|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування  послуги | Одиниця  виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фетальний монітор HEACO L8P-P9PRO | шт | 1 |
| 2 | Електрокоагулятор високочастотний  «Патонмед» ЕКВЗ-300 | шт | 1 |
| 3 | Електрокардіограф ЮКАРД-100 | шт | 2 |
| 4 | Прилад цілодобового моніторування по Холтеру ВАТ41-2 | шт | 1 |
| 5 | Монітор пацієнта ЮМ-300 Т-15 | шт | 1 |
| 6 | Насос шприцевий Brightheld OIP-500 | шт | 1 |
| 7 | Водяний термостат TW-2 | шт | 1 |

**Додаток 3 до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ)**

**Послуги з ремонту та технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання**

**ДК 021:2015-50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання»**

**Вимоги:**

1. Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту медичного обладнання виконуються по мірі необхідності.
2. Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, що має відповідну кваліфікацію та досвід на проведення ремонту даного обладнання **(надати гарантійний лист).**
3. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника за адресою Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47.
4. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення технічного обслуговування та ремонту. Запасні частини (комплекти), які будуть використанні при наданні послуг, повинні бути новими (такими що не були раніше у використанні та не відновлювались), та сумісними з обладнанням, що підлягає технічному обслуговуванню (**надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у даному пункті, завірений підписом та печаткою (у разі наявності).**
5. **Гарантійний лист** про те, що виконавець послуг несе відповідальність за дотримання своїм представником вимог з охорони праці, пожежної безпеки при виконанні робіт на території Замовника.
6. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
7. Виконання послуг не повинно впливати на технологічні процеси підрозділів лікарні**.**