КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА"

(КПТМ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА")

Ідентифікаційний код юридичної особи 03342184

Україна, 50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ПРОВУЛОК ДЕЖНЬОВА, будинок 9

Код за Єдиним закупівельним словником (ДК021:2015): 44610000-9 - Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску (Бак запасу об'ємом 1,5м3)

**Місце поставки**: центральний склад КПТМ «Криворіжтепломережа», за адресою: провулок Квітки Цисик, 9, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, 50000. (за рахунок постачальника).

**Поставка** та передача товару здійснюється узгодженими партіями (частинами) відповідно до виробничої потреби від Замовника транспортом Постачальника, асортимент та ціна зазначаються в накладних або товарно-транспортних накладних (ТТН). (за рахунок постачальника)

**Умови поставки.** Поставка та передача товару здійснюється узгодженими партіями (частинами) відповідно до виробничої потреби від Замовника транспортом Постачальника, асортимент та ціна зазначаються в накладних або товарно-транспортних накладних (ТТН).

**Гарантійні зобов'язання.** У випадку виявлення дефектів - товар підлягає заміні протягом 14 днів з моменту отримання. Зміни чи доповнення, які виникають в процесі поставки мають бути погоджені обома сторонами. Запропонований товар повинен відповідати чинним нормам та стандартам України.

**Оплата** здійснюється протягом 30-ти робочих днів з дня поставки.

**Період уточнення** інформації є період з дати та часу оприлюднення оголошення по дату та час кінцевого строку **звернення за роз’ясненнями.**

**Період подання пропозицій є період з дати та часу кінцевого строку звернення за роз’ясненнями по дату та час кінцевого строку подання пропозицій.**

**Критерій оцінки пропозицій – ціна 100%**

Умови надання **забезпечення пропозицій учасників** не вимагаються.

Умови надання **забезпечення виконання договору про закупівлю** не вимагаються.

В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань **застосовується вираз «або еквівалент»**

Витрати, пов’язані із поштовими послугами, несе учасник.

Документи надаються згідно переліку та порядку зазначеному у документах закупівлі *(з відповідною нумерацією та назвою документа який вимагається)*

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування**  | **Характеристики** | **Одиниці виміру** | **Кількість**  |
| Бак запасу хімочищенної води | Об’єм бака, м3 – 1,5Тип: вертикальнийМатеріал: двошаровий поліетилен, стійкий до ультрафіолетового впливу, не змінює фізичних і хімічних властивостейДіаметр/висота, см – 121х142±5%Товщина стінки, мм – 5,5Штуцер під злив: 3/4ʺ (в комплекті)Кількість шарів: 2Робоча температура, 0С - -20+40 | шт | 2 |

**Відповідність нормативним документам**

Вся продукція, що поставляється і документація до неї, повинна відповідати чинним в Україні законам, стандартам і нормам.

Учасник повинен надати в складі пропозиції конкурсних торгів:

1. Довідку у довільній формі про відповідність обладнання необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам.

2. Технічні характеристики обладнання підтвердити посиланням на сторінку відповідного документа (інструкції з експлуатації, паспорта тощо)

3. У разі надання еквіваленту надати порівняльну таблицю за вищенаведеними показниками з приміткою, чому запропонований еквівалент товару не гірше або краще за запропонований Замовником.

4. Гарантійний лист, що він зобов’язується поставляти продукцію саме того виробника, щодо якого надана технічна документація у відповідності до вимог, наведених в тендерній документації.

5. Гарантійний лист, у разі, якщо постачальник обладнання не є виробником обладнання, завірений печаткою та підписом уповноваженої посадової особи підприємства - виробника з підтвердженням справжності запропонованої продукції в обсягах пропозиції на торги від конкретного учасника торгів і надання гарантійних зобов'язань замовнику про постачання заявлених обсягів в намічені терміни.

6. Довідка у довільній формі, в якій учасник підтверджує виконання заходів із захисту навколишнього середовища.

7. Учасник повинен надати довідку в довільній формі з переліком сервісних центрів заводу – виробника, або інших організацій, що мають офіційну ліцензію (сертифікат, свідоцтво) заводу - виробника на виконання гарантійного ремонту, заміни деталей.

Якщо учасник передбачає можливість постачання товару різних виробників, він має надати перелічені документи на товар кожного виробника.

Товар, що поставляється повинен відповідати встановленим для даного Товару технічним вимогам, у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що підтверджує якість Товару, що забезпечує його безпеку для життя і здоров’я користувачів. Обов’язкове надання сертифікату якості та санітарно-епідеміологічної служби на кожну партію товару.

**Гарантійні зобов'язання**

У випадку виявлення дефектів - товар підлягає заміні протягом 14 днів з моменту отримання.

Зміни чи доповнення, які виникають в процесі поставки мають бути погоджені обома сторонами.

Запропонований товар повинен відповідати чинним нормам та стандартам України.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА УМОВАМ ЗАКУПІВЛ *(у період подання пропозицій)*

1. Документи, що підтверджують правомірність на укладання договору про закупівлю: надається документ, підтверджуючий право підпису керівника відповідно до вимог установчих документів учасника.
2. Документ що підтверджує статус офіційного дилера/дистриб’ютора або є представником виробника (*Якщо Учасник має такий статус*).
3. Довідка у довільній формі, яка підтверджує поставку товару/виконання робіт/ надання послуг у зазначені строки.
4. Довідку у довільній формі, щодо згоди з оплатою вказаною у документах закупівлі.
5. Документ, який підтверджує країну походження товару. (Сертифікат відповідності)
6. Комерційну пропозицію із зазначенням інформації про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі. *(обов’язково продублювати комерційну пропозицію з оновленою ціною на e-mail* *kptstender@ukr.net* *у строк 1-го робочого дня після аукціону,* ***якщо комерційну пропозицію не продубльовано, то це вважається відмовою від підписання договору***)
7. Надати гарантійний лист у довільній формі щодо згоди з поставкою та гарантує що не буде відмовлятись від поставки. *(Замовник відхиляє пропозицію учасника, якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю)*