Додаток №1

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням уповноваженої особи

від «13» лютого  2024 року,

_____________/Тетяна ГОЙНИК

підпис

ЗМІНИ

до тендерної документації  за предметом закупівлі:

Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення багатоквартирного житлового будинку для проживання внутрішньо переміщених осіб на вул. Василя Червонія в м. Дубно Рівненської області.

- Внести зміни в Додаток 2 до тендерної документації ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  в Розділ 1,  а саме:

1. Об'єми робіт:

- в. п. 13 та в п. 15 в колонці Найменування робіт та витрат видалити Z101-150 та Z101-50 відповідно;

- в п. 21 в колонці К-ть зазначено 2 замінити на значення 3;

- в п. 26-29 в колонці Найменування робіт та витрат замінити SDR017 на SDR17;

- в п.50 в колонці Найменування робіт та витрат замінити товщину стінки із 5 мм на 4,5 мм;

- в п.55 в колонці Найменування робіт та витрат замінити слова: для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа на  ПЕ 100 SDR-26(0,63 МПа);

- в п. 57 в колонці Найменування робіт та витрат замінити слова:  для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 Мпа) на ПЕ 100 SDR-17(1,0 МПа) та замінити відповідно діаметр 63х2,5 мм на 63х3,8 мм;

- в п. 59 в колонці Найменування робіт та витрат замінити слова  для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 Мпа) на ПЕ 100 SDR-17(1,0 МПа) та замінити відповідно діаметр 50х2 мм на 50х3 мм;

- в п. 64  в колонці К-ть 1,19 замінити на 1,12;

- в п. 79  в колонці К-ть 1 замінити на 5;

- п. 80 видалити;

- в п 94 в колонці К-ть замінити із 0,975 на 0,92;

- в п 103 в колонці К-ть замінити із 70 на 73;

- в п. 107-108 в колонці Найменування робіт та витрат замінити 90 град на 87,5 град та  видалити - до труб Е2-К;

- в п.109 в колонці Найменування робіт та витрат замінити 90 град на 87,5 град;

- в п. 110 в колонці Найменування робіт та витрат замінити Трійник 90 на Коліно 87,5;

- в п. 111-п.112 в колонці Найменування робіт та витрат видалити ПВХ.

2. Будівельні матеріали, вироби та комплекти:

- в п. 3 замінити значення з 0,00095 на 0,0009;

- в п. 16 замінити значення з 112  на 115;

- в п. 21 замінити значення з 0,0156 на 0,01472;

- в п. 25 в назві змінити товщину стінки з 5 мм на 4,5 мм;

- п.28-29 в назві слова для подачі холодної води РЕ SDR-26(0,6 Мпа)  змінити на ПЕ 100 SDR-17(1,0 МПа) та внести зміни в діаметр відповідно змінивши із 50х2мм на 50х3 мм та із 63х2,5 на 3,8 мм;

- в п. 30 в назві слова для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 Мпа) замінити на ПЕ 100 SDR-26(0,63 МПа);

- в п. 31-32 в назві видалити слова ПВХ;

- в п. 33 в назві значення 90 град  замінити на значення 87,5 град;

- в п. 34 в назві Трійник 90 замінити на Коліно 87,5;

- в п 37-40 в назві SDR017 змінити на SDR17;

- в п. 42, в п. 43 в назві 90 град  змінити на 87,5 град та видалити до труб Е2-К;

- в п. 45 замінити значення з 1,428  на 1,344;

- п.46 та п. 47 видалити;

- в п. 64 змінити кількість із 63,976 на 63,888;

- в. п. 65 змінити кількість із 2,6894 на 2,5312;

- в п. 69 змінити кількість із 1,5827 на 1,4896;

- в п. 70 змінити кількість із 3,9975 на 3,772;

- в п. 72 змінити кількість із 0,75075 на 0,7084;

- в п. 73 змінити кількість із 0,117 на 0,1104;

- в п. 74 змінити кількість із 1 на 5;

- п. 75 видалити;

- в п. 93-95 із найменування забрати (PN10);

- в п. 96-97 забрати підземні сталеві;

- з п. 98-99 забрати Z101-50 та Z101-150 відповідно;

- з п. 100 забрати Fig K123-1;

- в п. 102 змінити значення із 2,73439 на 2,70079;

- в п 105 замінити поліетиленові SDR-33 (SN8) на НПВХ (SN4) та замінивши діаметр із 200х6,2 на 200х4,9 мм;

- в п 106 замінити поліетиленові SDR-33 (SN8) на НПВХ (SN4) та замінивши діаметр із 100х3,4 на 110х3,2 мм;

- добавити п. 107 Болти М12-6g65.58(S24) в кількості 20 шт;

- добавити п. 108 Болти М10-6g60.58(S24) в кількості 16 шт;

- добавити п. 109 Болти М16-6g70.58(S24) в кількості 164 шт;

- добавити п. 110 Шайба 12 в кількості 20 шт;

- добавити п. 111 Шайба 10 в кількості 16 шт;

- добавити п. 112 Шайба 16 в кількості 164 шт;

- добавити п. 113 Гайка АМ16 в кількості 164 шт;

- добавити п. 114 Гайка АМ12 в кількості 20 шт;

- добавити п. 115 Гайка АМ10 в кількості 16 шт;

Звертаємо увагу Учасників процедури закупівлі на те, що очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням  коштів на покриття ризиків в сумі – 31400,00 31 859,00грн (без ПДВ), оскільки такі кошти враховані у зведеному кошторисному розрахунку вартості об’єкта будівництва затвердженої кошторисної документації.

- Внести зміни в Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями -п. 7. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:  10.14.18.02.2024 року 07:00.

4. Внести зміни в тендерну документацію в Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції  в п.1 Кінцевий строк подання тендерної пропозиції: Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 10  14 18 лютого 2024 року, 07:00 год.