Додаток №1

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням уповноваженої особи

від «09» лютого  2024 року,

_____________/Тетяна ГОЙНИК

підпис

ЗМІНИ

до тендерної документації  за предметом закупівлі:

Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення багатоквартирного житлового будинку для проживання внутрішньо переміщених осіб на вул. Василя Червонія в м. Дубно Рівненської області.

- Добавити в Додаток 1 до тендерної документації Перелік кваліфікаційних критеріїв та спосіб документального підтвердження відповідності учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону з урахуванням пункту 28 Особливостей в абз.1 Учасник повинен надати довідку в довільній формі, в якій зазначити наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, із зазначенням посади, ПІП, Освіта (спеціальність), досвід роботи, Штатний/ найманий працівник.

- Внести зміни в ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  в Розділ 1,  а саме:

1. Об'єми робіт:

- в п. 56 в колонці Обгрунтуання (шифр, норми) змінити малу букву б на велику букву Б;

- в п. 64 в колонці К-ть зазначено 3,77 - вважати невірним, правильним вважати значення 1,19;

- в п.94 в колонці К-ть 3,03  вважати невірним, правильним вважати значення 0,975.

2. Будівельні матеріали, вироби та комплекти:

- в п. 3 замінити значення 0,00302 та вважати правильним 0,00095;

- в п. 21 замінити значення 0,04848  та вважати правильним 0,0156;

- в п.45 замінити значення 4,524  та вважати правильним 1,428;

- в п. 64 замінити значення 67,264  та вважати правильним 63,976;

- в п. 65 замінити значення 8,5202  та вважати правильним 2,6894;

- в п. 69 замінити значення 5,0141  та вважати правильним 1,5827;

- в п. 70 замінити значення 12,423 та вважати правильним 3,9975;

- в п. 72 замінити значення 2,3331  та вважати правильним 0,75075;

- в п. 73 замінити значення 0,3636  та вважати правильним 0,117;

- в п. 102 замінити значення 3,97279  та вважати правильним 2,73439;

- добавити п. 105 Труби поліетиленові каналізаційні безнапірні SDR-33 (SN8), зовнішній діаметр 200х6,2 мм — 387,84 м;

- добавити п. 106 Труби поліетиленові каналізаційні безнапірні SDR-33 (SN8), зовнішній діаметр 100х3,4 мм — 1,01 м.

- Внести зміни в Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями -п. 7. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:  10.14.02.2024 року 07:00.

4. Внести зміни в тендерну документацію в Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції  в п.1 Кінцевий строк подання тендерної пропозиції: Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 10  14 лютого 2024 року, 07:00 год.