**Додаток №3**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування/Технічні вимоги** | **Наявність функції або величина параметру** |
| **1** | **Тренувальний набір внутрішньокісткового доступу (у дорослих та у дітей)** |  |
|  | Повинен:- призначений для безпечної, реалістичної симуляції внутрішньокісткового введення у дорослих та дітей на верхніх і нижніх кінцівках. - повністю імітувати процес застосування пристрою внутрішньокісткового введення, але не проводити справжній прокол. - забезпечити швидкий і плавний вхід в кісткомозкову порожнину, створюючи безпосередній канал до центрального кровообігу. - наконечник голки повинен мати чотири асиметричних скоса на стилет і два ріжучих наконечника на катетері, що забезпечує плавне і точне введення. - індикатори голки повинні бути розташовані з кроком 5 мм від маточини для оцінки глибини введення. набір повинен містити імітацію кісток з можливістю визначення орієнтирів або прилаштування для введення голки. | Наявність |
| **2** | **Тренувальний набір внутрішньокісткового доступу (у дорослих та у дітей) призначений для безпечної, реалістичної симуляції внутрішньокісткового введення та тренування внуртішньокісткових ін’єкцій** |  |
|  | Повинен:* включати навчальні пристрої для симуляції роботи пристроїв внутрішньокісткового доступу для дорослих та для дітей.
* навчальні пристрої мають бути реалістичними для повної імітації процесу застосування пристроїв внутрішньокісткового доступу, не мають завдавати болю при відпрацюванні навичок на людях, не мають здійснювати справжнього проколу ні людям, ні манекенам.
* навчальні пристрої мають бути багаторазового використання, мають включати блок для перезарядки навчальних пристроїв.
* тренувальний набір має включати зразки голок пристроїв внутрішньокісткового доступу для дорослих та для дітей.
 | Наявність |

*Посада, прізвище, ім’я, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника.*