ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду за ДК 021:2015 – 24450000-3 Агрохімічна продукція (Дезинфекційні засоби)

| № п/п | Назва товару | Код товару, визначений згідно з ЄЗС, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Характеристика товару | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дезінфекційний засіб для дезінфекції, дезінфекції високого рівня та хімічної стерилізації медичних виробів (в т.ч. гнучких та жорстких ендоскопів, наркозно-дихальної апаратури), генеральних прибирань в особливо чистих та чистих приміщеннях Засіб дезінфікуючий «Бациліквід лонг» (або еквівалент) | 24455000-8 Дезинфекційні засоби | 1.Засіб на основі діючих речовин: глутарового альдегіду до 5,0% в комбінації з похідною гуанідину не менше 2,5%, та ЧАС; містить мийний, хелатний комплекс (еквівалент – комплексоутворювач чи пом’якшувачі води), антикорозійні добавки. 2.Широкий спектр антимікробної дії – бактерицидний (включаючи збудників туберкульозу), віруліцидний (в т.ч. щодо збудників вірусних інфекцій з парентеральним механізмом передачі, кишкових вірусних інфекцій), фунгіцидний, спороцидний. Знезаражувальні властивості засобу пролонговані у часі. 3.Відсутність необхідності спеціальної підготовки робочого розчину до застосування (підігрівання, додавання активатору, інших хімічних речовин, окрім води, тощо), а також для утилізації (додаткового розведення, додавання допоміжних речовин, тощо). 4.Пари засобу в концентрації насищення малонебезпечні при інгаляційному надходженні (4 клас небезпеки), засіб також віднесений до малонебезпечних речовин (4 клас небезпеки) при нанесенні на шкіру. 5. Можливість застосування засобу для знезараження різноманітних об’єктів (включаючи поверхні, медичні вироби, в т.ч. медичну апаратуру, предмети догляду за хворими). 6.Застосування для дезінфекції, дезінфекції суміщеної із перед стерилізаційним очищенням медичних виробів, включаючи ендоскопи. Використання для хімічної стерилізації термолабільних виробів. 7. Можливість виконання процесу дезінфекції високого рівня та хімічної стерилізації за короткий термін експозиції – не більше 15 хвилин. 8.Кількість літрів робочого розчину для дезінфекції медичних виробів за режимом, що забезпечує знищення збудників бактеріальних (за виключенням збудника туберкульозу) та вірусних інфекцій, час експозиції не перевищує 60 хв. - не менше 1000 л. із 1,0л концентрату 9.Кількість літрів робочого розчину в режимі дезінфекції високого рівня (ДВР) напівкритичних медчних виробів (ендоскопи, реанімаційне обладнання тощо), час експозиції не перевищує 15 хв. - не менше 100л. із 1,0л концентрату Флакон 1 л. | шт. | 60 |
| 2 | Засіб для дезінфекції та одночасного миття різноманітних поверхонь, включаючи критичні зони в функціональних приміщеннях ЗОЗ; передстерилізаційого очищення та дезінфекції медичних виробів Засіб дезінфікуючий «Велідез» (з функціональною добавкою – комплекс ензимів) » (або еквівалент) | 24455000-8 Дезинфекційні засоби | 1.Рідкий концентрат , на основі ЧАС– не менше 9,0%, з ізопропиловим спиртом вміщує антикорозійний комплекс (добавки), інші допоміжні речовини 2.У складі засобу не повинно міститись альдегідів, галогенів, в т.ч. хлору, окисників, похідних фенолу, діамінів та третинних амінів, гуанідинів, кислот 3. Має широкий спектр антимікробної дії – бактерицидний, туберкулоцидний (включаючи збудників туберкульозу), віруліцидний, фунгіцидний (в т.ч. щодо грибів роду Кандиди, дерматомікозів, плісняви тощо). (еквівалентна характеристика – засіб ефективно діє у відношенні мікроорганізмів при наявності органічного забруднення) 4. Проведення засобом: - дезінфекції різноманітних поверхонь, включаючи поверхні апаратури та приладів, приміщення, сантехобладнання, в т.ч. під час поточних і генеральних прибирань; - дезінфекції і очистки медичних виробів; - дезінфекції вузлів і деталей особливо-чутливої апаратури (у т.ч. наркозо-дихальної, датчиків до ультразвукових діагностичних апаратів 5. Сумісність засобу із різноманітними матеріалами виробів, поверхонь, приладів. Наявність можливості не змивати залишки робочих розчинів з поверхонь у разі необхідності 6. Належить до 4 класу мало небезпечних речовин. Робочі розчини засобу не подразнюють (еквівалентна характеристика- слабо подразнюють) шкіру, слизові верхніх дихальних шляхів, слабко подразнюють слизові оболонки очей. Не виявляє віддалених ефектів - сенсибілізуючого, канцерогенного, мутагенних, тератогенного та гонадотропного. 7. Можливість проведення робіт засобом в присутності пацієнтів, хворих, включаючи дітей, методом протирання, занурення, замочування. 8. Використання засобу для дезінфекції та миття різноманітних поверхонь, дезінфекції та очистки медичних виробів 9. Можливість проведення дезінфекції поверхонь, включаючи поверхні медичної апаратури, медичних меблів за час, що не перевищує 2 хвилини, при цьому забезпечується бактерицидна, віруліцидна дія та знищення грибів р. Кандида. 10.Кількість літрів робочого розчину для дезінфекції медичних виробів за режимом, який забезпечує бактерицидну, віруліцидну та фунгіцидну дію одночасно , що відповідає вимогам наказу №552, та для дезінфекції під час генеральних прибирань, час експозиції 30- 60 хвилин - 130л. із 1,0 л. концентрату Флакон 1л. | шт | 60 |
| 3 | Засіб для дезінфекції, передстерилізаційого очищення, дезінфекції високого рівня медичних виробів; для хімічної стерилізації термолабільних виробів; для дезінфекції поверхонь, в т.ч. медичної апаратури Засіб дезінфікуючий «Террацид» » (або еквівалент) | 24455000-8 Дезинфекційні засоби | 1.Рідкий концентрат на основі діючих речовин: похідних гуанідину не менше 3,0%, ЧАС не більше 11,0%, третинні аміни чи діаміни не більше 5,5%, похідна органічної кислоти, вміщує хелатний комплекс (еквівалентно – пом’якшувач води чи комплексоутворювач), рН-регулятор, антикорозійний комплекс, мийний комплекс / або рідкий концентрат на основі композиції речовин: третинні аміни чи діаміни – не більше 5,5%, ЧАС- не перевищує 11%, в комплексі з детергентами 2.У складі засобу не повинно міститись альдегідів, галогенів, в т.ч. хлору, окисників. 3.Має широкий спектр антимікробної дії – бактерицидний, туберкулоцидний (включаючи збудників туберкульозу), віруліцидний, фунгіцидний (в т.ч. щодо грибів роду Кандиди, дерматомікозів, плісняви тощо), спороцидний. 4. Проведення засобом: - дезінфекції різноманітних поверхонь, включаючи поверхні апаратури та приладів, приміщення, сантехобладнання, в т.ч. під час поточних і генеральних прибирань; - дезінфекції і передстерилізаційної очистки (окремих процесів і суміщених) медичних виробів; - дезінфекції високого рівня напівкритичних медичних виробів (включаючи гнучкі ендоскопи, наркозо-дихальну апаратуру); - хімічної стерилізації;. 5. Сумісність засобу із різноманітними матеріалами виробів, поверхонь, приладів. 6. Наявність можливості не змивати залишки робочих розчинів з поверхонь у разі необхідності. Засіб біологічно розпадається. 7. Належить до 3 класу – 4 класу помірно небезпечних та мало небезпечних речовин. Не виявляє віддалених ефектів - сенсибілізуючого, канцерогенного, мутагенних, тератогенного та гонадотропного . 8. Можливість проведення робіт засобом в присутності людей 9. Розроблений скорочений режим дезінфекції медичних виробів та різноманітних поверхонь – 5 хвилин включно. 10. Виконання процесу хімічної стерилізації за короткий термін експозиції –15 хвилин включно. 11. Кількість літрів робочого розчину для дезінфекції медичних виробів за режимом, який забезпечує бактерицидну, віруліцидну та фунгіцидну дію одночасно, та для дезінфекції під час генеральних прибирань, час експозиції не перевищує 60 хвилин - 1 000 л. із 1,0 л. концентрату. 12.Кількість літрів робочого розчину для дезінфекції медичних виробів за режимом, який забезпечує бактерицидну, віруліцидну та фунгіцидну дію одночасно, та для дезінфекції під час поточних прибирань, час експозиції 5 хвилин – 200 л. із 1,0 л концентрату. Флакон 1л. | шт | 60 |
| 4 | Засіб для передстерилізаційної очистки медичних виробів, попередньої очистки ендоскопів, наркозо-дихальної апаратури/ дезінфекції і очистки інструментів Засіб дезінфікуючий ІНСТРУКЛІН » (або еквівалент) | 24455000-8 Дезинфекційні засоби | 1.Рідкий концентрат, діючі речовини: комплекс ферментів (ензимів) - протеаза, ліпаза (або 3-х- протеаза, ліпаза, амілаза); інші функціональні складові - ПАР (неіоногенні, чи катіонактивні, або їх композиція), 2. Гарні мийні властивості, видаляє застарілі забруднення 3. Проведення засобом: - попередньої очистки та перед стерилізаційної очистки медичних виробів; - остаточної/передстерлізаційної очистки ендоскопічного обладнання, наркозо-дихальнї апаратури. інструментів та пристосувань до них - миття поверхонь приміщень, устаткування; - застосування робочих розчинів засобу 0,3% - 1,0%, час експозиції від 5- 10 хвилин, в залежності від ступеню забруднень 4. робочі розчини засобу не пошкоджують різноманітні матеріали виробів, поверхонь, приладів. 5. Належить до 4 класу мало небезпечних речовин. Флакон 1л. | шт | 100 |
| 5 | Засіб для дезінфекції і перед стерилізаційного очищення медичних виробів/ інструментів, медичної апаратури, дезінфекції високого рівня, стерилізації Засіб дезінфікуючий «АМІНОРМ» » (або еквівалент) | 24455000-8 Дезинфекційні засоби | 1.Рідкий концентрат на основі діючих речовин: третинні аміни чи діаміни не більше 5,0%, четвертинні амонійні сполуки (ЧАС), вміщує хелатний комплекс (еквівалентно – пом’якшувач води чи комплексоутворювач), рН-регулятор, антикорозійний комплекс, мийний комплекс. 2.У складі засобу не повинно міститись альдегідів, галогенів, в т.ч. хлору, окисників, похідних фенолу. 3.Має широкий спектр антимікробної дії – бактерицидний, туберкулоцидний (включаючи збудників туберкульозу), віруліцидний, фунгіцидний (в т.ч. щодо грибів роду Кандиди, дерматомікозів, плісняви тощо), спороцидний. 4. Проведення засобом: - дезінфекції різноманітних поверхонь, включаючи поверхні апаратури та приладів, приміщення, сантехобладнання, в т.ч. під час поточних і генеральних прибирань; - дезінфекції і передстерилізаційної очистки (окремих процесів і суміщених) медичних виробів; - дезінфекції високого рівня напівкритичних медичних виробів (включаючи гнучкі ендоскопи, наркозо-дихальну апаратуру); - хімічної стерилізації; 5. Сумісність засобу із різноманітними матеріалами виробів, поверхонь, приладів. 6. Наявність можливості не змивати залишки робочих розчинів з поверхонь у разі необхідності. Засіб біологічно розпадається. 7. Належить до 3 класу – 4 класу помірно небезпечних та мало небезпечних речовин. Робочі розчини не подразнюють шкіру, слабко подразнюють слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів. 8. Можливість проведення робіт засобом в присутності пацієнтів, хворих, методом протирання, занурення, замочування 9. Розроблений скорочений режим дезінфекції медичних виробів та різноманітних поверхонь – 5 хвилин включно. 10. Виконання процесу дезінфекції високого рівня за короткий термін експозиції – не більше 5хв., хімічної стерилізації – 15 хвилин. 11. Кількість літрів робочого розчину для дезінфекції медичних виробів за режимом, який забезпечує бактерицидну, віруліцидну та фунгіцидну дію одночасно, та для дезінфекції під час генеральних прибирань, час експозиції не перевищує 60 хвилин - 1 000 л. із 1,0 л. концентрату. 12.Кількість літрів робочого розчину для дезінфекції медичних виробів за режимом, який забезпечує бактерицидну, віруліцидну та фунгіцидну дію одночасно, та для дезінфекції під час поточних прибирань, час експозиції 5 хвилин – 200 л. із 1,0 л концентрату. Флакон 1л. | шт | 60 |
| 6 | Засіб для миття і дезінфекції різноманітних поверхонь в ході поточних прибирань Засіб мийний з антибактеріальною дією «Данаклін» універсальний » (або еквівалент) | 24455000-8 Дезинфекційні засоби | Засіб , концентрат, діюча речовина із групи фенолів (група рекомендована наказом МОЗ №1777) - феноксіетанол (еквівалент 2-феноксіетанол або феноксіпропанол) не менше 1,5%, катіонактивні та неіоногенні ПАР (наприклад – похідні гуанідинів, ЧАС, третинні чи діаміни тощо) інші допоміжні складові 2. У складі засобу не повинно міститись альдегідів, галогенів, в т.ч. хлору, окисників, кислот. 3. Обробка засобом забезпечує знищення вегетативних форм бактерій, збудників парентеральних гепатитів (гепати В, С), збудників крапельних вірусних інфекцій (грипу, парагрипу, корона вірусної інфекції тощо), має фунгіцидну дію. 4. Проведення засобом: - дезінфекції і відмивання від забруднень різноманітних поверхонь, включаючи поверхні апаратури та приладів, приміщення, сантехобладнання, меблів тощо ; - дезінфекції і миття різноманітного посуду, холодильного обладнання. 5. Сумісність засобу із різноманітними матеріалами виробів, поверхонь, приладів. Наявність можливості не змивати залишки робочих розчинів з поверхонь у разі необхідності. 6. Належить до 4 класу мало небезпечних речовин. Робочі розчини засобу не подразнюють шкіру, слизові верхніх дихальних шляхів, не подразнюють чи слабко подразнюють слизові оболонки очей. Не виявляє віддалених ефектів - сенсибілізуючого, канцерогенного, мутагенних, тератогенного . 7. Можливість проведення робіт засобом в присутності пацієнтів методом протирання, занурення, замочування. Каністра 5л. | шт | 150 |

- Засіб повинен бути зареєстрованим в Україні у відповідності до чинного законодавства, на підтвердження реєстрації надати інформацію із Державного реєстру дезінфекційних засобів - далі Реєстр (копію сторінки з Реєстру із інформацією щодо реєстрації запропонованого до закупівлі  дезінфекційного засобу, або копію Витягу з Реєстру, або копію наказу МОЗ України про внесення дезінфекційного засобу в Реєстр) копію Висновку санітарно-епідеміологічної експертизи (для засобів зареєстрованих до 01 жовтня 2023р.).

2. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується  можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни. Оригінал листа від виробника повинен включати: повну назву учасника, адресуватися Замовнику,  інформацію про номер ID UA-…..закупівлі в електронній системі закупівель,  мати   назву предмету закупівлі, перелік найменувань  та їх кількість. Допускається надання листа учаснику з боку офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, при цьому учасник повинен надати копію документу з боку виробника про повноваження такого офіційного дистриб’ютора або іншого представника.

3. Надати в складі тендерної пропозиції копії: паспорту (або сертифікату) якості на дезінфекційний засіб, який підтверджує якість дезінфікуючого засобу та пропозицію учасника, інструкції щодо застосування дезінфекційного засобу.

4. Товар,  що  не  відповідає вимогам якості,  підлягає поверненню Постачальнику з  відшкодуванням ним Замовнику понесених у зв’язку з цим збитків.

5. У разі наявності в предметі закупівлі, його технічних та якісних характеристиках посилань на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, джерело його походження або виробника, стандарт (ГОСТ, ДСТУ, тощо), технічні умови, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».