Додаток №3

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні**

**характеристики предмета закупівлі**

**Пристрої для пожежогасіння**

**ДК 021:2015 44480000-8 Протипожежне обладнання різне**

Предмет закупівлі повинен відповідати наступним технічним параметрам та вимогам:

Таблиця 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування, характеристики** | **Технічні характеристики, які вимагаються Замовником** |
| **п. 1.1 Пожежні рукави діаметром 66 міліметрів 176 шт (скатки довжиною 20 метрів із двома нав’язаними з’єднувальними головками ГРН-70 на кожній)** | |
| матеріал зовнішній | текстильний безшовний плоскоскатаний трубчастий матеріал |
| матеріал всередині | гумовий чи пластмасовй (гідроізоляційний) |
| внутрішній діаметр, (мм) | 66,0 ± 1,0 |
| Маса погонного метра рукава, не більше (кг) | 0,45 |
| довжина рукава (м) | 20+1 |
| гідравлічний робочий тиск, не менше, (МПа) | 1,6±0,05 |
| випробувальний тиск, не менше, (МПа) | 2,4±0,05 |
| розривний тиск, не менше, (МПа) | 6,0±0,05 |
| Стійкість до абразивного зносу, циклів стирання, не менше | 80 |
| Температурний діапазон експлуатації рукава, оС | Від -40оС до +40оС |
| **п. 1.2. Перехідні сполучні головки 51х77, 66х77, 51х 66** | |
| Матеріал | алюмінієвий сплав або з латуні |
| Умовний прохід, мм | 50x80, 50х70, 70х80 |
| Робочий тиск, МПа (кгс / см2) | 1,6 (16) |

**Інші вимоги:**

1. Запропонований Учасником товар, який відповідає зазначеним вище вимогам до основних технічних характеристик та параметрів, **повинен бути новим.**

2. Рік виготовлення - Не раніше 2023р.

3. Відповідно до Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176) - Замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою.