МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до світильника операційного стельового

- Призначення:

| Призначення: | Відповідність з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- |
| Світильник операційний стельовий повинен бути призначений для освітлення робочого поля та створення безтіньового ефекту в робочому полі при хірургічних операціях і діагностичних обстеженнях в усіх областях медицини. |  |

2. Загальні відомості :

| № | Загальні відомості | Ступінь інформації | Дані приладу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фірма виробник обладнання | вказати |  |
| 2. | Країна-виробник | вказати |  |
| 3. | Модель | вказати |  |
| 4. | Гарантійний термін експлуатації | не менше 12 місяців |  |

3. Комплектація :

| № | Найменування | Кількість | Відповідність з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Світильник операційний стельовий | 1 шт. |  |
| 2. | Установочна плита кріплення з монтажним набором | 1 шт. |  |
| 3. | Інструкція з експлуатації | 1 шт. |  |

4. Технічні параметри:

| № | Найменування | Значення | Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип світильника | стельовий |  |
| 2. | Джерело світла | світлодіоди |  |
| 3. | Термін служби світлодіодів | не менше 50000 годин |  |
| 4. | Кількість світлодіодів | не менше 30 шт. |  |
| 5. | Максимальна освітленість | не менше 120000 лк |  |
| 6. | Регулювання рівня освітленості | плавне або ступінчасте не менше 5 рівнів |  |
| 7. | Діаметр світлового поля | не менше 110 мм |  |
| 8. | Діаметр освітлювального блоку | не менше 500 мм |  |
| 9. | Глибина освітленості | не гірше 200 мм |  |
| 10. | Колірна температура | не гірше 4500 К |  |
| 11. | Індекс передачі кольору Ra повинен бути в межах | не гірше від 80 до 100 |  |
| 12. | Обертання поворотного механізму та балансувального пристрою | не гірше 360° |  |
| 13. | Обертання освітлювального блоку навколо своєї осі | не гірше 360° |  |
| 14. | Нахил освітлювального блоку вгору/вниз відносно балансувального пристрою | не гірше 45°/45° |  |
| 15. | Зміна висоти освітлювального блоку при його нахилі | не менше 800 мм |  |
| 16. | Радіус обертання освітлювального блоку відносно точки стельового кріплення | не менше 1300 мм |  |
| 17. | Ручка фокусування повинна бути знімною та придатною до стерилізації при температурі 134 °C | наявність |  |
| 18. | Панель управління повинна бути вмонтована в освітлювальний блок або розташована поруч з освітлювальним блоком | відповідність |  |
| 19. | Панель управління повинна мати щонайменше: кнопку увімкнення-вимкнення освітлення, кнопки регулювання рівня освітлення та дисплей | відповідність |  |
| 20. | Живлення від мережі змінного струму | 100-230В, 50 Гц |  |

5. Інші умови:

| № | Документи на прилад | Вимога | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Декларація відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів затвердженого ПКМУ № 753 від 02.10.2013 р. | Надати копію |  |
| 2. | Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника) | Надати копію |  |
| 3. | Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. | Надати копію |  |