ДОДАТОК 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,

та документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам

| Назви медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» | Перелік та характеристики товару, що закуповується | Одиниця виміру | Кількість | Виробник, країна походження |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43865 Вакуумна пробірка для взяття зразків крові, з K3 ЕDТА, IVD | Мікропробірки для взяття капілярної крові, К3 ЕДТА, 0,5 мл з фіолетовою кришечкою Пробірка повинна бути: - пластикова з ПП, призначена для збору та гематологічних досліджень капілярної крові, - мати поліетиленову кришку лавандового кольору, - Пробірка повинна мати витончений та розширений верхній край для полегшення взяття капілярної крові. - Пробірка повинна мати стійку основу. - Пробірка повинна мати кришку з різбленням, що закривається в замок з пробіркою. - стерильна, розмір пробірки 8 х 45 мм. - оброблена антикоагулянтом К3 ЕДТА, напилений на внутрішні стінки пробірки, - об’єм зразка крові - наявність мітки 250 та 500 мкл, - Групове фасування 100 штук в пінопластовому штативі. - термін придатності пробірок повинен бути не менше 24 міс. | штука | 20 000 |  |
| 35413 Загальна лабораторна тара, багаторазово | Пробірка центрифужна градуйована ПЦГ-10-0,2 Пробірка скляна центрифужна градуйована. Наявна шкала від 1 до 10 мл з інтервалом 0, 2 мл. Ємність має горловину без шлейфу з обідком і трохи розгорнутим краєм. | штука | 500 |  |
| 35413 Загальна лабораторна тара, багаторазово | Пробірка центифужна неградуйована ПЦ-10 Пробірка скляна центрифужна не градуйована. Ємність має горловину без шлейфу з обідком і трохи розгорнутим краєм. | штука | 1000 |  |
| 46237 Нестерильна пробірка | Пробірка П-1-14х100 Вассермана Пробірка лабораторна з розгорткою (П-1) закруглене дно та прямі краї. Матеріал скло. Висота пробірки становить 100 мм, а її діаметр дорівнює 14 мм. | штука | 1600 |  |
| 42386 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD | Пробірка вакуумна з активатором згортання 16х100 9 мл №100; Стерильна з червоною кришкою Пробірка для дослідження сироватки: - об’єм пробірки – має забезпечувати забір крові 9,0 мл за рахунок дозованого вакууму - розмір пробірки – 16 х 100 мм - матеріал пробірки – поліетилентерефталат (ПЕТ) - пробірка має бути стерильна, стерилізація гама-випромінюванням - наповнювач - активатор згортання -Колір кришки – червона. - упаковка по 50 шт. - термін придатності не менше 18 місяців. маркування етикетки – українська мова, знак відповідності. Надати зразок етикетки та копію сертифікату аналізів. | штука | 2000 |  |
| 47588 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з K3 ЕДТА | Пробірка вакуумна для забору крові 2мл; Наповнювач: К3 EDTA; 13х75мм; Стерильна з бузковою кришкою Пробірка має бути: вакуумною для дозованого взяття крові виготовлена з поліетилентерефталату (ПЕТ); стерильна, стерилізація гамма-випроміненням наповнювач – К3 ЕДТА. об’єм взятої крові – 2,0 мл. розмір пробірки 13х75 мм. упаковка по 100 шт. Загальний термін придатності пробірок – не менше 18 місяців. маркування етикетки – українська мова, знак відповідності. | штука | 70000 |  |
| 46237 Нестерильна пробірка | Пробірка П2-10х90 Пробірка біологічна скляна П2, висота 90 мм, діаметр 10 мм, закруглене дно. | штука | 1500 |  |

Загальні вимоги:

1. Учасником надаються копії документів,що підтверджують відповідність  товару необхідним стандартам (декларації, звіт, висновок,свідоцтво, сертифікат) або будь-який інший документ, що підтверджує виконання вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності та  виданий відповідно до вимог чинного законодавства.

2.     При поставці товару повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з

необхідними реквізитами виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою. Весь товар, що пропонується для продажу повинен бути новим, тобто таким, що раніше не використовувався  та мати термін придатності на товар, запропонований Учасником на момент поставки не менше 80% від встановленого терміну придатності.(Учасник надає Гарантійний лист/лист).

3. Учасник має надати  гарантійний  лист/лист  виробника (представництва, філії виробника) або представника, дилера, дистриб'ютора, уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару, який є предметом  цієї закупівлі у кількості та в терміни, визначені   Замовником. Лист повинен включати дату оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі    Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі згідно   оголошення та назву     Замовника.

4. Повноваження авторизованого представника, дилера, дистриб'ютора підтверджуються дорученнями, гарантійними листами, або іншими документами.