Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

«ДК 021:2015 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт палати №5 лікувального корпусу №*, в/ч А*, в/м №*, м. *)»

Відомість обсягів робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж світильників | шт | 6 |  |
| 2 | Демонтаж розеток | шт | 4 |  |
| 3 | Демонтаж кабелю | м | 25 |  |
| 4 | Розбирання дерев'яних перегородок | м2 | 10,9 |  |
| 5 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | м2 | 30 |  |
| 6 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь печі від старої фарби | м2 | 7,2 |  |
| 7 | Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит | м2 | 30 |  |
| 8 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 22,2 |  |
| 9 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 30 |  |
| 10 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщ.50мм | м2 | 30 |  |
| 11 | Улаштування під покриття підлоги основи із OSB-плит | м2 | 30 |  |
| 12 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2 | м2 | 30 |  |
| 13 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 22,2 |  |
| 14 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу | м2 | 84,33 |  |
| 15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 84,33 |  |
| 16 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 84,33 |  |
| 17 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 84,33 |  |
| 18 | Фарбування поверхонь стін лаком | м2 | 84,33 |  |
| 19 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 17 |  |
| 20 | Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 | м | 32 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 6 |  |
| 22 | Монтаж світильників | шт | 9 |  |
| 23 | Установлення вимикачів | шт | 9 |  |
| 24 | Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг" | м2 | 30 |  |
| 25 | Укладання плит стельових в каркас стелі типу "Армстронг" | м2 | 30 |  |
| 26 | Грунтування поверхні печі | м2 | 7,2 |  |
| 27 | Безпіщане накриття поверхонь печей розчином ізогіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 7,2 |  |
| 28 | Безпіщане накриття поверхонь печі розчином ізогіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до товщ. 2 мм | м2 | 7,2 |  |
| 29 | Безпіщане накриття поверхонь печі розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 7,2 |  |
| 30 | Безпіщане накриття поверхонь печі розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до товщ.2мм | м2 | 7,2 |  |
| 31 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поверхонь печі | м2 | 7,2 |  |
| 32 | Улаштування панелі стінової з ламінату | м2 | 9,496 |  |
| 33 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 3 |  |
| 34 | Установлення ролетів | грати | 1 |  |
| 35 | Навантаження сміття вручну | т | 0,82084 |  |
| 36 | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,82084 |  |

Відомість  ресурсів

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |
| 1 |  | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 434,4 |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,5 |  |
| 3 |  | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 57,86 |  |
| 4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,7 |  |
| 5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | 0,13 |  |
| 6.1 |  | загальновиробничих витрат | люд.год | 57,74 |  |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 550,13 |  |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 3,5 |  |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |
| 7 |  | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,82084 |  |
|  |  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | Вібратори поверхневі | маш. год | 1,479 |  |
| 9 |  | Дрилі електричні | маш. год | 2,81042865 |  |
| 10 |  | Перфоратори електричні | маш. год | 22,1989282 |  |
| 11 |  | Пилка дискова електрична | маш. год | 0,726 |  |
| 12 |  | Фарборозпилювачі ручні | маш. год | 0,54792 |  |
| 13 |  | Шуруповерти | маш. год | 19,96861035 |  |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |
| 14 |  | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 1,03824 |  |
| 15 |  | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 12,89406 |  |
| 16 |  | Вимикач двоклавішний | шт | 3 |  |
| 17 |  | Вимикач одноклавішний | шт | 6 |  |
| 18 |  | Втулки ущільнювальні | шт | 9,8 |  |
| 19 |  | Дюбелі монтажні | шт | 258,8931 |  |
| 20 |  | Дюбель 6х40. | шт | 89,1 |  |
| 21 |  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0001 |  |
| 22 |  | Кабель ВВГ 2х1,5 | м | 17 |  |
| 23 |  | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 32 |  |
| 24 |  | Кут металевий для відкосів ( L=3,0 м ) | шт | 1 |  |
| 25 |  | Кутик металевий пристінний | м | 32,4 |  |
| 26 |  | Лінолеум/Смарт/ | м2 | 30,6 |  |
| 27 |  | Лак | л | 4,22 |  |
| 28 |  | Ламінат підлоговий (панель на стіну) | м2 | 9,496 |  |
| 29 |  | Листи гіпсокартонні для стін, товщина 12 мм | м2 | 88,5465 |  |
| 30 |  | Мастика клеюча каучукова КН-2 | кг | 61,58122 |  |
| 31 |  | Пiдвiси | шт | 24 |  |
| 32 |  | Папір шліфувальний | м2 | 2,39112 |  |
| 33 |  | Папір шліфувальний | м2 | 0,25299 |  |
| 34 |  | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 22,422 |  |
| 35 |  | Плити підвісної стелі "Армстронг" 600х600мм | шт | 90 |  |
| 36 |  | Плити підлогові OSB | м2 | 30,6 |  |
| 37 |  | Профілі металеві оцинковані 28/27 | м | 73,3671 |  |
| 38 |  | Профілі металеві оцинковані 60/27 | м | 151,794 |  |
| 39 |  | Розетка подвійна | шт | 6 |  |
| 40 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,0003 |  |
| 41 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 2,142 |  |
| 42 |  | Ролети віконні | шт | 1 |  |
| 43 |  | Сатенгіпс | тон | 0,25299 |  |
| 44 |  | Світильник приліжковий (бра) | шт | 6 |  |
| 45 |  | Світильники стельові 600х600 | шт | 3 |  |
| 46 |  | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 0,7938 |  |
| 47 |  | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,174 |  |
| 48 |  | Стрічка армувальна | м | 72,5238 |  |
| 49 |  | Стяжка на піч із жаростійкого клею | мішок | 3 |  |
| 50 |  | Т-профiлi металеві основні напрямні довж.3, 7м | м | 28,5 |  |
| 51 |  | Т-профiлi металеві основні поперечні довж.0, 6м | м | 28,5 |  |
| 52 |  | Т-профiлi металеві основні поперечні довж.1, 2м | м | 57 |  |
| 53 |  | Тяга підвісу | шт | 24 |  |
| 54 |  | Фарба водоемульсійна | кг | 4,536 |  |
| 55 |  | Фарба водоемульсійна | кг | 53,1279 |  |
| 56 |  | Шпаклiвка Фюгенфюллер | кг | 26,47962 |  |
| 57 |  | Шпаклівка ізогіпс | кг | 25,92 |  |
| 58 |  | Шпаклівка полімерцементна | кг | 0,18042 |  |
| 59 |  | Шпаклівка сатенгіпс | кг | 21,6 |  |
| 60 |  | Шпатлівка по дереву | кг | 1 |  |
| 61 |  | Шпилька | комплект | 18,36 |  |
| 62 |  | Шурупи самонарізні | шт | 1433,61 |  |

Примітки:

* на підставі пункту 27 Особливостей у зв’язку з тим, що розкриття інформації про місце поставки товару несе загрозу безпеці замовника вказана інформація зазначається як назва населеного пункту, в якому надаються послуги

**у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент