**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**«код ДК 021:2015 - 33140000-3 «Медичні матеріали» (Нитки хірургічні стерильні з голкою, Нитки хірургічні стерильні без голки)»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **К-сть** | **Медико-технічні вимоги** |
|  | Нитка хірургічна стерильна, USP2/0 (М3), шовк, плетена, чорна, відрізок 1,5м | шт | 336 | Призначений для використання в медичних цілях при хірургічних втручаннях.Матеріал шовний хірургічний , що не розсмоктується: плетений мультифіламентний шовний матеріалМає нитку умовного номера USP 2/0 метричного номера(3)Без голкиМає довжину 150 см.Шовк плетений, очищений від природного воску і смол.Має відмінні маніпуляційні властивостіВиріб має високе навантаження на розрив.Утворює надійний вузол.Має гладку, однорідну поверхню.Виріб є стерильним.Виріб має індивідуальне пакування |
|  | Нитка хірургічна стерильна, USP1 (М4), шовк, плетена, чорна, відрізок 1,5м | шт | 336 | Призначений для використання в медичних цілях при хірургічних втручаннях.Матеріал шовний хірургічний , що не розсмоктується: плетений мультифіламентний шовний матеріалМає нитку умовного номера USP 1 метричного номера(4)Без голкиМає довжину 150 см.Шовк плетений, очищений від природного воску і смол.Має відмінні маніпуляційні властивостіВиріб має високе навантаження на розрив.Утворює надійний вузол.Має гладку, однорідну поверхню.Виріб є стерильним.Виріб має індивідуальне пакування |
|  | Синтетичний поліфіламентий шовний матеріал, що розмоктується, розмір 2/0, колюча голка 26 мм, 1/2 кола, довжина 75 см, фіолетовий | шт | 120 | Призначені для використання в медичних ціляхСинтетичний поліфіламентний шовний матеріал фіолетового кольору, що розмоктується. Голка виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення.Має колючу голку. Голка має довжину 26 мм , сплощений кінчик Ступінь зігнутості голки: 1/2. колаМає нитку умовного номера USP 2/0. Має довжину нитки - 75см.Виріб є стерильним.Має індивідуальне пакування.Виріб є нетоксичним. |
|  | Синтетичний поліфіламентий шовний матеріал, що розмоктується, розмір 3/0, колюча голка 31 мм, 1/2 кола, довжина 75 см, фіолетовий | шт | 100 | Призначені для використання в медичних ціляхСинтетичний поліфіламентний шовний матеріал фіолетового кольору, що розмоктується. Голка виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення.Має колючу голку. Голка має довжину 31 мм, сплощений кінчик Ступінь зігнутості голки: 1/2. колаМає нитку умовного номера USP 3/0. Має довжину нитки - 75см.Виріб є стерильним.Має індивідуальне пакування.Виріб є нетоксичним. |
|  | Синтетичний поліфіламентий шовний матеріал, що розмоктується, розмір 0, колюча голка 48 мм, 1/2 кола, довжина 90 см, фіолетовий | шт | 150 | Призначені для використання в медичних ціляхСинтетичний поліфіламентний шовний матеріал фіолетового кольору, що розмоктується. Голка виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення.Має колючу голку. Голка має довжину 48 мм. Ступінь зігнутості голки: 1/2. колаМає нитку умовного номера USP 0. Має довжину нитки - 90см.Виріб є стерильним.Має індивідуальне пакування.Виріб є нетоксичним. |
|  | Синтетичний поліфіламентий шовний матеріал, що розмоктується, розмір 1, колюча голка 48 мм, 1/2 кола, довжина 90 см, фіолетовий | шт | 250 | Призначені для використання в медичних ціляхСинтетичний поліфіламентний шовний матеріал фіолетового кольору, що розмоктується. Голка виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення.Має колючу голку. Голка має довжину 48 мм. Ступінь зігнутості голки: 1/2. колаМає нитку умовного номера USP 1. Має довжину нитки - 90см.Виріб є стерильним.Має індивідуальне пакування.Виріб є нетоксичним. |

**ка**

*Примітка:у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент".*