**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**«код ДК 021:2015 - 33140000-3 «Медичні матеріали» (Нитки хірургічні стерильні з голкою, Нитки хірургічні стерильні без голки)»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **К-сть** | **Медико-технічні вимоги** |
|  | Нитка хірургічна стерильна, USP2/0 (М3), шовк, плетена, чорна, відрізок 1,5м | шт | 336 | Призначений для використання в медичних цілях при хірургічних втручаннях.  Матеріал шовний хірургічний , що не розсмоктується: плетений мультифіламентний шовний матеріал  Має нитку умовного номера USP 2/0 метричного номера(3)  Без голки  Має довжину 150 см.  Шовк плетений, очищений від природного воску і смол. Має відмінні маніпуляційні властивості  Виріб має високе навантаження на розрив. Утворює надійний вузол.  Має гладку, однорідну поверхню.  Виріб є стерильним.  Виріб має індивідуальне пакування |
|  | Нитка хірургічна стерильна, USP1 (М4), шовк, плетена, чорна, відрізок 1,5м | шт | 336 | Призначений для використання в медичних цілях при хірургічних втручаннях.  Матеріал шовний хірургічний , що не розсмоктується: плетений мультифіламентний шовний матеріал  Має нитку умовного номера USP 1 метричного номера(4)  Без голки  Має довжину 150 см.  Шовк плетений, очищений від природного воску і смол. Має відмінні маніпуляційні властивості  Виріб має високе навантаження на розрив. Утворює надійний вузол.  Має гладку, однорідну поверхню.  Виріб є стерильним.  Виріб має індивідуальне пакування |
|  | Синтетичний поліфіламентий шовний матеріал, що розмоктується, розмір 2/0, колюча голка 26 мм, 1/2 кола, довжина 75 см, фіолетовий | шт | 120 | Призначені для використання в медичних цілях  Синтетичний поліфіламентний шовний матеріал фіолетового кольору, що розмоктується.  Голка виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення.  Має колючу голку. Голка має довжину 26 мм , сплощений кінчик Ступінь зігнутості голки: 1/2. кола  Має нитку умовного номера USP 2/0. Має довжину нитки - 75см.  Виріб є стерильним.  Має індивідуальне пакування.  Виріб є нетоксичним. |
|  | Синтетичний поліфіламентий шовний матеріал, що розмоктується, розмір 3/0, колюча голка 31 мм, 1/2 кола, довжина 75 см, фіолетовий | шт | 100 | Призначені для використання в медичних цілях  Синтетичний поліфіламентний шовний матеріал фіолетового кольору, що розмоктується.  Голка виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення.  Має колючу голку. Голка має довжину 31 мм, сплощений кінчик Ступінь зігнутості голки: 1/2. кола  Має нитку умовного номера USP 3/0. Має довжину нитки - 75см.  Виріб є стерильним.  Має індивідуальне пакування.  Виріб є нетоксичним. |
|  | Синтетичний поліфіламентий шовний матеріал, що розмоктується, розмір 0, колюча голка 48 мм, 1/2 кола, довжина 90 см, фіолетовий | шт | 150 | Призначені для використання в медичних цілях  Синтетичний поліфіламентний шовний матеріал фіолетового кольору, що розмоктується.  Голка виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення.  Має колючу голку. Голка має довжину 48 мм. Ступінь зігнутості голки: 1/2. кола  Має нитку умовного номера USP 0. Має довжину нитки - 90см.  Виріб є стерильним.  Має індивідуальне пакування.  Виріб є нетоксичним. |
|  | Синтетичний поліфіламентий шовний матеріал, що розмоктується, розмір 1, колюча голка 48 мм, 1/2 кола, довжина 90 см, фіолетовий | шт | 250 | Призначені для використання в медичних цілях  Синтетичний поліфіламентний шовний матеріал фіолетового кольору, що розмоктується.  Голка виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення.  Має колючу голку. Голка має довжину 48 мм. Ступінь зігнутості голки: 1/2. кола  Має нитку умовного номера USP 1. Має довжину нитки - 90см.  Виріб є стерильним.  Має індивідуальне пакування.  Виріб є нетоксичним. |

**ка**

*Примітка:у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент".*