**Білогородська сільська рада Бучанського району Київської області**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |
|  | **Протокол прийняття рішення уповноваженою особою** |
|  | **від 24.04.2024 року № 1** |
|  | **Уповноважена особа**  **Любов ШКАРАНДА** |

|  |
| --- |
| **ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**  **ВІДКРИТІ ТОРГИ** |

**(з особливостями, відповідно до постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178**

**(зі змінами та доповненнями))**

**на закупівлю робіт за предметом закупівлі:**

**Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Центральна, 138-А в с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області. Коригування (код ДК 021:2015 45454000-4 Реконструкція)**

**Назва предмета закупівлі**

**(**визначається із зазначенням кода Єдиного закупівельного словника

відповідно до Порядку визначення предмета закупівлі

(затверджений наказом Мінекономіки 15.04.2020  № 708))

**с. Білогородка– 2024 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пункту** | **Розділ І Загальні положення** | |
| **1** | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог  Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості).  Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні в Законі та Особливостях.  **У тендерній документації відповідно до частини 3 статті 22 Закону та абзацу 10 пункту 3 Особливостей також відображені певні додаткові обов'язкові умови), встановлення яких передбачено Фінансовою угодою (*далі – Фінансова Угода*)** **між Україною’ та Європейським інвестиційним банком щодо реалізації Програми з відновлення України (*далі – ПВУ)*, ратифікованою Законом України від 14 липня 2021 р. № 1645-IX, та які описані у Керівних принципах імплементації Програми, схвалених ЄІБ як такі, що відповідають Керівництву ЄІБ із закупівель.**  **Такі додаткові обов’язкові умови можуть відрізнятися від норм Закону і Особливостей, проте підлягають застосування для цього тендеру.** |
| **2** | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | Повне найменування | Білогородська сільська рада Бучанського району Київської області |
| 2.2 | Місцезнаходження | 08140 с. Білогородка Бучанського району Київської області, вул. Володимирська, 33 |
| 2.3 | Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Шкаранда Любов Миколаївна – начальник відділу публічних закупівель та постачання Білогородської сільської ради, тел.: 067-434-81-19, bilogorod.rada@gmail.com |
| **3** | **Процедура закупівлі** | **відкриті торги з особливостями** |
| **4** | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| 4.1 | Назва предмета закупівлі | **Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Центральна, 138-А в с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області. Коригування (код ДК 021:2015 45454000-4 Реконструкція)** |
| 4.2 | Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Вимогами даної тендерної документаці не передбачено встановлення окремих частин предмета закупівлі (лотів). |
| 4.3 | Місце та обсяг виконання робіт | Адреса Об’єкту: вул. Центральна, 138-А в с. Святопетрівське  Обсяг робіт визначено у Додатку 3 «Технічне завдання» до тендерної документації. |
| 4.4 | Строк виконання робіт | До 31 травня .2026 року, докладно встановлені у Додатках 3 «Технічне завдання». |
| **5** | **Недискримінація учасників** | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.  Відповідно до абзацу другого підпункту 4 п.6¹ Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону у поєднанні з статтею 6 Закону, особливості щодо локалізації виробництва та їх врахування під час оцінки пропозицій, передбачені Законом, **НЕ** застосовуються до закупівель у межах ПВУ. |
| **6** | **Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України - гривня.  У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну тендерної пропозиції у Доларах США або ЄВРО. При цьому при розкритті тендерних пропозицій ціна такої тендерної пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до Доларів США або ЄВРО, встановленим Національним банком України на дату розкриття тендерних пропозицій. |
| **7** | **Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції** | Мова тендерної пропозиції – українська ([пункт 8 частина друга,](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19)  Стаття 21 Закону).  Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою.  Визначальним є текст, викладений українською мовою.  Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.  Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою.  Виключення:  1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу.  2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| **8** | **Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів** | Замовник **не приймає** до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.  Оскільки замовник не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення, або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації, то замовник відхиляє таку тендерну пропозицію відповідно до абзацу четвертого підпункту 2пункту 44 Особливостей. |
| **9** | **Перелік додатків тендерної документації** | 1. Додаток 1 – Форма тендерної (цінової) пропозиції).  2. Додаток 2 -- Примірний договір про закупівлю робіт (договір підряду)  3. Додаток 3 -- ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на закупівлю по предмету закупівлі.  4. Додаток 3-А – Форма гарантійного листа щодо виконання робіт.  5. Додаток 4 – Форма довідки, яка містить інформацію про залучення субпідрядних організацій до виконання робіт.  6. Додаток 5 – Форма довідки про наявність Учасника торгів обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт за предметом закупівлі  7. Додаток 6 – Форма довідки про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.  8. Додаток 7 – Форма довідки про наявність у Учасника торгів документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.  9. Додаток 8 – ПАКТ ПРО ЗГОДУ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ЧЕСНОСТІ (українською та англійською мовами).  10. Додаток 9 -- ПАКТ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ (українською та англійською мовами). |
| **Розділ ІІ Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | |
| **1** | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру (далі - звернення). Усі звернення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дня їх оприлюднення надати відповідь на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником відповіді на звернення електронна система закупівель автоматично зупиняє проведення відкритих торгів.  Для поновлення проведення відкритих торгів замовник повинен розмістити відповідь в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менше ніж на чотири дні. |
| **2** | **Внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960) Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів. У разі внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме - в оголошенні про проведення відкритих торгів таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у новій редакції зазначених документації та/або оголошення додатково до їх попередньої редакції. Замовник разом із змінами до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.  Зазначена у цьому пункті інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| **Розділ ІІІ Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерна пропозиція подається відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.  Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації; а також завантаження необхідних документів, що вимагаються згідно з умовами цієї тендерної документації.  **Тендерна пропозиція повинна складатися з:**  1. Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції - у разі, якщо учасником є юридична особа, то учасник надає документ, який підтверджує її повноваження (наказ про призначення керівника підприємства на посаду або протокол рішення власників чи акціонерів про призначення керівника або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління і т. п. або довіреність керівника учасника, яка засвідчує повноваження уповноваженої особи на підпис тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю, або інше);  - у разі, якщо учасником є фізична особа, то учасник надає копію паспорта (сторінки 1-2 та сторінки 3-6 за наявності записів, сторінку із зазначенням реєстрації місця проживання, для паспорта громадянина України, оформленого у вигляді книжечки, або дві сторони для паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій), а якщо підписувати тендерну пропозицію та/або договір про закупівлю буде особа, яка була уповноважена фізичною особою учасником, необхідно додатково надати нотаріально посвідчену довіреність, яка засвідчує повноваження уповноваженої особи на підпис тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю, а також копію паспорта (сторінки 1-2 та сторінки 3-6 за наявності записів, сторінку із зазначенням реєстрації місця проживання, для паспорта громадянина України, оформленого у вигляді книжечки, або дві сторони для паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій) такої уповноваженої особи2. Статуту або іншого установчого документу в останній редакції. У випадку, якщо Учасник діє на підставі модельного статуту необхідно надати рішення про створення Учасника. (для юридичних осіб)  3. Свідоцтва платника ПДВ, витягу з реєстру платників ПДВ або свідоцтва платника єдиного податку, витягу з реєстру платників єдиного податку (у разі ненадання, хоча б одного з документів визначених в цьому пункті, учасник має надати пояснення з посиланням на норми діючого законодавства, які містять обґрунтування підстав ненадання вказаних документів).  4. Документів, вказаних в п. 5 розділу ІІІ тендерної документації (крім документів передбачених підпунктами 5.6.1 -- 5.6.3. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації, **які надаватимуться учасником-переможцем).**  5. Заповненої тендерної пропозиції (цінова), оформленої згідно з Додатком 1 завіреної підписом уповноваженої особи Учасника та печаткою\*.  6. Інформації та сканованих документів про відповідність запропонованої пропозиції технічним вимогам, які встановлені в пункті 6 Розділу ІІІ та Додатку 3 до цієї тендерної документації.  7. Документального підтвердження надання забезпечення тендерної пропозиції згідно з вимогами п. 2 Розділу ІІІ даної тендерної документації.  8. Підписаного уповноваженим представником учасника Пакту про згоду щодо професійної чесності українською та англійською мовами (Додаток 8).  9. Підписаного уповноваженим представником учасника Пакту щодо дотримання екологічних та соціальних стандартів українською та англійською мовами (Додаток 9).  **10. Інші документи (****з урахуванням абзацу першого частини третьої статті 22 Закону):**  **-** копії основних ліцензій, кваліфікаційних сертифікатів (якщо передбачене виконання видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, відповідальні виконавці яких проходять професійну атестацію) та/або дозволів на виконання робіт, виданих уповноваженим державним органом необхідних для виконання робіт, вказаних в технічному завданні, якщо отримання ліцензій та/або дозвільних документів на виконання таких робіт передбачено законодавством. Дозвільні документи, кваліфікаційні сертифікати та/або ліцензії повинні бути чинними *(надається у випадку, якщо вказані роботи виконуються безпосередньо учасником).*  - у разі залучення до виконання робіт по проекту стороннього суб'єкта господарювання (субпідрядної організації), Учасник надає довідку, за формою згідно додатку 4, з переліком субпідрядних організацій, які будуть залучені до виконання робіт з обов’язковим наданням копій дозвільних документів, кваліфікаційних сертифікатів та/або копій ліцензій таких субпідрядних організацій та їх працівників (з переліком робіт) на провадження господарської діяльності, необхідних для виконання робіт до яких їх залучають, якщо отримання ліцензій, кваліфікаційних сертифікатів та/або дозвільних документів на виконання таких робіт передбачено законодавством (дозвільні документи, кваліфікаційні сертифікати та/або ліцензії повинні бути чинними).  - інші документи, які вимагаються по змісту тендерної документації, зокрема довідку, в довільній формі, про особу, яку уповноважено підписувати договір про закупівлю у разі перемоги учасника у торгах з обов’язковим наданням у складі своєї пропозиції копії документу, який посвідчує особу яку уповноважено підписувати договір про закупівлю.  Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію.  **Документи, що входять до складу тендерної пропозиції (завантажуються при поданні) повинні бути скановані і розташовані послідовно один-за-одним, таким чином щоб зміст окремого документу не розривався.**  Всі **документи**, що входять до складу тендерної пропозиції, за можливості, **надаються в одному файлі, у форматі PDF (Portable Document Format),** а за неможливості – також файли у форматі з розширенням «.jpeg.», «.doc.», які забезпечують можливість ознайомлення зі змістом такого документу.**.** Скановані документи повинні бути розбірливим та читабельним.  Документ (документи), які надані у складі тендерної пропозиції, мають бути відкриті для загального доступу, тобто не містити паролів.  Тендерна пропозиція повинна бути розміщена на електронному майданчику до закінчення строку подання тендерних пропозицій.  У випадку якщо в змісті цієї тендерної документації вимагається надання копії документа, копія такого документу перед скануванням має бути завірена підписом уповноваженої особи та печаткою\* учасника.  У разі, якщо у тендерній документації встановлена вимога щодо надання документа, який є багатосторінковим, учасник подає у складі тендерної пропозиції такий документ у повному обсязі, за виключенням випадків, коли в документації встановлено вимогу щодо подання конкретних сторінок такого документа.  **\*** *Вимога про скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.*  Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог:  1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;  2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП) або удосконаленим електронним підписом (УЕП), а саме:  - КЕП або УЕП службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, що повинен містити код ЄДРПОУ саме цієї юридичної особи-учасника,  або  - КЕП або УЕП фізичної особи - представника учасника процедури закупівлі за довіреністю, дорученням або іншим документом, що уповноважує її.  3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.  Винятки:  1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП.  Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).  Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».  Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа), код ЄДРПОУ юридичної особи-учасника (для юридичної особи) або номер РОКПП (для фізичної особи-учасника.  У разі відсутності даної інформації або у разі ненакладення учасником КЕП\УЕП відповідно до умов тендерної документації, Замовник *з*гідно пункту 43 Особливостей розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в електронній системі закупівель. |
| **1.1** | **Формальні помилки** | Допускається наявність в тендерних пропозиціях учасників формальних (несуттєвих) помилок, що не призводить до відхилення такої пропозиції.  Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.  ***Опис та приклади формальних несуттєвих помилок.***  Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції:  «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки.  *Опис формальних помилок:*  1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  — вживання великої літери;  — вживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  — використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  — зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах;  — застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  — написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  — нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  *Приклади формальних помилок:*  — «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  — «м.київ» замість «м.Київ»;  — «поряд -ок» замість «поря – док»;  — «ненадається» замість «не надається»»;  — «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»  — учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». |
| **2** | **Забезпечення тендерної пропозиції** | 1. Вимоги та умови до забезпечення тендерної пропозиції зазначаються відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 № 2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції» і Закону (далі — Вимоги), а саме:  **Гарантія надається за з урахуванням умов, викладених в даному пункті**.  **Розмір забезпечення тендерної пропозиції:** 659825,00 грн. (шістсот п’ятдесят дев’ять тисяч вісімсот двадцять п’ять гривень 00 копійок),  *\*(або, якщо учасник є нерезидентом України, еквівалент у ЄВРО по курсу НБУ на дату оформлення забезпечення тендерної пропозиції).*  **Вид забезпечення тендерної пропозиції: банківська гарантія та/або** *електронна* *банківська гарантія,* *PDF або Word з накладанням ЕЦП гаранта,* яка надається одночасно з поданням тендерної пропозиції.Строк дії забезпечення тендерної пропозиції – не менше 90 (дев’яносто) календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  2. Терміни, зазначені у банківській гарантії, вживаються у значеннях, визначених Цивільним кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі», постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2018 року № 5).  3. У реквізитах гарантії:  1) щодо повного найменування гаранта зазначається інформація:  — повне найменування гаранта, його ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;  — код банку (у разі наявності);  — адреса місцезнаходження; поштова адреса для листування;  — адреса електронної пошти гаранта, на яку отримуються документи;  — SWIFT-адреса гаранта;  2) щодо повного найменування принципала, яким є учасник процедури закупівлі, зазначається інформація:  — повне найменування — для юридичної особи;  — прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності) — для фізичної особи;  — ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань — для принципала юридичної особи – резидента;  — реєстраційний номер облікової картки платника податків — для принципала фізичної особи — резидента (у разі наявності);  — серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) або індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (у разі відсутності паспорта);  — адреса місцезнаходження;  3) щодо повного найменування бенефіціара, яким є замовник, зазначається інформація:  — повне найменування юридичної особи; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія\*\*;  — адреса місцезнаходження;  4) сума гарантії зазначається цифрами і словами, назва валюти — словами;  5) у назві валюти, у якій надається гарантія, зазначається валюта, у якій надається гарантія, та її цифровий і літерний код відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34;  6) датою початку строку дії гарантії зазначається дата видачі гарантії або дата набрання нею чинності;  7) зазначається дата закінчення строку дії гарантії;  8) зазначаються унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, у форматі UA-XXXX-XX-XX-XXXXXX-X та назва і вебсайт інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO»;  9) в інформації щодо тендерної документації зазначаються:  — дата рішення замовника, яким затверджена тендерна документація;  — назва предмета закупівлі / частини предмета закупівлі (лота) згідно з оголошенням про проведення конкурентної процедури закупівлі;  10) строк сплати коштів за гарантією зазначається в робочих або банківських днях;  4. Гарантія та договір, який укладається між гарантом та принципалом, не може містити додаткових умов щодо:  — вимог надання принципалом листів або інших документів (крім випадків надання принципалом повідомлення гаранту про настання обставин, за яких строк дії гарантії вважається закінченим;  — вимог надання третіми особами листів або документів, що підтверджують факт настання гарантійного випадку;  — можливості часткової сплати суми гарантії.  5. Гарантія, яка надається в електронній формі, підписується шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта та його печатки відповідно.  6. Зміни до гарантії можуть бути внесені в порядку, передбаченому законодавством України, після чого вони стають невід'ємною частиною цієї гарантії.  *\*\*Під терміном «категорія бенефіціара» мається на увазі категорія замовника відповідно до частини 4 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».*  Банківська гарантія повинна бути безвідкличною.  Обов’язок банка сплатити повну суму тендерного забезпечення (гарантована сума) за першою письмовою вимогою Замовника (бенефіціара), в якій буде посилання на одну з наступних підстав, зазначених у пункті 3 Розділу ІІІ цієї документації.  Банківська гарантія сформульована іншим чином, або яка містить відкладні умови набуття нею чинності, вважається такою, що не відповідає вимогам тендерної документації.  Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель на підставі абзацу 4 підпункту 1 пункту 44 Особливостей у разі, коли учасник процедури закупівлі не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником.  **У разі якщо до тендерної документації вносяться зміни, забезпечення тендерної пропозиції має враховувати внесені зміни та відповідно містити посилання на дату рішення замовника, яким затверджена остання редакція тендерної документації.** |
| **3** | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі:  закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;  укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем тендеру;  відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;  закінчення процедури закупівлі в разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції.  Забезпечення тендерної пропозиції ***не повертається*** у разі:   1. відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 2. непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; 3. ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений *пунктом 47 Особливостей*, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених *пунктом 47 Особливостей*; 4. ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.   За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, ***замовник повідомляє установу***, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції ***протягом п’яти днів*** з дня настання однієї з підстав повернення забезпечення тендерної пропозиції |
| **4** | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними ***протягом 90 (дев'яносто ) днів*** із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.  Учасник процедури закупівлі має право:   * відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; * погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції.   У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| **5** | **Кваліфікаційні критерії до учасників** відповідно до статті 16 Закону **та підстави,** встановлені статтею 17 Закону *(пунктом 47 Особливостей – під час їх застосування)* | Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати документи щодо підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, в тому числі:  **5.1. наявність обладнання та матеріально-технічної бази:**  5.1.1. Довідка за формою Додатку 5 цієї документації, яка містить інформацію про основні типи обладнання, автотранспорт, будівельні машини і механізми учасника (із зазначенням марок, або типів, або моделей, кількості одиниць, власне чи залучене), необхідні для виконання замовлення, що є предметом закупівлі згідно Додатку 3 цієї документації.  Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.  *Відповідність поданої пропозиції за цим критерієм підтверджується наданням у складі пропозиції коректно оформленої довідки згідно Додатку 5 (та сканами підтвердних документів – якщо вони вимагались замовником) .*   * **Обов’язкова вимога до Учасника щодо наявності наступного** обладнання, автотранспорту, будівельних машин і механізмів: * Автомобіль вантажний (бортові), вантажопідйомністю від 3,0 т – не менше 2 одиниць; * Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м – 1 одиниця; * Навантажувач, – не менше 1 одиниці; * Екскаватор – не менше 1 одиниці; * Бульдозер – не менше 1 одиниці; * Коток дорожній самохідний на пневмоколісному ходу, маса 12 т – не менше 1 одиниці; * Асфальтоукладальник – не менше 1 одиниці; * Молоток відбійний пневматичний – не менше 2 одиниць; * Агрегат зварювальний пересувний з бензиновим двигуном – не менше 1 одиниці; * Електрозварювальний апарат – не менше 1 одиниці; * Компресор пересувний – не менше 1 одиниці; * Кутова шліфувальна машина – не менше 1 одиниці; * Ударна дриль (перфоратор) – не менше 1 одиниці.   Документально підтверджується наявність у Учасника матеріально-технічної бази в частині обладнання, машин та механізмів, інструментів, автомобілів тощо, які були зазначені ним у Довідці, шляхом надання одного з наступних документів:  - завірена копія оборотно-сальдової відомості (витягу) станом на дату подання пропозиції, що підтверджує право власності Учасника на обладнання, машини та механізми, інструменти, автомобілі;  - діючий договір, що підтверджує наявність у Учасника права користування обладнаннями, машинами та механізмами, інструментами, автомобілями (договір оренди/суборенди, тощо).  **5.2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:**  5.2.1. Довідка за формою Додатку 6 цієї документації, яка містить інформацію про наявність у учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, з зазначенням посади, досвіду роботи в цілому (років), освіти і спеціальності/кваліфікації працівників.  Учасник може для підтвердження своєї відповідності цьому критерію залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.  *Відповідність поданої пропозиції за цим критерієм підтверджується наданням у складі пропозиції коректно оформленої довідки згідно Додатку 6 (та сканами підтвердних документів) .*  **Обов’язкова вимога до Учасника щодо наявності працівників відповідної кваліфікації:  - інженера з охорони праці** (з наданням посвідчення та протоколу на підтвердження перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки. Кваліфікація інженера з охорони праці підтверджується учасником шляхом надання у складі пропозиції сканованої копії кваліфікаційного посвідчення та сертифікату, виданими відповідним органом із сертифікації фахівців будівельної галузі за напрямком - інженер з охорони праці (будівництво) з кваліфікаційним рівнем (категорією) не нижче ІІ (другого).  **- інженера-проектувальника** (надати диплом, що підтверджує кваліфікацію інженера-будівельника зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» та копію дійсного кваліфікаційного сертифікату).  **- сертифікованого інженера-проектувальника в частині кошторисної документації** (надати завірену належним чином копію відповідного сертифікату);  **- виконроба** (надати диплом про вищу освіту, що підтверджує кваліфікацію інженера-будівельника зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»);  **- головного інженера** (надати диплом про вищу освіту, що підтверджує кваліфікацію інженера-будівельника зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»).  В складі пропозиції надати посвідчення та протоколи навчання з питань охорони праці керівного складу підприємства учасника надаються для підтвердження можливості створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства (не менше як на 3-х чоловік, обов’язково працевлаштованих за основним місцем роботи або за сумісництвом), а саме надати підтверджуючі документи щодо проходження навчання з:   * НПАОП 0.00-4.12-05 Навчання з питань охорони праці (Закони і нормативно-правові акти з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасного випадку (Загальний курс з охорони праці); * НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках»; * НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»; * НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; * НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; * НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; * НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; * НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»; * НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; * Навчання та перевірка знань на ІV групу допуску з електробезпеки до 1000 В відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ПБЕЕС), «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС), «Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ), НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» (ПЕЕЗ); * НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009).   Обов’язкова наявність мінімально-необхідних працівників   |  |  | | --- | --- | | **№ з/п** | **Професія, посада** | |  | Маляр не нижче 3-го розряду | |  | Штукатур не нижче 3-го розряду | |  | Лицювальник-плиточник не нижче 3-го розряду | |  | Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів не нижче 3-го розряду | |  | Електрогазозварник (зварник) | |  | Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування | |  | Монтажник систем утеплення будівель не нижче 3-го розряду | |  | Монтажник гіпсокартонних конструкцій не нижче 3-го розряду | |  | Електромонтажник з кабельних мереж не нижче 3-го розряду | |  | Монтажник складальник металопластикових конструкцій не нижче 3-го розряду |   **5.3. Наявність документально підтвердженого відповідного досвіду виконання аналогічних договорів:**  5.3.1. Інформаційну довідку про виконання аналогічних договорів згідно Додатку 7 цієї документації.  5.3.2. Завірені копії підтверджуючих документів, а саме: **аналогічних договорів з додаковими угодами та актів виконаних робіт на всю суму договору**). *У випадку коли сума актів виконаних робіт не відповідає вказаній вартості договору – надати пояснення.*  5.3.3. Оригінали листів-відгуків від контрагентів, зазначених в довідці про виконання аналогічних договорів, адресованих замовнику даної закупівлі, з зазначенням інформації про належне виконання договору, з додаванням підтверджуючих документів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.  **Відповідний досвід роботи:** не менше 2 виконаних аналогічних договорів протягом останніх 4 календарних років з урахуванням періоду дії військового стану із вартістю кожного договору не менше 30% від очікуваної вартості закупівлі.  Під аналогічними розуміються договори співставні за складом та характером робіт.  *Відповідність поданої пропозиції за цим критерієм підтверджується наданням у складі пропозиції коректно оформленої довідки згідно Додатку 7 та сканами підтвердних документів, зазначених у підпунктах 5.3.2-.5.3.3.*  **5.4. Наявність фінансової спроможності (***у разі, якщо учасник торгів є юридична чи фізична особа, яка відповідно до норм чинного законодавства не складає документи, зазначені у цьому підпункті, такий учасник подає у складі пропозиції копії тих документів, які є документами фінансової звітності для нього)***:**  5.4.1. Копії балансу Учасника (форма № 1) за чотири попередні календарні роки \*.  \*Для суб’єктів малого підприємництва – копії фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 1-м) за чотири попередні календарні роки.  5.4.2. Для Учасників торгів – юридичних осіб — копії звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за чотири попередні календарні роки.\*  \*Для суб’єктів малого підприємництва – копії фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за чотири попередні календарні роки.  5.4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за чотири попередні календарні роки, завірену печаткою учасника та підписом уповноваженої посадової особи учасника.  Фінансова спроможність учасника закупівлі є такою, що відповідає критерію, за умови:  що мінімальний розмір середньорічного доходу (обороту) за останні 4 календарні роки (середнє арифметичне значення річних оборотів) з урахуванням періоду дії військового стану повинен бути не менше ніж 50 % від очікуваної вартості предмета закупівлі.  *Під річним оборотом розуміються загальні надходження протягом року відповідно до звіту про рух грошових коштів.*  **5.5. документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, які надаються при поданні тендерної пропозиції:**  5.5.1. Інформація про відсутність підстав, визначених у *пункті 47 Особливстей* надається учасниками відповідно до вимог, зазначених у відповідних електронних полях електронної системи закупівель та в порядку визначеному електронною системою закупівель шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю - учасником надається гарантійний лист за формою відповідно до додатку № 4 цієї тендерної документації.  Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених в абзаці першому пункту 47 Особливостей*.*  *\*У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників -- підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, встановленими пунктом 47 Особливоетй, подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання, окремо.*  5.5.2. Відповідно до *пункту 45 Особливостей* Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Учасник процедури закупівлі, що перебуває у вищезазначених обставинах, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відхилення тендерної пропозиції учасника. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, тендерна пропозиція такого учасника може бути не відхилена.  5.5.3. Відповідно до абзацупершого частини третьої статті 22 Закону **з урахуванням** **абзацу 10 пункту 3 Особливостей** та Фінансової Угоди для закупівель за ПВУ, учаснику буде відмовлено в участі у тендері та його пропозиція відхтилена, якщо учасником **НЕ буде** надано у складі пропозиції інформації про відсутність наступних підстав, а саме:  -- Довідки в довільній формі про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію та/або уповноважена на підписання договору про закупівлю, фізична особа-кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи-учасника процедури закупівлі ( у тому числі фізична особа кінцевого бенефіціарного власника засновника такої юридичної особи, якщо засновник – інша юридична особа) – **НЕ** *була засуджена за державну зраду або колабораційну діяльність за законами України та судимість за такі кримінальні правопорушення з фізичної особи не знято або не погашено у встановленому законом порядку.*  -- Довідки в довільній формі, що учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції", крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА, а також до такої особи не застосовані чинні сканкції будь-якою з таких організацій:  (a) Організація Об’єднаних Націй та будь-яка установа чи особа, яка належним чином призначена, уповноважена або уповноважена Організацією Об’єднаних Націй запроваджувати, керувати, впроваджувати та/або застосовувати санкції;  (b) Європейський Союз та будь-яке агентство чи особа, яка належним чином призначена, уповноважена чи уповноважена Європейським Союзом вводити, адмініструвати, впроваджувати та/або застосовувати санкції;  (c) Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), Державний департамент США та/або Міністерство торгівлі Сполучених Штатів.  -- Довідка в довільній формі про те, що розмір середньорічного обороту (середнє арифметичне значення річних оборотів коштів) учасника процедури закупівлі за останні 2 календарні роки (без врахування періоду воєнного стану) **перевищує** 50 % від початкової вартості договорів, укладених цим учасником в рамках НКПВУ[[1]](#footnote-1) та ПВУ та які не завершені на день подання пропозиції такого учасника.  *Якщо учасник не був виконавцем (підрядником) за договорами, укладеними в рамках НКПВУ та ПВУ – інформація про це зазначається у довідці в довільній формі.*  *Під річним оборотом розуміються загальні надходження протягом року відповідно до звіту про рух грошових коштів або його аналога для суб'єкта господарювання.*  5.5.4. Учасник також повинен надати Витяг ЄДРПОУ/Виписку ЄДРПОУ, в якому міститься інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", або інші документи згідно чинного законодавства, підтверджуючі зазначену інформацію (крім випадків, коли учасником є фізична особа-підприємець або учасником є нерезидентом).  **5.6. Документи, які повинен подати замовнику переможець процедури закупівлі:**  5.6.1. Довідка, що містить відомості про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, НЕ було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  Зазначений документ переможець може отримати за посиланням в мережі Інтернет: <https://corruptinfo.nazk.gov.ua/>  Інформація про притягнення згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією фізичної особи, яка є переможцем процедури закупівлі, перевіряється додатково замовником в електронній системі закупівель **самостійно,** шляхом перегляду інформації, що автоматично формується в електронній системі закупівель в результаті автоматичного обміну інформацією електронної системи закупівель з Єдиним державним реєстром осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.  5.6.2. Довідка, що містить в собі відомості про те що, керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, НЕ було засуджено:  -- за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку,  -- за державну зраду або колабораційну діяльність за законами України та судимість за такі кримінальні правопорушення з фізичної особи не знято або не погашено у встановленому законом порядку.  5.6.3 Довідка, що містить в собі відомості про те що, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми  *Довідки, зазначені у підпунктах 5.6.2-5.6.3, надаються у формі Витягу (повний) з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості». Витяг надається щодо особи (осіб) зазначених у цьому підпункті та має бути виданий не більше ніж за 30 календарних днів до дня його подання Замовнику.*  ***Витяг про відсутність судимості можна отримати онлайн, скориставшись сервісом Порталу ДІЯ:*** [*https://diia.gov.ua/services/vityag-pro-nesudimist*](https://diia.gov.ua/services/vityag-pro-nesudimist) *або сервісом на потрталі Електронні інформаційні послуги https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing*  5.7. Переможець торгів **у строк, що не перевищує чотирьох днів** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи передбачені підпунктами 5.6.1.-5.6.3. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації.  Скановані по порядку в одному файлі (у форматі PDF(Portable Document Format) документи, вказані в попередньому п.5.6, надаються шляхом прикріплення файлу на електронний майданчик. Сканований документ повинен бути розбірливим та читабельним.  Учасники торгів – нерезиденти для виконання вимог, щодо надання документів, передбачених пунктом 1 розділу ІІІ тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом.  На підставі *пункту 42 Особливостей*, Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону та Тендерної документації, наявність підстав, зазначених у *пункті 47 Особливостей*, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.  **\*** *Вимога про скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.* |
| **6** | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документальне підтвердження відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у Додатку 3 до цієї тендерної документації.  **Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником у Додатку 3 до цієї тендерної документації, повинна бути підтверджена наступними документами, поданими і підписаними у складі тендерної пропозиції:**  - договірною ціною;  - зведеним кошторисним розрахунком;  - пояснювальною запискою;  - локальними кошторисами (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням технологічного процесу);  - підсумковою відомістю ресурсів;  - проектом календарного графіку виконання робіт  Ціна тендерної пропозиції Учасника повинна бути розрахована відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.11.2021 за № 281.  **Інформація про відповідність запропонованої учасником пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником у Додатку 3 до цієї тендерної документації,** **має бути розрахована у програмному комплексі АВК, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків.**    Тендерна пропозиція, що не відповідає Технічним вимогам, викладеним у Додатку 3 (зокрема містить НЕ всі види робіт або НЕ повний їх обсяг, НЕ всі матеріально- технічні ресурси згідно з переліком наведеним у Додатку 3), буде відхилена на підставі абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей.  Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. В підтвердження застосування заходів із захисту довкілля учасник має надати в складі пропозиції гарантійний лист про застосування заходів із захисту довкілля **згідно форми у додатку 3-А**цієї документації.  Учасник повинен розуміти, що у випадку зазначення у Додатку 3 конкретної марки чи виробника або конкретного процесу, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи торгову марку, патент, тип або конкретне місце походження чи спосіб виробництва– необхідно розуміти зазначене, як можливість використання еквіваленту.  Посилання Замовником у Додатку 3 на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію джерела його походження або виробника може бути необхідним відповідно до проекту будівництва, що пройшов державну експертизу. |
| **7** | **Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)** | У разі закупівлі робіт учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, а також інші субпідрядні організації, які він планує залучити до виконання робіт. Інформація про субпідрядників надається у відповідності з Додатком 4 до цієї тендерної документації. |
| **8** | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій. |
| **Розділ ІV Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:**  09.05.2024 року до 00:00 години.  *вказується дата та час, зазначені в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів. Строки для подання тендерних пропозицій у відкритих торгах зазначаються згідно чинного законодавства, застосовного на момент публікації оголошення про проведення відкритих торгів****.***  Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу.  Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали. |
| **2** | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються в електронній системі закупівель згідно вимог законодавства, застосованого на час оголошення торгів. |
| **Розділ V Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Відкриті торги ***ІЗ*** *застосуванням електронного аукціону відповідно до пункту 35 Особливостей (під час їх застосування).*  Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну~~/~~ тендерної пропозиції (тендерних пропозицій).  Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна якої є найнижчою.  Замовник розглядає тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною відповідно до Особливостей (далі - найбільш економічно вигідна тендерна пропозиція), щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням Особливостей.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим  *пунктом 47 Особливостей*, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.  У разі відхилення тендерної пропозиції відповідно до п.5 Розділу V цієї тендерної документації, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цією тендерною документацією. Критерії оцінки тендерних пропозицій:– ціна з ПДВ\* (питома вага цінового критерію – 100 %). Оцінка тендерних пропозицій проводиться з урахування розміру податку на додану вартість\*  **\* Учасники які не є платниками ПДВ, подають тендерну пропозицію без ПДВ.**  При цьому, Учасник заповнюючи форму документу «Тендерна пропозиція (цінова)» згідно Додатку 1 до тендерної документації, має зазначити, зокрема, розмір ПДВ, якщо учасник є платником ПДВ.  Ціна, запропонована учасником, повинна враховувати всі затрати, пов’язані з предметом закупівлі (сплата податків, обов’язкових платежів, страхування, витрати пов’язані з отриманням необхідних дозволів та ліцензій тощо, умови поставки), відповідно до умов цієї документації.  ***Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 Особливостей.***  ***До розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.*** |
|  |  |  |
| **2** | **Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції** | Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати **протягом одного робочого дня** з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних робіт чи тендерної пропозиції.  Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного вище.  Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:   1. досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; 2. сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі; 3. отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством. |
| **3** | **Виправлення невідповідностей в інформації та/або документах** | Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  **Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.**  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. |
| **4** | **Інша інформація** | Інші умови тендерної документації:  1. Учасник бере на себе всі витрати, пов’язані з підготовкою та подачею своєї тендерної пропозиції (у тому числі витрати щодо тендерного забезпечення), а Замовник не відповідає та не несе зобов’язань щодо цих витрат, незалежно від характеру проведення та результатів розгляду тендерної пропозиції, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.  2. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.  3. У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ї роз'яснення/нь державних органів або ненакладення електронного підпису.  4. Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.  5. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.  6. Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.  В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію.  7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.  8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого ***в п. 4 Розділу ІІІ*** до цієї тендерної документації.  9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.  10. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання письмового підтвердження дотримання цих норм):  — постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;  — постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;  — Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII..  А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/ Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.  У складі тендерної пропозиції учасник гарантує те, що він не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); не є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; не є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; не пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176).  Для підтвердження можливості виконання робіт учасники в складі пропозиції повинніц надати:  1) Копію чинного сертифікату на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці згідно з чинними в Україні нормативними документами, який відповідає вимогам ДСТУ ISO 45001:2019, виданий Учаснику. Додатково надати первинний або повторний звіт сертифікації. Даний сертифікат має бути виданий органом сертифікації, що акредитований Національним Агентством з акредитації України, на підтвердження надати Атестат про акредитацію разом з Додатком до атестату про акредитацію в якому наявна сфера акредитації: «Будівництво».  2) Копію чинного сертифікату на систему управління якістю згідно з чинними в Україні нормативними документами, який відповідає вимогам ДСТУ ІSO 9001:2018, виданий Учаснику. Додатково надати первинний або повторний звіт сертифікації. Даний сертифікат має бути виданий органом сертифікації, що акредитований Національним Агентством з акредитації України, на підтвердження надати Атестат про акредитацію разом з Додатком до атестату про акредитацію в якому наявна сфера акредитації: «Будівництво».  3) Копію чинного сертифікату на систему екологічного управління згідно з чинними в Україні нормативними документами, який відповідає вимогам ДСТУ ISO 14001:2015, виданий Учаснику. Додатково надати первинний або повторний звіт сертифікації. Даний сертифікат має бути виданий органом сертифікації, що акредитований Національним Агентством з акредитації України, на підтвердження надати Атестат про акредитацію разом з Додатком до атестату про акредитацію в якому наявна сфера акредитації: «Будівництво».  4) Копію чинного сертифікату на систему управління щодо протидії корупції згідно з чинними в Україні нормативними документами, який відповідає вимогам ДСТУ ISO 37001:2018, виданий Учаснику. Додатково надати первинний або повторний звіт сертифікації.  Вимагається обов’язкове відвідування та ознайомлення учасником закупівлі з об’єктом будівництва та робочим проектом, що є предметом закупівлі та об’ємом робіт передбаченим в технічному завданні. На підтвердження проведення відвідування об’єкту (ознайомлення з робочим проектом) в складі пропозиції надається Акт огляду об’єкту та ознайомлення з робочим проектом у довільній формі підписаний представником замовника та представником учасника та завірений печатками. |
| **5** | **Відхилення тендерних пропозицій** | ***Замовник відхиляє тендерну пропозицію*** із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  (***замовник зазначає повний перелік випадків, визначений пунктом 44 Особливостей***  1) учасник процедури закупівлі:  підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 особливостей;  зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 особливостей;  не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 особливостей;  визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;  є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. [№ 1178](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n2) “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);2) тендерна пропозиція:  не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 особливостей;  є такою, строк дії якої закінчився;  є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  3) переможець процедури закупівлі:  відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 особливостей;  не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 особливостей.Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні норми Закону та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дня ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  ***Замовник може відхилити тендерну пропозицію*** із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель ***у разі, коли:***  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання і застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Зазначений учасник процедури закупівлі може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відхилення тендерної пропозиції. Для цього учасник процедури закупівлі (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, тендерна пропозиція такого учасника не може бути відхилена..  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення Особливостей (Закону) та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі / переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією ***не пізніш як через чотири дні*** з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| **Розділ VI Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | |
| **1** | **Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися** | ***Відповідно до пункту 50 Особливостей Замовник відміняє відкриті торги у разі:***  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник ***протягом одного робочого дня*** з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  ***Відповідно до пункту 51 Особливостей відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:***  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| **2** | **Строк укладання договору** | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого визнано переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладання договору про закупівлю зупиняється.  **Для підтвердження правомочності на укладення договору про закупівлю Учасник повинен надати у складі своєї тендерної пропозиції окрему довідку, в довільній формі, про особу, яку уповноважено підписувати договір про закупівлю у разі перемоги учасника у торгах з обов’язковим наданням у складі своєї пропозиції копії документу, який посвідчує особу яку уповноважено підписувати договір про закупівлю.** |
| **3** | **Проект договору про закупівлю** | Договір про закупівлю повинен відповідати проекту договору, зазначеному в Додатку 2 до тендерної документації.  Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати інформацію про право підписання договору про закупівлю.  *У випадку ненадання переможцем інформації про право підписання договору про закупівлю переможець вважається таким, що відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю та підлягає відхиленню на підставі абзацу 2 підпункту 3 пункту 44 Особливостей.* |
| **4** | **Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю** | Договір про закупівлю укладається в письмовій формі, відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої – п’ятої, сьомої та восьмої статті 41 Закону, та Особливостей.  Договір про закупівлю, що укладається між резидентами України, повинен бути викладений виключно українською мовою.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі.  Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.  Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених законодавством.  Договір про закупівлю є нікчемним у разі:  1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей;  2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 Особливостей;  3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та Особливостей;  4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 Особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням Особливостей;  5) коли назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. |
| **5** | **Додаткова істотна умовою договорів про закупівлю за Програмою відновлення України (ПВУ)** | **Додатковою істотною умовою договорів про закупівлю за ПВУ є додаткові підстави для його припинення** у разі настання під час виконання договору будь-якої з наступних обставин:  1) виконавець договору та/або кінцевий бенефіціарний власник виконавця-юридичної особи став особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції", а також до такої особи застосовані чинні санкції будь-якою з таких організацій:  (a) Організація Об’єднаних Націй та будь-яка установа чи особа, яка належним чином призначена, уповноважена або уповноважена Організацією Об’єднаних Націй запроваджувати, керувати, впроваджувати та/або застосовувати санкції;  (b) Європейський Союз та будь-яке агентство чи особа, яка належним чином призначена, уповноважена чи уповноважена Європейським Союзом вводити, адмініструвати, впроваджувати та/або застосовувати санкції;  (c) Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), Державний департамент США та/або Міністерство торгівлі Сполучених Штатів.  2) наявність висновку органу Держаудитслужби про результати моніторингу процедури закупівлі, яким вказано про необхідність припинення (розірвання) відповідного договору, та такий висновок не був оскаржений та/або скасований в судовому порядку.  3) наявність доказів, підтверджених у суді, щодо порушення договірних зобов’язань виконавцем згідно Пакту про згоду щодо професійної чесності. |
| **6** | **Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю** | 6.1. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей закупівель, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначенихстаттею 33 Закону та цим пунктом.  6.2. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями закупівель. |
| **7** | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Замовник вимагає від учасника-переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору.  Вид забезпечення виконання договору про закупівлю – банківська гарантія.  Розмір забезпечення має складати 1% вартості договору.  Банківська гарантія повинна діяти протягом всього строку дії договору про закупівлю.  Банківська гарантія має відповідати нормам статті 200 Господарського кодексу України, статті 560 Цивільного кодексу України, вимогам постанови Правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах».  До банківської гарантії додаються копії банківських документів; документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала гарантію (витяг із Статуту, довіреність, тощо), завірені банком.  Банк, яким видана гарантія, за офіційними даними НБУ повинен бути платоспроможним та не знаходитись в стадії ліквідації.  ***У разі якщо Переможець є нерезидентом***, він може надати забезпечення виконання договору про закупівлю у національній валюті країни Замовника — гривні  на суму 5% від вартості договору в еквіваленті, що перерахована на дату оформлення банківської гарантії за офіційним курсом Національного банку.  Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю:  1) після виконання переможцем процедури закупівлі договору про закупівлю;  2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним;  3) у випадках, передбачених статтею 21 Особливостей;  4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.  Усі витрати пов’язані з наданням забезпечення виконання договору про закупівлю здійснюються за рахунок коштів Переможця.  Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету на рахунок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*зазначити всі деталі реквізитів відповідної казначейської служби*). |

***Додаток 1***

***до тендерної документації***

**ТЕНДЕРНА (ЦІНОВА) ПРОПОЗИЦІЯ**

**НА ЗАКУПІВЛЮ ПО ПРЕДМЕТУ**

**Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Центральна, 138 А, в**

**с. Святопетрівське Бучанського району Київської області. Коригування**

Найменування : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(повна назва організації учасника торгів)*

в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи)*

уповноважений повідомити наступне:

1. Розглянувши тендерну документацію на виконання зазначеного замовлення, ми згодні *виконати роботи* за ціною: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (з ПДВ\*), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (без ПДВ),

*(вказується ціна тендерної пропозиції (цифрами і прописом) з ПДВ\* та без ПДВ)*

*\* Cума з ПДВ зазначається лише тими учасниками, які є платниками ПДВ.*

Ціна включає в себе ціну на роботи, які пропонуються за Договором, з урахуванням вартості самих робіт, вартості матеріалів і вартості всіх витрат, пов’язаних з виконанням робіт, передбачених тендерною документацією, а також вартість податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

2. Адреса (місцезнаходження) учасника торгів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.1. Податковий статус учасника : (**зазначити -- платник або НЕ платник ПДВ**).

3. Телефон/факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Загальний строк виконання робіт: \_\_\_\_ місяців, але не пізніше «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_р.

6. Строк гарантії на виконані роботи складає \_\_\_ (*цифра прописом*) років.

7. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. До прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, Ваша документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо буде прийнято рішення про намір укласти договір, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити тендерну пропозицію Учасника-Переможця в разі не надання ним документів, передбачених цією тендерною документацією.

9. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом **90**календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може розглядатися Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

10. Ми підтверджуємо згоду з умовами проекту договору про закупівлю, викладеними у Додатку 2 до тендерної документації за даним предметом закупівлі.

11. Якщо буде прийнято рішення про визначення нашої пропозиції найбільш економічно вигідною та нас, як учасника, переможцем процедури закупівлі , ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця

12. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма вимогами проведення процедури закупівлі, визначеними законодавством і в тендерній документації, зокрема додатковими вимогами за Керівними принципами імплементації Програми з відновлення України, що фінансується згідно Фінансової Угоди з Європейським інвестиційним банком.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника та печатка (печатка за наявності)*

***Додаток 2***

***до тендерної документації***

**ПРОЕКТ ДОГОВОРУ**

**договір про закупівлю робіт**

**(договір підряду)**

***№ договору\_\_\_\_\_***KV05A\_20

м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ року**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, іменований далі «Замовник»,** що діє на підставі Положення, затвердженого від\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_, Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проєкт «Програма з відновлення України») від 9 грудня 2020 року FI № 91.906 Serapis № 2019-0903, ратифікованої Законом України № 1645-ІX від 14 липня 2021 року , та Угоди про передачу коштів позики №\_\_\_від \_\_\_між\_\_\_\_\_ , з однієї сторони,

і

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***, іменований далі «Підрядник»,** що діє на підставі **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** з іншої сторони,

разом - **Сторони**, уклали цей **Договір** про нижченаведене.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується відповідно до проектної документації та умов цього Договору виконати роботи з \_ Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Центральна, 138 А, в с. Святопетрівське Бучанського району Київської області. Коригування\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на Об’єкті.

1.2. **Об'єкт**: \_ Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Центральна, 138 А, в с. Святопетрівське Бучанського району Київської області. Коригування\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Місце розташування Об'єкта: \_\_\_\_ вул. Центральна, 138 А, в с. Святопетрівське Бучанського району Київської області

1.3. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених законодавством (п.19 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»).

1.4. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

**2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ**

2.1. Підрядник розпочне виконання робіт після:

2.1.1. Набрання чинності цього Договору;

2.1.2. Отримання необхідних дозвільних документів**;**

2.1.3. Надання Замовнику укладеного між Підрядником та страховою компанією, прийнятною для Замовника, договору страхування випадкового пошкодження Об’єкту, на якому виконуються роботи, у вигляді страхування комплексу будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт. Термін дії страхування – повний період виконання робіт на об’єкті. У випадку, якщо з об’єктивних причин термін виконання робіт буде продовжений, Підрядник зобов’язується продовжити термін дії договору страхування передбаченого даним пунктом Договору

2.2. Початок та закінчення робіт визначається Календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору (додаток № 2).

2.3. Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику тільки за згодою Замовника.

2.4. Строки виконання робіт за цим договором не можуть змінюватися, окрім випадків передбачених п.19 Особливостей та з врахуванням умов Угоди про передачу коштів позики від \_\_\_\_№ \_\_\_\_\_.

.

**3. ДОГОВІРНА ЦІНА**

3.1. Договірна ціна складає:

а) Сума без ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*сума прописом*) грн.;

б) ПДВ у сумі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*сума прописом*) грн. *(заповнюється, якщо Підрядник є платником ПДВ);*

Разом (сума рядків а і б): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*сума прописом*) грн**.**

Договірна ціна є додатком (Додаток №1) до цього Договору.

Договірна ціна за цим Договором визначається Сторонами як динамічна та може коригуватися в процесі виконання робіт відповідно до вимог чинного законодавства України, з урахуванням п.19 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі" (далі - Особливості), на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

3.2. Договірна ціна є істотною умовою Договору і не може змінюватися, окрім випадків, передбачених Особливостями.

3.3. Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно положень Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

3.4. Джерело фінансування робіт за цим Договором**:**

співфінансування робіт за проектом з місцевого бюджету з ПДВ –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. ***(зазначається у разі такого співфінансування);***

кошти спеціального фонду державного бюджету (кошти ЄІБ) без ПДВ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн.; кошти місцевого бюджету (покриття ПДВ) – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.

*Умови співфінансування за цим Договором:*

Використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України для фінансування робіт за цим Договором здійснюється після повного використання коштів співфінансування робіт з місцевого бюджету, що підтверджується копіями відповідних платіжних інструкцій з відмітками про оплату органів Державної казначейської служби України*.*

**4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

**4.1. Замовник має право:**

4.1.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання результатів таких робіт відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

4.1.2.Укладати договори на проведення технічного та авторського нагляду, а також інших послуг, які вимагатимуться для здійснення проекту.

4.1.3. Вносити зміни у проектну документацію до початку робіт або під час їх виконання в установленому порядку.

4.1.4. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень.

4.1.5 Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.

4.1.6. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення робіт, оплативши Підряднику виконану та прийняту частину робіт.

4.1.7. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.

4.1.8. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору.

4.1.9. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у 10-дений строк.

4.1.10. Не проводити оплату за рахунком в разі його неналежного оформлення згідно із п. 12.1.2 цього Договору (відсутність печатки, підписів, тощо).

4.1.11. Вносити зміни до Договору у зв’язку із змінами законодавства шляхом укладання додаткових угод.

**4.2. Замовник зобов'язаний:**

4.2.1. Надати Підряднику доступ до Об`єкту, передати дозвільну та проектну документацію відповідно до Договору.

4.2.2. Прийняти від Підрядника в установленому порядку виконані належним чином роботи та оплатити їх у разі прийняття.

4.2.3. Негайно письмово повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

4.2.4. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт на Об'єкті в порядку, встановленому законодавством.

4.2.5. Вимагати від підрядника оперативно інформувати ЄІБ про обґрунтоване обвинувачення, скаргу або інформацію щодо Забороненої поведінки щодо Договору.

4.2.6. Вимагати від Підрядника вести бухгалтерські книги і записи щодо усіх фінансових операцій та видатків у зв’язку із Договором.

4.2.7. Визнавати право ЄІБ, в рамках перевірки щодо Забороненої поведінки, переглядати бухгалтерські книги і записи Підрядника щодо усіх фінансових операцій та видатків у зв’язку із Договором та робити копії документів тією мірою, наскільки це дозволено законодавством.

4.2.8. Повідомити Підряднику про право ЄІБ проводити вибіркові перевірки на різних етапах процесу впровадження Договору, що стосуються, без обмежень:

* + (A) дотримання обсягу робіт за результатами аудитів або рекомендацій ЄІБ із надання технічної допомоги;
  + (B) якості проектної документації;
  + (C) якості будівельних робіт;
  + (D) якості будівельних матеріалів, що використовуються;
  + (E) вартості Договору;
  + (F) дотримання Екологічних та соціальних стандартів;
  + (G) закупівель загалом та дотримання вимог Посібника з питань закупівель;

4.2.9. Повідомити Підряднику про право ЄІБ і його службовців, агентів, консультантів і радників отримували відповідні права доступу (за вимогою) до будь-якого потрібного місця і будь-якого документу під час перевірки питань, зазначених у пункті вище.

4.2.10 Вимагати від Підрядника сприяти місії будь-яких консультантів із надання технічної підтримки, залучених ЄІБ для надання секторальних порад і моніторингу Проекту (зокрема – Програмі розвитку ООН (ПРООН), компанії «Cowater International»).

**4.3. Підрядник має право:**

4.3.1. Залучати до виконання Договору субпідрядників.

4.3.2. Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості виконання Підрядником робіт.

4.3.3. Вимагати виплату передплати у порядку встановленому Договором.

4.3.4. Відмовитися від Договору у разі внесення до проектної та кошторисної документації змін, що потребують виконання додаткових робіт, вартість яких перевищує 10 відсотків договірної ціни.

4.3.5. Ініціювати внесення змін у Договір.

4.3.6. У разі невиконання зобов'язань Замовником протягом 30 (тридцяти) і більше календарних днів, Підрядник має право достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Замовника у 10-дений строк, та вимагати відшкодування збитків у випадках та порядку, передбаченому цим Договором та/або законодавством

**4.4. Підрядник зобов'язаний:**

4.4.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

4.4.2. Здійснювати експертну перевірку (при визначеній будівельними нормами необхідності) випробовування конструкцій, виробів, устаткування тощо, які використовуються при виконанні робіт, та повідомляти про це Замовника у визначені Договором строки.

4.4.3. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, Об'єкт.

4.4.4. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам.

4.4.5. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору.

4.4.6. Забезпечити координацію діяльності субпідрядників, залучати їх до вирішення наявних проблем, створювати необхідні умови для виконання договірних зобов'язань і контролювати хід їх виконання, здійснювати приймання робіт, представляти їх інтереси у відносинах із Замовником. Підрядник несе перед Замовником відповідальність за дії субпідрядників такою ж мірою, як і за свої власні дії.

4.4.7. Забезпечити при наявності субпідрядних договорів відсутність будь-яких правових відносин між Замовником і субпідрядниками при виконанні цього Договору.

4.4.8. Нести відповідальність за залучення для виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників достатньої кількості та відповідної кваліфікації.

4.4.9. Нести відповідальність за якість виконаних робіт, застосовуваних матеріалів, устаткування. Надати представнику технічного нагляду *та інженеру-консультанту* доступ до будівельного майданчика.

4.4.10.Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.

4.4.11. Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки.

4.4.12. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

4.4.13. В одноденний термін інформувати ЄІБ, Мінінфраструктури і Мінфін про отримання обґрунтованого обвинувачення, скарги або інформації щодо будь-яких заявлених або підозрюваних випадків Забороненої поведінки Підрядника, його директорів, працівників, агентів, партнерів у спільних підприємствах або субпідрядників, якщо такі є, які діють від імені Підрядника з відповідними повноваженнями щодо Субпроєкту.

4.4.14. Вести бухгалтерські книги і записи щодо усіх фінансових операцій та видатків у зв’язку із Договором та надавати їх Замовнику на його письмовий запит протягом 2 робочих днів..

4.4.15. Надавати ЄІБ право, в рамках перевірки щодо Забороненої поведінки, переглядати бухгалтерські книги і записи щодо усіх фінансових операцій та видатків у зв’язку із Договором та робити копії документів тією мірою, наскільки це дозволено законодавством.

4.4.16. Надавати ЄІБ право, в рамках перевірки Забороненої поведінки, проводити вибіркові перевірки на різних етапах процесу впровадження Договору, що стосуються, без обмежень:

(A) дотримання обсягу робіт за результатами аудитів або рекомендацій ЄІБ із надання технічної допомоги;

(B) якості проектної документації;

(C) якості будівельних робіт;

(D) якості будівельних матеріалів, що використовуються;

(E) вартості Договору;

(F) дотримання Екологічних та соціальних стандартів;

(G) закупівель загалом та дотримання вимог Посібника з питань закупівель.

4.4.17. Надавати Банку і його службовцям, агентам, консультантам і радникам право отримували відповідні права доступу (за вимогою) до будь-якого потрібного місця і будь-якого документа під час перевірки питань, зазначених у пункті вище.

4.4.18 Сприяти місії будь-яких консультантів із надання технічної підтримки, залучених ЄІБ для надання секторальних порад і моніторингу Проекту (зокрема – Програмі розвитку ООН (ПРООН), компанії «Cowater International»).

4.4.19. Дотримуватися заборони закупівлі товарів, робіт, та послуг, які необхідні для виконання умов цього Договору, у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичних осіб, створених та/або зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (власниками) яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або у фізичних осіб (фізичних осіб - підприємців) - резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, а також публічні закупівлі в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком товарів, робіт і послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

4.4.20. Застрахувати ризик випадкового пошкодження Об’єкту, на якому виконуються роботи, у вигляді страхування комплексу будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт. (пусконалагоджувальні роботи включаються, якщо виконання таких робіт передбачено договором).

4.4.21. Підрядник відповідає за забезпечення страхування свого персоналу від випадків смерті, травм та втрати майна під час виконання робіт за Договором. Підрядник забезпечує працівників, залучених до виконання робіт, захисним спорядженням та забезпечує наявність на Об'єкті будівництва засобів пожежної безпеки.

4.4.22. Надати Замовнику оригінал банківської гарантії (забезпечення) виконання договору у розмірі 1% від вартості договору з терміном дії до повного завершення робіт за договором, а в разі продовження з об’єктивних причин строків реалізації цього Договору – продовжити термін дії банківської гарантії.

.

**5. РИЗИКИ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА**

5.1. Підрядник несе ризик знищення або пошкодження Об'єкта з урахуванням робіт, виконаних субпідрядниками, з початку їх виконання до затвердження Акту про прийняття в експлуатацію Об’єкту, окрім випадку випадкового знищення або пошкодження Об’єкту за обставин непереборної сили.

5.2. Підрядник відповідає за охорону майна, виконувані роботи, забезпечення безпеки протягом всього терміну дії Договору.

5.3. Повідомлення про пошкодження Об'єкта надсилається Замовнику протягом 2 (двох) робочих днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів.

**6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ**

6.1. Забезпечення робіт проектною документацією здійснюється із урахуванням положень Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (далі – **Загальні умови**), інших нормативних документів.

6.2. Замовник має право вносити зміни в проектну документацію із урахуванням умов, визначених в п.53 Загальних умов.

6.3. Підрядник може надавати Замовнику пропозиції щодо поліпшення проектних рішень. Замовник розгляне і надасть відповідь Підряднику протягом 5 (п’яти) днів з дня одержання пропозицій.

**7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ ТА ПОСЛУГАМИ**

7.1. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та послугами здійснюється із урахуванням положень Загальних умов.

7.2. Забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням здійснює Підрядник. Він зобов’язаний узгоджувати із Замовником постачальників матеріалів та устаткування.

7.2.1. Підрядник зобов’язаний попередньо письмово узгоджувати із Замовником та балансоутримувачем Об'єкта (якщо це різні юридичні особи) якісні параметри та гарантійні умови устаткування, меблів, інвентаря та обладнання, передбаченого ПКД. Для цього Підрядник повинен надіслати Замовнику лист, в якому зазначити: найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код продавця/постачальника такого товару в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; назву товару (устаткування / меблів/ інвентаря/ обладнання); конкретну ціну з урахуванням ПДВ; якісні параметри та гарантійні умови устаткування, меблів, інвентаря та обладнання.

7.2.2. Вартість устаткування, меблів та інвентаря не повинна перевищувати середньоринкову вартість по Україні для такого товару, яка визначена за даними Держстату та/або Торгово-промислової палати України та/або ДП Держзовнішінформ (у вигляді довідки однієї з цих організацій або власної довідки підрядника з посиланням на джерела підтвердження інформації у довідці).

7.2.3. Якщо Підрядник не отримає письмового погодження від Замовника на устаткування, меблі, інвентар та обладнання або його вартість явно перевищуватиме середньоринкову вартість по Україні, Замовник відмовляється від прийняття такого товару.

7.3. Замовник забезпечує Підрядника водою, електроенергією, надає складські та інші приміщення в обсягах, передбачених проектною документацією.

7.4. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника.

**8. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ**

8.1. Залучення до виконання робіт робочої сили повністю забезпечує Підрядник із дотриманням положень Загальних умов.

8.2 Підрядник забезпечить дотримання усіма працівниками трудового законодавства, створення для них необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу тощо.

8.3. Замовник має право вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках недостатньої кваліфікації, порушень дисципліни, порушень правил і норм техніки безпеки.

**9. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ**

9.1. Замовник за актом передає Підряднику Об’єкт та всю супроводжувальну документацію протягом 2 (двох) робочих днів з дня набрання чинності Договору.

9.2. Підрядник може використовувати Об’єкт цілодобово на період виконання робіт.

9.3. Підрядник забезпечить виконання робіт згідно з Календарним графіком виконання робіт. Підрядник зобов’язаний вжити заходи з усунення відставання робіт, якщо такі будуть.

9.4. Підрядник буде повідомляти Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору невідкладно з моменту їх виникнення. Замовник протягом 3 (трьох) днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надасть йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.

9.5. Підрядник буде помісячно надавати Замовнику інформацію, визначену п.73 Загальних умов. Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану реалізації Договору, виявлення наявних проблем, вжиття Замовником необхідних для їх усунення заходів. Замовник має право запросити необхідну для нього інформацію позачергово.

9.6. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами та Договором, веде і передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання Договору. Підрядник зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів після завершення виконання робіт звільнити Об’єкт та прилеглу до нього територію від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень.

9.7. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити Об’єкт та прилеглу до нього територію своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника.

9.8. Інші зобов'язання Сторін щодо організації виконання робіт відповідають положенням Загальних умов.

**10. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ   
І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ**

10.1. Контроль Замовника за якістю робіт, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно з нормативними вимогами та положеннями Загальних умов.

10.2. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та Договору.

10.3. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до Цивільного кодексу України та Договору.

10.4. Для  здійснення  технічного  нагляду   і контролю за  виконанням  робіт Замовник залучає третю особу (визначена за конкурсом відповідно до Посібника «Національні Процедури закупівель.», схваленого Європейським інвестиційним банком, спеціалізована організація або спеціаліст), з якою Замовник укладає договір про надання послуг з технічного нагляду. Підрядник зобов'язаний на  вимогу  Замовника  чи  осіб,  які відповідно  до договорів  здійснюють  технічний нагляд,  надавати необхідні інформацію та документи. У  разі   виявлення   невідповідності   виконаних   робіт установленим вимогам   Замовник  приймає  рішення  про  усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання  робіт.

10.5. Підрядник у разі виявлення невідповідності ресурсів встановленим вимогам зобов’язаний негайно провести їх заміну. Роботи, виконані з використанням ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

**11. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ**

11.1. Порядок та строки фінансування за цим Договором визначаються Постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», умовами цього Договору та узгодженим Сторонами Планом фінансування виконаних робіт (Додаток №3), який є невід`ємною частиною Договору. План фінансування виконаних робіт складається з урахуванням Календарного графіку виконання робіт і порядку проведення розрахунків за виконані роботи.

11.2. Джерелами фінансування робіт за цим договором є субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України та кошти місцевих бюджетів.

Порядок надання субвенції визначається Постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 р. № 1324 та Угодою про передачу коштів позики №\_\_\_\_ від \_\_\_\_між \_\_\_\_\_\_, укладеною відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Програма з відновлення України»), ратифікованої Законом України від 14 липня 2021 р. [№ 1645-IX](https://zakononline.com.ua/documents/show/498036___677012) , за погодженням з Мінінфраструктури та Мінфіном.

**12. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ**

12.1. Оплата за підряд відбувається шляхом попередньої оплати (авансу) і поточних платежів. Проміжні розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником в межах не більш як **95** (дев’яносто п’яти) відсотків їх загальної вартості за Договірною ціною на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (Форми – КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форми – КБ-3), та/або підписаних актів приймання-передачі обладнання і рахунку на оплату. Акти приймання виконаних будівельних робіт (Форми - КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форми - КБ-3), акти приймання-передачі обладнання підписуються Замовником за наявності у нього всіх необхідних виконавчих документів. Підрядник надає разом із формами КБ-2в, КБ-3 (у 4-х примірниках) Замовнику до 25 числа поточного місяця на паперових і магнітних носіях документи, що підтверджують виконання робіт, всю необхідну виконавчу документацію (сертифікати на застосовані матеріали, паспорти на конструкції та обладнання, акти на приховані роботи, документи, що підтверджують фактичні витрати на відрядження, та ін.), відомість ресурсів, яка підписана головним бухгалтером або керівником підприємства та підтверджена печаткою, а також реєстр накладних застосованих матеріалів і устаткування із зазначенням вартості, завірений підписом керівника і печаткою.

12.1.1. Акти приймання виконаних робіт приймаються Замовником по мірі виконання робіт.

12.1.2. Вимоги до оформлення рахунків на оплату:

1) Рахунок (інвойс), як підстава для оплати, має містити:

* дату і місце складання; назву та реквізити (включно з банківськими) Підрядника;
* назву, адресу та ЄДРПОУ Замовника;
* зміст та обсяг господарської операції з посиланням на:

а) акт приймання виконаних робіт та довідку про вартість виконаних робіт (№, дата) – якщо це оплата за фактом виконання робіт; або

б) пункт Договору щодо авансу – якщо це авансований платіж;

* загальну вартість господарської операції (без ПДВ, ПДВ, всього з ПДВ, валюта) якщо це оплата за фактом виконання робіт;
* суму оплаченого раніше і не закритого авансу, що вираховується із суми до сплати рахунку (інвойсу) (без ПДВ, ПДВ, всього з ПДВ, валюта) – якщо це оплата за фактом виконання робіт;
* суму до сплати за даним рахунком (інвойсом) (без ПДВ, ПДВ, всього з ПДВ, валюта);
* посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
* особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
* Валюту договору/платежу;

Строки оплати рахунку – 45 (сорок п’ять) календарних днів з дати випуску рахунку, за умови відповідності складу супровідних і платіжних документів та строків їх подання на погодження, визначених Угодою про передачу коштів позики від \_\_\_\_№ \_\_\_\_\_.

12.2. Замовник має право здійснити попередню оплату (аванс) з урахуванням вимог постанови Кабінету міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», у розмірі не більше ніж 30 відсотків від вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По завершенні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

12.3. У разі вимоги Підрядником попередньої оплати (авансу), Підрядник до надання Замовнику рахунку (інвойсу) на попередню оплату (авансу) (або разом з ним) має надати Замовнику безвідкличну банківську гарантію повернення попередньої оплати (авансу) на суму, еквівалентну сумі попередньої оплати (авансу), з терміном дії до повного зарахування попередньої оплати (авансу) згідно актів приймання виконаних будівельних робіт або повернення Підрядником суми попередньої оплати (авансу) згідно з пунктом 12.4 Договору, але не менше 4 (чотирьох) календарних місяців (у тому числі 30 (тридцять) днів для реалізації Замовником права отримання коштів цієї гарантії). Умови гарантії можуть передбачати пропорційне зменшення суми гарантії на суми прийнятих робіт згідно актів приймання виконаних будівельних робіт.

12.4. У разі невиконання Підрядником договірних зобов’язань протягом зазначеного у п. 12.2 цього Договору строку, отримані суми попередньої оплати або повертаються Підрядником Замовнику на рахунки, що будуть повідомлені Підряднику Замовником, або отримуються Замовником за банківською гарантією повернення попередньої оплати.

12.5. Кінцеві розрахунки між Замовником та Підрядником у розмірі 5 (п’яти) відсотків від Договірної ціни здійснюються у термін до 45 (сорока п’яти) календарних днів після реєстрації декларації про готовність Об'єкта до експлуатації.

12.6. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначаються із урахуванням обсягів виконаних робіт, по усіх складових вартості робіт, розрахованих у договірній ціні, підтверджених відповідними документами.

У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участю Підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті.

12.7. Сторони погоджуються, що за цим Договором Замовник має право відстрочення оплати виконаних робіт, період відстрочення оплати виконаних робіт за цим Договором рахується з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні і 180 (ста вісімдесяти) календарних днів після такого припинення або скасування.

12.8. На виконання вимог Фінансової угоди та Угоди про передачу коштів позики, при оформленні первинних облікових документів та проведенні розрахунків, Замовник здійснюватиме перевірку щодо неналежності Підрядника, його посадових осіб і учасників у структурі власності, а також обслуговуючого банку Підрядника, його посадових осіб і учасників у структурі власності до переліку осіб, щодо яких запроваджено санкції Україною, Європейським Союзом, Організацією Об’єднаних Націй. Заборонено надання будь-яких коштів будь-якому Суб’єкту санкцій або на користь Суб’єкта санкцій прямо або опосередковано.

**13. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ**

13.1. Приймання-передача закінчених робіт буде здійснюватися відповідно до вимог Загальних умов та інших нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.

13.2. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт , які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених Замовником. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо Підрядник без затримки не вжив необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

13.3. Якщо Підрядник закінчив виконання робіт, а Замовник не розрахувався за Договором, Підрядник має право притримати передачу Замовнику закінчених робіт.

13.4. Замовник має право відмовитися від приймання робіт у випадку виявлення недоліків, які не можуть бути усунуті або не можуть бути усунуті у строк, визначений у Акті виявлених недоліків у виконаних роботах, або у випадку, якщо порушення строків виконання робіт (етапу робіт) має місце та триває більше 30 (тридцяти) календарних днів. У такому разі Замовник має право розірвати Договір у односторонньому порядку, який вважається розірваним із дати отримання Підрядником відповідного письмового повідомлення про розірвання Договору.

У даному випадку Підрядник відшкодовує Замовнику збитки, понесені у зв’язку із неналежним виконанням умов Договору Підрядником, а у Замовника виникає право вимагати повернення всіх сплачених коштів Підряднику у зв’язку із виконанням цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, сплаченого авансу (попередньої оплати) та інших здійснених платежів Підрядникові.

Підписуючи даний Договір Сторони наперед погоджуються із безумовним правом Замовника розірвати даний Договір у порядку визначеному цим пунктом та у випадку настання відповідних обставин та виконання вимог даного пункту Сторони погоджуються, що Договір вважається розірваним і Підрядник погоджується із цим безумовно та безвідклично і не має права посилатися на дійсність договору або оскаржувати право Замовника розірвати даний Договір

**14. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ`ЄКТА) ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)**

14.1. Відносини Сторін, пов'язані із забезпеченням гарантійних строків якості робіт експлуатації об'єкта) та усуненням виявлених недоліків (дефектів), регулюються положеннями Загальних умов.

14.2. Гарантійний термін на виконані роботи становить 10 років від дня отримання документу про готовність об’єкта до експлуатації.

14.3. Підрядник гарантує якість виконаних робіт (розписуються гарантійні строки на кожен вид робіт). Початком гарантійних строків вважається день отримання документу про готовність об’єкта до експлуатації. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

14.4. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах недоліків (дефектів) Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів після їх виявлення повідомить про це Підрядника і запросить його для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

14.5. Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника. Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 2 (двох) робочих днів після складання.

14.6. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.

14.7 Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника.

**15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ**

15.1. За порушення зобов'язань Договору Сторони несуть відповідальність та врегульовують спори відповідно до законодавства та умов Договору.

15.2. Види порушень та можливі санкції за них, установлені Договором:

- за прострочення строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка від вартості робіт, виконання яких прострочено, за кожний день прострочення, але не більше 10 (десяти) відсотків загальної вартості Договору;

- за прострочення більше 30 (тридцяти) днів Підрядник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі 7 (семи) відсотків від вартості робіт, виконання яких прострочено;

- у випадку неякісного виконання робіт по Договору Підрядник протягом гарантійного строку, передбаченого чинним законодавством України, за власний рахунок усуває недоліки, що були спричинені неякісно виконаними роботами.

Оплата пені та штрафу не звільняє Підрядника від його обов’язків щодо виконання цього Договору.

15.3. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку. У разі вирішення спорів у судовому порядку Сторони будуть звертатися до суду за місцем знаходження Об'єкта.

**15-1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДРЯДНИКА[[2]](#footnote-2)**

15-1.1. Виконання зобов’язань за договором забезпечується банківською гарантією, яка повинна бути чинна до повного закінчення робіт на об'єкті. Розмір та порядку надання такого забезпечення визначається тендерною документацією відповідно до законодавства.

15-1.2. Замовник не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після:

- виконання Договору в повному обсязі та передачі Підрядником Замовнику повного комплекту виконавчої документації по Об’єкту;

- у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними;

- у випадках, передбачених статтею 43 Закону та пункту 21 Особливостей.

**15-2. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ**

*(зазначається у разі залучення субпідрядників)*

15-2.1. Залучення субпідрядників здійснюється Підрядником за погодженням із Замовником. Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення.

15-2.2. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як замовник.

15-2.3. Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, а перед замовником – за невиконання зобов’язань субпідрядниками.

15-2.4. Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

**16. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

16.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

16.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше, ніж протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту їх виникнення, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

16.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами.

16.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше, ніж на 60 (шістдесят) днів, кожна зі Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. Остаточні терміни виконання зобов’язань Сторін за цим Договором коригуються на період, котрий дорівнює часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили, що заважали виконанню зобов’язань Сторін. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом 3 (трьох) робочих днів з дня розірвання договору*.* Невитрачені кошти попередньої оплати повертаються Підрядником Замовнику на рахунки, що будуть повідомлені Підряднику Замовником.

**17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ**

17.1. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди, яка є невід'ємною частиною Договору.

17.2. Розірвання Договору допускається за згодою Сторін, або у випадках:

* прийняття рішення про припинення робіт;
* припинення діяльності, банкрутства Підрядника;
* наявності негативного висновку Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) про наявність суттєвих порушень за результатами перевірки «ex-post аудит»\* з вимогою про розірвання договору. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за резолюцію ЄІБ;

*\*У разі отримання запиту ЄІБ на перевірку «ex-post аудит» (проведення перевірки ЄІБ - розгляд оцінки пропозицій, її результатів та вибору підрядника, коментування та надання запиту Замовнику для отримання пояснень), виконання зобов’язань за договором* ***може бути призупинене*** *за згодою сторін до моменту отримання позитивного висновку ЄІБ про відсутність суттєвих порушень за результатами перевірки «ex-post аудит».*

- якщо Підрядник та/або кінцевий бенефіціарний власник Підрядника-юридичної особи став особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції", а також до такої особи застосовані чинні санкції будь-якою з таких організацій:

(a) Організація Об’єднаних Націй та будь-яка установа чи особа, яка належним чином призначена, уповноважена або уповноважена Організацією Об’єднаних Націй запроваджувати, керувати, впроваджувати та/або застосовувати санкції;

(b) Європейський Союз та будь-яке агентство чи особа, яка належним чином призначена, уповноважена чи уповноважена Європейським Союзом вводити, адмініструвати, впроваджувати та/або застосовувати санкції;

(c) Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), Державний департамент США та/або Міністерство торгівлі Сполучених Штатів;

- наявність висновку органу Держаудитслужби про результати моніторингу процедури закупівлі, яким вказано про необхідність припинення (розірвання) відповідного договору, та такий висновок не був оскаржений та/або скасований в судовому порядку;

- наявність доказів, підтверджених у суді, щодо порушення договірних зобов’язань Підрядником згідно Пакту про згоду щодо професійної чесності (Додаток №5 до Договору);

* інших, передбачених законодавством, підстав.

17.3. У разі розірвання Договору в зв'язку з припиненням робіт Замовник оплатить Підряднику роботи, виконані та прийняті актами на момент розірвання Договору.

17.4. Внесення змін до Договору відбувається виключно з урахуванням п.19 Особливостей (під час їх застосування) або ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

**18. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

18.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності після підписання Сторонами відповідно до п.1.4 цього Договору і діє **до 31 липня 2026** року, а у частині виконання зобов’язань Сторін – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, а в частині гарантійних зобов'язань - до закінчення гарантійного строку на роботу.

18.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, якщо таке мало місце під час дії Договору.

**19. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ**

19.1. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

19.2. Сторони несуть відповідальність за зазначені в Договорі реквізити. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

19.3. Підрядник є платником ПДВ/ не є платником ПДВ. (*залишити відповідне*).

Замовник є неприбутковою організацією.

19.4. Договір укладено у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному примірнику для кожної Сторони.

Додатки (невід’ємна частина цього договору):

№ 1. Договірна ціна.

№ 2. Календарний графік виконання робіт.

№ 3. План фінансування виконаних робіт.

№ 4. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва.

№ 5. «Пакт про згоду щодо професійної чесності» (з підписом та печаткою англійською та українською мовами).

№ 6. «Пакт щодо дотримання екологічних та соціальних стандартів» (з підписом та печаткою англійською та українською мовами).

**20. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник** | **Підрядник** |
|  |  |

М.П. М.П.

(за наявності) (за наявності)

**Додаток №1. Договірна ціна**

*Додаток № 1*

*до Договору № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р.*

(Має бути складений у відповідності до положень Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».)

**Додаток №2. Календарний графік виконання робіт**

*(Нижче наведено примірну форму додатку 2)*

*Додаток № 2*

*до Договору № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р.*

**Календарний графік виконання робіт**

Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Центральна, 138 А, в с. Святопетрівське Бучанського

району Київської області. Коригування

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування робіт | Рік | | | Рік  *(якщо перехідний)* | |
| Місяць 1 | Місяць 2 | … | … | … |
| 1 | *…* |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |

*(Примітки щодо заповнення:*

* *клітинки по місяцях/періодах, в які передбачається виконання робіт, можуть бути замальовані темним кольором;*
* *відлік місяців/періодів ведеться з дати набрання чинності Договору згідно пункту 1.4 Договору)*

**Від Підрядника:** \_\_\_*посада*\_\_\_ \_\_\_\_*підпис*\_\_\_\_\_ ПІБ

М.П.

**Від Замовника:** \_\_\_*посада*\_\_\_ \_\_\_\_*підпис*\_\_\_\_\_ ПІБ

М.П.

**Додаток №3. План фінансування виконаних робіт**

*(Нижче наведено примірну форму додатку 3)*

*Додаток № 3*

*до Договору № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р.*

**План фінансування виконаних робіт**

Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Центральна, 138 А, в с. Святопетрівське Бучанського

району Київської області. Коригування

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Період | Найменування | Загальна сума  з ПДВ,  грн. | ПДВ*,*  *грн.* | Сума без ПДВ,  грн. |
|  | **Рік** |  |  |  |  |
| 1 | *Місяць 1* | **Авансовий платіж** |  |  |  |
| 2 | *Місяць 2* | *етап робіт* |  |  |  |
| 3 | *…* | … |  |  |  |
|  | **Рік** *(якщо перехідний)* |  |  |  |  |
|  | *Місяць 1* | *етап робіт* |  |  |  |
|  | *Місяць 2* | … |  |  |  |
|  | *…* |  |  |  |  |
|  |  | **Всього:** |  |  |  |

*(Примітка щодо заповнення: відлік місяців/періодів ведеться з дати набрання чинності Договору згідно пункту 1.4 Договору)*

**Від Підрядника:** \_\_\_*посада*\_\_\_ \_\_\_\_*підпис*\_\_\_\_\_ ПІБ

М.П.

**Від Замовника:** \_\_\_*посада*\_\_\_ \_\_\_\_*підпис*\_\_\_\_\_ ПІБ

М.П.

**Додаток №4. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва**

*(Має бути складений у відповідності до положень* **Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва»** *згідно* *Договірної ціни)*

**Додаток №5. Пакт про згоду щодо професійної чесності**

*(Має бути складений згідно додатку 8 до Тендерної документації, з підписом уповноваженої особи та печаткою Підрядника, англійською та українською мовами)*

**Додаток №6. Пакт щодо дотримання екологічних та соціальних стандартів**

*(Має бути складений згідно додатку 9 до Тендерної документації, з підписом уповноваженої особи та печаткою Підрядника, англійською та українською мовами)*

**Порядок змін умов договору про закупівлю**

1. Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, визначених згідно частино 19 Постанови КМУ № 1178 від 12 жовтня 2022 року, та оформлюються в такій самій формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткового договору.

2. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із сторін договору.

3. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обгрунтування необхідності внесення таких змін до договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

4. Відповідь особи, якій адресована пропозиція щодо змін до договору, про її прийняття повинна бути повною і безумовною, та надається у двадцятиденний строк.

5. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

***Додаток 3***

***до тендерної документації***


**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**


**на закупівлю по предмету**


***Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Центральна, 138-А в с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області. Коригування (код ДК 021:2015 45454000-4 Реконструкція)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч.. | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01** |  |  |
|  |  | **на Підготовка території будівництва** |  |  |
|  |  | **Підготовка території** |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Розчищення території від**  **дерев** |  |  |
| 1 | Е1-191-5 | Звалювання дерев м'яких порід з кореня,  діаметр стволів до 32 см | 100шт | 0,5 |
| 2 | Е1-192-3 | Трелювання деревини на відстань до 300 м  тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.],  діаметр стовбурів понад 30 см | 100шт | 0,5 |
| 3 | Е1-193-6 | Обробка деревини м'яких порід, крім  модрини, одержаної від звалювання лісу,  діаметр стовбурів до 32 см | 100шт | 0,5 |
| 4 | Е1-197-2 | Корчування пнів у ґрунтах природного  залягання викорчовувачами-збирачами на  тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з  переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до  32 см | 100 пнів | 0,5 |
| 5 | С331-11 | Перевезення лісоматеріалів транспортом  загального призначення з напівпричіпом на  вiдстань 30 км | т | 62 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Демонтаж проїздів та доріжок  (за існуючою школою) |  |  |
| 6 | РН18-1-5 | Розбирання асфальтобетонних покриттів  механізованим способом | 100м3 | 2,25 |
| 7 | РН18-1-3 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | 100м3 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Розбирання старих будівель |  |  |
| 8 | Е46-56-5 | Розбирання надземної частини одно- і  двоповерхових цегляних будівель без  збереження придатних матеріалів | 10м3 | 21 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Вивезення сміття |  |  |
| 9 | РН20-41-2 | Навантаження сміття екскаваторами на  автомобілі-самоскиди, місткість ковша  екскаватора 0,4 м3. | 100 т | 10,185 |
| 10 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 1018,5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Планування території  будмайданчика |  |  |
| 11 | ЕН27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із  піску автогрейдером (підсипання грунту  від розроблення котловану по території  поза новою будівлею) | 100м3 | 4,75 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01** |  |  |
|  |  | **на Земляні роботи** |  |  |
| 1 | Е1-11-8 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами  "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом  місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 6,2252 |
| 2 | Е1-20-1 | Робота на відвалі, група грунтів 1 | 1000м3 | 1,7772 |
| 3 | Е1-16-8 | Розроблення ґрунту з навантаженням на  автомобілі-самоскиди екскаваторами  одноковшовими дизельними на  гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,6  [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 4,448 |
| 4 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 7116,8 |
|  |  | ---- Зворотня засипка грунта |  |  |
| 5 | Е1-27-5 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами  потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням  ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 1,7772 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02** |  |  |
|  |  | **на Конструкцій залізобетонні (КБ)** |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Основа під фундаментну плиту  відм. -3.600 |  |  |
| 1 | Е1-145-2 | Планування площ механізованим способом,  група ґрунтів 2 (планування дна котлована) | 1000м2 | 1,3057 |
|  |  | ---------- Щебенева основа 150 мм |  |  |
| 2 | ЕН27-13-1 | Улаштування одношарової основи зі  щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 1,2819 |
|  |  | ---------- Бетонна підготовка 100 мм |  |  |
| 3 | ЕН6-1-1 | Улаштування бетонної пiдготовки бетон  важкий В 10 (М 150), крупнiсть  заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,94003 |
| 4 | С1424-11611  варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10  [М150] | м3 | 95,41 |
| 5 | ЕН11-4-5 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної  бітумною мастикою в один шар  товщиною 2 мм | 100м2 | 9,4003 |
| 6 | ЕН11-4-6 | Додавати на кожний наступний шар  гідроізоляції обмазувальної бітумною  мастикою товщиною 1 мм | 100м2 | 9,4003 |
| 7 | С111-598  варіант 1 | Мастика МГТН № 24 гідроізоляційна  ТехноНіколь | кг | 2820,09 |
| 8 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 282,009 |
|  |  | Роздiл 2. Фундаментна плита відм. -3,200 |  |  |
| 9 | ЕН6-1-16 | Улаштування фундаментних плит  залізобетонних плоских | 100м3 | 3,5527 |
| 10 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 360,  59905 |
| 11 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10  мм | т | 28,77687 |
| 12 | ЕН8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова  обмазувальна бітумна в 2 шари по  вирівняній поверхні бутового мурування,  цеглі, бетону | 100м2 | 2,7762 |
| 13 | С111-598  варіант 1 | Мастика МГТН № 24 гідроізоляційна  ТехноНіколь | кг | 555,24 |
| 14 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 83,286 |
| 15 | ЕН11-4-5 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної  бітумною мастикою в один шар  товщиною 2 мм | 100м2 | 0,929 |
| 16 | ЕН11-4-6 | Додавати на кожний наступний шар  гідроізоляції обмазувальної бітумною  мастикою товщиною 1 мм | 100м2 | 0,929 |
| 17 | С111-598  варіант 1 | Мастика МГТН № 24 гідроізоляційна  ТехноНіколь | кг | 278,7 |
| 18 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 27,87 |
|  |  | Роздiл 3. Вертикальні елементи на відм.  -3,200 |  |  |
|  |  | -------- Стіни |  |  |
| 19 | ЕН6-13-3 | Улаштування залізобетонних підпірних  стін і стін підвалів висотою до 3 м,  товщиною до 300 мм | 100м3 | 2,50942 |
| 20 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 254,  70613 |
| 21 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 25,  3953304 |
|  |  | Гідроізоляція поверхні стіни до відм.-0,47 з  зовнішньої сторони |  |  |
| 22 | ЕН8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова  обмазувальна бітумна в 2 шари по  вирівняній поверхні бутового мурування,  цеглі, бетону | 100м2 | 6,1637 |
| 23 | С111-598  варіант 1 | Мастика МГТН № 24 гідроізоляційна  ТехноНіколь | кг | 1232,74 |
| 24 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 184,911 |
|  |  | ---------- Діафрагми |  |  |
| 25 | ЕН6-17-4 | Улаштування залізобетонних стін і  перегородок висотою до 3 м, товщиною  понад 200 мм до 300 мм | 100м3 | 0,1305 |
| 26 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 13,24575 |
| 27 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 1,7748 |
|  |  | ---------- Сходовий блок в вісях 2-3 /Г-Ж |  |  |
| 28 | ЕН6-13-3 | Улаштування залізобетонних підпірних  стін і стін підвалів висотою до 3 м,  товщиною до 300 мм | 100м3 | 0,1285 |
| 29 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 13,04275 |
| 30 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 1,30042 |
|  |  | Гідроізоляція поверхні стіни до відм.-0,47 з  зовнішньої сторони |  |  |
| 31 | ЕН8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова  обмазувальна бітумна в 2 шари по  вирівняній поверхні бутового мурування,  цеглі, бетону | 100м2 | 0,2812 |
| 32 | С111-598  варіант 1 | Мастика МГТН № 24 гідроізоляційна  ТехноНіколь | кг | 56,24 |
| 33 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 8,436 |
|  |  | ---------- Ліфтово-сходовий блок в вісях 9-12  / Б-Д |  |  |
| 34 | ЕН6-13-3 | Улаштування залізобетонних підпірних  стін і стін підвалів висотою до 3 м,  товщиною до 300 мм | 100м3 | 0,174 |
| 35 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 17,661 |
| 36 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 1,76088 |
|  |  | Гідроізоляція поверхні стіни до відм.-0,47 з  зовнішньої сторони |  |  |
| 37 | ЕН8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова  обмазувальна бітумна в 2 шари по  вирівняній поверхні бутового мурування,  цеглі, бетону | 100м2 | 0,187 |
| 38 | С111-598  варіант 1 | Мастика МГТН № 24 гідроізоляційна  ТехноНіколь | кг | 37,4 |
| 39 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 5,61 |
|  |  | ---------- Колони К-1 - 52 шт. |  |  |
| 40 | ЕН6-15-1 | Улаштування колон цивільних будівель у  металевій опалубці | 100м3 | 0,1357 |
| 41 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 13,77355 |
| 42 | С111-962  варіант 1 | Мастило для опалубки | т | 0,008142 |
| 43 | С121-787 | Опалубка металева | т | 0,  0127558 |
| 44 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас  А-1, діаметр 10 мм | т | 0,41117 |
| 45 | С124-24  варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь  перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 16  мм | т | 2,32586 |
| 46 | ЕН8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова  обмазувальна бітумна в 2 шари по  вирівняній поверхні бутового мурування,  цеглі, бетону | 100м2 | 0,3219 |
| 47 | С111-598  варіант 1 | Мастика МГТН № 24 гідроізоляційна  ТехноНіколь | кг | 64,38 |
| 48 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 9,63 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Основа під фундаментну плиту  відм. -1.800 |  |  |
| 49 | Е1-145-5 | Планування площ ручним способом, група  ґрунтів 2 | 1000м2 | 0,0902 |
|  |  | ---------- Щебенева основа 150 мм |  |  |
| 50 | ЕН27-13-1 | Улаштування одношарової основи зі  щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,0902 |
|  |  | ---------- Бетонна підготовка 100 мм |  |  |
| 51 | ЕН6-1-1 | Улаштування бетонної пiдготовки бетон  важкий В 10 (М 150), крупнiсть  заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,08521 |
| 52 | С1424-11611  варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10  [М150] | м3 | 8,65 |
| 53 | ЕН11-4-5 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної  бітумною мастикою в один шар  товщиною 2 мм | 100м2 | 0,8521 |
| 54 | ЕН11-4-6 | Додавати на кожний наступний шар  гідроізоляції обмазувальної бітумною  мастикою товщиною 1 мм | 100м2 | 0,8521 |
| 55 | С111-598  варіант 1 | Мастика МГТН № 24 гідроізоляційна  ТехноНіколь | кг | 255,63 |
| 56 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 25,563 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Фундаментна плита відм. -1.400 |  |  |
| 57 | ЕН6-1-16 | Улаштування фундаментних плит  залізобетонних плоских | 100м3 | 0,3221 |
| 58 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 32,69315 |
| 59 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 2,60901 |
| 60 | ЕН8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова  обмазувальна бітумна в 2 шари по  вирівняній поверхні бутового мурування,  цеглі, бетону | 100м2 | 0,187 |
| 61 | С111-598  варіант 1 | Мастика МГТН № 24 гідроізоляційна  ТехноНіколь | кг | 37,4 |
| 62 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 0,4488 |
| 63 | ЕН11-4-5 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної  бітумною мастикою в один шар  товщиною 2 мм | 100м2 | 0,805125 |
| 64 | ЕН11-4-6 | Додавати на кожний наступний шар  гідроізоляції обмазувальної бітумною  мастикою товщиною 1 мм | 100м2 | 0,805125 |
| 65 | С111-598  варіант 1 | Мастика МГТН № 24 гідроізоляційна  ТехноНіколь | кг | 241,5375 |
| 66 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 24,15375 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. Вертикальні елементи на відм.  -1,4 |  |  |
|  |  | -------- Стіни |  |  |
| 67 | ЕН6-13-3 | Улаштування залізобетонних підпірних  стін і стін підвалів висотою до 3 м,  товщиною до 300 мм | 100м3 | 0,03685 |
| 68 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 3,740275 |
| 69 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 0,372922 |
|  |  | Гідроізоляція поверхні стіни до відм. -0,3  (внутрішня сторона) та -0,47 з зовнішньої  сторони |  |  |
| 70 | ЕН8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова  обмазувальна бітумна в 2 шари по  вирівняній поверхні бутового мурування,  цеглі, бетону | 100м2 | 0,265 |
| 71 | С111-598  варіант 1 | Мастика МГТН № 24 гідроізоляційна  ТехноНіколь | кг | 53 |
| 72 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 7,95 |
|  |  | ---------- Колони К-1 - 10 шт. |  |  |
| 73 | ЕН6-15-1 | Улаштування колон цивільних будівель у  металевій опалубці | 100м3 | 0,0423 |
| 74 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 4,29345 |
| 75 | С111-962  варіант 1 | Мастило для опалубки | т | 0,002538 |
| 76 | С121-787 | Опалубка металева | т | 0,  0039762 |
| 77 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас  А-1, діаметр 10 мм | т | 0,12817 |
| 78 | С124-24  варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь  перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 16  мм | т | 0,72501 |
| 79 | ЕН8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова  обмазувальна бітумна в 2 шари по  вирівняній поверхні бутового мурування,  цеглі, бетону | 100м2 | 0,168 |
| 80 | С111-598  варіант 1 | Мастика МГТН № 24 гідроізоляційна  ТехноНіколь | кг | 33,6 |
| 81 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 0,4032 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 7. Плита перекриття на відм. -  0.100 |  |  |
| 82 | ЕН6-22-1 | Улаштування перекриттів безбалкових  товщиною до 200 мм на висоті від опорної  площадки до 6 м | 100м3 | 2,4076 |
| 83 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 244,3714 |
| 84 | С121-787 | Опалубка металева | т | 0,625976 |
| 85 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас  А-1, діаметр 10 мм | т | 1,4505 |
| 86 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10  мм | т | 12,34848 |
| 87 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 2,9703 |
| 88 | С124-24  варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь  перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 16  мм | т | 5,29634 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 8. Вертикальні елементи каркасу  на відм. -0.100 |  |  |
|  |  | ---------- Сходовий блок в вісях 2-3 /Г-Ж |  |  |
| 89 | ЕН6-17-4 | Улаштування залізобетонних стін і  перегородок висотою до 3 м, товщиною  понад 200 мм до 300 мм | 100м3 | 0,153 |
| 90 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 15,5295 |
| 91 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 2,0808 |
|  |  | ---------- Ліфтово-сходовий блок в вісях 9-12  / Б-Д |  |  |
| 92 | ЕН6-17-4 | Улаштування залізобетонних стін і  перегородок висотою до 3 м, товщиною  понад 200 мм до 300 мм | 100м3 | 0,2072 |
| 93 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 21,0308 |
| 94 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 2,096864 |
|  |  | ---------- Діафрагми |  |  |
| 95 | ЕН6-17-4 | Улаштування залізобетонних стін і  перегородок висотою до 3 м, товщиною  понад 200 мм до 300 мм | 100м3 | 0,153 |
| 96 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 15,5295 |
| 97 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 2,0808 |
|  |  | ---------- Колони К-1 - 52 шт.+6 шт. |  |  |
| 98 | ЕН6-15-1 | Улаштування колон цивільних будівель у  металевій опалубці | 100м3 | 0,174 |
| 99 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 17,661 |
| 100 | С111-962  варіант 1 | Мастило для опалубки | т | 0,01044 |
| 101 | С121-787 | Опалубка металева | т | 0,016356 |
| 102 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас  А-1, діаметр 10 мм | т | 0,52722 |
| 103 | С124-24  варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь  перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 16  мм | т | 2,98758 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 9. Плита перекриття на відм.  +3.500 |  |  |
| 104 | ЕН6-22-1 | Улаштування перекриттів безбалкових  товщиною до 200 мм на висоті від опорної  площадки до 6 м | 100м3 | 2,5483 |
| 105 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 258,  65245 |
| 106 | С121-787 | Опалубка металева | т | 0,662558 |
| 107 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас  А-1, діаметр 10 мм | т | 1,53525 |
| 108 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10  мм | т | 13,07 |
| 109 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 3,14386 |
| 110 | С124-24  варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь  перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 16  мм | т | 5,60581 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 10. Вертикальні елементи  каркасу на відм. +3,500 |  |  |
|  |  | ---------- Сходовий блок в вісях 2-3 /Г-Ж |  |  |
| 111 | ЕН6-17-4 | Улаштування залізобетонних стін і  перегородок висотою до 3 м, товщиною  понад 200 мм до 300 мм | 100м3 | 0,153 |
| 112 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 15,5295 |
| 113 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 2,0808 |
|  |  | ---------- Ліфтово-сходовий блок в вісях 9-12  / Б-Д |  |  |
| 114 | ЕН6-17-4 | Улаштування залізобетонних стін і  перегородок висотою до 3 м, товщиною  понад 200 мм до 300 мм | 100м3 | 0,2072 |
| 115 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 21,0308 |
| 116 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 2,096864 |
|  |  | ---------- Діафрагми |  |  |
| 117 | ЕН6-17-4 | Улаштування залізобетонних стін і  перегородок висотою до 3 м, товщиною  понад 200 мм до 300 мм | 100м3 | 0,153 |
| 118 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 15,5295 |
| 119 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 2,0808 |
|  |  | ---------- Колони К-1 - 52 шт.+6 шт. |  |  |
| 120 | ЕН6-15-1 | Улаштування колон цивільних будівель у  металевій опалубці | 100м3 | 0,174 |
| 121 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 17,661 |
| 122 | С111-962  варіант 1 | Мастило для опалубки | т | 0,01044 |
| 123 | С121-787 | Опалубка металева | т | 0,016356 |
| 124 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас  А-1, діаметр 10 мм | т | 0,52722 |
| 125 | С124-24  варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь  перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 16  мм | т | 2,98758 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 11. Плита перекриття на відм. +6,  45 |  |  |
| 126 | ЕН6-18-2 | Улаштування балок для перекриттів,  підкранових і обв'язувальних на висоті від  опорної площадки до 6 м при висоті балок  до 500 мм | 100м3 | 0,01917 |
| 127 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 1,945755 |
| 128 | С121-787 | Опалубка металева | т | 0,  0049842 |
| 129 | ЕН6-22-1 | Улаштування перекриттів безбалкових  товщиною до 200 мм на висоті від опорної  площадки до 6 м | 100м3 | 0,0657 |
| 130 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 6,77005 |
| 131 | С121-787 | Опалубка металева | т | 0,017342 |
| 132 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 0,510922 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 12. Плита перекриття на відм. +7,  100 |  |  |
| 133 | ЕН6-22-1 | Улаштування перекриттів безбалкових  товщиною до 200 мм на висоті від опорної  площадки до 6 м | 100м3 | 2,3654 |
| 134 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 240,0881 |
| 135 | С121-787 | Опалубка металева | т | 0,615004 |
| 136 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас  А-1, діаметр 10 мм | т | 1,24416 |
| 137 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10  мм | т | 10,31672 |
| 138 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 2,07095 |
| 139 | С124-24  варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь  перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 16  мм | т | 4,44574 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 13. Вертикальні елементи  каркасу на відм. +7,100 |  |  |
|  |  | ---------- Ліфтово-сходовий блок в вісях 9-12  / Б-Д |  |  |
| 140 | ЕН6-17-4 | Улаштування залізобетонних стін і  перегородок висотою до 3 м, товщиною  понад 200 мм до 300 мм | 100м3 | 0,1858 |
| 141 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 18,8587 |
| 142 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 1,880296 |
|  |  | ---------- Колони К-1 - 6 шт. |  |  |
| 143 | ЕН6-15-1 | Улаштування колон цивільних будівель у  металевій опалубці | 100м3 | 0,0173 |
| 144 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 1,75595 |
| 145 | С111-962  варіант 1 | Мастило для опалубки | т | 0,001038 |
| 146 | С121-787 | Опалубка металева | т | 0,  0016262 |
| 147 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас  А-1, діаметр 10 мм | т | 0,05242 |
| 148 | С124-24  варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь  перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 16  мм | т | 0,29704 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 14. Плита перекриття на відм. +9,  100 |  |  |
| 149 | ЕН6-22-1 | Улаштування перекриттів безбалкових  товщиною до 200 мм на висоті від опорної  площадки до 6 м | 100м3 | 0,0157 |
| 150 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 1,59355 |
| 151 | С121-787 | Опалубка металева | т | 0,004082 |
| 152 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10  мм | т | 0,120262 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 15. Плита перекриття на відм. +10,  600 |  |  |
| 153 | ЕН6-22-1 | Улаштування перекриттів безбалкових  товщиною до 200 мм на висоті від опорної  площадки до 6 м | 100м3 | 0,2039 |
| 154 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 20,69585 |
| 155 | С121-787 | Опалубка металева | т | 0,053014 |
| 156 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 1,561874 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 16. Конструкції сходів |  |  |
| 157 | ЕН6-22-3 | Улаштування перекриттів безбалкових  товщиною понад 200 мм на висоті від  опорної площадки до 6 м | 100м3 | 1,11912 |
| 158 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 113,  59068 |
| 159 | С121-787 | Опалубка металева | т | 0,  2909712 |
| 160 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 8,  5724592 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 17. Парапети |  |  |
|  |  | -------- Парапети на відм. +3.500 |  |  |
| 161 | ЕН6-17-2 | Улаштування залізобетонних стін і  перегородок висотою до 3 м, товщиною  понад 100 мм до 150 мм | 100м3 | 0,021825 |
| 162 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 2,  2152375 |
| 163 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 0,  1671795 |
|  |  | -------- Парапети на відм. +6,45 |  |  |
| 164 | ЕН6-17-2 | Улаштування залізобетонних стін і  перегородок висотою до 3 м, товщиною  понад 100 мм до 150 мм | 100м3 | 0,03078 |
| 165 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 3,12417 |
| 166 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 0,  2357748 |
|  |  | -------- Парапети на відм. +7.100 |  |  |
| 167 | ЕН6-17-2 | Улаштування залізобетонних стін і  перегородок висотою до 3 м, товщиною  понад 100 мм до 150 мм | 100м3 | 0,3885 |
| 168 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 39,43275 |
| 169 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 2,97591 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 18. Влаштування основи під  підлоги в приміщеннях |  |  |
|  |  | -------- зворотня засипка в пазухи  фундаментів |  |  |
| 170 | Е1-27-2 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами  потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням  ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 1,501081 |
| 171 | Е1-24-10  Н1 = 3 | Додавати на кожні наступні 10 м  переміщення ґрунту [понад 10 м]  бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] ,  група ґрунтів 2 (на 30 м, до загального  переміщення 35 м) | 1000м3 | 1,501081 |
| 172 | Е1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними  трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 15,01081 |
| 173 | ЕН8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти  щебеневої | 1 м3 | 62,4435 |
|  |  | -------- Бетонна підготовка 50 мм |  |  |
| 174 | ЕН6-1-1 | Улаштування бетонної пiдготовки бетон  важкий В 10 (М 150), крупнiсть  заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,624435 |
| 175 | С1424-11611  варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10  [М150] | м3 | 60,48 |
|  |  | -------- гідроізоляція підлоги |  |  |
| 176 | ЕН11-4-5 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної  бітумною мастикою в один шар  товщиною 2 мм | 100м2 | 12,5492 |
| 177 | ЕН11-4-6  Н1 = 3 | Додавати на кожний наступний шар  гідроізоляції обмазувальної бітумною  мастикою товщиною 1 мм (на 3 мм, до  загальної 5 мм) | 100м2 | 12,5492 |
| 178 | С111-598  варіант 1 | Мастика МГТН № 24 гідроізоляційна  ТехноНіколь | кг | 6274,6 |
| 179 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 376,476 |
| 180 | ЕН11-2-9 | Улаштування підстилаючих бетонних  шарів | м3 | 125,492 |
| 181 | С1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15  [М200], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 128,  00184 |
| 182 | ЕН6-11-11 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 15,48571 |
| 183 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10  мм | т | 15,48571 |
|  |  | ------- вирівнювальна захисна стяжка 30 мм |  |  |
| 184 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною  20 мм | 100м2 | 12,5492 |
| 185 | ЕН11-11-2  Н1 = 2 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини  стяжок цементних (на 10 мм до загальної 30  мм) | 100м2 | 12,5492 |
|  |  | ------- утеплення підлоги екструдатом 100 мм |  |  |
| 186 | ЕН11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної  з плит екструдованого пінополістирола | 100м2 | 12,5492 |
| 187 | С188888-65  варіант 1 | Екструзійний пінополістерол Техноніколь  Carbon ЕСО, товщиною 100 мм | м3 | 128,  00184 |
|  |  | ------- вирівнювальна захисна стяжка 30 мм |  |  |
| 188 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною  20 мм | 100м2 | 12,5492 |
| 189 | ЕН11-11-2  Н1 = 4 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини  стяжок цементних (на 20 мм до загальної 40  мм) | 100м2 | 12,5492 |
| 190 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 12,5492 |
| 191 | С111-1586  варіант 1 | Сiтка армувальна 3Вр-1 100 х 100 мм | м2 | 1380,412 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03** |  |  |
|  |  | **на Мурувальні роботи** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Зовнішні стіни |  |  |
|  |  | --------- Зовнішні стіни з газоблоку 300 мм |  |  |
| 1 | ЕН8-22-1 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-  каркасних будівлях з газобетонних блоків  (товщина 300 мм) | 1 м3 | 296,22 |
| 2 | С1427-  11803-1  варіант 1 | Плити газобетонні АЕРОК, товщина 300 мм | м3 | 293,2578 |
| 3 | С111-2000-7  варіант 1 | Клеюча суміш для газоблоків | кг | 7405,5 |
| 4 | С1550-38  варіант 1 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна  універсальна | балон | 635,9 |
| 5 | С1545-43 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 4,05 |
| 6 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8  мм | т | 0,9177 |
|  |  | Анкерні кріплення для армування кладки |  |  |
| 7 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8  мм | т | 0,08532 |
| 8 | С1425-11681  варіант 1 | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М50 | м3 | 2,36976 |
| 9 | С111-1564  варіант 2 | Рубероид РКП-350 подкладочный | м2 | 325,842 |
| 10 | С1110-171  варіант 1 | Сталь штабова, 50х3 мм | т | 0,13563 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Внутрішні стіни |  |  |
|  |  | --------- Внутрішні стіни з цегли 250 мм |  |  |
| 11 | ЕН8-5-7 | Мурування внутрiшнiх стiн з цегли  [керамiчної] при висотi поверху до 4 м | 1 м3 | 21,55 |
| 12 | С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла,  розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 8,512 |
| 13 | ЕН8-11-1 | Армування мурування стін та інших  конструкцій | 1 т | 0,2813 |
| 14 | С119-386  варіант 1 | Сiтка армувальна зварна 3Вр1 50х50 мм | т | 0,2813 |
|  |  | --------- Внутрішні протипожежні стіни з  газобетону 200 мм |  |  |
| 15 | ЕН8-22-2 | Мурування внутрішніх стін в монолітно-  каркасних будівлях з газобетонних блоків  (товщиною 200 мм) | 1 м3 | 541,62 |
| 16 | С1427-  11803-1  варіант 2 | Плити газобетонні АЕРОК, товщина 200 мм | м3 | 536,204 |
| 17 | С111-2000-7  варіант 1 | Клеюча суміш для газоблоків | кг | 13540,5 |
| 18 | С1550-38  варіант 1 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна  універсальна | балон | 772,7 |
| 19 | С1545-43 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 3 |
| 20 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8  мм | т | 2,76051 |
| 21 | С1425-11681  варіант 1 | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М50 | м3 | 2,16648 |
| 22 | С111-1564  варіант 2 | Рубероид РКП-350 подкладочный | м2 | 324,972 |
| 23 | С1110-171  варіант 1 | Сталь штабова, 50х3 мм | т | 0,50111 |
|  |  | --------- Перегородки цегляні 120 мм |  |  |
| 24 | ЕН8-6-5 | Мурування перегородок неармованих з  цегли [керамiчної] товщиною в 1/2 цегли при  висотi поверху до 4 м | 100м2 | 12,416 |
| 25 | С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла,  розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 62,577 |
|  |  | --------- Перегородки з газобетону100 мм |  |  |
| 26 | ЕН8-22-2 | Мурування внутрішніх стін в монолітно-  каркасних будівлях з газобетонних блоків  (товщиною 100 мм) | 1 м3 | 54,26 |
| 27 | С1427-  11803-1  варіант 3 | Плити газобетонні АЕРОК, товщина 100 мм | м3 | 53,7174 |
| 28 | С111-2000-7  варіант 1 | Клеюча суміш для газоблоків | кг | 131,5 |
| 29 | С1550-38  варіант 1 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна  універсальна | балон | 220,1 |
| 30 | С1545-43 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 1,23 |
| 31 | С1425-11681  варіант 1 | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М50 | м3 | 0,61704 |
| 32 | С111-1564  варіант 2 | Рубероид РКП-350 подкладочный | м2 | 2,556 |
| 33 | С1110-171  варіант 1 | Сталь штабова, 50х3 мм | т | 0,0342 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Перемички |  |  |
|  |  | --------- Перемички монолитні (газобетон) |  |  |
| 34 | ЕН6-18-9 | Улаштування перемичок | 100м3 | 0,06463 |
| 35 | С1424-11621  варіант 1 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В12,  5 [М200]м | м3 | 6,559945 |
| 36 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10  мм | т | 0,  7393672 |
|  |  | --------- Перемички збірні |  |  |
| 37 | Е7-44-10 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | 100шт | 0,39 |
| 38 | К582821-559  варіант 1 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія  1.038.1-1 вип.1 м | шт | 30 |
| 39 | К582821-579  варіант 1 | Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія  1.038.1-1 вип.1 | шт | 9 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04** |  |  |
|  |  | **на Влаштування даху** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Відділ 1. Утеплення даху нової будови |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Утеплення даху |  |  |
|  |  | ---------- Дах на відм. +7,1 |  |  |
| 1 | Е12-20-3 | Улаштування пароізоляції прокладної в  один шар | 100м2 | 10,6061 |
| 2 | С111-1720  варіант 1 | Бікроеласт ТПП | м2 | 1166,671 |
| 3 | Е12-19-1 | Утеплення покриттiв легким  [нiздрюватим] бетоном  (нахилоутворюючий шар, середня  товщина - 175 мм) | м3 | 185,607 |
| 4 | С1424-11673  варіант 1 | Сумiшi бетоннi готовi легкi на  керамзитовому гравiї, клас бетону В12,5  [М200] | м3 | 193,031 |
| 5 | Е12-18-1 | Утеплення покриттів плитами з екструдату  полістирольного в один шар (100 мм) | 100м2 | 10,6061 |
| 6 | Е12-18-2 | Утеплення покриттів плитами з екструдату  полістирольного на кожний наступний шар  (100 мм) | 100м2 | 10,6061 |
| 7 | Е12-18-2 | Утеплення покриттів плитами з екструдату  полістирольного на кожний наступний шар  (50 мм) | 100м2 | 10,6061 |
| 8 | С114-3-У  варіант 1 | Утеплювач Техноніколь Xps Carbon Prof Rf ,  товщина 100 мм | м3 | 218,  48566 |
| 9 | С114-3-У  варіант 2 | Утеплювач Техноніколь Xps Carbon Prof Rf ,  товщина 50 мм | м3 | 54,  621415 |
| 10 | Е12-20-3 | Улаштування пароізоляції прокладної в  один шар | 100м2 | 10,6061 |
| 11 | С111-1720  варіант 2 | Плiвка полiетиленова 200 мкм | м2 | 1166,671 |
|  |  | ---------- Дах на відм. +8.900 +9,100, 10.600 |  |  |
| 12 | Е12-20-3 | Улаштування пароізоляції прокладної в  один шар | 100м2 | 1,0977 |
| 13 | С111-1720  варіант 1 | Бікроеласт ТПП | м2 | 120,747 |
| 14 | Е12-19-1 | Утеплення покриттiв легким  [нiздрюватим] бетоном  (нахилоутворюючий шар, середня  товщина - 125 мм) | м3 | 13,721 |
| 15 | С1424-11673  варіант 1 | Сумiшi бетоннi готовi легкi на  керамзитовому гравiї, клас бетону В12,5  [М200] | м3 | 14,27 |
| 16 | Е12-18-1 | Утеплення покриттів плитами з екструдату  полістирольного в один шар (100 мм) | 100м2 | 1,0977 |
| 17 | Е12-18-2 | Утеплення покриттів плитами з екструдату  полістирольного на кожний наступний шар  (100 мм) | 100м2 | 1,0977 |
| 18 | Е12-18-2 | Утеплення покриттів плитами з екструдату  полістирольного на кожний наступний шар  (50 мм) | 100м2 | 1,0977 |
| 19 | С114-3-У  варіант 1 | Утеплювач Техноніколь Xps Carbon Prof Rf ,  товщина 100 мм | м3 | 22,61262 |
| 20 | С114-3-У  варіант 2 | Утеплювач Техноніколь Xps Carbon Prof Rf ,  товщина 50 мм | м3 | 5,653155 |
| 21 | Е12-20-3 | Улаштування пароізоляції прокладної в  один шар | 100м2 | 1,0977 |
| 22 | С111-1720  варіант 2 | Плiвка полiетиленова 200 мкм | м2 | 120,747 |
|  |  | ---------- Дах на відм. +6,45 |  |  |
| 23 | Е12-20-3 | Улаштування пароізоляції прокладної в  один шар | 100м2 | 0,3286 |
| 24 | С111-1720  варіант 1 | Бікроеласт ТПП | м2 | 36,146 |
| 25 | Е12-19-1 | Утеплення покриттiв легким  [нiздрюватим] бетоном  (нахилоутворюючий шар, середня  товщина - 75 мм) | м3 | 2,465 |
| 26 | С1424-11673  варіант 1 | Сумiшi бетоннi готовi легкi на  керамзитовому гравiї, клас бетону В12,5  [М200] | м3 | 2,564 |
| 27 | Е12-18-1 | Утеплення покриттів плитами з екструдату  полістирольного в один шар (100 мм) | 100м2 | 0,3286 |
| 28 | Е12-18-2 | Утеплення покриттів плитами з екструдату  полістирольного на кожний наступний шар  (100 мм) | 100м2 | 0,3286 |
| 29 | Е12-18-2 | Утеплення покриттів плитами з екструдату  полістирольного на кожний наступний шар  (50 мм) | 100м2 | 0,3286 |
| 30 | С114-3-У  варіант 1 | Утеплювач Техноніколь Xps Carbon Prof Rf ,  товщина 100 мм | м3 | 6,76916 |
| 31 | С114-3-У  варіант 2 | Утеплювач Техноніколь Xps Carbon Prof Rf ,  товщина 50 мм | м3 | 1,69229 |
| 32 | Е12-20-3 | Улаштування пароізоляції прокладної в  один шар | 100м2 | 0,3286 |
| 33 | С111-1720  варіант 2 | Плiвка полiетиленова 200 мкм | м2 | 36,146 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Влаштування покрівельних  шарів на даху |  |  |
|  |  | ---------- Дах на відм. +6.450, +7.100, +8.900  +9,100, 10.600 |  |  |
| 34 | Е12-22-1 | Улаштування вирівнюючих стяжок  цементно-піщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 12,0324 |
| 35 | Е12-22-2  К = 25 | Улаштування вирiвнюючих стяжок  цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни  товщини (на 25 мм, до 40 мм) | 100м2 | 12,0324 |
| 36 | С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М150 | м3 | 49,  092192 |
| 37 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 12,0324 |
| 38 | С1110-112  варіант 1 | Сiтка сталева зварена 4 ВР-1 100х100 мм | м2 | 1323,564 |
| 39 | Е12-20-4 | Обмазування поверхні праймером | 100м2 | 12,0324 |
| 40 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 421,134 |
| 41 | Е12-1-6 | Улаштування покрівель скатних із  наплавлюваних матеріалів у два шари | 100м2 | 12,0324 |
| 42 | С111-1564  варіант 1 | Техноеласт ЕПП 4,5 мм | м2 | 1359,  6612 |
| 43 | С111-1564  варіант 3 | Техноеласт ЕКП, 5 мм | м2 | 1383,726 |
| 44 | ЕН11-2-3 | Улаштування гравiйного шару | м3 | 60,162 |
|  |  | ---------- Покрівля на козирках. +3,580 |  |  |
| 45 | Е12-18-1 | Утеплення покриттів плитами з екструдату  полістирольного в один шар (30 мм) | 100м2 | 0,8285 |
| 46 | С114-3-У  варіант 2 | Утеплювач Техноніколь Xps Carbon Prof Rf ,  товщина 50 мм | м3 | 2,560065 |
| 47 | Е12-20-3 | Улаштування пароізоляції прокладної в  один шар | 100м2 | 0,8285 |
| 48 | С111-1720  варіант 2 | Плiвка полiетиленова 200 мкм | м2 | 91,135 |
| 49 | Е12-22-1 | Улаштування вирівнюючих стяжок  цементно-піщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 0,8285 |
| 50 | Е12-22-2  К = 25 | Улаштування вирiвнюючих стяжок  цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни  товщини (на 25 мм, до 40 мм) | 100м2 | 0,8285 |
| 51 | С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М150 | м3 | 3,38028 |
| 52 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,8285 |
| 53 | С1110-112  варіант 1 | Сiтка сталева зварена 4 ВР-1 100х100 мм | м2 | 91,135 |
| 54 | Е12-20-4 | Обмазування поверхні праймером | 100м2 | 0,8285 |
| 55 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 28,9975 |
| 56 | Е12-1-6 | Улаштування покрівель скатних із  наплавлюваних матеріалів у два шари | 100м2 | 0,8285 |
| 57 | С111-1564  варіант 1 | Техноеласт ЕПП 4,5 мм | м2 | 93,6205 |
| 58 | С111-1564  варіант 3 | Техноеласт ЕКП, 5 мм | м2 | 95,2775 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Примикання покрівлі |  |  |
| 59 | Е12-21-1 | Грунтування основ iз бетону або розчину  праймером | 100м2 | 2,37525 |
| 60 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 83,13375 |
| 61 | Е12-7-2 | Улаштування примикань рулонних і  мастичних покрівель до стін і парапетів  висотою більше 600 мм з одним фартухом | 100м | 3,167 |
| 62 | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М100 | м3 | 1,61517 |
| 63 | С111-1564  варіант 1 | Техноеласт ЕПП 4,5 мм | м2 | 598,563 |
| 64 | С123-340  варіант 1 | Фартук з оцинкованої сталі з покриттям,  ширина в розгортці - 200 мм | м | 348,37 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Влаштування накривок  парапетів |  |  |
|  |  | -------- Влаштування крипільних елементів-  костилів |  |  |
| 65 | Е9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок,  кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,20878 |
| 66 | С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,22131 |
| 67 | Е13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один  раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,1413 |
| 68 | Е13-26-6 | Фарбування металевих поґрунтованих  поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,1413 |
| 69 | Е9-43-1 | Монтаж фахверка (костилів під  влаштування накривок) | т | 0,20878 |
|  |  | -------- Влаштування цементної основи під  накривки |  |  |
| 70 | Е12-22-1 | Улаштування вирівнюючих стяжок  цементно-піщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 0,8835 |
| 71 | Е12-22-2  Н1 = 20 | Улаштування вирiвнюючих стяжок  цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни  товщини (на 20 мм до загальної 35 мм) | 100м2 | 0,8835 |
| 72 | С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М150 | м3 | 3,154095 |
|  |  | -------- Влаштування накривок 294,5 м,  розгортка 600 мм |  |  |
| 73 | Е12-15-1 | Улаштування дрібних покриттів  [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із  листової оцинкованої сталі | 100м2 | 1,767 |
| 74 | С111-175 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,  0х100 мм | т | 0,  0016848 |
| 75 | С111-1797 | Сталь листова оцинкована, товщина листа  0,5 мм | т | 0,8027 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Водосток |  |  |
|  |  | -------- водосток з відм. +7,450 |  |  |
| 76 | Е16-21-3 | Установлення воронок зливних | шт | 11 |
| 77 | С1545-89  варіант 4 | Воронка водостоку парапетна | шт | 11 |
| 78 | РН8-41-2 | Навiшування водостiчних труб, колiн,  вiдливiв i лiйок з готових елементiв  (водостічні труби та воронки висотою  200 мм) | 100м | 0,825 |
| 79 | С126-1307  варіант 2 | Труба водостічна, 100 мм | м | 82,5 |
| 80 | С1545-89  варіант 2 | Зливне коліно водостічної труби 100 мм | шт | 11 |
| 81 | С1545-89  варіант 3 | Кронштейн водостоку 100 мм | шт | 66 |
| 82 | С1545-89  варіант 1 | Вінт-шуруп з дюбелем 220 мм | шт | 66 |
|  |  | -------- водосток з відм. +11.000 |  |  |
| 83 | Е12-14-1 | Улаштування жолобів настінних | 100м | 0,03 |
| 84 | С111-1853-1 | Цвяхи будівельні 2,5х50 мм | т | 0,000114 |
| 85 | С126-1307  варіант 1 | Ринва 150 мм (L=3 м) | м | 3 |
| 86 | С113-1490  варіант 2 | Заглушка ринви права/ліва, 150 мм | шт | 4 |
| 87 | С113-1490  варіант 1 | Кронштейн ринви довжиною 240 мм, 150 мм | шт | 8 |
| 88 | РН8-41-2 | Навiшування водостiчних труб, колiн,  вiдливiв i лiйок з готових елементiв  (водостічні труби та воронки висотою  200 мм) | 100м | 0,06 |
| 89 | С126-1307  варіант 2 | Труба водостічна, 100 мм | м | 6 |
| 90 | С1545-89  варіант 2 | Зливне коліно водостічної труби 100 мм | шт | 2 |
| 91 | С1545-89  варіант 3 | Кронштейн водостоку 100 мм | шт | 4 |
| 92 | С1545-89  варіант 1 | Вінт-шуруп з дюбелем 220 мм | шт | 4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. Кладка вентшахт на даху |  |  |
|  |  | --------- Стіни венканалів 120 мм |  |  |
| 93 | ЕН8-6-3 | Мурування перегородок армованих з цегли  [керамiчної] товщиною в 1/2 цегли при  висотi поверху до 4 м | 100м2 | 0,1568 |
| 94 | С1425-11687 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-  вапняковий, марка М25 | м3 | 0,36064 |
| 95 | С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла,  розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 7. Накривання вентшахт |  |  |
| 96 | Е12-16-1 | Улаштування ковпаків над шахтами у два  канали | 1 колпак | 4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Відділ 2. Утеплення даху існуючої будови |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Утеплення даху |  |  |
|  |  | ---------- Дах |  |  |
| 97 | Е12-19-1 | Утеплення покриттiв легким  [нiздрюватим] бетоном  (нахилоутворюючий шар, середня  товщина - 175 мм) | м3 | 223,825 |
| 98 | С1424-11673  варіант 1 | Сумiшi бетоннi готовi легкi на  керамзитовому гравiї, клас бетону В12,5  [М200] | м3 | 232,781 |
| 99 | Е12-18-1 | Утеплення покриттів плитами з екструдату  полістирольного в один шар (100 мм) | 100м2 | 12,79 |
| 100 | Е12-18-2 | Утеплення покриттів плитами з екструдату  полістирольного на кожний наступний шар  (100 мм) | 100м2 | 12,79 |
| 101 | Е12-18-2 | Утеплення покриттів плитами з екструдату  полістирольного на кожний наступний шар  (50 мм) | 100м2 | 12,79 |
| 102 | С114-3-У  варіант 1 | Утеплювач Техноніколь Xps Carbon Prof Rf ,  товщина 100 мм | м3 | 263,474 |
| 103 | С114-3-У  варіант 2 | Утеплювач Техноніколь Xps Carbon Prof Rf ,  товщина 50 мм | м3 | 65,8685 |
| 104 | Е12-20-3 | Улаштування пароізоляції прокладної в  один шар | 100м2 | 12,79 |
| 105 | С111-1720  варіант 2 | Плiвка полiетиленова 200 мкм | м2 | 1406,9 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Влаштування покрівельних  шарів на даху |  |  |
| 106 | Е12-22-1 | Улаштування вирівнюючих стяжок  цементно-піщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 12,79 |
| 107 | Е12-22-2  К = 25 | Улаштування вирiвнюючих стяжок  цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни  товщини (на 25 мм, до 40 мм) | 100м2 | 12,79 |
| 108 | С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М150 | м3 | 52,1832 |
| 109 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 12,79 |
| 110 | С1110-112  варіант 1 | Сiтка сталева зварена 4 ВР-1 100х100 мм | м2 | 1406,9 |
| 111 | Е12-20-4 | Обмазування поверхні праймером | 100м2 | 12,79 |
| 112 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 447,65 |
| 113 | Е12-1-6 | Улаштування покрівель скатних із  наплавлюваних матеріалів у два шари | 100м2 | 12,79 |
| 114 | С111-1564  варіант 1 | Техноеласт ЕПП 4,5 мм | м2 | 1445,27 |
| 115 | С111-1564  варіант 3 | Техноеласт ЕКП, 5 мм | м2 | 1470,85 |
| 116 | ЕН11-2-3 | Улаштування гравiйного шару | м3 | 63,95 |
|  |  | ---------- Покрівля на козирках. |  |  |
| 117 | Е12-18-1 | Утеплення покриттів плитами з екструдату  полістирольного в один шар (30 мм) | 100м2 | 0,2343 |
| 118 | С114-3-У  варіант 2 | Утеплювач Техноніколь Xps Carbon Prof Rf ,  товщина 50 мм | м3 | 0,723987 |
| 119 | Е12-20-3 | Улаштування пароізоляції прокладної в  один шар | 100м2 | 0,2343 |
| 120 | С111-1720  варіант 2 | Плiвка полiетиленова 200 мкм | м2 | 25,773 |
| 121 | Е12-22-1 | Улаштування вирівнюючих стяжок  цементно-піщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 0,2343 |
| 122 | Е12-22-2  К = 25 | Улаштування вирiвнюючих стяжок  цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни  товщини (на 25 мм, до 40 мм) | 100м2 | 0,2343 |
| 123 | С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М150 | м3 | 0,955944 |
| 124 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,2343 |
| 125 | С1110-112  варіант 1 | Сiтка сталева зварена 4 ВР-1 100х100 мм | м2 | 25,773 |
| 126 | Е12-20-4 | Обмазування поверхні праймером | 100м2 | 0,2343 |
| 127 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 23,43 |
| 128 | Е12-1-6 | Улаштування покрівель скатних із  наплавлюваних матеріалів у два шари | 100м2 | 0,2343 |
| 129 | С111-1564  варіант 1 | Техноеласт ЕПП 4,5 мм | м2 | 26,4759 |
| 130 | С111-1564  варіант 3 | Техноеласт ЕКП, 5 мм | м2 | 26,9445 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Примикання покрівлі |  |  |
| 131 | Е12-21-1 | Грунтування основ iз бетону або розчину  праймером | 100м2 | 2,66775 |
| 132 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 93,37125 |
| 133 | Е12-7-2 | Улаштування примикань рулонних і  мастичних покрівель до стін і парапетів  висотою більше 600 мм з одним фартухом | 100м | 3,557 |
| 134 | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М100 | м3 | 1,81407 |
| 135 | С111-1564  варіант 1 | Техноеласт ЕПП 4,5 мм | м2 | 672,273 |
| 136 | С123-340  варіант 1 | Фартук з оцинкованої сталі з покриттям,  ширина в розгортці - 200 мм | м | 3912,7 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Влаштування накривок  парапетів |  |  |
|  |  | -------- Влаштування крипільних елементів-  костилів |  |  |
| 137 | Е9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок,  кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,25025 |
| 138 | С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,26527 |
| 139 | Е13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один  раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,1694 |
| 140 | Е13-26-6 | Фарбування металевих поґрунтованих  поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,1694 |
| 141 | Е9-43-1 | Монтаж фахверка (костилів під  влаштування накривок) | т | 0,25025 |
|  |  | -------- Влаштування цементної основи під  накривки |  |  |
| 142 | Е12-22-1 | Улаштування вирівнюючих стяжок  цементно-піщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 1,0671 |
| 143 | Е12-22-2  Н1 = 20 | Улаштування вирiвнюючих стяжок  цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни  товщини (на 20 мм до загальної 35 мм) | 100м2 | 1,0671 |
| 144 | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М100 | м3 | 3,809547 |
|  |  | -------- Влаштування накривок 355,7 м,  розгортка 720 мм |  |  |
| 145 | Е12-15-1 | Улаштування дрібних покриттів  [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із  листової оцинкованої сталі | 100м2 | 2,561 |
| 146 | С111-175 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,  0х100 мм | т | 0,  0016848 |
| 147 | С111-1797 | Сталь листова оцинкована, товщина листа  0,5 мм | т | 11,6348 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Водосток |  |  |
|  |  | -------- водосток з відм. +7,450 |  |  |
| 148 | Е16-21-3  к дем.=0,4 | (Демонтаж) Установлення воронок зливних | шт | 3 |
| 149 | Е16-21-3 | Установлення воронок зливних діаметром  100 мм | шт | 3 |
| 150 | С113-2295  варіант 1 | Воронка покрівельна HL62.1/1, дiам. 110 мм | шт | 3 |
| 151 | С113-2295  варіант 2 | Елемент надставний HL350.0, дiам. 110 мм | шт | 3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Відділ 3. Улаштування огорожі покрівлі  по парапету |  |  |
| 152 | Е9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій  [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,5935 |
| 153 | С111-826  варіант 1 | Полоса сталева 40х5 | т | 0,4537 |
| 154 | С113-127  варіант 1 | Труби сталевi електрозварнi, діаметр 14,  товщина стiнки 1 мм | м | 494,74 |
| 155 | РН8-39-1 | Огородження покрівель перилами | 100м | 2,3974 |
|  |  | ---------- Захист від корозії та оздоблення  металевих виробів |  |  |
| 156 | Е13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один  раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,4627 |
| 157 | Е13-26-6 | Фарбування металевих поґрунтованих  поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,4627 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05** |  |  |
|  |  | **на Прорізи** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Монтаж вікон |  |  |
| 1 | ЕН10-20-2 | Заповнення віконних прорізів готовими  блоками площею до 2 м2 з  металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,1521 |
| 2 | ЕН10-20-3 | Заповнення віконних прорізів готовими  блоками площею до 3 м2 з  металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,39375 |
| 3 | ЕН10-20-4 | Заповнення віконних прорізів готовими  блоками площею більше 3 м2 з  металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | 100м2 | 3,0512 |
| 4 | С123-45  варіант 1 | Блоки вiконнi металопластикові для  громадських будiвель з двокамерним  енергозберігаючим склом (типу Rehau 70) | м2 | 359,705 |
| 5 | & С124-59-А  варіант 2 | Анкер віконний рамний 10х112 мм  оцинкований | шт | 1078 |
| 6 | С1550-38  варіант 1 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна  універсальна | балон | 111 |
| 7 | С1632-102  варіант 1 | Силікон Bostik Universal SIL | л | 36,8 |
| 8 | ЕН10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних  дошок | 100м | 2,1376 |
| 9 | & С111-2-2  варіант 1 | Підвиконник пластиковий 300 мм | мп | 218,0352 |
| 10 | С1550-38  варіант 1 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна  універсальна | балон | 40 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Монтаж дверей |  |  |
| 11 | ЕН10-28-2 | Заповнення дверних прорізів готовими  дверними блоками площею понад 2 до 3 м2  з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 1,6485 |
| 12 | С123-218  варіант 1 | Конструкції дверні металопластикові з 3-х  камерного профілю з двокамернимм  склопакетом | м2 | 20,16 |
| 13 | С123-218  варіант 1 | Конструкції дверні металопластикові з 3-х  камерного профілю з двокамернимм  склопакетом | м2 | 144,73 |
| 14 | & С124-59-А  варіант 1 | Анкер 10х150 | шт | 597 |
| 15 | С1550-38  варіант 1 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна  універсальна | балон | 33,6 |
| 16 | ЕН10-25-4 | Установлення віконних зливів | 100м | 4,2184 |
| 17 | & С113-  810ВМ  варіант 1 | Відлив металевий білий віконний 200 мм | м/п | 215,8 |
| 18 | С111-1701  варіант 1 | Мастика "Гермобутiл" | т | 0,0611 |
| 19 | С113-1878  варіант 2 | Шуруп самонарізний, покрівельний, з  покриттям 4,8х19 | шт | 735 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06** |  |  |
|  |  | **на Оздоблювальні роботи** |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Стеля |  |  |
| 1 | ЕН15-64-1 | Улаштування каркасу однорівневих  підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 19,63 |
| 2 | ЕН15-66-1 | Улаштування підшивки горизонтальних  поверхонь підвісних стель  гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | 100 м2 | 19,63 |
| 3 | ЕН15-56-5 | Безпіщане накриття поверхонь стель  розчином із клейового гіпсу [типу  "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при  нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 53,33 |
| 4 | ЕН15-56-6  Н1=3 | Безпіщане накриття поверхонь стель  розчином із клейового гіпсу [типу  "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5  мм додавати або вилучати | 100 м2 | 53,33 |
| 5 | С111-219  варіант 1 | Сатенгіпс | т | 15,999 |
| 6 | ЕН15-179-6 | Поліпшене фарбування стель  полівінілацетатними водоемульсійними  сумішами по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | 100м2 | 53,33 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Відкоси |  |  |
| 7 | ЕН15-63-3 | Улаштування обшивки укосів  гіпсокартонними і гіпсоволокнистими  листами з кріпленням шурупами з  улаштуванням металевого каркасу з  утепленням мінераловатними плитами | 100м2 | 3,52 |
| 8 | ЕН15-51-1 | Штукатурення віконних і дверних плоских  косяків по каменю і бетону | 100м2 | 1,99 |
| 9 | ЕН15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін  розчином із клейового гіпсу [типу  "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при  нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 5,51 |
| 10 | ЕН15-56-4  2 | Безпіщане накриття поверхонь стін  розчином із клейового гіпсу [типу  "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5  мм додавати 1 мм | 100 м2 | 5,51 |
| 11 | С111-219  варіант 1 | Сатенгіпс | т | 1,102 |
| 12 | ЕН15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних  кутиків | 100м | 15,11 |
| 13 | ЕН15-179-5 | Поліпшене фарбування стін  полівінілацетатними водоемульсійними  сумішами по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | 100м2 | 5,51 |
| 14 | ЕН15-25-1 | Облицювання поверхонь стін керамічними  плитками на розчині із сухої клеючої суміші,  число плиток в 1 м2 до 7 шт (відкоси) | 100м2 | 1,784 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Перегородки |  |  |
| 15 | ЕН15-57-1 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без  улаштування каркаса | 100м2 | 12,72 |
| 16 | ЕН15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін  розчином із клейового гіпсу [типу  "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при  нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 37,72 |
| 17 | ЕН15-56-4  2 | Безпіщане накриття поверхонь стін  розчином із клейового гіпсу [типу  "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5  мм додавати 1 мм | 100 м2 | 37,72 |
| 18 | С111-219  варіант 1 | Сатенгіпс | т | 7,544 |
| 19 | ЕН15-179-5 | Поліпшене фарбування стін  полівінілацетатними водоемульсійними  сумішами по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | 100м2 | 37,72 |
| 20 | ЕН15-25-1 | Облицювання поверхонь стін керамічними  плитками на розчині із сухої клеючої  суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 4,47 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Стіни |  |  |
| 21 | ЕН15-57-1 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без  улаштування каркаса | 100м2 | 9,05 |
| 22 | ЕН15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін  розчином із клейового гіпсу [типу  "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при  нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 27,05 |
| 23 | ЕН15-56-4  2 | Безпіщане накриття поверхонь стін  розчином із клейового гіпсу [типу  "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5  мм додавати 1 мм | 100 м2 | 27,05 |
| 24 | С111-219  варіант 1 | Сатенгіпс | т | 5,41 |
| 25 | ЕН15-179-5 | Поліпшене фарбування стін  полівінілацетатними водоемульсійними  сумішами по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | 100м2 | 27,05 |
| 26 | ЕН15-25-1 | Облицювання поверхонь стін керамічними  плитками на розчині із сухої клеючої  суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 4,01 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Підлоги |  |  |
| 27 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною  20 мм | 100м2 | 27,66 |
| 28 | ЕН11-11-2  Н1 = 13 | Додавати або виключати на кожні 5 мм  зміни товщини стяжок цементних | 100м2 | 27,66 |
| 29 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 27,66 |
| 30 | ЕН11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних  з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | 100м2 | 27,66 |
| 31 | ЕН11-39-3 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-  TARKETT на клеї зі зварюванням  полотнища у стиках | 100м2 | 0,01 |
| 32 | ЕН11-39-3 | Улаштування покриттів з лінолеуму на  клеї зі зварюванням полотнища у стиках | 100м2 | 27,66 |
| 33 | ЕН11-43-3 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних  на шурупах | 100м | 18,8 |
| 34 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною  20 мм | 100м2 | 18,44 |
| 35 | ЕН11-11-2  Н1 = 6 | Додавати або виключати на кожні 5 мм  зміни товщини стяжок цементних | 100м2 | 18,44 |
| 36 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 18,44 |
| 37 | ЕН11-4-1 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної  ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар | 100м2 | 10,54 |
| 38 | ЕН11-4-2 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної  ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар | 100м2 | 10,54 |
| 39 | ЕН11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної  з плит або мат мінераловатних або  скловолокнистих | 100м2 | 10,54 |
| 40 | С114-3-У  варіант 3 | Утеплювач Техноніколь Xps Carbon Prof Rf ,  товщина 100 мм | м3 | 72,3044 |
| 41 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною  20 мм | 100м2 | 10,54 |
| 42 | ЕН11-11-2  К = 8 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини  стяжок цементних до загальної товщини  60 мм | 100м2 | 10,54 |
| 43 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 10,54 |
| 44 | С1110-112  варіант 2 | Сiтка сталева зварена 3 ВР-1 100х100 мм | м2 | 256,344 |
| 45 | ЕН15-26-1 | Улаштування покриттів східців і підсхідців  з керамогранітних плиток розміром 30х30  см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 1015 |
| 46 | ЕН11-29-1 | Улаштування покриттів з  керамогранітних плиток на розчині із сухої  клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до  7 шт | 100м2 | 28,97 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07** |  |  |
|  |  | **на Фасади** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Демонтажні та підготовчі  роботи |  |  |
| 1 | РН4-2-1 | Розбирання залізобетонного козирка | 1 м3 | 0,2904 |
| 2 | РН13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | 100м2 | 0,5824 |
| 3 | РН8-4-1 | Розбирання вiдливiв з листової сталi | 100м | 2,0808 |
| 4 | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 2,72 |
| 5 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 2,72 |
| 6 | РН20-5-1 | Установлення та розбирання зовнішніх  металевих трубчастих інвентарних  риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 37,2737 |
| 7 | С123-512-У | Щит опалубки, ширина 800-1200 мм,  товщина 40 мм | м2 | 85,73 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Відкриття стін підвалів для  утеплення, зворотня засипка з  влаштуванням профілю для  влаштування відмосток |  |  |
| 8 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях  глибиною до 2 м без кріплень з укосами,  група ґрунту 2 | 100 м3 | 3,154 |
| 9 | РН1-20-2 | Засипання вручну траншей, пазух  котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100 м3 | 2,647 |
| 10 | РН1-7-5 | Планування площ ручним способом, група  ґрунту 2 | 1000 м2 | 0,169 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Влаштування відмосток |  |  |
| 11 | РН18-20-1 | Улаштування підстильних та  вирівнювальних шарів основи з піску | 100м3 | 0,2535 |
| 12 | РН18-20-4 | Улаштування підстильних та  вирівнювальних шарів основи із щебеню  шлакового | 100м3 | 0,2535 |
| 13 | РН18-42-3 | Улаштування покриття товщиною 4 см з  гарячих асфальтобетонних сумішей  дрібнозернистих та піщаних вручну з  ущільненням ручними котками | 100м2 | 1,69 |
| 14 | РН18-42-4  К =2 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару  додавати або виключати до норми 18-42-3  (до загальної товщини 5 см) | 100м2 | 1,69 |
| 15 | С1421-9840  варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі  [асфальтобетон щільний]  (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у  верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,  тип В, марка 1 | т | 20,28 |
|  |  | ---------- Влаштування поребриків |  |  |
| 16 | РН18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на  бетонну основу | м | 187,78 |
| 17 | С1416-8684  варіант 1 | Поребрик БР 100.20.8 | шт | 188 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Утеплення цоколю |  |  |
|  |  | ---------- Утеплення нижче рівня землі |  |  |
| 18 | Е13-13-1 | Грунтування бетонних i обштукатурених  поверхонь праймером | 100м2 | 5,4502 |
| 19 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 190,757 |
| 20 | ЕН26-35-1 | Теплоiзоляцiя виробами з пiнопласту стiн i  колон прямокутних (товщина 170 мм) | 1 м3 | 92,6534 |
| 21 | С114-3-У  варіант 1 | Утеплювач Техноніколь Xps Carbon Prof Rf ,  товщина 100 мм | м3 | 90,  800332 |
| 22 | С111-598  варіант 2 | Мастика Приклеювача №27, ТехноНіколь | кг | 294,98 |
| 23 | ЕН8-3-2 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв  горизонтальна обклеювальна в 1 шар  (профільована мембрана) | 100м2 | 5,4502 |
| 24 | С1555-108  варіант 1 | Мембрана профільована PLANTER  STANDARD | м2 | 599,522 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Утеплення фасаду вище рівня  землі |  |  |
|  |  | ---------- Утеплення цоколю вище рівня землі |  |  |
| 25 | ЕН15-78-2 | Утеплення фасадів мінеральними  плитами товщиною 100-170 мм з  опорядженням декоративним розчином за  технологією "CEREZIT". Стіни з  прорізними рустами | 100 м2 | 34,92466 |
| 26 | С114-4-У  варіант 1 | Плити теплоiзоляцiйнi iз мінеральної вати  Ізоват Фасад | м3 | 500,  0843164 |
| 27 | ЕН15-78-3 | Утеплення фасадів мінеральними  плитами товщиною 100 мм з  опорядженням декоративним розчином за  технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до  300 мм | 100 м2 | 3,30265 |
| 28 | С114-4-У  варіант 1 | Плити теплоiзоляцiйнi iз мінеральної вати  Ізоват Фасад | м3 | 23,11855 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08 на Металоконструкцій огороджень сходів, козирків** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Ремонт терас і сходів |  |  |
| 1 | ЕН8-2-1 | Улаштування основи під фундаменти  піщаної | 1 м3 | 207,77 |
| 2 | ЕН6-3-3 | Улаштування бетонних фундаментів  загального призначення об'ємом більше 25  м3 | 100м3 | 1,3851 |
| 3 | РН7-17-2 | Улаштування цементної стяжки товщиною  20 мм по бетонній основі площею понад 20  м2 | 100м2 | 0,9895 |
| 4 | РН18-49-1 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних  фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 100м2 | 0,9895 |
| 5 | С1426-11778  варіант 1 | Плитки тротуарні Брусчатка 20-10-4 | м2 | 99,9395 |
|  |  | ---------- Влаштування огороджень |  |  |
| 6 | Е9-73-2 | Виготовлення огорож сходів вхідних груп | т | 0,2473 |
| 7 | С113-138  варіант 1 | Труби сталевi профільні 40х25х3 мм | м | 68,93 |
| 8 | С111-826  варіант 2 | Полоса сталева 40х4 мм | т | 0,073 |
| 9 | С111-1129  варіант 1 | Листова сталь звичайної якостi  гарячекатана, товщина 4 мм | т | 0,0058 |
| 10 | РН9-20-4 | Установлення металевих огорож без  поручня | 100м | 0,1823 |
| 11 | РН4-18-1 | Установлення анкерів | 100 кг | 0,1599 |
| 12 | С1551-1-СП  варіант 1 | Анкер М12/ф16, довжиною 150 мм (вага - 0,  205 г) | шт | 78 |
|  |  | ---------- Захист від корозії та оздоблення  металевих виробів |  |  |
| 13 | Е13-16-6  Н1 = 2  тех.ч.  п.1.3.16  к=1,1 | Ґрунтування металевих поверхонь за два  рази ґрунтовкою ГФ-021 /гратчастих  поверхонь/ | 100м2 | 0,5672 |
| 14 | Е13-26-6  Н1 = 2  тех.ч.  п.1.3.16  к=1,1 | Фарбування металевих поґрунтованих  поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази  /гратчастих поверхонь/ | 100м2 | 0,5672 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Ремонт входу в підвал |  |  |
| 15 | ЕН6-19-1 | Улаштування поясiв в опалубцi /бетон  важкий В 25 (М350), крупнiсть  заповнювача 20-40мм/ | 100м3 | 0,0077 |
| 16 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 0,78155 |
| 17 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас  А-1, діаметр 6 мм | т | 0,  01043744  1 |
| 18 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 0,  04771401  6 |
| 19 | РН20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою  до 0,1 т | 1т | 0,6667 |
| 20 | С113-138  варіант 3 | Труби сталевi профільні 80х40х4 мм | м | 47,06 |
| 21 | С111-826  варіант 2 | Полоса сталева 40х4 мм | т | 0,0064 |
| 22 | С111-1129  варіант 1 | Листова сталь звичайної якостi  гарячекатана, товщина 4 мм | т | 0,3607 |
| 23 | & С111-180-  30-1Щ  варіант 1 | Дюбелі фасадні 10х200 мм з металевим  стрижнем та термоголівкою | шт | 18 |
| 24 | РН4-18-1 | Установлення анкерів | 100 кг | 0,0205 |
| 25 | С1551-1-СП  варіант 1 | Анкер М12/ф16, довжиною 150 мм (вага - 0,  205 г) | шт | 10 |
| 26 | РН8-30-1 | Улаштування покриття з листової сталі  тільки скатів | 100м2 | 0,2 |
| 27 | С114-237-У  варіант 1 | Профлист ПК35, оцинкований, з полімерним  покриттям | м2 | 21 |
|  |  | ---------- Захист від корозії та оздоблення  металевих виробів |  |  |
| 28 | Е13-16-6  Н1 = 2  тех.ч.  п.1.3.16  к=1,1 | Ґрунтування металевих поверхонь за два  рази ґрунтовкою ГФ-021 /гратчастих  поверхонь/ | 100м2 | 0,3363 |
| 29 | Е13-26-6  Н1 = 2 | Фарбування металевих поґрунтованих  поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 0,3363 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Ремонт козирків над входами |  |  |
|  |  | ---------- Повна заміна залізобетонного  козирка на металевий (Тип 1) по вісі Б в  вісях 1-2 |  |  |
| 30 | Е9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій  [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,1 |
| 31 | С111-986  варіант 1 | Кутик сталевий рівнополичковий 63х63х5 мм | т | 0,0784 |
| 32 | С113-138  варіант 2 | Труби сталевi профільні 40х25х2 мм | м | 8,67 |
| 33 | С111-1129  варіант 1 | Листова сталь звичайної якостi  гарячекатана, товщина 4 мм | т | 0,0087 |
| 34 | РН4-18-1 | Установлення анкерів | 100 кг | 0,0164 |
| 35 | С1551-1-СП  варіант 1 | Анкер М12/ф16, довжиною 150 мм (вага - 0,  205 г) | шт | 8 |
| 36 | РН20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою  до 0,1 т | 1т | 0,1 |
| 37 | РН8-30-1 | Улаштування покриття з листової сталі  тільки скатів | 100м2 | 0,04205 |
| 38 | С114-237-У  варіант 1 | Профлист ПК35, оцинкований, з полімерним  покриттям | м2 | 4,41525 |
| 39 | РН8-40-3 | Улаштування з листової сталі карнизних  звисів | 100м | 0,029 |
| 40 | С123-523  варіант 2 | Капельник з оцинкованої сталі товщиною 0,  5 мм, в розгорці 150 мм | пм | 5,8 |
|  |  | ---------- Захист від корозії та оздоблення  металевих виробів |  |  |
| 41 | Е13-16-6  Н1 = 2  тех.ч.  п.1.3.16  к=1,1 | Ґрунтування металевих поверхонь за два  рази ґрунтовкою ГФ-021 /гратчастих  поверхонь/ | 100м2 | 0,0362 |
| 42 | Е13-26-6  Н1 = 2  тех.ч.  п.1.3.16  к=1,1 | Фарбування металевих поґрунтованих  поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази  /гратчастих поверхонь/ | 100м2 | 0,0362 |
|  |  | ---------- Ремонт козирків (Тип 1) - 4 шт. |  |  |
| 43 | РН8-24-1 | Улаштування бруса під профлист | м3 | 0,062 |
| 44 | РН8-30-1 | Улаштування покриття з листової сталі  тільки скатів | 100м2 | 0,192 |
| 45 | С114-237-У  варіант 1 | Профлист ПК35, оцинкований, з полімерним  покриттям | м2 | 20,16 |
| 46 | РН8-40-3 | Улаштування з листової сталі карнизних  звисів | 100м | 0,056 |
| 47 | С123-523  варіант 1 | Фартук з оцинкованої сталі товщиною 0,5  мм, в розгорці 400 мм | пм | 5,6 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Огородження сходових маршів  внутрішніх сходів - 6 шт. |  |  |
| 48 | Е9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцiй  [козирки та огорожі] | т | 0,47364 |
| 49 | С111-1821  варіант 2 | Прут квадратний 16х16мм | т | 0,07428 |
| 50 | С111-1821  варіант 7 | Полоса сталева 50х6 мм | т | 0,00744 |
| 51 | С111-1120  варіант 2 | Лист сталевий товщиною 4 мм | т | 0,06192 |
| 52 | С111-1821  варіант 8 | Полоса сталева 20х4 мм | т | 0,11148 |
| 53 | С111-1821  варіант 3 | Труба безшовна ф50х4 мм | т | 0,22908 |
| 54 | С124-3  варіант 1 | Круг сталевий дiаметр 10 мм | т | 0,00456 |
| 55 | Е9-18-12  тех.ч.  п.1.3.2  к=1,1 | Монтаж козирків та огорож /по  залiзобетонних i кам'яних опорах/ | т | 0,47364 |
| 56 | С1545-44  варіант 1 | Анкер с гайкой однораспорный М12 16х130 | 100шт | 0,64 |
|  |  | ---------- Захист від корозії |  |  |
| 57 | Е13-16-6  Н1 = 2  тех.ч.  п.1.3.16  к=1,1 | Ґрунтування металевих поверхонь за два  рази ґрунтовкою ГФ-021 /гратчастих  поверхонь/ | 100м2 | 0,2064 |
|  |  | ---------- Оздоблення огорожі та козирків |  |  |
| 58 | Е13-26-6  Н1 = 2  тех.ч.  п.1.3.16  к=1,1 | Фарбування металевих поґрунтованих  поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази  /гратчастих поверхонь/ | 100м2 | 0,2064 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Огородження сходових маршів  внутрішніх сходів - 2 шт. |  |  |
| 59 | Е9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцiй  [козирки та огорожі] | т | 0,08792 |
| 60 | С111-1821  варіант 2 | Прут квадратний 16х16мм | т | 0,01858 |
| 61 | С111-1821  варіант 7 | Полоса сталева 50х6 мм | т | 0,00186 |
| 62 | С111-1120  варіант 2 | Лист сталевий товщиною 4 мм | т | 0,01444 |
| 63 | С111-1821  варіант 8 | Полоса сталева 20х4 мм | т | 0,01548 |
| 64 | С111-1821  варіант 3 | Труба безшовна ф50х4 мм | т | 0,03922 |
| 65 | С124-3  варіант 1 | Круг сталевий дiаметр 10 мм | т | 0,00114 |
| 66 | Е9-18-12  тех.ч.  п.1.3.2  к=1,1 | Монтаж козирків та огорож /по  залiзобетонних i кам'яних опорах/ | т | 0,08792 |
| 67 | С1545-44  варіант 1 | Анкер с гайкой однораспорный М12 16х130 | 100шт | 0,12 |
|  |  | ---------- Захист від корозії |  |  |
| 68 | Е13-16-6  Н1 = 2  тех.ч.  п.1.3.16  к=1,1 | Ґрунтування металевих поверхонь за два  рази ґрунтовкою ГФ-021 /гратчастих  поверхонь/ | 100м2 | 0,0412 |
|  |  | ---------- Оздоблення огорожі та козирків |  |  |
| 69 | Е13-26-6  Н1 = 2  тех.ч.  п.1.3.16  к=1,1 | Фарбування металевих поґрунтованих  поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази  /гратчастих поверхонь/ | 100м2 | 0,0412 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. Огородження сходових маршів  внутрішніх сходів - 2 шт. |  |  |
| 70 | Е9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцiй  [козирки та огорожі] | т | 0,048 |
| 71 | С111-1821  варіант 2 | Прут квадратний 16х16мм | т | 0,01816 |
| 72 | С111-1821  варіант 7 | Полоса сталева 50х6 мм | т | 0,00248 |
| 73 | С111-1120  варіант 2 | Лист сталевий товщиною 4 мм | т | 0,01652 |
| 74 | С111-1821  варіант 8 | Полоса сталева 20х4 мм | т | 0,01238 |
| 75 | Е9-18-12  тех.ч.  п.1.3.2  к=1,1 | Монтаж козирків та огорож /по  залiзобетонних i кам'яних опорах/ | т | 0,08852 |
| 76 | С1545-44  варіант 1 | Анкер с гайкой однораспорный М12 16х130 | 100шт | 0,16 |
| 77 | ЕН10-81-1 | Установлення поручнів на сходах | 100м | 0,064 |
| 78 | С111-825  варіант 1 | Поручень полiвiнiлхлоридний, Україна | пм | 6,4 |
|  |  | ---------- Захист від корозії |  |  |
| 79 | Е13-16-6  Н1 = 2  тех.ч.  п.1.3.16  к=1,1 | Ґрунтування металевих поверхонь за два  рази ґрунтовкою ГФ-021 /гратчастих  поверхонь/ | 100м2 | 0,037 |
|  |  | ---------- Оздоблення огорожі та козирків |  |  |
| 80 | Е13-26-6  Н1 = 2  тех.ч.  п.1.3.16  к=1,1 | Фарбування металевих поґрунтованих  поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази  /гратчастих поверхонь/ | 100м2 | 0,037 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 7. Огородження сходових  площадок внутрішніх сходів - 2 шт. |  |  |
| 81 | Е9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцiй  [козирки та огорожі] | т | 0,08044 |
| 82 | С111-1821  варіант 2 | Прут квадратний 16х16мм | т | 0,01238 |
| 83 | С111-1821  варіант 7 | Полоса сталева 50х6 мм | т | 0,00124 |
| 84 | С111-1120  варіант 2 | Лист сталевий товщиною 4 мм | т | 0,01238 |
| 85 | С111-1821  варіант 8 | Полоса сталева 20х4 мм | т | 0,01702 |
| 86 | С111-1821  варіант 3 | Труба безшовна ф50х4 мм | т | 0,03922 |
| 87 | С124-3  варіант 1 | Круг сталевий дiаметр 10 мм | т | 0,00076 |
| 88 | Е9-18-12  тех.ч.  п.1.3.2  к=1,1 | Монтаж козирків та огорож /по  залiзобетонних i кам'яних опорах/ | т | 0,08044 |
| 89 | С1545-44  варіант 1 | Анкер с гайкой однораспорный М12 16х130 | 100шт | 0,16 |
|  |  | ---------- Захист від корозії |  |  |
| 90 | Е13-16-6  Н1 = 2  тех.ч.  п.1.3.16  к=1,1 | Ґрунтування металевих поверхонь за два  рази ґрунтовкою ГФ-021 /гратчастих  поверхонь/ | 100м2 | 0,0218 |
|  |  | ---------- Оздоблення огорожі та козирків |  |  |
| 91 | Е13-26-6  Н1 = 2  тех.ч.  п.1.3.16  к=1,1 | Фарбування металевих поґрунтованих  поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази  /гратчастих поверхонь/ | 100м2 | 0,0218 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09** |  |  |
|  |  | **на Придбання технологічного обладнання та інвентарю** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 290220-1009  варіант 1 | Комп'ютер с ТФТ моніторм, 1ф, 220в, 0,4кВт | шт | 1 |
| 2 | 290220-1010  варіант 1 | Комп'ютер с (ноутбук) е, 220в, 0,4кВт | шт | 16 |
| 3 | 290220-1011  варіант 1 | Телевізор та аудіовідеоапаратура (на  кронштейні) 220в, 0,15кВт | шт | 16 |
| 4 | 2406-15018  варіант 1 | Електросушарка для рук 180x110x255, 1ф.  1,6кВт | шт | 11 |
| 5 | 560110-206  варіант 1 | Диван 2200x600x400 | шт | 2 |
| 6 | 560110-207  варіант 1 | Диван 1500x600x400 | шт | 2 |
| 7 | 560103-38  варіант 1 | Шафа секційна для наочних посібників  1650x450x2100 | шт | 6 |
| 8 | 560103-28  варіант 1 | Шкільна дошка для крейди пятіповерхнева  3000x1000 | шт | 16 |
| 9 | 560103-33  варіант 1 | Стіл 1200x600x740 | шт | 28 |
| 10 | 560103-44  варіант 1 | Стілець 420x420x720 | шт | 34 |
| 11 | 560103-21  варіант 1 | Парта двомісна, трансформер з похилою  столешнею і горизонтальною планкою  1200x500x640 / 700/760 | шт | 60 |
| 12 | 560103-14  варіант 1 | Стіл лабораторний фізичний з двома  розетками №6 1200х600х760 | шт | 11 |
| 13 | 560103-13  варіант 1 | Стіл лабораторний хімічний з пластиковою  стільницею №6 1200х600х760 | шт | 11 |
| 14 | 560103-33  варіант 2 | Верстак столярний 1200х750х620 | шт | 11 |
| 15 | 560103-45  варіант 1 | Стілець до парти регульований за висотою  330x380x375/415/455 | шт | 186 |
| 16 | 560103-21-А  варіант 1 | Парта для МГН;800х700х720-1270 | шт | 14 |
| 17 | 560103-16  варіант 1 | Стіл одномісний для кабінету медіотеки  880x560x750 | шт | 1 |
| 18 | 1705-8011  варіант 1 | Багатофункціональний копіювальний  пристрій 1ф, 2кВт | шт | 2 |
| 19 | 560110-66  варіант 1 | Стелаж 800x500x1800 | шт | 1 |
| 20 | 560103-36  варіант 1 | Стіл; 1600x600x750 | шт | 2 |
| 21 | 560103-38-А  варіант 1 | Шафа 1800х600х1800 (індив. виготовлення) | шт | 50 |
| 22 | 560103-38-Б  варіант 1 | Шафа 1800х600х1800 (індив. виготовлення)  з технол-м. проходом 400х400 | шт | 1 |
| 23 | 560103-38-В  варіант 1 | Шафа для одягу; 600x560x1800 | шт | 1 |
| 24 | 560103-39  варіант 1 | Шафа для документів 600x560x1800 | шт | 1 |
| 25 | 280222-  14003  варіант 1 | Тримач для туалетного паперу (нерж)  260x126x260 | шт | 16 |
| 26 | 290220-2365  варіант 1 | Тримач для паперових рушників  280x100x260 | шт | 11 |
| 27 | 241996-  11016  варіант 1 | Дозатор рідкого мила (нерж) 0 45 л  118x60x170 | шт | 16 |
| 28 | 290518-  6130-2  варіант 1 | Відро для сміття d-350 h-400 | шт | 40 |
| 29 | 560110-216  варіант 1 | Дзеркало 1700х500 | шт | 18 |
| 30 | 170328-1018  варіант 1 | Годиник настінний | шт | 1 |
| 31 | 1514-12022  варіант 1 | Годиник настінний 1,5 кВт | шт | 2 |
| 32 | 560103-39-Б  варіант 1 | Шафа для предметів прибирання;  1400x500x1800 | шт | 1 |
| 33 | 560103-39-А  варіант 1 | Шафа для предметів прибирання;  2000x500x1800 | шт | 1 |
| 34 | 280222-  17018  варіант 1 | Опромінювач бактерицидний  настінний;1070x140х80;е;0,2кВт | комплект | 9 |
| 35 | 290518-4043  варіант 1 | Сонцезахисні пристрої для вікон типу  жалюзі індивідуального виготовлення під  кожне приміщення | шт | 21 |
| 36 | 241996-  12014  варіант 1 | Стенд інформаційний | шт | 4 |
| 37 | 2402-3001  варіант 1 | Вогнегасник аерозольний «ВВПА-400» | шт | 2 |
| 38 | 2402-3020  варіант 1 | Вогнегасник порошковий ВП-1 (ОП-1) | шт | 6 |
| 39 | 290220-3301  варіант 1 | Крепіж транспортний для вогнегасника ВП-1  (ОП-1) | шт | 6 |
| 40 | 2407-107  варіант 1 | Комплект столів демонстраційних для  кабінетів фізики та хімії (3 елементи)  3100750900 | комплект | 2 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010** |  |  |
|  |  | **на ЕТР. Електроосвітлення та електропостачання** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Щити розподільчі |  |  |
|  |  | ---------- Щит ЩР-1.1 |  |  |
| 1 | М8-599-8 | Щиток освітлювальний, що  установлюється болтами на конструкції в  ніші, маса щитка до 50 кг | шт | 1 |
| 2 | 1517-2173  варіант 1 | Щит ЩР-1.1 (Щит Hager FWB71S Univers  IP44), 84 модулі | шт | 1 |
| 3 | С1547-16  варіант 8 | Автоматичний вимикач АВВ S804C-C125, 4-  х полюсний, 125 А | шт | 1 |
| 4 | С1547-16  варіант 1 | Пристрій захисного відключення ВД1-63 4Р  32А 30мА ІЕК | шт | 1 |
| 5 | С1547-16  варіант 3 | Пристрій захисного відключення УЗО PF6-  25/4/003, Moeller, 25 А, 30 мА | шт | 7 |
| 6 | С1547-16  варіант 4 | Пристрій захисного відключення УЗО ВД1-  63 4Р, 16А, 30мА, тип А, IEK | шт | 1 |
| 7 | С1547-16  варіант 5 | Пристрій захисного відключення УЗО  Moeller PF6-25/2/003, 25 А, 30 мА | шт | 3 |
| 8 | С1547-16  варіант 6 | Пристрій захисного відключення УЗО  Moeller PF6-6/2/003, 16 А, 30 мА | шт | 8 |
| 9 | С1547-16  варіант 2 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C16/1, 1-о  полюсний, 16 А | шт | 1 |
| 10 | С1547-16  варіант 7 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C6/1, 1-о  полюсний, 6 А | шт | 4 |
|  |  | ---------- Щит ЩР-1.2 |  |  |
| 11 | М8-599-7 | Щиток освітлювальний, що  установлюється болтами на конструкції в  ніші, маса щитка до 25 кг | шт | 1 |
| 12 | 1517-2173  варіант 2 | Щит ЩР-1.2 (Щит FWU51S Univers IP30),  60 модулів | шт | 1 |
| 13 | С1547-16  варіант 9 | Автоматичний вимикач HLF480S (4р,С,80А)  Hager, 4-х полюсний, 80 А | шт | 1 |
| 14 | С1547-16  варіант 5 | Пристрій захисного відключення УЗО  Moeller PF6-25/2/003, 25 А, 30 мА | шт | 6 |
| 15 | С1547-16  варіант 6 | Пристрій захисного відключення УЗО  Moeller PF6-6/2/003, 16 А, 30 мА | шт | 7 |
| 16 | С1547-16  варіант 10 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C26/1, 1-о  полюсний, 25 А | шт | 5 |
| 17 | С1547-16  варіант 7 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C6/1, 1-о  полюсний, 6 А | шт | 7 |
|  |  | ---------- Щит ЩР-2 |  |  |
| 18 | М8-599-7 | Щиток освітлювальний, що  установлюється болтами на конструкції в  ніші, маса щитка до 25 кг | шт | 1 |
| 19 | 1517-2173  варіант 3 | Щит ЩР-2 (Щит Hager FWU61S Univers  IP30), 72 модулі | шт | 1 |
| 20 | С1547-16  варіант 9 | Автоматичний вимикач HLF480S (4р,С,80А)  Hager, 4-х полюсний, 80 А | шт | 1 |
| 21 | С1547-16  варіант 5 | Пристрій захисного відключення УЗО  Moeller PF6-25/2/003, 25 А, 30 мА | шт | 3 |
| 22 | С1547-16  варіант 6 | Пристрій захисного відключення УЗО  Moeller PF6-6/2/003, 16 А, 30 мА | шт | 14 |
| 23 | С1547-16  варіант 10 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C26/1, 1-о  полюсний, 25 А | шт | 6 |
| 24 | С1547-16  варіант 11 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C16/3, 3-х  полюсний, 16 А | шт | 1 |
| 25 | С1547-16  варіант 12 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C10/1, 1-о  полюсний, 10 А | шт | 1 |
| 26 | С1547-16  варіант 7 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C6/1, 1-о  полюсний, 6 А | шт | 9 |
|  |  | ---------- Щит ЩВ |  |  |
| 27 | М8-599-7 | Щиток освітлювальний, що  установлюється болтами на конструкції в  ніші, маса щитка до 25 кг | шт | 1 |
| 28 | 1517-2173  варіант 4 | Щит ЩВ (Щит Hager FWU31S Univers IP30),  36 модулів | шт | 1 |
| 29 | С1547-16  варіант 9 | Автоматичний вимикач HLF480S (4р,С,80А)  Hager, 4-х полюсний, 80 А | шт | 1 |
| 30 | С1547-16  варіант 5 | Пристрій захисного відключення УЗО  Moeller PF6-25/2/003, 25 А, 30 мА | шт | 3 |
| 31 | С1547-16  варіант 6 | Пристрій захисного відключення УЗО  Moeller PF6-6/2/003, 16 А, 30 мА | шт | 14 |
| 32 | С1547-16  варіант 10 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C26/1, 1-о  полюсний, 25 А | шт | 6 |
| 33 | С1547-16  варіант 11 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C16/3, 3-х  полюсний, 16 А | шт | 1 |
| 34 | С1547-16  варіант 12 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C10/1, 1-о  полюсний, 10 А | шт | 1 |
| 35 | С1547-16  варіант 7 | Автоматичний вимикач Eaton PL6-C6/1, 1-о  полюсний, 6 А | шт | 9 |
|  |  | Роздiл 2. Труби та металовироби |  |  |
|  |  | ------- Влаштування труб електротехнічних |  |  |
| 36 | Е21-3-3 | Прокладання полiетиленових труб,  дiаметр труб до 50 мм | 100м | 1,8 |
| 37 | & С10000-  177-1-55  варіант 1 | Труба гофрована з протяжкою ПВХ серія 9,  ф50 | м | 181,8 |
| 38 | С111-153-ЦГ | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,004 |
| 39 | Е21-3-1 | Прокладання полiетиленових труб,  дiаметр труб до 25 мм (гофрорукав) | 100м | 42,7 |
| 40 | & С10000-  143-В1 | Труби гофрірована із ПВХ пластиката внутр  діаметр 20 мм | м | 4312,7 |
| 41 | С111-153-ЦГ | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,085 |
| 42 | Е21-2-1 | Прокладання жорстких труб, що  поставляються прямими трубами  довжиною 5-7 м, по стiнах i колонах iз  крiпленням накладними скобами, дiаметр  умовного проходу до 25 мм | 100м | 2,7 |
| 43 | & С113-967-  1  варіант 1 | Труби гладкі, ПНД, ф25 мм | м | 272,7 |
| 44 | С113-1121-  13А  варіант 1 | Муфта труба-труба ф20 мм | шт | 90 |
| 45 | С113-1121-  13А  варіант 2 | Поворот на 90о труба-труба 20 мм | шт | 43 |
| 46 | & С1110-15-  1  варіант 1 | Тримач для гофротруби, хомутний ф 20 мм | шт. | 270 |
| 47 | С111-153-ЦГ | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | 1000 шт | 0,594 |
| 48 | Е21-3-1 | Прокладання полiетиленових труб,  дiаметр труб до 25 мм (металорукав) | 100м | 0,75 |
| 49 | С1545-318  варіант 1 | Гнучкий металорукав РЗЦХ, діаметр 25мм | 1000м | 0,07575 |
| 50 | С1545-281  варіант 1 | Хомути монтажні пластикові, АсКо 100х2 | 100шт | 1 |
| 51 | Е21-14-1 | Прокладання кабель-росту | 100м | 0,1 |
| 52 | & 2405-  1468-1 | Кабель-ріст | шт | 4 |
| 53 | & С1110-15-  2-С | Кут кріплення | 100шт | 0,03 |
| 54 | & С188888-  8-3 | Дюбель 6х60 мм | 100шт | 0,12 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Прокладання кабелів |  |  |
|  |  | ------- Прокладення кабелів |  |  |
| 55 | М8-146-4 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з  кріпленням накладними скобами, маса 1 м  до 3 кг | 100 м | 1,6 |
| 56 | & С1545-  648К  варіант 1 | Кабель з мідними жилами ВВГнгд 5х70 мм2 | 1000м | 0,0255 |
| 57 | & С1545-  648К  варіант 2 | Кабель з мідними жилами ВВГнгд 5х50 мм2 | 1000м | 0,1377 |
| 58 | М8-146-2 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з  кріпленням накладними скобами, маса 1 м  до 1 кг | 100 м | 1,1 |
| 59 | & С1545-66-  35  варіант 4 | Кабель силовий ВВГнгд 5х10 мм2 | м | 10,2 |
| 60 | & С1545-66-  35  варіант 1 | Кабель силовий ВВГнгд 5х4 мм2 | м | 102 |
| 61 | М8-146-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з  кріпленням накладними скобами, маса 1 м  до 0,5 кг | 100 м | 9,5 |
| 62 | & С1545-66-  35  варіант 5 | Кабель силовий ВВГнгд 5х2,5 мм2 | м | 117,3 |
| 63 | & С1545-66-  35  варіант 6 | Кабель силовий ВВГнгд 3х4 мм2 | м | 851,7 |
| 64 | М8-146-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з  кріпленням накладними скобами, маса 1 м  до 0,5 кг | 100 м | 9,2 |
| 65 | & С1545-66-  35  варіант 2 | Кабель силовий ВВГнгд 3х2,5 мм2 | м | 938,4 |
| 66 | М8-146-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з  кріпленням накладними скобами, маса 1 м  до 0,5 кг | 100 м | 22,45 |
| 67 | & С1545-66-  35  варіант 3 | Кабель силовий ВВГнгд 3х1,5 мм2 | м | 2289,9 |
| 68 | Е21-4-9 | Затягування у прокладені труби або  металеві рукави кожного наступного  проводу одножильного або  багатожильного у загальному обплетенні  сумарним перерізом до 35 мм2 | 100м | 1 |
| 69 | & С1545-66-  35  варіант 1 | Кабель силовий ВВГнгд 5х4 мм2 | м | 102 |
| 70 | Е21-4-8 | Затягування у прокладені труби або  металеві рукави кожного наступного  проводу одножильного або  багатожильного у загальному обплетенні  сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 15,65 |
| 71 | & С1545-66-  35  варіант 5 | Кабель силовий ВВГнгд 5х2,5 мм2 | м | 122,4 |
| 72 | & С1545-66-  35  варіант 6 | Кабель силовий ВВГнгд 3х4 мм2 | м | 969 |
| 73 | & С1545-66-  35  варіант 2 | Кабель силовий ВВГнгд 3х2,5 мм2 | м | 504,9 |
| 74 | Е21-4-7 | Затягування у прокладені труби або  металеві рукави кожного наступного  проводу одножильного або  багатожильного у загальному обплетенні  сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 29,5 |
| 75 | & С1545-66-  35  варіант 3 | Кабель силовий ВВГнгд 3х1,5 мм2 | м | 3009 |
| 76 | М10-698-1 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 845 |
| 77 | С1512-1  варіант 2 | Коробка відгалужувальна прямокут. для  твердих стін, IP40, 92х92х45мм 59361 ДКС | шт | 810 |
| 78 | С1515-25  варіант 1 | З'єднувальна клема з нажимним важилем  WAGO 222-413, 400 V, 24 А, 2,5 кв.мм | шт | 2565 |
| 79 | С1512-1  варіант 3 | Коробка відгалужувальна з кабельними  вводами, IP55, 100х100х50мм 53800 ДКС | шт | 45 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Світильники |  |  |
| 80 | Е21-18-16 | Монтаж світильників для люмінесцентних  ламп, що установлюються в підвісних  стелях, кількість ламп до 4 | 100шт | 2,14 |
| 81 | С1547-7  варіант 1 | Світильник стельовий вбудований OPTIMA  OPL ECO LED 595 | шт | 214 |
| 82 | Е21-18-15 | Монтаж світильників для люмінесцентних  ламп, що установлюються в підвісних  стелях, кількість ламп 2 | 100шт | 1,09 |
| 83 | С1547-7  варіант 2 | Світильник стельовий вбудований із  світлодіодною лампою, OPTIMA PRS ECO  LED 300, 595х295 мм | шт | 109 |
| 84 | Е21-17-12 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом  "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 1,72 |
| 85 | С1547-7  варіант 3 | Світильник накладний K LED 200 4000K IP54 | шт | 157 |
| 86 | С1547-7  варіант 4 | Світильник накладний K LED 300 4000K IP54 | шт | 15 |
| 87 | Е21-18-1 | Монтаж світильників для люмінесцентних  ламп, що установлюються на штирях,  кількість ламп до 2 | 100шт | 0,63 |
| 88 | С1547-7  варіант 5 | Світильник BAT UNI LED 1200 4000K | шт | 43 |
| 89 | С1547-7  варіант 8 | LED настінний/стельовий светильник IP65,  STAR NBT LED 12 4000K | шт | 20 |
| 90 | Е21-18-2 | Монтаж світильників для люмінесцентних  ламп, що установлюються на штирях,  кількість ламп до 4 | 100шт | 0,07 |
| 91 | С1547-7  варіант 6 | ALS.PRS UNI LED 600х600 4000К | шт | 7 |
| 92 | М8-595-2 | Світильник з ртутною лампою, що  установлюється окремо, включаючи  уставлення ПРА, на кронштейні на стінах,  колонах, фермах | 100 шт | 0,23 |
| 93 | С1547-7  варіант 7 | Світильник вуличний Fregat Flood LED 55 | шт | 23 |
| 94 | С1551-13-  СП  варіант 1 | Кронштейн для світильника вуличного  освітлення | шт | 23 |
| 95 | М10-668-3 | Сповiщувач (датчик присутності) | шт | 29 |
| 96 | & 1602-  30063-2  варіант 1 | Датчик присутності Hager EE805A | шт | 29 |
| 97 | М11-31-1 | Прилади, що установлюються на  конструкціях, маса до 5 кг | шт | 4 |
| 98 | С1547-12  варіант 1 | Сутінкове реле SOU-1 UNI з датчиком | шт | 4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Установчі вироби |  |  |
| 99 | Е21-22-2 | Установлення вимикачів заглибленого типу  при схованій проводці одноклавішних | 100шт | 0,88 |
| 100 | С1547-6  варіант 5 | Вимикач (механізм) одноклавішний,  однополюсний, для прихованої проводки,  Asfora, 220В, 10А, ІР20 | шт | 88 |
| 101 | С1512-1  варіант 1 | Коробка установча | шт | 88 |
| 102 | Е21-22-4 | Установлення вимикачів герметичних і  напівгерметичних | 100шт | 0,06 |
| 103 | С1547-6  варіант 2 | Вимикач (механізм) одноклавішний,  однополюсний, для прихованої проводки,  Asfora, 220В, 10А, ІР44 | шт | 6 |
| 104 | Е21-22-3 | Установлення вимикачів заглибленого типу  при схованій проводці двоклавішних | 100шт | 0,14 |
| 105 | С1547-6  варіант 1 | Вимикач (механізм) двоклавішний,  однополюсний, для прихованої проводки,  Asfora, 220В, 10А, ІР20 | шт | 14 |
| 106 | С1512-1  варіант 1 | Коробка установча | шт | 14 |
| 107 | Е21-22-6 | Установлення перемикачів заглибленого  типу при схованій проводці | 100шт | 0,7 |
| 108 | С1547-6  варіант 3 | Перемикач (механізм) одноклавішний,  прохідний, для прихованої проводки, Asfora,  220В, 10А, ІР20 | шт | 70 |
| 109 | С1512-1  варіант 1 | Коробка установча | шт | 70 |
| 110 | Е21-22-8 | Установлення штепсельних розеток  заглибленого типу при схованій проводці | 100шт | 3,14 |
| 111 | С1547-6  варіант 4 | Розетка (механізм) одинарна с  заземленням с захисними шторками бела  Asfora 220В, 16А, ІР20 | шт | 314 |
| 112 | С1512-1  варіант 1 | Коробка установча | шт | 314 |
| 113 | С1545-209  варіант 1 | Рамка на 1 пост, Asfora | 100шт | 2,9 |
| 114 | С1545-209  варіант 2 | Рамка на 2 пости, Asfora | 100шт | 0,61 |
| 115 | С1545-209  варіант 3 | Рамка на 3 пости, Asfora | 100шт | 0,3 |
| 116 | Е21-22-8 | Установлення штепсельних розеток  заглибленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,1 |
| 117 | С1547-6  варіант 6 | Вбудований силовий роз'єм Sez IZV16S с  установочною коробкою під бетон, 380В,  16А | шт | 10 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011** |  |  |
|  |  | **на Блискавкозахист** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Влаштування контуру  заземлення та блискавкозахисту |  |  |
| 1 | М8-471-4 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі  діаметром 16 мм | 10 шт | 5,6 |
| 2 | С1545-537  варіант 1 | Комплект вертикального заземлювача ДКС,  3000 мм (1500х2), сталь горячеоцинкована,  діаметром 16 мм (заемлювач, муфта,  накінечник) | шт | 56 |
| 3 | С118-72  варіант 1 | З'єднувач вертикального заземлювача ф16  з полосою ДКС, сталь горячеоцинкована | шт | 28 |
| 4 | М8-472-2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі  сталі штабової | 100 м | 1,25 |
| 5 | С1545-251  варіант 1 | Провід плоский сталевий оцинкований,  ОВО Bettermann, 30х3,5 мм | м | 125 |
| 6 | С118-72  варіант 2 | З'єднувач смуга-смуга, сталь  горячеоцинкована, ДКС | шт | 28 |
| 7 | С111-1721-  11Г  варіант 2 | Антикорозійна стрічка 50 мм ДКС, довжина  10 м | рулон | 10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Влаштування контуру  блискавкозахисту на даху та опуски по  фасаду |  |  |
| 8 | М8-508-1 | Струмоприймач ковзний без опорної  конструкції, маса до 10 кг | шт | 7 |
| 9 | 1503-8895  варіант 1 | Блискавкоприймач з тримачами, д.16 мм,  довжина 2000 мм, алюміній, NL7200, ДКС | комплект | 7 |
| 10 | М8-472-8  т.ч.  п.1.4  к=1,1 | Провідник заземлюючий відкрито по  будівельних основах з круглої сталі  діаметром 8 мм  [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | 100 м | 8,1 |
| 11 | С1545-201  варіант 1 | Пруток діаметром ф8 мм, сталь  горячеоцінкована, ДКС | м | 810 |
| 12 | С1545-43  варіант 3 | Держатель прутка d8, нержавеющая сталь,  ND2115, ДКС | 100шт | 2,5 |
| 13 | С1545-43  варіант 4 | Тримач прута d8-10мм, пластиковий,  ND2100, ДКС | 100шт | 4,8 |
| 14 | С1545-43  варіант 6 | Фальцевий зажим для прутка 8мм, діапазон  зажиму 12мм, сталь гарячеоцинкована  (HDZ), ND2001, ДКС | 100шт | 0,04 |
| 15 | С1545-43  варіант 5 | DIN7983 Самонаріз 4,8х22 | 100шт | 4 |
| 16 | С118-72  варіант 4 | З'єднувач хрестоподібний пруток-пруток для  прутка ф8 мм, сталь горячеоцинкована,  ДКС | шт | 28 |
| 17 | Е21-2-1 | Прокладання вініпластових труб, що  поставляються прямими трубами  довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із  кріпленням накладними скобами, діаметр  умовного проходу до 25 мм | 100м | 0,56 |
| 18 | & С113-967-  1  варіант 2 | Труби жорсткі ПВХ, ф16 мм | м | 56 |
| 19 | С1545-43  варіант 2 | Тримач труби ф16 з дюбелем прутка | 100шт | 0,75 |
| 20 | Е25-61-1 | Опускання шини по фасаду до заземленння  блискавкозахисту з приєднанням | 100м | 2,4 |
| 21 | С1545-201  варіант 1 | Пруток діаметром ф8 мм, сталь  горячеоцінкована, ДКС | м | 240 |
| 22 | С1545-43  варіант 1 | Фасадний тримач прутка, ф 8 мм, довжиною  250 мм, сталь горячеоцинкована, ДКС | 100шт | 0,75 |
| 23 | Е21-31-3 | Установлення розподільних коробок | 100шт | 0,14 |
| 24 | С1545-90  варіант 1 | Коробка розгалужувальна металева ПК-10М,  110х110х60 мм | 100шт | 0,14 |
| 25 | С118-72  варіант 3 | З'єднувач пруток-смуга для прутка ф8-10  мм/смуги 25х4-40х4, сталь  горячеоцинкована, ДКС | шт | 14 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012** |  |  |
|  |  | **на ВК. Водопровід і каналізація** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Водопровід госп.питний В1 |  |  |
|  |  | ---------- Трубопроводи В1 сталеві |  |  |
| 1 | Е16-10-4 | Прокладання трубопроводiв опалення i  водопостачання зi стальних емальованих  труб дiаметром 80 мм | 100м | 0,02 |
| 2 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 1,4 |
| 3 | Е16-10-3 | Прокладання трубопроводiв опалення i  водопостачання зi стальних емальованих  труб дiаметром 65 мм | 100м | 0,13 |
| 4 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 8,2 |
| 5 | Е16-7-3 | Прокладання трубопроводів  водопостачання зі стальних  водогазопровідних оцинкованих труб  діаметром 25 мм | 100м | 0,2 |
| 6 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 5,1 |
| 7 | С1630-670  варіант 9 | Шаровый кран Herz 1` ВР-НР бабочка DN 25 | шт | 13 |
|  |  | --------- Фарбування сталевих труб |  |  |
| 8 | Е13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один  раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,05 |
| 9 | Е13-26-6  К=2 | Фарбування металевих погрунтованих  поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 0,05 |
|  |  | ---------- Трубопроводи В1 поліпропиленові |  |  |
| 10 | Е16-14-12 | Прокладання трубопроводів  водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску  зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням  терморезисторним зварюванням | 100м | 0,55 |
| 11 | С113-1352  варіант 1 | Полипропиленова труба FADO PP-RCT,  20х3,4 мм | м | 49,445 |
| 12 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 13,7 |
| 13 | С1630-670  варіант 10 | Шаровый кран Herz 3/4" ВР-НР бабочка DN  20 | шт | 16 |
| 14 | Е16-14-13 | Прокладання трубопроводів  водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску  зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням  терморезисторним зварюванням | 100м | 0,4 |
| 15 | С113-1352  варіант 2 | Полипропиленова труба FADO PP-RCT,  25х4,2 мм | м | 37,16 |
| 16 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 10,2 |
| 17 | Е16-14-14 | Прокладання трубопроводів  водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску  зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням  терморезисторним зварюванням | 100м | 1 |
| 18 | С113-1352  варіант 3 | Полипропиленова труба FADO PP-RCT,  32х5,4 мм | м | 93,8 |
| 19 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 22,4 |
| 20 | Е16-14-15 | Прокладання трубопроводів  водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску  зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням  терморезисторним зварюванням | 100м | 0,2 |
| 21 | С113-1352  варіант 4 | Полипропиленова труба FADO PP-RCT,  40х6,7 мм | м | 18,74 |
| 22 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 4,2 |
| 23 | Е16-14-16 | Прокладання трубопроводів  водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску  зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням  терморезисторним зварюванням | 100м | 0,22 |
| 24 | С113-1352  варіант 5 | Полипропиленова труба FADO PP-RCT,  50х8,3 мм | м | 20,812 |
| 25 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 5,1 |
| 26 | Е16-14-17 | Прокладання трубопроводів  водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску  зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням  терморезисторним зварюванням | 100м | 0,12 |
| 27 | С113-1352  варіант 6 | Полипропиленова труба FADO PP-RCT,  63х10,5 мм | м | 11,352 |
| 28 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 7,6 |
| 29 | Е16-14-19 | Прокладання трубопроводів  водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску  зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням  терморезисторним зварюванням | 100м | 0,5 |
| 30 | С113-1352  варіант 7 | Полипропиленова труба FADO PP-RCT,  90х15 мм | м | 48,7 |
| 31 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 38,5 |
|  |  | ---------- Трубопроводи В1 поліетиленові |  |  |
| 32 | Е16-14-1 | Прокладання трубопроводів  водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску  зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 2,7 |
| 33 | С113-1352  варіант 8 | Труба Rehau Rautitan his (PE-Xa) 16х2,2 мм | м | 125,86 |
| 34 | С113-1352  варіант 9 | Труба Rehau Rautitan his (PE-Xa) 20х2,8 мм | м | 116,87 |
| 35 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 65,1 |
| 36 | С1630-670  варіант 11 | Шаровый кран Herz 1/2" ВР-НР бабочка DN  15 | шт | 10 |
| 37 | С1630-670  варіант 13 | Шаровый кран Herz 1/2" / 3/4", кутовий | шт | 2 |
| 38 | С1630-670  варіант 12 | Шаровый кран Herz 1/2" / 1/2", кутовий DN  15 (приборний) | шт | 83 |
| 39 | С1630-670  варіант 14 | Зворотній клапан Herz 1/2" ВР-НР, DN 15 | шт | 23 |
| 40 | Е16-14-2 | Прокладання трубопроводів  водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску  зовнішнім діаметром 25 мм | 100м | 0,3 |
| 41 | С113-1352  варіант 10 | Труба Rehau Rautitan his (PE-Xa) 25х3,5 мм | м | 27,87 |
| 42 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 3,8 |
| 43 | ЕН26-11-1 | Протягування труб з поліетилену в  захисні труби | 10 м | 2,1 |
| 44 | & С1630-  144-8  варіант 2 | Труби захисні гофровані, діаметром  внутрішнім 25 мм | м | 15,3 |
| 45 | & С1630-  144-8  варіант 1 | Труби захисні гофровані, діаметром  внутрішнім 16 мм | м | 6,12 |
|  |  | ---------- Теплоізоляція трубопроводів В1 |  |  |
| 46 | ЕН26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із  спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 61,3 |
| 47 | С113-2148  варіант 4 | Термоiзоляцiя iз зшитого поліетилена  Thermaflex FRZ J-18 товщиною 13 мм | м | 134 |
| 48 | С113-2148  варіант 2 | Термоiзоляцiя iз зшитого поліетилена  Thermaflex FRZ J-22 товщиною 13 мм | м | 185 |
| 49 | С113-2148  варіант 3 | Термоiзоляцiя iз зшитого поліетилена  Thermaflex FRZ J-28 товщиною 13 мм | м | 55 |
| 50 | С113-2148  варіант 1 | Термоiзоляцiя iз зшитого поліетилена  Thermaflex FRZ J-35 товщиною 13 мм | м | 120 |
| 51 | С113-2148  варіант 5 | Термоiзоляцiя iз зшитого поліетилена  Thermaflex FRZ J-42 товщиною 13 мм | м | 20 |
| 52 | С113-2148  варіант 6 | Термоiзоляцiя iз зшитого поліетилена  Thermaflex FRZ J-54 товщиною 13 мм | м | 22 |
| 53 | С113-2149  варіант 2 | Термоiзоляцiя iз зшитого поліетилена  Thermaflex FRZ J-63 товщиною 13 мм | м | 12 |
| 54 | С113-2149  варіант 3 | Термоiзоляцiя iз зшитого поліетилена  Thermaflex FRZ J-76 товщиною 13 мм | м | 13 |
| 55 | С113-2149  варіант 1 | Термоiзоляцiя iз зшитого поліетилена  Thermaflex FRZ J-89 товщиною 13 мм | м | 52 |
| 56 | С111-1721-  11Г  варіант 1 | Монтажна стрічка DUCT Thermaflex  армирована ПВХ-стрічка з самоклеючим  шаром, ширина 50 мм, 50 м | рулон | 25 |
| 57 | С1555-107  варіант 1 | Клей Thermaflex Glue (1 л) для ізоляції з  вспіненого полиетилена | л | 12 |
|  |  | --------- Встановлення гільз для труб |  |  |
| 58 | Е16-10-5 | Прокладання трубопроводів опалення і  водопостачання зі стальних  електрозварних труб діаметром 100 мм | 100м | 0,0035 |
| 59 | Е16-10-2 | Прокладання трубопроводів опалення і  водопостачання зі стальних  електрозварних труб діаметром 50 мм | 100м | 0,042 |
| 60 | С1425-11682 | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М75 | м3 | 0,  0004095 |
|  |  | --------- Арматура для системи В1 |  |  |
| 61 | Е16-15-3 | Установлення вентилів, засувок, затворів,  клапанів зворотних, кранів прохідних на  трубопроводах із стальних труб  діаметром до 100 мм | шт | 2 |
| 62 | С1630-161  варіант 2 | Засувки поворотні "Баттерфляй" Herz,  міжфланцеві, дiаметр 80 мм | шт | 1 |
| 63 | С1630-161  варіант 3 | Засувки поворотні "Баттерфляй" Herz,  міжфланцеві, дiаметр 65 мм | шт | 1 |
| 64 | Е16-15-3 | Установлення вентилів, засувок, затворів,  клапанів зворотних, кранів прохідних на  трубопроводах із стальних труб  діаметром до 100 мм | шт | 1 |
| 65 | С1630-670  варіант 8 | Клапан зворотній, сталевий Ду 65 | шт | 1 |
| 66 | Е16-20-2 | Установлення кранiв поливальних  дiаметром 20 мм | шт | 2 |
| 67 | С1630-670  варіант 7 | Крани кульовi муфтовi зі штуцером з  ричажною рукояткою, Ду 20 мм | шт | 2 |
|  |  | Роздiл 2. Гаряче водопостачання Т3 |  |  |
|  |  | ---------- Трубопроводи Т3 сталеві |  |  |
| 68 | Е16-10-3 | Прокладання трубопроводiв опалення i  водопостачання зi стальних емальованих  труб дiаметром 65 мм | 100м | 0,06 |
| 69 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 3,8 |
|  |  | --------- Фарбування сталевих труб |  |  |
| 70 | Е13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один  раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,02 |
| 71 | Е13-26-6  К=2 | Фарбування металевих погрунтованих  поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 0,02 |
|  |  | ---------- Трубопроводи Т3 поліпропиленові |  |  |
| 72 | Е16-14-12 | Прокладання трубопроводів  водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску  зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням  терморезисторним зварюванням | 100м | 0,55 |
| 73 | С113-1352  варіант 1 | Полипропиленова труба FADO PP-RCT,  20х3,4 мм | м | 49,445 |
| 74 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 13,7 |
| 75 | С1630-670  варіант 10 | Шаровый кран Herz 3/4" ВР-НР бабочка DN  20 | шт | 23 |
| 76 | Е16-14-13 | Прокладання трубопроводів  водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску  зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням  терморезисторним зварюванням | 100м | 0,6 |
| 77 | С113-1352  варіант 2 | Полипропиленова труба FADO PP-RCT,  25х4,2 мм | м | 55,74 |
| 78 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 15,3 |
| 79 | С1630-670  варіант 9 | Шаровый кран Herz 1` ВР-НР бабочка DN 25 | шт | 7 |
| 80 | Е16-14-14 | Прокладання трубопроводів  водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску  зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням  терморезисторним зварюванням | 100м | 0,8 |
| 81 | С113-1352  варіант 3 | Полипропиленова труба FADO PP-RCT,  32х5,4 мм | м | 75,04 |
| 82 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 17,9 |
| 83 | Е16-14-15 | Прокладання трубопроводів  водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску  зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням  терморезисторним зварюванням | 100м | 0,2 |
| 84 | С113-1352  варіант 4 | Полипропиленова труба FADO PP-RCT,  40х6,7 мм | м | 18,74 |
| 85 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 4,2 |
| 86 | Е16-14-16 | Прокладання трубопроводів  водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску  зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням  терморезисторним зварюванням | 100м | 0,22 |
| 87 | С113-1352  варіант 5 | Полипропиленова труба FADO PP-RCT,  50х8,3 мм | м | 20,812 |
| 88 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 5,1 |
| 89 | Е16-14-17 | Прокладання трубопроводів  водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску  зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням  терморезисторним зварюванням | 100м | 0,12 |
| 90 | С113-1352  варіант 6 | Полипропиленова труба FADO PP-RCT,  63х10,5 мм | м | 11,352 |
| 91 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 7,6 |
| 92 | Е16-14-19 | Прокладання трубопроводів  водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску  зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням  терморезисторним зварюванням | 100м | 0,5 |
| 93 | С113-1352  варіант 7 | Полипропиленова труба FADO PP-RCT,  90х15 мм | м | 48,7 |
| 94 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 38,5 |
|  |  | ---------- Трубопроводи Т3 поліетиленові |  |  |
| 95 | Е16-14-1 | Прокладання трубопроводів  водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску  зовнішнім діаметром 20 мм | 100м | 2,4 |
| 96 | С113-1352  варіант 8 | Труба Rehau Rautitan his (PE-Xa) 16х2,2 мм | м | 98,89 |
| 97 | С113-1352  варіант 9 | Труба Rehau Rautitan his (PE-Xa) 20х2,8 мм | м | 116,87 |
| 98 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 57,7 |
| 99 | С1630-670  варіант 11 | Шаровый кран Herz 1/2" ВР-НР бабочка DN  15 | шт | 10 |
| 100 | С1630-670  варіант 13 | Шаровый кран Herz 1/2" / 3/4", кутовий | шт | 2 |
| 101 | С1630-670  варіант 12 | Шаровый кран Herz 1/2" / 1/2", кутовий DN  15 (приборний) | шт | 25 |
| 102 | Е16-14-2 | Прокладання трубопроводів  водопостачання з напірних  поліетиленових труб високого тиску  зовнішнім діаметром 25 мм | 100м | 0,15 |
| 103 | С113-1352  варіант 10 | Труба Rehau Rautitan his (PE-Xa) 25х3,5 мм | м | 13,935 |
| 104 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 3,8 |
| 105 | ЕН26-11-1 | Протягування труб з поліетилену в  захисні труби | 10 м | 0,6 |
| 106 | & С1630-  144-8  варіант 1 | Труби захисні гофровані, діаметром  внутрішнім 16 мм | м | 6,12 |
|  |  | ---------- Теплоізоляція трубопроводів Т3 |  |  |
| 107 | ЕН26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із  спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 55,4 |
| 108 | С113-2148  варіант 4 | Термоiзоляцiя iз зшитого поліетилена  Thermaflex FRZ J-18 товщиною 13 мм | м | 104 |
| 109 | С113-2148  варіант 2 | Термоiзоляцiя iз зшитого поліетилена  Thermaflex FRZ J-22 товщиною 13 мм | м | 185 |
| 110 | С113-2148  варіант 3 | Термоiзоляцiя iз зшитого поліетилена  Thermaflex FRZ J-28 товщиною 13 мм | м | 75 |
| 111 | С113-2148  варіант 1 | Термоiзоляцiя iз зшитого поліетилена  Thermaflex FRZ J-35 товщиною 13 мм | м | 80 |
| 112 | С113-2148  варіант 5 | Термоiзоляцiя iз зшитого поліетилена  Thermaflex FRZ J-42 товщиною 13 мм | м | 20 |
| 113 | С113-2148  варіант 6 | Термоiзоляцiя iз зшитого поліетилена  Thermaflex FRZ J-54 товщиною 13 мм | м | 22 |
| 114 | С113-2149  варіант 2 | Термоiзоляцiя iз зшитого поліетилена  Thermaflex FRZ J-63 товщиною 13 мм | м | 12 |
| 115 | С113-2149  варіант 3 | Термоiзоляцiя iз зшитого поліетилена  Thermaflex FRZ J-76 товщиною 13 мм | м | 6 |
| 116 | С113-2149  варіант 1 | Термоiзоляцiя iз зшитого поліетилена  Thermaflex FRZ J-89 товщиною 13 мм | м | 50 |
| 117 | С111-1721-  11Г  варіант 1 | Монтажна стрічка DUCT Thermaflex  армирована ПВХ-стрічка з самоклеючим  шаром, ширина 50 мм, 50 м | рулон | 22 |
| 118 | С1555-107  варіант 1 | Клей Thermaflex Glue (1 л) для ізоляції з  вспіненого полиетилена | л | 11 |
|  |  | --------- Встановлення гільз для труб |  |  |
| 119 | Е16-10-5 | Прокладання трубопроводів опалення і  водопостачання зі стальних  електрозварних труб діаметром 100 мм | 100м | 0,0035 |
| 120 | Е16-10-2 | Прокладання трубопроводів опалення і  водопостачання зі стальних  електрозварних труб діаметром 50 мм | 100м | 0,042 |
| 121 | С1425-11682 | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М75 | м3 | 0,  0004095 |
|  |  | --------- Арматура для системи Т3 |  |  |
| 122 | Е16-15-3 | Установлення вентилів, засувок, затворів,  клапанів зворотних, кранів прохідних на  трубопроводах із стальних труб  діаметром до 100 мм | шт | 1 |
| 123 | С1630-161  варіант 3 | Засувки поворотні "Баттерфляй" Herz,  міжфланцеві, дiаметр 65 мм | шт | 1 |
| 124 | Е18-22-5 | Установлення кранів повітряних | комплект | 11 |
| 125 | С1630-670  варіант 5 | Автоматичний повітровідвідник, Ду 15 мм | шт | 11 |
| 126 | Е16-15-1 | Установлення вентилів, засувок, затворів,  клапанів зворотних, кранів прохідних на  трубопроводах із стальних труб  діаметром до 25 мм | шт | 10 |
| 127 | С1630-670  варіант 15 | Honeywell TM200 терморегулюючий  змішувальний клапан | шт | 10 |
|  |  | --------- Сантехнічне обладнання системи Т3 |  |  |
| 128 | Е19-2-2 | Установлення водонагрівників ємкісних | шт | 2 |
| 129 | 1514-4038  варіант 1 | Електроводонагрівач 300 л | шт | 2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Пожежний водопровід В2 |  |  |
|  |  | ---------- Трубопроводи В2 сталеві |  |  |
| 130 | Е16-10-2 | Прокладання трубопроводів опалення і  водопостачання зі стальних  електрозварних труб діаметром 50 мм | 100м | 1,4 |
| 131 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 34,7 |
| 132 | Е16-10-4 | Прокладання трубопроводів опалення і  водопостачання зі стальних  електрозварних труб діаметром 80 мм | 100м | 0,5 |
| 133 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 35,5 |
| 134 | Е16-7-3 | Прокладання трубопроводів  водопостачання зі стальних  водогазопровідних оцинкованих труб  діаметром 25 мм | 100м | 0,1 |
|  |  | --------- Фарбування сталевих труб |  |  |
| 135 | Е13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один  раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,42 |
| 136 | Е13-26-6  К=2 | Фарбування металевих погрунтованих  поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 0,42 |
|  |  | --------- Арматура для системи В2 |  |  |
| 137 | Е16-15-3 | Установлення вентилів, засувок, затворів,  клапанів зворотних, кранів прохідних на  трубопроводах із стальних труб  діаметром до 100 мм | шт | 2 |
| 138 | С1630-161  варіант 2 | Засувки поворотні "Баттерфляй" Herz,  міжфланцеві, дiаметр 80 мм | шт | 2 |
| 139 | Е16-15-2 | Установлення вентилів, засувок, затворів,  клапанів зворотних, кранів прохідних на  трубопроводах із стальних труб  діаметром до 50 мм | шт | 4 |
| 140 | С1630-161  варіант 1 | Засувки поворотні "Баттерфляй" Herz,  міжфланцеві, дiаметр 50 мм | шт | 4 |
|  |  | --------- Пожежні патрубки з засувками та  зворотніми клапанами для системи В2 |  |  |
| 141 | Е16-15-3 | Установлення вентилів, засувок, затворів,  клапанів зворотних, кранів прохідних на  трубопроводах із стальних труб  діаметром до 100 мм | шт | 6 |
| 142 | С1630-445  варіант 1 | Головки для пожежних рукавiв з'єднувальнi  напiрнi цапкові, дiаметр ГЦ-80 | шт | 2 |
| 143 | С1630-66 | Засувки паралельні фланцеві з висувним  шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1  МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм | шт | 2 |
| 144 | С113-2301  варіант 1 | Клапан зворотнiй поворотний фланцевий,  19ч21р, Ду 80 мм | шт | 2 |
| 145 | Е16-15-1 | Установлення вентилів, засувок, затворів,  клапанів зворотних, кранів прохідних на  трубопроводах із стальних труб  діаметром до 25 мм | шт | 2 |
| 146 | С1630-670  варіант 11 | Шаровый кран Herz 1/2" ВР-НР бабочка DN  15 | шт | 2 |
|  |  | --------- Протипожежне обладнання |  |  |
| 147 | Е21-24-6 | Установлення групових щитків  освітлювальних на конструкції у готовій  ніші або на стіні, масою до 50 кг | шт | 9 |
| 148 | С113-2143  варіант 1 | Шафа для пожежних кранів HW-25-52 WKV  в комплектації: кран-комплект Ду50 мм  (касета для рукава, клапан пожежний  кутовий Ду 50 мм з ДППК, головка муфтова  ГМ50, рукав пожежний з двома головками  ГР50, ствол пожежний Ду50 з сприском 16  мм), кран-комплект Ду25 мм (катушка для  рукава, вентиль кутовий Ду 25 мм з ДППК,  головка 25 мм, рукав 20 м, ствол Дн 25 мм),  блок управління пожежним краном БУПК, 2  вогнегасника ВП 6 | шт | 3 |
| 149 | Е16-20-1 | Установлення кранів пожежних діаметром  50 мм | шт | 3 |
| 150 | Е16-20-1 | Установлення кранiв пожежних дiаметром  25 мм | шт | 3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Побутова каналізація К1 |  |  |
|  |  | --------- Трубопрводи К1 |  |  |
| 151 | Е16-13-2 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  ПВХ труб дiаметром 110 мм | 100м | 1,75 |
| 152 | Е16-13-2 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  поліпропіленових труб низького тиску  дiаметром 110 мм | 100м | 2,2 |
| 153 | Е16-13-2 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полпропіленових труб низького тиску  дiаметром 75 мм | 100м | 0,1 |
| 154 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 177 |
| 155 | Е16-13-1 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiпропіленових труб дiаметром 50 мм | 100м | 2,38 |
| 156 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,  планки, хомути] | кг | 52 |
|  |  | --------- Фасонні елементи К1 |  |  |
| 157 | ЕН22-34-10 | Установлення лючків прочистка/ревізія з  герметичною кришкою діаметром 110 мм | 10 шт | 1,1 |
| 158 | С113-1478  варіант 1 | Ревізійний лючок-прочистка HL 98 для  каналізаційних пластикових трубопроводів  DN110 з кришкою з нержавіючої сталі 150 х  150мм | шт | 11 |
| 159 | ЕН22-34-19 | Установлення поліетиленових хрестовин  діаметром до 110 мм | 10 шт | 1,2 |
| 160 | С113-2268  варіант 1 | Ostendorf хрестовина одноплощинна 67\*  110/110/110 для внутр. каналізації | шт | 9 |
| 161 | С113-2268  варіант 2 | Ostendorf хрестовина двоплощинна 67\*  110/110/110 для внутр. каналізації | шт | 3 |
| 162 | ЕН22-34-10 | Установлення ревізій діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,6 |
| 163 | С113-2268  варіант 3 | Ostendorf ревізія ф110 мм | шт | 6 |
| 164 | Е20-13-1 | Установлення клапанiв повітряних | клапан | 3 |
| 165 | С1630-1412  варіант 1 | Вентиляційний клапан HL900N, діаметр 110 | шт | 3 |
|  |  | --------- протипожежні муфти |  |  |
| 166 | Е16-30-1 | Зароблення сальникiв при проходженнi  труб через фундаменти або стiни пiдвалу,  дiаметр труб до 100 мм (встановлення  протипожежних манжет при проходження  труб черех конструкції будівлі) | сальник | 10 |
| 167 | С113-1711  варіант 1 | Ammokote FS-180 Манжета протипожежна,  для труб ф 110мм | шт | 10 |
|  |  | --------- сантехнічне обладнання |  |  |
| 168 | Е17-1-6 | Установлення умивальникiв одиночних | 10компл. | 4,3 |
| 169 | С130-656  варіант 1 | Умивальники овальні КОЛО з сифоном,  п'єдісталом, кріпленнями | комплект | 43 |
| 170 | С111-196  варіант 1 | Герметик санітарний Піносил, 310 мл | кг | 8,6 |
| 171 | С130-628  варіант 1 | Змiшувачi для умивальникiв, одноричажні | комплект | 43 |
| 172 | Е17-3-1 | Установлення унітазів із бачком  безпосередньо приєднаним | 10компл. | 2,4 |
| 173 | С130-901  варіант 1 | Унiтази Kolo фарфоровi з бачком, з  сидiнням, крiпленням, з косим випуском | шт | 24 |
| 174 | Е17-1-11 | Установлення трапів діаметром 50 мм | 10компл. | 0,7 |
| 175 | С113-1478  варіант 2 | Вуртикальний трап HL310N-3000, 50 мм | шт | 7 |
|  |  | --------- насоси для відкачування стоків з  підвального поверху |  |  |
| 176 | Е18-13-1 | Установлення насосів відцентрових з  електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 4 |
| 177 | С1630-1614  варіант 1 | Установка каналізаційна Sprut WCLIFT 250/2 | шт | 4 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013** |  |  |
|  |  | **на ОВ. Опалення** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Трубопроводи |  |  |
| 1 | Е16-6-6 | Прокладання трубопроводів опалення зі  стальних водогазопровідних  неоцинкованих труб діаметром 50 мм | 100м | 1,5 |
| 2 | Е16-6-5 | Прокладання трубопроводів опалення зі  стальних водогазопровідних  неоцинкованих труб діаметром 40 мм | 100м | 2 |
| 3 | Е16-6-4 | Прокладання трубопроводів опалення зі  стальних водогазопровідних  неоцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 1,2 |
| 4 | Е16-6-3 | Прокладання трубопроводів опалення зі  стальних водогазопровідних  неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 3,3 |
| 5 | Е16-6-2 | Прокладання трубопроводів опалення зі  стальних водогазопровідних  неоцинкованих труб діаметром 20 мм | 100м | 2 |
| 6 | С1630-670  варіант 1 | Крани кульовi муфтовi з американкою, ВН,  3/4" | шт | 10 |
| 7 | Е16-6-1 | Прокладання трубопроводів опалення зі  стальних водогазопровідних  неоцинкованих труб діаметром 15 мм | 100м | 2,5 |
| 8 | С1630-670  варіант 14 | Зворотній клапан Herz 1/2" ВР-НР, DN 15 | шт | 12 |
| 9 | Е16-10-4 | Прокладання трубопроводів опалення і  водопостачання зі стальних  електрозварних труб діаметром 80 мм | 100м | 0,6 |
| 10 | Е16-10-3 | Прокладання трубопроводiв опалення i  водопостачання зi стальних  електрозварних труб дiаметром 60 мм | 100м | 0,7 |
| 11 | ЕН26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубами із  базальтової вати фольгованих | 10 м | 138 |
| 12 | С113-2442  варіант 4 | Iзоляцiя для труб Циліндр Техноніколь  фольгований товщиною 20 мм внутрішній  діаметр 21 мм | м | 250 |
| 13 | С113-2442  варіант 5 | Iзоляцiя для труб Циліндр Техноніколь  фольгований товщиною 20 мм внутрішній  діаметр 27 мм | м | 200 |
| 14 | С113-2442  варіант 1 | Iзоляцiя для труб Циліндр Техноніколь  фольгований товщиною 20 мм внутрішній  діаметр 34 мм | м | 330 |
| 15 | С113-2442  варіант 2 | Iзоляцiя для труб Циліндр Техноніколь  фольгований товщиною 20 мм внутрішній  діаметр 42 мм | м | 120 |
| 16 | С113-2442  варіант 6 | Iзоляцiя для труб Циліндр Техноніколь  фольгований товщиною 20 мм внутрішній  діаметр 48 мм | м | 200 |
| 17 | С113-2442  варіант 7 | Iзоляцiя для труб Циліндр Техноніколь  фольгований товщиною 20 мм внутрішній  діаметр 57 мм | м | 150 |
| 18 | С113-2442  варіант 3 | Iзоляцiя для труб Циліндр Техноніколь  фольгований товщиною 20 мм внутрішній  діаметр 60 мм | м | 70 |
| 19 | С113-2442  варіант 8 | Iзоляцiя для труб Циліндр Техноніколь  фольгований товщиною 20 мм внутрішній  діаметр 80 мм | м | 60 |
| 20 | Е16-14-12 | Прокладання трубопроводiв  водопостачання з напiрних  полiетиленових труб зовнiшнiм дiаметром  до 20 мм | 100м | 24 |
| 21 | & С1630-  144-8  варіант 4 | Труби поліетиленові eval РЕ-Ха ф16х2,2,  10бар | м | 1798 |
| 22 | & С1630-  144-8  варіант 3 | Труби поліетиленові eval РЕ-Ха ф20х2,8,  10бар | м | 359,6 |
| 23 | С113-1792  варіант 1 | Штуцер Q&E PPSU d16 х 1/2" | шт | 120 |
| 24 | С113-1792  варіант 2 | Штуцер Q&E PPSU d20 х 1/2" | шт | 30 |
| 25 | С113-1723  варіант 4 | Трійник PPSU ф16х16х16 | шт | 70 |
| 26 | С113-1723  варіант 5 | Трійник PPSU ф20х16х16 | шт | 28 |
| 27 | С113-1723  варіант 3 | Трійник PPSU ф16х20х16 | шт | 10 |
| 28 | С113-1723  варіант 6 | Трійник PPSU ф20х16х20 | шт | 22 |
| 29 | С113-1723  варіант 2 | Відвід PPSU ф16х16 | шт | 40 |
| 30 | С113-1723  варіант 1 | Відвід PPSU ф20х20 | шт | 36 |
| 31 | С113-1723  варіант 7 | Кутовий фіксатор повороту 90 град, пластик,  для ф 16-17 | шт | 98 |
| 32 | С113-1723  варіант 8 | Кутовий фіксатор повороту 90 град, пластик,  для ф20 | шт | 46 |
| 33 | С118-57  варіант 1 | Обтискні кільця для труб РЕ-Ха, ф16 | шт | 850 |
| 34 | С118-57  варіант 2 | Обтискні кільця для труб РЕ-Ха, ф20 | шт | 350 |
| 35 | & С130-469-  175  варіант 1 | Крюк для кріплення труб подвійний діаметр  16-28 мм | шт | 250 |
| 36 | ЕН26-11-1 | Протягування труб з поліетилену в  захисні труби | 10 м | 254 |
| 37 | С113-2127  варіант 1 | Захисна трубка /гофрована/, пешель 16-18  мм | м | 2142 |
| 38 | & С1630-  144-8  варіант 5 | Труби захисні гофровані, діаметром  внутрішнім 20 мм | м | 448,8 |
| 39 | Е16-14-12 | Прокладання трубопроводiв теплоъ  пыдлоги з напiрних полiетиленових труб  зовнiшнiм дiаметром 20 мм | 100м | 34 |
| 40 | & С1630-  144-8  варіант 3 | Труби поліетиленові eval РЕ-Ха ф20х2,8,  10бар | м | 3056,6 |
| 41 | РН19-21-1 | Ізоляція трубопроводів трубками зі  спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 0,587 |
| 42 | С113-2128  варіант 1 | Захисна трубка /гофрована/ , пешель 35/25  мм | м | 30 |
| 43 | С113-2127  варіант 2 | Захисна трубка /гофрована/, пешель 28х20  мм | м | 30 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Опалювальні прилади |  |  |
| 44 | Е18-6-2 | Установлення радіаторів стальних | 100кВт | 2,55974 |
| 45 | 2407-806-1  варіант 1 | Опалювальний прилад сталевий  панельний Radik Ventil Kompakt 11 VK-500,  довжина 400 мм, 220 Вт | шт | 7 |
| 46 | 2407-806-1  варіант 4 | Опалювальний прилад сталевий  панельний Radik Ventil Kompakt 22 VK-300,  з нижнім підключенням, довжина 1000 мм,  966 Вт | шт | 3 |
| 47 | 2407-806-1  варіант 5 | Опалювальний прилад сталевий  панельний Radik Ventil Kompakt 22 VK-300,  з нижнім підключенням, довжина 1400 мм,  1352 Вт | шт | 63 |
| 48 | 2407-806-1  варіант 2 | Опалювальний прилад сталевий  панельний Radik Ventil Kompakt 22 VK-500,  довжина 400 мм, 764 Вт | шт | 1 |
| 49 | 2407-806-1  варіант 3 | Опалювальний прилад сталевий  панельний Radik Ventil Kompakt 22 VK-500,  довжина 600 мм, 1147 Вт | шт | 2 |
| 50 | 2407-806-2  варіант 1 | Радiатор опалювальний сталевий Radik  Ventil Kompakt VK-22, 500х700 мм, нижнє  підключення, 1,351 кВт | шт | 4 |
| 51 | 2407-806-2  варіант 2 | Радiатор опалювальний сталевий Radik  Ventil Kompakt VK-22, 500х1000 мм, нижнє  підключення, 1452 Вт | шт | 12 |
| 52 | 2407-806-2  варіант 3 | Радiатор опалювальний сталевий Radik  Ventil Kompakt VK-22, 500х1100 мм, нижнє  підключення, 1597 Вт | шт | 9 |
| 53 | 2407-806-2  варіант 4 | Радiатор опалювальний сталевий Radik  Ventil Kompakt VK-22, 500х1200 мм, нижнє  підключення, 1742 Вт | шт | 2 |
| 54 | 2407-806-2  варіант 5 | Радiатор опалювальний сталевий Radik  Ventil Kompakt VK-22, 500х1400 мм, нижнє  підключення, 2559 Вт | шт | 2 |
| 55 | 2407-806-2  варіант 6 | Радiатор опалювальний сталевий Radik  Ventil Kompakt VK-33, 300х1200 мм, нижнє  підключення, 1655 Вт | шт | 10 |
| 56 | 2407-806-2  варіант 7 | Радiатор опалювальний сталевий Radik  Ventil Kompakt VK-33, 500х1400 мм, нижнє  підключення, 2911 Вт | шт | 4 |
| 57 | 2407-806-2  варіант 9 | Радiатор опалювальний сталевий Radik  Ventil Kompakt VK-33, 500х1800 мм, бокове  підключення, 3742 Вт | шт | 22 |
| 58 | 2407-806-2  варіант 8 | Радiатор опалювальний сталевий Radik  Ventil Kompakt K-33, 500х1600 мм, бокове  підключення, 2206 Вт | шт | 4 |
| 59 | Е16-20-2 | Монтаж головок термостатичних | шт | 124 |
| 60 | С113-1495  варіант 1 | Головка термостатична Herz Стандарт | шт | 124 |
| 61 | С130-612  варіант 1 | Н-блок Verafix-VKE для радіаторів нижнього  підключення Honeywell V2496EY015A,  кутовий | комплект | 120 |
| 62 | С130-1168  варіант 1 | Конусні з'єднання (євроконус) для труб ф16 -  3/4" | шт | 240 |
| 63 | С113-2400  варіант 1 | Коліно нікельоване для під'єднання  радіаторів 16х15 | шт | 240 |
| 64 | Е18-22-5 | Установлення кранiв повiтряних (кранів  Маєвського з комплекту радіаторів) | комплект | 124 |
| 65 | С1630-542  варіант 1 | Кран радіаторний термостатичний VALTEC  прямий 1/2" | шт | 44 |
| 66 | С1630-670  варіант 16 | Кран радиаторный VALTEC прямой нижний  1/2" | шт | 44 |
| 67 | Е18-6-3 | Установлення конвекторів | 100кВт | 0,005 |
| 68 | 2407-901-1  варіант 1 | Конвектор опалювальний Термія, 0,5 кВт | шт | 1 |
| 69 | Е18-9-8 | Установлення регістрів зі стальних  зварних труб, діаметр нитки 100 мм | 100м | 0,6 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Запорна та регулююча  арматура системи опалення |  |  |
| 70 | Е18-15-1 | Установлення гребiнок  пароводорозподiльних зi стальних труб,  зовнiшнiй дiаметр корпуса 89 мм | шт | 22 |
| 71 | С130-254  варіант 1 | Гребiнки паро-водорозподiльнi iз сталевих  труб з фланцями, болтами, прокладками,  кронштейнами | комплект | 22 |
| 72 | Е18-22-5 | Установлення кранів повітряних | комплек  т | 40 |
| 73 | С1630-670  варіант 17 | Клапан автоматичний для випуску повітря,  Ду 15 мм | шт | 40 |
| 74 | Е16-20-2 | Установлення кранiв кульових, Ду 15 - 25  мм | шт | 110 |
| 75 | С1630-670  варіант 3 | Кран кульовий муфтовий, 11Б24п, дiаметр  15 мм | шт | 110 |
| 76 | Е16-20-3 | Установлення кранiв кульових, Ду 32 мм | шт | 22 |
| 77 | С1630-670  варіант 4 | Кран кульовий муфтовий, Ду 32 мм | шт | 22 |
| 78 | Е16-20-4 | Установлення кранiв кульових, Ду 5 0 мм | шт | 4 |
| 79 | С1630-670  варіант 18 | Кран кульовий муфтовий, Ду 50 мм | шт | 4 |
| 80 | Е16-15-1 | Установлення балансувальних клапанів до  25 мм | шт | 22 |
| 81 | С1630-2008  варіант 1 | Балансувальний клапан, Dn 20 мм | шт | 22 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014** |  |  |
|  |  | **на ОВ. Вентиляція** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Повітроводи |  |  |
| 1 | Е20-3-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої  сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5  мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 1,6014 |
| 2 | Е20-3-4 | Прокладання повітроводів з оцинкованої  сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6  мм, діаметром до 250 мм | 100м2 | 0,27475 |
| 3 | Е20-3-9 | Прокладання повітроводів з оцинкованої  сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7  мм, периметром 900 мм | 100м2 | 1,055 |
| 4 | Е20-3-10 | Прокладання повітроводів з оцинкованої  сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7  мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 1,417 |
| 5 | Е20-3-11 | Прокладання повітроводів з оцинкованої  сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7  мм, периметром до 2400 мм | 100м2 | 1,32 |
| 6 | С1630-451  варіант 1 | Дросель-клапан, круглий, дiаметр 100 мм | шт | 65 |
| 7 | С1630-451  варіант 2 | Дросель-клапан, круглий, дiаметр 125 мм | шт | 2 |
| 8 | С1630-451  варіант 3 | Дросель-клапан, круглий, дiаметр 160 мм | шт | 9 |
| 9 | С1630-451  варіант 7 | Дросель-клапани в обичайцi i, дiаметр до  200 мм | шт | 5 |
| 10 | С1630-451  варіант 8 | Дросель-клапан, круглий, дiаметр 250 мм | шт | 6 |
| 11 | С1630-460  варіант 5 | Дросель-клапан з механічним  регулюванням, прямокутний, 500х300 | шт | 1 |
| 12 | С1630-460  варіант 4 | Дросель-клапан з механічним  регулюванням, прямокутний, 400х200 | шт | 1 |
| 13 | С1630-451  варіант 5 | Дросель-клапан, прямокутний, 400х300 мм | шт | 1 |
| 14 | С1630-451  варіант 6 | Дросель-клапан, прямокутний, 350х200 мм | шт | 1 |
| 15 | С1630-460  варіант 2 | Дросель-клапан з механічним  регулюванням, прямокутний, 200х150 | шт | 3 |
| 16 | С1630-460  варіант 3 | Дросель-клапан з механічним  регулюванням, прямокутний, 200х200 | шт | 1 |
| 17 | С1630-451  варіант 10 | Дросель-клапан, прямокутний, 150х150 мм | шт | 3 |
| 18 | С1630-451  варіант 4 | Дросель-клапан, прямокутний, 150х100 мм | шт | 5 |
| 19 | С1630-451  варіант 9 | Дросель-клапан, прямокутний, 100х100 мм | шт | 2 |
| 20 | С111-1851  варіант 1 | Забивний анкер HKV M8 | шт | 498 |
| 21 | С111-1851  варіант 2 | Забивний анкер HKV M10 | шт | 136 |
| 22 | С111-829-1  варіант 2 | Профіль монтажний MQ21 | м | 116 |
| 23 | С111-829-1  варіант 1 | Профіль монтажний MQ41 | м | 124 |
| 24 | С113-1  варіант 1 | Шпилька оцинкована АМ8 | м | 134 |
| 25 | С113-1  варіант 2 | Шпилька оцинкована АМ10 | м | 74 |
| 26 | ЕН26-27-1 | Ізоляція повітропроводів листами із  спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 28 |
| 27 | С114-100-1  варіант 1 | Фольговане пінополіетиленове полотно  Евробатекс, товщина 10 мм | м2 | 230 |
| 28 | С114-100-1  варіант 2 | Фольговане пінополіетиленове полотно  Кайманн, товщина 50 мм | м2 | 50 |
| 29 | Е13-73-5 | Нанесення вручну в один шар покриття з  вогнезахисного матерiалу Фіброгейн  горизонтальнi i вертикальнi поверхнi  металевих конструкцiй | 100м2 | 0,3 |
| 30 | С1113-287  варіант 1 | Вогнезахисний матерiал Фіброгейн | кг | 83,7 |
| 31 | Е20-14-1 | Установлення анемостатів дiаметром до  250 мм | шт | 60 |
| 32 | С130-598-1  варіант 1 | Анемостат АМ 100 VR, Вентс | шт | 54 |
| 33 | С130-598-1  варіант 2 | Анемостат АМ 125 VR, Вентс | шт | 6 |
| 34 | Е20-15-1 | Установлення заслінок повітряних і  клапанів повітряних КВР з електричним  або пневматичним приводом діаметром до  250 мм | шт | 5 |
| 35 | С1630-460  варіант 1 | Клапан протипожежний КП-1 з  електромагнітним керуванням, діаметром  160 мм | шт | 5 |
| 36 | Е20-15-6 | Установлення заслінок повітряних і  клапанів повітряних КВР з електричним  або пневматичним приводом периметром  до 1000 мм | шт | 16 |
| 37 | С1630-460  варіант 8 | Клапан протипожежний КП-1М з  електроприводом Belimo, 100х150 | шт | 3 |
| 38 | С1630-460  варіант 6 | Клапан протипожежний КП-1М з  електроприводом Belimo, 150х150 | шт | 8 |
| 39 | С1630-460  варіант 9 | Клапан протипожежний КП-1М з  електроприводом Belimo, 200х150 | шт | 2 |
| 40 | С1630-460  варіант 7 | Клапан протипожежний КП-1М з  електроприводом Belimo, 200х200 | шт | 2 |
| 41 | С1630-460  варіант 11 | Клапан протипожежний КП-1М з  електроприводом Belimo, 300х200 | шт | 1 |
| 42 | Е20-15-7 | Установлення заслінок повітряних і  клапанів повітряних КВР з електричним  або пневматичним приводом периметром  до 1600 мм | шт | 5 |
| 43 | С1630-460  варіант 10 | Клапан протипожежний КП-1М з  електроприводом Belimo, 250х300 | шт | 1 |
| 44 | С1630-460  варіант 12 | Клапан протипожежний КП-1М з  електроприводом Belimo, 500х200 | шт | 1 |
| 45 | С1630-460  варіант 13 | Клапан протипожежний КП-1М з  електроприводом Belimo, 500х300 | шт | 3 |
| 46 | Е20-15-8 | Установлення заслінок повітряних і  клапанів повітряних КВР з електричним  або пневматичним приводом периметром  до 2400 мм | шт | 1 |
| 47 | С1630-460  варіант 14 | Клапан протипожежний КП-1М з  електроприводом Belimo, 600х400 | шт | 1 |
| 48 | Е20-29-1 | Установлення вставок гнучких до  радіальних вентиляторів | м2 | 1,20696 |
| 49 | С1630-1147  варіант 2 | Гнучка вставка ф200 мм | шт | 20 |
| 50 | С1630-1147  варіант 3 | Гнучка вставка ф150 мм | шт | 16 |
| 51 | С1630-1147  варіант 4 | Гнучка вставка 500х250 мм | шт | 2 |
| 52 | С1630-1147  варіант 5 | Гнучка вставка 600х300 мм | шт | 2 |
| 53 | Е20-27-8 | Установлення шумоглушникiв  вентиляцiйних пластинчастих типу СР | шт | 5 |
| 54 | С1630-1147  варіант 8 | Шумоглушники вентиляцiйнi СР 700х400 | шт | 1 |
| 55 | С1630-1147  варіант 7 | Шумоглушники вентиляцiйнi СР 600х350 | шт | 1 |
| 56 | С1630-1147  варіант 1 | Шумоглушники вентиляцiйнi СР 600х300 | шт | 1 |
| 57 | С1630-1147  варіант 9 | Шумоглушники вентиляцiйнi СР 500х250 | шт | 1 |
| 58 | С1630-1147  варіант 6 | Шумоглушники вентиляцiйнi СР 150/600 | шт | 1 |
| 59 | Е20-14-1 | Установлення дифузоров | шт | 18 |
| 60 | С188888-20  варіант 4 | Дифузор стельовий ПДК-6 | шт | 4 |
| 61 | С188888-20  варіант 3 | Дифузор стельовий ПДК-9 | шт | 6 |
| 62 | С188888-20  варіант 2 | Дифузор стельовий ПДК-12 | шт | 4 |
| 63 | С188888-20  варіант 1 | Дифузор стельовий ПДК-18 | шт | 4 |
| 64 | Е20-13-1 | Установлення клапанів зворотних  діаметром до 355 мм | клапан | 18 |
| 65 | С1630-460  варіант 15 | Клапан зворотній КО ф200 мм | шт | 12 |
| 66 | С1630-460  варіант 16 | Клапан зворотній КО ф160 мм | шт | 6 |
| 67 | Е20-13-7 | Установлення клапанів зворотних  периметром до 2400 мм | клапан | 1 |
| 68 | С1630-460  варіант 17 | Клапан зворотній КОМ1 600х300 мм | шт | 1 |
| 69 | Е20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у  просвіті до 0,25 м2 | грати | 104 |
| 70 | С130-595-1  варіант 1 | Решітка нерегульована, однорядна РВ 2530-  1 500х100 мм | шт | 6 |
| 71 | С130-595-1  варіант 2 | Решітка регульована, однорядна РВ 2535-1  900х150 мм | шт | 2 |
| 72 | С130-595-1  варіант 3 | Решітка регульована, однорядна РВ  600х150 мм | шт | 2 |
| 73 | С130-595-1  варіант 4 | Решітка регульована, однорядна РВ  500х200 мм | шт | 3 |
| 74 | С130-595-1  варіант 5 | Решітка регульована, однорядна РВ  400х150 мм | шт | 2 |
| 75 | С130-595-1  варіант 6 | Решітка регульована, однорядна РВ  300х200 мм | шт | 22 |
| 76 | С130-595-1  варіант 7 | Решітка регульована, однорядна РВ  250х100 мм | шт | 2 |
| 77 | С130-595-1  варіант 8 | Решітка регульована, однорядна РВ  200х150 мм | шт | 4 |
| 78 | С130-595-1  варіант 9 | Решітка регульована, однорядна РВ  150х200 мм | шт | 38 |
| 79 | С130-595-1  варіант 10 | Решітка регульована, однорядна РВ  150х150 мм | шт | 5 |
| 80 | С130-595-1  варіант 11 | Решітка регульована, однорядна РВ  100х150 мм | шт | 2 |
| 81 | С130-595-1  варіант 12 | Решітка нерегульована, однорядна Р  500х150 мм | шт | 3 |
| 82 | С130-595-1  варіант 13 | Решітка нерегульована, однорядна Р  200х150 мм | шт | 2 |
| 83 | С130-595-1  варіант 14 | Решітка нерегульована, однорядна Р  150х150 мм | шт | 6 |
| 84 | С130-595-1  варіант 15 | Решітка нерегульована, однорядна Р  150х100 мм | шт | 4 |
| 85 | С130-595-1  варіант 16 | Шибер 600х400 | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Система П1 |  |  |
| 86 | Е20-42-1 | Установлення камер припливних типових  без секції зрошення продуктивністю до 10  тис.м3/год | камеpа | 1 |
| 87 | Е21-24-5 | Установлення щита управління | шт | 1 |
| 88 | Е20-42-1 | Установлення камер припливних типових  без секції зрошення продуктивністю до 10  тис.м3/год | камеpа | 1 |
| 89 | Е16-6-4 | Прокладання трубопроводів опалення зі  стальних водогазопровідних  неоцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 0,15 |
| 90 | Е18-13-1 | Установлення насосiв циркуляційних з  електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 2 |
| 91 | С1630-1162  варіант 1 | Насос циркуляційний ТОР-S25/5 | шт | 2 |
| 92 | Е16-6-4 | Прокладання трубопроводів опалення зі  стальних водогазопровідних  неоцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 0,15 |
| 93 | Е16-15-2 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв,  клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на  трубопроводах iз стальних труб  дiаметром до 50 мм (з електроприводами) | шт | 4 |
| 94 | С1630-546  варіант 1 | Клапани регулюючи 3-х ходові VRG-3,  дiаметр 32 мм | шт | 2 |
| 95 | С1630-546  варіант 3 | Клапани ручний балансувальний MSV-S,  дiаметр 32 мм | шт | 2 |
| 96 | С1515-16  варіант 1 | Електропривід з 3-х позиційним керуванням  AMV-435 | комплект | 2 |
| 97 | Е18-22-4 | Установлення термометрів в оправі  прямих та кутових | комплек  т | 6 |
| 98 | С1630-986  варіант 1 | Термометр біметалевий радіальний ТБ-100-  50 0 +120-1,5-О | шт | 6 |
| 99 | Е18-22-2 | Установлення манометрів з триходовим  краном | комплек  т | 4 |
| 100 | С1630-113 | Манометри загального призначення з  триходовим краном, ОБМ1-100 | комплект | 4 |
| 101 | Е18-17-10 | Установлення повітровідвідників | шт | 2 |
| 102 | С1630-1531  варіант 1 | Повiтровiдвiдник автоматичний 3/8" | шт | 2 |
| 103 | Е18-22-4 | Установлення термодатчиків | комплек  т | 2 |
| 104 | М12-807-1 | Вентилі, клапани чавунні муфтові на  умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр  умовного проходу 15-50 мм | 10 шт | 3,4 |
| 105 | С1630-670  варіант 3 | Кран кульовий муфтовий, 11Б24п, дiаметр  15 мм | шт | 12 |
| 106 | С1630-670  варіант 4 | Кран кульовий муфтовий, Ду 32 мм | шт | 12 |
| 107 | С1630-670  варіант 19 | Фільтр сітчатий СПА, Dy 32 мм | шт | 2 |
| 108 | С1630-670  варіант 20 | Клапан зворотній mun 601, Dy 32 мм | шт | 2 |
| 109 | С1630-670  варіант 21 | Кран кульовий муфтовий зливний, дiаметр  15 мм | шт | 6 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Системи ПВ2 та ПВ3 |  |  |
| 110 | Е20-42-1 | Установлення камер припливних типових  без секції зрошення продуктивністю до 10  тис.м3/год | камеpа | 2 |
| 111 | Е16-6-4 | Прокладання трубопроводів опалення зі  стальних водогазопровідних  неоцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 0,15 |
| 112 | Е18-13-1 | Установлення насосiв циркуляційних з  електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 2 |
| 113 | С1630-1162  варіант 1 | Насос циркуляційний ТОР-S25/5 | шт | 2 |
| 114 | Е16-6-2 | Прокладання трубопроводів опалення зі  стальних водогазопровідних  неоцинкованих труб діаметром 20 мм | 100м | 0,15 |
| 115 | Е16-15-2 | Установлення вентилiв, засувок, затворiв,  клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на  трубопроводах iз стальних труб  дiаметром до 50 мм (з електроприводами) | шт | 4 |
| 116 | С1630-546  варіант 2 | Клапани регулюючи 3-х ходові VRG-3,  дiаметр 20 мм | шт | 2 |
| 117 | С1630-546  варіант 4 | Клапани ручний балансувальний MSV-S,  дiаметр 20 мм | шт | 2 |
| 118 | С1515-16  варіант 1 | Електропривід з 3-х позиційним керуванням  AMV-435 | комплект | 2 |
| 119 | Е18-22-4 | Установлення термометрів в оправі  прямих та кутових | комплек  т | 6 |
| 120 | С1630-986  варіант 1 | Термометр біметалевий радіальний ТБ-100-  50 0 +120-1,5-О | шт | 6 |
| 121 | Е18-22-2 | Установлення манометрів з триходовим  краном | комплек  т | 4 |
| 122 | С1630-113 | Манометри загального призначення з  триходовим краном, ОБМ1-100 | комплект | 4 |
| 123 | Е18-17-10 | Установлення повітровідвідників | шт | 2 |
| 124 | С1630-1531  варіант 1 | Повiтровiдвiдник автоматичний 3/8" | шт | 2 |
| 125 | Е18-22-4 | Установлення термодатчиків | комплек  т | 2 |
| 126 | М12-807-1 | Вентилі, клапани чавунні муфтові на  умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр  умовного проходу 15-50 мм | 10 шт | 3,6 |
| 127 | С1630-670  варіант 3 | Кран кульовий муфтовий, 11Б24п, дiаметр  15 мм | шт | 12 |
| 128 | С1630-670  варіант 22 | Кран кульовий муфтовий, 11Б24п, дiаметр  20 мм | шт | 12 |
| 129 | С1630-670  варіант 2 | Фільтр сітчастий, ВВ, 3/4" | шт | 2 |
| 130 | С1630-670  варіант 23 | Клапан зворотній mun 601, Dy 20 мм | шт | 2 |
| 131 | С1630-670  варіант 21 | Кран кульовий муфтовий зливний, дiаметр  15 мм | шт | 6 |
| 132 | С1630-546  варіант 2 | Клапани регулюючи 3-х ходові VRG-3,  дiаметр 20 мм | шт | 2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Вентилятори канальні та  зовнішнього встановлення |  |  |
| 133 | Е20-42-1 | Установлення камер припливних типових  без секції зрошення продуктивністю до 10  тис.м3/год | камеpа | 3 |
| 134 | Е21-24-5 | Установлення щита управління | шт | 3 |
| 135 | Е20-32-2 | Установлення вентиляторів осьових  масою до 0,05 т | шт | 1 |
| 136 | С1630-1517  варіант 4 | Вентилятор канальний прямокутний, ВКПИ  600х300 | шт | 1 |
| 137 | Е20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових  масою до 0,025 т | шт | 25 |
| 138 | С1630-1517  варіант 3 | Вентилятор канальний прямокутний, ВКПИ  500х250 | шт | 1 |
| 139 | С1630-1517  варіант 1 | Вентилятор канальний ВКМ 200 | шт | 10 |
| 140 | С1630-1517  варіант 2 | Вентилятор канальний ВКМ 150 | шт | 8 |
| 141 | С1630-1517  варіант 5 | Вентилятор витяжний Вентс 100 Квайт Дуо | шт | 6 |
| 142 | Е18-14-2 | Установлення вставок вiброiзолюючих,  дiаметр вставки 150 мм | шт | 10 |
| 143 | С1630-39  варіант 1 | Вставки вiброiзолювальнi для круглих  каналів, дiаметр 160 мм | комплект | 10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Системи ПВ |  |  |
| 144 | Е20-42-1 | Установлення камер припливних типових  без секції зрошення продуктивністю до 10  тис.м3/год | камеpа | 1 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016** |  |  |
|  |  | **на Системи зв'язку** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Монтаж обладнання |  |  |
| 1 | М11-96-1 | Установлення знімних та висувних блоків  [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 3 |
| 2 | М11-30-3 | Монтаж приладів автоматизації на місцях | шт | 2 |
| 3 | М10-668-1 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий  електроконтактний, магнітоконтактний у  нормальному виконанні | шт | 126 |
| 4 | М8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-,  дво-, триполюсний, що установлюється  на конструкції на стіні або колоні, струм  до 25 А | шт | 2 |
| 5 | С1547-16  варіант 13 | Електричний автомат Eaton PL6-C10/1 | шт | 2 |
|  |  | Роздiл 2. Кабелі та провода |  |  |
| 6 | Е21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 7,8 |
| 7 | С118-37  варіант 1 | Короб LHD 20х10 мм | м | 780 |
| 8 | Е21-13-1 | Прокладання ізольованих проводів  перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 1,3 |
| 9 | С153-21  варіант 1 | Кабель ПВС 3х0,75 мм2 | 1000м | 0,01 |
| 10 | С153-21  варіант 1 | Кабель ПВС 3х0,75 мм2 | 1000м | 0,12 |
| 11 | М8-399-1 | Провід, що прокладається у коробах,  сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м | 21,5 |
| 12 | 15096-24024  варіант 2 | Кабель GV CCF 8х7/0,22+7/0,22 | 1000м | 1,3 |
| 13 | 15096-24024  варіант 1 | Кабель S/FTP4х2х0,57 cat7 | 1000м | 0,893 |
| 14 | М10-698-1 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 73 |
| 15 | С1511-4  варіант 3 | Коробка монтажна КМ-1 | шт | 73 |
| 16 | М8-591-8 | Розетка штепсельна незаглибленого типу  при відкритій проводці | 100 шт | 0,43 |
| 17 | С1511-4  варіант 4 | Розетка подвійна накладная RJ45 UTP | шт | 36 |
| 18 | С1511-4  варіант 5 | Розетка телефонна RJ12 | шт | 7 |
|  |  | Роздiл 3. Комутаційна шафа та  додаткові комплектуючи |  |  |
| 19 | М11-96-1 | Установлення знімних та висувних блоків  [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 3 |
| 20 | С1511-4  варіант 2 | Бокс до модулю розширення | шт | 2 |
| 21 | М8-604-1 | Монтаж сирени пожежної | 100 шт | 0,03 |
| 22 | С1511-4  варіант 1 | Сирена LD95 | шт | 3 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017** |  |  |
|  |  | **на Система протипожежного захисту** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Монтаж основного обладнання  системи |  |  |
| 1 | М10-667-2 | Блок базовий керування | шт | 1 |
| 2 | М11-168-1 | Щити, пульти, стативи | шт | 2 |
| 3 | М11-31-2 | Прилади, що установлюються на  конструкцiях або щитах | шт | 16 |
| 4 | М11-30-3 | Монтаж приладів автоматизації на місцях | шт | 12 |
| 5 | М11-95-1 | Установлення проектора інформаційного  із поворотною плитою | шт | 1 |
| 6 | М10-309-3 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 8 |
| 7 | М10-668-3 | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий,  димовий, свiтловий | шт | 203 |
| 8 | С1547-6  варіант 7 | Розетка (база) до сповіщувача КПСМ | шт | 203 |
| 9 | С1547-6  варіант 8 | Розетка (база) до сповіщувача КПСМ  (резерв) | шт | 21 |
| 10 | М10-683-10 | Сповіщувач ПС ручний | шт | 19 |
| 11 | М8-420-1 | Коробка вiдгалужувальна | 100 шт | 0,36 |
| 12 | С1547-6  варіант 9 | Ізолятор короткого замикання в корпусі  ФРДИ ІКЗ-П | шт | 36 |
| 13 | М10-668-3 | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий,  димовий, свiтловий | шт | 35 |
| 14 | М10-668-1 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий  електроконтактний, магнітоконтактний у  нормальному виконанні | шт | 8 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019** |  |  |
|  |  | **на Монтаж підіймачів для МГН** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | М3-560-1  в.в.  п.6.1.8  к=1,08 | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю  руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю  400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м  [ліфт вантажопасажирський] | ліфт | 1 |
| 2 | М3-560-4  в.в.  п.6.1.8  к=1,08 | За кожну зупинку ліфта, більше або менше  зазначеної в характеристиці, зменшувати  для ліфтів пасажирських  вантажопідйомністю до 630 кг на 7 поверхів,  до загальної 2  [ліфт вантажопасажирський] | зупинка | -7 |
| 3 | М3-575-1 | Монтаж площадки підіймальної  вантажопідйомністю 250 кг | шт | 3 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020** |  |  |
|  |  | **на Придбання устаткування підіймачів** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 1902-27002  варіант 1 | Платформа підйомна типу Forstor,  вантажопідйомність 150 кг | шт | 3 |
| 2 | 1902-27002  варіант 2 | Ліфт для інвалідів, гвинтовий подйомник,  вантажопідйомність 250 кг | шт | 1 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021** |  |  |
|  |  | **на Пусконалагоджувальні роботи** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Ліфти та підіймачі |  |  |
| 1 | П1-79-1 | Ліфт пасажирський з електроприводом на  змінному струмі з релейно-контакторною  схемою управління для житлових будинків  вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю  1 м/с на 10 зупинок | Ліфт | 1 |
| 2 | П1-79-2  Н1 = 8 | Ліфт пасажирський з електроприводом на  змінному струмі з релейно-контакторною  схемою управління для житлових будинків  вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю  1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку  виключати (на 8 зупинок, до загальної - 2  зупинки) | Ліфт | -1 |
| 3 | П1-81-1 | Підіймач вантажний, малий, загального  призначення, вантажопідйомністю до 160 кг,  на 2 зупинки | Ліфт | 3 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01** |  |  |
|  |  | **на зовнішне освітлення** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Демонтажны роботи |  |  |
| 1 | Е33-251-1  k = (0,6) k =  [0,6] Вказ. із  заст.  РЕКН-  п.2.8г  (демонтаж)  К тв = [0,6;  0,6] К маш  = [0,6] К  мат = [0] | Розбирання залізобетонних опор  контактної мережі масою до 1,5 т з  бурінням котлованів під монолітні  фундаменти у грунтах 1 групи, глибина  буріння 2 м | опора | 2 |
| 2 | Е33-115-2  k = (0,6) k =  [0,6] Вказ. із  заст.  РЕКН-  п.2.8г  (демонтаж)  К тв = [0,6;  0,6] К маш  = [0,6] К  мат = [0] | Розбирання світильників з  люмінесцентними або ртутними лампами | шт | 2 |
| 3 | Е33-108-2  k = (0,6) k =  [0,6] Вказ. із  заст.  РЕКН-  п.2.8г  (демонтаж)  К тв = [0,6;  0,6] К маш  = [0,6] К  мат = [0] | Знімання проводів [1 провод при 20 опорах  на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну | км | 0,3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Будівельні роботи |  |  |
| 4 | Е1-164-3 | Розробка грунту вручну в траншеях  глибиною до 2 м без кріплень з укосами,  група грунтів 3 | 100м3 | 0,444 |
| 5 | Е23-1-1 | Улаштування піщаної основи під кабелі та  фундаменти опор (і на покриття кабелів  піском, товщина разом 0,2 м) | 10м3 | 0,987 |
| 6 | С1421-10634  варіант 1 | Пісок природний, рядовий | м3 | 10,857 |
| 7 | Е1-134-1 | Ущільнення грунту пневматичними  трамбівками, група грунтів 1, 2 | 100м3 | 0,444 |
| 8 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 30,16 |
| 9 | РН20-23-1 | Пробивання отворів в бутових  фундаментах | шт | 1 |
| 10 | ЕН22-11-1 | Укладання гільз д50 | 1000м | 0,0004 |
| 11 | Е16-29-1 | Гідравлічне випробування трубопроводів  систем опалення, водопроводу і гарячого  водопостачання діаметром до 50 мм | 100м | -0,004 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Освітлення |  |  |
| 12 | М8-143-5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у  траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м тр | 1,85 |
| 13 | М8-524-7 | Ящик з одним триполюсним рубильником  або з триполюсним рубильником і трьома  запобіжниками, або з трьома блоками  "запобіжник-вимикач", або з трьома  запобіжниками, що установлюється на  конструкції на підлозі, струм до 100 А | шт | 1 |
| 14 | М8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-  , триполюсний, що установлюється на  конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 4 |
| 15 | М8-529-1 | Контактор постійного струму, що  установлюється на конструкції на стіні або  колоні, струм до 160 А | шт | 1 |
| 16 | М8-525-1 | Вимикач або перемикач пакетний у  металевій оболонці з кількістю затискачів  для підключення до 9, що установлюється  на конструкції на стіні або колоні, струм до  25 А | шт | 1 |
| 17 | М10-698-4 | Реле часу програмне типу 2РВМ | шт | 1 |
| 18 | С1545-69 | Клеми | 100шт | 0,15 |
| 19 | М8-596-3 | Прожектор, що установлюється окремо,  на сталевій конструкції на покрівлі будинку  з лампою потужністю 500 Вт | 100 шт | 0,04 |
| 20 | М8-599-1 | Щиток в опорі | шт | 11 |
| 21 | С1515-25  варіант 2 | Коробка зєднувальна в опору освітлення,  DIN-рейка, 220В 11 EKM 0D0-1R | шт | 11 |
| 22 | М8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-  , триполюсний, що установлюється на  конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 11 |
| 23 | М10-698-1 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 4 |
| 24 | С1545-90  варіант 3 | Коробка розгалужувальна | 100шт | 0,04 |
| 25 | ЕН6-11-9 | Установлення закладних деталей вагою  понад 10 кг до 20 кг | т | 0,2 |
| 26 | С1545-321 | Анкерні деталі для установки дорожніх  розмічальних вставок ВРД | шт | 11 |
| 27 | Е33-259-3 | Установлення опор з металевих труб  вагою до 0,5 т | опора | 11 |
| 28 | С1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15  [М200], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 11,22 |
| 29 | С113-2099  варіант 1 | Опора нерухома одинарна діам. 32х3 мм | шт | 11 |
| 30 | С113-2094  варіант 1 | Фіксатор пластмасовий подвійний діам.  25х2,5 мм | шт | 11 |
| 31 | С113-2128  варіант 2 | Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм | м | 30,8 |
| 32 | Е33-115-2 | Установлення світильників з  люмінесцентними або ртутними лампами | шт | 11 |
| 33 | 1507-4036  варіант 1 | Світильник вуличний LED Efa ДКУ-50 Вт,  IP65, 6000К | шт | 11 |
| 34 | Е33-118-2 | Монтаж заземлювача із 1 електрода для  ВЛ 0,38-10 кВ | шт | 11 |
| 35 | С124-24  варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь  перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 16  мм | т | 0,05214 |
| 36 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 0,01953 |
| 37 | Е33-118-3 | Заземленння нульового проводу для ВЛ 0,  38-10 кВ | шт | 11 |
| 38 | С1111-8  варіант 1 | Зажим плашковий | 100шт | 0,11 |
| 39 | Е33-119-1 | Замірювання електричного опору контуру  заземлення опори | опора | 11 |
| 40 | Е34-104-1 | Улаштування трубопроводу з труб  вторинного поліетилену, до 2-х каналів | км | 0,2042 |
| 41 | С113-2128  варіант 2 | Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм | м | 199,2 |
| 42 | С113-2126 | Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм | м | 5 |
| 43 | М8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,  блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 1,9 |
| 44 | М8-146-2 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з  кріпленням накладними скобами, маса 1 м  до 1 кг | 100 м | 3 |
| 45 | С152-20  варіант 1 | Кабелі силові шахтні з особливо гнучкими  мідними жилами, з полівінілхлоридною  ізоляцією, на напругу до 660 В, марка  КОГВЭШ, число жил та переріз 3х2,5+1х2,  5+1х2,5 мм2 | 1000м | 0,21 |
| 46 | С157-234  варіант 1 | Проводи силові з полівінілхлоридною  ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ,  переріз 16 мм2 | 1000м | 0,07 |
| 47 | С153-71  варіант 1 | Кабелі контрольні з мідними жилами, з  полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою,  броньовані сталевими стрічками, із  зовнішнім покривом, марка КВВБ, число  жил та переріз 4х0,75 мм2 | 1000м | 0,23 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02** |  |  |
|  |  | **на придбання обладнання зовнішнього освітлення** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 1517-2274  варіант 1 | Шафа навісна, модульна, з замком ЩРн-12м | шт | 1 |
| 2 | 1504-1019  варіант 1 | Вимикач навантаження ВН-32 3р, Iн=25А,  380B | шт | 1 |
| 3 | 1504-1027  варіант 1 | Автоматичний вимикач PL7-C16/1-1p Iн=16А | шт | 1 |
| 4 | 1504-1001  варіант 1 | Автоматичний вимикач PL7-C6/1-1p Iн=6А | шт | 3 |
| 5 | 15171-1388  варіант 1 | Контактор ESC227 230В/25A, 1НО+1НЗ | шт | 1 |
| 6 | 1504-6157  варіант 1 | Перемикач SFT125 1P 25А/230В, 1-0-2, 25А | шт | 1 |
| 7 | 1504-12003  варіант 1 | Реле сутінкове EEN100 з виносним датчиком | шт | 1 |
| 8 | 1507-4068  варіант 1 | Прожектор світлодіодний LP 50W Premium,  50Вт, 6000К, 220В, ІР67 | шт | 4 |
| 9 | 1504-1004  варіант 1 | Автоматичний вимикач S202-С6, Iн=6А, 2р,  220B | шт | 11 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03** |  |  |
|  |  | **на Блискозахист** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | М8-472-8 | Провідник заземлюючий відкрито по  будівельних основах з круглої сталі  діаметром 8 мм | 100 м | 5,2 |
| 2 | С1537-100  варіант 1 | Канат подвійного звивання, тип ТК,  оцинкований, з дроту марки В,  маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 8,  1 мм | 10м | 52 |
| 3 | С1545-424 | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі SL  2.11 | шт | 84 |
| 4 | С1545-425 | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі SL  4.21 | шт | 140 |
| 5 | С1545-426 | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі SL  4.25 | шт | 385 |
| 6 | С1545-427 | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі SL  8.21 | шт | 88 |
| 7 | С1545-428 | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі  SМ 1.11 | шт | 11 |
| 8 | С1545-429 | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі  SМ 2.11 | шт | 2 |
| 9 | М8-472-6 | Провідник заземлюючий відкрито по  будівельних основах зі штабової сталі  перерізом 100 мм2 | 100 м | 2,4 |
| 10 | С1537-102  варіант 1 | Канат подвійного звивання, тип ТК,  оцинкований, з дроту марки В,  маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр  13,0 мм | 10м | 24 |
| 11 | С1545-430 | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі  SМ 2.21 | шт | 11 |
| 12 | С1545-431 | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі  SМ 2.25 | шт | 22 |
| 13 | Е33-30-16 | Установлення стальних болтових  блискавковідводів і тросостояків масою до  0,5 т | т | 0,006 |
| 14 | С1545-400 | Затискач анкерний [натяжний] [4х25-35]  SO 118.425 | шт | 1 |
| 15 | С1545-401 | Затискач анкерний [натяжний] [4х50-120]  SO 118.1202 | шт | 1 |
| 16 | Е33-25-1 | Улаштування стержневого заземленння  при довжині стержня до 10 м | 100м | 0,495 |
| 17 | С1545-402 | Затискач анкерний [натяжний] [4х50-120]  SO 118.1201 | шт | 11 |
| 18 | Е13-16-3 | Грунтування металевих поверхонь  пензлем | 100м2 | 0,14 |
| 19 | Е13-29-6 | Покриття пастою металевих виробів | 100м2 | 0,14 |
| 20 | С1546-56 | Паста У-1-18 | кг | 2,5 |
| 21 | Е13-39-1 | Обклеювання склотканиною на епоксидній  шпаклівці в 1 шар по металевій поверхні | м2 | 5 |
| 22 | С114-88  варіант 1 | Тканина скляна конструкційна Т-11, Т-11п | 1000м2 | 0,005 |
| 23 | Е21-31-3 | Установлення розподільних коробок | 100шт | 0,11 |
| 24 | С1512-2  варіант 1 | Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-15 | шт | 11 |
| 25 | & С1-40-3 | Саморіз 5,5х38мм | шт | 1500 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01** |  |  |
|  |  | **на Конструкції залізобетонні для котельні, димової труби та пелетного бункера** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Фундаменти ФМ-1 під  димососи (2 шт.) |  |  |
| 1 | Е1-165-6 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без  кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,  група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0429 |
| 2 | ЕН6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,0006 |
| 3 | С1424-11611  варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10  [М150] | м3 | 0,0612 |
| 4 | ЕН8-3-3 | Гідроізоляція стін, фундаментів  горизонтальна обклеювальна в 2 шари | 100м2 | 0,0098 |
| 5 | С111-1564  варіант 2 | Рубероид РКП-350 подкладочный | м2 | 2,156 |
| 6 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 0,343 |
| 7 | ЕН6-11-5 | Установлення анкерних болтів при  бетонуванні у вигляді зварених каркасів | т | 0,0056 |
| 8 | С130-39  варіант 1 | Болти фундаментні 1.1.М12х300 (0,35 кг/  шт.) | т | 0,0056 |
| 9 | ЕН6-3-4 | Улаштування залізобетонних  фундаментів загального призначення  об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,0094 |
| 10 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 0,9541 |
| 11 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 0,03535 |
| 12 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас  А-1, діаметр 8 мм | т | 0,004646 |
| 13 | ЕН8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова  обмазувальна бітумна в 2 шари по  вирівняній поверхні бутового мурування,  цеглі, бетону | 100м2 | 0,0624 |
| 14 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 2,184 |
| 15 | Е1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і  ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,03362 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Фундаменти ФМ-2 під циклони  (2 шт.) |  |  |
| 16 | Е1-165-6 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без  кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,  група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0784 |
| 17 | ЕН6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки бетон  важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача  20-40мм | 100м3 | 0,0012 |
| 18 | С1424-11611  варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10  [М150] | м3 | 0,1224 |
| 19 | ЕН8-3-3 | Гідроізоляція стін, фундаментів  горизонтальна обклеювальна в 2 шари | 100м2 | 0,0242 |
| 20 | С111-1564  варіант 2 | Рубероид РКП-350 подкладочный | м2 | 5,324 |
| 21 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 0,847 |
| 22 | ЕН6-11-5 | Установлення анкерних болтів при  бетонуванні у вигляді зварених каркасів | т | 0,0056 |
| 23 | С130-39  варіант 1 | Болти фундаментні 1.1.М12х300 (0,35 кг/  шт.) | т | 0,0056 |
| 24 | ЕН6-3-4 | Улаштування залізобетонних  фундаментів загального призначення  об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350),  крупнiсть заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,026 |
| 25 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 2,639 |
| 26 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 0,060196 |
| 27 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас  А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0101 |
| 28 | ЕН8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова  обмазувальна бітумна в 2 шари по  вирівняній поверхні бутового мурування,  цеглі, бетону | 100м2 | 0,104 |
| 29 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 3,64 |
| 30 | Е1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і  ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0532 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Фундаменти ФМ-3 під вежу  димової труби (1 шт.) |  |  |
| 31 | Е1-13-2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами  "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом  місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0878 |
| 32 | Е1-165-6  тех.ч.  п.1.3.180  к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок  вручну з викидом грунту в котлованах i  траншеях, розроблених механiзованим  способом | 100м3 | 0,0976 |
| 33 | ЕН11-2-1 | Улаштування ущільнених трамбівками  підстилаючих піщаних шарів | м3 | 30 |
| 34 | ЕН6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки бетон  важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача  20-40мм | 100м3 | 0,0144 |
| 35 | С1424-11611  варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10  [М150] | м3 | 1,4688 |
| 36 | ЕН8-3-3 | Гідроізоляція стін, фундаментів  горизонтальна обклеювальна в 2 шари | 100м2 | 0,1369 |
| 37 | С111-1564  варіант 2 | Рубероид РКП-350 подкладочный | м2 | 30,118 |
| 38 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 4,7915 |
| 39 | ЕН6-11-5 | Установлення анкерних болтів при  бетонуванні у вигляді зварених каркасів | т | 0,10624 |
| 40 | С130-39  варіант 2 | Болти фундаментні 2.1.М30х600 (6,64 кг/  шт.) | т | 0,10624 |
| 41 | ЕН6-3-2 | Улаштування бетонних фундаментів  загального призначення об'ємом понад 5м3  до 25 м3 | 100м3 | 0,1203 |
| 42 | С1424-11616  варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30  [М400] | м3 | 12,21045 |
| 43 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 0,435512 |
| 44 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас  А-1, діаметр 8 мм | т | 0,  0180992 |
| 45 | ЕН6-3-1 | Улаштування бетонних фундаментів  загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,002 |
| 46 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 0,203 |
| 47 | ЕН8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова  обмазувальна бітумна в 2 шари по  вирівняній поверхні бутового мурування,  цеглі, бетону | 100м2 | 0,263 |
| 48 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 9,205 |
| 49 | Е1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і  ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,1972 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Фундаменти ФМ-4 під  пелетний бункер (4 шт.) |  |  |
| 50 | Е1-165-6 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без  кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,  група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,102 |
| 51 | ЕН6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,0016 |
| 52 | С1424-11611  варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10  [М150] | м3 | 0,1632 |
| 53 | ЕН8-3-3 | Гідроізоляція стін, фундаментів  горизонтальна обклеювальна в 2 шари | 100м2 | 0,0256 |
| 54 | С111-1564  варіант 2 | Рубероид РКП-350 подкладочный | м2 | 5,632 |
| 55 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 0,343 |
| 56 | ЕН6-11-5 | Установлення анкерних болтів при  бетонуванні у вигляді зварених каркасів | т | 0,0056 |
| 57 | С130-39  варіант 3 | Болти фундаментні 1.1.М24х600 (2,71 кг/  шт.) | т | 0,02168 |
| 58 | ЕН6-3-4 | Улаштування залізобетонних  фундаментів загального призначення  об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,026 |
| 59 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 2,639 |
| 60 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 0,  0463792 |
| 61 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас  А-1, діаметр 8 мм | т | 0,010908 |
| 62 | ЕН8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова  обмазувальна бітумна в 2 шари по  вирівняній поверхні бутового мурування,  цеглі, бетону | 100м2 | 0,1456 |
| 63 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 5,096 |
| 64 | Е1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і  ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,07636 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Фундаменти ФМ-5 під  пелетний бункер (1 шт.) |  |  |
| 65 | Е1-165-6 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без  кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,  група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0165 |
| 66 | ЕН6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,0002 |
| 67 | С1424-11611  варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10  [М150] | м3 | 0,0204 |
| 68 | ЕН8-3-3 | Гідроізоляція стін, фундаментів  горизонтальна обклеювальна в 2 шари | 100м2 | 0,004 |
| 69 | С111-1564  варіант 2 | Рубероид РКП-350 подкладочный | м2 | 0,88 |
| 70 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 0,14 |
| 71 | ЕН6-11-5 | Установлення анкерних болтів при  бетонуванні у вигляді зварених каркасів | т | 0,00194 |
| 72 | С130-39  варіант 4 | Болти фундаментні 1.1.М16х500 (0,97 кг/  шт.) | т | 0,00194 |
| 73 | ЕН6-3-4 | Улаштування залізобетонних  фундаментів загального призначення  об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,004 |
| 74 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 0,406 |
| 75 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 0,022624 |
| 76 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас  А-1, діаметр 8 мм | т | 0,001717 |
| 77 | ЕН8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова  обмазувальна бітумна в 2 шари по  вирівняній поверхні бутового мурування,  цеглі, бетону | 100м2 | 0,0312 |
| 78 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 1,092 |
| 79 | Е1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і  ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,01257 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. Фундаменти ФМ-6 під  контейнерну котельню (1 шт.) |  |  |
| 80 | Е1-13-2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами  "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом  місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,07871 |
| 81 | Е1-165-6  тех.ч.  п.1.3.180  к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок  вручну з викидом грунту в котлованах i  траншеях, розроблених механiзованим  способом | 100м3 | 0,0875 |
| 82 | ЕН11-2-1 | Улаштування ущільнених трамбівками  підстилаючих піщаних шарів | м3 | 53,57 |
| 83 | ЕН6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки бетон  важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача  20-40мм | 100м3 | 0,0454 |
| 84 | С1424-11611  варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10  [М150] | м3 | 4,6308 |
| 85 | ЕН8-3-3 | Гідроізоляція стін, фундаментів  горизонтальна обклеювальна в 2 шари | 100м2 | 0,3689 |
| 86 | С111-1564  варіант 2 | Рубероид РКП-350 подкладочный | м2 | 81,158 |
| 87 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 12,9115 |
| 88 | ЕН6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до  5 кг | т | 0,01404 |
| 89 | С111-986  варіант 2 | Кутик сталевий рівнополичковий 50х50х5 мм | т | 0,01404 |
| 90 | ЕН6-11-5 | Установлення анкерних болтів при  бетонуванні у вигляді зварених каркасів | т | 0,10624 |
| 91 | С130-39  варіант 5 | Болти фундаментні 1.1.М16х300 (0,66 кг/  шт.) | т | 0,0066 |
| 92 | ЕН6-3-2 | Улаштування бетонних фундаментів  загального призначення об'ємом понад 5м3  до 25 м3 | 100м3 | 0,235 |
| 93 | С1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25  [М350], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 23,8525 |
| 94 | С124-24  варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь  перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 16  мм | т | 1,  6424822 |
| 95 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь  періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12  мм | т | 0,  3005154 |
| 96 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас  А-1, діаметр 8 мм | т | 0,  0000808 |
| 97 | ЕН8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова  обмазувальна бітумна в 2 шари по  вирівняній поверхні бутового мурування,  цеглі, бетону | 100м2 | 0,1298 |
| 98 | С1633-  134ВД  варіант 1 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 4,543 |
| 99 | Е1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і  ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0585 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 7. вивезення надлишкового  грунту |  |  |
| 100 | Е1-18-1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на  автомобілі-самоскиди екскаваторами  одноковшовими дизельними на  гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,  35-0,45] м3, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,139392 |
| 101 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 223,0272 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-02** |  |  |
|  |  | **на Монтаж модульної котельні** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | М38-1-11  т.ч.  п.1.5  к=1,3  т.ч.  п.1.6  к=1,25 | Монтаж устаткування виду посудин або  апаратів без механізмів на відкритій  площадці, маса устаткування 13 т (котельна  модульна)  [з контролем i вiдновленням геометричної  форми устаткування]  [з установленими на устакуваннi  площадками, драбинами, обв'язкою та  iзоляцiєю] | шт | 1 |
| 2 | М38-1-7  т.ч.  п.1.6  к=1,25 | Монтаж устаткування виду посудин або  апаратів без механізмів на відкритій  площадці, маса устаткування 2 т (пелетний  бункер)  [з установленими на устакуваннi  площадками, драбинами, обв'язкою та  iзоляцiєю] | шт | 1 |
| 3 | М38-1-9  т.ч.  п.1.5  к=1,3 | Монтаж устаткування виду посудин або  апаратів без механізмів на відкритій  площадці, маса устаткування 5 т (димова  труба з конструкцією вежі)  [з контролем i вiдновленням геометричної  форми устаткування] | шт | 1 |
| 4 | М30-202-1 | Монтаж пиловіддільника [циклону] | шт | 2 |
| 5 | М7-186-1 | Монтаж димососа однобічного  всмоктування, маса 0,67 т | шт | 2 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-03** |  |  |
|  |  | **на Модульна котельня на твердому паливі** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2407-320  варіант 1 | Котельня модульна комплектна, потужність  0,5 МВт | шт | 1 |
| 2 | 2308-2040  варіант 1 | Труба димоходу з опорною конструкцією в  комплекті з 2 димососами та 2 циклонами  для очищення повітря, висота 20 м | шт | 1 |
| 3 | 1905-3006  варіант 1 | Пелетний бункер | комплект | 1 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-04** |  |  |
|  |  | **на Пусконалагоджувальні роботи** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | П7-4-4 | Котел водогрійний, що працює на твердому  паливі з топкою механічною, напівмеханічна  теплопродуктивність до 20 Гкал/год | Котел | 2 |
| 2 | П7-7-2 | Випробовування водогрійних і  пароводогрійних котлів,  теплопродуктивність понад 2 до 30 Гкал/год | Котел | 2 |
| 3 | П7-25-1 | Установка для натрій-катіонування води  [фільтри, бак і насос спушуючої промивки,  бак-мірник, підігрівник води, ежектори],  продуктивність до 20 м3/год | Установ. | 1 |
| 4 | П7-37-1  Вказ. щодо  застосув.  додаток.Б  п.11  к=1,1 | Установка подачі твердого палива зі складу  в котельню [конвеєр, живильники, мигалки,  сепаратор, скидач], продуктивність по  паливу до 10 т/год [робота на висоті від 2 до  5 м від рівня підлоги [з устаткуванням  ділянки обслуговування], над відкритими  підвальними приміщеннями, траншеями і т.  п.] | Установ. | 1 |
| 5 | П7-38-3 | Пристрої для збору і викиду димових газів.  Труба димова металева | Тр.дим. | 1 |
| 6 | П7-39-3 | Димосос одно- і двобічний N до 12 | Димосос | 2 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-05** |  |  |
|  |  | **на зовнішні мережі теплопостачання ТМ** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | ЕН27-67-4 | Розбирання дорожніх покриттів та основ  асфальтобетонних | 100 м3 | 0,1843 |
| 2 | РН18-1-3 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | 100м3 | 0,2765 |
| 3 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 73,728 |
| 4 | Е1-13-6 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами  "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом  місткістю 0,25 м3, група грунтів 3 | 1000м3 | 0,18231 |
| 5 | Е1-164-3  Е1-164-3  тех.ч.  п.1.3.180  к=1,2 К тв =  [1,2; 1,2] | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок  вручну з викидом грунту в котлованах i  траншеях, розроблених механiзованим  способом | 100м3 | 0,2026 |
| 6 | Е23-1-1 | Улаштування піщаної основи під  трубопроводи (враховуючи і покриття труб) | 10м3 | 7,08 |
| 7 | Е46-30-2  тех.ч.  п.1.3.3 к=1,  75 тех.ч.  п.1.3.4 к=1,  1 К тв = [1,  925; 1,925]  К маш = [1,  925] | Пробивання отворів в бетонних стінах,  підлогах товщиною 100 мм, площею до 100  см2 (при пробиваннi отворiв у конструкцiях  товщиною 150-200 мм) (при пробиваннi  отворiв i борозен у залiзобетонних  конструкцiях) | 100шт | 0,04 |
| 8 | Е16-30-1 | Зароблення сальників при проходженні  труб через фундаменти або стіни підвалу,  діаметр труб до 100 мм | сальник | 8 |
| 9 | С113-176  варіант 2 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із  сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм,  товщина стінки 4,5 мм (Гільзи) | м | 0,8 |
| 10 | Е24-10-3 | Безканальне прокладання  теплогідроізольованих трубопроводів  діаметром 80 мм [пінополіуретанова  ізоляція з зовнішньою оболонкою із  поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа  [16 кгс/см2], температурі 150 град.С | 1000м | 0,256 |
| 11 | Е1-27-2 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами  потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням  грунту до 5 м, група грунтів 2 | 1000м3 | 0,17785 |
| 12 | Е1-134-1 | Ущільнення грунту пневматичними  трамбівками, група грунтів 1, 2 | 100м3 | 1,7785 |
| 13 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 24,72 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01** |  |  |
|  |  | **на зовнішні мережі водопроводу В1** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | РН18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттів  вручну | 100м3 | 0,00025 |
| 2 | РН18-1-3 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | 100м3 | 0,00025 |
| 3 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 1,25 |
| 4 | Е1-13-6 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами  "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом  місткістю 0,25 м3, група грунтів 3 | 1000м3 | 0,0416 |
| 5 | Е1-18-6 | Розроблення грунту з навантаженням на  автомобілі-самоскиди екскаваторами  одноковшовими дизельними на  пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,  25 м3, група грунтів 3 | 1000м3 | 0,00416 |
| 6 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 7,07 |
| 7 | Е1-164-3  Е1-164-3  тех.ч.  п.1.3.180  к=1,2 К тв =  [1,2; 1,2] | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок  вручну з викидом грунту в котлованах i  траншеях, розроблених механiзованим  способом | 100м3 | 0,0416 |
| 8 | РН16-1-1 | Розбирання трубопроводів  водопостачання з чавунних труб  діаметром 50 мм | 100м | 0,36 |
| 9 | ЕН22-35-2 | Установлення чавунних засувок або  клапанів зворотних діаметром 80 мм | шт | 1 |
| 10 | С1630-2020 | Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води,  газу, нафтопродуктів, тиск 0,6 МПа, діаметр  80 мм | шт | 1 |
| 11 | ЕН22-40-2 | Приварювання фланців до сталевих  трубопроводів діаметром 80 мм | шт | 5 |
| 12 | С130-951  варіант 1 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,  ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр  80 мм | шт | 5 |
| 13 | С113-1305  варіант 1 | Буртові втулки діам. 75 мм для ПЕ труб,  з'єднання "Встик" | шт | 1 |
| 14 | ЕН22-33-5 | Установлення сталевих зварних фасонних  частин діаметром 100-250 мм | т | 0,027 |
| 15 | ЕН22-37-3 | Установлення гідрантів пожежних | шт | 1 |
| 16 | ЕН22-38-2 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих  труб сталевих штуцерів [патрубків]  діаметром 80 мм | шт | 1 |
| 17 | С113-1223  варіант 1 | Перехідники редукційні з поліетилену діам.  63/50 мм для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 1 |
| 18 | Е23-1-1 | Улаштування піщаної основи під  трубопроводи | 10м3 | 0,45 |
| 19 | ЕН22-11-3 | Укладання трубопроводів із  поліетиленових труб діаметром 90 мм з  гідравличним випробуванням | 1000м | 0,075 |
| 20 | ЕН22-11-1 | Укладання трубопроводів із  поліетиленових труб діаметром 40 мм з  гідравличним випробуванням | 1000м | 0,015 |
| 21 | С113-1002  варіант 1 | Коліна з поліетилену діам. 90 мм /90 град.  для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 1 |
| 22 | С113-1000  варіант 1 | Коліна з поліетилену діам. 63 мм /90 град.  для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 2 |
| 23 | ЕН22-34-1 | Установлення поліетиленових фасонних  частин: відводів, колін, патрубків,  переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,3 |
| 24 | С113-1212  варіант 1 | Перехідники редукційні з поліетилену діам.  40/32 мм для терморезисторного  зварювання ПЕ труб | шт | 2 |
| 25 | С113-1226  варіант 1 | Перехідники редукційні з поліетилену діам.  90/63 мм для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 1 |
| 26 | РН20-23-3 | Пробивання отворів в залізобетонних  колодязях | шт | 2 |
| 27 | Е46-30-2  тех.ч.  п.1.3.3 к=1,  75 тех.ч.  п.1.3.4 к=1,  1 К тв = [1,  925; 1,925]  К маш = [1,  925] | Пробивання отворів в бетонних стінах,  підлогах товщиною 100 мм, площею до 100  см2 (при пробиваннi отворiв у конструкцiях  товщиною 150-200 мм) (при пробиваннi  отворiв i борозен у залiзобетонних  конструкцiях) | 100шт | 0,01 |
| 28 | Е16-30-1 | Зароблення сальників при проходженні  труб через фундаменти або стіни підвалу,  діаметр труб до 100 мм | сальник | 3 |
| 29 | С113-176  варіант 1 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із  сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм,  товщина стінки 4,5 мм | м | 0,8032 |
| 30 | С113-965  варіант 1 | Труби поліетиленові для подачі горючих  газів РЕ 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній  діаметр 110х10 мм | м | 0,404 |
| 31 | С113-957  варіант 2 | Труби поліетиленові для подачі горючих  газів РЕ 80 SDR-11(0,6МПа), зовнішній  діаметр 50х4,6 мм (Гільзи) | м | 0,6 |
| 32 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і  ям, група грунтів 1 | 100м3 | 0,135 |
| 33 | С1421-10634  варіант 1 | Пісок природний, рядовий | м3 | 13,5 |
| 34 | Е1-27-2 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами  потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням  грунту до 5 м, група грунтів 2 | 1000м3 | 0,0221 |
| 35 | Е1-134-1 | Ущільнення грунту пневматичними  трамбівками, група грунтів 1, 2 | 100м3 | 0,356 |
| 36 | ЕН27-13-1 | Улаштування одношарової основи зі  щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,0416 |
| 37 | ЕН27-17-3 | Улаштування основи тротуарів із  щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 0,416 |
| 38 | ЕН27-17-4  К витр = [7] | Улаштування основи тротуарів із  щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см  додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | 100м2 | -0,416 |
| 39 | ЕН27-22-1 | Улаштування асфальтобетонного  покриття доріжок і тротуарів  одношарових із литої асфальтобетонної  суміші за товщини 3 см | 100м2 | 0,416 |
| 40 | ЕН27-22-2  К витр = [4] | Улаштування асфальтобетонного  покриття доріжок і тротуарів  одношарових, на кожні 0,5 см зміни  товщини шару додавати або вилучати  до/з норми 27-22-1 | 100м2 | 0,416 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02** |  |  |
|  |  | **на зовнішні мережі каналізації К1** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | РН18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттів  вручну | 100м3 | 0,00285 |
| 2 | РН18-1-3 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | 100м3 | 0,00285 |
| 3 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,684 |
| 4 | Е1-13-6 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами  "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом  місткістю 0,25 м3, група грунтів 3 | 1000м3 | 0,02494 |
| 5 | Е1-18-6 | Розроблення грунту з навантаженням на  автомобілі-самоскиди екскаваторами  одноковшовими дизельними на  пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,  25 м3, група грунтів 3 | 1000м3 | 0,0054 |
| 6 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 9,18 |
| 7 | Е1-164-3  Е1-164-3  тех.ч.  п.1.3.180  к=1,2 К тв =  [1,2; 1,2] | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок  вручну з викидом грунту в котлованах i  траншеях, розроблених механiзованим  способом | 100м3 | 0,01245 |
| 8 | Е23-1-1 | Улаштування піщаної основи під  трубопроводи | 10м3 | 0,11 |
| 9 | ЕН22-11-5 | Укладання трубопроводів із  поліетиленових труб діаметром 160 мм з  гідравличним випробуванням | 1000м | 0,02772 |
| 10 | С113-1453 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ  діаметром 160х4 мм | м | 28 |
| 11 | ЕН22-34-2 | Установлення поліетиленових фасонних  частин: відводів, колін, патрубків,  переходів діаметром до 160 мм | 10 шт | 0,2 |
| 12 | С113-1468 | Коліно ПВХ діам. 150/45 | шт | 2 |
| 13 | РН20-23-3 | Пробивання отворів в залізобетонних  колодязях | шт | 6 |
| 14 | Е46-30-3  тех.ч.  п.1.3.4 к=1,  1 тех.ч.  п.1.3.3 к=1,  75 К тв = [1,  925; 1,925]  К маш = [1,  925] | Пробивання отворів в бетонних стінах,  підлогах товщиною 100 мм, площею до 500  см2 (при пробиваннi отворiв i борозен у  залiзобетонних конструкцiях) (при  пробиваннi отворiв у конструкцiях  товщиною 150-200 мм) | 100шт | 0,01 |
| 15 | Е16-30-2 | Зароблення сальників при проходженні  труб через фундаменти або стіни підвалу,  діаметр труб до 200 мм | сальник | 7 |
| 16 | С113-188  варіант 1 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із  сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм,  товщина стінки 4,5 мм | м | 0,6 |
| 17 | Е23-1-4 | Улаштування бетонної основи під  трубопроводи (лоток в існуючому колодязі) | 10м3 | 0,01 |
| 18 | Е23-13-3 | Улаштування круглих збірних  залізобетонних каналізаційних колодязів  діаметром 1 м у сухих грунтах | 10м3 | 0,143 |
| 19 | К585521-  Л004  варіант 1 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-  14 випуск 1 | шт | 3 |
| 20 | К585521-  Л005  варіант 1 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-  14 випуск 1 | шт | 2 |
| 21 | К585521-  Л031  варіант 1 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія  3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |
| 22 | К585521-  Л048  варіант 1 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія  3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |
| 23 | С113-753  варіант 1 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 2 |
| 24 | Е13-17-2 | Ґрунтування металевих поверхонь за один  раз ґрунтовкою ПФ-0142 | 100м2 | 0,02 |
| 25 | Е13-26-6 | Фарбування металевих поґрунтованих  поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,02 |
| 26 | ЕН8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова  обмазувальна бітумна в 2 шари по  вирівняній поверхні бутового мурування,  цеглі, бетону | 100м2 | 0,0942 |
| 27 | Е1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і  ям, група грунтів 2 | 100м3 | 0,033 |
| 28 | С1421-10634  варіант 1 | Пісок природний, рядовий | м3 | 3,3 |
| 29 | Е1-27-2 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами  потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням  грунту до 5 м, група грунтів 2 | 1000м3 | 0,02164 |
| 30 | Е1-134-1 | Ущільнення грунту пневматичними  трамбівками, група грунтів 1, 2 | 100м3 | 0,2494 |
| 31 | ЕН27-13-1 | Улаштування одношарової основи зі  щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,0057 |
| 32 | ЕН27-17-3 | Улаштування основи тротуарів із  щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 0,057 |
| 33 | ЕН27-17-4  К витр = [7] | Улаштування основи тротуарів із  щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см  додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | 100м2 | -0,057 |
| 34 | ЕН27-22-1 | Улаштування асфальтобетонного  покриття доріжок і тротуарів  одношарових із литої асфальтобетонної  суміші за товщини 3 см | 100м2 | 0,057 |
| 35 | ЕН27-22-2  К витр = [4] | Улаштування асфальтобетонного  покриття доріжок і тротуарів  одношарових, на кожні 0,5 см зміни  товщини шару додавати або вилучати  до/з норми 27-22-1 | 100м2 | 0,057 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01** |  |  |
|  |  | **на Улаштування тротуарів та доріжок** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Проїзд та автостоянка (Тип  покриттів №1) |  |  |
| 1 | ЕН27-69-2 | Улаштування дорожніх корит із  переміщенням грунту на відстань до 100 м  при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 0,64 |
| 2 | С311-30  варіант 1 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 544 |
| 3 | ЕН27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із  піску автогрейдером | 100м3 | 0,64 |
| 4 | ЕН27-23-5 | Улаштування чорнощебеневих основ  методом просочування за товщини 8 см | 1000м2 | 0,64 |
| 5 | ЕН27-23-6  К витр = [2] | Улаштування чорнощебеневих основ  методом просочування, за зміни товщини  основи на 1 см додавати або вилучати  до/з норми 27-23-5 | 1000м2 | 0,64 |
| 6 | ЕН27-26-1 | Улаштування нижнього шару покриття за  товщини 10 см з асфальтобетонних  сумішей асфальтоукладальником за  ширини укладання 7 м | 1000 м2 | 0,64 |
| 7 | ЕН27-26-5  Н1 = 8 | Улаштування нижнього шару покриття за  товщини 10 см з асфальтобетонних  сумішей асфальтоукладальником, за зміни  товщини на кожні 0,5 см віднімати від  норм 27-26-1 - 27-26-4 на 4 см до загальної  6 см | 1000 м2 | -0,64 |
| 8 | ЕН27-27-1 | Улаштування верхнього шару покриття  товщиною 5 см з асфальтобетонних  сумішей асфальтоукладальником за  ширини укладання 7 м | 1000 м2 | 0,64 |
| 9 | ЕН27-27-5  Н1=2 | Улаштування верхнього шару покриття  товщиною 5 см з асфальтобетонних  сумішей асфальтоукладальником, за зміни  товщини на кожні 0,5 см вилучати з норм  27-27-1 - 27-27-4 | 1000 м2 | -0,64 |
| 10 | ЕН27-66-4 | Установлення бетонних бортових каменів  на бетонну основу до 100 мм | 100 м | 3,78 |
| 11 | С1416-8684  варіант 2 | Камені бортові, БР300.30.15 | шт | 126 |
| 12 | С1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15  [М200], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 18,44 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Майданчик (Тип покриттів №2) |  |  |
| 13 | ЕН27-69-1 | Улаштування дорожніх корит із  переміщенням грунту на відстань до 100 м  при глибині корита до 250 мм | 1000 м2 | 0,817 |
| 14 | С311-30  варіант 1 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 347,225 |
| 15 | ЕН11-1-2 | Ущільнення грунту щебенем | 100м2 | 8,17 |
| 16 | ЕН27-13-1 | Улаштування одношарової основи зі  щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,817 |
| 17 | ЕН27-13-4  Н1 = 10 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни  товщини на кожен 1 см вилучати до/з норм  27-13-1 - 27-13-3 на 10 см до загальної 5 см | 1000м2 | -0,817 |
| 18 | ЕН27-65-3 | Улаштування покриття з фігурних  елементів мощення з приготуванням  піщано-цементної суміші площадок та  тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,817 |
| 19 | ЕН27-66-4 | Установлення бетонних бортових каменів  на бетонну основу до 100 мм | 100 м | 0,75 |
| 20 | С1416-8684  варіант 2 | Камені бортові, БР300.30.15 | шт | 25 |
| 21 | С1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15  [М200], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 3,6 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Тротуар (Тип покриттів №3) |  |  |
| 22 | ЕН27-69-1 | Улаштування дорожніх корит із  переміщенням грунту на відстань до 100 м  при глибині корита до 250 мм | 1000 м2 | 0,32 |
| 23 | С311-30  варіант 1 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 136 |
| 24 | ЕН11-1-2 | Ущільнення грунту щебенем | 100м2 | 3,2 |
| 25 | ЕН27-13-1 | Улаштування одношарової основи зі  щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,32 |
| 26 | ЕН27-13-4  Н1 = 10 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни  товщини на кожен 1 см вилучати до/з норм  27-13-1 - 27-13-3 на 10 см до загальної 5 см | 1000м2 | -0,32 |
| 27 | ЕН27-65-3 | Улаштування покриття з фігурних  елементів мощення з приготуванням  піщано-цементної суміші площадок та  тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,32 |
| 28 | ЕН27-66-4 | Установлення бетонних бортових каменів  на бетонну основу до 100 мм | 100 м | 1,95 |
| 29 | С1416-8684  варіант 2 | Камені бортові, БР300.30.15 | шт | 65 |
| 30 | С1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15  [М200], крупність заповнювача більше 20 до  40 мм | м3 | 9,36 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02** |  |  |
|  |  | **на Озеленення території** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Е47-25-4 | Підготовлення грунту вручну для  влаштування партерного і звичайного  газону з внесенням рослинної землі шаром  15 см | 100м2 | 17,4 |
| 2 | Е47-25-5  Е47-25-5 К  витр = [4] | На кожні 5 см зміни товщини шару  рослинної землі додавати або віднімати за  нормами 47-25-3, 47-25-4 | 100м2 | 17,4 |
| 3 | Е47-25-6 | Посів газонів партерних, маврітанських та  звичайних вручну | 100м2 | 17,4 |
| 4 | Е47-12-8 | Підготовлення вручну нестандартних місць  для садіння дерев-саджанців у природному  грунті з добавленням рослинної землі до  50% | 10м3 | 0,4608 |
| 5 | Е47-9-4 | Садіння дерев та кущів із грудкою землі  розміром 0,8х0,6 м | 10шт | 2,1 |
| 6 | С1429-94  варіант 1 | (Туя) з грудкою розміром 0,8х0,8х0,5 м | шт | 21 |
| 7 | & С1555-197 | Кріпильний елемент у комплекті | шт | 21 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03** |  |  |
|  |  | **на Малі архітектурні форми** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 550101-144  варіант 1 | Лава 1800х570х900 | шт | 44 |
| 2 | 280222-  19025  варіант 1 | Урна 600х600х800 | шт | 21 |
| 3 | 241996-  20222  варіант 1 | Підставка для велосипедів | шт | 2 |
|  |  | **Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04** |  |  |
|  |  | **на Огорожа** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Е7-24-11  k = (0,7) k =  [0,7] Вказ. із  заст.  РЕКН-  п.2.8д  (демонтаж)  К тв = [0,7;  0,7] К маш  = [0,7] К  мат = [0] | Розбирання металевої огорожі з  сітчастих панелей по залізобетонних  стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м | 100м | 11,325 |
| 2 | Е7-25-4  k = (0,7) k =  [0,7] Вказ. із  заст.  РЕКН-  п.2.8д  (демонтаж)  К тв = [0,7;  0,7] К маш  = [0,7] К  мат = [0] | Розбирання воріт двостулкових з  установленням залізобетонних стовпів  без фундаментів | 100шт | 0,02 |
| 3 | Е7-25-8  k = (0,7) k =  [0,7] Вказ. із  заст.  РЕКН-  п.2.8д  (демонтаж)  К тв = [0,7;  0,7] К маш  = [0,7] К  мат = [0] | Розбирання хвірток з установленням  стовпів металевих | 100шт | 0,04 |
| 4 | Е7-24-11 | Установлення металевої огорожі з  сітчастих панелей по металевих стовпах  без цоколя, висотою до 1,7 м | 100м | 11,325 |
| 5 | С126-1294  варіант 1 | Грати із алюмінієвих сплавів для  сонцезахисту, РС-1 | шт | 453 |
| 6 | С113-1650  варіант 1 | Опора нерухома до теплоізольованих труб,  типорозмір Ц-165/250 мм, L=2,0 м | шт | 377 |
| 7 | Е7-25-11 | Установлення додаткових бетонних  стовпів (Додавати до норми Е7-24-11  згідно з обсягом проєкта) | 100шт | 0,4 |
| 8 | С113-1650  варіант 1 | Опора нерухома до теплоізольованих труб,  типорозмір Ц-165/250 мм, L=2,0 м | шт | 40 |
| 9 | Е7-25-1 | Улаштування воріт двостулкових з  установленням металевих стовпів | 100шт | 0,02 |
| 10 | С188888-41 | Ворота розстібні 2000 х 4000см | шт | 2 |
| 11 | С113-1650  варіант 1 | Опора нерухома до теплоізольованих труб,  типорозмір Ц-165/250 мм, L=2,0 м | шт | 4 |
| 12 | Е7-25-8 | Улаштування хвірток з установленням  стовпів металевих | 100шт | 0,04 |
| 13 | К536112-  1202  варіант 1 | Блоки дверні дерев'яні з полотнами  решітчастої конструкції, глухі марки ДН24-  13Б,ДН24-13БП ГОСТ 24698-81 | шт | 4 |
| 14 | С113-1650  варіант 1 | Опора нерухома до теплоізольованих труб,  типорозмір Ц-165/250 мм, L=2,0 м | шт | 4 |
|  |  | --------- Огородження госпзони |  |  |
| 15 | Е7-25-1 | Улаштування воріт двостулкових з  установленням металевих стовпів | 100шт | 0,02 |
| 16 | С188888-41 | Ворота розстібні 2000 х 4000см | шт | 2 |
| 17 | С113-1650  варіант 1 | Опора нерухома до теплоізольованих труб,  типорозмір Ц-165/250 мм, L=2,0 м | шт | 4 |
| 18 | Е7-25-8 | Улаштування хвірток з установленням  стовпів металевих | 100шт | 0,02 |
| 19 | К536112-  1202  варіант 1 | Блоки дверні дерев'яні з полотнами  решітчастої конструкції, глухі марки ДН24-  13Б,ДН24-13БП ГОСТ 24698-81 | шт | 2 |
| 20 | С113-1650  варіант 1 | Опора нерухома до теплоізольованих труб,  типорозмір Ц-165/250 мм, L=2,0 м | шт | 2 |
| 21 | Е7-24-11 | Установлення металевої огорожі з  сітчастих панелей по металевих стовпах  без цоколя, висотою до 1,7 м | 100м | 1,56 |
| 22 | С126-1294  варіант 1 | Грати із алюмінієвих сплавів для  сонцезахисту, РС-1 | шт | 62 |
| 23 | С113-1650  варіант 1 | Опора нерухома до теплоізольованих труб,  типорозмір Ц-165/250 мм, L=2,0 м | шт | 63 |
|  |  | **Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015** |  |  |
|  |  | Обладнання для систем ОВ |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | & 2203-3053-1  варіант 1 | Повітрооброблююча установка МС тип 8; ( маса=0,683) | шт | 1 |
| 2 | & 1504-15112-  10  варіант 1 | Комплект автоматики для МС тип 8 з регуляторами обертів; ( маса=0,06) | шт | 1 |
| 3 | & 2203-3053-  1-1 | Компресорно-конденсаторний блок типу "повітря-фреон" зовнішнього  виконання Perseus 1.1.18 (в комплекті з ТРВ, ресівером, соленоїдним  вентилем, фільтром, регуляторами оборотів); ( маса=0,087) | шт | 1 |
| 4 | & 2203-3053-1  варіант 2 | Повітрооброблююча установка МС тип 060; ( маса=0,683) | шт | 1 |
| 5 | & 2203-3053-1  варіант 3 | Повітрооброблююча установка МС тип 0100; ( маса=0,683) | шт | 1 |
| 6 | & 2203-3053-1  варіант 4 | Повітрооброблююча установка МС тип 5 спец; ( маса=0,683) | шт | 1 |
| 7 | & 1504-15112-  10  варіант 2 | Комплект автоматики для МС тип 5 спец з регуляторами обертів; ( маса=0,  06) | шт | 1 |
| 8 | & 2203-3053-1  варіант 5 | Повітрооброблююча установка МС тип 3 спец; ( маса=0,683) | шт | 1 |
| 9 | & 1504-15112-  10  варіант 3 | Комплект автоматики для МС тип 3 спец з регуляторами обертів; ( маса=0,  06) | шт | 1 |
| 10 | & 2203-3053-1  варіант 6 | Повітрооброблююча установка МС тип 2; ( маса=0,683) | шт | 1 |
| 11 | & 1504-15112-  10  варіант 4 | Комплект автоматики для МС тип 2; ( маса=0,06) | шт | 1 |
| 12 | 1704-10318  варіант 1 | Датчик температури EMSU; ( маса=0,00025) | шт | 4 |
| 13 | & 2203-3053-  1-2 | Повітрооброблююча установка МС тип 0130 з комплектом автоматики; (  маса=0,37) | шт | 1 |
|  |  | **Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018** |  |  |
|  |  | Придбання устаткування для слабоструменевих мереж |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 1. Система зв'язку |  |  |
| 1 | 1602-10655  варіант 1 | Комутатор MikroTik CRS328-4C-20S-4S+RM; ( маса=0,009) | шт | 1 |
| 2 | 1601-2089  варіант 1 | Блок безперебійного живлення 1230 (3 А/г); ( маса=0,0055) | комплект | 2 |
| 3 | & 1504-9047-6 | Батарея акумуляторна 12 В /7 А\*год; ( маса=0,00254) | шт | 2 |
| 4 | & 1602-30063-  1 | Сповiщувач магнітоконтактний СМК1-9; ( маса=0,002) | шт | 126 |
| 5 | 1602-10655  варіант 2 | Плата ППК Integra-128 P ; ( маса=0,009) | шт | 1 |
| 6 | 1602-10655  варіант 3 | Клавиатура INT-KLCD-GR; ( маса=0,009) | шт | 1 |
| 7 | 1602-10655  варіант 5 | Бокс до Integra BOX-3; ( маса=0,009) | шт | 1 |
| 8 | 1602-10655  варіант 4 | Модуль расширения INT-E; ( маса=0,009) | шт | 2 |
|  |  | Разом по розділу 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по розділу 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 2. Система протипожежного захисту |  |  |
| 9 | & 1602-30041-  1  варіант 1 | Прилад керування пожежний ПУ-А1ПТ; ( маса=0,014) | комплект | 1 |
| 10 | 1517-2173  варіант 1 | Щит автоматики для системи протипожежного захисту; ( маса=0,0499) | шт | 1 |
| 11 | & 1517-2047-1 | Щит керування засувкою ВПВ; ( маса=0,03) | шт | 1 |
| 12 | & 1504-9047-4  варіант 1 | Прилад автоматичного перемикання мереж АПС-А; ( маса=0,0025) | шт | 2 |
| 13 | & 1504-9047-4  варіант 2 | Акумуляторний відсік АО; ( маса=0,0025) | шт | 2 |
| 14 | & 1504-9047-4  варіант 3 | Акумулятор 12 В, 12 А\*год; ( маса=0,0025) | шт | 4 |
| 15 | & 1504-9047-2  варіант 1 | Блок контролю живлення БК24; ( маса=0,0003) | шт | 2 |
| 16 | & 1504-9047-5  варіант 1 | Блок реле пристроїв БРВУ-А24; ( маса=0,0015) | шт | 1 |
| 17 | & 1504-9047-2  варіант 6 | Блок живлення IPS-2450C-05; ( маса=0,0003) | шт | 1 |
| 18 | & 1504-9047-6 | Батарея акумуляторна 12 В /7 А\*год; ( маса=0,00254) | шт | 2 |
| 19 | & 1504-9047-2  варіант 5 | Блок подовжувача радіоканалу Р-485; ( маса=0,0003) | шт | 1 |
| 20 | & 1504-9047-2  варіант 4 | Блок іскрозахисту БІЗ; ( маса=0,0003) | шт | 1 |
| 21 | & 1504-9047-2  варіант 3 | Блок сполучення адресний БС-А; ( маса=0,0003) | шт | 12 |
| 22 | & 1504-9047-2  варіант 2 | Мнемосхема ФРДИ.425641.008-01; ( маса=0,0003) | шт | 1 |
| 23 | & 1504-18002-  1  варіант 1 | Пост кнопочний; ( маса=0,0005) | шт | 8 |
| 24 | 2402-4057  варіант 1 | Сповiщувач пожежний димовий адресний ИПД-А; ( маса=5) | шт | 203 |
| 25 | 2402-4057  варіант 3 | Сповiщувач пожежний димовий адресний ИПД-А (резерв); ( маса=5) | шт | 21 |
| 26 | 2402-4057  варіант 2 | Сповiщувач пожежний ручний, адресний ИПР-А; ( маса=5) | шт | 19 |
| 27 | 2402-4057  варіант 4 | Сповiщувач пожежний ручний, адресний ИПР-А (резерв); ( маса=5) | шт | 2 |
| 28 | & 1602-30063-  3  варіант 1 | Сповiщувач пожежний світлозвуковий "Тортила" С-05С-24; ( маса=0,00015) | шт | 35 |
| 29 | & 1602-30063-  1  варіант 1 | Сповiщувач магнітоконтактний СоМК1-8; ( маса=0,002) | шт | 8 |









*У разі, якщо предметом закупівлі є виконання робіт з будівництва (нового будівництва, реконструкцій, реставрації, капітального ремонту) об’єктів, до технічного завдання включається:*

*- пояснювальна записка до розробленого фахівцями, що відповідають діючим в Україні кваліфікаційним вимогам до професій працівників відповідної кваліфікаційної категорії, та затвердженого відповідно до законодавства проекту будівництва;*

*- звіт про проведення експертизи проекту будівництва, проведеної експертною організацією із залученням експертів, які відповідають діючим в Україні кваліфікаційним вимогам до професій працівників відповідної кваліфікаційної категорії, у випадках, коли проведення експертизи проекту будівництва передбачено законодавством.)*

**Для підтвердження можливості виконання робіт учасники в складі пропозиції повинні надати:**

Копію дозволу або декларація Державної служби України з питань охорони праці на проведення робіт підвищеної небезпеки, по даних видах робіт:

* Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
* Верхолазні роботи та промисловий альпінізм;
* Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо);
* Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я;
* Застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів;
* Монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин;
* Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів;
* Роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти;
* Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо);
* Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.

**Примітка: У разі, якщо у даному технічному завданні йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання містить вираз (або еквівалент).**

**Додаток 3-А**

**до тендерної документації**

**Лист-гарантія**

Повне найменування учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридична адреса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПІБ керівника або представника згідно довіреності\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(повне найменування учасника )

привиконанні робіт по об’єкту: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

1. Гарантуємо що:
   1. При виконанні робіт буде передбачено застосування заходів із захисту довкілля, а саме:

* запобігання утворенню та зменшення обсягів будівельних відходів;
* здійснення збирання, складування та вивезення відходів, які утворюються при проведенні робіт, визначених договірними зобов'язаннями щодо предмета закупівлі;
* не допущення розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт;
* під час експлуатації будівельних машин і механізмів здійснення заходів щодо зниження токсичності викидів;
* ощадливе використання води та електроенергії.
  1. Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки несе керівник підприємства.
  2. Після закінчення робіт з будівництва об’єкту територію буде очищено від будівельного сміття.
  3. Усі застосовані матеріали і устаткування будуть мати сертифікати у тому числі і по пожежній безпеці та гігієнічні висновки та будуть надані під час прийому – передачі об'єкту.
  4. Надані в складі пропозиції документи повністю відповідають оригіналу/копії, а відображена у них інформація є повною, достовірною та об’єктивною, а також, що особа, яка підписала пропозицію, несе персональну відповідальність за інформацію вказаних в документах;
  5. Роботи будуть виконані в строк та в повному обсязі із забезпеченням відповідних гарантійних термінів.
  6. При виконанні робіт буде дотримано всіх необхідних вимог з безпеки та охорони праці.

**м.п.**

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника.***

***Додаток 4***

***до тендерної документації***

*Подається у наведеному нижче вигляді, на фірмовому бланку учасника (за наявністю)*

**Довідка, яка містить інформацію про залучення субпідрядних організацій до виконання робіт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Повне найменування організації субпідрядника, адреса, телефон** | **Вид робіт** | **Орієнтовна вартість робіт субпідрядної організації,**  **сумою (грн.) та у відсотках (%) до ціни тендерної пропозиції** | **Номер та серія ліцензії, та/або дозволу субпідрядної організації** |
| 1  … |  |  |  |  |

\* учасник повинен надати у складі своєї тендерної пропозиції копію ліцензії, та/або дозволу субпідрядної організації (*надається у випадку якщо роботи які будуть виконуватись субпідрядною організацією передбачають отримання ліцензії, та/або дозволу*).

**Посада, прізвище та ініціали уповноваженої особи учасника, підпис, М.П.**

*Примітка: якщо Учасник не планує залучати до виконання робіт субпідрядні організації, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист у довільній формі в якому потрібно зазначити, що субпідрядні організації залучатися не будуть.*

**ЗАЯВА**

**щодо відсутності підстав, визначених у у пункті 47 Особливостей, стосовно залучених субпідрядників/співвиконавців**

Ми, /*найменування Учасника*/ (далі – Учасник), цією довідкою засвідчуємо про відсутність підстав, визначених у *пункті 47 Особливостей*, стосовно залученого нами субпідрядника/співвиконавця, /*найменування субпідрядника/співвиконавця*/, а саме:

1) відомості про юридичну особу, яка є залученим субпідрядником/співвиконавцем процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

2) керівника залученого субпідрядника/співвиконавця процедури закупівлі, фізичну особу, яка є залученим субпідрядником/співвиконавцем, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією ;

3) фізична особа, яка є залученим субпідрядником/співвиконавцем процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), не має не знятої та не погашеної у встановленому законом порядку судимості;

4) керівника залученого субпідрядника/співвиконавця процедури закупівлі, не було засуджено за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), немає не знятої або не погашеної у встановленому законом порядку судимості;

5) залучений субпідрядник/співвиконавець процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура;

7) керівника залученого субпідрядника/співвиконавця процедури закупівлі, фізичну особу, яка є залученим субпідрядником/співвиконавцем, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис* | *прізвище, ініціали* |

***Додаток 5***

***до тендерної документації***

*Подається у наведеному нижче вигляді, на фірмовому бланку учасника (за наявністю)*

*Учасник не повинен відступати від даної форми*

**Довідка**

**про наявність Учасника торгів обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт за предметом закупівлі.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування механізму, обладнання та транспортного засобу | Марка механізму, обладнання та транспортного засобу | Кількість  (шт.) | Найменування  субпідрядника та реквізити договору з субпідрядником\* |
|  | 1. Власна техніка | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 2. Орендована техніка | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*\*Заповнюється по рядках, за якими планується залучати потужності субпідрядника.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника (підпис)

М.П.

***Додаток 6***

***до тендерної документації***

*Подається у наведеному нижче вигляді, на фірмовому бланку учасника (за наявністю)*

*Учасник не повинен відступати від даної форми*

**Довідка**

**про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації,**

**які мають необхідні знання та досвід**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Прізвище, ім’я, по батькові працівника | Посада/спеціальність, розряд | Серія, номер кваліфікаційного сертифіката\* | Стаж роботи за спеціальністю | Найменування  субпідрядника та реквізити договору з субпідрядником\*\* |
|  | Штатні працівники та за сумісництвом | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Планується залучити | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*\* Зазначається для працівників, щодо яких законодавством передбачено проведення професійної атестації з видачею відповідного кваліфікаційного сертифіката.*

*\*\*Заповнюється для персоналу, якщо залучається від субпідрядника*  *та дозволяється подавати договір про наміри.*

На підтвердження інформації щодо працевлаштування працівників в учасника (субпідрядника), разом з передбаченою цим додатком до тендерної документації довідкою, Учаснику у складі тендерної пропозиції необхідно надати скан-копії трудових книжок (сторінка із даними працівника та сторінка (сторінки) із зазначенням відповідного місця працевлаштування) або копії відомостей про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування виданих Пенсійним фондом України стосовно таких працівників або наказів про прийняття на роботу або трудових договорів (контрактів), Якщо субпідрядником виступатиме фізична особа (фізична особа-підприємець), яка має відповідну кваліфікацію та своєю особистою працею буде забезпечувати виконання доручених їй обсягів робіт, зазначені вище документи щодо працевлаштування не надаються.

На підтвердження інформації що кваліфікації працівників в учасника (субпідрядника), разом з передбаченою цим додатком до тендерної документації довідкою Учаснику у складі тендерної пропозиції необхідно надати скан-копії зазначених у довідці чинних (не призупинених, не анульованих, тощо) кваліфікаційних сертифікатів відповідних працівників.

*.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника (підпис)

М.П.

***Додаток 7***

***до тендерної документації***

*Подається у наведеному нижче вигляді, на фірмовому бланку учасника (за наявністю)*

*Учасник не повинен відступати від даної форми*

**Довідка**

**про наявність у Учасника торгів документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва, адреса та код ЄДРПОУ замовника, якому здійснювалось виконання робіт** | **Предмет договору, дата його укладення та завершення** | **Початок та завершення робіт**  **(рік, місяць**) | **Вартість договору, грн.** | **ПІБ, посада, номер телефону контактної особи замовника** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |

*До цієї довідки додаються скани підтвердних документів:*

***аналогічних договорів з додактовими угодами та актів виконаних робіт на всю суму договору****. У випадку коли сума актів виконаних робіт не відповідає вказаній вартості договору – надати пояснення.*

*-- листи-відгуки від контрагентів, зазначених в довідці про виконання аналогічних договорів, з зазначенням інформації про належне виконання договору, з додаванням підтверджуючих документів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника (підпис)

М.П.

***Додаток 8***

***до тендерної документації***

*Подається у наведеному нижче вигляді, на фірмовому бланку учасника (за наявністю)*

*Учасник не повинен відступати від даної форми*

**ПАКТ ПРО ЗГОДУ**

**ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ЧЕСНОСТІ**

«Ми заявляємо та зобов’язуємося в односторонньому порядку, що ні ми, ні будь-хто, зокрема жоден з наших директорів, працівників, агентів, партнерів у спільних підприємствах або субпідрядників, якщо такі є, які діють від нашого імені з відповідними повноваженнями або проінформувавши нас або з нашої згоди або за нашої підтримки, не здійснюють або не будуть здійснювати жодної дії, що підпадає під Заборонену поведінку (як визначено нижче) у рамках тендерного процесу або під час виконання чи постачання будь-яких робіт, товарів або послуг за договором Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Центральна, 138 А, в с. Святопетрівське Бучанського району Київської області. Коригування (у подальшому - **Договір**), та зобов’язуємося в односторонньому порядку повідомити Вас, якщо будь-яка особа в нашій організації, що відповідає за забезпечення дотримання цього одностороннього зобов’язання, помітить здійснення будь-якої із Заборонених Дій.

На весь час проведення тендеру і, у випадку укладення Договору з переможцем, на весь термін виконання Договору ми зобов’язуємося призначити співробітника, який буде обґрунтовано прийнятний для Вас і до якого Ви будете мати повний та безпосередній доступ, на якого буде покладено обов’язок забезпечення дотримання цього Одностороннього зобов’язання та якому буде надано необхідні повноваження, а також забезпечити його роботу в офісі.

Ми заявляємо та зобов’язуємося в односторонньому порядку, що ні ми, ні будь-хто, зокрема жоден з наших директорів, працівників, агентів, партнерів у спільних підприємствах або субпідрядників, якщо такі є, які діють від нашого імені з відповідними повноваженнями або проінформувавши нас або з нашої згоди або за нашої підтримки, (і) не є особами, включеними до переліку осіб, щодо яких запроваджено санкції ЄС/ ООН, або не є особами, які будь-яким іншим чином підпадають під їх дію та (іі) не будемо/ будуть діяти, при виконанні або постачанні будь-яких робіт, товарів чи наданні послуг у рамках цього Договору, всупереч санкціям ЄС/ ООН. Ми зобов’язуємося в односторонньому порядку повідомити Вас, якщо будь-яка особа в нашій організації, що відповідає за забезпечення дотримання цього одностороннього зобов’язання, матиме інформацію щодо зазначеного вище.

Якщо (і) ми або будь-який такий директор, співробітник, агент або партнер у рамках спільного підприємства, якщо таке існує, діючи так, як було зазначено вище, були засуджені будь-яким судом за звинуваченням, яке включає Заборонену Дію у зв’язку з будь-яким тендерним процесом або наданням робіт, товарів або послуг протягом п’яти років, які безпосередньо передують даті цього Зобов’язання, або (іі) якщо будь-який директор, співробітник, агент або партнер у рамках спільного підприємства, якщо таке існує, був звільнений або звільнився з будь-якої посади через участь у будь-якій діяльності, що підпадає під Заборонену поведінку або (ііі) якщо ми або будь-який з наших директорів, співробітників, агентів або партнерів у рамках спільного підприємства, якщо такі існують, діючи, як було зазначено вище, були виключені установами ЄС або будь-яким провідним банком багатостороннього розвитку (включаючи Групу Світового Банку, Африканський банку розвитку, Азійський банк розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк або Міжамериканський банк розвитку) з участі в тендерній процедурі через дії, що підпадають під Заборонену поведінку, ми надамо детальну інформацію про таке засудження, звільнення або відставку чи виключення нижче, разом з даними про заходи, які ми здійснили або будемо здійснювати, щоб гарантувати, що ні така компанія, ні жоден з наших директорів, співробітників або агентів не здійснить жодних дій, що підпадають під Заборонену поведінку у зв’язку з Договором (*зазначити деталі, якщо необхідно*).

Ми визнаємо, що якщо до нас буде застосовано рішення Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) про виключення, ми не матимемо права присудження контракту, який фінансується ЄІБ.

Ми надамо Білогородській сільській раді Європейському інвестиційному банку (ЄІБ) та аудиторам, призначеним будь-ким з них, а також будь-якому органу або установі або організації Європейського Союзу, уповноваженій за законодавством Європейського Союзу, право перевіряти наші звіти та бухгалтерську документацію, а також звіти та бухгалтерську документацію всіх наших субпідрядників за цим Договором, а також знімати копії. Ми згодні зберігати ці звіти та бухгалтерську документацію загалом відповідно до діючого законодавства, але у будь-якому випадку мінімум шість років, починаючи від дати подання тендерної пропозиції та, у випадку присудження нам контракту, мінімум шість років, починаючи від дати завершення контракту по суті.

З огляду на цілі цього Зобов’язання, під Забороненою поведінкою розуміють дії, які визначено такими у Політиці ЄІБ щодо боротьби проти шахрайства[[3]](#footnote-3).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(посада, ім’я) (підпис)*

**Примітка:** Це Зобов’язання повинне зберігатися в ініціатора проекту та надаватися Банку за запитом.

**Цей документ був виданий англійською та української мовами. Англійська версія – основна, а український варіант складений виключно задля зручності. У випадку невідповідностей між двома версіями документу, англійська версія вважатиметься пріоритетною.**

**COVENANT OF INTEGRITY’S**

“We declare and covenant that neither we nor anyone, including any of our directors, employees, agents, joint venture partners or sub-contractors, where these exist, acting on our behalf with due authority or with our knowledge or consent, or facilitated by us, has engaged, or will engage, in any Prohibited Conduct (as defined below) in connection with the tendering process or in the execution or supply of any works, goods or services for Reconstruction of secondary school at the street Tsentralna, 138 A, in the village Sviatopetrivske of Bucha district of Kyiv oblast. Adjustment (the “**Contract**”) and covenant to so inform you if any instance of any such Prohibited Conduct shall come to the attention of any person in our organisation having responsibility for ensuring compliance with this Covenant.

We shall, for the duration of the tender process and, if we are successful in our tender, for the duration of the Contract, appoint and maintain in office an officer, who shall be a person reasonably satisfactory to you and to whom you shall have full and immediate access, having the duty, and the necessary powers, to ensure compliance with this Covenant.

We declare and covenant that neither we nor anyone, including any of our directors, employees, agents, joint venture partners or sub-contractors, where these exist, acting on our behalf with due authority or with our knowledge or consent, or facilitated by us, (i) is listed or otherwise subject to EU/UN Sanctions and (ii) in connection with the execution or supply of any works, goods or services for the Contract, will act in contravention of EU/UN Sanctions.

We covenant to so inform you if any instance shall come to the attention of any person in our organisation having responsibility for ensuring compliance with this Covenant.

If (i) we have been, or any such director, employee, agent or joint venture partner, where this exists, acting as aforesaid has been, convicted in any court or sanctioned by any authority of any offence involving a Prohibited Conduct in connection with any tendering process or provision of works, goods or services during the five years immediately preceding the date of this Covenant, or (ii) any such director, employee, agent or a representative of a joint venture partner, where this exists, has been dismissed or has resigned from any employment on the grounds of being implicated in any Prohibited Conduct, or (iii) we have been, or any of our directors, employees, agents or joint venture partners, where these exist, acting as aforesaid has been excluded or otherwise sanctioned by the EU Institutions or any major Multi-lateral Development Bank (including World Bank Group, African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank or Inter-American Development Bank) from participation in a tendering procedure on the grounds of Prohibited Conduct, we give details of that conviction, dismissal or resignation, or exclusion below, together with details of the measures that we have taken, or shall take, to ensure that neither this company nor any of our directors, employees or agents commits any Prohibited Conduct in connection with the Contract [*give details if necessary*].

We acknowledge that if we are subject to an exclusion decision by the European Investment Bank (EIB), we will not be eligible to be awarded a contract to be financed by the EIB.

We grant Bilogorodka village council, the European Investment Bank and auditors appointed by either of them, as well as any authority or European Union institution or body having competence under European Union law, the right to inspect and copy our books and records and those of all our sub-contractors under the Contract. We accept to preserve these books and records generally in accordance with applicable law but in any case for at least six years from the date of tender submission and in the event we are awarded the Contract, at least six years from the date of substantial performance of the Contract.”

For the purpose of this Covenant, Prohibited Conduct has the meaning provided in the EIB’s Anti-Fraud Policy.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(title, name) (signature)*

**Note:** This Covenant must be kept by the promoter and available upon request from the Bank.

**This document is being executed in English and Ukraine. The English version is the operative document and the Ukrainian version is for convenience only. To the extent of any inconsistencies between the two versions the English version shall prevail.**

***Додаток 9***

***до тендерної документації***

*Подається у наведеному нижче вигляді, на фірмовому бланку учасника (за наявністю)*

*Учасник не повинен відступати від даної форми*

**ПАКТ ЩОДО ДОТРИМАННЯ**

**ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ**

“Ми, що нижче підписалися, беремо на себе зобов’язання дотримуватися – і гарантуємо, що всі наші субпідрядники будуть дотримуватися – всіх нормативно-правових документів у сфері законодавства про працю, які застосовуються у країні виконання договору, а також всіх національних законодавчих та нормативних актів та будь-яких зобов’язань у відповідних міжнародних конвенціях та багатосторонніх угодах щодо захисту довкілля, які діють у країні виконання договору.

*Стандарти у сфері праці*. Ми також зобов’язуємося дотримуватися принципів восьми основних стандартів у сфері праці (МОП), [[4]](#footnote-4) а саме: стосовно дитячої праці, примусової праці, відсутності дискримінації та свободи об’єднань та права на ведення колективних переговорів. Ми будемо (і) виплачувати заробітну плату за ставками та здійснювати соціальні виплати, і дотримуватися умов праці (зокрема годин робочого часу та днів відпочинку), які не будуть нижчими за ті, які встановлене для сфери торгівлі або промисловості, в якій виконується робота; та (іі) будемо вести повний та точний облік зайнятості працівників на місці робіт.

*Охорона праці та техніка безпеки, охорона здоров’я та громадська безпека*. Ми зобов’язуємося (і) дотримуватися всіх діючих у країні виконання договору законодавчих актів у сфері охорони праці та техніки безпеки на робочому місці; (іі) розробити та впровадити всі необхідні плани та системи управління охороною праці та технікою безпеки, відповідно до заходів, визначених у Плані екологічного та соціального менеджменту проекту (ПЕСМ), та Керівних принципів МОП щодо систем управління охороною праці та технікою безпеки[[5]](#footnote-5); (ііі) забезпечити працівникам, які залучені до виконання проекту, доступ до безпечних санітарно-гігієнічних об’єктів належного рівня, а також надати працівникам, які проживатимуть на місці виконання робіт, житлові приміщення, відповідно до положень Стандарту 9 Керівництва ЄІБ з екологічної та соціальної політики; та (iv) застосовувати заходи забезпечення безпеки, які відповідають міжнародним стандартам та принципам захисту прав людини, якщо проект вимагає застосування таких заходів.

*Захист навколишнього середовища*. Ми зобов’язуємося застосувати всі необхідні заходи для захисту навколишнього середовища на місці виконання робіт та за його межами та для обмеження незручностей для людей та майна, що спричинені забрудненням, шумом, дорожнім рухом та іншими наслідками діяльності. З огляду на це, викиди, забруднення поверхні та стічні води, пов’язані з нашою діяльністю, будуть відповідати лімітам, технічним умовам або положенням, які визначено [*зазначити назву відповідного документу*[[6]](#footnote-6)] та міжнародними і національними законодавчими та нормативними актами, які діють у країні виконання договору.

*Екологічні та соціальні показники діяльності*. Ми зобов’язуємося (і) подавати н*а початку будівельних робіт та оновлювати кожні 6 місяців, а також після завершення будівельних робіт Білогородській сільській раді* звіти екологічного та соціального моніторингу та (іі) дотримуватися кількісних показників, які визначено для нас відповідними екологічними дозволами [*зазначити назву відповідного документу, якщо необхідно][[7]](#footnote-7)* та застосовувати будь-які коректуючи або превентивні дії, передбачені у щорічному звіті екологічного та соціального моніторингу.

Цим ми заявляємо, що екологічні та соціальні зобов'язання, як частина цього договору, були належним чином враховані в проектній документації, що пройшла відповідну експертизу та повністю відповідають українському законодавству на основі якого відповідна тендерна документація була розроблена. Ми зобов’язуємося (і) виконати повторну оцінку, за участю Білогородської сільської ради, будь-яких змін до проектної документації, які можуть потенційно спричинити негативні екологічні або соціальні наслідки; (іі) проінформувати письмово та своєчасно Білогородську сільську раду про будь-які непередбачені екологічні або соціальні ризики або наслідки, які виникають під час виконання договору та реалізації проекту, які не було враховано раніше; та (ііі) за участю Білогородської сільської ради, здійснити коригування екологічного та соціального моніторингу та мінімізаційних заходів, що є необхідним для забезпечення дотримання наших екологічних та соціальних зобов’язань.

*Персонал, відповідальний за екологічні та соціальні питання*. Ми сприятимемо постійному моніторингу та нагляду зі сторони замовника проекту за дотриманням нами екологічних та соціальних зобов’язань, описаних вище.

Ми надамо замовнику проекту, ЄІБ та аудиторам, призначеним будь-ким з них, право перевіряти всі наші облікові записи, звіти, електронні дані та документацію, які стосуються екологічних і соціальних аспектів поточного договору, а також всі такі облікові записи, звіти, електронні дані та документацію наших субпідрядників.

ПІБ Посада

Підпис

Належним чином уповноважений на підписання договору від імені

Дата

**Примітка:** Це Зобов’язання повинно зберігатись в ініціатора проекту та надаватися Банку за запитом.

**Цей документ був виданий англійською та української мовами. Англійська версія – основна, а український варіант складений виключно задля зручності. У випадку невідповідностей між двома версіями документу, англійська версія вважатиметься пріоритетною.**

**Environmental and Social Covenant**

We, the undersigned, commit to comply with – and ensuring that all of our sub-contractors comply with – all labour laws and regulations applicable in the country of implementation of the contract, as well as all national legislation and regulations and any obligation in the relevant international conventions and multilateral agreements on environment applicable in the country of implementation of the contract.

*Labour standards*. We further commit to the principles of the eight Core ILO standards[[8]](#footnote-8) pertaining to: child labour, forced labour, non-discrimination and freedom of association and the right to collective bargaining. We will (i) pay rates of wages and benefits and observe conditions of work (including hours of work and days of rest) which are not lower than those established for the trade or industry where the work is carried out; and (ii) keep complete and accurate records of employment of workers at the site.

*Occupational and Public Health, Safety and Security.* We commit to (i) complying with all applicable health and safety at work laws in the country of implementation of the contract; (ii) developing and implementing the necessary health and safety management plans and systems, in accordance with the measures defined in the Project’s Environmental and Social Management Plan (ESMP) and the ILO Guidelines on occupational safety and management systems[[9]](#footnote-9); (iii) providing workers employed for the project access to adequate, safe and hygienic facilities as well as living quarters in line with the provisions of Standard 9 of the EIB’s Environmental and Social Handbook for workers living on-site; and (iv) using security management arrangements that are consistent with international human rights standards and principles, if such arrangements are required for the project.

*Protection of the Environment.* We commit to taking all reasonable steps to protect the environment on and off the site and to limit the nuisance to people and property resulting from pollution, noise, traffic and other outcomes of the operations. To this end, emissions, surface discharges and effluent from our activities will comply with the limits, specifications or stipulations as defined in *[insert name of the relevant document]*[[10]](#footnote-10) and the international and national legislation and regulations applicable in the country of implementation of the contract.

*Environmental and social performance.* We commit to (i) submitting *at the beginning of construction works and to be updated every 6 months, as well as after the completion of construction works* environmental and social monitoring reports toBilogorodka village council; and (ii) complying with the measures assigned to us as set forth in the environmental permits [*insert name of the relevant document if applicable*][[11]](#footnote-11) and any corrective or preventative actions set forth in the annual environmental and social monitoring report.

We hereby declare that the environmental and social obligations as part of this contract were duly taken into account in the design documentation, which has passed the relevant examination and fully complies with Ukrainian legislation and regulations, on the basis of which the relevant tender documentation was created.We commit to (i) reassessing, in consultation with Bilogorodka village council *,* any changes to the project design that may potentially cause with a written notice and in a timely manner of any unanticipated environmental or social risks or impacts that arise during the execution of the contract and the implementation of the project previously not taken into account; and (iii) in consultation with Bilogorodka village council*,* adjusting environmental and social monitoring and mitigation measures as necessary to assure compliance with our environmental and social obligations.

*Environmental and social staff*. We shall facilitate the contracting authority’s ongoing monitoring and supervision of our compliance with the environmental and social obligations described above.

We accord the Contracting Authority and the EIB and auditors appointed by either of them, the right of inspection of all our accounts, records, electronic data and documents related to the environmental and social aspects of the current contract, as well as all those of our sub-contractors.

|  |  |
| --- | --- |
| Name | In the capacity of |

Signed

Duly authorised to sign the contract for and on behalf of

Date

**Note to the Promoter:** This Environmental and Social Covenant must be kept by the Promoter and made available, upon request, to the Bank.

**This document is being executed in English and Ukraine. The English version is the operative document and the Ukrainian version is for convenience only. To the extent of any inconsistencies between the two versions the English version shall prevail.**

1. Надзвичайна кредитна програма для відновлення України, реалізована відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікованої Законом від 22.04.2015 р. № 346-VI.II [↑](#footnote-ref-1)
2. Цей розділ зазначається у разі встановлення вимоги щодо внесення забезпечення виконання договору відповідно до пункту 7 Розділу УІ Тендерної документації, положення якого також відображаються у договорі. [↑](#footnote-ref-2)
3. Визначення у Політиці ЄІБ щодо боротьби проти шахрайства, [(http://www.eib.org/infocentre/publications/all/anti-fraud-policy.htm](http://www.eib.org/infocentre/publications/all/anti-fraud-policy.htm)) [↑](#footnote-ref-3)
4. http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm [↑](#footnote-ref-4)
5. http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS\_107727/lang--en/index.htm [↑](#footnote-ref-5)
6. Наприклад: ОВНСС (Оцінка впливу на навколишнє та соціальне середовище) та ПЕСМ (Плани екологічного та соціального менеджменту). [↑](#footnote-ref-6)
7. Наприклад: ОВНСС (Оцінка впливу на навколишнє та соціальне середовище) та ПЕСМ (Плани екологічного та соціального менеджменту). [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm> [↑](#footnote-ref-8)
9. <http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm> [↑](#footnote-ref-9)
10. For instance: ESIA (Environmental and Social Impact Assessment) and ESMP (Environmental and Social Management Plans). [↑](#footnote-ref-10)
11. For instance: ESIA (Environmental and Social Impact Assessment) and ESMP (Environmental and Social Management Plans). [↑](#footnote-ref-11)