**Додаток № 4**

до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Обсяги робіт при наданні послуг по поточному ремонту кабельної мережі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Матеріали** | **Од.Вим.** | **Кількість** |
| Кабель ААБЛ 3х120 | м | 27 |
| Муфта з єднувальна СТП 10 70\120 | шт | 2 |
| Труба 110 | м | 10 |
| Стрічка сигнальна "Увага кабель" | м | 17 |
|   |   |   |
| **Найменування робіт** | **Од.Вим.** | **Кількість** |
| Розробка грунту  | м/куб | 10 |
| Прокладання закладних труб | м | 10 |
| Укладання кабелю в траншею/ П/Е трубу/в ТП / по конструкціям. | м | 27 |
| Улаштування підсипки з грунту для сигнальної стрічки | м/куб | 3 |
| Покривання кабелю/труби стрічкою сигнальною | м | 17 |
| Заривання траншеї приямків та шурфів | м/куб | 5 |
| Монтаж з єднувальних муфт  | шт | 2 |
| Підготовка приямків під ГНБ | шт | 2 |
| Виконання проколу ГНБ під автодорогою | м | 10 |
| Послуги ЕТЛ підготовка технічного звіту | посл | 1 |
| Транспортні витратина переміщення бригати  | км | 50 |

***Вимоги до Учасника:***

1. Наявність у Виконавця документів, виданих державними органами, що дозволяють надання послуг з поточного ремонту підземної кабельної мережі.
2. Ліцензія на право виконання робіт, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки.
3. При наданні послуг по предмету закупівлі Виконавець використовує власні розхідні матеріали та спеціалізовану автомобільну техніку. Якщо у виконавця відсутня вказана техніка, то орендувати її виконавець має за власний рахунок.
4. Виконавець узгоджує роботи з представниками підземних комунікацій (обленерго, міськсвітло, укртелеком, водоканал та ін.) та з національною поліцією.
5. Виконавець забезпечує отримання дозвільних документів на порушення об’єктів благоустрою у відповідних організаціях.
6. Довідка про навчання, перевірку знань та атестацію з електробезпеки спеціалістів.
7. При наданні послуг Виконавець застосовує заходи щодо захисту довкілля, передбачені законодавством.
8. На початку надання послуг, Виконавець повинен узгодити із замовником обсяги робіт та підписати Дефектний акт. По закінченню надання послуг Виконавець надає замовнику Акт приймання-предачі наданих послуг та Рахунок на оплату.
9. Місцезнаходження підрядної організації у м. Полтава.

***Примітки:*** *Форма оформлюється Учасником на фірмовому бланку*.