**ДОДАТОК  2**

***до тендерної документації***

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

1. **Біноклі, код ДК 021:2015: 38630000-0 — Астрономічні та оптичні прилади**
2. **(38631000-7— Біноклі)**

**Технічні характеристики:**

Збільшення: 10x

Діаметр об'єктива: 50 мм

Поле зору на 1000 м: від 114 м

Фокусування: від 5 м

Кутове поле зору: від 6°

Діаметр вихідної зіниці: від 5 мм

Віддалення вихідної зіниці: від 17 мм

Світлосила: від 25

Фактор сутінків: від 22.36

Прогумований корпус, відкидні кришки

Комплектація:

Чохол з ремінцем

Нашийний ремінець

Серветка для оптики

Інструкція

**Кількість – 2 штуки**

У складі пропозиції учасник надає необхідні копії сертифікатів якості виробника та/або декларації про відповідальність та /або паспортів та/або іншій подібний документ, що підтверджує відповідність для товару, що підлягає обов’язкові сертифікації та/або інші необхідні за діючим законодавством документи, якщо товар не підлягає обов’язкові сертифікації, надати лист роз’яснення.

Обов’язково надати посилання на офіційний сайт виробника чи офіційного дистриб’ютора в Україні для перевірки відповідності технічних характеристик запропонованого Учасником обладнання, в разі надання еквіваленту.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, Учасники повинні **надати у складі своєї тендерної пропозиції таблицю відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам замовника із зазначенням всіх технічних, якісних характеристик та торгової марки виробника запропонованого учасником товару**, за наступною формою:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування Товару | Технічна характеристика Товару згідно вимог Замовника | Марка, модель, країна виробник товару та технічна характеристика Товару згідно пропозиції Учасника |
|  |  |  |  |

Предмет закупівлі Біноклі, які постачаються, не перебували в експлуатації, терміни та умови їх зберігання не порушені (*надати у складі пропозиції гарантійний лист*).

Місце поставки товару: м. Бердичів, Житомирська область, Площа Центральна, 1.

При передачі товару він перевіряється на справність та відповідність передбачених у документації вимогам, зокрема якісним характеристикам, що робиться в присутності представників учасника-переможця торгів чи перевізника та представника Замовника. Зауваження по якості та укомплектованості повинні бути усунені протягом 5 днів за рахунок учасника-переможця (*надати у складі пропозиції гарантійний лист*).

Товар повинен мати інструкцію з експлуатації та гарантійний талон на кожен з комплектів, ***що надаються учасниками закупівлі у складі пропозиції в сканованому вигляді.*** Якщо Товар не підлягає сертифікації, Учасник при поставці товару надає письмове пояснення про те, що дана продукція не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.

Гарантійний термін експлуатації повинен бути не менш ніж 12 місяців з дня отримання товару. Учасник гарантує якість товару, безкоштовно здійснює його гарантійне обслуговування протягом встановленого терміну експлуатації за умови дотримання Замовником вимог до зберігання та користування товаром, що є предметом закупівлі. У супровідних документах і гарантійних талонах до товару повинні бути зазначені дата його виготовлення та терміни експлуатації.

В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати будь-який із документів, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання документів. Учасник надає ті документи, що передбачені для нього законодавством.