ПЕРЕЛІК ЗМІН

що вносяться до тендерної документації на закупівлю UA-2023-03-28-008562-a «Слуховий апарат Xceed Play 2, BTE UP 675 2,4G 120; Апарат слуховий завушний OTICON MORE 1 MINIRITE R; Апарат слуховий завушний Opn Play 2, MINIRITE 312 2,4G (ДК 021:2015 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму))».

30.03.2023 р.  внесено такі зміни до тендерної документації: додаток 2 тендерної документації процедури закупівлі: медико-технічні вимоги до предмету закупівлі викладено в новій редакції :

Порівняльна таблиця

| Умови тендерної документації до внесення змін | Умови тендерної документації зі змінами |
| --- | --- |
| Апарат слуховий завушний OTICON MORE 1 MINIRITE R – 2 шт. (ДК 021:2015 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму) Вимоги Параметр, що вимагається Замовником Параметр, що пропонується Учасником 1 Призначаються для компенсації порушень слуху до 100 дБ ВС 2 Максимальний рівень вихідного звукового тиску слухового апарату (ВРЗТ 90) не менше 132 дБ РЗТ (ІЕС 60118-0) 3 Середній рівень вихідного звукового тиску слухового апарату (HFA-ВРЗТ90) не менше 127 дБ РЗТ (ІЕС 60118-0) .... 23 FM сумісність Так 23 24 Бімодальна панель налаштування Так 24 25 Захищеність корпусу від потрапляння вологи, сміття та пилу Не нижче стандарту IP68 25 26 Сертифікат відповідності Технічного регламенту щодо медичних виробів Наявність 26 27 Комплект поставки до кожної одиниці: Слуховий апарат - 1 шт. Індивідуальна вушна вкладка Flex Mould 100 - 1 шт. Зарядний пристрій SmartCharger miniRITE R - 1 шт. Інструкція користувача - 1 шт. Гарантійний талон - 1 шт. Так 27 | Апарат слуховий завушний OTICON MORE 1 MINIRITE R – 2 шт. (ДК 021:2015 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму) Вимоги Параметр, що вимагається Замовником Параметр, що пропонується Учасником 1 Призначаються для компенсації порушень слуху до 100 дБ ВС 2 Максимальний рівень вихідного звукового тиску слухового апарату (ВРЗТ 90) не менше 132 дБ РЗТ (ІЕС 60118-0) 3 Середній рівень вихідного звукового тиску слухового апарату (HFA-ВРЗТ90) не менше 127 дБ РЗТ (ІЕС 60118-0) .... 23 FM сумісність Так 23 24 Захищеність корпусу від потрапляння вологи, сміття та пилу Не нижче стандарту IP68 25 25 Сертифікат відповідності Технічного регламенту щодо медичних виробів Наявність 26 26 Комплект поставки до кожної одиниці: Слуховий апарат - 1 шт. Індивідуальна вушна вкладка Flex Mould 100 - 1 шт. Зарядний пристрій SmartCharger miniRITE R - 1 шт. Інструкція користувача - 1 шт. Гарантійний талон - 1 шт. Так 27 |

Закреслений текст – інформація, що виключена із тендерної документації.