**Перелік змін до тендерної документації на закупівлю товарів за темою:**

**товар - код CPV 42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Арматура трубопровідна).**

 Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-05-18-015334-a.

1. **У ТЕНДЕРНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ:**
	1. **Зміни вносяться в розділ IV Подання та розкриття тендерної пропозиції» п.1 «Кінцевий строк подання тендерних пропозицій»:**

**Було:**

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **14.06.2023: 10:00**

 **Стало:**

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **­­­­­­­­­­­­20.06.2023: 10:00**

**1.2.У ДОДАТКУ 1 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ «ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІК НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРУ»**

 **Було:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ з/п.** | **Найменування товару** | **Посилання на технічну специфікацію** | **Технічні характеристики, тип, марка** | **Од. вим.** | **Кількість** |
| 1 | Затвор зворотній | ТСдоПЗ(т).23.0901.0323-2021 | 19ч21брДу-80 або еквівалент | шт | 3 |
| 32 | Клапан зворотній | ТСдоПЗ(т).23.0901.0323-2021 | Ду100, 19ч21бр Ру16 або еквівалент | шт | 2 |
| 39 | Клапан зворотній  | ТСдоПЗ(т).23.0901.0323-2021 | Ду 50; Ру=1,6 Мпа, 19ч21бр або еквівалент | шт | 2 |
| 51 | Засувка клинова | ТСдоПЗ(т).23.0905.0707-2021 | 30с64нж Ду250 Ру2,5МПа або еквівалент | шт | 2 |
| 52 | Засувка клинова  | ТСдоПЗ(т).23.0905.0707-2021 | 30с64нж Ду150 Ру2,5МПа або еквівалент | шт | 9 |
| 54 | Засувка  | ТСдоПЗ(т).23.0901.0483-2023 (ред. 2) | 30с41нж Ду50 або еквівалент | шт | 2 |
| 55 | Засувка  | ТСдоПЗ(т).23.0901.0483-2023 (ред. 2) | 30с41нж Ду100 Ру1,6МПа або еквівалент | шт | 1 |
| 58 | Засувка  | ТСдоПЗ(т).23.0901.0483-2023 (ред. 2) | 30с41нж Ду 80 або еквівалент | шт | 1 |

 **Стало:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п.** | **Найменування товару** | **Посилання на технічну специфікацію** | **Технічні характеристики, тип, марка** | **Од. вим.** | **Кількість** |
| 1 | Затвор зворотній | **ТСдоПЗ(т).23.0901.0323-2023(ред.2)** | 19ч21брДу-80 або еквівалент | шт | 3 |
| 32 | Клапан зворотній | **ТСдоПЗ(т).23.0901.0323-2023(ред.2)** | Ду100, 19ч21бр Ру16 або еквівалент | шт | 2 |
| 39 | Клапан зворотній  | **ТСдоПЗ(т).23.0901.0323-2023(ред.2)** | Ду 50; Ру=1,6 Мпа, 19ч21бр або еквівалент | шт | 2 |
| 51 | Засувка клинова | **ТСдоПЗ(т).23.0905.0707-2023(ред.2)** | 30с64нж Ду250 Ру2,5МПа або еквівалент | шт | 2 |
| 52 | Засувка клинова  | **ТСдоПЗ(т).23.0905.0707-2023(ред.2)** | 30с64нж Ду150 Ру2,5МПа або еквівалент | шт | 9 |
| 54 | Засувка  | **ТСдоПЗ(т).23.0901.0483-2023(ред.3)** | 30с41нж Ду50 або еквівалент | шт | 2 |
| 55 | Засувка  | **ТСдоПЗ(т).23.0901.0483-2023(ред.3)** | 30с41нж Ду100 Ру1,6МПа або еквівалент | шт | 1 |
| 58 | Засувка  | **ТСдоПЗ(т).23.0901.0483-2023(ред.3)** | 30с41нж Ду 80 або еквівалент | шт | 1 |

**1.3.У ДОДАТКУ 2 – Технічні специфікації**

Видалити наступні ТСдоПЗ: **:**

ТСдоПЗ(т).23.0901.0323-2021, ТСдоПЗ(т).23.0901.0483-2023(ред.2), ТСдоПЗ(т).23.0905.0707-2021.

Додати наступні ТСдоПЗ, які викладені в новій редакції:

- ТСдоПЗ(т).23.0901.0323-2023(ред.2), ТСдоПЗ(т).23.0901.0483-2023(ред.3), ТСдоПЗ(т).23.0905.0707-2023(ред.2).

**1.4 У ДОДАТКАХ 3**

**Проект договору для резидента, абзац 3, п.3.4**

Було

- документи підтверджуючі відповідність продукції, відповідно технічної специфікації до предмета закупівлі: ТСдоПЗ(т).23.0016.0025-2023; ТСдоПЗ(т).23.0016.0027-2023; ТСдоПЗ(т).23.0016.0028-2023; ТСдоПЗ(т).23.0300.0025-2023; ТСдоПЗ(т).23.0300.0050-2023;

ТСдоПЗ(т).23.0300.0057-2023; ТСдоПЗ(т).23.0300.0155-2022;

ТСдоПЗ(т).23.0901.0146-2022(ред.2); **ТСдоПЗ(т).23.0901.0323-2021**; **ТСдоПЗ(т).23.0901.0483-2023 (ред. 2)**; ТСдоПЗ(т).23.0901.0627-2023; ТСдоПЗ(т).23.0901.0844-2022; **ТСдоПЗ(т).23.0905.0707-2021**; ТСдоПЗ(т).23.0905.0804-2021; ТСдоПЗ(т).23.0918.0031-2021

ТСдоПЗ(т).23.0918.0074-2021; ТСдоПЗ(т).23.0918.0224-2022;ТСдоПЗ(т).23.0918.0385-2022

ТСдоПЗ(т).23.1500.0002-2023;ТСдоПЗ(т).23.1500.0023-2023; ТСдоПЗ(т)23.0300.0056-2023

ТСдоПЗ(т)23.0400.0011-2023.

**(УВАГА! Вказати адресу торгів на Прозоро)**

 Стало

- документи підтверджуючі відповідність продукції, відповідно технічної специфікації до предмета закупівлі: ТСдоПЗ(т).23.0016.0025-2023; ТСдоПЗ(т).23.0016.0027-2023; ТСдоПЗ(т).23.0016.0028-2023; ТСдоПЗ(т).23.0300.0025-2023; ТСдоПЗ(т).23.0300.0050-2023; ТСдоПЗ(т).23.0300.0057-2023; ТСдоПЗ(т).23.0300.0155-2022;

ТСдоПЗ(т).23.0901.0146-2022(ред.2); **ТСдоПЗ(т).23.0901.0323-2023(ред.2);** **ТСдоПЗ(т).23.0901.0483-2023(ред.3);** ТСдоПЗ(т).23.0901.0627-2023; ТСдоПЗ(т).23.0901.0844-2022; **ТСдоПЗ(т).23.0905.0707-2023(ред.2);** ТСдоПЗ(т).23.0905.0804-2021; ТСдоПЗ(т).23.0918.0031-2021, ТСдоПЗ(т).23.0918.0074-2021; ТСдоПЗ(т).23.0918.0224-2022;ТСдоПЗ(т).23.0918.0385-2022, ТСдоПЗ(т).23.1500.0002-2023; ТСдоПЗ(т).23.1500.0023-2023; ТСдоПЗ(т)23.0300.0056-2023, ТСдоПЗ(т)23.0400.0011-2023.

**(УВАГА! Вказати адресу торгів на Прозоро)**

**Проект договору для (не резидента), абзац 7,п.3.4**

Було

- документ, що підтверджує якість товару згідно ТСдоПЗ(т).23.0016.0025-2023; ТСдоПЗ(т).23.0016.0027-2023; ТСдоПЗ(т).23.0016.0028-2023; ТСдоПЗ(т).23.0300.0025-2023; ТСдоПЗ(т).23.0300.0050-2023;

ТСдоПЗ(т).23.0300.0057-2023; ТСдоПЗ(т).23.0300.0155-2022;

ТСдоПЗ(т).23.0901.0146-2022(ред.2); ТСдоПЗ(т).23.0901.0323-2021; ТСдоПЗ(т).23.0901.0483-2023 (ред. 2); ТСдоПЗ(т).23.0901.0627-2023; ТСдоПЗ(т).23.0901.0844-2022; ТСдоПЗ(т).23.0905.0707-2021; ТСдоПЗ(т).23.0905.0804-2021; ТСдоПЗ(т).23.0918.0031-2021

ТСдоПЗ(т).23.0918.0074-2021; ТСдоПЗ(т).23.0918.0224-2022;ТСдоПЗ(т).23.0918.0385-2022

ТСдоПЗ(т).23.1500.0002-2023;ТСдоПЗ(т).23.1500.0023-2023; ТСдоПЗ(т)23.0300.0056-2023

ТСдоПЗ(т)23.0400.0011-2023.

 **(УВАГА! Вказати адресу торгів на Прозоро);**

 Стало

- документ, що підтверджує якість товару згідно: ТСдоПЗ(т).23.0016.0025-2023; ТСдоПЗ(т).23.0016.0027-2023; ТСдоПЗ(т).23.0016.0028-2023; ТСдоПЗ(т).23.0300.0025-2023; ТСдоПЗ(т).23.0300.0050-2023; ТСдоПЗ(т).23.0300.0057-2023; ТСдоПЗ(т).23.0300.0155-2022;

ТСдоПЗ(т).23.0901.0146-2022(ред.2); ТСдоПЗ(т).23.0901.0323-2023(ред.2); ТСдоПЗ(т).23.0901.0483-2023(ред.3); ТСдоПЗ(т).23.0901.0627-2023; ТСдоПЗ(т).23.0901.0844-2022; ТСдоПЗ(т).23.0905.0707-2023(ред.2); ТСдоПЗ(т).23.0905.0804-2021; ТСдоПЗ(т).23.0918.0031-2021, ТСдоПЗ(т).23.0918.0074-2021; ТСдоПЗ(т).23.0918.0224-2022;ТСдоПЗ(т).23.0918.0385-2022, ТСдоПЗ(т).23.1500.0002-2023; ТСдоПЗ(т).23.1500.0023-2023; ТСдоПЗ(т)23.0300.0056-2023, ТСдоПЗ(т)23.0400.0011-2023.

**(УВАГА! Вказати адресу торгів на Прозоро);**

 Начальник УВТК О.С. Кузьменко

 Рішення прийняте \_12.06.2023\_\_протокол УО № 419

УО Ю. Франко