# Додаток 1

# до тендерної документації

МРЦ МВС України

«Перлина Прикарпаття»

щодо закупівлі

послуг з технічного обслуговування ліфтів

код ДК 021:2015 – 50750000-7

# ІНФОРМАЦІЯ

# про ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ та ІНШІ характеристики

# предмета закупівлі «Послуги з технічного обслуговування ліфтів»

# ( ДК 021:2015 – 50750000-7 )

____________________________________________________________________,                                        (повна юридична назва Учасника)

вивчивши тендерну документацію, надає свою технічну інформацію щодо участі                        у відкритих торгах на закупівлю послуг з технічного обслуговування ліфтів (ДК 021:2015 – 50750000-7 )

| Місце знаходження | Перелік обладнання, що потребує технічного обслуговування | Рік випуску | Од. вим. | К-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вул. Степана Бандери, 71 м. Трускавець, Львівської області | Ліфт пасажирський для лікувально-профілактичних закладів (500 кг на 3 зупинки ) | 1987 | шт | 1 |
|  | Ліфт пасажирський для лікувально-профілактичних закладів ( 500 кг на 10 зупинок ) | 2020 | шт | 1 |
|  | Ліфт пасажирський ( 320 кг на 3 зупинки ) | 1992 | шт | 1 |
|  | Ліфт пасажирський ( 630 кг на 10 зупинок ) | 2012 | шт | 2 |
|  | Ліфт грузовий ( 500 кг на 2 зупинки ) | 2020 | шт | 1 |
|  | Ліфт грузовий ( 500 кг на 2 зупинки ) | 2021 | шт | 1 |

Технічне обслуговування ліфтів виконується у відповідності до вимог наступних нормативних документів:

- Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів  НПАОП;

- Правил улаштування електроустановок – ПУЕ;

- Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98;

- Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів;

- Технічні умови ТУ У 29.2-21674530-014:2006 «Ліфти електричні пасажирські та вантажні. Ремонт.»

- Згідно технологічного процесу та технічне обслуговування та ремонт ліфтів, затвердженому в установленому порядку;

- Технологічних інструкцій на окремі види робіт;

- Інструкцій з охорони праці;

- Технічної документації заводу - виробника ліфта;

- Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні КД 36.1-001-2000, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10 квітня 2000 р.                  № 73;

- Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2004 № 1046/9645 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд»  та іншими  діючими нормативними актами, що регулюють відносини у сфері технічного обслуговування і ремонту ліфтів.

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

- Послуга надається на території Замовника технічними засобами Виконавця.

- Періодичність надання послуги: щомісячно за окремою заявкою Замовника з  моменту підписання договору по 31.12.2024 року.

- Надання послуги проводити з 8.00 до 10.00 та  з 12.00 до 15.00.

- Технічне обслуговування проводиться незалежно від технічного стану обладнання на  момент початку обслуговування.

Вимоги до технічного обслуговування:

Надання послуг по технічному обслуговуванню, контроль та підтримання працездатності  ліфтової установки в цілому.

Своєчасна підготовка ліфтів  до чергового переосвідчення, приймання участі в його проведенні,  внесення  відповідних записів до паспортів ліфтів і спеціальних журналів.

Участь у проведені планових перевірок ліфтів органами Держпраці України. Виконання у встановленні строки приписів органів Держпраці України.

Інформувати Замовника про введення нових норм, пов’язаних з експлуатацією ліфтового обладнання.

Повідомлення Замовника про необхідність проведення капітальних ремонтів, з складанням дефектного акту із зазначенням обсягів, найменувань запасних частин, матеріалів, тощо.

Інформування Замовника про грубі порушення правил експлуатації ліфтів,             а також: про незадовільний стан ліфтів, який не гарантує безпечне користування ними, а при необхідності призупиняти роботу ліфтів.

Надання допомоги Замовнику при оформленні актів технічного стану ліфтів для  їх заміни або модернізації.

Виконавець гарантує, що всі матеріали, запасні частини тощо, які він використає для технічного обслуговування ліфтів, будуть мати гарантійний строк (період часу, протягом якого Виконавець гарантує їх безкоштовний ремонт або їх заміну), який обчислюється з дати підписання двома сторонами Акту приймання-передачі послуг та триває не менший ніж 1 місяць, якщо більш тривалий строк не передбачений в гарантійних документах на матеріали, запасні частини. Усі матеріали, які будуть використані в результаті проведення послуг з технічного обслуговування ліфтів повинні бути новими,  виготовленими не раніше 2022 р. та такими, що не відновлювалися ( у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист ). При наданні послуг з технічного обслуговування ліфтів поряд з оригінальними витратними матеріалами допускається встановлення еквівалентних, але не гіршої якості ніж попередньо встановлені.

Надання послуг з обслуговування ліфтів власною робочою силою та своїми технічними засобами у відповідності до чинних нормативних документів.

Послуги повинні виконуватись за умови додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, промислової безпеки, екології та пожежної безпеки.

Послуги не повинні завдавати шкоди навколишньому середовищу та повинні передбачати заходи щодо захисту довкілля.

Послуги надаються з використанням витратних матеріалів Виконавця, вартість яких входить у вартість наданих послуг ( у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист ).

Надання послуг повинно бути виконане у строк відповідно до умов Договору.

Оплата за надані послуги, буде здійснена у строк  відповідно до умов Договору. У випадку, якщо ліфти з технічних або з інших причин не працюють після технічного обслуговування , Замовник не сплачує за їх обслуговування.

У випадку аварійної зупинки ліфта, аварійна служба повинна прибути на місце  не пізніше 10 хвилин з моменту отримання повідомлення про поломку                 ( у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист ).

Виконавець послуги повинен мати власну аварійну службу ( у складі тендерної пропозиції надати підтверджуючі документи ).

Учасник повинен надати підтвердження на проведення робіт підвищеної небезпеки ( у складі тендерної пропозиції надати копію діючого дозволу ).

Посада

повноваженої особи Учасника  _______ підпис _______ ініціали та прізвище