СЛАВУТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ |
|  | ПРОТОКОЛ від « 12» квітня 2024 року |

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями) на закупівлю: Насоси та компресори (код ДК 021:2015: 42120000-6 - Насоси та компресори) (Насосні агрегати свердловинні)

м. Славута – 2024 р.

|  | Розділ 1. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2015 року, викладеного у новій редакції згідно з Законом від 19.09.2019 № 114-IX (далі – Закон) ) та Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі — Особливості) із змінами та доповненнями. Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства |
| 2.2 | місцезнаходження | 30000, Україна, Хмельницька область, Шепетівський район, місто Славута, вул. Ярослава Мудрого, 52 |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Смерніна Альона Володимирівна – уповноважена особа, фахівець з публічних закупівель Тел.: +380676034543 vodokanal_sl@ukr.net |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Насоси та компресори (Насосні агрегати свердловинні) (код ДК 021:2015: 42120000-6 - Насоси та компресори) |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому. Поділ на лоти не передбачено. |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Кількість місце поставки: 30000, Україна, Хмельницька область, Шепетівський район, місто Славута, вул. Ярослава Мудрого, 52, кількість відповідно до Додатку 2. |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | З дати укладення договору до 31.12.2024 |
| 5 | Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Тендерна пропозиція та усі документи, що мають відношення до неї, складаються українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений учасником торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд учасника). |
| 8 | Застосування вимоги щодо ступеня локалізації | Замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 пункту 61 Розділу Х Закону «Про публічні закупівлі»*, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує у 2024 році - 20 відсотків, що підтверджується відповідно до постанови КМУ № 861 «Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва» (далі - Постанова № 861), або такі товари підпадають під дію положень Закону України "Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі", а також положень про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та інших міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України (підпункт 61 Прикінцевих та Перехідних положень Закону «Про публічні закупівлі»). Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Постановою № 861. Перелік товарів, визначених підпунктом 2 пункту 61 Розділу Х Закону, з підтвердженим ступенем локалізації оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу та офіційному веб-сайті Мінекономіки. Станом на момент розкриття тендерних пропозицій запропонований Учасником товар має бути включений до переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації на веб-порталі електронної системи закупівель та офіційному веб-сайті Уповноваженого органу.* Виробник товару несе персональну відповідальність за зміст, достовірність, актуальність, повноту та коректність інформації, яка подається ним для включення товару до Переліку товарів, що є предметом закупівлі, відповідно до вимог Постанови № 861. Учасник процедури закупівлі несе відповідальність за дотримання вимог щодо локалізації виробництва товарів, що ним пропонуються, з урахуванням вимог пункту 61 Розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону. Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону у разі: відсутності довідки у довільній формі із зазначенням ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель, або відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку, або якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 20 відсотків. * Вимога щодо локалізації не застосовується до закупівель, які підпадають під дію положень Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі», а також положень про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Ознайомитися із змістом офіційних документів можна за посиланням: https://www.me.gov.ua/Documents/MoreDetails?lang=uk-UA&id=ade90a64-f7d7-4ed9-b20b-4bdacfd38810&title=OfitsiiniDokumenti-legislation |
| Розділ 2. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Унесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | 1.1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону і в цій тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у цій тендерній документації, а саме: 1) інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника вимогам, визначеним у статтях 16 Закону згідно Додатку 1 до тендерної документації; 2) інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію, підготовлену у відповідності Додатку 2 до тендерної документації; 3) копію свідоцтва платника ПДВ (копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ), або копію свідоцтва про сплату єдиного податку (копію витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку) або лист-пояснення щодо форми оподаткування учасника; 4) копію статуту; 5) копії документів, які підтверджують статус та повноваження особи на підписання документів тендерної пропозиції та/або договору за результатами торгів - протокол зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління тощо, наказ про призначення керівника або виписка (витяг) із зазначених документів (у разі підписання керівником організації-учасника), доручення (довіреність) керівника учасника та документальне підтвердження статусу та повноважень особи, яка видала доручення (довіреність), щодо видачі доручення (довіреності) - у разі підписання іншою особою; 6) проект договору, підготовлений у відповідності з Додатком 3 до тендерної документації, який повинен бути підписаний уповноваженою особою учасника і містити печатку учасника.; 7) Учасники у складі пропозиції повинні надати лист – згоду з проектом договору, зазначеного у Додатку № 3 до тендерної документації та порядком зміни його істотних умов; 8) інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним пунктом 47 Особливостей, - згідно з Додатком 1 до цієї тендерної документації; 9) іншими документами, передбаченими вимогами цієї тендерної документації. 1.2. Для правильного оформлення тендерної пропозиції учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни та специфікації, наведені у тендерній документації. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує тендерна документація, або подання пропозиції, яка не відповідає встановленим вимогам, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення тендерної пропозиції. Учасник-нерезидент повинен надати зазначені у цій тендерній документації документи з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій цей учасник зареєстрований (аналоги документів). Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів з метою використання їх на території України, документи повинні бути легалізовані у встановленому порядку або засвідчені спеціальним штампом «Apostille» (апостиль), якщо країна, в якій цей учасник зареєстрований, підписала відповідну конвенцію, крім випадку, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують зазначену процедуру або звільняють сам документ від легалізації. Документи легалізуються учасниками торгів – іноземними суб’єктами господарювання наступним чином: а) за спрощеною процедурою проставлення апостиля (Apostille) відповідно до статей 3 та 4 Гаазької Конвенції від 05.10.1961р. або б) за процедурою консульської легалізації відповідно до Віденської Конвенції «Про консульські зносини» 1963 року або в) завірений нотаріально (в разі, якщо документ не потребує легалізації згідно з міжнародною угодою (конвенцією тощо) між Україною та країною-учасника торгів) та в такому випадку надається лист-роз‘яснення, складений в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою, з посиланням на відповідну міжнародну угоду (конвенцію тощо) між Україною та країною-учасника торгів, згідно з якою документ не потребує легалізації. Документи та інформація, які вимагаються замовником відповідно до вимог цієї тендерної документації у складі тендерної пропозиції, але не передбачені чинним законодавством України для учасників або законодавством країн учасників-нерезидентів для таких учасників, не подаються останніми в складі своєї тендерної пропозиції. При цьому, такий учасник повинен у складі тендерної пропозиції надати або аналог документу (при наявності) з відповідним поясненням подання аналогу документу або пояснювальну записку з обґрунтуванням та причинами неподання документів та інформації, у т.ч. аналогів документу/інформації. Замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів про досвід учасника та його технічні можливості щодо постачання предмета закупівлі. Неподання таких додаткових документів, які не вимагаються тендерною документацією, не буде розцінено як невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації. 1.3. Усі документи, які готуються безпосередньо Учасником, подаються на фірмовому бланку (за наявності) та повинні містити власноручний підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі та відбитки печатки (вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки). Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом учасника/уповноваженої не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію). Документи мають бути належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання). Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції та договору за результатами торгів уповноваженої особи учасника процедури закупівлі підтверджується: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/ або протокол зборів засновників, тощо); для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність. У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання. Також, учасником надається завірена копія сторінок паспорту уповноваженої (уповноважених) особи (осіб), на підписання документів пропозиції та-або договору (а саме сторінки 1-6 та місце проживання) або копія іншого документу, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 року №5492-VI, зі змінами. Відповідно до частини третьої статті 12 Закону створення та подання учасником документів тендерної пропозиції повинно бути здійснено з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», а також Закону України «Про електронні довірчі послуги» та шляхом накладення на неї електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги". Замовник перевіряє КЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки електронного підпису повинні відображатися прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа). У випадку відсутності даної інформації учасник вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства та його пропозицію буде відхилено на підставі підпункту 2 пункту 1 частини1 статті 31 Закону. Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії, або у формі електронних документів. Забороняється обмежувати перегляд файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. Інформація, зазначена Учасником в документах повинна відповідати інформації, зазначеній ним в екранних формах Системи при подачі пропозиції. Замовник залишає за собою право не відхиляти тендерні пропозиції при виявленні формальних помилок незначного характеру. При цьому, замовник гарантує дотримання усіх принципів, визначених статтею 5 Закону. Рішення про віднесення допущеної учасником помилки до формальної (несуттєвої) приймається колегіально на засіданні тендерного комітету. Тендерна пропозиція не буде відхилена у разі допущення учасником торгів формальних (несуттєвих) помилок та описок, пов’язаних з оформленням тендерної пропозиції та які не впливають на зміст пропозиції, відповідно до Переліку формальних помилок, затверджених Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 15 квітня 2020 року № 710, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2020 р.за № 715/34998. Замовник залишає за собою право не відхиляти тендерні пропозиції при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище. У разі надання довідок у вигляді роздрукованого електронного документу, такі довідки повинні містити обов’язкові атрибути (QR-код, № документу, запиту тощо) за допомогою яких можна перевірити автентичність цих документів. У випадку, якщо визначені цієї документацією документи не завантажені учасником до моменту розкриття тендерних пропозицій електронною системою закупівель згідно абзацу 2 ч.1 ст.27 Закону, пропозиція такого учасника відхиляється згідно ст.31 Закону. Учасники, у разі подання недостовірної інформації під час проведення зазначеної процедури закупівлі, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Якщо тендерною документацією вимагається надання будь-якого документу або інформації, передбачається, що така інформація повинна бути чинною та достовірною на дату її подання учасником. Замовник має право особисто здійснювати перевірку достовірності інформації наданої Учасником у складі своєї пропозиції. 1.4. Учасники, у разі подання недостовірної інформації під час проведення зазначеної процедури закупівлі, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Якщо тендерною документацією вимагається надання будь-якого документу або інформації, передбачається, що така інформація повинна бути чинною та достовірною на дату її подання учасником. Замовник має право здійснювати перевірку достовірності інформації наданої Учасником у складі своєї пропозиції. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Не передбачається |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Не зазначається, оскільки забезпечення не передбачено. |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 робочих днів з кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. | Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників визначені відповідно до статті 16 Закону. Перелік документів, що підтверджує інформацію учасника, щодо відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям наведено у Додатку 1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених згідно пункту 47 Особливостей, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених цим пунктом. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі) згідно з частиною другою статті 22 Закону зазначено в Додатку 2 до цієї тендерної документації. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. Товар, запропонований учасником, повинен бути новим, таким, що не був в експлуатації, придатним до експлуатації відповідно до свого призначення і технічних вимог замовника, мати респектабельний зовнішній вигляд та не мати подряпин, вм’ятин і інших пошкоджень. У зв’язку із тим, що вичерпний опис характеристик скласти неможливо, то технічна специфікація може містити посилання, на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, а також можуть міститися описи конкретного технологічного процесу або технології виробництва чи порядку постачання товару (товарів). Отже, з метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності технічним, якісним та іншим характеристикам товару визначеним цією тендерною документацією, тому всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід читати з виразом «або еквівалент». |
| 7 | Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) | Не вимагається. |
| 8 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій. |
| Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 20.04.2024 р. до 8.00 год. Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали. |
| 2 | Інформація щодо застосування електронного аукціону | Ці відкриті торги будуть проведені із застосуванням електронного аукціону. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону. |
| Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 1 %. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. Єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна» - 100%. Найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ). Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Замовник є платником податку на додану вартість тому сума сплаченого ним ПДВ зараховується до податкового кредиту. Відтак, до оцінки приймається приведена ціна пропозиції з ПДВ: - якщо учасник є платником податку на додану вартість, він зазначає приведену цінову пропозицію з коефіцієнтом 1,0; -якщо учасник не є платником податку на додану вартість, він зазначає приведену цінову пропозицію з коефіцієнтом 1,2. (Якщо такий учасник буде визнаний переможцем торгів, Договір з ним буде укладено за його реальною (не приведеною) ціновою пропозицією. Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Строк розгляду тендерної пропозиції може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку розгляду тендерної пропозиції замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію з переліку учасників, що вважається найбільш економічно вигідною. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір згідно з Законом. |
| 2 | Інша інформація | Замовником при здійсненні публічних закупівель враховано вимоги Закону України «Про санкції», а саме – замовник не здійснює державні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державні закупівлі у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом. Якщо учасником торгів подано тендерну пропозицію, але до нього застосовано такі санкції, його пропозиція відхиляється замовником. На підтвердження відсутності застосованих до учасника закупівлі санкцій, Учасник має надати гарантійний лист, що учасник закупівлі не перебуває у списку суб’єктів господарювання до яких застосовані санкції. Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обгрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом першим частини 14 статті 29 Закону. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; 2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; 3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції/пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю згідно з цим Законом. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною першою статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника. До ціни пропозиції тендерних торгів не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на товари, запропонованих на торги, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Факт подання тендерної пропозиції учасником - фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. В усіх інших випадках, факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію. Учасники при подачі тендерної пропозиції повинні враховувати норми: - Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови; - Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації; - Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII. А також враховувати, що в Україні забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян та юридичних осіб — резидентів Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран державної форми власності, юридичних осіб, створених та/або зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (власниками) яких є резиденти Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, та/або у фізичних осіб (фізичних осіб — підприємців) — резидентів Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, а також публічні закупівлі в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь /Ісламської, за винятком товарів, робіт і послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою. У випадку не врахування учасником під час подання тендерної пропозиції, зокрема невідповідність учасника чи товару, зазначеним нормативно-правовим актам, учасник вважатиметься таким, що не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства, а його тендерна пропозиція підлягатиме відхиленню на підставі абз. 6 підпункту 2 пункту 41 Особливостей. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі: підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 особливостей; зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей; є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/ Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 цих особливостей; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проект Договору про закупівлю викладено в Додатку 3 до цієї тендерної документації. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про публічні закупівлі». Остаточна редакція договору про закупівлю складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі відповідно до умов цієї тендерної документації. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: інформацію про право підписання договору про закупівлю; достовірну інформацію про наявність у нього чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом; У випадку ненадання переможцем інформації про право підписання договору про закупівлю переможець вважається таким, що відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю та підлягає відхиленню на підставі абз. 2 підпункту 3 пункту 41 Особливостей. У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. Зміни і доповнення до договору вносяться тільки у письмовій формі шляхом укладання відповідних додаткових угод, які додаються до тексту договору як невід’ємні його частини. Сторона, яка бажає внести зміни та/або доповнення, звертається у письмовій формі до іншої Сторони зі зверненням (листом, клопотанням тощо). У зверненні повинно бути викладено суть змін та/або доповнень, які Сторона бажає внести, із обґрунтуванням та документальним підтвердженням необхідності внесення таких змін. Інша Сторона розглядає звернення про внесення змін та/або доповнень протягом десяти робочих днів з дня отримання звернення. У разі досягнення згоди такі зміни та/або доповнення оформляються шляхом укладення відповідної додаткової угоди. У разі, якщо Сторони не досягли згоди щодо внесення змін та/або доповнень до договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована Сторона має право передати спір на вирішення суду. |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням Особливостей. Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено чинним законодавством, відповідно до вимог статі 41 Закону. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо публічних закупівель. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення. Внесення таких змін можливе за наявності; 3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку; 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю або ненадання замовнику підписаного договору про закупівлю у строк, визначений Законом, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

Додаток № 1 до тендерної документації

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі (для учасників)

| № п/п | Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі | Спосіб підтвердження |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі | Замовник не вимагає підтвердження, натомість замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених в цьому пункті. |
| 2 | Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 4 | Суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 5 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 6 | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 7 | Тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника | Замовник не вимагає підтвердження, натомість замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених в цьому пункті. |
| 8 | Учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 9 | У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 10 | Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції у разі, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом) |
| 11 | Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції” | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 12 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |

Замовником буде проведена перевірка відсутності підстав для відмови в участі за допомогою публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

У випадку виявлення наявності підстав для відмови в участі замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель на підставі підпункту 1 пункту 44 Особливостей, а саме - учасник процедури закупівлі підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей.

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі (для переможців)

| № п/п | Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі | Спосіб підтвердження |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі | Замовник не вимагає подання документів/інформації. |
| 2 | Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення | Замовник не вимагає подання документів/інформації. |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією | Переможець процедури закупівлі має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. |
| 4 | Суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів | Замовник не вимагає подання документів/інформації. |
| 5 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, незнятої чи непогашеної судимості не має |
| 6 | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що керівник учасника процедури закупівлі незнятої чи непогашеної судимості не має |
| 7 | Тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника | Замовник не вимагає подання документів/інформації. |
| 8 | Учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура | Замовник не вимагає подання документів/інформації. |
| 9 | У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів) | Замовник не вимагає подання документів/інформації. |
| 10 | Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом) | Замовник не вимагає подання документів/інформації. |
| 11 | Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції” | Замовник не вимагає подання документів/інформації. |
| 12 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що керівник учасника процедури закупівлі, фізична особа – учасник процедури закупівлі незнятої чи непогашеної судимості не має. |

* Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей.

Переможець процедури закупівлі, після оприлюднення в електронній системі закупівель документів/інформації, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та надання яких передбачено Додатком 1 до тендерної документації, накладає кваліфікований електронний підпис (КЕП)/удосконалений електронний підпис (УЕП).

У разі, якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, встановлених пунктом 47 Особливостей, або надав документи, які не відповідають вимогам, визначеним у тендерній документації або надав їх з порушенням строків, визначених Особливостями, або не наклав КЕП/УЕП після оприлюднення таких документів в електронній системі закупівель - замовник відхиляє його на підставі абзацу 3 підпункту 3 пункту 44 Особливостей, а саме: переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 цих Особливостей.

Додаток № 2 до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

| № з/п | Найменування ТМЦ | Технічна характеристика, назва параметру | Значення параметру | Нормативний документ, посилання | Кількість, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насосний агрегат свердловинний з двигуном 11 кВт | Продуктивність (Q) м3/год | 40-42 | ТУ виробника | 2 |
|  |  | Напір (H) | 69-70 |  |  |
|  |  | Робоче середовище | Чиста вода |  |  |
|  |  | ККД насоса не менше | 76% |  |  |
|  |  | Зовнішній діаметр насосу, не більше, мм | 150 |  |  |
|  |  | Потужність двигуна кВт | 11 |  |  |
|  |  | Осьове навантаження не менше, кN | 25 |  |  |
|  |  | Споживаний струм, А, не більше | 26 |  |  |
|  |  | Оберти двигуна об/хв. | 2850-2900 |  |  |
|  |  | cosϕ | 0,82 |  |  |
|  |  | Зовнішній діаметр двигуна, мм, не більше | 150 |  |  |
|  |  | Номінальна напруга живлення В | 380/415 |  |  |
|  |  | Насосна частина | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Дифузори | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Робоче колесо | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Ротор | нержавіюча сталь |  |  |
|  |  | Основний і напірний патрубок | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Вал насоса | сталь AISI 420 |  |  |
|  |  | Ступінь захисту | IP68 |  |  |
|  |  | Робота з максимальним вмістом піску, г/м3 | 50 |  |  |
|  |  | Додаткова комплектація: кабель не менше | 3,5 м |  |  |
|  |  | Умовне позначення (позначення виробника, таблиця-фігура, шифр, номер креслення) | згідно документації заводу-виробника |  |  |
|  |  | Гарантійний строк експлуатації від дня поставки | 24 місяці |  |  |
|  |  | Вхідне з’єднання насоса – лита н/ж сталь діаметром | 3’’ |  |  |
|  |  | Рік випуску | 2024 року, новий, не бувший в експлуатації |  |  |

| № з/п | Найменування ТМЦ | Технічна характеристика, назва параметру | Значення параметру | Нормативний документ, посилання | Кількість, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Насосний агрегат свердловинний з двигуном 15 кВт | Продуктивність (Q) м3/год | 60-62 | ТУ виробника | 2 |
|  |  | Напір (H) | 60-65 |  |  |
|  |  | Робоче середовище | Чиста вода |  |  |
|  |  | ККД насос не менше | 75% |  |  |
|  |  | Зовнішній діаметр насосу не більше, мм | 149 |  |  |
|  |  | Потужність двигуна кВт | 15 |  |  |
|  |  | Осьове навантаження не менше, кN | 25 |  |  |
|  |  | Споживаний струм, А | 32 |  |  |
|  |  | Оберти двигуна об/хв. | 2850-2900 |  |  |
|  |  | cosϕ | 0,82 |  |  |
|  |  | Зовнішній діаметр двигуна, не більше, мм | 145 |  |  |
|  |  | Номінальна напруга живлення В | 380/415 |  |  |
|  |  | Насосна частина | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Дифузори | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Робоче колесо | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Ротор | нержавіюча сталь |  |  |
|  |  | Основний і напірний патрубок | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Вал насоса | сталь AISI 420 |  |  |
|  |  | Ступінь захисту | IP68 |  |  |
|  |  | Робота з максимальним вмістом піску, г/м3 | 50 |  |  |
|  |  | Додаткова комплектація: кабель, м не менше | 3,5 м |  |  |
|  |  | Умовне позначення (позначення виробника, таблиця-фігура, шифр, номер креслення) | згідно документації заводу-виробника |  |  |
|  |  | Гарантійний строк експлуатації від дня поставки | 24 місяці |  |  |
|  |  | Вхідне з’єднання насоса – лита н/ж сталь діаметром | 4’’ |  |  |
|  |  | Рік випуску | 2024 року, новий, не бувший в експлуатації |  |  |

| № з/п | Найменування ТМЦ | Технічна характеристика, назва параметру | Значення параметру | Нормативний документ, посилання | Кількість, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Насосний агрегат свердловинний з двигуном 15 кВт | Продуктивність (Q) м3/год | 70-72 | ТУ виробника | 1 |
|  |  | Напір (H) | 55-56 |  |  |
|  |  | Робоче середовище | Чиста вода |  |  |
|  |  | ККД насос не менше | 75% |  |  |
|  |  | Зовнішній діаметр насосу не більше, мм | 149 |  |  |
|  |  | Потужність двигуна кВт | 15 |  |  |
|  |  | Осьове навантаження не менше, кN | 25 |  |  |
|  |  | Споживаний струм, А | 32 |  |  |
|  |  | Оберти двигуна об/хв. | 2850-2900 |  |  |
|  |  | cosϕ | 0,82 |  |  |
|  |  | Зовнішній діаметр двигуна, не більше, мм | 145 |  |  |
|  |  | Номінальна напруга живлення В | 380/415 |  |  |
|  |  | Насосна частина | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Дифузори | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Робоче колесо | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Ротор | нержавіюча сталь |  |  |
|  |  | Основний і напірний патрубок | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Вал насоса | сталь AISI 420 |  |  |
|  |  | Ступінь захисту | IP68 |  |  |
|  |  | Робота з максимальним вмістом піску, г/м3 | 50 |  |  |
|  |  | Додаткова комплектація: кабель, м не менше | 3,5 м |  |  |
|  |  | Умовне позначення (позначення виробника, таблиця-фігура, шифр, номер креслення) | згідно документації заводу-виробника |  |  |
|  |  | Гарантійний строк експлуатації від дня поставки | 24 місяці |  |  |
|  |  | Вхідне з’єднання насоса – лита н/ж сталь діаметром | 4’’ |  |  |
|  |  | Рік випуску | 2024 року, новий, не бувший в експлуатації |  |  |

| № з/п | Найменування ТМЦ | Технічна характеристика, назва параметру | Значення параметру | Нормативний документ, посилання | Кількість, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Насосний агрегат свердловинний з дв 18,5 кВт | Продуктивність (Q) м3/год | 70-72 | ТУ виробника | 1 |
|  |  | Напір (H) | 63-66 |  |  |
|  |  | Робоче середовище | Чиста вода |  |  |
|  |  | ККД насос не менше | 72% |  |  |
|  |  | Зовнішній діаметр насосу не більше, мм | 149 |  |  |
|  |  | Потужність двигуна кВт | 18,5 |  |  |
|  |  | Осьове навантаження не менше, кN | 25 |  |  |
|  |  | Споживаний струм, А | 42 |  |  |
|  |  | Оберти двигуна об/хв. | 2800-2900 |  |  |
|  |  | cosϕ | 0,82 |  |  |
|  |  | Зовнішній діаметр двигуна, не більше, мм | 145 |  |  |
|  |  | Номінальна напруга живлення В | 380/415 |  |  |
|  |  | Насосна частина | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Дифузори | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Робоче колесо | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Ротор | нержавіюча сталь |  |  |
|  |  | Основний і напірний патрубок | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Вал насоса | сталь AISI 420 |  |  |
|  |  | Ступінь захисту | IP68 |  |  |
|  |  | Робота з максимальним вмістом піску, г/м3 | 50 |  |  |
|  |  | Додаткова комплектація: кабель, не менше | 3,5 м |  |  |
|  |  | Умовне позначення (позначення виробника, таблиця-фігура, шифр, номер креслення) | згідно документації заводу-виробника |  |  |
|  |  | Гарантійний строк експлуатації від дня поставки | 24 місяці |  |  |
|  |  | Вхідне з’єднання насоса – лита н/ж сталь діаметром | 4’’ |  |  |
|  |  | Рік випуску | 2024 року, новий, не бувший в експлуатації |  |  |

| № з/п | Найменування ТМЦ | Технічна характеристика, назва параметру | Значення параметру | Нормативний документ, посилання | Кількість, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Насосний агрегат свердловинний з дв 18,5 кВт | Продуктивність (Q) м3/год | 73-76 | ТУ виробника | 1 |
|  |  | Напір (H) | 65-67 |  |  |
|  |  | Робоче середовище | Чиста вода |  |  |
|  |  | ККД насос не менше | 72% |  |  |
|  |  | Зовнішній діаметр насосу не більше, мм | 149 |  |  |
|  |  | Потужність двигуна кВт | 18,5 |  |  |
|  |  | Осьове навантаження не менше, кN | 25 |  |  |
|  |  | Споживаний струм, А | 42 |  |  |
|  |  | Оберти двигуна об/хв. | 2800-2900 |  |  |
|  |  | cosϕ | 0,82 |  |  |
|  |  | Зовнішній діаметр двигуна, не більше, мм | 145 |  |  |
|  |  | Номінальна напруга живлення В | 380/415 |  |  |
|  |  | Насосна частина | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Дифузори | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Робоче колесо | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Ротор | нержавіюча сталь |  |  |
|  |  | Основний і напірний патрубок | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Вал насоса | сталь AISI 420 |  |  |
|  |  | Ступінь захисту | IP68 |  |  |
|  |  | Робота з максимальним вмістом піску, г/м3 | 50 |  |  |
|  |  | Додаткова комплектація: кабель, не менше | 3,5 м |  |  |
|  |  | Умовне позначення (позначення виробника, таблиця-фігура, шифр, номер креслення) | згідно документації заводу-виробника |  |  |
|  |  | Гарантійний строк експлуатації від дня поставки | 24 місяці |  |  |
|  |  | Вхідне з’єднання насоса – лита н/ж сталь діаметром | 4’’ |  |  |
|  |  | Рік випуску | 2024 року, новий, не бувший в експлуатації |  |  |

| № з/п | Найменування ТМЦ | Технічна характеристика, назва параметру | Значення параметру | Нормативний документ, посилання | Кількість, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Насосний агрегат свердловинний з дв 22 кВт | Продуктивність (Q) м3/год | 73-76 | ТУ виробника | 1 |
|  |  | Напір (H) | 73-76 |  |  |
|  |  | Робоче середовище | Чиста вода |  |  |
|  |  | ККД насос не менше | 72% |  |  |
|  |  | Зовнішній діаметр насосу не більше, мм | 150 |  |  |
|  |  | Потужність двигуна кВт | 22 |  |  |
|  |  | Осьове навантаження не менше, кN | 28 |  |  |
|  |  | Споживаний струм, А | 50 |  |  |
|  |  | Оберти двигуна об/хв. | 2800-2900 |  |  |
|  |  | cosϕ | 0,82 |  |  |
|  |  | Зовнішній діаметр двигуна не більше, мм | 145 |  |  |
|  |  | Номінальна напруга живлення В | 380/415 |  |  |
|  |  | Насосна частина | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Дифузори | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Робоче колесо | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Ротор | нержавіюча сталь |  |  |
|  |  | Основний і напірний патрубок | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Вал насоса | сталь AISI 420 |  |  |
|  |  | Ступінь захисту | IP68 |  |  |
|  |  | Робота з максимальним вмістом піску, г/м3 | 50 |  |  |
|  |  | Додаткова комплектація: кабель, не менше | 3,5 м |  |  |
|  |  | Умовне позначення (позначення виробника, таблиця-фігура, шифр, номер креслення) | згідно документації заводу-виробника |  |  |
|  |  | Гарантійний строк експлуатації від дня поставки | 24 місяці |  |  |
|  |  | Вхідне з’єднання насоса – лита н/ж сталь діаметром | 4’’ |  |  |
|  |  | Рік випуску | 2024 року, новий, не бувший в експлуатації |  |  |

| № з/п | Найменування ТМЦ | Технічна характеристика, назва параметру | Значення параметру | Нормативний документ, посилання | Кількість, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Насосний агрегат свердловинний з дв 7,5 кВт | Продуктивність (Q) м3/год | 12-13 | ТУ виробника | 1 |
|  |  | Напір (H) | 150-155 |  |  |
|  |  | Робоче середовище | Чиста вода |  |  |
|  |  | ККД насос не менше | 75% |  |  |
|  |  | Зовнішній діаметр насосу не більше, мм | 142 |  |  |
|  |  | Потужність двигуна кВт | 7,5 |  |  |
|  |  | Осьове навантаження не менше, кN | 22 |  |  |
|  |  | Споживаний струм, А | 17,5 |  |  |
|  |  | Оберти двигуна об/хв. | 2800-2900 |  |  |
|  |  | cosϕ | 0,82 |  |  |
|  |  | Зовнішній діаметр двигуна не більше, мм | 145 |  |  |
|  |  | Номінальна напруга живлення В | 380/415 |  |  |
|  |  | Насосна частина | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Дифузори | технополімер |  |  |
|  |  | Робоче колесо | технополімер |  |  |
|  |  | Ротор | нержавіюча сталь |  |  |
|  |  | Основний і напірний патрубок | сталь AISI 304 |  |  |
|  |  | Вал насоса | сталь AISI 420 |  |  |
|  |  | Ступінь захисту | IP68 |  |  |
|  |  | Робота з максимальним вмістом піску, г/м3 | 150 |  |  |
|  |  | Додаткова комплектація: кабель, не мнше | 3,5 м |  |  |
|  |  | Умовне позначення (позначення виробника, таблиця-фігура, шифр, номер креслення) | згідно документації заводу-виробника |  |  |
|  |  | Гарантійний строк експлуатації від дня поставки | 24 місяці |  |  |
|  |  | Вхідне з’єднання насоса – н/ж сталь діаметром | 3’’ |  |  |
|  |  | Рік випуску | 2024 року, новий, не бувший в експлуатації |  |  |

У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».

Строк поставки Товару: до 31.12.2024 року. Партіями відповідно до потреби Замовника, строк виконання замовлення 5 робочих днів.

Адреса поставки Товару: 30000, Хмельницька область, Шепетівський район, м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 52.

Товар, що є предметом закупівлі, повинен бути новим, 2024 року виготовлення, із гарантійним терміном (строком придатності) не менше, ніж 24 місяці з моменту поставки Товару,  має бути укомплектований у відповідності до умов, визначених виробником.

Вартість цінової пропозиції Учасника повинна враховувати ціну доставки, а також всі податки, збори та інші витрати, необхідні для поставки Товару.

У складі пропозиції Учасник повинен надати лист-гарантію, складену в довільній формі про відповідність зазначеним вимогам.

Ступінь локалізації виробництва запропоновано учасником Товару повинен дорівнювати чи перевищувати: у 2024 році - 20 відсотків; Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за формулою: СЛ = (1 - (МВ+ІВ) / С) × 100%, де СЛ - ступінь локалізації виробництва; МВ - митна вартість сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, імпортованих на митну територію України виробником для виробництва товару, що є предметом закупівлі, гривень; IВ - вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, придбаних окремо та/або у складі продукції для виробництва товару, що є предметом закупівлі, у постачальника - резидента України, без урахування податку на додану вартість, гривень; С - собівартість товару, що є предметом закупівлі, гривень. На підтвердження відповідного ступеня локалізації виробництва товару, що є предметом закупівлі і визначений підпунктом 2 пункту 6¹ Розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону та додатковим переліком товарів, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 3 пункту 6¹ Розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону Учасник повинен надати довідку в довільній формі із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель на веб – порталі Уповноваженого органу в Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації. Якщо наявні передбачені законодавством виключення, за якими на Товар, який пропонується Учасником, не поширюються вимоги, передбачені п. 61 Прикінцевих та перехідних положень Закону, в такому випадку Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції: - лист – обґрунтування з посиланням на норми Угоди про державні закупівлі або положення про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, які ратифіковані в установленому порядку; - сертифікат про походження Товару з країни, з якою Україна уклала відповідний договір, або країни, що є учасником вказаної Угоди про державні закупівлі. У випадку, якщо станом на дату подання тендерної пропозиції Учасником, вимоги щодо ступеня локалізації виробництв запропоновано учасником Товару не застосовуються, то учасник повинен замість документації/інформації, зазначеної в даному пункті 42 надати лист – роз’яснення з відповідним нормативним обґрунтуванням причин неподання відповідних документів/інформації.

Додаток №3 до тендерної документації

Проект договору

ДОГОВІР  № _____

| м. Славута | «___» ___________ 2024 року |
| --- | --- |

Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства, в особі начальника Левунця Євгенія Володимировича, що діє на підставі Статуту, надалі Покупець, та

______________________________________________________________________________

в особі ____________________________________________________, що діє на підставі ___________________, надалі Продавець, далі Сторони керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року №1178 Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (зі змінами), уклали цей договір про  наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Насосні агрегати свердловинні (ДК 021:2015 - 42120000-6 – Насоси та компресори) (далі – Товар), а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар у кількості та за ціною, що визначена у Специфікації (Додаток 1 до Договору), що є невід`ємною частиною даного Договору.

1.2. Покупець набуває права власності на Товар з моменту поставки Товару за адресою:  30000, Хмельницька обл., Шепетівський район, м.Славута, вул. Ярослава Мудрого, 52, та засвідчення факту поставки Товару, підписанням Сторонами видаткової накладної про отримання товару.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Продавець повинен передати (поставити) Покупцю Товар передбачений цим Договором, якість якого відповідає умовам відповідних державних стандартів України, ТУ виробника.

2.2. Якість товару відповідає діючим нормам чинного законодавства України та посвідчується відповідними документами, що підлягають пред`явленню на вимогу Покупця.

2.3. Постачальник гарантує, що Товар (та його окремі складові) є новим, не перебував в експлуатації, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб.

2.4. Постачальник гарантує виконання вимог Закону України «Про захист прав споживачів». Постачальник відповідає за усі недоліки (дефекти), виявлені у поставленому Товарі протягом гарантійного строку, якщо не доведе, що недоліки виникли після його передачі Покупцеві внаслідок неправильної експлуатації (використання), дій третіх осіб або непереборної сили.

2.5. Якщо протягом гарантійного терміну у Товарі почнуть проявлятися недоліки (дефекти), Постачальник зобов’язується протягом 5 календарних днів з моменту отримання письмової претензії від Покупця безоплатно усунути ці недоліки, а у разі неможливості їх усунення - замінити на аналогічний або кращий (за всіма чи за окремими характеристиками) Товар.

2.6. На час гарантійного ремонту товару Покупцю надається Товар аналогічної марки (моделі, модифікації) з обмінного фонду Товарів, що створений Постачальником та виробником на договірній основі відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 року №172 Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" (зі змінами і доповненнями). Покупець в праві відмовитися від запропонованого аналогічного Товару. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Продавець.

2.7. Гарантійний строк експлуатації повинен становити не менше 24 місяців з моменту поставки Товару.

3. ПОСТАВКА ТОВАРУ

3.1. Строк (термін) поставки (передачі) Товару: до 31 грудня 2024 року. Згідно замовлення, строк виконання замовлення 5 робочих дні.

3.2. Поставка Товару здійснюється за адресою: 30000, Хмельницька обл., Шепетівський район, м.Славута, вул. Ярослава Мудрого, 52.

3.3. Доставка Товару зі складу (складів) та розвантаження здійснюється за рахунок та власними силами Продавця.

3.4. Передача Товару здійснюється відповідної якості та кількості в присутності представника Покупця.

3.5. Замовник-покупець повинен вимагати від Покупця (учасника-переможця процедури Закупівлі), щоб він при поставці Товару надав підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого Товару, яка підтверджує відповідний рівень локалізації.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Покупець зобов’язаний:

4.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар.

4.1.2. Прийняти поставлений Товар згідно накладної.

4.1.3. На вимогу Продавця здійснювати звірку розрахунків між Сторонами.

4.2. Покупець має право:

4.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Продавцем по цьому Договору, повідомивши про це Продавця у строк 10 календарних днів до розірвання.

4.2.2. Контролювати поставку товару у строк, встановлений у цьому Договорі.

4.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом укладання Додаткової угоди у письмовій формі.

4.2.4. Покупець має право звернутися з письмовою претензією щодо якості Товару, що було передано в порядку та на умовах, визначених Договором.

4.3. Продавець зобов’язаний:

4.3.1. Забезпечити поставку Товару Покупцю у строки, у кількості та на умовах встановлених цим Договором.

4.3.2. Забезпечити поставку Товару Покупцю, якість якого відповідає умовам, установленим цим Договором.

4.3.3. Передати Товар у строки, в асортименті та в кількості згідно умов цього Договору.

4.3.4. Укласти Додаткову угоду із Покупцем про зміну обсягу закупівлі та ціни Договору у разі зменшення реального бюджетного фінансування видатків Покупця протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання Додаткової угоди від Покупця.

4.3.5. На вимогу Покупця здійснювати звірку взаємних розрахунків між Сторонами.

4.3.6. Надавати Покупцю належним чином оформлені видаткові документи на Товар.

4.3.7.Здійснювати із Покупцем остаточні розрахунки за Договором у випадку його дострокового припинення.

4.4. Продавець має право:

4.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар, у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань у Покупця.

4.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Покупця.

4.4.3. Відмовити Покупцю у видачі Товару у випадку відмови від підписання Покупцем видаткових документів.

5.  ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

5.1. Покупець оплачує даний Товар на підставі оформленого належним чином рахунка та видаткової накладної.

5.2. Оплата за даним Договором проводиться Покупцем, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом 10 банківських днів з моменту отримання  товару, рахунка та видаткової накладної.

5.3. Сума даного Договору складає: ________________________ грн. (___прописом_________________ грн. ______коп.) з/без ПДВ.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

6.2. У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі партії товару, заявленої Замовником, Продавець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

6.3. За прострочення платежу з вини Покупця він сплачує Продавцю штраф не нижче однієї облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу.

6.4. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

6.5. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або виконання  неналежним чином зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося в наслідок дії форс-мажорних обставин (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо), а також видання актів органів держави чи місцевого самоврядування, інші законні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторін зобов’язань за цим Договором, або перешкоджають такому виконанню тощо.

7.2. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором.

7.3. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено  компетентним органом.

8. ПОРЯДОК  РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

8.1. Усі спори, пов’язані з даним Договором, його укладенням або такі, що виникають у процесі виконання умов Договору, вирішуються шляхом переговорів, прийняттям відповідальних рішень, укладенням Додаткових угод.

8.2. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів спір вирішується згідно з чинним законодавством України.

9.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набирає чинності з моменту  його підписання Сторонами і діє до 31.12.2024 року та у будь–якому випадку до повного виконання Сторонами зобов’язань.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Зміна умов Договору допускається за взаємною згодою Сторін у письмовій формі.

10.2. Відповідно до пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

10.3. У випадках  непередбачених  даним  Договором, Сторони керуються у своїй діяльності  вимогами чинного законодавства України.

10.4. Даний Договір складено українською мовою, у двох примірниках (по одному для кожної із Сторін), які мають однакову  юридичну  силу.

Додатки: Додаток 1 - Специфікація

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

| Покупець | Продавець |
| --- | --- |
| Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства 30000, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 52 UA 583052990000026009046009155 У АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 02092710 ІПН 020927122146 Св-во ПДВ 100149299 Тел.: (03842) 7-27-46 |  |
| Начальник______________ |  |

Додаток № 1

До договору № _____

від «___»  __________ 2024 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Насосні агрегати свердловинні

(ДК 021:2015 - 42120000-6 – Насоси та компресори)

| № | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн., без ПДВ | Загальна вартість, грн., без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2… |  |  |  |  |  |
| Разом , грн. без ПДВ: |
| ПДВ, грн: |
| Разом , грн. з ПДВ: |

Вартість пропозиції (прописом) з/без ПДВ

| Покупець | Продавець |
| --- | --- |
| Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства 30000, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 52 UA 583052990000026009046009155 У АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ЄДРПОУ 02092710 ІПН 020927122146 Св-во ПДВ 100149299 Тел.: (03842) 7-27-46 Начальник______________ |  |
| М.П. |  |