ДОДАТОК №2

Технічна специфікація

на закупівлю:

ДК 021:2015: 45430000-0 — Покривання підлоги та стін (Поточний ремонт підлоги службового приміщення)

Строк надання послуг: 60 днів з дня підписання договору.

Очікувана вартість: 1 242 586 (один мільйон двісті сорок два п’ятсот вісімдесят шість) гривень, 00 коп.

В складі кошторисної документації надається:

- договірна ціна;

- пояснювальна записка до зведеного кошторисного розрахунку;

- зведений кошторисний розрахунок;

- локальний кошторис;

- відомість ресурсів.

Об’єми робіт, які потрібно виконати під час поточного ремонту:

| № з/п | Найменування робіт i витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (демонтаж бетонної підлоги) | м3 | 11,25 |  |
| 2 | Ущільнення грунту щебенем | 100 м2 | 0,75 |  |
| 3 | Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 100м2 | 9,5 |  |
| 4 | Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | т | 9,3 |  |
| 5 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | 100 м2 | 9,5 |  |
| 6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати | 100 м2 | 9,5 |  |
| 7 | Автобетононасоси, продуктивнiсть 65 м3/год | маш.год. | 24 |  |

Вимоги до організації та порядку надання послуг з поточного ремонту:

- під час надання Послуг Виконавець зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Замовника, техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил електробезпеки, вимог Закону України про охорону праці, санітарно-гігієнічних норм;

- якість Послуг повинна відповідати вимогам діючих нормативних документів та підтверджено відповідними документами (ліцензії, сертифікати відповідності, паспорти якості виробника тощо);

- якщо надана Послуга виявиться неякісною, Виконавець зобов’язується за свій рахунок усунути недоліки або замінити неякісні матеріали на матеріали належної якості;

- матеріали, що використовуються при наданні Послуги повинні бути виготовлені з нетоксичних матеріалів та підтверджені документами про якість;

- завезення обладнання, матеріалів та вивіз демонтованого, будівельного сміття має відбуватися безпосередньо з автотранспорту без проміжного складування на території установи та за рахунок Виконавця;

- у документації Виконавець надає  акт візуального огляду об’єкта на місці виконання робіт  за підписами представників Виконавця та Замовника (у довільній формі), де повинно бути вказано, що Виконавець, провівши огляд приміщення, підтверджує фактичну спроможність виконати роботи згідно технічного завдання.

Увага! Для укладення договору Переможець зобов´язується (до укладання договору) надати Замовнику:

Кошторисну документацію з розрахунками відповідно до Технічної специфікації (Додаток 2) та з урахуванням ціни пропозиції, встановленої Системою за результатами Аукціону:

- Договірна ціна;

- Пояснювальна записка до договірної ціни.

- Локальні кошториси;

- Відомість ресурсів до локального кошторису;

- Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису.