Додаток 2

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

до предмета закупівлі:

**Контейнери для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання та пакети одноразового використання.**

Код ДК 021:2015 - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні.

Код НКМВ 024:2023 – 14426 – Контейнер для сміття; 62172 - Мішок для збирання лабораторних біологічно небезпечних відходів

**І. Загальні вимоги:**

1. Товар, що пропонується повинен бути новим. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
2. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).
3. Маркування має бути українською мовою безпосередньо на товарі. На підтвердження учасник надає фото продукції.
4. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності технічним вимогам.
5. Наявність декларації відповідності технічному регламенту. Для підтвердження учасник надає декларацію.
6. Наявність висновку санітарно епідеміологічної експертизи. Для підтвердження учасник надає висновок.
7. Наявність сертифікату якості від виробника. Для підтвердження учасник надає сертифікат.

**ІІ. Опис та кількісні вимоги до предмету закупівлі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Призначення (або опис) виробу, що закуповується** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання | шт. | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання | Обов`язкове зазначення відповідності по кожному пункту (ТАК/НІ) |
| Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установах |  |
| Корисний об’єм – 2,25 л |  |
| Розмір 150\*102\*152 мм |  |
| Максимально допустима вага завантаження – 1 кг |  |
| Товщина стінки боксу – 0,8-1,1 мм |  |
| Діаметр отвору – 70 мм |  |
| Зовнішнє та внутрішнє покриття – плівка поліпропіленова біоксіально-орієнтована |  |
| Середній шар - картон |  |
| Наявність межі максимального завантаження |  |
| Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку |  |
| Колір - червоний |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Призначення (або опис) виробу, що закуповується** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 2 | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання | шт. | 875 |

|  |  |
| --- | --- |
| Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання | Обов`язкове зазначення відповідності по кожному пункту (ТАК/НІ) |
| Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установах |  |
| Корисний об’єм – 5 л |  |
| Розмір 152 x 148 x 244 мм |  |
| Максимально допустима вага завантаження – 2.5 кг |  |
| Товщина стінки боксу – 1.3 мм |  |
| Діаметр отвору – 50 мм |  |
| Внутрішнє покриття – Металізоване покриття з додатковим шаром плівки |  |
| Зовнішнє покриття – прозоре ламінування плівкою |  |
| Наявність межі максимального завантаження |  |
| Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку |  |
| Колір - червоний |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Призначення (або опис) виробу, що закуповується** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 3 | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання | шт. | 1 150 |

|  |  |
| --- | --- |
| Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання | Обов`язкове зазначення відповідності по кожному пункту (ТАК/НІ) |
| Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установах |  |
| Корисний об’єм – 10 л |  |
| Розмір 184 x 154 x 390 мм |  |
| Максимально допустиме навантаження– 6 кг |  |
| Товщина стінки боксу – 0,8 мм±0,1мм |  |
| Діаметр отвору – 100 мм |  |
| Внутрішнє покриття – плівка поліетилентерефлатна металізована  алюмінієм |  |
| Середній шар – картон |  |
| Наявність межі максимального завантаження |  |
| Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку |  |
| Колір - червоний |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Призначення (або опис) виробу, що закуповується** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 4 | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання | шт. | 200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання | Обов`язкове зазначення відповідності по кожному пункту (ТАК/НІ) |
| Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установах |  |
| Корисний об’єм – 28 л |  |
| Розмір 280 x 260 x 415 мм |  |
| Максимально допустиме навантаження– 10 кг |  |
| Товщина стінки боксу – 0,9 -1,3мм |  |
| Діаметр отвору – 100 мм |  |
| Внутрішнє та зовнішнє покриття – плівка прозора біаксиально орієнтована поліетилентерефталатна |  |
| Середній шар – картон |  |
| Наявність межі максимального завантаження |  |
| Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку |  |
| Колір - червоний |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Призначення (або опис) виробу, що закуповується** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 5 | Пакет одноразового використання, 120л | шт. | 2 400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Пакет міцний непроникний пластиковий одноразового  використання для збору медичних відходів категорії В 700 мм x 1100 мм х 50 мкм (120 літрів) | Обов`язкове зазначення відповідності по кожному пункту (ТАК/НІ) |
| Призначення: для збору медичних відходів категорії В, як первинне або вторинне пакування |  |
| Корисний об’єм – 120 л |  |
| Розмір 700 x 1100 мм x 50 мкм |  |
| Склад – поліетилен високого тиску |  |
| Виготовлено за ДСТУ 7275:2012 |  |
| Наявність маркування для вторинного пакування:  - Назва закладу  - Назва суб’єкта, якому передані відходи  - Дата передачі  - Вага переданих відходів, кг |  |
| Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та написом «Особливо небезпечно» |  |
| Колір - червоний |  |
| Наявність номеру партії та дати виготовлення |  |
| Наявність знаку відповідності технічному регламенту |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Призначення (або опис) виробу, що закуповується** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 6 | Пакет одноразового використання, 240л | шт. | 2 400 |

|  |  |
| --- | --- |
| Пакет міцний непроникний пластиковий одноразового  використання для збору медичних відходів категорії В 1000 мм x 1280 мм х 40 мкм (240 літрів) | Обов`язкове зазначення відповідності по кожному пункту (ТАК/НІ) |
| Призначення: для збору медичних відходів категорії В, як первинне або вторинне пакування |  |
| Корисний об’єм – 240 л |  |
| Розмір 1000 x 1280 мм x 40 мкм |  |
| Склад – поліетилен високого тиску та вторинної переробки |  |
| Виготовлено за ДСТУ 7275:2012 |  |
| Наявність маркування для вторинного пакування:  - Назва закладу  - Назва суб’єкта, якому передані відходи  - Дата передачі  - Вага переданих відходів, кг |  |
| Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку та написом «Особливо небезпечно» |  |
| Колір - червоний |  |
| Наявність номеру партії та дати виготовлення |  |
| Наявність знаку відповідності технічному регламенту |  |