ДОДАТОК №2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

50410000-2	Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: (Послуги з калібрування обладнання,  Послуги з  контролю вихідних параметрів (КВП),  Послуги з повірки )

1. Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), калібрування обладнання, контроль вихідних параметрів передбачають собою комплекс заходів щодо контролю та підтвердження відповідності технічних та метрологічних характеристик паспортним, технічній документації та нормативно-правовим актам.

Повірка законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, повинна проводитися: науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки відповідних засобів.

Повірку виконують з дотриманням «Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та оформлення її результатів» (затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 за №193 із змінами і доповненнями).

Запропоновані Учасником послуги повинні відповідати наступним вимогам:

Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

Закону України «Про охорону праці»;

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні

Результат повірки законодавчо регульованих ЗВТ оформлюється відповідно до вимог «Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та оформлення її результатів».

2. Загальні  вимоги:

2. Учасник/Виконавець за договором повинен забезпечувати та відповідати наступним вимогам, а саме:

2.1. Послуга учасника повинна враховувати всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування, сплату податків, що пов’язані з предметом закупівлі.

2.2. Учасник торгів погоджується, що в разі, якщо ним була зазначена у пропозиції будь-яка недостовірна інформація, що є суттєвою при визначенні результатів закупівлі, замовник відхиляє пропозицію такого учасника.

2.3. Учасник в складі пропозиції надає копію чинного свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології.

2.4. Учасник в складі пропозиції надає копію атестата про акредитацію калібрувальної лабораторії, виданого Національним агентством з акредитації України.

3. У разі залучення субпідрядних/співвиконавчих організацій не залежно від суми:

3.1. Учасник/Виконавець за договором в складі пропозиції  надає лист від субпідрядників/співвиконавців на згоду виконання послуг за цією закупівлею. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу.

3.2.Учасник/Виконавець за договором в складі пропозиції  надає лист із зазначенням послуги та її розшифровки (калькуляції), що будуть виконувати субпідрядники/співвиконавці, та заповнити нижченаведену таблицю:

| № | Назва субпідрядних/співвиконавчих організацій | Найменування приладу | Скорочена назва підрозділу | К-ть шт | Інвентарний номер | Заводський номер | Матеріально-відповідальна особа | Ціна за од. без ПДВ, грн | Загальна сума без ПДВ, грн | Загальна сума з ПДВ, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.   Учасник/Виконавець за договором в складі пропозиції надає копію чинного свідоцтва про повноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології видане на субпідрядника у разі надання зазначених послуг.

| № | ДК 021-2015 | Найменування послуг | Кількість послуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50413000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування контрольних приладів | Послуги з калібрування обладнання | 1 |
| 2 | 50413000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування контрольних приладів | Послуги з контролю вихідних параметрів (КВП) | 1 |
| 3 | 50411000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних приладів | Послуги з повірки | 1 |
|  |  | Всього: | 3 |

Таблиця №1. Послуги з калібрування обладнання

| № п/п | Найменування приладу | Інвентарний номер | Заводський номер | Рік виготовлення | К-ть шт | Матеріально-відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центр реконструктивної та відновної медицини |
| Відділення лабораторної діагностики та молекулярно-генетичних досліджень |
| Лабораторія клінічної діагностики |
| 1 | Аналізатор сечі CL-50 | 101473413 | 5000353 | 2009 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 2 | Термостат ТПС ( з прозорими стінками ) водяний | 101450167 | 947 | 2001 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 3 | Термостат сухоповітряний ТС-1/20 СПУ | 111371694 | 26700 | 2009 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 4 | Центрифуга лабораторна ОПН-3 | 101450939 | 0297 | 2005 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 5 | Центрифуга лабораторна ОПН-3 | 101450940 | 0309 | 2005 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 6 | Центрифуга СМ-6М | 101473069 | 11021107В1 | 2010 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 7 | Центрифуга СМ-50 | 101473070 | 1130019 | 2010 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 8 | Центрифуга Micromed СМ-3МТ | 111378150 | 1804061 | 2019 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 9 | Центрифуга 80-1 | 111371760 | б/н | 2008 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 10 | Камера Горяєва | Рахунок №1812 | 2312/1 2312/2 | 2009 | 2 | Полукарова Л.А. |
| 11 | Ареометр для спирту |  | 05273 | 2001 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 12 | Ареометр АОН-3 |  | 94444 | 2015 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 13 | Ареометр АУ |  | 883, 83 | 2015 | 2 | Полукарова Л.А. |
| Лабораторія молекулярно-генетичних досліджень |
| 14 | G93передача фібро оптичного світла | 101430001 | 1629 | 1999 | 1 | Морозюк О.М. |
| 15 | Ампліфікатор MWG OKO-VC-1 PRIMUS-25 | 101480018 | 015.2201.864 | 2001 | 1 | Морозюк О.М. |
| 16 | Omni Slide TI-гібридизаційна станція Склад: центрифуга Eppendorf Термостат Термошейкер PST-60HLplus | 101450003 | 034667 5301 | 2003 | 1 1 | Морозюк О.М. |
| 17 | Горизонтальний електрофорез SubCell GT (Джерело живлення для електрофорезу «Power Pac 300») | 101450025 | 31172 | 2001 | 1 | Морозюк О.М. |
| 18 | CO2 інкубатор в комплекті | 101450153 | 30111093 | 1999 | 1 | Морозюк О.М. |
| 19 | Вортекс (центрифуга шейкер Assistant remixVM3) | 101430028 | 730859 | 1998 | 1 | Морозюк О.М. |
| 20 | Вортекс (центрифуга шейкер Assistant remixVM3) | 101430028 | 730856 | 1998 | 1 | Морозюк О.М. |
| 21 | Лабораторна настільна центрифуга ″Eppendorf″ | 101450064 | 0043 | 1999 | 1 | Морозюк О.М. |
| 22 | Центрифуга Eppendorf без охолодження | 101450184 | 16314 | 2001 | 1 | Морозюк О.М. |
| 23 | Центрифуга ОПН-3 | 101450877 | 2434 | 1984 | 1 | Морозюк О.М. |
| 24 | Термостат електричний сухо повітряний ТС-1/20 | 111371744 | 362 | 2018 | 1 | Морозюк О.М. |
| 25 | Стерилізатор паровий DGM-200S№ зав.0242 | 101450997 | 0242 | 2018 | 1 | Морозюк О.М. |
| Патологоанатомічне відділення |
| 26 | Кріомікротом Leica CM 1850 | 101450063 | 2499/10.2001 | 1996 | 1 | Савенко Т.О. |
| 27 | Водяна баня В250-ЕКА | 111371752 | 20 | 2013 | 1 | Савенко Т.О. |
| Багатопрофільний медичний центр |
| Клініко-діагностична лабораторія |
| 28 | Ареометр АУ | Рахунок 1512_ | 814 | 2007 | 1 | Давідченко О.С. |
| 29 | Камера Горяєва (2сітки) | Рахунок №1512 | 10 , 14 | 2000 | 2 | Давідченко О.С. |
| 30 | Термостат сухо повітряний ТС-80М2 | 101482671 | 0704 | 1990 | 1 | Давідченко О.С. |
| 31 | Термостат водяний ТПС | 11362700 | 83 | 1992 | 1 | Давідченко О.С. |
| 32 | Стерилізатор повітряний ГП-80 | 101475428 | 20201 | 2020 | 1 | Давідченко О.С. |
| 33 | Термошейкер PST-60HL | 101478239 |  | 2023 | 1 | Давідченко О.С. |
| Центральне стерилізаційне відділення |
| 34 | Автоклав ГК-100-3 | 101472284 | 738 | 2010 | 1 | Татарчук Л.П. |
| 35 | Автоклав ГК-100-3М | 101472287 | 1939 | 2010 | 1 | Татарчук Л.П. |
| 36 | Автоклав ГК-100-3М-1 | 101472288 | 185 | 2010 | 1 | Татарчук Л.П. |
| Відділення дитячого стоматологічного здоров'я |
| 37 | Автоклав | 101450992 | 1393 |  | 1 | Шпак С.В. |
| Операційне відділення ЦМО |
| 38 | Стерилізатор повітряний ГП-80 | 101472445 101472052 | 08301 08313 | 2008 | 2 | Слонова І.І. |

Таблиця № 2. . Послуги з контролю вихідних параметрів

| № п/п | Найменування приладу | Інвентарний номер | Заводський номер | Рік виготовлення | К-ть шт | Матеріально-відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центр реконструктивної та відновної медицини |
| Відділення лабораторної діагностики та молекулярно-генетичних досліджень |
| Лабораторія клінічної діагностики |
| 1 | Опромінювач бактеріцидний підвісний ОБП-30-001 | 11302087 |  | 1996 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 2 | Опромінювач бактеріцидний пересувний ОБПЕ-225м | 111378149 | 7157 | 2021 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 3 | Опромінювач бактеріцидний у складі шафи витяжної ШВ-1 | 11305648645 | 583 | 2008 | 1 | Полукарова Л.А. |
| Лабораторія молекулярно-генетичних досліджень |
| 4 | Опромінювач БНП 02-03-001 УФО-2 Philips (дволамповий) | 11302648196 | - |  | 3 | Морозюк О.М. |
| 5 | Опромінювач БНП 02-03-001 УФО-1 Philips (одноламповий) | 11302648197 | - |  | 2 | Морозюк О.М. |
| Багатопрофільний медичний центр |
| Відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії |
| 6 | Вакуумаспіратор Елема-НАМ-1 ОХПУ-4-01 | 101472274 | 5073 | 2006 | 1 | Цісар М.В. |
| 7 | Відсмоктувач В-90 | 101472638 | 670 | 2016 | 1 | Цісар М.В. |
| 8 | Відсмоктувач В-40А | 101472639 | 2120 | 2016 | 1 | Цісар М.В. |

Таблиця № 3. Послуги з повірки

| № п/п | Найменування приладу | Інвентарний номер | Заводський номер | Рік виготовлення | К-ть шт | Матеріально-відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центр реконструктивної та відновної медицини |
| Відділення лабораторної діагностики та молекулярно-генетичних досліджень |
| Лабораторія клінічної діагностики |
| 1 | Аналізатор гематологічний. ABX Micros 60 ОТ8 | 101472022 | 9120Т88187 | 2009 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 2 | Аналізатор гематолог. ABX Micros60 ОТ8 | 101450995 | 308ОТ93210 | 2012 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 3 | Біохімічний аналізатор Respons 920 | 101473409 | 0208 | 2011 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 4 | Напівавтоматичний аналізатор гемостазу TS4000 У складі піпетка ВІОНІТ | 101473412 | 40598 YN209AG002871 | 2009 | 1 1 | Полукарова Л.А. |
| 5 | Аналізатор електролітів крові ILYTE | 101473411 | 40336 | 2011 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 6 | Аналізатор глікозілірованного гемоглобіну INNOVASTAR | 101473409 | SN0208 | 2011 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 7 | Автоматичний біохімічний аналізатор GBG ChemWell-Т 4600 | 101473408 | 1129 | 2015 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 8 | Імуноферментний аналізатор Multiskan EX | 111371694 | 355014152 | 2000 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 9 | Аналізатор автоматичний GBG Chem Well 2910 | 101475542 | 2403 | 2008 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 10 | Аналізатор імунофлюоресцентний АІА-900 | 101478172 | 11016801 | 2019 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 11 | Фотоелектроколориметр КФК-2 | 101450181 | 8912587 | 1989 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 12 | Фотоелектроколориметр КФК-2 | 11308099 | 8402661 | 1984 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 13 | Термометр ТЛ-4 | 101450167 | 485, 1496 | 2001 | 2 | Полукарова Л.А. |
| 14 | Термометр електроконтактний ТПК | 101450167 | 00690 | 2001 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 15 | Термометр ТТ | 111371694 | С423,114, 181 | 2009 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 16 | Секундомір СОСпр-2б | 11309024 | 7143 | 1989 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 17 | Секундомір СОП пр-2а | Рахунок №1812 | 1293 | 1998 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 18 | Ваги торсіонні ВТ-500 | 111378210 | 1072 | 1973 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 19 | Терези KERN EMB-220-1ц.д. | 101430423 | wco799001 | 2007 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 20 | Ваги лабораторні ВТ1000 У складі- набір гирь М1(від 10мг до 500мг) | 11305050 | 01322 3024 | 1986 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 21 | Гігрометр психрометричний ВІТ-2 | Рахунок №1812 | С618 К148,В689, С611,С157 | 2013 | 5 | Полукарова Л.А. |
| 22 | Піпетка ВІОНІТ | Рахунок №1812 | 8033879, 8080655, 7074653 | 2010 | 3 | Полукарова Л.А. |
| 23 | Піпетка ВІОНІТ 100-1000мкл | Рахунок №1812 | 11072591 | 2010 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 24 | Піпетка ВІОНІТ 2-20мкл | Рахунок №1812 | 10158676 | 2010 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 25 | РН-метр | 111378152 | 121910 | 2020 | 1 | Полукарова Л.А. |
| 26 | Термометр ТС-7-М1 | Рахунок 1812 | 89399 479 17719 800 00137 71212 87417 | 2009 | 7 | Полукарова Л.А. |
| Лабораторія молекулярно-генетичних досліджень |
| 27 | Високоточні ваги 0,001-300 г (LA12OS) | 101450944 | (LA12OS) 11608446 | 1999 | 1 | Морозюк О.М. |
| 28 | Ваги електронні Sartorius (PT310) | 101430028 | 60306325 | 1998 | 1 | Морозюк О.М. |
| 29 | рН-метр (рН-697) | 101430028 | 45273 | 1998 | 1 | Морозюк О.М. |
| 30 | Спектрофотометр HART UV | 101430028 | S-N-00147 | 1998 | 1 | Морозюк О.М. |
| 31 | Гігрометр психрометр ВІТ-2 | Рахунок 1812 | С736 У130 | 2010 2010 | 2 | Морозюк О.М. |
| 32 | Термометр ТС-7-М1 | Рахунок 1812 | 30197 74589 89857 59665 73847 30112 | 2009 | 6 | Морозюк О.М. |
| Патологоанатомічне відділення |
| 33 | Ваги ТВЕ-0.21-0.001 | 101472024 | 3183 | 2010 | 1 | Савенко Т.О. |
| 34 | Гігрометр психометричний ВІТ | Рахунок 1812 | В146, 4865 | 2013 | 2 | Савенко Т.О. |
| Багатопрофільний медичний центр |
| Клініко-діагностична лабораторія |
| 35 | Аналізатор Фотомер РМ 2111 | 101482676 | 03206012 | 2012 | 1 | Давідченко О.С. |
| 36 | Ваги торсійні ВТ-500 | 11362698 | 644 | 1992 | 1 | Давідченко О.С. |
| 37 | Гігрометр ВІТ-2 | 11361624 |  | 2020 | 8 | Давідченко О.С. |
| 38 | Дозатор « Biohit » | 101450970 101472063 101450971 101450972 | 10152880 11054908 11524302 11086737 | 2011 2011 2011 2011 | 4 | Давідченко О.С. |
| 39 | Термометр/холод. ТБ-3-М1 | 101482362 101482363 | 0950,223 |  | 2 | Давідченко О.С. |
| 40 | Термометр лаб. 00С +2000С | 11361336_ | 004 |  | 1 | Давідченко О.С. |
| 41 | Термометр ЕК ТПК ( 00С - +1000С) | 11362700 | 831 |  | 1 | Давідченко О.С. |
| 42 | Термометр TGL (00С + 2000С) | 101482671 | 8.88 |  | 1 | Давідченко О.С. |
| 43 | Фотоелектроколориметр КФК-2 | 101450975 101450976 | 9009690 9203787 | 1990 | 2 | Давідченко О.С. |
| Діагностичне відділення |
| 44 | Апарат УЗІ «Acuson Aspen» | 101472484 | 34251 | 2005 | 1 | Цапенко Т.В. |
| 45 | Апарат УЗІ «HD3-EXP Philips» | 101472402 | A65202300001420 | 2000 | 1 | Цапенко Т.В. |
| 46 | Апарат УЗІ «HD-IIXE Philips» | 101450985 | US11077055 | 2000 | 1 | Цапенко Т.В. |
| 47 | ЕКГ Heart Screen HS 80G | 101472419 | 13232311-U | 2005 | 1 | Цапенко Т.В. |
| 48 | ЕКГ HS 80GB | 101471739 | 03004405 | 2004 | 1 | Цапенко Т.В. |
| 49 | ЕКГ Megacart | 101482744 | 9657578 | 1994 | 1 | Цапенко Т.В. |
| 50 | ЕКГ FX-326U | 101472486 | 21081102 | 1991 | 1 | Цапенко Т.В. |
| 51 | ЕКГ HS-112D | 101472485 | 13195092 | 2013 | 1 | Цапенко Т.В. |
| 52 | Дифібрилятор ДИ-С-04 | 101482742 | 08216 | 1989 | 1 | Цапенко Т.В. |
| 53 | Сфігмоманометр ПММ | 11360150 |  | 2001 | 1 | Цапенко Т.В. |
| Відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії |
| 54 | Дефібрилятор «ДФР-02 «УОМЗ» | 101472278 | 941135.005РЭ | 2008 | 1 | Цісар М.В. |
| 55 | Дефібрилятор ZOLL | 1113648721 | T01F22948 | 2008 | 1 | Цісар М.В. |
| 56 | ЕКГ Heart Screen HS 60G | 101472333 | 05133178Вен | 2004 | 1 | Цісар М.В. |
| 57 | Монітор вітальних функцій | 113648722 |  |  | 4 | Цісар М.В. |
| 58 | Монітор ЮМ 300 | 101472306 | 621080010033 | 2008 | 1 | Цісар М.В. |
| 59 | Монітор «Сирекуст» | 101472300 | 267 | 2005 | 1 | Цісар М.В. |
| 60 | Термометр/холод. ТС-7-М1 | 101482600 101482602 | 32813 |  | 2 | Цісар М.В. |
| 61 | Тонометр | 11360150 11362605 |  | 2007 | 4 | Цісар М.В. |

Ми 	 (найменування Учасника) підтверджуємо, що послуги, які ми пропонуємо до виконання, відповідають ДОДАТОКУ №2 до тендерної документації .