**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ):**

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установлених замовником.

*Підтвердження відповідності медико-технічним характеристикам, запропонованого Учасником товару, надається Учасником за підписом та печаткою (у разі наявності) у формі заповненої таблиці наведеної нижче:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Код НК 024:2023** | **Код за****ДК 021:2015** | **Узагальнене найменування предмета закупівлі** | **Технічні вимоги** | **Кількість** | **Відпові-дність (**зазначити **так/ні)** |
| 1 | 44545- Одноразовий загубник для дихального апарату | 33120000-7Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання | Турбіна одноразова з паперовим мундштуком | Точність об’єму: +/- 3% або 50 млТочність потоку: +/- 5% або 200 мл/сВнутрішній діаметр: 30 ммПакування: індивідуальнеВ 1 упаковці 60 шт.**Назва приладу до якого використовується:** Spirolab, Spirodoc, Spirolab III, Spirobank II, Spirobank G, Spirotel,  MiniSpir, Spirobank Smart, Spirobank Oxi | уп. | 4 |  |

1. Запропонований учасником товар повинен бути зареєстрований в Україні та/або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога в тендерній пропозиції засвідчується шляхом надання:

1.1. завіреної копії декларації про відповідність/ сертифікату про відповідність або копії документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або листа-роз’яснення щодо надання інших документів, які підтверджують можливість введення в обіг;

1.2. копії з оригіналу затвердженої належним чином інструкції з використання, або витягу з інструкції з використання запропонованого виробу, або витягу з технічного опису запропонованого виробу, або іншого пояснювального (стосовно характеристик запропонованого виробу) документу в якому б зазначалося підтвердження необхідних технічних вимог зазначених в таблиці.

2. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару в необхідній кількості та необхідної якості в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника (надати гарантійний лист).

3. Поставка товару проводиться за реальною потребою Замовника частинами (партіями) за накладними, на основі заявок. Кожна партія Товару обов’язково повинна супроводжуватися такими документами:

- Інструкцією по використанню державною мовою

- Мати маркування знаком відповідності технічним регламентам.

Учасник гарантує, що при постачанні будуть в наявності всі вищеперераховані документи до кожної одиниці товару (надати документ в довільній формі).

4. Залишковий термін придатності товару на момент поставки на склад замовника повинен становити не менше 80 % від передбаченого виробником (надати документ в довільній формі).

5. Товар повинен постачатися Замовнику в упаковці підприємства виробника, у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист «Про дотримання умов зберігання та транспортування». При наявності браку упаковки, порушення цілісності товарів при поставці проводиться заміна якісним товаром протягом 3 (трьох) робочих днів.

6. Учасник повинен гарантувати, що у разі виявлення неякісного товару – він зобов'язаний замінити цей товар, при цьому всі витрати, пов'язані із заміною неналежної якості несе Учасник (надати гарантійний лист).

7. Поставка товару повинна здійснюватися за адресою: **80500, Україна, Львівська обл., м. Буськ, вул. Львівська, 77**

*\*Посилання в тендерній документації на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, читати як «або еквівалент».*