Перелік змін до тендерної документації

На закупівлю за оголошенням <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-03-27-011239-a>

**Труба; Муфта; Кран кульовий; Трійник; Коліно; Заглушка; Обвід; Кріплення; Перехідник код ДК 021:2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби**

1. Внести зміни до Додатку 2 Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі Код за ДК 021:2015 – 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби  Труба; Муфта; Кран кульовий; Трійник; Коліно; Заглушка; Обвід; Кріплення; Перехідник Тендерної документації, а саме, вилучити абзаци 3, 4, змінивши іх на абзац 3.4 наступного змісту:

Стара редакція абзац 3, 4:

**~~Документи про якість (паспорт або сертифікат якості тощо) наданий виробником поліетиленових водопровідних труб.~~**

**~~Сертифікат відповідності щодо підтвердження органом з сертифікації відповідності поліетиленових водопровідних труб вимогам ДСТУ EN 12201-2:2018.~~**

Нова редакція абзац 3, 4:

Документи про якість (паспорт або сертифікат якості тощо) наданий виробником поліпропіленових водопровідних труб.

Сертифікат відповідності щодо підтвердження органом з сертифікації відповідності поліпропіленових водопровідних труб вимогам ДСТУ Б В. 2.7-144:2007.

1. Усі інши строки та вимоги залишаються без змін.