**Технічні характеристики товару**

***Метеостанція Kestrel 5700 Ballistics (з Bluetooth) 7 одиниць***

**Характеристики вимірювача (реєстрація та відображення даних):**

• Барометричний тиск;

• Тенденція зміни тиску;

• Висота над рівнем моря;

• Відносна вологість;

• Індекс теплової напруги (показник ймовірності теплового стресу);

• Час випадання роси;

• Температура за змоченим термометром – термодинамічна межа зниження температури;

• Атмосферна щільність;

• Наведена температура (Wind Chill, охолодження вітром);

• Температура повітря;

• швидкість пориву вітру;

• Час та дата.

**Наявність цифрового компасу та можливість вимірювання напрямку вітру:** бокового, зустрічного та попутного.

**Вбудована опція LiNK.**

Особливості:

• Функція використання розширеного алгоритму прикладної балістики G1/G7, використовує прикладну балістичну кульову бібліотеку користувацьких моделей, точне вимірювання профілю опору кулі, включає поправки аеродинамічного стрибка, \*Spin Drift та ефекту Коріоліса для досягнення точних дальних пострілів.

• Дворежимне підсвічування дисплея: RED – підсвічування зі спеціальним оптичним фільтром (NV – Night Vision), що зменшує рівень яскравості дисплея у синьому та зеленому спектрах до оптимальних значень, для читання в умовах темряви; White backlights – яскраве підсвічування зеленого спектру, що пригнічує відблиски та можливий «засвіт» дисплея при прямому попаданні на нього сонячних променів;

• Розширені функції дозволяють зберігати до 3 профілів рушниць і куль і 1 збережену ціль.

• Ударостійкий та водонепроникний корпус. Кришка батареї знаходиться в задній частині, приймач батареї захищений від материнської плати, що захистить її, якщо батарея протікає;

• Чотири мови (англійська, французька, іспанська, німецька).

Комплектація: інструкція (1), ремінь (1), батарея (1), чохол (1)