**Додаток 3**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ:** Товар - Пробовідбірники для нафтопродуктів (ПП-5) ДК 021:2015 – 38420000-5 Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів.

**Обсяг закупівлі – 25 шт.**

Доставка: на адресу Замовника Україна, Київська область, Київ, 04215, вул. Світлицького, 28-а, здійснюється Постачальником не пізніше 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту погодження сторонами партії Товару або отримання заявки (письмово або по телефону або лектронною поштою). Заявка або узгодження партії Товару проводиться до 31.12.2024.

**Призначення: для відбирання проб нафтопродкуктів зі стаціонарних резервуарів і транспортних місткостей на різних горизонтах.**

**Матеріал та габаритні розміри** **одного Пробовідбірника для нафтопродуктів ПП-5:**

**-** метал

- Довжина не більше - 607 мм;

- Ширина не більше - 74 мм;

- діаметр - 60 мм;

- об’єм - 1,0±5% дм3;

- вага – не більше 1,8 кг.

**Комплектність одного Пробовідбірника** **для нафтопродуктів ПП-5:**

- пробовідбірник – 1 шт;

- паспорт від виробника з заводським номером – екземпляр;

- упаковка – 1 шт.

Строк використання не менше 3 років.

Гарантійний срок експлуатації – 6 місяців з дня введення в експлуатацію.

**Пробовідбірники для нафтопродуктів (ПП-5) повинні відповідати** **вимогам діючих стандартів: ТУ У 33.2-24607422-028:2010.**

На підтвердження відповідності вимогам діючих стандартів, у складі тендерної пропозиції учасник надає паспорт або інший документ якості на пробовідбіпник для нафтопродуктів ПП-5.

**Пробовідбірники для нафтопродуктів (ПП-5) які будуть поставлятись повинні бути новими, такими, що не були у використанні, справні, не пошкоджені, без дефектів, упаковка непошкоджена.**

**Постачальник при поставці товару повинен передати Замовнику паспорт виробника на кожен пробовідбірник для нафтопродуктів ПП-5.**

**У разі виявлення при передачі дефекту, пошкоджень, невідповідність товару Замовник не приймає такий товар, а Постачальник здійснює заміну на новий протягом 14 днів.**

**На підтвердження відповідності технічним, якісним та кількісні характеристики предмета закупівлі та можливості надання послуг відповідно до вимог Замовника, Учасник надає у складі тендерної пропозиції підписаний Учасником додаток 3 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі».**

**У разі ненадання Учасником у складі тендерної пропозиції, підписаного додатку 3 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі» Замовник відхилить таку пропозицію на підставі абзацу другого, підпункту 2 пункту 44 Особливостей.**