**ДОДАТОК № 2**

**Технічна специфікація**

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33690000-3 – Лікарські засоби різні(33696500-0 – Лабораторні реактиви)**

**Загальні вимоги:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

***Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською мовою.***

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим та виготовлений не раніше 2023 року і таким, що не був у використанні та залишковий термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 80% (вісімдесяти відсотків) загального терміну придатності на товар.

 ***На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що залишковий термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 80% (вісімдесяти відсотків) загального терміну придатності на товар.***

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

***На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.***

 4. Проведення доставки запропонованого в складі тендерної пропозиції товару – реактивів за рахунок Учасника.

 5. Товар повинен передаватися в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару, збереження його якості під час транспортування згідно з правилами перевезення відповідної категорії . Для підтвердження учасник надає гарантійний лист «Про дотримання умов зберігання та транспортування». При наявності браку упаковки, порушення цілісності товарів при поставці проводиться заміна якісним товаром протягом п’яти днів.

 6. Учасник повинен гарантувати, що у разі виявлення неякісного товару – він зобов'язаний замінити це обладнання, при цьому всі витрати, пов'язані із заміною неналежної якості несе Учасник – надати гарантійний лист;

 7. Учасник повинен надати гарантійний лист про те, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам (державним стандартам, технічним умовам тощо), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Торгівельна назва (або еквівалент);****Форма випуску, дозування1** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
|  | Імуноферментна тест-система для якісного та ніапівкількісного визначення антитіл класу IgG до коронавірусу SARS-CoV-2, 96 досліджень | набір | 1 |
|  |  Імуноферментна тест-система для якісного визначення антитіл класу IgM до коронавірусу SARS-CoV-2, 96 досліджень | набір | 4 |
|  | Тест на визначення глюкози в сечі в діапазоні концентрацій: 0; 6; 28; 56; 111 mmol/dm3 (ммоль/дм3; ммоль/л) № 100 | уп | 135 |
|  | Тест на кетонові тіла в сечі в диапазоні от 0 до 15 ммоль/л №50 | уп | 30 |
|  | Папір для візуального визначення рН сечі в діапазоні: 5 – 9 №50 | уп | 30 |
|  | Тест для візуального визначення білка в сечі в діапазоні: 0 - 2.0 г/л. №50 | уп | 70 |
|  | Індикатори парової стерилізації хімічні одноразові, зовнішні 132/20 1000шт | уп | 1 |
|  | Індикатори повітряної стерилізації хімічні одноразові, зовнішні 180/60 1000 шт. | уп | 1 |
|  | Крафт папір для стерилізації упак=5 кг | уп | 3 |
|  | Папір фільтрувальний , упак =5кг | уп | 5 |
|  | Набір реагентів RPR - carbon – тест,100 визначень | уп | 35 |
|  | Імерсійна рідина для мікроскопії, 100 мл  | фл | 5 |
|  | Філопластин с кальцієм хлористим 0,025М, 500 визн. | фл | 15 |
|  | Азопірамовая проба 6000 визначень : Амідопірин: 6 х 5 г; Анілін солянокислий: 6 х 75 мг | уп | 3 |
|  | Сульфосаліцилова кислота чда ,( упак=0,5 кг) | кг | 1 |
|  | Натрій лимоннокислий 3 зам. 2-водний, фарм, (упак=1 кг) | кг | 2 |
|  | Натрій гідроокись дрібногранульований . хч (упак=0,5 кг) | кг | 1 |
|  | Натрій хлористий чда (уп.1,0кг) | кг | 2 |
|  | ГГТ (з калібратором)(160/1160) | набір | 2 |
|  | Калібрувальний розчин альбуміну 1000мг | фл | 1 |
|  | Глюкоза-Ф (Глюкозооксидазний з калібратором)(200/200 мл) | набір | 10 |
|  | Білірубін (без калібратора) (Йендрашика прямий/загальний)(55+55, 250мл | набір | 3 |
|  | АлАТ (Райтмана-Френкеля з калібратором)(250/125/60, 600мл) | набір | 3 |
|  | АсАТ (Райтмана-Френкеля з калібратором)(250/125/60, 600мл) | набір | 3 |
|  | Загальний білок (Біуретовий з калібратором)(1000/500/250, 1000мл) | набір | 2 |
|  | Креатинін (Депрот. ТХУ, рідкій білковий калібратор) (400/200/100, 300мл) | набір | 3 |
|  | Сечовина-У (Уреазний з калібратором)(200/100, 400мл) | набір | 3 |
|  | Сечова кислота (з реактивом Фоліна, з калібратором)(330/165/100, 400мл) | набір | 2 |
|  | Тимолова проба (Турбодиметричний,з калібратором)(900/450/225, 1000мл) | набір | 12 |
|  | Холестерин-Ф (монореагент з калібратором, ферментативний метод)(200/100/50, 200мл) | набір | 2 |
|  | КГБС ( Набір Контрольних розчинів білка, глюкози та рh в сечі)(4фл\*10мл) | набір | 2 |
|  | Набір реагентів для РМП RPR-01-2, 500 досліджень | набір | 6 |
|  | АСЛ-О- латекс(200 40, 2мл), 200 визн | набір | 10 |
|  | РФ - латекс (200/40, 2мл), 200 визн | набір | 10 |
|  | СРБ — латекс (200/40, 2мл), 200 визн | набір | 10 |
|  | ФілоНорм (контроль правильності (вірогідності)), ліофільна форма,1х3 мл | фл | 4 |
|  | Діагностичний моноклональний реагент анти-А для визначення групи крові людини за системою АВО (100 доз), 10 мл(термін придатності 2,5 роки) | фл | 12 |
|  | Діагностичний моноклональний реагент анти-В для визначення групи крові людини за системою АВО (100доз),10 мл(термін придатності 2,5 роки) | фл | 12 |
|  | Діагностичний моноклональний реагент анти-D для визначення групи крові людини за системою Rhesus(100доз), 10 мл | фл | 12 |
|  | Барвник-фіксатор Еозин метиленовий синій по Май-Грюнвальду 1000мл) з буфером | фл | 1 |
|  | Барвник Азур-еозин по Романовському (1000мл) з буфером | фл | 1 |
|  | Забарвлення по Граму (500/75) | набір | 5 |
|  | ПЧ-тест з рідким реагентом, 50-200 визн. | набір | 3 |
|  | Калій(без депротешнзації,моно реагент з калібратором)100/50/25,100мл | набір | 3 |
|  | Желатину розчин 10%, 10амп\* 10мл | уп | 2 |
|  | Тести для аналізу сечі на лейкоцити, нітрити, кислотність, білок, глюкозу, кетони, уробіліноген, білірубін та кров (еритроцити та гемоглобін) №50 | уп | 12 |
|  | Набір №1 Стандартні еритроцити для визначення груп крові людини за системами ABO, Rhesus20 % завіс еритроцитів 0 Rh - нег. ccdee20 % завіс еритроцитів 0 Rh + поз. CcDEe 20 % завіс еритроцитів А Rh + поз.20 % завіс еритроцитів В Rh + поз. | уп | 4 |
|  | Набір контрольних реагентів для РМП RPR-02-2, Позитивний контроль 4+. Позитивний контроль 2+., 2фл. по 1,0мл | набір | 6 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*1Посилання в тендерній документації на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як «або еквівалент».*

**Інші вимоги до предмету закупівлі:**

1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам, викладеним у Додатку 2 до документації.

***«З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***