***Додаток 2***

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Бензин А-95 (скретч-картки та/або талони)**

**( код за ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти).**

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель, та з дотриманням законодавства.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  **«або еквівалент»**.

У зв’язку із тим, що вичерпний опис усіх необхідних характеристик щодо предмета закупівлі скласти неможливо, у місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». **Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».**

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару: вибір даного виду товару пов'язаний з тим, що автомобільний транспорт замовника використовує зазначене пальне та за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам замовника. Тому з метою ефективного та раціонального використання коштів замовник здійснює закупівлю саме даного виду товару.

1. **Детальний опис предмета закупівлі.**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Бензин А-95 (скретч-картки та/або талони)** |
| Код ДК 021:2015 | 09130000-9 Нафта і дистиляти  |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі  | Бензин А-95: ДК 021:2015: 09132000-3 — Бензин |
| Кількість поставки товару, л | Бензин А-95 (скретч-картки та/або талони) – 2400 літрів |
| Термін виготовлення товару | Не раніше 2023 року |
| Місце поставки товару  | Поставка (передача) конкретних партій талонів на пальне здійснюється партіями протягом 5 календарних днів з дати заявки Замовника за місцезнаходженням Замовника: Україна, 69006, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок 2 |
| Строк поставки товару  | до 31.12.2023 року включно |

1. **Вимоги щодо якості предмета закупівлі.**

**Таблиця 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва показника  | Одиниця виміру  | Значення норм за екологічним класом  |
| Детонаційна стійкість: * октанове число за дослідним методом
* октанове число за моторним методом

  |   |    не менше 95,0   не менше 85   |
| Тиск насичення пари   |                   кПа  |  в межах 50-90  |
|  Концентрація свинцю  |                 мг/дм3  | не більше 5  |
| Густина за температури 15 °С   |                кг/м3  | в межах 720-775  |
| Фракційний склад: * об’ємна частка випаровування за температури 70 °С
* об’ємна частка випаровування за температури 100 °С
* об’ємна частка випаровування за температури 150 °С

 * температура википання кінцева
* об’ємна частка залишку після википання

  |                   відсотки                  відсотки                 відсотки                 градусів              відсотки  |  в межах 20,0-50,0  в межах 46,0-71,0 не менше 75,0    не вище 210 не більше 2  |
| Вміст сірки   |                 мг/кг  | не більше 10  |
| Об’ємна частка вуглеводів: * олефінових
*
* ароматичних
 |               відсотки   |  не більше 18 не більше 35   |
| Об’ємна частка бензолу   |             відсотки   | не більше 1  |
| Масова частка кисню  |              відсотки   | не більше 2,7  |
| Об’ємна частка кисневмісних сполук: * метанол
* (біо)етанол
* ізопропіловий спирт
* ізобутизовий спирт
* требу тиловий спирт
* етери (С5 та вище)
* інші кисневмісні сполуки з температурою кінця кипіння не вище ніж 210 °С
 |              відсотки                    градусів    | не більше:  3,0 5 10 10 7 15 10   |
| Стабільність до окиснення (індукційний період)  | хвилин  | не менше 360  |
| Концентрація фактичних смол (промитих розчинником)  |                мг/100 см3  | не більше 5  |
| Корозія на мідній пластині (3 год.за температури 50  °С)   |                клас  | не більше 1  |

Бензин А-95 повинен відповідати вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палива (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927), що має бути підтверджено в тендерної пропозиції.

Кожна партія товару повинна мати документ про якість (паспорт якості тощо).

1. **Вимоги до предмета закупівлі.**
	1. Продаж нафтопродуктів повинен здійснюватись через стаціонарну мережу автозаправних станцій, що призначені для заправки транспортних засобів пальним, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» від 20.12.1997 р. № 1442 (зі змінами та доповненнями).
	2. Поставка (передача) товару у власність Замовника здійснюється по **скретч-картках та/або талонах** номіналом **10 л або 20 л.**
	3. Фактичний відпуск бензину (заправка автотранспорту Замовника) буде здійснюватися цілодобово по **скретч-картках та/або талонах** безпосередньо на власних або партнерських, або орендованих тощо автозаправних станціях учасника, які розташовані в **м. Запоріжжі** **(обов’язкова наявність АЗС в Вознесенівському районі м. Запоріжжя не більше ніж 5 км від адреси Замовника)** та по території України, крім тимчасово окупованих територій.
	4. Термін дії талонів або скретч-карток повинен бути не менше 12 місяців з моменту їх отримання Замовником, про що надати Гарантійний лист.
2. **Тендерна пропозиція Учасника має містити наступні документи:**
	1. Учасник повинен надати перелік та адреси розташування (розміщення) всіх стаціонарних АЗС м. Запоріжжя та на території України (крім тимчасово окупованих територій), на яких Учасник гарантує можливість безперебійного заправлення бензином А-95 за скретч-картками та/ або талонами. Додатково учасник зазначає посилання на інтернет ресурс, де Замовник може перевірити наведену Учасником інформацію відповідно до цього пункту.
	2. АЗС повинні бути призначені для заправки транспортних засобів паливом, відповідно до вимог Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 № 1442 (зі змінами), про що надати Гарантійний лист.

1. Копія сертифікату відповідності (разом з протоколом випробувань зазначеним у сертифікаті відповідності), паспорту якості, які підтверджують відповідність вимогам, зазначеним у цьому додатку. Паспорти якості (видані заводом виробником), сертифікати відповідності на паливо повинні бути дійсними на момент проведення торгів та на момент відпуску палива Замовнику.
2. Копії зразків скретч-картків та/або талонів з найменуванням предмета закупівлі (копії лицьової та зворотньої сторони скретч-картків та/або талонів на пальне, що пропонується учасником). Копії (зразки) наданих скретч-картків та/або талонів повинні містити назву мережі АЗС або бренд АЗС, на яких буде здійснюватися відпуск палива, номінал та бути завірені підписом посадових осіб (із зазначенням посади та ПІБ) учасника та емітента скретч-карток та/або талонів та завірені їх печатками (у разі використання).
3. Інформацію (довідка складена у довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника) із обов’язковим зазначенням повного найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання (контрагента) з яким у Учасника укладено діючи партнерські договори (договір)/договори (договір) поставки (постачання)/договори (договір) зберігання/інші договори (договір) (далі – Партнерський договір), що визначають залучення до виконання умов договору третіх осіб.
	1. Копії Партнерського договору, що підтверджують право на володіння/використання/ розпорядження товаром (паливом) та/або мережею (мережами) АЗС третіх осіб.
	2. Гарантійний лист (листи) від суб’єкта господарювання (контрагента) з яким у Учасника укладено діючи Партнерські договори, складений у довільній формі не раніше ніж 30 календарних днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, який обов’язково повинен містити:

-умови щодо гарантування безумовного та належного отоварення скретч-карток та/або талонів (наданих у складі тендерної пропозиції Учасником відповідно до п.6, п.3.4 Додатку 2 до тендерної документації) незалежно від будь-яких обставин (фінансових, юридичних, інших), які склалися між Учасником та третіми особами, та умовою, що відповідний Партнерський договір буде пролонгований до кінця 2023 року та на 2024 рік із зазначенням (посиланням) на номер і дату Партнерського договору, що визначають залучення до виконання умов договору третіх осіб. На оригінал листа накладається кваліфікований (КЕП)/удосконалений (УЕП) електронний підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання (контрагента), що його підписала у форматі, що дає можливість перевірити КЕП/УЕП.

Примітка:

У разі відсутності в Учасника вищезазначених Партнерських договорів, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати довідку (у довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника) про незалучення третіх осіб до виконання умов проекту договору.

1. У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати довідку, складену у довільній формі, у якій зазначається країна походження товару, який пропонується учасником для постачання за даною процедурою закупівлі. *Замість довідки у довільній формі учасник може надати в складі пропозиції сертифікат про походження товару або декларацію про походження товару.*
2. У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати Гарантійний лист, яким Учасник підтверджує, що товар, який є предметом закупівлі не завдає шкоди навколишньому середовищу та виготовлений із застосуванням заходів із захисту довкілля.