«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом щодо прийняття рішення уповноваженою особою

№ 23 від 06.03.2023 року

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів з особливостями

1. Інформація про Замовника:

1.1. Найменування: Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство.

1.2. Місцезнаходження: Україна, 08703, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 130В.

1.3. Код ЄДРПОУ: 25690247.

1.4. Категорія: юридична особа, яка відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 2, п. 4 ч. 2 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання.

1.5. Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з Учасниками:

З питань проведення процедури: Лісова Вікторія Сергіївна – провідний юрисконсульт (уповноважена особа з публічних закупівель).

тел.: 066-081-80-90; e-mail: voda_tender@ukr.net.

З питань щодо предмета закупівлі: Приступа Віталій Васильович – головний енергетик

тел.: 096-350-59-91; e-mail: voda_tender@ukr.net.

2. Інформація про предмет закупівлі:

Назва предмета закупівлі: перетворювачі частоти (у комплекті з комутаційною електричною апаратурою), код ДК 021:2015 – 31710000-6 – Електронне обладнання (далі – предмет закупівлі).

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції: закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.

3. Кількість та місце поставки товарів:

3.1. Місце поставки товарів: Україна, 08703, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 130В.

3.2. Кількість поставки товарів: 17 (сімнадцять) штук.

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 100 000 (один мільйон сто тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ.

5. Строки поставки товарів: поставка здійснюється Постачальником у строк, що не перевищує 10 (десять) робочих днів з дати отримання письмої заявки Замовника, наданої письмово гарантованим листом або на електронну адресу Постачальника.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: до 14.03.2023 року.

- Умови оплати: здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів із моменту поставки (отримання) товару на підставі належно оформлених документів (рахунку, видаткової накладної тощо).

- Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: мова тендерної пропозиції – українська.

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування.

Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім  тих випадків коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та усі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову.

Виключення:

Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, в тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу.

У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимогі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу).

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: не вимагається.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій та проведення електронного аукціону: відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону: відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону.

- Математична формула для розрахунку приведеної ціни: не застосовується.

13. Критерії оцінки пропозицій: Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна». Питома вага – 100 %.

Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник  не є платником ПДВ.

Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.

ОБУХІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

КП «Обухівводоканал»

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

по процедурі ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)

на закупівлю товару

Перетворювачі частоти (у комплекті з комутаційною електричною апаратурою)

код ДК 021:2015 – 31710000-6 – Електронне обладнання

м. Обухів – 2023 рік

Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості).

Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях.

| Інструкція з підготовки тендерних пропозицій | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного ст. 26 Закону України «Про публічні закупівлі», крім положень ч. ч. 4, 6 та 7 ст. 26 Закону України «Про публічні закупівлі». Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про загальну вартість пропозиції, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), шляхом завантаження необхідних документів через електронну систему закупівель, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником, а саме: 1. «Тендерна пропозиція»: 1.1. «Тендерна пропозиція» – складена і заповнена за формою, що наведена у Додатку 1 до Тендерної документації. 2. «Кваліфікаційні критерії»: 2.1. Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» (учасник надає документи згідно до Додатку 2 до Тендерної документації). 2.2. Інформацію щодо відсутності підстав, установлених ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (учасник надає документи згідно до Додатку 2 до Тендерної документації). 3. «Технічні вимоги»: 3.1. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (опис предмета закупівлі) учасник надає документи згідно Додатку 3 до Тендерної документації). 4. «Інші документи» (скан-копії): 4.1. Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. 4.2. Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми, в якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру. 4.3. У разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. 4.4. Іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї. 5. «Проєкт договору»: 5.1. Учасник повинен надати заповнений зі своєї сторони та завізований проєкт договору згідно з Додатком 4 до Тендерної документації. Рекомендується документи у складі пропозиції учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно змісту документа. Переможець у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, подає інформацію, що підтверджує відсутність підстав, визначених п. п. 3, 5, 6 і 12 ч. 1 та ч. 2 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (документи, встановлені в Додатку 2 (для переможця) шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель. У випадку ненадання переможцем документів згідно з Додатком 2 (для переможця) або надання їх з порушенням терміну або вимог, передбачених тендерною документацією, або у випадку якщо щодо переможця наявні підстави для відмови передбачені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», переможець вважається таким, що не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі». У випадку подання учасником більше однієї тендерної пропозиції, то такі тендерні пропозиції учасника вважаються такими, що не відповідають вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого ч. 3 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі». |
| --- | --- |
| Кваліфікаційні критерії відповідно до ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі», підстави, встановлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», підстави, визначені пунктом 44 Особливостей та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством та | Відповідно до ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» – учасник надає документи згідно до Додатку 2 до Тендерної документації. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» – учасник надає документи згідно до Додатку 2 до Тендерної документації. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Замовник не перевіряє переможця процедури закупівлі на відповідність підстави, визначеної п. 13 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», та не вимагає від учасника процедури закупівлі/переможця процедури закупівлі підтвердження її відсутності. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність цих підстав шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Відповідно до пункту 44 Особливостей – учасник надає документи згідно до Додатку 2 до Тендерної документації. |
| Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (опис предмета закупівлі), учасник надає документи згідно Додатку 3 до Тендерної документації) |
| Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби) | Якщо замовник в Тендерній документації посилається на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він приймає маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством. |
| Кількість та місце поставки товарів | Місце поставки товарів: Україна, 08703, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 130В. Кількість поставки товарів: 17 (сімнадцять) штук. |
| Строк поставки товарів | Поставка товарів здійснюється за заявками Покупця з моменту укладення (набуття чинності) договору про закупівлю до 31.12.2023 року включно. Поставка товарів здійснюється Постачальником у строк, що не перевищує 10 (десять) робочих днів з дати отримання письмої заявки Покупця, наданої письмово гарантованим листом або на електронну адресу Постачальника. |
| Проєкт договору про закупівлю та порядок зміни його умов | Проєкт договору про закупівлю міститься у Додатку 4 до Тендерної документаціїу. Учасник у складі тендерної документації повинен надати заповнений зі своєї сторони та завізований проєкт договору згідно з Додатком 4 до Тендерної документації. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» та Особливостей тощо. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі. У випадку перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі, переможець до укладення договору про закупівлю надає замовнику відповідний перерахунок. Порядок зміни істотних умов договору викладений у Проєкті договору, що міститься у Додатку 4 до Тендерної документаціїу. |
| Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому. |
| Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію | Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. Критеріями оцінки є ціна. Питома вага – 100 %. Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ – у разі, якщо учасник не є платником ПДВ. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій відбуваються відповідно до ст. 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (положення ч. ч. 2, 12 та 16 ст. 29 Закону України «Про публічні закупівлі» не застосовуються) з урахуванням положень п. 40 Особливостей. Замовник розглядає тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною відповідно до цих особливостей (далі – найбільш економічно вигідна тендерна пропозиція), щодо її відповідності вимогам тендерної документації. У разі відхилення замовником найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції відповідно до цих особливостей замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, що розташовані за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені цими особливостями. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною першою ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. У разі коли учасник процедури закупівлі стає переможцем кількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти. Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого п. 28 Особливостей. До розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому. Учасник визначає ціни на товари, що він пропонує поставити за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для товарів даного виду. Після оцінки тендерних пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені ст. 29 Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням Особливостей. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції. Аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі – аномально низька ціна) – ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота). Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом першим ч. 14 ст. 29 Закону України «Про публічні закупівлі». Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю згідно із Законом з урахуванням Особливостей. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв (якщо такі вимагались), підставам, установленим ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (крім п. 13 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»), або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника згідно з п. 41 Особливостей. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної пп. 3 п. 41 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом. |
| Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 (ста двадцяти) днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право відхилити таку вимогу або погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції | Національна валюта України – гривня. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий Учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Мова тендерної пропозиції – українська. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та усі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. Виключення: Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, в тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимогі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу). |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 14.03.2023 року. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання або ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі не приймаються електронною системою закупівель. |
| Розмір та умови надання забезпечення тендерних пропозицій | Не вимагається. |
| Розмір, вид, строк та умови надання, повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається. |
| Прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | З питань проведення процедури: Лісова Вікторія Сергіївна – провідний юрисконсульт (уповноважена особа з публічних закупівель) тел.: 066-081-80-90; e-mail: voda_tender@ukr.net. З питань, пов’язаних із предметом закупівлі: Приступа Віталій Васильович – головний енергетик тел.: 096-350-59-91; e-mail: voda_tender@ukr.net. |
| Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. | Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 року № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання п. 19 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції: Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме – технічні помилки та описки. Опис формальних помилок: 1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: – уживання великої літери; – уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; – використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; – зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; – застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; – написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; – нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок: – «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; – «м.київ» замість «м.Київ»; – «ненадається» замість «не надається»; – «_________ № ______» замість «20.01.2022 року №15/18/20-01» – учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «jpg» замість документа у форматі «pdf». Документи, що не передбачені законодавством для учасників, а саме юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб- підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. УВАГА!!! Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про публічні закупівлі» під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та Закону України «Про електронні довірчі послуги». Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог: 1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання; 2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана удосконаленим електронним підписом (УЕП) або кваліфікованим електронним підписом (КЕП); 3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти УЕП або КЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо. Винятки: 1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено УЕП або КЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій УЕП або КЕП. Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без УЕП або КЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями). Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»*. Замовник перевіряє УЕП або КЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки УЕП або КЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа). У випадку відсутності даної інформації або у випадку не накладення учасником УЕП або КЕП відповідно до умов тендерної документації учасник вважається таким, що не відповідає встановленим вимогам до учасника відповідно до законодавства та його пропозицію буде відхилено на підставі абз. третього п. 1 ч.1 ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі». Усі документи тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель). Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. У випадку подання учасником більше однієї тендерної пропозиції, учасник вважається таким, що не відповідає встановленим відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням Особливостей вимогам до учасника. |
| Інша інформація (вимоги), яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації |
| Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| Інша інформація | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України. Інші умови тендерної документації: 1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України. 2. У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ї роз'яснення/нь державних органів або ненакладення електронного підпису. 3. Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. 4. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником. 5. Учасники торгів – нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком 1 до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. 6. Факт подання тендерної пропозиції учасником – фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію. 7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані. 8. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз. 9. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує, що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і п. 4 ч. 1 ст. 236 Господарського кодексу України, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано*. Примітка: *У разі застосування зазначеної санкції Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиляє тендерну пропозицію учасника як таку, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. 10. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками. 12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати): – постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови; – постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації; – Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII. А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у: громадян Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь. Замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176). Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною. |
| Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: – зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим ч. 15 ст. 29 Закону України «Про публічні закупівлі»; – не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції; – не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; – не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в ч. 14 ст. 29 Закону України «Про публічні закупівлі»; – визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог ч. 2 ст. 28 Закону України «Про публічні закупівлі»; – є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: – не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та / або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 Особливостей; – викладена іншою мовою (мовами), ніж мова (мови), що передбачена тендерною документацією; – є такою, строк дії якої закінчився; – є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; – не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого ч. 3 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі»; 3) переможець процедури закупівлі: – відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; – не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», з урахуванням п. 44 Особливостей; – не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі»; – не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; – надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим ч. 15 ст. 29 Закону України «Про публічні закупівлі». Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (крім п. 13 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі») згідно з п. 44 Особливостей. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі / переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі». У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхиляє тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена п. 9 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи – учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції»; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. |
| Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| Строк укладання договору про закупівлю | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| Умови договору про закупівлю | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої – п’ятої, сьомої – дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків: – визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; – перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної; – пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; – перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки (залишити у разі закупівлі товару). |

Додаток 1

до Тендерної документації

## Примітка! Форма цінової пропозиції подається учасником на фірмовому бланку.

Учасник не повинен відступати від нижчевикладеної форми.

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)

Ми, _______________________(назва учасника), надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у відкритих торгах (з особливостями) на закупівлю перетворювачів частоти (у комплекті з комутаційною електричною апаратурою), код ДК 021:2015 – 31710000-6 – Електронне обладнання, згідно з технічними та іншими вимогами Замовника тендеру.

До прийняття рішення про намір укласти договір, Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору про закупівлю між нами. Якщо Вами буде прийнято рішення про намір укласти договір, ми візьмемо на себе зобов’язання укласти договір про закупівлю на умовах, викладених в проєкті договору, який, оприлюднений  Вами в складі  тендерної документації, та виконати всі умови, передбачені договором.

Ми підтверджуємо виконання всіх вимог до предмету закупівлі, зазначених в цій Тендерній та погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120-ти календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Якщо ми будемо визнані переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю та не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації (у тому числі проєкту договору)  та нашої тендерної пропозиції.

Цінова пропозиція*

| № п/п | Найменування товару** | Одиниця виміру | Кількість | Ціна з ПДВ за одиницю товару, грн. | Ціна з ПДВ на загальну кількість товару, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перетворювач частоти потужністю 7,5 кВт. Danfoss Micro Drive VLT FC-51 | шт. | 2 |  |  |
| 2 | Перетворювач частоти потужністю 15 кВт. Danfoss Micro Drive VLT FC-51 | шт. | 3 |  |  |
| 3 | Перетворювач частоти потужністю 22 кВт. Danfoss Micro Drive VLT FC-51 | шт. | 4 |  |  |
| 4 | Перетворювач частоти потужністю 30 кВт. Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101 | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Перетворювач частоти потужністю 90 кВт. Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101 | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Системи керування насосом на базі перетворювача частоти Danfoss FC 51 потужністю 5,5 кВт | шт. | 3 |  |  |
| 7 | Системи керування насосом на базі перетворювача частоти Danfoss FC 51 потужністю 11 кВт | шт. | 2 |  |  |
| Усього: | 17 |  |
| Усього без ПДВ: |  |
| ПДВ: |  |
| Усього з ПДВ: |  |

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, яка може бути завірена печаткою Учасника (у разі її використання)

*ціна тендерної пропозиції зазначається в електронній системі закупівель у національній валюті України (гривні) з урахуванням податку на додану вартість (далі – ПДВ). З метою забезпечення рівних умов участі в процедури закупівлі Учасників-платників ПДВ та Учасників-неплатників ПДВ або платників ПДВ зі ставкою 0%, такі Учасники  при зазначенні в електронній системі ціни тендерної пропозиції повинні додати 20% до ціни тендерної пропозиції без ПДВ.

**заповнюється учасником відповідно до вимог, викладених у Додатку 3 до тендерної документації виключно у разі надання у тендерній пропозиції еквівалента предмета закупівлі.

Додаток 2

# до Тендерної документації

ПІДТВЕРДЖЕННЯ  УЧАСНИКІВ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ

Частина І.

Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності УЧАСНИКА  кваліфікаційним критеріям, визначеним у

ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі»

| № з/п | Кваліфікаційні критерії | Документи та інформація, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій* * Під час закупівлі робіт або послуг у разі встановлення кваліфікаційного критерію, такого як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців | Приклад: Довідка в довільній формі про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для надання послуг / виконання робіт /поставки товару, визначених у технічних вимогах, із зазначенням найменування, кількості та правової підстави володіння / користування. |
| 2 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) | Приклад: Довідка в довільній формі, з інформацією про виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів (не менше одного договору) або лист-відгук (або рекомендаційний лист тощо) (не менше одного) від контрагента згідно з аналогічним договором, який зазначено в довідці та надано у складі тендерної пропозиції про належне виконання цього договору. |

Частина ІІ.

Підтвердження відповідності УЧАСНИКА  вимогам, визначеним у

ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) відповідно до вимог Особливостей

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, визначених ст. 17 Закону (крім п. 13 ч. 1 ст. 17 Закону), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених ст. 17 Закону, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу четвертого п. 44 Особливостей.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої ст. 16 Закону, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав (у разі застосування до учасника процедури закупівлі), визначених у ч. 1 ст. 17 Закону (крім п. 13 ч. 1 ст. 17 Закону).

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у п. 44 Особлевостей (крім абз. чотирнадцятого п. 44 Особливостей), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абз. шістнадцятого цього пункту. Замовник на епаті подачі пропозицій самостійно здійснює перевірку учасника на предмет наявності чи відсутності підстав щодо відхилення тендерної пропозиції відповідно до абз. чотирнадцятого п. 44 Особливостей. Однак, у разі, якщо учасник перебував в обставинах, зазначених у абз. чотирнадцятому п. 44 Особливостей, він має право надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

УВАГА! Якщо при здійсненні самостійного декларування відсутності підстав, зазначених у пункті 44 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), в електронній системі буде визначено підтвердження інформації щодо службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, учасник шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції, в місцях, де є підтвердження інформації щодо службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, ТАКИМ ДЕКЛАРУВАННЯМ підтверджує інформацію  саме щодо керівника учасника.

Крім того, якщо при здійсненні самостійного декларування відсутності підстав, зазначених у пункті 44 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), в електронній системі буде визначено підтвердження інформації за підпунктом 11 пункту 44 Особливостей лише щодо учасника процедури закупівлі, учасник шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції ТАКИМ ДЕКЛАРУВАННЯМ в місці, де є підтвердження інформації за підпунктом 11 пункту 44 Особливостей лише щодо учасника процедури закупівлі підтверджує, що учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі НЕ є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції».

Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у ст. 17 Закону відповідно до вимог Особливостей

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених п.п. 3, 5, 6 і 12 ч. 1 та ч. 2 ст. 17 Закону.

Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/або Законом, та/або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.

1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):

| № з/п | Вимоги ст. 17 Закону | Переможець торгів на виконання вимоги ст. 17 Закону (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. (п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону, пп. 3 п. 44 Особливостей) | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача (у разі наявності доступу – перевіряється замовником самостійно). |
| 2 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. (п. 5 ч. 1 ст. 17 Закону, пп. 5 п. 44 Особливостей) Витяг надається у разі підпису тендерної пропозиції фізичною особою (представником учасника за довіреністю) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа. |
| 3 | Керівник учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. (п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону, пп. 5 п. 44 Особливостей) Витяг надається у разі підпису тендерної пропозиції керівником |  |
| 4 | Керівника учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. (п. 12 ч. 1 ст. 17 Закону, пп. 12 п. 44 Особливостей) |  |
| 5 | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору (ч. 2 ст. 17 Закону, абз. чотирнадцятий п. 44 Особливостей) | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання щодо відшкодування завданих збитків). |

2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем):

| № з/п | Вимоги ст. 17 Закону | Переможець торгів на виконання вимоги ст. 17 Закону (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керівник учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією (п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону, пп. 3 п. 44 Особливостей) | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача (у разі наявності доступу – перевіряється замовником самостійно). |
| 2 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (п. 5 ч. 1 ст. 17 Закону, пп. 5 п. 44 Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа. |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (п. 12 ч. 1 ст. 17 Закону, пп. 12 п. 44 Особливостей) |  |
| 4 | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору (ч. 2 ст. 17 Закону, абз. чотирнадцятий п. 44 Особливостей) | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання щодо відшкодування завданих збитків). |

Замовник не перевіряє переможця процедури закупівлі на відповідність підставі, визначеної п. 13 ч. 1 ст. 17 Закону, та не вимагає від учасника процедури закупівлі/переможця процедури закупівлі підтвердження її відсутності.

Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ – юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

| Інші документи від Учасника: |
| --- |
| 1 | Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. |
| 2 | Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми, у якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру. |

Документи, що повинні бути надані Учасниками в складі пропозиції

Учасник повинен надати в електронному (сканованому в форматі pdf) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи або їх копії (завірені Учасником):

1. Виписка або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що містить відомості про Учасника.

2. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (для платників ПДВ).

3. Копія свідоцтва платника єдиного податку або Витяг з реєстру платників єдиного податку (для платників єдиного податку).

4. Лист-згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі».

5.  Підписаний та скріплений печаткою учасника проєкт договору відповідно до Додатку 4 до Тендерної документації.

6. Документи відповідно до Додатку 3 до Тендерної документації.

Додаток 3

до Тендерної документації

Технічні, якісні та інші вимоги до предмета закупівлі

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

У разі, якщо дані Технічні вимоги містять посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, джерело його походження або виробника, то вважається, що Технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».

У випадку, якщо ДСТУ/ГОСТ втратять чинність, то якість продукції, запропонована учасниками, має бути не гірша, ніж в зазначеному ДСТУ/ГОСТі.

У місцях, де у технічних характеристиках предмета закупівлі містяться посилання на ТУ, допускається предмет закупівлі з технічними характеристиками не гіршими, ніж ті, які зазначені у таких ТУ.

При поданні тендерних пропозицій враховувати вимоги постанови КМУ від 09 квітня 2022 року № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» та постанови НБУ від 24 лютого 2022 року № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану».

Характеристики товару повинні відповідати вимогам або бути кращими тих, які наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

| № п/п | Найменування товару | Опис | Од. виміру | Кі-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перетворювач частоти потужністю 7,5 кВт. Danfoss Micro Drive VLT FC-51 | Перетворювач частоти повинен мати наступні вбудовані елементи з боку мережі живлення: Вбудовані дроселі (реактори) в ланці постійного струму Вбудований фільтр ЕМС категорії С2 Характеристики мережі живлення: • Номінальна напруга мережі живлення: 3 фази 380 В +/-10 % • Номінальна частота мережі живлення: 50/60 Гц +4/-6 % • Максимальна короткочасна асиметрія фаз мережі: 3 % від номінальної напруги мережі Вихідні характеристики перетворювача: • Номінальний вихідний струм перетворювача частоти потужністю 7.5 кВт: 15.5А • Номінальне перевантаження – 150% протягом 60с. • Вихідна напруга: 0…100 % від напруги мережі живлення • Вихідна частота: 0…400 Гц • Максимальна довжина неекранованого кабелю без використання моторного дроселя: 50 м • Максимальна довжина екранованого кабелю з урахуванням вимог ЕМС категорії С2: 25 м Умови навколишнього середовища: • Відносна вологість середовища встановлення: 5...95 % без утворення конденсату (IEC 721-3-3; клас 3K3) • Температура навколишнього робочого середовища: 0…+45 °C без зменшення потужності Вимоги до захисту перетворювача частити від впливу навколишнього середовища: • Стійкість до хімічного та пилового забруднення середовища: плати з додатковим покриттям - клас 3C3 (IEC 721-3-3) • Рівень захисту корпусу перетворювача: ІР 20 • Охолодження перетворювача: роздільна вентиляція силового радіатора та електронних елементів перетворювача вбудованими вентиляторами Відповідність вимогам електромагнітної сумісності: • EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3 • EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6 Експлуатаційні характеристики перетворювача частоти: • Коефіцієнт корисної дії: не менше 98 % • Термін експлуатації компонентів приводу: не менше 40 000 годин Необхідна кількість цифрових та аналогових входів та виходів: • Дискретні входи: 5 шт. • Дискретні виходи: 1 шт. • Релейні виходи: 1 шт. • Аналогові входи (4-20 мА / 0-10 В): 2 шт. • Аналогові виходи (4-20 мА): 1 шт. Необхідні засоби для обміну інформацією: • Вбудований порт RS-485 з протоколами Modbus RTU, FC, • Вбудований порт для підключення ноутбука або іншого пристрою з можливістю налаштування параметрів перетворювача частоти за допомогою безкоштовного програмного інструменту (MCT-10) • Завдання частоти обертання двигуна повинно бути реалізовано за допомогою аналогового входу 4-20 мА • Контроль поточного значення швидкості двигуна здійснюється за допомогою аналогового виходу 4-20 мА Необхідні засоби людино-машинного інтерфейсу: • Наявність панелі керування з цифровим дисплеєм, що поставляється в комплекті з перетворювачем частоти • Параметри налаштування повинні відображатись у вигляді числових значень • Панель повинна мати меню швидких налаштувань або макрос швидких налаштувань • На панелі повинен бути відображений поточний стан перетворювача: місцевий або дистанційний режим керування, напрямок обертання двигуна, активний набір налаштувань. Вимоги до програмних можливостей перетворювача частоти: • Наявність векторного та скалярного режимів управління • Наявність можливості запрограмувати до 5 точок характеристики U/F • Наявність можливості запрограмувати квадратичну характеристику для керування насосом • Наявність функції автоматичної адаптації (ідентифікації) параметрів двигуна • Наявність функції автоматичної оптимізації енергоспоживання двигуна • Наявність функції автоматичного підхоплення двигуна, який обертається • Наявність вбудованого ПІ регулятора тиску • Наявність функції ПІ регулювання по перепаду тиску або температури рідини • Наявність функції цифрового потенціометру • Наявність функції зовнішнього блокування • Наявність окремого обмеження обертаючого моменту двигуна • Наявність вбудованого лічильника електроенергії • Наявність вбудованого лічильника напрацювання, перегрівів, перенапружень, кількості пусків та включень живлення • Наявність журналу аварій (10 останніх) Необхідні вбудовані функції захисту: • Захист від обриву вхідної фази • Захист від низької напруги • Захист від перенапруги (автоматичне збільшення часу гальмування) • Захист від обриву фаз двигуна • Захист двигуна (тепловий) по струму або за допомогою термістора • Захист від витікання на землю (короткого замикання на землю) • Захист від короткого замикання фаз двигуна • Захист від перегріву радіатора та плати керування зі зниженням вихідного струму Сертифікація якості перетворювача: • Наявність сертифікатів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, DS/OHSAS 18001:2008, IATF 16989. • Наявність декларації відповідності Технічним регламентам КМУ №1077 від 01.16.2015 та №1067 від 01.16.2015. • Наявність у вільному доступі інструкцій з проектування, монтажу, експлуатації та програмування українською або російською мовами. Гарантія та сервіс: • Гарантійне сервісне обслуговування протягом 12 місяців з моменту продажу товару. • Розширене гарантійне сервісне обслуговування на протягом 72 місяців з моменту продажу товару. • Наявність авторизованих сервісних партнерів на відстані не більше 30 км від місця експлуатації. | шт. | 2 |
| 2 | Перетворювач частоти потужністю 15 кВт. Danfoss Micro Drive VLT FC-51 | Перетворювач частоти повинен мати наступні вбудовані елементи з боку мережі живлення: Вбудовані дроселі (реактори) в ланці постійного струму Вбудований фільтр ЕМС категорії С2 Характеристики мережі живлення: • Номінальна напруга мережі живлення: 3 фази 380 В +/-10 % • Номінальна частота мережі живлення: 50/60 Гц +4/-6 % • Максимальна короткочасна асиметрія фаз мережі: 3 % від номінальної напруги мережі Вихідні характеристики перетворювача: • Номінальний вихідний струм перетворювача частоти потужністю 15 кВт: 31А • Номінальне перевантаження – 150% протягом 60с. • Вихідна напруга: 0…100 % від напруги мережі живлення • Вихідна частота: 0…400 Гц • Максимальна довжина неекранованого кабелю без використання моторного дроселя: 50 м • Максимальна довжина екранованого кабелю з урахуванням вимог ЕМС категорії С2: 25 м Умови навколишнього середовища: • Відносна вологість середовища встановлення: 5...95 % без утворення конденсату (IEC 721-3-3; клас 3K3) • Температура навколишнього робочого середовища: 0…+45 °C без зменшення потужності Вимоги до захисту перетворювача частити від впливу навколишнього середовища: • Стійкість до хімічного та пилового забруднення середовища: плати з додатковим покриттям - клас 3C3 (IEC 721-3-3) • Рівень захисту корпусу перетворювача: ІР 20 • Охолодження перетворювача: роздільна вентиляція силового радіатора та електронних елементів перетворювача вбудованими вентиляторами Відповідність вимогам електромагнітної сумісності: • EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3 • EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6 Експлуатаційні характеристики перетворювача частоти: • Коефіцієнт корисної дії: не менше 98 % • Термін експлуатації компонентів приводу: не менше 40 000 годин Необхідна кількість цифрових та аналогових входів та виходів: • Дискретні входи: 5 шт. • Дискретні виходи: 1 шт. • Релейні виходи: 1 шт. • Аналогові входи (4-20 мА / 0-10 В): 2 шт. • Аналогові виходи (4-20 мА): 1 шт. Необхідні засоби для обміну інформацією: • Вбудований порт RS-485 з протоколами Modbus RTU, FC, • Вбудований порт для підключення ноутбука або іншого пристрою з можливістю налаштування параметрів перетворювача частоти за допомогою безкоштовного програмного інструменту (MCT-10) • Завдання частоти обертання двигуна повинно бути реалізовано за допомогою аналогового входу 4-20 мА • Контроль поточного значення швидкості двигуна здійснюється за допомогою аналогового виходу 4-20 мА Необхідні засоби людино-машинного інтерфейсу: • Наявність панелі керування з цифровим дисплеєм, що поставляється в комплекті з перетворювачем частоти • Параметри налаштування повинні відображатись у вигляді числових значень • Панель повинна мати меню швидких налаштувань або макрос швидких налаштувань • На панелі повинен бути відображений поточний стан перетворювача: місцевий або дистанційний режим керування, напрямок обертання двигуна, активний набір налаштувань. Вимоги до програмних можливостей перетворювача частоти: • Наявність векторного та скалярного режимів управління • Наявність можливості запрограмувати до 5 точок характеристики U/F • Наявність можливості запрограмувати квадратичну характеристику для керування насосом • Наявність функції автоматичної адаптації (ідентифікації) параметрів двигуна • Наявність функції автоматичної оптимізації енергоспоживання двигуна • Наявність функції автоматичного підхоплення двигуна, який обертається • Наявність вбудованого ПІ регулятора тиску • Наявність функції ПІ регулювання по перепаду тиску або температури рідини • Наявність функції цифрового потенціометру • Наявність функції зовнішнього блокування • Наявність окремого обмеження обертаючого моменту двигуна • Наявність вбудованого лічильника електроенергії • Наявність вбудованого лічильника напрацювання, перегрівів, перенапружень, кількості пусків та включень живлення • Наявність журналу аварій (10 останніх) Необхідні вбудовані функції захисту: • Захист від обриву вхідної фази • Захист від низької напруги • Захист від перенапруги (автоматичне збільшення часу гальмування) • Захист від обриву фаз двигуна • Захист двигуна (тепловий) по струму або за допомогою термістора • Захист від витікання на землю (короткого замикання на землю) • Захист від короткого замикання фаз двигуна • Захист від перегріву радіатора та плати керування зі зниженням вихідного струму Сертифікація якості перетворювача: • Наявність сертифікатів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, DS/OHSAS 18001:2008, IATF 16989. • Наявність декларації відповідності Технічним регламентам КМУ №1077 від 01.16.2015 та №1067 від 01.16.2015. • Наявність у вільному доступі інструкцій з проектування, монтажу, експлуатації та програмування українською або російською мовами. Гарантія та сервіс: • Гарантійне сервісне обслуговування протягом 12 місяців з моменту продажу товару. • Розширене гарантійне сервісне обслуговування на протягом 72 місяців з моменту продажу товару. • Наявність авторизованих сервісних партнерів на відстані не більше 30 км від місця експлуатації. | шт. | 3 |
| 3 | Перетворювач частоти потужністю 22 кВт. Danfoss Micro Drive VLT FC-51 | Перетворювач частоти повинен мати наступні вбудовані елементи з боку мережі живлення: Вбудовані дроселі (реактори) в ланці постійного струму Вбудований фільтр ЕМС категорії С2 Характеристики мережі живлення: • Номінальна напруга мережі живлення: 3 фази 380 В +/-10 % • Номінальна частота мережі живлення: 50/60 Гц +4/-6 % • Максимальна короткочасна асиметрія фаз мережі: 3 % від номінальної напруги мережі Вихідні характеристики перетворювача: • Номінальний вихідний струм перетворювача частоти потужністю 22 кВт: 43А • Номінальне перевантаження – 150% протягом 60с • Вихідна напруга: 0…100 % від напруги мережі живлення • Вихідна частота: 0…400 Гц • Максимальна довжина неекранованого кабелю без використання моторного дроселя: 50 м • Максимальна довжина екранованого кабелю з урахуванням вимог ЕМС категорії С2: 25 м Умови навколишнього середовища: • Відносна вологість середовища встановлення: 5...95 % без утворення конденсату (IEC 721-3-3; клас 3K3) • Температура навколишнього робочого середовища: 0…+45 °C без зменшення потужності Вимоги до захисту перетворювача частити від впливу навколишнього середовища: • Стійкість до хімічного та пилового забруднення середовища: плати з додатковим покриттям - клас 3C3 (IEC 721-3-3) • Рівень захисту корпусу перетворювача: ІР 20 • Охолодження перетворювача: роздільна вентиляція силового радіатора та електронних елементів перетворювача вбудованими вентиляторами Відповідність вимогам електромагнітної сумісності: • EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3 • EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6 Експлуатаційні характеристики перетворювача частоти: • Коефіцієнт корисної дії: не менше 98 % • Термін експлуатації компонентів приводу: не менше 40 000 годин Необхідна кількість цифрових та аналогових входів та виходів: • Дискретні входи: 5 шт. • Дискретні виходи: 1 шт. • Релейні виходи: 1 шт. • Аналогові входи (4-20 мА / 0-10 В): 2 шт. • Аналогові виходи (4-20 мА): 1 шт. Необхідні засоби для обміну інформацією: • Вбудований порт RS-485 з протоколами Modbus RTU, FC, • Вбудований порт для підключення ноутбука або іншого пристрою з можливістю налаштування параметрів перетворювача частоти за допомогою безкоштовного програмного інструменту (MCT-10) • Завдання частоти обертання двигуна повинно бути реалізовано за допомогою аналогового входу 4-20 мА • Контроль поточного значення швидкості двигуна здійснюється за допомогою аналогового виходу 4-20 мА Необхідні засоби людино-машинного інтерфейсу: • Наявність панелі керування з цифровим дисплеєм, що поставляється в комплекті з перетворювачем частоти • Параметри налаштування повинні відображатись у вигляді числових значень • Панель повинна мати меню швидких налаштувань або макрос швидких налаштувань • На панелі повинен бути відображений поточний стан перетворювача: місцевий або дистанційний режим керування, напрямок обертання двигуна, активний набір налаштувань. Вимоги до програмних можливостей перетворювача частоти: • Наявність векторного та скалярного режимів управління • Наявність можливості запрограмувати до 5 точок характеристики U/F • Наявність можливості запрограмувати квадратичну характеристику для керування насосом • Наявність функції автоматичної адаптації (ідентифікації) параметрів двигуна • Наявність функції автоматичної оптимізації енергоспоживання двигуна • Наявність функції автоматичного підхоплення двигуна, який обертається • Наявність вбудованого ПІ регулятора тиску • Наявність функції ПІ регулювання по перепаду тиску або температури рідини • Наявність функції цифрового потенціометру • Наявність функції зовнішнього блокування • Наявність окремого обмеження обертаючого моменту двигуна • Наявність вбудованого лічильника електроенергії • Наявність вбудованого лічильника напрацювання, перегрівів, перенапружень, кількості пусків та включень живлення • Наявність журналу аварій (10 останніх) Необхідні вбудовані функції захисту: • Захист від обриву вхідної фази • Захист від низької напруги • Захист від перенапруги (автоматичне збільшення часу гальмування) • Захист від обриву фаз двигуна • Захист двигуна (тепловий) по струму або за допомогою термістора • Захист від витікання на землю (короткого замикання на землю) • Захист від короткого замикання фаз двигуна • Захист від перегріву радіатора та плати керування зі зниженням вихідного струму Сертифікація якості перетворювача: • Наявність сертифікатів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, DS/OHSAS 18001:2008, IATF 16989. • Наявність декларації відповідності Технічним регламентам КМУ №1077 від 01.16.2015 та №1067 від 01.16.2015. • Наявність у вільному доступі інструкцій з проектування, монтажу, експлуатації та програмування українською або російською мовами. Гарантія та сервіс: • Гарантійне сервісне обслуговування протягом 12 місяців з моменту продажу товару. • Розширене гарантійне сервісне обслуговування на протягом 72 місяців з моменту продажу товару. • Наявність авторизованих сервісних партнерів на відстані не більше 30 км від місця експлуатації. | шт. | 4 |
| 4 | Перетворювач частоти потужністю 30 кВт. Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101 | Перетворювач частоти повинен мати наступні вбудовані елементи з боку мережі живлення: Вбудовані дроселі (реактори) в ланці постійного струму Вбудований фільтр ЕМС категорії С3 Характеристики мережі живлення: • Номінальна напруга мережі живлення: 3 фази 380 В +/-10 % • Номінальна частота мережі живлення: 50/60 Гц +4/-6 % • Максимальна короткочасна асиметрія фаз мережі: 3 % від номінальної напруги мережі Вихідні характеристики перетворювача: • Номінальний вихідний струм перетворювача частоти потужністю 30 кВт: 61А • Номінальне перевантаження – 110% протягом 60с • Вихідна напруга: 0…100 % від напруги мережі живлення • Вихідна частота: 0…400 Гц • Максимальна довжина неекранованого кабелю без використання моторного дроселя: 50 м • Максимальна довжина екранованого кабелю з урахуванням вимог ЕМС категорії С3: 25 м Умови навколишнього середовища: • Відносна вологість середовища встановлення: 5...95 % без утворення конденсату (IEC 721-3-3; клас 3K3) • Температура навколишнього робочого середовища: 0…+40 °C без зменшення потужності Вимоги до захисту перетворювача частити від впливу навколишнього середовища: • Стійкість до хімічного та пилового забруднення середовища: плати з додатковим покриттям - клас 3C2 (IEC 60721-3-3) • Рівень захисту корпусу перетворювача: ІР 20 • Охолодження перетворювача: роздільна вентиляція силового радіатора та електронних елементів перетворювача вбудованими вентиляторами Відповідність вимогам електромагнітної сумісності: • EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3 • EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6 Експлуатаційні характеристики перетворювача частоти: • Коефіцієнт корисної дії: не менше 98 % • Термін експлуатації компонентів приводу: не менше 40 000 годин Необхідна кількість цифрових та аналогових входів та виходів: • Дискретні входи: 4 шт. • Дискретні виходи: 1 шт. • Релейні виходи: 2 шт. • Аналогові входи (4-20 мА / 0-10 В): 2 шт. • Аналогові виходи (4-20 мА): 2 шт. Необхідні засоби для обміну інформацією: • Вбудований порт RS-485 з протоколами Modbus RTU, FC, BACnet • Вбудований порт для підключення ноутбука або іншого пристрою з можливістю налаштування параметрів перетворювача частоти за допомогою безкоштовного програмного інструменту (MCT-10) • Завдання частоти обертання двигуна повинно бути реалізовано за допомогою аналогового входу 4-20 мА • Контроль поточного значення швидкості двигуна здійснюється за допомогою аналогового виходу 4-20 мА Необхідні засоби людино-машинного інтерфейсу: • Наявність панелі керування з цифровим дисплеєм, що поставляється в комплекті з перетворювачем частоти • Параметри налаштування повинні відображатись у вигляді числових значень • Панель повинна мати меню швидких налаштувань або макрос швидких налаштувань • На панелі повинен бути відображений поточний стан перетворювача: місцевий або дистанційний режим керування, напрямок обертання двигуна, активний набір налаштувань. Вимоги до програмних можливостей перетворювача частоти: • Наявність векторного та скалярного режимів управління • Наявність можливості запрограмувати до 5 точок характеристики U/F • Наявність можливості запрограмувати квадратичну характеристику для керування насосом • Наявність функції автоматичної адаптації (ідентифікації) параметрів двигуна • Наявність функції автоматичної оптимізації енергоспоживання двигуна • Наявність функції автоматичного підхоплення двигуна, який обертається • Наявність вбудованого ПІ регулятора тиску • Наявність функції ПІ регулювання по перепаду тиску або температури рідини • Наявність функції цифрового потенціометру • Наявність функції зовнішнього блокування • Наявність окремого обмеження обертаючого моменту двигуна • Наявність вбудованого лічильника електроенергії • Наявність вбудованого лічильника напрацювання, перегрівів, перенапружень, кількості пусків та включень живлення • Наявність журналу аварій (10 останніх) • Наявність сертифікованого пожежного режиму • Наявність режиму очікування (сон) Необхідні вбудовані функції захисту: • Захист від обриву вхідної фази • Захист від низької напруги • Захист від перенапруги (автоматичне збільшення часу гальмування) • Захист від обриву фаз двигуна • Захист двигуна (тепловий) по струму або за допомогою термістора • Захист від витікання на землю (короткого замикання на землю) • Захист від короткого замикання фаз двигуна • Захист від перегріву радіатора та плати керування зі зниженням вихідного струму Сертифікація якості перетворювача: • Наявність сертифікатів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, DS/OHSAS 18001:2008, IATF 16989. • Наявність декларації відповідності Технічним регламентам КМУ №1077 від 01.16.2015 та №1067 від 01.16.2015. • Наявність у вільному доступі інструкцій з проектування, монтажу, експлуатації та програмування українською або російською мовами. Гарантія та сервіс: • Гарантійне сервісне обслуговування протягом 12 місяців з моменту продажу товару. • Розширене гарантійне сервісне обслуговування на протягом 72 місяців з моменту продажу товару. • Наявність авторизованих сервісних партнерів на відстані не більше 30 км від місця експлуатації. | шт. | 2 |
| 5 | Перетворювача частоти потужністю 90 кВт. Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101 | Перетворювач частоти повинен мати наступні вбудовані елементи з боку мережі живлення: Вбудовані дроселі (реактори) в ланці постійного струму Вбудований фільтр ЕМС категорії С3 Характеристики мережі живлення: • Номінальна напруга мережі живлення: 3 фази 380 В +/-10 % • Номінальна частота мережі живлення: 50/60 Гц +4/-6 % • Максимальна короткочасна асиметрія фаз мережі: 3 % від номінальної напруги мережі Вихідні характеристики перетворювача: • Номінальний вихідний струм перетворювача частоти потужністю 90 кВт: 177А • Номінальне перевантаження – 110% протягом 60с • Вихідна напруга: 0…100 % від напруги мережі живлення • Вихідна частота: 0…400 Гц • Максимальна довжина неекранованого кабелю без використання моторного дроселя: 50 м • Максимальна довжина екранованого кабелю з урахуванням вимог ЕМС категорії С3: 25 м Умови навколишнього середовища: • Відносна вологість середовища встановлення: 5...95 % без утворення конденсату (IEC 721-3-3; клас 3K3) • Температура навколишнього робочого середовища: 0…+40 °C без зменшення потужності Вимоги до захисту перетворювача частити від впливу навколишнього середовища: • Стійкість до хімічного та пилового забруднення середовища: плати з додатковим покриттям - клас 3C2 (IEC 60721-3-3) • Рівень захисту корпусу перетворювача: ІР 20 • Охолодження перетворювача: роздільна вентиляція силового радіатора та електронних елементів перетворювача вбудованими вентиляторами Відповідність вимогам електромагнітної сумісності: • EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3 • EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6 Експлуатаційні характеристики перетворювача частоти: • Коефіцієнт корисної дії: не менше 98 % • Термін експлуатації компонентів приводу: не менше 40 000 годин Необхідна кількість цифрових та аналогових входів та виходів: • Дискретні входи: 4 шт. • Дискретні виходи: 1 шт. • Релейні виходи: 2 шт. • Аналогові входи (4-20 мА / 0-10 В): 2 шт. • Аналогові виходи (4-20 мА): 2 шт. Необхідні засоби для обміну інформацією: • Вбудований порт RS-485 з протоколами Modbus RTU, FC, BACnet • Вбудований порт для підключення ноутбука або іншого пристрою з можливістю налаштування параметрів перетворювача частоти за допомогою безкоштовного програмного інструменту (MCT-10) • Завдання частоти обертання двигуна повинно бути реалізовано за допомогою аналогового входу 4-20 мА • Контроль поточного значення швидкості двигуна здійснюється за допомогою аналогового виходу 4-20 мА Необхідні засоби людино-машинного інтерфейсу: • Наявність панелі керування з цифровим дисплеєм, що поставляється в комплекті з перетворювачем частоти • Параметри налаштування повинні відображатись у вигляді числових значень • Панель повинна мати меню швидких налаштувань або макрос швидких налаштувань • На панелі повинен бути відображений поточний стан перетворювача: місцевий або дистанційний режим керування, напрямок обертання двигуна, активний набір налаштувань. Вимоги до програмних можливостей перетворювача частоти: • Наявність векторного та скалярного режимів управління • Наявність можливості запрограмувати до 5 точок характеристики U/F • Наявність можливості запрограмувати квадратичну характеристику для керування насосом • Наявність функції автоматичної адаптації (ідентифікації) параметрів двигуна • Наявність функції автоматичної оптимізації енергоспоживання двигуна • Наявність функції автоматичного підхоплення двигуна, який обертається • Наявність вбудованого ПІ регулятора тиску • Наявність функції ПІ регулювання по перепаду тиску або температури рідини • Наявність функції цифрового потенціометру • Наявність функції зовнішнього блокування • Наявність окремого обмеження обертаючого моменту двигуна • Наявність вбудованого лічильника електроенергії • Наявність вбудованого лічильника напрацювання, перегрівів, перенапружень, кількості пусків та включень живлення • Наявність журналу аварій (10 останніх) • Наявність сертифікованого пожежного режиму • Наявність режиму очікування (сон) Необхідні вбудовані функції захисту: • Захист від обриву вхідної фази • Захист від низької напруги • Захист від перенапруги (автоматичне збільшення часу гальмування) • Захист від обриву фаз двигуна • Захист двигуна (тепловий) по струму або за допомогою термістора • Захист від витікання на землю (короткого замикання на землю) • Захист від короткого замикання фаз двигуна • Захист від перегріву радіатора та плати керування зі зниженням вихідного струму Сертифікація якості перетворювача: • Наявність сертифікатів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, DS/OHSAS 18001:2008, IATF 16989. • Наявність декларації відповідності Технічним регламентам КМУ №1077 від 01.16.2015 та №1067 від 01.16.2015. • Наявність у вільному доступі інструкцій з проектування, монтажу, експлуатації та програмування українською або російською мовами. Гарантія та сервіс: • Гарантійне сервісне обслуговування протягом 12 місяців з моменту продажу товару. • Розширене гарантійне сервісне обслуговування на протягом 72 місяців з моменту продажу товару. • Наявність авторизованих сервісних партнерів на відстані не більше 30 км від місця експлуатації. | шт. | 1 |
| 6 | Системи керування насосом на базі перетворювача частоти Danfoss FC 51 потужністю 5,5 кВт | Комплектації: Силовий модуль перетворювача частоти потужністю 5,5 кВт – 1шт.; Датчик тиску 4-20 ma 0-10 bar Danfoss – 1 шт. Вимоги до комплектуючих: Силовий модуль перетворювача частоти потужністю 5,5 кВт. Силовий модуль перетворювача частоти повинен представляти собою металоконструкцію настінного виконання, в котрій встановленні: перетворювач частоти, автоматичний вимикач, система примусової вентиляції, на дверях модуля повинні розташовуватись світлодіодні індикатори для оперативного сповіщення персоналу про стан, в якому знаходиться модуль, та органи керування для керування модулем в місцевому режимі. Силовий модуль перетворювача частоти повинен забезпечувати електроживлення та комплексний захист трифазного асинхронного електродвигуна. Силовий модуль перетворювача частоти повинен мати можливість змінювати оберти трифазного асинхронного електродвигуна від 10% до105% від номіналу та мати можливість керувати трифазним асинхронним електродвигуном в місцевому режимі з передньої панелі (резервний режим). Силовий модуль перетворювача частоти повинен мати такі основні технічні характеристики: номінальна напруга живлення -380В. частота живлення -50 Гц. номінальна електрична потужність -5,5 кВт вихідна частота -0-60 Гц. кількість дискретних цифрових каналів вводу -не менше 10 кількість релейних каналів виводу - не менше 2. кількість аналогових каналів вводу-виводу - не менше 2 Силовий модуль перетворювача частоти повинен забезпечувати: збір первинної інформації про стан насосного агрегату (НА); формування керуючих сигналів на технологічне устаткування; регулювання НА; оперативний контроль за виконанням керуючих сигналів, станом, режимами роботи і виконанням захисних функцій НА; виявлення передаварійних і аварійних станів НА; екстрена зупинка конкретного НА при виникненні аварійної ситуації; обмін оперативною інформацією з модулем сполучення. Металоконструкція силового модуля перетворювача частоти повинна представляти собою зварний каркас з гнутих профілів і відповідати наступним вимогам: габаритні розміри не більше: висота 600 мм., ширина 500 мм., глибина 300 мм. матеріал - листова сталь товщиною не менше 1,2 мм покриття - порошкова краска, колір сірий. вимоги до пожежної безпеки повинні відповідати ГОСТ 12.1.004-85. ступінь захисту при закритих дверях - IР54 забезпечувати нижній підвід кабелів. Силовий модуль перетворювача частоти повинен мати в своєму складі перетворювач частоти, який повинен забезпечувати і мати: високий ККД (не менше 98%); сплячий режим; програмну функцію – автоматична оптимізація енергоспоживання (АОЕ); IGBT технологію з широко-імпульсною модуляцією; повністю керований випрямляючий міст тиристора у блоці живлення і використовувати технологію Clean Power Filter (відповідність нормам EN 61800-3) обмін даними по протоколу MODBUS DP; для оперативної поточної експлуатації і обслуговування повинен мати: можливість заміни модуля управління під напругою. мати спеціальні програмні і захисні функції: автоматичну ідентифікацію двигуна, автоматичний перезапуск, підхоплення на ходу, технологічний контролер, вільні функціональні блоки, контроль замикання на землю, захист від замикання на землю, захист від перегрівання; для забезпечення ремонтопридатності має бути виконаний за модульною схемою: силовий модуль; модуль управління; панель управління з оптико-волоконною розв'язкою між силовою частиною і схемою управління; для запобігання корозії внутрішні шини мають бути нікельованими мідними і відповідати стандартам і нормам EN 60146-1, EN 61800-2, EN 61800-3, EN 61800-5-1, EN 60204-1, EN 60529. До складу модуля перетворювача частоти повинні входити силовий автоматичний вимикач номіналом не менше 40 А Силовий автоматичний вимикач має мати шкафне виконання та призначатись для проведення струму в нормальному режимі, відключення струму при короткому замиканні, перевантажені, недопустимих зниженнях напруги, а також для оперативних включень та відключень електричних ланцюгів, і розраховані для експлуатації в електроустановках. Силовий автоматичний вимикач повинен мати можливість для встановлення додаткових пристроїв. Силовий модуль перетворювача частоти повинен підтримувати електричний та інформаційний зв'язок з модулем сполучення. Силовий модуль перетворювача частоти повинен мати підтвердження відповідності продукції технічним регламентам. Виробництво силового модуля перетворювача частоти повинно відповідати вимогам системи управління якістю ДСТУ ISO 9001:2009. Всі комплектуючі силового модуля повинні бути Європейського виробника. Датчик тиску: Діапазон вимірювання - 0-10 бар; Точність вимірювання – не більше 1%; Тип вихідного сигналу – узгоджений зі входом модуля сполучення; Корпус – нержавіюча сталь; Гідравлічне приєднання – різьба 1\2 дюйма. | шт. | 3 |
| 7 | Системи керування насосом на базі перетворювача частоти Danfoss FC 51 потужністю 11 кВт | Комплектації: Силовий модуль перетворювача частоти потужністю 11 кВт – 1шт.; Датчик тиску 4-20 ma 0-10 bar Danfoss – 1 шт.; Вимоги до комплектуючих: Силовий модуль перетворювача частоти потужністю 11 кВт. Силовий модуль перетворювача частоти повинен представляти собою металоконструкцію настінного виконання, в котрій встановленні: перетворювач частоти, автоматичний вимикач, система примусової вентиляції, на дверях модуля повинні розташовуватись світлодіодні індикатори для оперативного сповіщення персоналу про стан, в якому знаходиться модуль, та органи керування для керування модулем в місцевому режимі. Силовий модуль перетворювача частоти повинен забезпечувати електроживлення та комплексний захист трифазного асинхронного електродвигуна. Силовий модуль перетворювача частоти повинен мати можливість змінювати оберти трифазного асинхронного електродвигуна від 10% до105% від номіналу та мати можливість керувати трифазним асинхронним електродвигуном в місцевому режимі з передньої панелі (резервний режим). Силовий модуль перетворювача частоти повинен мати такі основні технічні характеристики: номінальна напруга живлення -380В. частота живлення -50 Гц. номінальна електрична потужність -11 кВт вихідна частота -0-60 Гц. кількість дискретних цифрових каналів вводу -не менше 10 кількість релейних каналів виводу - не менше 2. кількість аналогових каналів вводу-виводу - не менше 2 Силовий модуль перетворювача частоти повинен забезпечувати: збір первинної інформації про стан насосного агрегату (НА); формування керуючих сигналів на технологічне устаткування; регулювання НА; оперативний контроль за виконанням керуючих сигналів, станом, режимами роботи і виконанням захисних функцій НА; виявлення передаварійних і аварійних станів НА; екстрена зупинка конкретного НА при виникненні аварійної ситуації; обмін оперативною інформацією з модулем сполучення. Металоконструкція силового модуля перетворювача частоти повинна представляти собою зварний каркас з гнутих профілів і відповідати наступним вимогам: габаритні розміри не більше: висота 800 мм., ширина 600 мм., глибина 400 мм. матеріал - листова сталь товщиною не менше 1,2 мм покриття - порошкова краска, колір сірий. вимоги до пожежної безпеки повинні відповідати ГОСТ 12.1.004-85. ступінь захисту при закритих дверях - IР54 забезпечувати нижній підвід кабелів. Силовий модуль перетворювача частоти повинен мати в своєму складі перетворювач частоти, який повинен забезпечувати і мати: високий ККД (не менше 98%); сплячий режим; програмну функцію – автоматична оптимізація енергоспоживання (АОЕ); IGBT технологію з широко-імпульсною модуляцією; повністю керований випрямляючий міст тиристора у блоці живлення і використовувати технологію Clean Power Filter (відповідність нормам EN 61800-3) обмін даними по протоколу MODBUS DP; для оперативної поточної експлуатації і обслуговування повинен мати: можливість заміни модуля управління під напругою. мати спеціальні програмні і захисні функції: автоматичну ідентифікацію двигуна, автоматичний перезапуск, підхоплення на ходу, технологічний контролер, вільні функціональні блоки, контроль замикання на землю, захист від замикання на землю, захист від перегрівання; для забезпечення ремонтопридатності має бути виконаний за модульною схемою: силовий модуль; модуль управління; панель управління з оптико-волоконною розв'язкою між силовою частиною і схемою управління; для запобігання корозії внутрішні шини мають бути нікельованими мідними і відповідати стандартам і нормам EN 60146-1, EN 61800-2, EN 61800-3, EN 61800-5-1, EN 60204-1, EN 60529. До складу модуля перетворювача частоти повинні входити силовий автоматичний вимикач номіналом не менше 40 А Силовий автоматичний вимикач має мати шкафне виконання та призначатись для проведення струму в нормальному режимі, відключення струму при короткому замиканні, перевантажені, недопустимих зниженнях напруги, а також для оперативних включень та відключень електричних ланцюгів, і розраховані для експлуатації в електроустановках. Силовий автоматичний вимикач повинен мати можливість для встановлення додаткових пристроїв. Силовий модуль перетворювача частоти повинен підтримувати електричний та інформаційний зв'язок з модулем сполучення. Силовий модуль перетворювача частоти повинен мати підтвердження відповідності продукції технічним регламентам. Виробництво силового модуля перетворювача частоти повинно відповідати вимогам системи управління якістю ДСТУ ISO 9001:2009. Всі комплектуючі силового модуля повинні бути Європейського виробника. Датчик тиску: Діапазон вимірювання - 0-10бар; Точність вимірювання – не більше 1%; Тип вихідного сигналу – узгоджений зі входом модуля сполучення; Корпус – нержавіюча сталь; Гідравлічне приєднання – різьба 1\2 дюйма | шт. | 2 |
| Усього: | шт. | 17 |

Примітка: будь-які посилання в технічних, якісних та кількісних характеристиках на конкретну торговельну марку або тип, передбачає надання еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими).У разі надання еквіваленту, Учасник в пропозиції повинен надати порівняльну таблицю із зазначенням технічних характеристик запропонованого товару та предмета закупівлі, який вимагається.

Відповідність вимогам щодо технічних характеристик, програмних функцій та налаштувань повинна бути підтверджена копіями відповідних сторінок сертифікатів, інструкцій та керівництв по експлуатації (програмуванню) перетворювача частоти. Інструкції по експлуатації повинні бути поставлені в паперовому виді разом з перетворювачем частоти та мають бути українською або російською мовами.

Загальні вимоги до постачальника:

Компанія постачальник повинна мати на своєму складі в Україні комплект сервісних запчастин для швидкого ремонту обладнання, що постачається: запасні контактори, автоматичні вимикачі, запчастини до вимірювальної та контролюючої техніці, запчастини до перетворювачів частоти (силові і сигнальні колодки, плати управління, дисплеї, силові плати, і т.д.). даний пункт підтвердити документально.

У разі нестачі сервісних запчастин, при виникненні поломки обладнання, термін поставки будь-якого компонента системи повинен становити не більше тижня.

Компанія постачальник повинна мати в штаті сервісного інженера, який пройшов навчання з налагодження та ремонту частотних перетворювачів.

На підтвердження відповідності запропонованого товару, учасник повинен в складі своєї пропозиції надати сертифікати відповідності на основні складові товару. Якщо комплектуючі товару не підлягають обов’язковій сертифікації надати лист від виробника цих комплектуючих що вони не підлягають обов’язковій сертифікації.

У складі предмета закупівлі учасник має гарантувати здійснення пуско-налагоджувальних робіт, а саме:

- тестування часу та кратності пускового струму;

- програмування уставок струму – рівень пускових струмів та час пуску згідно потреб Замовника (алгоритм програмування надається Замовнику);

- виконання пробного пуску в автономному режимі при живленні від ДГУ;

- навчання персоналу замовника безпечній експлуатації.

Примітка: Вартість монтажу, витратних матеріалів, пусконалагоджувальних робіт, проведення випробувань зі складанням відповідних протоколів, навчання персоналу входить до початкової вартості закупівлі.

Додаток 4

до Тендерної документації

Проєкт договору про закупівлю за Особливостями

ДОГОВІР № ________

про поставку товару

м. Обухів                                                                                                                                    «_____» __________ 2023 р.

Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство (скорочена назва                 КП «Обухівводоканал»), в особі директора Гаврилюка Володимира Михайловича, який діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони та ________________________________________________ в особі ______________________________________, який (яка) діє на підставі __________________ (далі – Постачальник), з іншої сторони, разом надалі іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» для потреб Обухівського водопровідно-каналізаційного підприємства, уклали цей Договір про поставку товарів (далі – Договір) про нижчевикладене:

1. Предмет Договору

1.1. Предметом даного Договору є перетворювачі частоти (у комплекті з комутаційною електричною апаратурою), код ДК 021:2015 – 31710000-6 – Електронне обладнання (далі – товар).

1.2. Постачальник зобов’язується передати (поставити) на підставі заявки Замовника у встановлений строк товар у власність Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.3. Асортимент, найменування, технічні характеристики, ціна та загальна кількість товарів, що підлягають поставці, визначаються за заявками Замовника, поданими електронною поштою, факсимільним зв’язком або будь-яким іншим засобом зв’язку, зазначеним у даному Договорі. Заявка Замовника з вимогою поставити товар повинна відповідати Специфікації, яка є невід’ємною частиною цього Договору.

1.4. Постачальник гарантує, що товар новий, належить йому на праві власності та не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними та/або юридичними особами (незалежно від форми власності), державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

1.5. Істотними умовами цього договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору про закупівлю. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексу.

1.6. Постачальник/Замовник  підтверджує та гарантує, що публічні закупівлі товару не здійснюються у юридичних осіб – резидентів Російської Федерації / Республіки Білорусь державної форми власності, юридичних осіб, створених та/або зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (власниками) яких є резиденти Російської Федерації / Республіки Білорусь, та / або у фізичних осіб (фізичних осіб-підприємців) – резидентів Російської Федерації / Республіки Білорусь, а також публічні закупівлі в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком товарів, робіт і послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабанету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 (далі – Особливості).

2. Якість товарів

2.1. Постачальник повинен поставити товар Замовнику, якість якого та якість матеріалів і сировини виготовлення цього товару повинна відповідати діючим в Україні державним стандартам та/або затвердженим в установленому порядку технічним умовам і підтверджуватись документами, які передбачені діючим законодавством України.

2.2. Постачальник гарантує, що товар відповідає вимогам ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо.

2.3. Товар повинен бути новим, повністю придатним до використання та таким, що не перебув в експлуатації, умови його зберігання та транспортування були не порушені, не мати дефектів, пов’язаних з розробкою, матеріалами, якістю виготовлення.

2.4. У разі поставки товарів більш низької якості, ніж вимагається стандартом, технічними умовами чи зразком (еталоном), Замовник має право відмовитися від прийняття товарів та вимагати повернення попередньо оплаченої суми за товар відповідно до положень цього Договору, з обов’язковим викликом представника Постачальника для складання відповідного Акту.

2.5. У разі якщо недоліки поставлених товарів можуть бути усунені без повернення їх Постачальнику, Замовник має право вимагати від Постачальника усунення недоліків у місцезнаходженні товарів або усунути їх своїми засобами за рахунок Постачальника.

2.6. Якщо поставлені товари відповідають стандартам або технічним умовам, але виявляться більш низького сорту, ніж було зумовлено, Замовник має право відмовитися від прийняття і оплати поставлених товарів, з обов’язковим викликом представника Постачальника для складання відповідного Акту.

2.7. У разі якщо Замовник відмовився від прийняття товарів, які не відповідають за якістю стандартам, технічним умовам, зразкам (еталонам) або умовам договору, Постачальник зобов’язаний розпорядитися товарами у строк, що не перевищує 5 (п’ять) календарних днів з моменту одержання повідомлення Замовника про відмову від товарів.

2.8. Гарантійний термін на товар становить 12 місяців із моменту поставки товару.

При виявлені недоліків (дефектів) товару, у тому числі протягом гарантійного терміну, учасник повинен усунути недоліки (дефекти) товару або замінити неякісний товар товаром належної якості за свій рахунок протягом 14 днів з моменту отримання письмового повідомлення замовника про виявлені недоліки (дефекти).

3. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору становить ____________________ (_____________) гривень ___ копійок (з урахуванням ПДВ).

3.2. Ціна товарів згідно Договору включає в себе вартість тари та упаковки товарів, усі обов’язкові платежі, що сплачуються Постачальником, вартість  страхування, навантаження, розвантаження та всі інші витрати Постачальника, пов’язані з виконанням цього Договору.

3.3. Обсяги закупівлі (поставки) товару можуть бути зменшені залежно від реальної потреби та фінансових можливостей Замовника, про що Замовник завчасно зобов’язаний повідомити Постачальника, але не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до дати поставки.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Поставка товарів здійснюється на умовах 100% (сто відсоткової) післяплати.

4.2. Оплата здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів із моменту поставки (отримання) товару на підставі належно оформлених документів (рахунку, видаткової накладної тощо).

4.3. Форма розрахунків: безготівкова.

4.4. Вид безготівкового розрахунку: платіжне доручення.

4.5. Усі розрахунки між Сторонами здійснюються в національній валюті України.

4.6. Моментом здійснення оплати за поставку товарів вважається дата перерахування Замовником грошових коштів на банківський рахунок Постачальника.

5. Поставка товарів

5.1. Поставка здійснюється Постачальником у строк, що не перевищує 10 днів із дати письмової заявки Замовника, якщо інше не передбачено умовами договору.

5.2. Поставка товарів здійснюється Постачальником до складу Замовника, який розташований за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Київська, 130В.

5.3. Перехід права власності на товар відбувається після його фактичної передачі на підставі належно оформлених первинних документів (товарно-транспортної накладної, видаткової накладної, акта приймання-передачі) Замовнику, але в будь-якому разі виключно після належного прийняття Замовником товарів по якості, комплектності та кількості.

Право власності на поставлений товар і ризики загибелі та/або пошкодження товару переходять від Постачальника до Замовника з моменту передачі-прийому товару Замовнику і засвідчується підписанням Сторонами видаткової накладної. Датою отримання Замовником партії товару та супровідних документів є дата видаткової накладної.

5.4. Постачальник несе всі ризики щодо втрати чи пошкодження товарів до моменту передачі їх Замовнику.

5.5. Передача товарів від Постачальника Замовнику здійснюється на підставі належним чином оформленої довіреності, виданої уповноваженому представникові Замовника.

5.6. У разі якщо Постачальник, який одержав суму попередньої оплати за товар, який підлягає поставці, не передав товар у встановлений цим Договором строк, Замовник має право вимагати негайне передання оплаченого товару або повернення всієї суми попередньо сплачених коштів.

5.7. У випадку виявлення невідповідності поставлених товарів вимогам щодо кількості, якості, комплектності або іншим вимогам передбаченим цим Договором, Замовник має право зупинити приймання товарів та направити Постачальнику повідомлення із зазначенням часу та місця для прибуття представника Постачальника з метою проведення спільного приймання товарів (у випадку, якщо прийом проводиться за відсутності представника Постачальника). Повідомлення має бути направлено за допомогою засобів поштового та/або електронного (електронна пошта) зв’язку за реквізитами, визначеними в розділі 14 Договору, не пізніше ніж за дві доби до запланованої дати продовження прийому товарів.

5.8. У разі виявлення невідповідності асортименту, кількості товарів при прийманні, Постачальник у погоджений строк, але не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з моменту складення відповідного акта та направлення Замовником відповідного повідомлення Постачальнику, здійснює за свій рахунок постачання недопоставленої або заміну невідповідної асортименту партії товарів.

5.9. У разі неможливості поставити товар відповідно до положень заявки Замовника та п. 5.1 Договору, Постачальник зобов’язаний за вимогою Замовника надати письмове підтвердження (пояснення) відсутності можливості поставки такого товару.

5.10. Постачальник зобов’язаний за вимогою Замовника здійснити пуско-налагоджувальні роботи товару, а саме:

– тестування часу та кратності пускового струму;

– програмування уставок струму;

– рівень пускових струмів та час пуску згідно потреб Замовника (алгоритм програмування надається Замовнику);

– виконання пробного пуску в автономному режимі при живленні від ДГУ;

– навчання персоналу замовника безпечній експлуатації.

Вартість монтажу, витратних матеріалів, пусконалагоджувальних робіт, проведення випробувань зі складанням відповідних протоколів, навчання персоналу входить до ціни цього Договору, яка встановлена в п. 3.1, та не потребує додаткових оплат.

6. Права та обов’язки Сторін

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. своєчасно та в повному обсязі сплачувати грошові кошти за поставлені товари;

6.1.2. приймати поставлені товари відповідно до умов цього Договору;

6.1.3. належним чином виконувати умови цього Договору.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. ініціювати внесення змін до цього Договору у порядку, визначеному цим Договором та чинним законодавством України, що регулює питання у сфері публічних закупівель;

6.2.2. достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання взятих на себе зобов’язань Постачальником в односторонньому порядку без укладання додаткової угоди, письмово повідомивши про це Постачальника за 15 (п’ятнадцять) днів до дати розірвання Договору з зазначенням дати припинення Договору у повідомленні;

6.2.3. контролювати виконання Постачальником умови цього Договору щодо належної поставки товарів;

6.2.4. повернути документи Постачальнику, без здійснення оплати, у разі неналежного оформлення документів, визначених в розділі 5 цього Договору (відсутність підписів тощо);

6.2.5. в односторонньому порядку зменшити обсяги закупівлі товарів та відповідно ціну цього Договору в залежності від реального фінансування видатків, письмово повідомивши про це Постачальника завчасно, але не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до дати поставки;

6.2.6. у разі порушення строків поставки вимагати від Постачальника негайно передати оплачений товар або повернути всю суму попередньо сплачених коштів.

6.3. Постачальник зобов’язується:

6.3.1. забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. забезпечити поставку товарів, якість якої відповідає умовам, встановленим цим Договором;

6.3.3. замінити за свій рахунок товари щодо яких виявлені дефекти, які виникли до передачі товару Замовнику, у порядку та у строки встановлені цим Договором;

6.3.4. надати Замовнику всі необхідні документи, що підтверджують якість товарів згідно положень цього Договору;

6.3.5. надати Замовнику всі необхідні документи для прийому товарів;

6.3.6. належним чином виконувати умови цього Договору;

6.3.7. у разі порушення строків поставки на вимогу Замовника негайно передати оплачений товар або повернути всю суму попередньо сплачених коштів.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за поставлені товари належної якості;

6.4.2. на дострокову поставку товарів.

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. У випадку порушення строку поставки товару Замовнику, Постачальник зобов’язаний сплатити Замовнику неустойку, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується неустойка,  від вартості товару, який не поставлено, за кожний день порушення строку.

7.3. У випадку порушення строку оплати за поставлений товар, Замовник зобов’язаний сплатити Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу, за кожний день порушення строку.

7.4. У разі неможливості виконання положень даного Договору з обставин, що не залежать від волі Постачальника, останній зобов’язаний негайно у строк, що не перевищує  5 (п’ять) календарних днів з дати здійснення оплати за поставку товарів, повернути всю суму попередньо оплачених коштів, повідомивши про це належним чином Замовника (засобами телефонного або електронного зв’язку).

7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором.

8. Форс-мажорні Обставини

8.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору, виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійні природні явища надзвичайної сили, ембарго, блокади, епідемія, карантин, війна тощо), якщо ці обставини вплинули на виконання цього Договору.

8.2. Сторона, яка не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна повідомити іншій Стороні про їх настання/припинення і досягти домовленості щодо продовження термінів виконання зобов’язань або припинення дії Договору. Настання обставин непереборної сили повинно бути підтверджено довідкою (сертифікатом) Торгово-промислової палати України чи документами інших компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини непереборної сили відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 3 (трьох) місяців, кожна зі Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку без укладання додаткової угоди, письмово повідомивши про це іншу Сторону за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до його розірвання, зазначивши дату розірвання у повідомленні.

9. Вирішення спорів

9.1. Сторони вирішують усі спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору або мають відношення до нього, шляхом переговорів.

9.2. Якщо Сторони неспроможні вирішити спори або суперечності, що виникають з цього Договору або мають відношення до нього, шляхом переговорів та консультацій, то такі спори або суперечності вирішуються у судовому порядку.

9.3. Усі спори між Сторонами, щодо яких не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

10. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами, скріплення печатками Сторін і діє до 31 грудня 2023 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань в частині розрахунків.

11. Інші умови

11.1. Цей Договір укладається при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою і підписується у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної зі Сторін.

11.2. Умови цього Договору мають однакову зобов’язальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін, з обов’язковим укладанням Додаткової угоди протягом строку дії Договору (окрім певних положень  цього Договору, які змінюються в односторонньому порядку без укладання додаткової угоди у відповідності до умов Договору).

11.3. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

11.4. Будь-які усні домовленості щодо цього Договору виключаються.

11.5. Виправлення у тексті даного Договору не допускаються, а у випадках їх внесення не мають юридичної сили.

11.6. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться в період його дії, за згодою Сторін та з урахуванням положень Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом укладення додаткової угоди до даного Договору, яка стає невід’ємною його частиною і набирає чинності лише після її підписання Сторонами. Додаткові угоди до Договору складаються у письмовій формі, українською мовою, у двох автентичних екземплярах, які мають рівну юридичну силу, та набувають чинності після підписання їх обома Сторонами і скріплення печатками (за наявності).

11.7. Зміна ціни за одиницю товару може відбуватися за погодженням Сторін відповідно до умов статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII (далі – Закону України «Про публічні закупівлі») з урахуванням пункту 19 Особливостей за умови, що зазначені зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.

Істотні умови цього договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

- погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

- зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

- У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»з урахуванням цих особливостей.

11.8. Цей Договір не втрачає чинності у разі зміни реквізитів Сторін, їх установчих документів, а також зміни адрес та телефонних номерів. Сторона, в якої виникли такі зміни, зобов’язана протягом 3 робочих днів повідомити іншу Сторону шляхом надсилання листа за підписом уповноваженої особи Сторони (рекомендованого листа з повідомленням про вручення або доставлення кур’єром під підпис про отримання уповноваженим представником відповідної Сторони) з подальшим укладенням відповідної додаткової угоди до даного Договору.

11.9. Даний Договір може бути розірвано за взаємною згодою Сторін шляхом укладення Сторонами відповідної додаткової угоди до даного Договору.

11.10. На момент укладення цього Договору його невід’ємною частиною є Специфікація (Додаток 1).

11.11. Гарантія та сервіс:

– Гарантійне сервісне обслуговування протягом 12 місяців з моменту продажу товару.

– Розширене гарантійне сервісне обслуговування на протягом 72 місяців з моменту продажу товару.

12. Антикорупційні застереження

12.1. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей та будь-якого майна, прямо або опосередковано, будь-яким особам за вчинення чи не вчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання обіцянки неправомірної вигоди або отримання неправомірної вигоди від таких осіб.

12.2. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовним для цілей Договору законодавством, як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та законодавства про боротьбу з корупцією.

12.3. У разі виникнення у Сторони підозри про те, що відбулося чи може відбутися порушення умов цього Розділу, відповідна Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону в письмовій формі. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або подати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підстави припускати, що відбулося чи може відбутися порушення будь-яких положень вказаного вище пункту цього Розділу іншою Стороною, її афілійованими особами, працівниками або посередниками. Після надіслання письмового повідомлення, відповідна Сторона має право зупинити виконання зобов’язань за Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, яке надається не пізніше 14 календарних днів з моменту отримання повідомлення.

12.4. У разі вчинення однією із Сторін дій, заборонених у цьому Розділі, та/або неотримання іншою Стороною у встановлений Договором термін підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право зупинити виконання Договору на будь який строк, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

13. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

| ЗАМОВНИК: |  | ПОСТАЧАЛЬНИК: |
| --- | --- | --- |
| Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство 08703, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 130В (місцезнаходження юридичної особи) 08702, Київська обл., м. Обухів, а/с 50 (поштова адреса) код ЄДРПОУ: 25690247 IBAN: UA393808050000026004702678326 в АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві МФО: 380805 ІПН: 256902410162, Св. № 200142734 voda_obuhov@ukr.net (електронна скринька) тел./факс: (045-72)-71-500; 096-434-78-88 |  |  |
| Директор _____________ Володимир ГАВРИЛЮК |  | ________________ _____________ ________________ |

Додаток 1

до Договору № ___________

від «_____» __________ 2023 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № п/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна з ПДВ за одиницю товару, грн. | Ціна з ПДВ на загальну кількість товару, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | шт. | 2 |  |  |
| 2 |  | шт. | 3 |  |  |
| 3 |  | шт. | 4 |  |  |
| 4 |  | шт. | 5 |  |  |
| 5 |  | шт. | 1 |  |  |
| 6 |  | шт. | 3 |  |  |
| 7 |  | шт. | 2 |  |  |
| Усього: | 17 |  |
| Усього без ПДВ: |  |
| ПДВ: |  |
| Усього з ПДВ: |  |

| ЗАМОВНИК: |  | ПОСТАЧАЛЬНИК: |
| --- | --- | --- |
| Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство |  |  |
| Директор _____________ Володимир ГАВРИЛЮК |  | ________________ _____________ ________________ |