**Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО**  **Рішення уповноваженої особи**  **Протокол від 23 вересня 2022 року № 21 (в редакції рішення уповноваженої особи протокол від 08 листопада 2022 року № 33)** | | | |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Павло КУШПІЛЬ** | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  |
| **ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ** | | | | |

**Процедура закупівлі –**

**відкриті торги з публікацією англійською мовою**

|  |
| --- |
| **код ДК 021:2015 – 38430000-8 Детектори та аналізатори**  **Пункти спостережень за забрудненням атмосферного повітря у місті Києві (стаціонарні пости моніторингу)**  *DK code 021: 2015 - 38430000-8 Detectors and analyzers*  ***Atmospheric air pollution monitoring points in Kyiv (stationary monitoring posts)*** |

**м. Київ – 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Розділ І. Загальні положення** | |
| **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог [Закону](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2289-17) України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі. |
| **2** | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | повне найменування | Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Замовник). |
| 2.2 | місцезнаходження | вул. Турівська, 28, м. Київ, 04080. |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | **Щодо загальних питань з проведення процедури закупівлі:**  Уповноважена особа з публічних закупівель  Павло КУШПІЛЬ Е-mail: [ecology@kyivcity.gov.ua](mailto:ecology@kyivcity.gov.ua) |
| **3** | **Процедура закупівлі** | Відкриті торги з публікацією англійською мовою. |
| **4** | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | **Пункти спостережень за забрудненням атмосферного повітря у місті Києві (стаціонарні пости моніторингу)**  (код ДК 021:2015 – 38430000-8 Детектори та аналізатори)  *Atmospheric air pollution monitoring points in Kyiv (stationary monitoring posts) DK code 021: 2015 - 38430000-8 Detectors and analyzers* |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому, без поділу на частини предмета закупівлі (лотів). |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Кількість поставки товарів: згідно Додатку 1 до Тендерної документації  Місце поставки товарів: м. Київ. |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | до 31 грудня 2022 року. |
| **5** | **Недискримінація учасників** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| **6** | **Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є гривня.  У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент,  такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| **7** | **Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції** | Мова тендерної пропозиції – українська.  Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.  Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування.  Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни).Тендерна пропозиція та усі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову.  Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються безпосередньо учасником, повинні бути складені українською мовою.  Інші документи, що входять до складу тендерної пропозиції та не готуються безпосередньо учасником, у разі викладення їх іноземною мовою, повинні бути перекладені українською мовою.  Переклад повинен бути здійснений бюро перекладів. Недотримання зазначеної вимоги вважається порушенням, що є підставою для відхилення тендерної пропозиції відповідно до абзацу 2 пункту 2 частини 1 статті 31 Закону.  **Виключення:**  1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, в тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу.  2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимогі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї­ вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу). |
| **Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | |
| **1** | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен ***протягом трьох робочих днів*** з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг тендеру.  Для поновлення перебігу тендеру замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій ***не менш як на сім днів.*** |
| **2** | **Внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 цього Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося ***не менше семи днів.***  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. |
| **Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про загальну вартість пропозиції, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним/-ому критеріям/-ю, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону і в цій тендерній документації та шляхом завантаження файлів (документів) через електронний майданчик у строк, визначений законодавством:  1. інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, згідно **Додатку 3** до цієї тендерної документації;  2. інформація щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону згідно **Додатку 2** до цієї тендерної документації. У разі, якщо учасником процедури закупівлі є **об’єднання учасників**, то на кожного з учасників такого об’єднання надається інформація для підтвердження відповідності кожного з учасників такого об’єднання  вимогам, визначеним у статті 17 Закону.  3. документи, що підтверджують відповідність пропозиції учасника необхідним технічним, якісним та кількісним характеристиками предмета закупівлі та іншим вимогам згідно п.6 розділу ІІІ та **Додатку 1** до цієї тендерної документації;  4. скан-копії оригіналів документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та на підписання договору за результатами торгів (протокол зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління тощо, наказ про призначення керівника або виписка (витяг) із зазначених документів (у разі підписання пропозиції керівником організації-учасника), доручення (довіреність) керівника учасника та документальне підтвердження статусу та повноважень особи, яка видала доручення (довіреність), щодо видачі доручення (довіреності)) - у разі підписання документів пропозиції іншою особою). У разі, якщо статутом (законом) або іншим установчим документом встановлено, що укладення договорів (правочинів), потребує попереднього узгодження та/або наступного затвердження такого договору (правочину) загальними зборами чи іншим органом юридичної особи – Учасника, або надання дозволу на його укладення, або вчинення з ним будь-яких інших дій, Учасник повинен надати від такого органу юридичної особи - Учасника, який попередньо та/або в подальшому буде узгоджувати/затверджувати договір про закупівлю у разі перемоги Учасника та укладення з ним договору про закупівлю, документальне підтвердження надання повноважень (узгодження/дозволу) на укладення договору про закупівлю.  5. лист у довільній формі, який підтверджує ознайомлення Учасника з проєктом договору, відповідно до **Додатку 5** до цієї тендерної документації, та виражає його згоду щодо виконання своїх зобов’язань, у разі підписання з ним договору на основі зазначеного проєкту Договору;  6. скан-копія оригіналу чинної редакції Статуту  (зі змінами у разі наявності) чи іншого установчого документу. У випадку реєстрації Статуту (іншого установчого документу) чи змін до нього після 01.01.2016 можливе надання опису реєстратора або довідки у довільній формі з відповідним пошуковим кодом результатів надання адміністративної послуги. Якщо Учасник діє на підставі модельного статуту – надається протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), в якому зазначені відомості про провадження діяльності на основі модельного статуту (модельний статут при цьому не надається);  7. гарантійний лист в довільній формі щодо незастосування до учасника спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладанню та/або виконанню договору про закупівлю.   1. свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість або витяг з Реєстру платників податку на додану вартість – для учасника, який є платником податку на додану вартість. 2. свідоцтво платника єдиного податку або витяг з Реєстру платників єдиного податку – для учасника, який є платником єдиного податку.   У разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість та не є платником єдиного податку, такий учасник повинен надати довідку у довільній формі з відповідними поясненнями та обґрунтуваннями.   1. для учасника – фізичної особи:   а) копія дійсного паспорту (усі сторінки з інформацією) або іншого документу, що посвідчує особу згідно ст. 13 ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11. 2012 року № 5492-VI.  б) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (коду)  в) лист-згода на обробку персональних даних, надана за формою, наведеною у **Додатку 6** до тендерної документації.  12. оригінал або копія довідки/витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента (для учасників-нерезидентів);  13. у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання;  14. інші документи, передбачені вимогами цієї тендерної документації.  У разі якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 цього Закону, у день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні, електронною системою закупівель автоматично розкриваються всі файли тендерної пропозиції, крім інформації про ціну/ приведену ціну тендерної пропозиції.  **Вимоги до учасників відповідно до статті 28 Закону:**  **Для забезпечення виконання цих вимог учасники не подають файли, які містять інформацію про ціну/ приведену ціну тендерної пропозиції. Подання таких файлів та, відповідно, розкриття інформації про ціну/приведену ціну буде вважатись підставою для відхилення такого учасника, як такого, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства та вимогам Замовника визначеним в цій тендерній документації**  Переможець у строк, що не перевищує 10 (десять) днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, подає тендерну пропозицією за встановленою формою згідно **Додатку 4** до тендерної документації із зазначенням цінових показників за результатами аукціону та інформацію (документи), зазначені в **Додатку 2** до тендерної документації (для переможця) шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель.  Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом учасника/уповноваженої не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) або удосконаленого електронного підпису (далі – УЕП) на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію).  Документи, які підтверджують статус учасника-нерезидента та повноваження його представника на укладання договорів повинні бути легалізовані у встановленому порядку відповідно до Віденської конвенції «Про консульські зносини» 1963 року.  Тендерна пропозиція учасника-нерезидента повинна містити відповідні документи, передбачені законодавством країни, в якій цей учасник зареєстрований – для учасника-нерезидента України.  До формальних (не суттєвих) помилок замовником відносяться технічні, механічні та інші помилки допущені учасниками в документах, що подані ними в складі тендерної пропозиції та такі, що не нівелюють технічний потенціал та конкурентоздатність учасника.  Перелік формальних (не суттєвих) помилок визначається відповідно до Переліку формальних помилок, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 15 квітня  2020 року № 710.  Тендерна пропозиція не буде відхилена у разі допущення Учасником торгів формальних (несуттєвих) помилок, пов’язаних з оформленням тендерної пропозиції та які не впливають на зміст пропозиції  Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота)).  Неспроможність подати всю інформацію, що вимагається цією документацією, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції.  У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, то він надає лист-роз’яснення з перекладом Українською мовою в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника/переможця/переможця-нерезидента й завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів.  Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців – не подаються ними у складі тендерної пропозиції.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, у складі тендерної пропозиції за наявності відповідного листа-роз’яснення не може бути підставою для її відхилення замовником.  За достовірність наданої інформації та документів відповідальність безпосередньо несе учасник.  **Всім завантаженим файлам бажано присвоювати назви, які відповідають змісту завантаженого документу. Документ розміщений на декількох сторінках, по можливості, повинен бути завантажений одним файлом.**  Сканований варіант пропозицій не повинен містити різних накладень, малюнків, рисунків (наприклад, накладених підписів, печаток) на скановані документи.  Всі документи тендерної пропозиції повинні бути скановані з оригіналів, за виключенням випадків, якщо замовником допускається копія або нотаріально завірена копія.  Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій і здійснення їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». ***Учасники повинні подати тендерну пропозицію з накладеним кваліфікованим електронним підписом (обов’язково).***  Створити та підписати електронний документ за допомогою КЕП/УЕП можна за допомогою загальнодоступних програмних комплексів.  Учасник повинен накласти КЕП/УЕП **на пропозицію** **в цілому** (якщо учасник надає в складі тендерної пропозиції хоча б один сканований документ)  ***або***  - **на кожен електронний документ** тендерної пропозиції **окремо** (якщо такі документи надані у формі електронного документа).  ***або***  - **на кожен документ** тендерної пропозиції **окремо**.  Тобто, якщо пропозиція містить скановані документи, на які не накладено КЕП/УЕП і документи в електронній формі, то учасник повинен накласти КЕП/УЕП **на пропозицію в цілому** **та на кожен електронний документ окремо**.  **Вимоги Документації до накладення КЕП/УЕП:**  **1. Накладається КЕП/УЕП** особою, уповноваженою учасником на підписання тендерної пропозиції, з можливістю перевірки накладення **КЕП/УЕП** (зазвичай, з розширенням \*.p7s) за допомогою он-лайн сервісу Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України.  *У випадку представництва повноважень за довіреністю, накладається КЕП/УЕП однієї з уповноважених осіб.*  **2.** Під час перевірки КЕП/УЕП **повинні відображатися** прізвище, ім’я та по-батькові (за наявності) або ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа), та найменування юридичної особи (вимога до посади не висувається).  Якщо Учасником процедури закупівлі є Фізична особа-підприємець (ФОП) або фізична особа допускається **КЕП/УЕП** фізичної особи.  **3.** КЕП/УЕП підприємств, установ та організацій державної форми власності має бути виключно на захищених носіях особистих ключів.  **Учасник вважається таким, що не відповідає** встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства та тендерна пропозиція такого учасника підлягає відхиленню на підставі абзацу 2 пункту 1 частини першої статті 31 Закону, у разі, якщо ним під час подання тендерної пропозиції не дотримані **вимоги Документації до накладення КЕП/УЕП.**  Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті за посиланням <https://czo.gov.ua/verify>.  **Для нерезидентів України:**  У разі якщо учасник-нерезидент не має можливості накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП/УЕП) уповноваженої особи учасника на пропозицію, він надає відповідний лист з поясненням щодо неможливості накладення такого підпису на тендерну пропозицію.  Учасники – нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком 3 цієї документації подають документи, передбачені законодавством держави, де вони зареєстровані з відповідними поясненнями:   * у разі подання аналогу документу або у разі відсутності такого документу та його аналогу, учасник-нерезидент повинен додати пояснювальну записку з посиланням на нормативно-правові акти держави, резидентом якої він є;   у разі якщо законодавством держави, де зареєстрований учасник-нерезидент, не передбачено надання відповідних документів, учасник надає лист–роз’яснення, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання документів. |
| **2** | **Забезпечення тендерної пропозиції** | Учасник торгів для забезпечення виконання зобов’язань, які виникають у зв’язку з поданням тендерної пропозиції, надає забезпечення тендерної пропозиції у формі Банківської гарантії, згідно з якою первинне зобов’язання несе будь-який банк та з обов’язковим накладанням КЕП та кваліфікованої електронної печатки.  Форма та зміст Банківської гарантії повинні відповідати вимогам статті 560 Цивільного кодексу України та статті 200 Господарського кодексу України, Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 та вимогам, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 № 2628.  Банківська гарантія повинна бути виданою банком, який має відповідну ліцензію на здійснення банківських послуг та не перебуває в стадії ліквідації.  Банківська гарантія надається у національній валюті України – гривні.  Банківська гарантія подається у вигляді електронного документу, який повинен бути складений із дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» і Закону України «Про електронні довірчі послуги», містити кваліфікований електронний підпис (КЕП) уповноваженої особи банку-гаранта та повинен дозволяти перевірку такого підпису.  Банківська гарантія може надаватись:  разом з файлом «p7s» ( із накладанням КЕП)  або  у вигляді файлу в форматі, придатному для перевірки достовірності видачі банківської гарантії банком та накладення кваліфікованого електронного підпису (КЕП) уповноваженої посадової особи банку-гаранта.  Банківська гарантія повинна містити посилання на цю тендерну документацію та на зміни, що до неї вносились, за їх наявності.  Розмір забезпечення тендерної пропозиції:  **1 193 027,52 грн** (один мільйон сто двадцять сім тисяч гривень 52 коп.)  Строк дії забезпечення тендерної пропозиції: не менше 120 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  Гарантія повинна бути безвідкличною та безумовною. Банківська гарантія не має містити умов, що ускладнюють або унеможливлюють задоволення вимог замовника з отримання грошових коштів від гаранта по забезпеченню, наданому учасником у формі тендерної гарантії, в тому числі, умов окремих угод між банком-гарантом та учасником, вимог щодо надання листів або інших документів за підписом учасника або третіх осіб, що підтверджують факт настання гарантійного випадку. Гарантія не може бути відкликана гарантом. Банківським установам рекомендовано вказувати у колонтитулах тендерної гарантії посилання на програмний комплекс, яким накладено КЕП або вказати метод перевірення справжності гарантії. Тендерна пропозиція, що не супроводжується забезпеченням (в т.ч. якщо надане учасником забезпечення не відповідає вимогам тендерної документації), відхиляється замовником.  **Банківські реквізити Замовника:**  Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  вул. Турівська, 28 м. Київ, 04080  р/р UA468201720355119009000022922  в Держказначейська служба України, м Київ  Код банку 820172,  ЄДРПОУ 41819431  Тел. (044) 366 64 10  **Умови надання забезпечення тендерних пропозицій для нерезидентів**  Учасник процедури закупівлі – нерезидент може надати забезпечення тендерної пропозиціїї - банківську гарантію банка-нерезидента.  Банківська гарантія банка-нерезидента видається у національній валюті країни замовника (гривні) або в будь-якій іншій валюті, на суму, еквівалентну зазначеній, перераховану на дату оформлення банківської гарантії за офіційним курсом Національного банку України.  Забезпечення тендерної пропозиції, що надається учасниками-нерезидентами, повинно відповідати вимогам чинного законодавства України, умовам цієї тендерної документації, Уніфікованим правилам для гарантій за вимогою Міжнародної торговельної палати у редакції 2010 року, публікація №758, та іншим міжнародним документам, що регулюють питання здійснення операцій за гарантіями/контргарантіями, що не суперечать законодавству України.  Банківська гарантія складається англійською мовою, якщо учасник та банк-гарант учасника є нерезидентами України, з обов’язковим перекладом українською мовою перекладацькою агенцією (бюро, фірмою, компанією тощо).  Банківську гарантію має бути видано по SWIFT (СВІФТ) з авізуванням (підтвердженням) автентичності через банк замовника. Копія відповідного SWIFT (СВІФТ) та Лист-авізо авізуючого банку повинні бути завантажені учасником в складі тендерної пропозиції |
| **3** | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі:  1) відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;  2) непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру;  3) ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону\*;  4) ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.  \* ПОСИЛАННЯ У БАНКІВСЬКІЙ ГАРАНТІЇ ПОВИННО БУТИ НА ЧИННУ НОРМУ ЗАКОНУ (частина шоста статті 17 Закону).  Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику в разі:  1) закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;  2) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі;  3) відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;  4) закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції.  За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав, визначених частиною четвертою статті 25 Закону.  Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, перераховуються на рахунок замовника. |
| **4.** | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій.  Учасник має право:  – відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;  – письмово погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції. |
| **5.** | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтями 16, 17 Закону** | Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників визначені відповідно до статей 16 та 17 Закону. Перелік документів, що підтверджує інформацію учасника, щодо відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям встановлених статтею 16 Закону наведено у **Додатку 3** до тендерної документації  У разі встановлення кваліфікаційного критерію фінансової спроможності замовник не має права вимагати надання підтвердження обсягу річного доходу (виручки) у розмірі більшому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі (пропорційно очікуваній вартості частини предмета закупівлі (лоту) у разі поділу предмета закупівель на частини).  Якщо для закупівлі робіт або послуг замовник встановлює кваліфікаційний критерій такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.  У разі участі об'єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації.  Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель.  Відповідно до статті 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо:  1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3)службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;  6) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету, уповноваженою особою (особами) замовника;  8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом).  11) учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції";  12) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;  13) учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника.  Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій цієї статті, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  Учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону у вигляді довідок (зведеної довідки, тощо), складених учасником у довільній формі, зміст яких підтверджує відсутність відповідних підстав для відмови в участі у процедурі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель.  Замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини першої статті 17 Закону.  Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону , а саме:  - витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінально відповідальності та наявності судимості», що містить інформацію станом на дату, не раніше дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю в електронній системі закупівель.  Зазначена довідка надається щодо осіб (особи), визначених згідно п. 5, 6, 12 частини 1 ст. 17 Закону;  - довідку, складену учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої абзацом 1 частини другої статті 17 Закону, або інформацію у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника згідно з абзацом 2 частини другої статті 17 Закону.  Інформація про відсутність заборгованості з податків, зборів і платежів у переможця процедури закупівлі перевіряється замовником в електронній системі закупівель в інформації, що автоматично формується в електронній системі закупівель в результаті взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України  У випадку наявності в учасника заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що підтверджується згідно інформації, що міститься в електронній системі закупівель та яка сформована у порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі (згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України від 17.01.2018 № 37/11 (далі – Порядок № 37/11), учасник повинен надати інформацію, що підтверджує здійснення останнім заходів щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника, зокрема для суб’єктів господарювання, що зареєстровані на території України – рішення органу доходів і зборів та/або укладений договір про розстрочення (відстрочення), прийняте/укладений згідно порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 574, або довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733, та яка видана контролюючим органом в електронній формі, що містить відповідну інформацію станом на будь-яку дату, наступну після оприлюднення в електронній системі закупівель відповіді інформаційно-телекомунікаційної системи ДФС на запит згідно Порядку  № 37/11, згідно якої повідомляється про наявність заборгованості в учасника, але в будь-якому випадку в межах строку згідно ч. 6 ст. 17 Закону.  У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі встановленими статтею 17 Закону подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання окремо.  У разі неподання учасником документів/інформації/ відомостей, інформація відносно яких є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку/обґрунтування в довільній формі щодо причин неподання з посиланням на відповідні нормативно-правові акти, відповідно до яких інформація є публічною або міститься у відкритих державних реєстрах та довідку з інформацією стосовно відповідної адреси/адрес в мережі Інтернет, за якою/якими можливо безоплатно отримати таку інформацію, та інформацією про відповідні пошукові ключі, коди доступу, паролі, тощо (набори текстових та/або цифрових символів) для забезпечення миттєвого пошуку такої інформації (у разі необхідності).  У разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у частині першій статті 17 Закону. |
| **6.** | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з пунктом третім частини другої статті 22 Закону зазначено в **Додатку 1** до цієї тендерної документації.  Якщо технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід вважати, що міститься вираз «або еквівалент». |
| **7.** | **Інформація про маркування, протоколи випробувань або**  **cертефікати, що підтверджують**  **відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби)** | Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками  відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам.  Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свогорішення.  Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам. |
| **8.** | **Інформація про субпідрядника** | Не вимагається |
| **9.** | **Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються у разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій. |
| **Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| **1.** | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій зазначається в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів з публікацією англійською мовою в електронній системі закупівель.  Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах.  Тендерні пропозиції отримані після закінчення кінцевого строку їх подання або ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі не приймаються електронною системою закупівель. |
| **2.** | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів з публікацією англійською мовою.  Розкриття тендерних пропозицій/пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону.  У разі якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до [частини третьої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1059) статті 10 цього Закону, у день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні, електронною системою закупівель автоматично розкриваються всі файли тендерної пропозиції, крім інформації про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції.  Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в тендерних пропозиціях учасників, крім інформації, зазначеної в абзаці другому ч.2 статті 28 Закону, та формується список учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону. |
| **Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| **1.** | **1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.  Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів є ціна (питома вага критерію – 100%).  Згідно з частиною 1 статті 28 Закону оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критерію і методики оцінки, зазначених у цій тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників. Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни тендерної пропозиції учасника. Електронний аукціон здійснюється у відповідності з положеннями статті 30 Закону.  До оцінки тендерних пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією, в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості товарів, робіт або послуг.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною першою статті 17 Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника. |
| **2.** | **Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій** | Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.  **ПЕРЕЛІК формальних помилок**  1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  уживання великої літери;  уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах;  застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. |
| **3.** | **Інша інформація** | 3.1. Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.  3.2. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.  3.3. Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції, учасник несе самостійно.  3.4. Замовник у тендерній документації може зазначити іншу інформацію відповідно до вимог законодавства, яку вважає за необхідне включити.  3.5. Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 1 Закону аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі – аномально низька ціна) – ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота).  Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обгрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.  Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обгрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обгрунтування протягом строку, визначеного згідно цього пункту:  Обгрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:   1. досягнення економії застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; 2. сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; 3. отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством.   3.6. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомдення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах:   1. що підтверджують відповідність учасника процедурі закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону; 2. на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю.   Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей повинно містити наступну інформацію:  1) перелік виявлених невідповідностей;  2) посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо яких виявлені невідповідності;  3) перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей.  Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.  Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  Усі витрати, що переможець торгів передбачає нести, виконуючи усі умови договору враховують в загальній ціні пропозиції. Невраховані у загальній ціні витрати оплачуватися замовником окремо не будуть.  Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені  У разі виникнення у учасників процедури закупівлі питань, що не висвітлені в тендерній документації, то при вирішенні останніх тендерний комітет та учасники процедури закупівлі керуються чинними нормативно-правовими актами України.  Вимога замовника щодо застосування печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).  ДО УВАГИ УЧАСНИКА!  За підроблення документів, печаток, штампів, та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів учасник процедури закупівлі несе кримінальну відповідальність відповідно до статті 358 Кримінального кодексу України.  До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Всі витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Пропозиція учасника, в ціну якої включені будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю, відхиляється замовником. |
| **3.** | **Відхилення тендерних пропозицій** | Тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо:  -  **учасник:**  - не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону та/ або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 Закону;  - не відповідає, встановленим абзацом першим частиною третьою статті 22 Закону, вимогам до учасника відповідно до законодавства;  - зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з частиною п’ятнадцятою статті 29 Закону; учасники надають у пропозиції письмову інформацію про достовірність усіх наданих документів;  - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції;  - не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  - не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 Закону;  - визначив конфіденційною інформацію, яка не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті Закону;  **тендерна пропозиція учасника:**  - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмету закупівлі тендерної документації;  - викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією;  - є такою, строк дії якої закінчився;  **переможець:**  - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  - не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону;  - не надав копію ліцензії або документу дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону;  - не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  - тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації;  Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель. |
| **Розділ VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | |
| **1.** | **Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися** | Замовник відміняє торги в разі:  -відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;   * -неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель; * тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі: * 1) подання для участі: * у відкритих торгах – менше двох тендерних пропозицій; * 2) допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій у процедурі відкритих торгів, у разі якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено відповідно до частини третьої статті 10 Закону, * 3) відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом. * Про відміну тендеру з підстав, визначених у частинах першій та другій статті 32 Закону, має бути чітко зазначено в тендерній документації. * Тендер може бути відмінено частково (за лотом). * Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся, у разі: * -якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії непереборної сили; * -скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг. * Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся частково (за лотом).   - У разі відміни тендеру замовником або визнання тендеру таким, що не відбувся, замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття рішення.   * У разі відміни тендеру з підстав, визначених частиною другою статті 32 Закону, електронною системою закупівель автоматично оприлюднюється інформація про відміну тендеру. |
| **2.** | **Строк укладання договору** | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 (десять) днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 (двадцять) днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладання договору про закупівлю призупиняється. |
| **3.** | **Проєкт договору про закупівлю** | Проєкт договору наведено у Додатку 5 до тендерної документації.  Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:  1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;  2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі чи вимагалося замовником під час переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі. |
| **4.** | **Умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю** | Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.  Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі.  Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:  1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;  2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії;  3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;  6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;  7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;  8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень [частини шостої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1778) статті 41 Закону. |
| **5.** | **Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю** | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, не надання копії ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до [частини 2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20200419#n1762) статті 41 Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених Законом. |
| **6.** | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Не вимагається |

**Додаток 1**

до тендерної документації

**Технічні вимоги до міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва**

1. ***ВИМОГИ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ***

Пункти спостережень за забрудненням атмосферного повітря у місті Києві (стаціонарні пости моніторингу) (далі – пункти спостережень) повинні відповідати вимогам наступних нормативно-технічних документів:

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;

Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 14.08.2019 №827;

Директива 2008/50/6С Європейського Парламенту та Ради про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи;

Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України №52 від 14.01.2020 року «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»;

ДСТУ EN 15267-2:2016 Якість повітря. Сертифікація автоматизованих вимірювальних систем.

1. ***ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ ПОСТАЧАННЯ***

2.1. Пункти спостережень – це сукупність спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення, призначеного для виконання досліджень з метою оцінки стану навколишнього середовища.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Назва позиції*** | ***Одиниці вимірювання*** | ***Кількість*** |
| 1 | Контейнер в зборі з допоміжними системами для стаціонарного пункту моніторингу | компл. | 2 |
| 2 | Система відбору проб навколишнього повітря | шт | 2 |
| 3 | Метеостанція | шт | 2 |
| 4 | Система збору та передачі даних «DAS» | шт | 2 |
| 5 | Аналізатор для визначення вмісту діоксиду сірки (SО2) в атмосферному повітрі | шт | 2 |
| 6 | Аналізатор для визначення вмісту оксидів азоту (NOx) в атмосферному повітрі | шт | 2 |
| 7 | Аналізатор для визначення вмісту монооксиду вуглецю (СО) в атмосферному повітрі | шт | 2 |
| 8 | Аналізатор для визначення вмісту озону (О3) в атмосферному повітрі | шт | 2 |
| 9 | Аналізатор для визначення вмісту зважених часток PM1; РМ2.5; РМ10; TSP(PMtot) одночасно в атмосферному повітрі | шт | 2 |
| 10 | Аналізатор для визначення вмісту бензолу (C6H6) в атмосферному повітрі | шт | 2 |
| 11 | Програмне забезпечення для конфігурування аналітичних модулів та передачі даних на сервер | шт | 2 |
| 12 | Комплект витратних матеріалів для забезпечення роботи усього обладнання | комплект | 2 |
| 13 | Засоби метрологічного забезпечення (балони з газовими сумішами) | шт | 1 |
| 14 | Супутні послуги:   * монтажні та пусконалагоджувальні роботи; * підключення комунікацій; * налаштування обладнання; * тренінг персоналу, що обслуговуватиме станцію; * розробка технічної документації. | послуга | 2 |

2.2. Пункт спостереження представляє собою контейнер, всередині якого змонтовані прилади і обладнанням для відбору, збору та аналізу проб атмосферного повітря, і метеорологічних параметрів, а також пристрої для передачі отриманих результатів в онлайн режимі.

Інформація щодо результатів вимірювань з приладів, змонтованих в АС, повинна надходити до пристрою збору інформації (логеру даних) та відображатись на ноутбуці, планшеті, смартфоні), встановленому в приміщенні пункту, і далі з логеру даних накопичена інформація повинна надходити на спеціалізований сервер замовника за допомогою протоколу IP over GSM та/або IP over Ethernet.

Для організації передачі даних використовується встановлений на пункті маршрутизатор з SIM-картами оператора мобільного зв’язку стандарту GSM. В мережі оператора організовуються закриті VPN-канали зв’язку до кожного пункту спостереження.

Пункт спостереження повинен мати систему заземлення, освітлення, системи охолодження і обігріву приміщення для роботи в різних кліматичних умовах від -20°С до +40°С, меблями та стійками для обладнання. Пункт повинен бути оснащений системою сповіщення про неполадки, системою захисту від несанкціонованого доступу всередину контейнеру.

Все вимірювальне та додаткове обладнання і системи відбору проб повинні бути у виконанні для використання в умовах стаціонарного пункту спостереження.

Контейнер та все допоміжне обладнання, включно з пристроями збору та обробки інформації повинні бути новими та такими, що не були у використанні.

Комплект вимірювальних приладів стаціонарних пунктів моніторингу повинен забезпечити контроль наступних параметрів забруднення довкілля:

Визначення концентрацій вмісту в атмосферному повітрі речовин:

а) аналізатор для визначення вмісту монооксиду вуглецю (СO);

б) аналізатор для визначення вмісту діоксиду сірки (SO2);

в) аналізатор для визначення оксидів азоту (NO, NO2, NOX);

г) аналізатор для визначення вмісту озону (O3);

ґ)аналізатор для визначення вмісту зважених часток PM1; РМ2.5; РМ10; TSP(PMtot) одночасно в атмосферному повітрі;

д) аналізатор для визначення вмісту бензолу (C6H6).

1. ***ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНИХ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **ТЕХНІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ** | ***Пропозиція учасника (найменування, конкретна марка, виробник та детальні характеристики запропонованого обладнання / відмітка про наявність або відсутність вимоги)*** |
| 1 | **Контейнер в зборі з допоміжними системами для стаціонарного пункту моніторингу**  Загальні характеристики:   * контейнер повинен постачатись в зборі з оздобленням та обладнанням. * контейнер та допоміжні системи і обладнання для облаштування системи повинні бути новими, такими, що не були у використанні і виготовлені не раніше 2021 року. * контейнер повинен відповідати нормативним вимогам правил з техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці, виробничої санітарії.   Вимоги до конструкції контейнера для стаціонарного пункту:   * контейнер повинен мати розмір: довжина, не менше мм – 3000 (±5 %); загальна ширина‚ не менше мм – 2400 (±5 %); загальна висота, не менше мм – 2200 (±5 %); товщина стін, не менше мм – 40 (±5 %); * контейнер повинен бути оснащений рейками для можливості транспортування; * покрівля повинна мати щонайменше два отвори з фланцями і повітроводами для встановлення пробовідбірного обладнання для газоаналізаторів; * дах контейнеру повинен бути пласким, розрахованим витримувати вагу не менш ніж 250 кг/м2, облаштованим драбиною для безпечного доступу оператора до пробовідбірного обладнання та метеорологічного сенсора; * стіни та стеля контейнеру повинні бути обшиті утеплювачем товщиною не менше 40 мм; * підлога повинна мати антистатичне покриття (підлогу або комерційний лінолеум) та бути обшита утеплювачем, товщиною не менше 20 мм; * внутрішня поверхня стін повинна бути оздоблена профнастилом з поліестерним покриттям; * у контейнері повинні бути встановлені вхідні металеві двері з надійним замком; * виріб повинен бути оснащений драбиною з поручнями або внутрішнім люком для можливості безпечного доступу оператора на дах; * для підключення приладів до мережі повинно бути передбачено встановлення щита керування з комунікаціями для підведення живлення, центральним автоматом та автоматами локального призначення; * у контейнері повинні бути встановлені розеткові групи для підключення обладнання; * електропроводка повинна бути укладена зовні або всередині контейнеру в рукаві, призначеному для електричних кабелів; * для освітлення приміщення повинні бути встановлені світильники денного світла. * окремо повинна бути передбачена додаткова лінія для підключення кондиціонеру.   Вимоги до оснащення контейнера:   * контейнер повинен бути оснащений системою кондиціювання «зима-літо» для забезпечення сталої температури всередині приміщення в діапазоні 20 ± 2 оС; * контейнер повинен бути оснащений системою заземлення відповідно до національних та європейських вимог; * контейнер повинен бути оснащений вентиляційною системою; * контейнер повинен бути оснащений системою сповіщення: сенсори диму та вогню, магнітні сенсори, датчики руху і сигналізації, а також метеорологічних параметрів; * контейнер повинен бути оснащений блоками безперебійного живлення (UPS) для забезпечення коректної роботи обладнання у випадках зникнення електричного струму або відхиленні його параметрів від допустимих норм; * контейнер повинен бути оснащений системою віддаленого контролю за роботою пункту (електроживлення, системи кондиціювання, сигналізації, несанкціонованого доступу); * внутрішній простір контейнера повинен передбачати робоче місце оператора, яке включає стіл, стілець та шафу для зберігання дрібних витратних матеріалів та аксесуарів; * приміщення контейнера повинне бути оснащене місцем для зберігання балонів; * приміщення контейнера повинне бути оснащене 19” стійкою для газоаналізаторів, а також кріпленнями для додаткового обладнання; * контейнер повинен бути оснащений метеомачтою для встановлення метеорологічної станції. |  |
| 2 | **Система відбору проб навколишнього повітря**  Система відбору проб навколишнього повітря повинна мати наступні ключові характеристики:   * матеріал, що контактує з повітрям – борсилікатне скло; * матеріал штанги та імпактора – нержавіюча сталь; * кількість виходів на гребінці – 8; * діапазон робочих температур: -30 ... +40 °С. |  |
| 3 | **Метеостанція**  Метеостанція повинна відповідати наступним вимогам:   * діапазон вимірюваних температур: від -30° C до +50° C; * роздільна здатність 0,1° C; * принцип вимірювання відносної вологості: датчик ємності; * діапазон вимірювань вологості: від 0 до 100%; * принцип вимірювання напрямку та швидкості вітру: ультразвуковий датчик, без рухомих частин; * діапазону вимірювання швидкості від 0 до 55 м/сек; * вимірювання напрямку в межах від 0 до 360° та роздільної здатності 1°. |  |
| 4 | **Система збору та передачі даних «DAS»**  Система збору та передачі даних «DAS» повинна складатися з:   * даталоггера; * комутатора, з не менше ніж 16 портами з інтерфейсом Ethernet 10/100, для підключення обладнення до мережі передачі даних; * маршрутизатора з 4G/3G, для бездротового підключення обладнання з інтерфейсом Ethernet 10/100 до мережі з швидкістю не менше 14,4 Мбіт/с, з підтримкою 2-х SIM-карт. |  |
| 5 | **Аналізатор для визначення вмісту діоксиду сірки (SО2) в атмосферному повітрі.**  Аналізатор повинен відповідати наступним вимогам:   * принцип: метод УФ-флуоресценції; * діапазон вимірювання: не гірше ніж 0-0,5 ppm, повинно бути передбачено автоматичне та ручне визначення діапазонів та можливість дистанційного керування; * найнижча межа визначення SО2: не гірше ніж 0,5 ppb; * відтворюваність: не гірше ніж ± 1% від повної шкали приладу; * одиниці вимірювання: ppb, ppm, мкг/м3, мг/м3; * наявність вбудованого насосу для подачі зразку газу; * швидкість потоку зразка: 0,7 л / хв. * можливість встановлення у 19’’ стійку для газоаналізаторів; * гарантія: не менше, ніж 2 роки офіційної гарантії від виробника.   Відповідність ДСТУ EN 15267, ДСТУ EN 14212:2018, яка має буте підтверджена учасником шляхом надання у складі своєї тендерної пропозиції відповідних документів (сертифікатів, свідоцтв, тощо). |  |
| 6 | **Аналізатор для визначення вмісту оксидів азоту (NO, NO2, NOx) в атмосферному повітрі.**  Аналізатор повинен відповідати наступним вимогам:   * принцип: перехресна модуляція, метод хемілюмінесценції; * діапазон вимірювання: не гірше, ніж 0-1 ppm, повинно бути передбачено автоматичне та ручне визначення діапазонів та можливість дистанційного керування; * найнижча межа визначення NOx: не гірше, ніж 0,5 ppb; * відтворюваність: не гірше ніж ± 1% від повної шкали приладу; * одиниці вимірювання: ppb, ppm, мкг/м3, мг/м3; * наявність вбудованого насосу для подачі зразку газу; * швидкість потоку зразка: 0,8 л / хв * можливість встановлення у 19’’ стійку для газоаналізаторів; * гарантія: не менше, ніж 2 роки офіційної гарантії від виробника.   Відповідність ДСТУ EN 15267, ДСТУ EN 14211:2018, яка має буте підтверджена учасником шляхом надання у складі своєї тендерної пропозиції відповідних документів (сертифікатів, свідоцтв, тощо). |  |
| 7 | **Аналізатор для визначення вмісту монооксиду вуглецю (СО) в атмосферному повітрі.**  Аналізатор повинен відповідати наступним вимогам:   * принцип: перехресна модуляція потоку, технологія поглинання ІЧ-випромінювання; * діапазон вимірювання: не гірше, ніж 0-100 ppm, повинно бути передбачено автоматичне та ручне визначення діапазонів та можливість дистанційного керування; * найнижча межа визначення CО: не гірше ніж 0,02 ppm; * відтворюваність: не гірше ніж ± 1% від повної шкали приладу; * одиниці вимірювання: ppb, ppm, мкг/м3, мг/м3; * наявність вбудованого насосу для подачі зразку газу * швидкість потоку зразка: 1,5 л / хв. * можливість встановлення у 19’’ стійку для газоаналізаторів; * гарантія: не менше, ніж 2 роки офіційної гарантії від виробникаю.   Відповідність ДСТУ EN 15267, ДСТУ EN 14626:2018,  яка має буте підтверджена учасником шляхом надання у складі своєї тендерної пропозиції відповідних документів (сертифікатів, свідоцтв, тощо). |  |
| 8 | **Аналізатор для визначення вмісту озону (О3) в атмосферному повітрі.**  Аналізатор повинен відповідати наступним вимогам:   * принцип: метод УФ-абсорбції; * діапазон вимірювання: не гірше ніж 0-1 ppm, повинно бути передбачено автоматичне та ручне визначення діапазонів та можливість дистанційного керування; * найнижча межа визначення O3: не гірше, ніж 0,5 ppb; * відтворюваність: не гірше ніж ± 1% від повної шкали приладу; * одиниці виміру ppb, ppm, мкг/м3, мг/м3; * швидкість потоку зразка: 0,7 л / хв. * можливість встановлення у 19’’ стійку для газоаналізаторів; * гарантія: не менше, ніж 2 роки офіційної гарантії від виробника.   Відповідність ДСТУ EN 15267, ДСТУ EN 14625:2016 яка має буте підтверджена учасником шляхом надання у складі своєї тендерної пропозиції відповідних документів (сертифікатів, свідоцтв, тощо). |  |
| 9 | **Аналізатор для визначення вмісту зважених часток PM1; РМ2.5; РМ10; TSP(PMtot) одночасно в атмосферному повітрі**  Аналізатор повинен відповідати наступним вимогам:   * параметри: зважені частки (PM1, PM 2.5, PM10) та загальний вміст пилу (PMtot); * принцип: метод оптичного розсіяння світла; * режим експлуатації: безперервне автоматичне вимірювання та відображення даних у реальному часі; * діапазон масових концентрацій: не гірше, ніж 0 -10,0 мг/м3; * обов’язкова наявність системи осушення зразка аерозолю; * обов’язкова наявність незалежної системи відбору проб повітря з системою контролю та регулювання вологості і температури; * наявність вбудованого насосу для подачі зразку газу; * можливість встановлення нульового фільтру діаметром 47 або 50 мм для відбору пилу для гравіметричного аналізу та аналізу хімічного складу; * можливість передачі даних на ПК та USB; * наявність вбудованого логера даних на 4 Гб; * швидкість потоку аерозолю: 4,8 л/хв * можливість встановлення у 19’’ стійку для газоаналізаторів; * гарантія: не менше, ніж 2 роки офіційної гарантії від виробника.   Відповідність ДСТУ EN 15267, ДСТУ EN 12341:2018, EN 14907, яка має буте підтверджена учасником шляхом надання у складі своєї тендерної пропозиції відповідних документів (сертифікатів, свідоцтв, тощо). |  |
| 10 | **Аналізатор для визначення вмісту бензолу (C6H6) в атмосферному повітрі**  Аналізатор повинен відповідати наступним вимогам:   * автоматичне калібрування та автоматична перевірка стану аналізатора; * детектор: фотоіонізаційний детектор; * межа визначення бензолу: не більше, ніж 0,05 ppb; * діапазон визначення бензолу: 0,05-40 ppb або ширше; * інтерфейси передачі даних: Ethernet, Wi-Fi, 4G. * наявність локального веб-серверу; * можливість віддаленого керування та відображення даних в реальному часі; * наявність вбудованого ПК; * зберігання даних: вбудована пам'ять на не менш, ніж 16  Гб; * гарантія: не менше, ніж 1 рік офіційної гарантії від виробника.   Відповідність ДСТУ EN 15267, ДСТУ EN 14662-1:2018 , яка має буте підтверджена учасником шляхом надання у складі своєї тендерної пропозиції відповідних документів (сертифікатів, свідоцтв, тощо). |  |
| 11 | **Програмне забезпечення для конфігурування аналітичних модулів та передачі даних на сервер**  Програмне забезпечення для конфігурування аналітичних модулів та передачі даних на сервер повинне відповідати наступним вимогам:   * забезпечення збору даних від станції моніторингу навколишнього середовища з допомогою TCP/IP протоколу; * забезпечувати керування, зберігання, візуалізацію даних, візуалізацію сповіщень про неполадки чи відхилення значень вимірювань від встановлених діапазонів; * забезпечувати можливість візуалізації даних у вигляді: таблиць, діаграм, гістограм, кореляційних кривих, рози вітрів, карт, тощо; * наявність різних рівнів доступу операторів; * адміністрування даних повинне здійснюватися через веб-інтерфейс; * можливість задавати передачу даних вручну та автоматично; * повинне забезпечувати можливість створення звітів на основі як оперативних, так і збережених даних; * доступність звітів як у графічній, так і в табличній формі з можливістю експорту до PDF / Word / Excel.   Програмне забезпечення повинне бути українською мовою |  |
| 12 | **Комплект витратних матеріалів для забезпечення роботи усього обладнання**  Витратні матеріали до пунктів спостереження включають в себе комплекти запчастин до приладів. |  |
| 13 | **Засоби метрологічного забезпечення** (балони з газовими сумішами) |  |
| 14 | **Супутні послуги з монтажу та пусконалагодження:**   * монтажні та пусконалагоджувальні роботи; * підключення комунікацій; * налаштування обладнання; * тренінг персоналу, що обслуговуватиме станцію; * розробка технічної документації. |  |

1. ***ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ***
2. Товар, що пропонується повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
4. Гарантійне обслуговування запропонованого учасником товару повинно здійснюватися інженерним персоналом учасника та/або організації, що безпосередньо буде здійснювати гарантійне сервісне обслуговування за договором з учасником. Наявність сервісного центру на території України (обов'язково) та фахівців відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи з аналогічним обладнанням і будуть залучені до інсталяції, монтажу, проведення гарантійного та післягарантійного обслуговування підтверджується довідкою, що подається учасником у складі тендерної пропозиції із відповідними копіями (надати копії відповідних сертифікатів).
5. Спроможність учасника поставити запропонований товар (вимірювальне обладнання, вказане в пунктах 5 – 10 Розділу 2 «Технічних вимог») повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника/дистриб’ютора на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією (надати оригінал такого гарантійного листа).
6. Вантажно-розвантажувальні послуги та доставка товару повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
7. Термін постачання товару: з моменту підписання Договору та до 31 грудня 2022 року, з урахуванням умов Договору.
8. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам.
9. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.
10. Постачання товару повинне здійснюватися на умовах DDP (місце, вказане замовником): м. Київ, Україна.

1. ***СУПУТНІ ПОСЛУГИ З МОНТАЖУ ТА ПУСКОНАЛАГОДЖЕННЯ***

Постачальник надає Замовнику укомплектовані пункти спостережень у кількості, зазначенійу розділі 2 цих Технічних вимог. Газоаналізатори повинні бути встановлені у приміщенні пунктів спостереження та постачатись із супровідною документацією:

* декларації відповідності Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
* керівництва користувача українською мовою;
* гарантійні документи.

Постачальник виконує монтаж газоаналізаторів та іншого обладнання в контейнер пунктів спостереження.

Постальник забезпечує електричне і газове з’єднання усіх газоаналізаторів, метеоприладів, інших приладів, системи відбору проб та підготовки проб, а також системи збору та передачірезультатів досліджень у відповідності до цих Технічних вимог для формування функціонально завершених пунктів спостереження за станом атмосферного повітря.

**Додаток 2**

до тендерної документації

**Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, установлені   
статтею 17 Закону, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників вимогам згідно із законодавством**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачені статтею 17 Закону** | **Інформація про спосіб підтвердження відсутності підстав, передбачених статтею 17 Закону** |
| **1** | Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі  **(пункт 1 частини першої статті 17 Закону)** | Відповідно до частини 4 статті 17 Закону замовником не вимагається |
| **2** | Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення  (**пункт 2 частини першої статті 17 Закону**) | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов’ані з корупцією правопорушення учасника-переможця. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на веб-ресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача. |
| **3** | Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією  **(пункт 3 частини першої статті 17 Закону)** | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов’ані з корупцією правопорушення службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі/фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на веб-ресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача. |
| **4** | Суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів  **(пункт 4 частини першої статті 17 Закону)** | Спосіб документального підтвердження не встановлюється |
| **5** | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку  (**пункт 5 частини першої статті 17 Закону**) | Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсітність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. |
| **6** | Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку  (**пункт 6 частини першої статті 17 Закону**) | Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсітність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію. |
| **7** | Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника  (**пункт 7 частини першої статті 17 Закону**) | Відповідно до частини 4 статті 17 Закону Замовником не вимагається |
| **8** | Учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура  (**пункт 8 частини першої статті 17 Закону**) | Гарантійний лист у довільній формі, складений переможцем процедури закупівлі, про відсутність підстави, для відмови учаснику в участі в процедурі закупівлі, передбаченої пунктом 8 частини 1 статті 17 Закону |
| **9** | У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)  (**пункт 9 частини першої статті 17 Закону**) | Гарантійний лист у довільній формі, складений переможцем процедури закупівлі, про відсутність підстави, для відмови учаснику в участі в процедурі закупівлі, передбаченої пунктом 9 частини 1 статті 17 Закону |
| **10** | Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)  (**пункт 10 частини першої статті 17 Закону**) | Учасник у складі пропозиції надає сканований оригінал Антикорупційної програми та наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми. |
| **11** | Учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"  **(пункт 11 частини першої статті 17 Закону)** | Спосіб документального підтвердження не всановлюється |
| **12** | Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми  **(пункт 12 частини першої статті 17 Закону)** | Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсітність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, чи фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі |
| **13** | Учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника  **(пункт 13 частини першої статті 17 Закону)** | Замовник самостійно перевіряє інформацію, що є доступною в електронній системі закупівель.  Щодо переможця, стосовно якого в електронній системі закупівель буде сформована довідка (квитанція) про наявність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), замовник перевіряє інформацію про розтрочення (відстрочення) такої заборгованості відповідним органом в реєстрі заяв про розстрочення, відстрочення грошового зобов’язання чи податкового боргу.  Переможець, стосовно якого в електронній системі закупівель буде сформована довідка (квитанція) про наявність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), який не здійснив розстрочення (відстрочення) такої заборгованості відповідним органом, може надати нову, чинну, сформованоу більш пізньою датою та/або часом, довідку з податкової служби про відсутність податкової заборгованості.  У випадку, якщо в електронній системі закупівель не сформовано довідку (квитанцію) про наявність / відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), переможець надає довідку про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видану уповноваженим на видачу таких довідок органом, що діє станом на дату подання документа. У випадку наявності в довідці інформації про заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) замовник перевіряє інформацію про розтрочення (відстрочення) такої заборгованості відповідним органом в реєстрі заяв про розстрочення, відстрочення грошового зобов’ання чи податкового боргу.  У випадку відсутності в електронній системі закупівель жодної з зазначеної вище інформації чи документів після закінчення строку, встановленого частиною 6 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиція переможця відхиляється відповідно до абзацу 3 пункту 3 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі». |
| **14** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору  **(частина друга статті 17 Закону**) | Згідно з частиною 3 статті 17 Закону учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстави.  Спосіб підтвердження відсутності підстави, передбаченої частиною другою статті 17 Закону обирається на розсуд учасника (надання (завантаження) довідки учасником в довільній формі або іншого документу, інформації тощо).  Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.  Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. |

У випадку ненадання учасником інформації та/або здійснення підтвердження під час подання тендерної пропозиції не у відповідності до вимог та/або не в спосіб, передбачений тендерною документацією та електронними полями в електронній системі закупівель, учасник вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства, та його тендерна пропозиція підлягає відхиленню відповідно до абзацу третього пункту 1 частини першої статті 31 Закону.

**Згідно з вимогами частини шостої статті 17 Закону переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону.**

Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону визначено для надання таких документів **переможцем** процедури закупівлі через електронну систему закупівель:

|  |  |
| --- | --- |
| **Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачені статтею 17 Закону** | **Інформація про спосіб документального підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону** |
| Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, учинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку  (**пункт 5 частини першої статті 17 Закону**) | Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».  Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини відносно дати подання документа та стосовно фізичної особи, яка є переможцем процедури закупівлі. |
| Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за кримінальне правопорушення, учинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку  (**пункт 6 частини першої статті 17 Закону**) | Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».  Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини відносно дати подання документа та стосовно фізичної особи, яка є переможцем процедури закупівлі. |
| Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми  **(пункт 12 частини першої статті 17 Закону)** | Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».  Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини відносно дати подання документа та стосовно фізичної особи, яка є переможцем процедури закупівлі. |
| Учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника  **(пункт 13 частини першої статті 17 Закону)** | Згідно з частиною 5 статті 17 Закону замовником не вимагається документального підтвердження інформації у разі якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації", та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель.  Відсутність/наявність підстави перевіряється замовником самостійно в інформації, що міститься в електронній системі закупівель та яка сформована у порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України.  У випадку наявності заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) учасник (переможець) надає документ (інформацію) про здійснення заходів щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника (переможця). |
| Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору  **(частина друга статті 17 Закону)** | Довідка (інформація) складена в довільній формі, про відсутність підстави, передбаченої абзацом першим частини другої статті 17 Закону.  Учасник (переможець) процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій статті 17 Закону може надати документи (матеріали та інформацію), що підтверджує вжиття заходів для доведення своєї надійності (сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків) |

**Додаток 3**

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ УЧАСНИКА**

**КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ**

Документи для підтвердження відповідності пропозицій учасника кваліфікаційним критеріям, закріплених частиною другою статті 16 Закону

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерії** | **Документ, який підтверджує відповідність** |
| **1** | **2** |
| **1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази та технологій** | 1.1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази учасника необхідних для постачання товару визначеного у технічному завданні.  На підтвердження інформації стосовно наявності матеріально-технічної бази (приміщення/склади), зазначеної в довідці, учасник має надати документи/документ, на підтвердження права власності/володіння/користування відповідним майном. При цьому договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їхньої окремої частини, приміщення) строком на три роки і більше, у разі їх надання учасником, мають бути засвідчені нотаріально.  1.2. Довідка (в довільній формі) про наявність в учасника або організації, яка фактично по договору з учасником буде здійснювати гарантійне сервісне обслуговування обладнання, що пропонується до постачання Учасником, сервісного центру в Україні (вказати адресу, контактний телефон, режим роботи) для виконання гарантійного сервісного обслуговування вказаного обладнання. У довідці повинно бути зазначено про приналежність сервісного центру учаснику або організації, яка фактично по договору з учасником буде здійснювати гарантійне сервісне обслуговування обладнання, вказаного в  пунктах 5 – 10 Таблиці комплектації розділу 2 Додатку 1 до цієї тендерної документації та пропонується до постачання Учасником.  1.3.У разі залучення до гарантійного сервісного обслуговування обладнання, вказаного пунктах 5 – 10 Таблиці комплектації розділу 2 Додатку 1 до цієї Тендерної документації та пропонується до постачання учасником, організації, яка фактично по договору з учасником буде здійснювати гарантійне сервісне обслуговування обладнання, вказаного пунктах 5 – 10 Таблиці комплектації розділу 2 Додатку 1 до цієї Тендерної документації та пропонується до постачання Учасником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати: договір про співпрацю/наміри з такою(ми) організаціями, який повинен містити положення щодо проведення залученою організацією гарантійного сервісного обслуговування обладнання, що є предметом закупівлі та/або діючий договір з такою(ми) організаціями, який повинен містити положення щодо проведення залученою організацію гарантійного сервісного обслуговування обладнання, що є предметом закупівлі. |
| **2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід** | 2.1. Довідка в довільній формі, що підтверджує наявність в учасника спеціалістів відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід і будуть залучені до виконання умов договору про закупівлю, у тому числі спеціалістів (не менше двох спеціалістів), що мають відповідні знання щодо технологій застосування обладнання, вказаного пунктах 5 – 10 Таблиці комплектації розділу 2 Додатку 1 та пропонується до постачання учасником, із зазначенням посади, прізвища, ім’я, по батькові, освіти та загального стажу роботи (років), а також правової підстави використання праці кожного окремого спеціаліста.  На підтвердження інформації, зазначеної в довідці, учасник має надати копію власного штатного розпису, або наказу про призначення, або цивільно-правового договору стосовно кожного спеціаліста, зазначеного в довідці.  У разі залучення учасником до виконання умов договору за цією процедурою закупівлі сторонньої організації, учасник має право зазначити відомості про працівників залученої організації у довідці. При цьому, у складі своєї тендерної пропозиції, учасник повинен надати копію відповідного договору або договору про наміри із такою залученою організацією.  Для підтвердження кваліфікації спеціалістів, яких учасник планує залучати до виконання умов договору про закупівлю (в тому числі й щодо спеціалістів сторонньої організації, яких планує залучати Учасник до виконання умов Договору), в складі тендерної пропозиції надаються:  - сертифікати (свідоцтва, дипломи тощо) про проходження навчання спеціалістів, видані виробником або офіційним представником виробника на території України обладнання, перелік якого наведений у пунктах 5 – 10 Таблиці комплектації розділу 2 Додатку 1 до тендерної документації, що пропонується учасником до постачання за предметом закупівлі;  Сертифікати, що підтверджують отримання освіти, знань чи проходження навчання, які видані іноземними організаціями іноземною мовою, повинні мати переклад тексту документу українською мовою. |
| **3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів** | Довідка в довільній формі про досвід виконання аналогічного (аналогічних) договору (договорів)\*, яка має містити інформацію щодо предмету договору, обсягу закупівлі (кількісного та вартісного), замовника (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактна особа (прізвище, ім’я, по батькові) та контактний телефон), строку дії договору, а також для підтвердження виконання необхідно надати:  - договір, що наведений в довідці, у повному обсязі (з усіма укладеними додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договору);  - документи (документ) на підтвердження виконання договору, зазначеного в наданій учасником довідці по вищенаведеному договору, що підтверджують (підтверджує) достовірність виконання аналогічного договору, у повному обсязі.  \* Під аналогічним договором розуміється договір на постачання аналогічного за предметом договору обладнання. Якщо в довідці учасник вказує декілька аналогічних договорів, то всі документи щодо підтвердження виконання таких договорів надаються щодо кожного із вказаних в довідці договорів. |

***Документи зазначені в пунктах 1-3 цього додатку повинні бути відскановані з оригіналів.***

*У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.*

**Додаток 4**

до тендерної документації

*Подається у вигляді, наведеному нижче на фірмовому бланку (у випадку його наявності) Переможця. Переможець не повинен відступати від даної форми окрім випадків заповнення необхідної інформації.*

*Переможець у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, подає тендерну пропозицією за встановленою формою згідно Додатку 4 до тендерної документації із зазначенням цінових показників за результатами аукціону*

**ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ**

{*фірмовий бланк Переможця – у разі наявності}*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Відомості про переможця** | | |
| Повна назва (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб) |  |
| Юридична адреса |  |
| Поштова адреса/адреса фактичного місцезнаходження |  |
| Інформація про обслуговуючий(-чі) банк(-ки) (банківські реквізити) |  |
| Керівництво (прізвище, ім'я та по батькові, посада, контактний телефон) |  |
| Телефон, електронна пошта |  |
| Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію |  |

Ми, \_\_*(повне найменування Переможця)\_\_\_*, надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю товарів у процедурі **Пункти спостережень за забрудненням атмосферного повітря у місті Києві (стаціонарні пости моніторингу)**. **Код ДК 021:2015 – 38430000-8 Детектори та аналізатори)** згідно з технічними та іншими вимогами замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції за наступними цінами:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю,  грн.  без ПДВ | Сума, грн.  без ПДВ | Сума, грн.  з ПДВ\*\*\* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Всього:  у тому числі ПДВ (20 %):\*\* | | | | | |  |

Загальна вартість нашої пропозиції становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_\_\_ коп.), у тому числі ПДВ (20 %)\*\* – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_\_ коп.).

\*\* – ПДВ (20%).

*Загальна вартість пропозиції включає в себе всі витрати, податки і збори, необхідні платежі, що сплачуються або мають бути сплачені учасником, згідно із законодавством України на загальну суму (з урахуванням ПДВ).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |

**Додаток 5**

до тендерної документації

ПРОЄКТ

**ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ №** \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| м. Київ |  | «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р. |

**Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації**)**,** в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – **Замовник**), з однієї сторони, та

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який (яка) діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далі – **Постачальник**), з іншої сторони, (далі – разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона),

керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі» та іншими нормативно-правовими актами України, дійшли до взаємної згоди і уклали цей договір про закупівлю (далі – Договір) про наступне:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов’язується поставити Замовнику пункти спостережень за забрудненням атмосферного повітря у місті Києві (стаціонарні пости моніторингу) (код ДК 021:2015 – 38430000-8 Детектори та аналізатори) (далі – Обладнання, товар) відповідно до:

* специфікації (додаток 1 до цього Договору);
* інформації про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмету закупівлі (Технічні вимоги) (додаток 2 до цього Договору),

що є невід’ємними частинами цього Договору за адресами, зазначеними в додатку 4 до цього Договору (далі – Місце/Місця), та надати супутні послуги, в тому числі з монтажу, інсталяції та пусконалагодження Обладнання (далі – Послуги), згідно з додатком 2 до цього Договору, а Замовник зобов'язується прийняти вказане Обладнання і супутні Послуги та своєчасно здійснити їх оплату.

1.2. Найменування, номенклатура, комплектність, кількість та якість Обладнання та Послуг, що є предметом цього Договору, зазначені в додатку 2 до цього Договору.

1.3. Поставка Обладнання може здійснюватися частинами, за попереднім письмовим погодженням із Замовником, відповідно до Календарного плану, який є додатком 3 до цього Договору та невід’ємною його частиною.

1.4. Обсяги закупівлі Обладнання/Послуг, що є предметом цього Договору, можуть бути зменшені Замовником в односторонньому порядку, в разі відсутності бюджетного фінансування, видатків та/або залежно від реальних потреб Замовника. Загальні обсяги поставки та сума Договору підлягають зменшенню у разі зменшення бюджетних призначень, у тому числі під час уточнення показників бюджету м. Києва на 2022 рік, а також у випадку обмеження або припинення бюджетного фінансування.

1.5. Постачальник підтверджує, що укладення та виконання ним умов Договору не суперечить нормам чинного в Україні законодавства та відповідає його вимогам (зокрема щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його статутних документів чи інших локальних актів.

1.6.Постачальник гарантує, що Обладнання (крім програмного забезпечення), яке є предметом Договору, належить йому на праві власності і не було у використанні, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

1.7. Постачальник гарантує, що має право на здійснення продажу програмного забезпечення, що поставляється та передачі Замовнику права користування відповідним програмним забезпеченням (ліцензіями).

**2. ЯКІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ**

2.1. Постачальник повинен поставити Обладнання, якість та комплектність якого відповідає стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, що встановлює вимоги до його якості, та загальноприйнятим вимогам, встановленим до даного виду товару, та технічним вимогам Замовника, та за якістю, що відповідає вимогам нормативних документів виробника.

2.2. У разі передачі Обладнання, що не відповідає вимогам, встановленим пунктом 2.1 цього Договору, Постачальник зобов’язується замінити його на якісний.

2.3. Постачальник не вносить жодних змін до функціоналу, коду та/або інших компонентів ліцензійного програмного забезпечення та передає Замовнику незмінне програмне забезпечення від виробника.

**3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

3.1. Загальна ціна цього Договору становить **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, в т. ч. ПДВ 20% - **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (джерело фінансування закупівлі – бюджет міста Києва.), яка складається з: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.2. У вартість Обладнання включається вартість всіх складових Обладнання та матеріалів відповідно до специфікації (додаток 1 до Договору), тари, упаковки, маркування, митних витрат, доставки на Місця (додаток 4 до Договору), гарантійне обслуговування відповідно до інформації про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмету закупівлі (Технічні вимоги) (додаток 2 до Договору). У вартість Послуг включені всі витрати Постачальника по наданню послуг із монтажу, інсталяції та пусконалагодження Обладнання, в тому числі програмного забезпечення на Місцях.

3.3. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України – гривні у безготівковій формі шляхом прямих банківських переказів на поточний рахунок Постачальника.

3.4. Розрахунки за цим Договором здійснюються наступним чином:

3.4.1. 30 % (тридцять відсотків) від загальної ціни Договору, що зазначена у пункті 3.1 цього Договору, оплачується Замовником на умовах попередньої оплати в порядку, що передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» шляхом перерахування Замовником грошових коштів на рахунок Постачальника протягом 05 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на свій реєстраційний рахунок, на термін достатній для поставки, але не довше 90 (дев’янста) днів.

3.4.2. 70 % (сімдесят відсотків) від загальної ціни Договору, що зазначена у пункті 3.1 цього Договору, сплачується шляхом перерахування Замовником грошових коштів на рахунок Постачальника протягом 10 (десяти) банківських днів після повного виконання всіх зобовязань Постачальника за цим Договором та підписання Сторонами відповідних видаткових накладних та акту (актів) приймання-передачі Обладнання/Послуг (далі – Акти/Акти).

3.5. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.6. Обсяги закупівлі Обладнання, яка є предметом Договору, можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника. Загальні обсяги та сума Договору підлягають зменшенню у разі зменшення бюджетних призначень, у тому числі під час уточнення показників бюджету міста Києва на 2022 рік, а також у випадку обмеження або припинення бюджетного фінансування.

3.7. Розрахунки за цим Договором здійснюються Замовником за кошти бюджету міста Києва. Замовник не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань щодо оплати в разі відсутності фінансування з бюджету.

3.8. Бюджетні (фінансові) зобов’язання Замовника за цим Договором виникають у разі наявності відповідного бюджетного фінансування та в межах відповідних бюджетних асигнувань, у відповідності до статті 48 Бюджетного кодексу України.

3.9. В разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за Обладнання/надані Послуги здійснюється протягом 05 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Будь-які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються.

**4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПОСТАВКИ, ПЕРЕДАЧІ ОБЛАДНАННЯ**

**ТА ПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ**

4.1 Поставка Обладнання здійснюється у кількості, комплектності та якості   
(додатки 1 – 2 до Договору) у строки, визначені відповідно до Календарного плану (додаток 3 до Договору).

4.2. Передача Обладнання здійснюється шляхом підписання Сторонами видаткових накладних за наявності підписаних Сторонами відповідних Актів.

4.3. Поставка Облададнання в Місце здійснюється на умовах DDP згідно з Правилами «Інкотермс» в редакції 2010 року.

4.4. Право власності на Обладнання переходить до Замовника з моменту поставки Обладнання в Місце на підставі підписаної Сторонами видаткової накладної та Акту, які є підставою для розрахунку.

4.5. Ризик випадкового знищення або пошкодження Обладнання переходить до Замовника з моменту переходу права власності на Обладнання.

4.6. Надання Постачальником всіх супутніх послуг (у т. ч. послуги з монтажу та пусконалагодження), необхідних для розгортання та вводу в експлуатацію Обладнання здійснюється відповідно до Інформації про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмету закупівлі (технічні вимоги), підтверджуються шляхом підписання Сторонами Акту.

4.7. Датою прийняття Обладнання вважається дата підписання Сторонами видаткової накладної за цим Договором.

4.9. Під час прийняття Замовником Обладнання, у випадку виявлення невідповідності кількості та/або якості Обладнання технічним вимогам та специфікації Замовника, Постачальник у мінімально можливі строки зобов’язується замінити неякісне Обладнання, але в будь-якому випадку не пізніше ніж 90 (дев’яносто) календарних днів з моменту прийняття Обладнання.

4.8. Тара (пакування) і маркування Обладнання повинні відповідати вимогам прийнятим Сторонами. Якщо Сторони у відповідній специфікації додатково не узгодили особливі вимоги щодо тари (пакування) і маркування Обладнання, то це означатиме, що Сторони погодили, що Обладнання поставлятиметься у тарі (пакуванні) з маркуванням визначеним на розсуд Постачальника, яка повинна забезпечити цілісність та збереження товару при його завантаженні/розвантажені та перевезенні (транспортуванні).

4.9. Надання Послуг здійснюється Постачальником після поставки Обладнання.

4.10. Після надання повного об'єму Послуг Постачальником за цим Договором Замовник приймає від Постачальника надані Послуги та Сторони підписують відповідний Акт, який є підставою для проведення розрахунків.

4.12. Якщо під час прийняття Послуг Замовником буде виявленні недоліки/дефекти у наданих Послуг Сторони складають акт про виявлені недоліки із визначенням строку усунення таких недоліків/дефектів. Підписання Акту про виявлені недоліки є підставою для відмови Замовником у підписанні Акту приймання Послуг до моменту усунення таких недоліків/дефектів. Після усунення недоліків/дефектів у наданих Послугах Сторони підписують відповідний Акт.

**5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) здійснити оплату за Обладнання та Послуги відповідно до умов цього Договору.

5.1.2. Прийняти належним чином Обладнання та Послуги.

5.1.3. Оформляти відповідні документи для відкриття фінансування;

5.1.4. Перераховувати кошти згідно з рахунками, по факту отримання Обладнання/Послуг від Постачальника;

5.1.5. При встановлені недоліків та дефектів, виявлених під час використання Обладнання/Послуг, невідкладно інформувати про це Постачальника;

5.1.6. Надати Постачальнику доступ до місця, куди буде поставлятись Обладнання/де будуть надаватись Послуги.

5.1.7. Сприяти (в межах своїх прав, обов’язків та можливостей) Постачальнику у виконанні останнім своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке сприяння Постачальнику необхідне.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником, повідомивши про це його не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати розірвання Договору, узгодивши з Постачальником усі умови розірвання Договору, шляхом підписання додаткової угоди до нього;

5.2.2. Контролювати поставку Обладнання/надання Послуг у строки, встановлені цим Договором;

5.2.3. Зменшувати в односторонньому порядку обсяг закупівлі Обладнання/Послуг, які є предметом цього Договору, та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом укладання письмової додаткової угоди до цього Договору;

5.2.4. У разі виявлення недоліків та/або недостачі Обладнання/Послуг, виявлення інших порушень Постачальником умов цього Договору, вимагати від Постачальника усунення за власний рахунок Постачальника виявлених недоліків Обладнання/Послуг та/або їх недостачі, а також інших вчинених Постачальником порушень умов цього Договору;

5.2.5. Вимагати від Постачальника заміни неякісного Обладнання якісними за власний рахунок Постачальника;

5.2.6. Відмовитись від приймання Обладнання/Послуг, якщо вони не відповідають вимогам додатку 2 та умовам цього Договору;

5.2.7. У будь-який час до закінчення строку дії цього Договору відмовитися від поставки Обладнання/надання Послуг, здійснивши з Постачальником розрахунки за фактично поставлене Обладнання/надані Послуги, шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до цього Договору;

5.2.8. Вимагати від Постачальника відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Постачальником взятих на себе зобов’язань за цим Договором;

5.2.9. Зменшувати ціну Договору у разі зменшення ціни Обладнання/Послуг (без зміни якості Обладнання, Послуг, умов їх передачі),

5.2.10. Вимагати безоплатного виправлення Постачальником недоліків у наданні Послуг та (або) відмовитися від їх прийняття; якщо Постачальник їх не виправить, Замовник має право відмовитися від Договору, вимагати відшкодування збитків та інші витрат Замовника, сплати штрафних санкції;

5.2.11. Ініціювати зміну строків оплати, визначених Договором, з причини відсутності/ затримки/зменшення фінансування витрат Замовника у відповідному періоді.

5.3. Постачальник зобов'язаний:

5.3.1. Своєчасно та якісно передати Замовнику Обладнання, визначене додатком 1 до цього Договору, та нести за власний рахунок всі ризики та витрати, пов’язані з доставкою Обладнання, включаючи оплату податків та інших зборів і обов’язкових платежів;

5.3.2. Забезпечити поставку Обладнання/надання Послуг, якість яких відповідає умовам, установленим цим Договором та додатку 2 до цього Договору;

5.3.3. Підготувати та надати одночасно з Обладнанням Замовнику всю необхідну документацію на нього, яка відповідає вимогам діючого національного законодавства України;

5.3.4. Письмово повідомити Замовника у п’ятиденний термін від моменту отримання даних про неможливість виконання цього Договору;

5.3.6. Оформлювати первинні бухгалтерські документи відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

5.3.7. Сплатити Замовнику штрафні санкції, передбачені цим Договором, у разі порушення його умов;

5.3.8. Самостійно визначати вид (види) транспорту у ході поставки Обладнання Замовнику, та без збільшення ціни Договору;

5.3.10. Одноособово нести відповідальність за претензіями третіх осіб, якщо при виконанні зобов'язань, Постачальник використав об’єкти інтелектуальної власності за відсутності на те у нього правових підстав, та відшкодувати Замовнику збитки та штрафні санкції у зв’язку з відповідними претензіями/позовами третіх осіб;

5.4. Постачальник має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлене Обладнання/надані Послуги в порядку та за цінами, визначеними цим Договором;

5.4.2. Залучати третіх осіб (кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані організації) для виконання своїх зобов’язань, взятих за цим Договором, у межах загальної вартості Договору, залишаючись єдиним відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення умов цього Договору;

5.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником, достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів з дня прийняття такого рішення;

5.4.4. На дострокову поставку Обладнання/надання Послуг за письмовим погодженням Замовника.

**6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ**

6.1. Термін гарантійної обслуговування Обладнання, що поставляється за Договором, складає 12 (дванандцять) місяців з моменту введення його в експлуатацію.

**7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним в Україні законодавством та цим Договором.

7.2. За порушення строків поставки Обладнання/надання Послуг Постачальник сплачує Замовнику згідно з частиною другою статті 231 Господарського кодексу України пеню у розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) вартості Обладнання, строк постачання якого порушений, та/або Послуг, строк надання яких порушений, за кожний день прострочення.

Якщо прострочення виконання зобов’язань перевищує 30 (тридцять) календарних днів, Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 7,0 % від ціни недопоставленого Обладнання /ненаданих Послуг, за кожні 30 (тридцять) днів прострочення.

Сплата штрафних санкцій (пеня, неустойка, штраф) не звільняє Постачальника від обов'язку поставити Обладнання та надати Послуги відповідно до умов Договору. У разі поставки неякісного Обладнання Постачальник здійснює заміну на аналогічне якісне Обладнання або повертає вартість Обладнання з урахуванням всіх платежів та зборів.

7.3.За н евиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні спричинену за результатом цього шкоду в частині, що не покривається штрафом або пенею.

7.4. Сплата неустойки за порушення умов Договору, а також відшкодування спричиненої шкоди не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором.

7.5.До мо менту доставки Обладнання до адреси Замовника, а також до моменту підписання Акту, відповідальність за кількість та цілісність, а також деформації та інші пошкодження Обладнання несе Постачальник.

7.6. Після підписання Акту відповідальність за Обладнання покладається на Замовника.

7.7. У разі відсутності або припинення бюджетного фінансування Замовник не несе ніякої майнової відповідальності перед Постачальником.

7.8. Якщо Постачальник вчинив фактичні дії щодо виконання Договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

7.9. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.10. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за цим Договором.

**8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Під обставинами непереборної сили в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо Сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру, а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законі або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню тощо.

8.3. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України (м. Київ).

8.5. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж календарний місяць, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір

**9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ**

9.1. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 % у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством України органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

**10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

10.1. Будь-які відомості, що стали (стануть) відомі Постачальнику про діяльність, систему безпеки Замовника у процесі виконання цього Договору, носить конфіденційний характер.

10.2. Конфіденційність урозумінні Договору означає неприпустимість доведення відповідної інформації до відома третіх осіб без письмової згоди іншої Сторони. Дія цього пункту не поширюється на випадки обов'язкового надання (розголошення) такої інформації відповідно до вимог законодавства України.

10.3. Постачальник зобов'язується не розголошувати третім особам та використовувати інформацію, яка стала йому відомою у зв'язку з укладанням та/або виконанням Договору та/або з інших причин, на шкоду Замовнику.

**11. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

11.1. При виконанні своїх зобов’язань за Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити та не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо чи опосередковано, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії або рішення цих осіб з метою отримання якої-небудь неправомірної вигоди або з іншими неправомірними цілями.

11.2. При виконанні своїх обов’язків по Договору Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не вчиняють дії, що кваліфікуються законодавством, як надання/отримання неправомірної вигоди, підкуп, а також дії, що порушують вимоги діючого законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

11.3. Кожна зі Сторін Договору відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, виконання на їх користь робіт (послуг) та іншими, не відображеними в цьому пункті, способами, які ставлять працівника в певну залежність та направлені на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

Під діями працівника, що здійснюються на користь стимулюючої його Сторони розуміються:

- надання невиправданих привілеїв в порівнянні до інших контрагентів;

- надання гарантій;

- прискорення існуючих процедур;

- інші дії, що виконуються працівником в межах своїх посадових обов’язків, але суперечать принципам відкритості та прозорості взаємовідносин між Сторонами.

11.4. У випадку виникнення у Сторони підозри, що сталося або може статися порушення яких-небудь антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону в письмовому вигляді. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов’язань по Договору до отримання підтвердження, що порушення не сталося або не станеться. Це підтвердження повинно бути направлене протягом 05 (п’яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

11.5. В письмовому повідомленні Сторона зобов’язана посилатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підстави вважати, що сталося або може статися порушення яких-небудь положень/умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками, що відображається в діях які кваліфікуються діючим законодавством як надання або отримання неправомірної вигоди, а також дії, що порушують вимоги діючого законодавства чи міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

11.6. Сторони Договору визнають проведення процедур з попередження корупції   
та контролюють їх дотримання, прикладають зусиль, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути притягнуті до корупційної діяльності, а також сприяють один одному з метою попередження корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою попередження ризиків притягнення Сторін до корупційної діяльності.

11.7. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов Договору можуть нести несприятливі наслідки – від пониження рейтингу надійності Постачальника до істотних обмежень у взаємодії з Постачальником, до розірвання Договору.

11.8. Сторони гарантують здійснення належного розгляду за наявними в межах виконання Договору фактами, з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних засобів з усунення практичних складнощів та попередженням ймовірних конфліктних ситуацій.

11.9. Сторони гарантують повну конфіденційність з питань виконання антикорупційних умов Договору, а також відсутність негативних наслідків, як для Сторони в цілому, так і для конкретних працівників Сторони, що повідомили про факт порушення.

**12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

12.1. Сторони дійшли згоди, що всі спори (розбіжності), які можуть виникнути при виконанні умов цього Договору, повинні вирішуватися шляхом переговорів.

12.2. При недосягненні згоди зі спірного питання, Сторони розглядатимуть спір у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

12.3. На підставі частини першої статті 259 Цивільного кодексу України, Сторони досягли згоди про таке збільшення позовної давності за вимогами, що пов’язані з виконанням цього Договору:

- строк позовної давності до вимог Замовника у зв’язку з поставкою Обладнання/наданням Послуг неналежної якості та іншими недоліками Обладнання /Послуг становить 03 (три) роки з дня встановлення Замовником у належному порядку неналежної якості (недоліків) поставленого йому Обладнання/наданих Послуг;

- строк позовної давності до вимог Замовника про стягнення неустойки (штрафу, пені) становить 03 (три) роки;

- при виникненні інших обставин, до яких підлягає застосовувати строк позовної давності, Сторони керуються чинним законодавством України.

**13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

13.1. Цей Договір вступає в силу за умови та з моменту виконання всіх наступних умов:

13.1.1. Даний договір належним чином укладений та підписаний від імені та за дорученням Замовника та Постачальника;

13.2. Цей Договір діє до 31.12.2022 включно, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, а в частині гарантійних зобов‘язань – до повного виконання Постачальником.

13.3. Дострокове розірвання цього Договору можливе лише за взаємною згодою Сторін, що оформлюється відповідною угодою до даного Договору, крім випадків, передбачених цим Договором.

13.4. Продовження строку дії Договору та виконання зобов’язань щодо поставки Обладнання/надання Послуг оформляється додатковою угодою до цього Договору та можливе у разі: документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі.

13.5. На зобов’язання, що виникли у Сторін до укладення ними цього Договору, не поширюються умови укладеного Договору.

13.6. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

13.7. Дія Договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 % (двадцяти відсотків) суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки Замовника на цю мету затверджені в установленому порядку.

**14. ІНШІ УМОВИ**

14.1. Постачальник під час укладення Договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

14.1. Сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов договору відповідно до чинного законодавства України, зокрема, але не виключно, статті 180 Господарського кодексу України та статті 638 Цивільного кодексу України. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладанням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

14.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні домовленості, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

14.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються письмово сповіщати одна іншу у випадку ухвалення рішення про ліквідацію, реорганізацію або про початок процедури банкрутства однієї Сторони, у період не пізніше 3 (трьох) робочих днів від дня прийняття такого рішення. У ті ж строки Сторони сповіщають одна іншу про зміни поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.

14.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

14.5. Які-небудь зміни та доповнення до цього Договору, у тому числі про його призупинення (розрив) або продовження дії договору, будуть дійсними, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками, окрім передбачених цим договором випадків. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами.

14.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони не впливають на зміст та умови цього договору та у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін.

14.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

14.8. Сторони зобов’язуються протягом 5 (п’яти) робочих днів інформувати одна одну про всі обставини, що загрожують або роблять неможливим виконання зобов’язань за цим Договором та погоджувати заходи по їх усуненню.

14.9. Якщо будь-яке положення цього Договору стане недійсним внаслідок змін у чинному законодавстві України, воно має бути замінено на таке положення, що не погіршує прав та обов’язків Сторін за цим Договором.

14.10. Документи, належним чином оформлені та передані шляхом факсимільного зв’язку, мають силу оригіналів до моменту надання оригіналів цих документів (листів, повідомлень та інше), що повинні бути надані протягом 7 (семи) днів з моменту відправлення таких факсимільних повідомлень.

14.11. Одностороння відмова від виконання зобов’язань, що виникли у Сторін на підставі укладення цього Договору, не допускається, крім випадків передбачених цим Договором.

14.12. В залежності від реального фінансування видатків, Замовник має право зменшувати обсяг закупівлі Обладнання та/або Послуг, завчасно повідомивши письмово про це Постачальника.

14.13. Договір є нікчемним у разі:

- його укладення з порушенням вимог частини четвертої статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»;

- його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі»;

- його укладення з порушенням строків, передбачених частиною другою статті 32 та абзацом восьмим частини третьої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі», крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі».

14.14. Замовник відповідно до чинного законодавства України є платником податку на прибуток на загальних підставах та платником ПДВ.

14.15. Постачальник відповідно до чинного законодавства України є \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**15. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**

15.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

15.1.1. Додаток 1: Специфікація;

15.1.2. Додаток 2: Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета Договору (Технічні вимоги)»;

15.1.3. Додаток 3: Календарний план;

15.1.4. Додаток 4 Перелік адрес поставки (Місця, на яких встановлюється Обладнання за цим Договором).

**ХVІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

Додаток № 1

до договору про закупівлю

№\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

**Специфікація**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва | Одиниця виміру | Кіль-кість | Ціна за одиницю,  грн.  без ПДВ | Сума, грн.  без ПДВ | Сума, грн.  з ПДВ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Всього:  у тому числі ПДВ (20 %): | | | | | |  |

Загальна вартість обладнання та супутніх послуг складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ коп.), у тому числі ПДВ (20 %) – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_\_\_\_\_коп.).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Додаток № 2

до договору про закупівлю

№\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

**Технічні вимоги до міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва**

* 1. ***ВИМОГИ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ***

Пункти спостережень за забрудненням атмосферного повітря у місті Києві (стаціонарні пости моніторингу) (далі – пункти спостережень) повинні відповідати вимогам наступних нормативно-технічних документів:

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;

Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 14.08.2019 №827;

Директива 2008/50/6С Європейського Парламенту та Ради про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи;

Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України №52 від 14.01.2020 року «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»;

ДСТУ EN 15267-2:2016 Якість повітря. Сертифікація автоматизованих вимірювальних систем.

* 1. ***ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ ПОСТАЧАННЯ***

2.1. Пункти спостережень – це сукупність спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення, призначеного для виконання досліджень з метою оцінки стану навколишнього середовища.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Назва позиції*** | ***Одиниці вимірювання*** | ***Кількість*** |
| 1 | Контейнер в зборі з допоміжними системами для стаціонарного пункту моніторингу | компл. | 2 |
| 2 | Система відбору проб навколишнього повітря | шт | 2 |
| 3 | Метеостанція | шт | 2 |
| 4 | Система збору та передачі даних «DAS» | шт | 2 |
| 5 | Аналізатор для визначення вмісту діоксиду сірки (SО2) в атмосферному повітрі | шт | 2 |
| 6 | Аналізатор для визначення вмісту оксидів азоту (NOx) в атмосферному повітрі | шт | 2 |
| 7 | Аналізатор для визначення вмісту монооксиду вуглецю (СО) в атмосферному повітрі | шт | 2 |
| 8 | Аналізатор для визначення вмісту озону (О3) в атмосферному повітрі | шт | 2 |
| 9 | Аналізатор для визначення вмісту зважених часток PM1; РМ2.5; РМ10; TSP(PMtot) одночасно в атмосферному повітрі | шт | 2 |
| 10 | Аналізатор для визначення вмісту бензолу (C6H6) в атмосферному повітрі | шт | 2 |
| 11 | Програмне забезпечення для конфігурування аналітичних модулів та передачі даних на сервер | шт | 2 |
| 12 | Комплект витратних матеріалів для забезпечення роботи усього обладнання | комплект | 2 |
| 13 | Засоби метрологічного забезпечення (балони з газовими сумішами) | шт | 1 |
| 14 | Супутні послуги:   * монтажні та пусконалагоджувальні роботи; * підключення комунікацій; * налаштування обладнання; * тренінг персоналу, що обслуговуватиме станцію; * розробка технічної документації. | послуга | 2 |

2.2. Пункт спостереження представляє собою контейнер, всередині якого змонтовані прилади і обладнанням для відбору, збору та аналізу проб атмосферного повітря, і метеорологічних параметрів, а також пристрої для передачі отриманих результатів в онлайн режимі.

Інформація щодо результатів вимірювань з приладів, змонтованих в АС, повинна надходити до пристрою збору інформації (логеру даних) та відображатись на ноутбуці, планшеті, смартфоні), встановленому в приміщенні пункту, і далі з логеру даних накопичена інформація повинна надходити на спеціалізований сервер замовника за допомогою протоколу IP over GSM та/або IP over Ethernet.

Для організації передачі даних використовується встановлений на пункті маршрутизатор з SIM-картами оператора мобільного зв’язку стандарту GSM. В мережі оператора організовуються закриті VPN-канали зв’язку до кожного пункту спостереження.

Пункт спостереження повинен мати систему заземлення, освітлення, системи охолодження і обігріву приміщення для роботи в різних кліматичних умовах від -20°С до +40°С, меблями та стійками для обладнання. Пункт повинен бути оснащений системою сповіщення про неполадки, системою захисту від несанкціонованого доступу всередину контейнеру.

Все вимірювальне та додаткове обладнання і системи відбору проб повинні бути у виконанні для використання в умовах стаціонарного пункту спостереження.

Контейнер та все допоміжне обладнання, включно з пристроями збору та обробки інформації повинні бути новими та такими, що не були у використанні.

Комплект вимірювальних приладів стаціонарних пунктів моніторингу повинен забезпечити контроль наступних параметрів забруднення довкілля:

Визначення концентрацій вмісту в атмосферному повітрі речовин:

а) аналізатор для визначення вмісту монооксиду вуглецю (СO);

б) аналізатор для визначення вмісту діоксиду сірки (SO2);

в) аналізатор для визначення оксидів азоту (NO, NO2, NOX);

г) аналізатор для визначення вмісту озону (O3);

ґ)аналізатор для визначення вмісту зважених часток PM1; РМ2.5; РМ10; TSP(PMtot) одночасно в атмосферному повітрі;

д) аналізатор для визначення вмісту бензолу (C6H6).

* 1. ***ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНИХ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **ТЕХНІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ** | ***Пропозиція учасника (найменування, конкретна марка, виробник та детальні характеристики запропонованого обладнання / відмітка про наявність або відсутність вимоги)*** |
| 1 | **Контейнер в зборі з допоміжними системами для стаціонарного пункту моніторингу**  Загальні характеристики:   * контейнер повинен постачатись в зборі з оздобленням та обладнанням. * контейнер та допоміжні системи і обладнання для облаштування системи повинні бути новими, такими, що не були у використанні і виготовлені не раніше 2021 року. * контейнер повинен відповідати нормативним вимогам правил з техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці, виробничої санітарії.   Вимоги до конструкції контейнера для стаціонарного пункту:   * контейнер повинен мати розмір: довжина, не менше мм – 3000 (±5 %); загальна ширина‚ не менше мм – 2400 (±5 %); загальна висота, не менше мм – 2200 (±5 %); товщина стін, не менше мм – 40 (±5 %); * контейнер повинен бути оснащений рейками для можливості транспортування; * покрівля повинна мати щонайменше два отвори з фланцями і повітроводами для встановлення пробовідбірного обладнання для газоаналізаторів; * дах контейнеру повинен бути пласким, розрахованим витримувати вагу не менш ніж 250 кг/м2, облаштованим драбиною для безпечного доступу оператора до пробовідбірного обладнання та метеорологічного сенсора; * стіни та стеля контейнеру повинні бути обшиті утеплювачем товщиною не менше 40 мм; * підлога повинна мати антистатичне покриття (підлогу або комерційний лінолеум) та бути обшита утеплювачем, товщиною не менше 20 мм; * внутрішня поверхня стін повинна бути оздоблена профнастилом з поліестерним покриттям; * у контейнері повинні бути встановлені вхідні металеві двері з надійним замком; * виріб повинен бути оснащений драбиною з поручнями або внутрішнім люком для можливості безпечного доступу оператора на дах; * для підключення приладів до мережі повинно бути передбачено встановлення щита керування з комунікаціями для підведення живлення, центральним автоматом та автоматами локального призначення; * у контейнері повинні бути встановлені розеткові групи для підключення обладнання; * електропроводка повинна бути укладена зовні або всередині контейнеру в рукаві, призначеному для електричних кабелів; * для освітлення приміщення повинні бути встановлені світильники денного світла. * окремо повинна бути передбачена додаткова лінія для підключення кондиціонеру.   Вимоги до оснащення контейнера:   * контейнер повинен бути оснащений системою кондиціювання «зима-літо» для забезпечення сталої температури всередині приміщення в діапазоні 20 ± 2 оС; * контейнер повинен бути оснащений системою заземлення відповідно до національних та європейських вимог; * контейнер повинен бути оснащений вентиляційною системою; * контейнер повинен бути оснащений системою сповіщення: сенсори диму та вогню, магнітні сенсори, датчики руху і сигналізації, а також метеорологічних параметрів; * контейнер повинен бути оснащений блоками безперебійного живлення (UPS) для забезпечення коректної роботи обладнання у випадках зникнення електричного струму або відхиленні його параметрів від допустимих норм; * контейнер повинен бути оснащений системою віддаленого контролю за роботою пункту (електроживлення, системи кондиціювання, сигналізації, несанкціонованого доступу); * внутрішній простір контейнера повинен передбачати робоче місце оператора, яке включає стіл, стілець та шафу для зберігання дрібних витратних матеріалів та аксесуарів; * приміщення контейнера повинне бути оснащене місцем для зберігання балонів; * приміщення контейнера повинне бути оснащене 19” стійкою для газоаналізаторів, а також кріпленнями для додаткового обладнання; * контейнер повинен бути оснащений метеомачтою для встановлення метеорологічної станції. |  |
| 2 | **Система відбору проб навколишнього повітря**  Система відбору проб навколишнього повітря повинна мати наступні ключові характеристики:   * матеріал, що контактує з повітрям – борсилікатне скло; * матеріал штанги та імпактора – нержавіюча сталь; * кількість виходів на гребінці – 8; * діапазон робочих температур: -30 ... +40 °С. |  |
| 3 | **Метеостанція**  Метеостанція повинна відповідати наступним вимогам:   * діапазон вимірюваних температур: від -30° C до +50° C; * роздільна здатність 0,1° C; * принцип вимірювання відносної вологості: датчик ємності; * діапазон вимірювань вологості: від 0 до 100%; * принцип вимірювання напрямку та швидкості вітру: ультразвуковий датчик, без рухомих частин; * діапазону вимірювання швидкості від 0 до 55 м/сек; * вимірювання напрямку в межах від 0 до 360° та роздільної здатності 1°. |  |
| 4 | **Система збору та передачі даних «DAS»**  Система збору та передачі даних «DAS» повинна складатися з:   * даталоггера; * комутатора, з не менше ніж 16 портами з інтерфейсом Ethernet 10/100, для підключення обладнення до мережі передачі даних; * маршрутизатора з 4G/3G, для бездротового підключення обладнання з інтерфейсом Ethernet 10/100 до мережі з швидкістю не менше 14,4 Мбіт/с, з підтримкою 2-х SIM-карт. |  |
| 5 | **Аналізатор для визначення вмісту діоксиду сірки (SО2) в атмосферному повітрі.**  Аналізатор повинен відповідати наступним вимогам:   * принцип: метод УФ-флуоресценції; * діапазон вимірювання: не гірше ніж 0-0,5 ppm, повинно бути передбачено автоматичне та ручне визначення діапазонів та можливість дистанційного керування; * найнижча межа визначення SО2: не гірше ніж 0,5 ppb; * відтворюваність: не гірше ніж ± 1% від повної шкали приладу; * одиниці вимірювання: ppb, ppm, мкг/м3, мг/м3; * наявність вбудованого насосу для подачі зразку газу; * швидкість потоку зразка: 0,7 л / хв. * можливість встановлення у 19’’ стійку для газоаналізаторів; * гарантія: не менше, ніж 2 роки офіційної гарантії від виробника.   Відповідність ДСТУ EN 15267, ДСТУ EN 14212:2018, яка має буте підтверджена учасником шляхом надання у складі своєї тендерної пропозиції відповідних документів (сертифікатів, свідоцтв, тощо). |  |
| 6 | **Аналізатор для визначення вмісту оксидів азоту (NO, NO2, NOx) в атмосферному повітрі.**  Аналізатор повинен відповідати наступним вимогам:   * принцип: перехресна модуляція, метод хемілюмінесценції; * діапазон вимірювання: не гірше, ніж 0-1 ppm, повинно бути передбачено автоматичне та ручне визначення діапазонів та можливість дистанційного керування; * найнижча межа визначення NOx: не гірше, ніж 0,5 ppb; * відтворюваність: не гірше ніж ± 1% від повної шкали приладу; * одиниці вимірювання: ppb, ppm, мкг/м3, мг/м3; * наявність вбудованого насосу для подачі зразку газу; * швидкість потоку зразка: 0,8 л / хв * можливість встановлення у 19’’ стійку для газоаналізаторів; * гарантія: не менше, ніж 2 роки офіційної гарантії від виробника.   Відповідність ДСТУ EN 15267, ДСТУ EN 14211:2018, яка має буте підтверджена учасником шляхом надання у складі своєї тендерної пропозиції відповідних документів (сертифікатів, свідоцтв, тощо). |  |
| 7 | **Аналізатор для визначення вмісту монооксиду вуглецю (СО) в атмосферному повітрі.**  Аналізатор повинен відповідати наступним вимогам:   * принцип: перехресна модуляція потоку, технологія поглинання ІЧ-випромінювання; * діапазон вимірювання: не гірше, ніж 0-100 ppm, повинно бути передбачено автоматичне та ручне визначення діапазонів та можливість дистанційного керування; * найнижча межа визначення CО: не гірше ніж 0,02 ppm; * відтворюваність: не гірше ніж ± 1% від повної шкали приладу; * одиниці вимірювання: ppb, ppm, мкг/м3, мг/м3; * наявність вбудованого насосу для подачі зразку газу * швидкість потоку зразка: 1,5 л / хв. * можливість встановлення у 19’’ стійку для газоаналізаторів; * гарантія: не менше, ніж 2 роки офіційної гарантії від виробникаю.   Відповідність ДСТУ EN 15267, ДСТУ EN 14626:2018,  яка має буте підтверджена учасником шляхом надання у складі своєї тендерної пропозиції відповідних документів (сертифікатів, свідоцтв, тощо). |  |
| 8 | **Аналізатор для визначення вмісту озону (О3) в атмосферному повітрі.**  Аналізатор повинен відповідати наступним вимогам:   * принцип: метод УФ-абсорбції; * діапазон вимірювання: не гірше ніж 0-1 ppm, повинно бути передбачено автоматичне та ручне визначення діапазонів та можливість дистанційного керування; * найнижча межа визначення O3: не гірше, ніж 0,5 ppb; * відтворюваність: не гірше ніж ± 1% від повної шкали приладу; * одиниці виміру ppb, ppm, мкг/м3, мг/м3; * швидкість потоку зразка: 0,7 л / хв. * можливість встановлення у 19’’ стійку для газоаналізаторів; * гарантія: не менше, ніж 2 роки офіційної гарантії від виробника.   Відповідність ДСТУ EN 15267, ДСТУ EN 14625:2016 яка має буте підтверджена учасником шляхом надання у складі своєї тендерної пропозиції відповідних документів (сертифікатів, свідоцтв, тощо). |  |
| 9 | **Аналізатор для визначення вмісту зважених часток PM1; РМ2.5; РМ10; TSP(PMtot) одночасно в атмосферному повітрі**  Аналізатор повинен відповідати наступним вимогам:   * параметри: зважені частки (PM1, PM 2.5, PM10) та загальний вміст пилу (PMtot); * принцип: метод оптичного розсіяння світла; * режим експлуатації: безперервне автоматичне вимірювання та відображення даних у реальному часі; * діапазон масових концентрацій: не гірше, ніж 0 -10,0 мг/м3; * обов’язкова наявність системи осушення зразка аерозолю; * обов’язкова наявність незалежної системи відбору проб повітря з системою контролю та регулювання вологості і температури; * наявність вбудованого насосу для подачі зразку газу; * можливість встановлення нульового фільтру діаметром 47 або 50 мм для відбору пилу для гравіметричного аналізу та аналізу хімічного складу; * можливість передачі даних на ПК та USB; * наявність вбудованого логера даних на 4 Гб; * швидкість потоку аерозолю: 4,8 л/хв * можливість встановлення у 19’’ стійку для газоаналізаторів; * гарантія: не менше, ніж 2 роки офіційної гарантії від виробника.   Відповідність ДСТУ EN 15267, ДСТУ EN 12341:2018, EN 14907, яка має буте підтверджена учасником шляхом надання у складі своєї тендерної пропозиції відповідних документів (сертифікатів, свідоцтв, тощо). |  |
| 10 | **Аналізатор для визначення вмісту бензолу (C6H6) в атмосферному повітрі**  Аналізатор повинен відповідати наступним вимогам:   * автоматичне калібрування та автоматична перевірка стану аналізатора; * детектор: фотоіонізаційний детектор; * межа визначення бензолу: не більше, ніж 0,05 ppb; * діапазон визначення бензолу: 0,05-40 ppb або ширше; * інтерфейси передачі даних: Ethernet, Wi-Fi, 4G. * наявність локального веб-серверу; * можливість віддаленого керування та відображення даних в реальному часі; * наявність вбудованого ПК; * зберігання даних: вбудована пам'ять на не менш, ніж 16  Гб; * гарантія: не менше, ніж 1 рік офіційної гарантії від виробника.   Відповідність ДСТУ EN 15267, ДСТУ EN 14662-1:2018 , яка має буте підтверджена учасником шляхом надання у складі своєї тендерної пропозиції відповідних документів (сертифікатів, свідоцтв, тощо). |  |
| 11 | **Програмне забезпечення для конфігурування аналітичних модулів та передачі даних на сервер**  Програмне забезпечення для конфігурування аналітичних модулів та передачі даних на сервер повинне відповідати наступним вимогам:   * забезпечення збору даних від станції моніторингу навколишнього середовища з допомогою TCP/IP протоколу; * забезпечувати керування, зберігання, візуалізацію даних, візуалізацію сповіщень про неполадки чи відхилення значень вимірювань від встановлених діапазонів; * забезпечувати можливість візуалізації даних у вигляді: таблиць, діаграм, гістограм, кореляційних кривих, рози вітрів, карт, тощо; * наявність різних рівнів доступу операторів; * адміністрування даних повинне здійснюватися через веб-інтерфейс; * можливість задавати передачу даних вручну та автоматично; * повинне забезпечувати можливість створення звітів на основі як оперативних, так і збережених даних; * доступність звітів як у графічній, так і в табличній формі з можливістю експорту до PDF / Word / Excel.   Програмне забезпечення повинне бути українською мовою |  |
| 12 | **Комплект витратних матеріалів для забезпечення роботи усього обладнання**  Витратні матеріали до пунктів спостереження включають в себе комплекти запчастин до приладів. |  |
| 13 | **Засоби метрологічного забезпечення** (балони з газовими сумішами) |  |
| 14 | **Супутні послуги з монтажу та пусконалагодження:**   * монтажні та пусконалагоджувальні роботи; * підключення комунікацій; * налаштування обладнання; * тренінг персоналу, що обслуговуватиме станцію; * розробка технічної документації. |  |

* 1. ***ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ***

1. Товар, що пропонується повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
2. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
3. Гарантійне обслуговування запропонованого учасником товару повинно здійснюватися інженерним персоналом учасника та/або організації, що безпосередньо буде здійснювати гарантійне сервісне обслуговування за договором з учасником. Наявність сервісного центру на території України (обов'язково) та фахівців відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи з аналогічним обладнанням і будуть залучені до інсталяції, монтажу, проведення гарантійного та післягарантійного обслуговування підтверджується довідкою, що подається учасником у складі тендерної пропозиції із відповідними копіями (надати копії відповідних сертифікатів).
4. Спроможність учасника поставити запропонований товар (вимірювальне обладнання, вказане в пунктах 5 – 10 Розділу 2 «Технічних вимог») повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника/дистриб’ютора на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією (надати оригінал такого гарантійного листа).
5. Вантажно-розвантажувальні послуги та доставка товару повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
6. Термін постачання товару: з моменту підписання Договору та до 31 грудня 2022 року, з урахуванням умов Договору.
7. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам.
8. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.
9. Постачання товару повинне здійснюватися на умовах DDP (місце, вказане замовником): м. Київ, Україна.

***5. СУПУТНІ ПОСЛУГИ З МОНТАЖУ ТА ПУСКОНАЛАГОДЖЕННЯ***

Постачальник надає Замовнику укомплектовані пункти спостережень у кількості, зазначенійу розділі 2 цих Технічних вимог. Газоаналізатори повинні бути встановлені у приміщенні пунктів спостереження та постачатись із супровідною документацією:

* декларації відповідності Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
* керівництва користувача українською мовою;
* гарантійні документи.

Постачальник виконує монтаж газоаналізаторів та іншого обладнання в контейнер пунктів спостереження.

Постальник забезпечує електричне і газове з’єднання усіх газоаналізаторів, метеоприладів, інших приладів, системи відбору проб та підготовки проб, а також системи збору та передачірезультатів досліджень у відповідності до цих Технічних вимог для формування функціонально завершених пунктів спостереження за станом атмосферного повітря.

Додаток № 3

до договору про закупівлю

№\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

**Календарний план**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування етапу | Строк виконання |
| 1 |  | до 31.12.2022 |
| 2 |  | до 31.12.2022 |

Додаток № 4

до договору про закупівлю

№\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_ вересня 2021 р.

**Об’єкти Замовника**

**(Перелік адрес, на яких встановлюється обладнання за цим Договором)**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Адреса\*** |
| 1. |  |
| 2. |  |

*\*Перелік адрес може уточнюватись в процесі проведення робіт*

**Додаток 6**

до тендерної документації

**ЛИСТ-ЗГОДА**

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства України, моїх персональних даних (у т. ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі відкритих торгів, цивільно-правових та господарських відносин.

Датовано: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[Підпис] [прізвище, ініціали]*