**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі**

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Загальні вимоги:**

1. Назва предмета закупівлі: ЛАБОРАТОРНИЙ МЛИН (з водяним охолодженням);
2. Призначення: подрібнення лабораторних зразків для подальшого аналізу;
3. Код ДК 021:2015:38920000-0 Обладнання для дослідження насіння та кормів;
4. Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі: 38921000-7 Аналізатори зерна;
5. Кількість товару: 1 шт.;
6. Місце поставки товару: 21008, м. Вінниця, 4-ий провулок Леоніда Каденюка, 9;
7. Строк поставки товару: до 20 грудня 2023 року (включно);
8. Гарантійний термін: не менше 12 місяців з дня введення в експлуатацію;
9. Гарантійний термін ремонту (обслуговування): не менше 12 місяців з дня введення в експлуатацію та включати в себе: діагностику несправностей, повну діагностику для запобігання поломкам, планове технічне обслуговування, ремонт на відновлення працездатності, заміна комплектуючих, крім тих, що підлягають зношуванню тощо;
10. Поставка Товару повинна бути здійснена за рахунок Продавця.
11. Інші технічні характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування параметру** | **Технічні вимоги** | **Відповідність технічним вимогам предмета закупівлі, що пропонується****(так/ні )**  |
| Водяне охолодження  | є |   |
| Габаритні розміри корпусу (діаметр/висота), мм | не більше 170/330 |   |
| Внутрішній розмір чаші (діаметр/висота), мм | не більше 108/51 |   |
| Об’єм контейнера (чаші), мл | не більше 300 |   |
| Маса приладу, кг | не більше 6,5 |   |

1. Інші вимоги:
* Товар повинен мати оригінальну інструкцію виробника на українській мові;
* Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні), не перебувати під забороною відчуження, арештом, не бути предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не бути предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України, 2023 року виготовлення;
* Товар повинен відповідати умовам, встановленим чинним законодавством України для цієї категорії Товару;
* Гарантійний термін на Товар та гарантійний термін його ремонту (обслуговування) повинен складати не менше 12 місяців з дня підписання документів на отримання Товару;
* усі витрати, пов’язані з доставкою Товару до місця поставки покладаються на Учасника.

*\*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товаром, що закуповується, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається* ***вираз «або еквівалент».***

*\*\*Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад, аналізатор NIRS™ DS3 FEED або еквівалент), тендерна пропозиція такого учасника вважається як така, що не відповідає умовам технічної специфікації».*

**Замовник проводить закупівлю Товару з даними технічними характеристиками, оскільки він найбільше відповідатиме потребам та вимогам** **Замовника, а саме –** **подрібнення лабораторних зразків для подальшого аналізу згідно інформації, наданої завідувачем відділу фітосанітарного аналізу.**