**Додаток 1**

**до Оголошення**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики послуг**

**«код ДК 021:2015- 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» (Послуги по технічному обслуговуванню та поточному ремонту медичного обладнання)»**

1. Ремонт повинен виконувати кваліфікований спеціаліст, надати гарантійний лист.
2. Місце надання послуг: *Україна, 32120, Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Скаржинці.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування обладнання | Тип/марка |
| 1 | Дозатор поршневий 4 шт | А-2 |
| 2 | Дозатор піпетковий 2 шт | Р-200 |
| 3 | Дозатор піпетковий 2 шт | П1-00,2 |
| 4 | Іономір універсальний 1 шт | ЄВ-74 |
| 5 | Рефрактометр 1 шт | УРЛ-1 |
| 6 | Автоматичний аналізатор глюкози 1 шт | EKSAN-Gm |
| 7 | Спектофотометр 1 шт | PV1251C |
| 8 | Фотометр 1 шт | КФК-3 |
| 9 | Фотометр аналітичний 1 шт | РМ 2111 |
| 10 | Електрокардіограф 2 шт | ЄК1Т-04 Аксион |
| 11 | Електрокардіограф 2 шт | ЄК3Т-01-Р-Д |
| 12 | Гальванізатор 2 шт | Поток -1 |
| 13 | Пульсовий оксиметр 3 шт | ЮТАСОКСИ 200 |
| 14 | Монітор ранімаційно хірургічний 2 шт | ЮМ-300 |
| 15 | Компютерний електроенцефалографічний комплекс 1 шт | BRAINTEST |
| 16 | Стерилізатор повітряний 2 шт | ГП-20-2 |
| 17 | Шафа сушильна стерилізаційна 2 шт | ШСС-80П |
| 18 | Шафа автоматична стерилізаційна 1 шт | АС-80Ш2 |
| 19 | Стерилізатор повітряний 3 шт | ГП-40 |
| 20 | Термостат електричний сухо повітряний 2 шт | ТС-1/80СПУ |
| 21 | Термостат електричний сухо повітряний 3 шт | ТС-80М-2 |
| 22 | Термостат сухо повітряний 1 шт | ТС-80 |
| 23 | Шафа сушильна електрична 1 шт | 2В-151 |
| 24 | ШВЛ 2 шт | БРИЗ |
| 25 | ШВЛ 1 шт | HAMILTON-C1 |
| 26 | ШВЛ 1 шт | Vsmart VFS-410 |
| 27 | Кисневий концентратор 1 шт | BIOMED |
| 28 | Кисневі концентратори 3 шт | KSOC-10 |
| 29 | Кисневі концентратори 6 шт | OLV-10 |
| 30 | Електровідсмоктувач 9 шт | YUYUE7A |
| 31 | УЗД 1 шт | Mylab |
| 32 | Ліжко функціональне 4 шт | Plano IP X6 W |
| 33 | Апарат для аромотерапії 1 шт | КАФ |
| 34 | Дефібрилятор 2 шт | PRIMEDIC |
| 35 | Центрифуга | 1014200062 |
| 36 | Апарат рентген 1 шт | РА-5 |
| 37 | Аквадистилятор 4 шт | ДЕ-25 |
| 38 | Мікроскоп 1 шт | БІОМЕД |
| 39 | Дизкамера 2 шт | КДС-2 |
| 40 | Аналізатор імуноферментний 1 шт | RT-2100C |
| 41 | Аналізатор напівавтоматичний біохімічний 1 шт | RT-1904C |
| 42 | Біохімічний пулуавтоматичний аналізатор 1 шт | Solar |
| 43 | Мікроскоп лабораторний 2 шт | МС50 |
| 44 | Мікроскоп 2шт | БІОМЕТР |
| 45 | Напівавтоматичний біохімічний аналізатор 1 шт | EVOLUTION 3000 |
| 46 | Хроматограф газовий 1 шт | Кристалл 200М |
| 47 | Стерилізатор паровий 4 шт | ВК 75 |
| 48 | Комплекс рентгендіагностичний 1 шт | CLINOMAT |
| 49 | Флюорограф 2 шт | 12ф-1 |
| 50 | Прибор для фотохімічної обробки 1 шт | ТАНКОБАКИ |
| 51 | Реаналізатор1 шт | РА-5 |
| 52 | Апарат УВЧ 2шт | Медтека 300 |
| 53 | Стоматологічна установка | 1014700112 |
| 54 | Алкотест 2 шт | 6810 |
| 55 | Апарат штучної вентиляції легень 1 шт | Neumovent GraphNet TS |
| 56 | Комплекс рентгендіагностичний 1 шт | АРД-2к |
| 57 | Аналізатор сечі | цитолаб 300 |
| 58 | Напівавтоматичний біохімічний аналізатор | ES 105 |
| 59 | Ексан | GM |
| 60 | Імунофлюроістентний аналізатор | LS 1100 |
| 61 | Автоматизована система капілярного електрофорезу | MINICAP FLEX |
| 62 | Венозний сканер | VIVO 500 |
| 63 | Апарат ШВЛ | Elisa 500 |
| 64 | Відео ларингоскоп |  |
| 65 | Модульний монітор пацієнта | Q 5 |
| 66 | Світильник операційний | БІОМЕД |
| 67 | Портативний дихальний апарат | АМБУ |