**Додаток 4**

**Технічні вимоги**

**ДК 021:2015: 09130000-9 - Нафта і дистиляти (Бензин А - 95 та дизельне паливо в талонах/скретч картках)**

**Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі учасник має надати в складі тендерної пропозиції:** 1. Документи, які свідчать про те, що Учасник процедури закупівлі він є (являється) виробником товару або його офіційним представником, (дилером, дистриб’ютором тощо), а саме: оригінал або копію укладеного договору та/або дилерського сертифікату та/або довіреності та/або дистриб’юторського листа від надавачем послуг або офіційного представника виробника товару на території України, тощо.

**2. Вимоги щодо якості предмета закупівлі.**

Предмет закупівлі повинен відповідати:

Бензин — вимогам ДСТУ 7687:2015 ,,Бензини автомобільні Євро. Технічні умови” або Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палива, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927.

Дизельне паливо — вимогам ДСТУ 7688:2015 ,,Паливо дизельне Євро. Технічні умови” або Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палива, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927.

**3. Особливі вимоги до предмета закупівлі.**

3.1. **Учасник повинен здійснювати продаж палива через стаціонарну мережу автозаправних станцій (АЗС) в межах 10 км. від місцезнаходження: 33 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНСУ у Львівській області м. Червоноград, вул. Б. Хмельницького, 30 та 21 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНСУ у Львівській області м. Радехів, вул. Стоянівська, 21, що призначені для заправки транспортних засобів пальним, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України ,,Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами” від 20.12.1997 № 1442 (зі змінами та доповненнями).**

3.2. Паливо повинно відпускатись цілодобово на підставі пред’явлення талонів або скретч-карток на власних або орендованих АЗС учасника процедури закупівлі, або на АЗС партнерів учасника процедури закупівлі. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати довідку із зазначенням наявності та місце знаходження усіх наявних власних АЗС / чи АЗС партнера в межах м. Львова та Львівської області, в тому числі обов’язкова наявність не менше 3-х (трьох) власних АЗС / чи АЗС партнера (орендованих), які розташовані на території Червоноградського району та Львівської області із зазначенням назви АЗС або бренду та адрес їх знаходження згідно Таблицею 1.

3.3 Замовник лишає за собою права купівлі товару окремими партіями при недостатньому фінансуванні.

Таблиця 1

Довідка

перелік автозаправних станцій (АЗС), за якими буде здійснюватися заправка автотранспорту Замовника

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва АЗС | Адреса розташування АЗС | Форма власності АЗС учасника | Реєстраційний № лі ценз ії на роздрібну торгівлю пальним на зазначеній АЗС |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

3.3.Термін дії талонів або скретч-карток на пальне повинен становити не менше 24 місяців з моменту їх отримання Замовником. Учасник повинен надати письмове підтвердження про термін дії талонів / скретч - карток, які дійсні для використання по всій території України де розшташовані АЗС учасника.

3.4. Паливо повинно відпускатись цілодобово на підставі пред’явлення замовником талонів або скретч-карток номіналом по 10 л, або 15 л, або 20 л на АЗС, зазначених учасником у тендерній пропозиції. Учасник повинен надати копії єдиних зразків паливних талонів / скретч-карток за якими здійснюватиметься відпуск палива. Паливний талон / скретч-картка повинна містити назву мережі АЗС або бренд АЗС, на яких буде здійснюватися відпуск палива.

# 4. Якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам (встановленим державним стандартам, зареєстрованим технічним умовам України, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля (надається окремим файлом!!!)