Додаток 2 до тендерної документації

Технічне завдання

щодо предмету закупівлі

Монтаж системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуюванням) та системи передавання тривожних сповіщень у приміщеннях Ліцею №16 міста Житомира по вул. Тараса Бульби-Боровця, 15 в м. Житомир

( ДК 021:2015: 45310000-3-Електромонтажні роботи)

Технічним завданням передбачені монтаж системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуюванням) та системи передавання тривожних сповіщень у приміщеннях Ліцею №16 міста Житомира.

Загальні вимоги

1. Монтаж системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуюванням) та системи передавання тривожних сповіщень повинен здійснюватись відповідно до затвердженої проєктної документації.

2. Змонтовані системи приймаються до експлуатації у порядку, визначеному в ДБН В.2.5-56-2014.

2. Якість матеріальних ресурсів, що використовуються при виконанні робіт, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості відповідно до законодавства України.

3. Технічні характеристики основного протипожежного обладнання яке буде встановлено на об’єкті (відповідно до технічних вимог до предмету закупівлі) мають бути підтверджені в сертифікатах на це обладнання.

4. Усі матеріали та устаткування мають бути новими. Тобто такими, що не були у використанні. Про що у складі пропозиції надати гарантійний лист.

5. На виконання вимог ч. 4 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» всі посилання  на конкретні  марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце  його походження чи спосіб виробництва, після кожного такого посилання  слід доповнити,  читати і сприймати з виразом «або еквівалент».

6. Учасник гарантує надійність і якість виконаних, закінчених робіт і змонтованого обладнання, та можливість його експлуатації протягом гарантійного строку, який має складати не менше 12 місяців.

7. Обладнання, яке вийшло з ладу впродовж гарантійного терміну, який складає не менше 12 місяців, замінюється Учасником не більше ніж за 48 годин з моменту виникнення несправності, після письмового повідомлення Замовником про несправність систем. З огляду на це Учасник повинен мати або регіонального представника, або можливість відрядити до Замовника своїх фахівців, які повинні усунути несправність у встановлені терміни.

Вимоги до якості робіт

Матеріали, що використовуються для виконання робіт повинні мати наступні параметри:

- не токсичні, не відносяться до горючих матеріалів;

- термін служби не менше 10 років;

- мати високі зносостійкі властивості;

- відповідність вимогам безпеки.

Роботи виконуються в будівлях, що експлуатуються.

Інформація про необхідні технічні, якісні та

кількісні характеристики предмета закупівлі:

Учасник визначає ціну пропозиції, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, транспортні витрати, затрати на завантажувальні і розвантажувальні роботи, інші витрати.

Відомість ресурсів та обсягів робіт

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж приймально-контрольного пожежного приладу ПП КП "Тірас-16.128П" | шт | 1 |  |
| 1.1 | Прилад приймально-контрольний пожежний ПП КП "Тірас-16.128П" | шт | 1 |  |
| 2 | Монтаж приладів розширення ППКП "Тірас-16П", "Тірас-8П" | шт | 2 |  |
| 2.1 | Прилад розширення ППКП "Тірас-16П" | шт | 1 |  |
| 2.2 | Прилад розширення ППКП "Тірас-8П" | шт | 1 |  |
| 3 | Монтаж модуля релейних ліній МРЛ 2.1. | шт | 3 |  |
| 3.1 | Модуль релейних ліній МРЛ 2.1. | шт | 3 |  |
| 4 | Встановлення акумуляторів | шт | 2 |  |
| 4.1 | Акумулятор (7A/ч 12В) | шт | 1 |  |
| 4.2 | Акумулятор (18A/ч 12В) | шт | 1 |  |
| 5 | Встановлення устаткування електроживлення БЖ1230 | шт | 1 |  |
| 5.1 | Устаткування електроживлення БЖ1230 | шт | 1 |  |
| 6 | Монтаж сповіщувачів пожежних димових СПД-3, теплових ТПТ-3 | шт | 287 |  |
| 6.1 | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 | шт | 284 |  |
| 6.2 | Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 | шт | 3 |  |
| 7 | Монтаж сповіщувачів пожежних ручних SPR-1 | шт | 34 |  |
| 7.1 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 | шт | 34 |  |
| 8 | Монтаж оповіщувачів пожежних світлозвукових | шт | 29 |  |
| 8.1 | Оповіщувач пожежний світлозвуковий Джміль | шт | 1 |  |
| 8.2 | Оповіщувач пожежний світлозвуковий ОСЗ «ВИХІД» | шт | 28 |  |
| 9 | Монтаж комунікатора МЦА-GSM | шт | 1 |  |
| 9.1 | Комунікатор МЦА-GSM | шт | 1 |  |
| 10 | Монтаж розподільчої вогнестійкої коробки типу КВР01/30 для кабельних ліній | шт | 3 |  |
| 10.1 | Розподільча вогнестійка коробка типу КВР01/30 для кабельних ліній | шт | 3 |  |
| 11 | Монтаж коробки монтажної сполучної КМС 2-12 з тампером | шт | 3 |  |
| 11.1 | Коробка монтажна сполучна КМС 2-12 з тампером | шт | 3 |  |

| 12 | Монтаж устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщування моноблочного типу для систем пожежної сигналізації ВЕЛЛЕЗш-120-100 "Веллез" | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщування моноблочного типу для систем пожежної сигналізації ВЕЛЛЕЗш-120-100 "Веллез" | шт | 1 |  |
| 13 | Монтаж гучномовців настінних мовленнєвого оповіщування для систем пожежної сигналізації 3АС100ПН 3 Вт "Веллез", 6АС100ПН 6 Вт "Веллез" | шт | 128 |  |
| 13.1 | Гучномовці настінні мовленнєвого оповіщування для систем пожежної сигналізації 3АС100ПН 3 Вт "Веллез" | шт | 103 |  |
| 13.2 | Гучномовці настінні мовленнєвого оповіщування для систем пожежної сигналізації 6АС100ПН 6 Вт "Веллез" | шт | 25 |  |
| 14 | Монтаж компонентів устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщування для систем пожежної сигналізації "Веллез" | шт | 1 |  |
| 14.1 | Компоненти устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщування для систем пожежної сигналізації "Веллез" | шт | 1 |  |
| 15 | Прокладання кабелів | м/п | 2653 |  |
| 15.1 | Монтажний кабель ПСВВ 4х0,4 | м/п | 1986 |  |
| 15.2 | Монтажний кабель вогнестійкий JE-H(St) H…Bd FE 180/E30 1х2х0,8 | м/п | 653 |  |
| 15.3 | Монтажний кабель вогнестійкий (N) HXH FE 180/E30 3х1.5 | м/п | 14 |  |
| 16 | Прокладання кабельного каналу ККПС 18х11 | м/п | 828 |  |
| 16.1 | Кабельний канал ККПС 18х11 | м/п | 828 |  |
| 17 | Монтаж світильника аварійного освітлення | шт | 1 |  |
| 17.1 | Світильник аварійного освітлення | шт | 1 |  |
| 18 | Перевірка схем сигналізації | схема | 1 |  |

Учаснику пропонується здійснити попереднє обстеження об’єкта Замовника, де будуть виконуватися  роботи, для ознайомлення з проєктною документацією та визначення детального обсягу робіт при складанні кошторисної документації відповідно до технічного завдання.

Учасник має ліцензію на проведення робіт, виконує роботи відповідно до кошторисної документації, будівельних норм та правил, із застосуванням виробів та матеріалів, що відповідають державним стандартам України. Термін виконання робіт до 1 серпня 2024 року.

Переможець протягом п’яти календарних днів з дати визначення його переможцем надає Замовнику на перевірку інформаційну модель договірної ціни (IMD) в програмному комплексі АВК-5, складену згідно обґрунтованих розрахунків Учасника на підставі Державних будівельних стандартів і правил, що стане підставою визначення ціни договору, але в розмірі, що не перевищує усереднені показники рекомендовані Мінрегіонбудом та нормативно-правовими актами  органів місцевого самоврядування (в поточних цінах на дату укладання договору з урахуванням усереднених цін на будівельні матеріали, з урахуванням рівня заробітної плати у розмірі 10464,0 грн., норма тривалості робочого часу 170,25 люд./год., що відповідає середньому тарифному розряду робіт у будівництві – 3,8).

Не надання Переможцем протягом п’яти календарних днів з дати визначення його переможцем на перевірку Замовнику інформаційної моделі договірної ціни (IMD) в програмному комплексі АВК-5, розцінюється Замовником як відмова від підписання договору.

Інформаційна модель договірної ціни (IMD) в програмному комплексі АВК-5 подається на електронну адресу Замовника.

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». Будь – яке послання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника в даній тендерній документації застосовується із виразом «або еквівалент»).