Додаток 1 до тендерної документації

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - Технічна специфікація)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

«Лот № 1. Дослідження води питної централізованих та децентралізованих джерел водопостачання (Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 73110000-6 Дослідницькі послуги); Лот № 2. Гігієнічні змиви з об’єктів навколишнього середовища (Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 73110000-6 Дослідницькі послуги); Лот № 3. Дослідження води поверхневих водойм (Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 73110000-6 Дослідницькі послуги); Лот № 4. Дослідження ґрунту (піску) (Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 73110000-6 Дослідницькі послуги); Лот № 5. Вимірювання параметрів мікроклімату та освітлення (Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 73110000-6 Дослідницькі послуги); Лот № 6. Визначення калорійності (Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 73110000-6 Дослідницькі послуги); Лот № 7 Дослідження атмосферного повітря та повітря закритих приміщень (хімічні показники) (Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 73110000-6 Дослідницькі послуги); Лот № 8. Вимірювання шуму» (Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 73110000-6 Дослідницькі послуги)»

  - ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лот № 1. Дослідження води питної централізованих та децентралізованих джерел водопостачання

| № п/п | Перелік інгредієнтів (показників) | Кількість | Вартість, з ПДВ | Загальна вартість, з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визначення запаху | 100 |  |  |
| 2 | Визначення забарвленості | 100 |  |  |
| 3 | Визначення каламутності | 100 |  |  |
| 4 | Визначення смак і присмак | 100 |  |  |
| 5 | Визначення загального заліза | 100 |  |  |
| 6 | Виявлення кишкової палички у воді E.coli | 100 |  |  |
| 7 | Виявлення коліформних бактерій | 100 |  |  |
| 8 | Визначення загального мікробного числа у воді | 100 |  |  |
| 9 | Визначення нітратів | 100 |  |  |
| 10 | Визначення нітритів | 100 |  |  |
| 11 | Визначення амонію | 100 |  |  |
| 12 | Визначення рH у воді | 5 |  |  |
| 13 | Визначення у воді загальної жорсткості | 5 |  |  |
| 14 | Визначення у воді поліфосфатів | 5 |  |  |
| 15 | Визначення у воді сульфатів | 5 |  |  |
| 16 | Визначення у воді сухого залишку | 5 |  |  |
| 17 | Визначення у воді вільний хлор | 5 |  |  |
| 18 | Визначення у воді зв’язаний хлор | 5 |  |  |
| 19 | Визначення у воді хлоридів | 5 |  |  |
| 20 | Одночасне визначення свинцю, кадмію, миш’яку ртуті, міді, цинку, алюмінію, заліза, марганцю, кремнію, молібдену, натрію, кобальту, хрому, нікелю | 5 |  |  |
| 21 | Перманганатна окислювальність | 5 |  |  |
| 22 | Визначення ентерококів у воді | 5 |  |  |
| 23 | Патогенні ентеробактерії | 5 |  |  |
| 24 | Виявлення E. coli | 5 |  |  |
| 25 | Патогенні кишкові найпростіші | 5 |  |  |
| 26 | Кишкові гельмінти | 5 |  |  |

Всього: 1175 послуг (вимірювань)

Лот № 2. Гігієнічні змиви з об’єктів навколишнього середовища

| № п/п | Перелік інгредієнтів (показників) | Кількість | Вартість, з ПДВ | Загальна вартість, з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення перевірки якості дезінфекції об’єктів, інших об’єктів середовища життєдіяльності людини (БГКП) | 50 |  |  |
| 2 | Проведення перевірки якості дезінфекції об’єктів середовища життєдіяльності людини (стафілокок) | 40 |  |  |
| 3 | Проведення перевірки якості дезінфекції об’єктів, інших об’єктів середовища життєдіяльності людини (сальмонела) | 50 |  |  |

Всього: 140 послуг (вимірювань)

Лот № 3. Дослідження води поверхневих водойм

| № п/п | Перелік інгредієнтів (показників) | Кількість | Вартість, з ПДВ | Загальна вартість, з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визначення запаху | 15 |  |  |
| 2 | Визначення кольору | 15 |  |  |
| 3 | Визначення рН у воді | 15 |  |  |
| 4 | Визначення індексу ЛКП | 15 |  |  |
| 5 | Визначення коліфагів у воді | 15 |  |  |
| 6 | ХСК | 15 |  |  |
| 7 | Визначення яєць та личинок гельмінтів | 15 |  |  |
| 8 | Визначення цист найпростіших | 15 |  |  |

Всього: 120 послуг (вимірювань)

Лот № 4. Дослідження ґрунту (піску)

| № п/п | Перелік інгредієнтів (показників) | Кількість | Вартість, з ПДВ | Загальна вартість, з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визначення яєць та личинок гельмінтів | 20 |  |  |
| 2 | Визначення цист найпростіших | 20 |  |  |
| 3 | Радіологічні дослідження | 20 |  |  |

Всього: 60 послуг (досліджень)

Лот № 5. Вимірювання параметрів мікроклімату та освітлення

| № п/п | Найменування послуги | Кількість | Вартість, з ПДВ | Загальна вартість, з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вимірювання параметрів мікроклімату (температури) | 30 |  |  |
| 2 | Вимірювання параметрів мікроклімату (вологості) | 30 |  |  |
| 3 | Вимірювання параметрів мікроклімату швидкості руху повітря | 30 |  |  |
| 4 | Вимірювання параметрів мікроклімату рівня освітленості | 30 |  |  |

Всього: 120 послуг (вимірювань)

Лот № 6. Визначення калорійності

| № п/п | Найменування послуги | Кількість | Вартість, з ПДВ | Загальна вартість, з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масової частки сухих речовин | 20 |  |  |
| 2 | Білок | 20 |  |  |
| 3 | Жир | 20 |  |  |
| 4 | Зола | 20 |  |  |

Всього: 80 послуг (вимірювань)

Лот № 7 Дослідження атмосферного повітря та повітря закритих приміщень (хімічні показники)

| № п/п | Перелік інгредієнтів (показників) | Кількість | Вартість, з ПДВ | Загальна вартість, з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензол | 20 |  |  |
| 2 | Етилбензол | 20 |  |  |
| 3 | Толуол | 20 |  |  |
| 4 | Ксилол | 20 |  |  |
| 5 | Азоту діоксид | 100 |  |  |
| 6 | Аміак | 100 |  |  |
| 7 | Пил | 100 |  |  |
| 8 | Ангідрид сірчистий | 45 |  |  |
| 9 | Сірководень | 20 |  |  |
| 10 | Фенол | 50 |  |  |
| 11 | Оксид вуглецю | 100 |  |  |
| 12 | Формальдегід | 50 |  |  |
| 13 | Сірковуглець | 5 |  |  |
| 14 | Бензин | 15 |  |  |

Всього: 665 послуг (досліджень)

Лот № 8. Вимірювання шуму

| № п/п | Найменування послуги | Кількість | Вартість, з ПДВ | Загальна вартість, з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вимірювання шуму (еквівалентних та максимальних рівнів звуку на території житлової забудови) | 50 |  |  |

Всього: 50 послуг (вимірювань)

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ (до всіх лотів)

2.1. Строк надання послуг: з дати підписання договору і до 20.12.2024 року.

2.2. Місце надання послуг: Україна, 18000, Черкаська обл. та вся територія України (за винятком окупованих територій), за місцем знаходження Виконавця.

2.3. Ціна Послуги включає в себе витрати на відбір зразків, транспортування зразків, проведення досліджень, страхування, утилізацію, сплату податків  і зборів та інші витрати.

2.4. Вимоги до Учасників відповідно до лотів № 1-6:

Учасники, які здійснюють проведення лабораторних вимірювань, досліджень під час здійснення державного контролю (нагляду) повинні бути акредитовані в НААУ (Національне акредитаційне агентство України) на відповідність вимогам ДСТУ ІSО/ІЕС 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» або еквівалент (надати копію Атестату про акредитацію).

2.5. Вимоги до Учасників відповідно до лотів № 7-8:

Учасники, які здійснюють проведення лабораторних вимірювань, досліджень під час здійснення державного контролю (нагляду) повинні бути акредитовані в НААУ (Національне акредитаційне агентство України) на відповідність вимогам ДСТУ ІSО/ІЕС 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» або еквівалент. Надати в складі пропозиції копії Атестату про акредитацію та/або документів, що підтверджують компетенцію на відповідні види вимірювань: сертифікат визнання вимірювальних можливостей, свідоцтво про технічну компетентність, свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 (або еквівалент) тощо.

Ми, _____________________________ (найменування Учасника), в особі ______________ (прізвище, ім’я особи, уповноваженої на підпис документів тендерної пропозиції) надаємо згоду на виконання вимог даної тендерної документації, умов закупівлі та підтверджуємо спроможність надання послуг з технічними та якісними характеристиками, що визначені Замовником у Додатку 1 до цієї тендерної документації.

______________		_________________			_____________

(посада)				(підпис)				(прізвище, ім’я)

Примітки:

* У зв’язку із тим, що вичерпний опис характеристик скласти неможливо, то технічна специфікація може містити посилання, на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, а також можуть міститися описи конкретного технологічного процесу або технології виробництва чи порядку постачання товару (товарів). Отже, з метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності технічних, якісним та іншим  характеристикам товару  визначених цієї тендерною документацією, тому  всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, слід читати з виразом «або еквівалент».

** Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством. Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення. Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.