Додаток 3

до тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

- До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;

- витрати на навантаження, розвантаження, на поставку до місця поставки (передачі) товару;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

2. До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

3. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4. Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

5. Поставка (передача) товару здійснюється транспортом учасника-переможця.   Товар повинен відповідати медико - технічним вимогам вказаним в даній документації. Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень. При поставці повинна додержуватись цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника.

6. Доставка замовленої продукції проводиться малими партіями за адресою замовника торгів (передання в руки уповноваженій особі закладу) спеціально обладнаним транспортом Постачальника з дотриманням санітарно-гігієнічних умов зберігання. Розвантаження товару здійснюється представниками учасника-переможця.

7. Термін постачання товару складає не більше, ніж 3 робочих днів з дня отримання заявки Замовника.( Учасник надає документ довільної форми в складі тендерної пропозиції).

7. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 31.12.2024 р.

8. Місце поставки (передачі) товару: 22300, Україна, Вінницька область, Літин, вул. Пирогова, 17

9. Всі вироби, що пропонуються, повинні мати відповідні сертифікати якості - учасник надає гарантійний лист в складі тендерної пропозиції і  (сертифікати повинні надаватися при поставці товару).

Постачальник має надати таблицю відповідності медико-технічним вимогам  запропонованого товару з посиланням на нормативний документ.

10. Запропонований товар має бути дозволений до застосування в медичній практиці та/або обігу в Україні (надати завірені належним чином копії документів, які посвідчують реєстрацію товару ).

11.Термін придатності на момент поставки повинен складати не менше 80% від загального терміну придатності, визначеного виробником, на підтвердження цього Учасник в складі пропозиції повинен надати гарантійний лист виробника (представництва, філії закордонного виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). У листі від Виробника або офіційного представництва в Україні обов’язково зазначається номер оголошення, забезпечення терміну придатності товару, визначеного тендерною документацією та назва Замовника торгів.

12. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати довідку про технічні, якісні та інші характеристики, складену у довільній формі (за власним підписом і печаткою), що повинна містити вичерпні відомості щодо технічних, якісних та іншим вимог до предмета закупівлі, встановленим замовником, із зазначенням та надання у складі пропозиції документів, які підтверджують ці вимоги.

13. Кількість, обсяг поставки та інші характеристики товару:

| № | Назва | Форма випуску | Кількість | Код згідно Класифікатора медичних виробів НК 024:2023 | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антиген кардіоліпіновий д/РМП 500 визн Використовується для діагностики сифілісу для дослідження активної плазми або інактивної сироватки в реакції мікропреципітації. Набір реагентів для РМП №500 (з контролями) RPR -01 | наб | 9 | 51819 - Treponema pallidum reagin antibody IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації |  |
| 2 | Еозин метиленово-синій по Майн-Грюнвальду (ФОП Даниш Т.В.) Еозин метиленовий синій по Май- Грюнвальду-барвик-фіксатор призначений для попередньго фарбування та фіксації препаратів крові. Фасування: пляшка 500мл | фл | 6 | 42959 - Май-Грюнвальда фарбувальний розчин, IVD (діагностика in vitro) |  |
| 3 | Кальцій фотометричний з калібратором 240 мл (Філісіт) | наб | 4 | 52875 - Кальцій (Ca2+) IVD (діагностика in vitro), реагент |  |
| 4 | СпЛ RBC - контроль Н+П (контрольні суспензії еритроцитів). Для контролю правильності и відтворюваності при підрахунку еритроцитів (нормальна та патологічна концентрація клітин) | наб | 2 | 55868 - Підрахунок еритроцитів IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |  |
| 5 | СпЛ WBC - контроль Н+П (контрольні суспензії лейкоцитів)Для контролю правильності и відтворюваності при підрахунку лейкоцитів (нормальна та патологічна концентрація клітин) | наб | 2 | 56225 - Лейкоцити підрахунок клітин IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал |  |
| 6 | Холінестераза АХХ (Ацетілхолінхлорид) з калібратором 110 мл «Філісіт» | наб | 2 | 52970 - Ацетилхолінестераза IVD (діагностика in vitro), реагент |  |
| 7 | Набір реактивів для визначення вмісту бета-ліпопротеїнів турбідиметричним методом Бурштейна-Самая Склад тест-набору: 1 Розчин хлориду кальцію - 2 х 50 мл; 2 Розчин гепарину – 1 х 2 мл | наб | 5 | 53415 - Загальний ліпопротеїн IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз |  |
| 8 | Набір реактивів «Калібратори гемоглобіну» 3мл*3фл аналог "Біоконт ГК" | наб | 2 | 56227-Загальний гемоглобін IVD, калібратор |  |
| 9 | Гліцерин 1,1 кг/л | л | 1 | 62707 - Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro) |  |
| 10 | Загальні ліпіди Реагент | наб | 15 | 53354 - Множинні ліпідні аналіти IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз |  |
| 11 | Діагностичні тест смужки Кетофан призначені для напівкількісного аналізу сечі. Кетофан призначений для визначення кетонових тіл в сечі. Діагностичні тест смужки призначені тільки для in vitro діагностики професійно навченим персоналом. Зберігати в щільно закритій заводській тарі в сухому і темному місці (з +2 °C до + 30 °C). Смужки слід охороняти від вологого повітря, прямого сонячного світла, підвищеної температури і хімічних випарів у лабораторії. Тест-смужки Ерба-Лахема, Чехія для визначення одного показника сечі: кетони. Концентрації робочого реагенту: Кетони: натрію нітропруссид 4,9%. Фасування: не менше 50 шт./пак. | пак | 20 | 54519 -Кетони сечі IVD |  |
| 12 | Кислота азотна 1,4 кг/л. Азотна кислота являє собою безбарвну рідину з їдким запахом. Хімічний препарат призначений для хімічного аналізу лабораторних та науково-дослідних робіт. | л | 2 | 62707 - Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro) |  |
| 13 | Кислота оцтова льодяна. Є розчинником для багатьох органічних речовин, консервантом, використовується для синтезу речовин | л | 2 | 62707 - Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro) |  |
| 14 | Натрій лимоннокислий 3- х заміщенний 2-х водний | кг | 1 | 62707 - Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro) |  |
| 15 | Сульфосаліцилова кислота | кг | 1 | 41926 - Білок, що зв'язує жирні кислоти IVD, контроль |  |
| 16 | Тромбопластин використовується для визначення протромбінового часу (протромбінів індекс) плазми крові ( метод Квіка). Склад: Тромбопластин, 1 г Інструкція по використанню – 1 шт Тромбопластин зберігають при температурі +2 °C до + 20 °C. Термін зберігання тромбопластину – 1 рік. ТОВ «Генезіс» | шт | 2 | 30591 - Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD (діагностика in vitro) |  |
| 17 | Ретикулофарб набір для диференціального забарвлення ретикулоцитів і еритроцитів крові «Філісіт» | шт | 1 | 55862 — Підрахунок ретикулоцитів IVD, набір, кількість клітин |  |
| 18 | Натрій гідроксид (дрібно гранульований), NaOH Вміст основної речовини - > 99,0 г/кг. | кг | 1 | 52899 - Натрій (Na+) IVD, реагент |  |
| 19 | Натрій хлористий, NaCI Вміст основної речовини - ≥ 99,9 %. Залишок після прокалювання - ≤ 0,5 %. рН 5%-вого розчину – 5-8 | кг | 1 | 52899 - Натрій (Na+) IVD, реагент |  |
| 20 | Крохмаль водорозчинний, (С6Н10О5)n. Розчинний у воді, втрати при висушуванні - < 12 %. рН 5% розчину крохмалю – 4,5-6,0 | кг | 0,2 | 42704 - Набір для фарбування гематоксиліном та еозином, контрольний матеріал, IVD |  |
| 21 | мідь сірчанокисла 5-воднева. Мідь сірчанокисла на вигляд являє порошок з гарними яскраво синіми кристалами | кг | 1 | 62707 - Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro) |  |

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".