**ДОДАТОК 2**

**до тендерної документації**

до тендерної документації

*Подається Учасником на фірмовому бланку, (у разі наявності)*

*за підписом та печаткою (у разі наявності)*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСТНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:**

**код ДК 021:2015:  42120000-6 - «Насоси та компресори»**

**(Насоси глибинні та насосні станції)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування товару** | **Код ДК 021:2015** | **Кількість**  **од.** | **Технічні вимоги** |
| 1. | Насоси глибинні для води | **42120000-6 - «Насоси та компресори»** | 5 | Насос глибинний для води.  Технічні характеристики: потужність – 0,75 кВт.  Висота підйому не менше 80 метрів.  Продуктивність не менше 45 л/год. |
| 2. | Насосні  станції для води | **42120000-6 - «Насоси та компресори»** | 10 | Насосні станції для води.  Потужність – 1100 Вт.  Електронне реле тиску;  Ступінчастий двигун. |

***Перелік документів, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності предмета закупівлі технічним, якісним, кількісним характеристикам та іншим вимогам.***

На кожен вид продукції надати скановані зразки документів виробника, що підтверджують якість та походження продукції, запропонованої до постачання (паспорт та/або сертифікат якості тощо). Показники, зазначених в таких документах технічних характеристик повинні відповідати вимогам до предмета закупівлі.

Завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

Термін поставки товару: 10 днів з дати отримання письмової заявки від Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.