| Зміни до тендерної документації за предметом закупівлі Лікарські засоби різні, код 33690000-3 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (Лабораторні реактиви, код 33696500-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; код 57738 за НК 024:2019 - Парафінова заливальна середа ІВД) |
| --- |
| Попередня редакція тендерної документації | Нова редакція тендерної документації |
| № п/п Найменування згідно з тендерною документацією Торгова назва згідно з документами виробника Виробник, країна походження Медико – технічні вимоги Відповідність (так/ні) з обов‘язковим посиланням на конкретну сторінку технічного документу* 1. Парафін гістологічний Paraplast Парафінове середовище у гранулах; Містить комплекс пластиккових полімерів , підвищена вязкість при плавлені та низька проникність водяної пари Температура плавлення 56 °C Фасування 1 кг | № п/п Найменування згідно з тендерною документацією Торгова назва згідно з документами виробника Виробник, країна походження Медико – технічні вимоги Відповідність (так/ні) з обов‘язковим посиланням на конкретну сторінку технічного документу* 1. Парафін гістологічний Paraplast Парафінове середовище: білі гранули; Запах: типовий; Вміст вологи: ≤ 0.2%; Вміст полімерів: <1%; Температура плавлення: 55-57º C; Розплавлений прозорий; флокуляція відсутня; Суміш високоочищених полімерів регульованої молекулярної маси; Фасування: не більше 1 кг. |