**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:**  закупівля витратних матеріалів відповідно до річного плану для роботи автоматичного імунохемілюмінесцентного аналізатора ARCHITECT i1000SR з метою обстеження донорської крові та компонентів крові на трансфузійно – трансмісивні інфекції, на виконання вимог наказів МОЗ України від 19.02.2013 року №134 та від 02.05.2023 року №818 в Центрі крові Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь”.

**Замовник:** Національний військово-медичний клінічний центр “Головний військовий клінічний госпіталь”.

 Код ЄДРПОУ: 07773293

  Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

  Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-04-17-012853-a

**Предмет закупівлі:** Лікарські засоби різні, код 33690000-3 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (Лабораторні реактиви, код 33696500-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 48366 за НК 024:2023 – Вірус гепатиту C, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; Лабораторні реактиви, код 33696500-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»,код 48324 за НК 024:2023 – Вірус гепатиту B, поверхневий антиген IVD (діагностика in vitro ), реагент;Лабораторні реактиви, код 33696500-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 48446 за НК 024:2023 – ВІЛ-1/ВІЛ-2, антигени/антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз;Лабораторні реактиви, код 33696500-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»,код 59863 за НК 024:2023 – Treponema pallidum. загальні антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз;Лабораторні реактиви, код 33696500-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»,код 61078 за НК 024:2023 – Ферритин IVD (діагностика in vitro ), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз;Лабораторні реактиви, код 33696500-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»,код 41972 за НК 024:2023 – Вірус гепатиту С загальний, антитіло IVD (діагностика in vitro ), калібратор;Лабораторні реактиви, код 33696500-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 41999 за НК 024:2023 – Вірус гепатиту В, поверхневий антиген IVD (діагностика in vitro ), калібратор;Лабораторні реактиви, код 33696500-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 48448 за НК 024:2023 – ВІЛ-1/ВІЛ-2, антигени/антитіла IVD (діагностика in vitro ), калібратор;Лабораторні реактиви, код 33696500-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 51802 за НК 024:2023 – Treponema pallidum, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro ), калібратор;Лабораторні реактиви, код 33696500-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 41927 за НК 024:2023 – Феритин IVD (діагностика in vitro ), калібратор;Лабораторні реактиви, код 33696500-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 41973 за НК 024:2023 – Вірус гепатиту С загальний, антитіло IVD (діагностика in vitro ), контроль;Лабораторні реактиви, код 33696500-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 42000 за НК 024:2023 – Вирус гепатиту В, поверхневий антиген IVD (діагностика in vitro ), контроль;Лабораторні реактиви, код 33696500-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 48449 за НК 024:2023 – ВІЛ-1/ВІЛ-2, антигени/антитіла IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал;Лабораторні реактиви, код 33696500-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 37733 за НК 024:2023 – Бліда трипонема, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал;Лабораторні реактиви, код 33696500-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 41928 за НК 024:2023 – Феритин IVD (діагностика in vitro ), контроль;Лабораторні реактиви, код 33696500-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»,код 58236 за НК 024:2023 – Буферний розчин для промивання IVD (діагностика in vitro ), автоматичні/напівавтоматичні системи;Лабораторні реактиви, код 33696500-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 61163 за НК 024:2023 – Окислювальний реагент для імунохемілюмінесцентного аналізу IVD (діагностика in vitro );Лабораторні реактиви, код 33696500-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 58793 за НК 024:2023 – Реагент для генерації сигналу під час Імунохемілюмінесцентного аналізу IVD (діагностика in vitro ), набір;Лабораторні реактиви, код 33696500-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»,код 59058 за НК 024:2023 – Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro ) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем;Продукція медичного призначення, крім лікарських засобів, код 33695000-8 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 62225 за НК 024:2023 – Місткість для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro );Продукція медичного призначення, крім лікарських засобів, код 33695000-8 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 16617 за НК 024:2023 – Ковпачок для медичного флакона;Продукція медичного призначення, крім лікарських засобів, код 33695000-8 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 62225 за НК 024:2023 – Місткість для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro ))

**Обґрунтування обсягів закупівлі.** Обсяг закупівлі визначено відповідно до річної потреби у витратних матеріалах (для роботи на імунохемілюмінесцентному аналізаторі) в НВМКЦ “ГВКГ” з урахуванням рапорту тимчасово виконуючого обов’язки начальника Центру крові НВМКЦ “ГВКГ”.

**Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення**. Очікувана вартість обрахована відповідно до загальнодоступної цінової інформації за 3-ма письмовими запитами цінових пропозицій (електронною поштою).

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 4 512 089,95 грн. (чотири мільйона п’ятсот дванадцять тисяч вісімдесят дев’ять грн. 95 коп.), з ПДВ.

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

1. Запропонований товар має відповідати Додатку 4 вимог тендерної документації медико-технічним вимогам Замовника.

2.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 20 грудня 2024 року

3.Постачальник здійснює поставку товару Замовнику протягом 3 робочих днів після подачі заявки, включаючи день отримання заявки. Замовник має право контролювати поставку товарів у строки, встановлені з Договором. Постачальник зобов’язаний забезпечити поставку товарів у строки, встановлені згідно з договором

4.Оплата товарів проводиться відповідно до рахунків та накладних Постачальника. Оплата вартості товару буде здійснюватися протягом 30 (тридцяти) банківських днів після поставки товару на склад Замовника. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється протягом 14 днів з дня надходження коштів на рахунок на вказані цілі. Розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно з наданими платіжними документами за цінами Договору.

5.Місцезнаходження замовника: вул. Госпітальна, 18, м. Київ, 01133

**Уповноважена особа Анна КЛИМЕНКО**