Додаток 1

до оголошення про спрощену закупівлю

Технічні, якісні та кількісні характеристики до предмету закупівлі

| № з/п | Найменування товару | Технічні та якісні характеристики | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба поліпропіленова ∅ 20мм | Для гарячого та холодного водопостачання Зовнішній діаметр ∅ 20мм Труба армована скловолокном PN 20 Спосіб з'єднання пайка | 100 |
| 2 | Кутник поліпропіленовий ∅ 20 мм, 90° | Зовнішній діаметр ∅ 20 мм, 900 Спосіб з'єднання пайка | 100 |
| 3 | Кутник поліпропілен ∅ 32 мм, 90° | Зовнішній діаметр ∅ 32 мм, 900 Спосіб з'єднання пайка | 80 |
| 4 | Кутник поліпропілен ∅ 63 мм, 90° | Зовнішній діаметр ∅ 63 мм, 900 Спосіб з'єднання пайка | 2 |
| 5 | Трійник редукційний Поліпропілен ∅ 32-20-32 мм. | Зовнішній діаметр ∅ 32-20-32 мм. Спосіб з'єднання пайка | 100 |
| 6 | Кутник поліпропілен ∅ 20 мм, 45° | Зовнішній діаметр ∅ 20 мм, 450 Спосіб з'єднання пайка | 40 |
| 7 | Кутник поліпропілен ∅ 32 мм, 45° | Зовнішній діаметр ∅ 32 мм, 450 Спосіб з'єднання пайка | 60 |
| 8 | Труба поліпропілен ∅ 32 мм. | Для гарячого та холодного водопостачання Зовнішній діаметр ∅ 32 мм. Труба армована скловолокном PN 20 Спосіб з'єднання пайка | 100 |
| 9 | Муфта поліпропілен ∅ 20 мм. | Зовнішній діаметр ∅ 20 мм. Внутрішня різьба - 1/2" Спосіб з'єднання пайка + різьба | 10 |
| 10 | Муфта поліпропілен ∅ 32 мм. | Зовнішній діаметр ∅ 32 мм, Внутрішня різьба - 1" Спосіб з'єднання пайка + різьба | 20 |
| 11 | Муфта поліпропілен ∅ 63 мм. | Зовнішній діаметр ∅ 63 мм. Внутрішня різьба - 2" Спосіб з'єднання пайка + різьба | 2 |
| 12 | Муфта поліпропілен ∅ 20 мм. | Зовнішній діаметр ∅ 20 мм. Зовнішня різьба – 1/2" Спосіб з'єднання пайка + різьба | 100 |
| 13 | Муфта поліпропілен ∅ 32 мм. | Зовнішній діаметр ∅ 32 мм. Зовнішня різьба – 1" Спосіб з'єднання пайка + різьба | 10 |
| 14 | Заглушка поліпропілен ∅ 32 мм. | Зовнішній діаметр ∅ 32 мм. Спосіб з'єднання пайка | 12 |
| 15 | Заглушка поліпропілен ∅ 20 мм. | Зовнішній діаметр ∅ 20 мм. Спосіб з'єднання пайка | 20 |
| 16 | Трійник поліпропілен ∅ 20х20х20 мм. | Зовнішній діаметр ∅ 20х20х20 мм. Спосіб з'єднання пайка | 120 |
| 17 | Трійник поліпропілен ∅ 32-32-32 мм. | Зовнішній діаметр ∅ 32-32-32 мм. Спосіб з'єднання пайка | 50 |
| 18 | Трійник поліпропілен ∅ 63-32-63 мм. | Зовнішній діаметр ∅ 63-32-63 мм. Спосіб з'єднання пайка | 3 |
| 19 | Планка монтажна під змішувач ∅ 20 мм. х1/2" | Поліпропілен ∅ 20 мм. х1/2" Кут згину 900 Умовний прохід ∅20 мм. Вхід ∅ 20 мм х 1/2 внутрішня різьба Спосіб з'єднання пайка + різьба | 10 |
| 20 | Муфта поліпропілен ∅ 63х32 мм. | Муфта редукційна ∅ 63х32 мм. Спосіб з'єднання пайка | 2 |
| 21 | Муфта поліпропілен ∅ 32х32 мм. | З'єднувальна ∅ 32х32 мм. Спосіб з'єднання пайка | 50 |
| 22 | Муфта поліпропілен ∅ 20х20 мм. | З'єднувальна ∅ 20х20 мм. Спосіб з'єднання Пайка | 150 |
| 23 | Муфта с накидною гайкою 20 мм. х 1/2" | муфта з накидною гайкою 20 мм. х 1/2" Внутрішня різьба - 1/2" Спосіб з'єднання пайка + різьба | 10 |
| 24 | Розбірне з’єднання 20 х 1/2" | Розбірне з’єднання «американка» різьблення зовнішнє 20 х 1/2" Спосіб з'єднання пайка + різьба | 4 |
| 25 | Розбірне з’єднання 32 х 1" | Розбірне з’єднання «американка» різьблення зовнішнє 32 х 1" Спосіб з'єднання пайка + різьба | 4 |
| 26 | Обвід з муфтами спеціальний ∅ 20х20 мм. | З'єднувальний ∅ 20х20 мм. Спосіб з'єднання Пайка | 20 |
| 27 | Муфта редукційна ∅ 32х20 мм. | Муфта редукційна ∅ 32х20 мм. Спосіб з'єднання пайка | 60 |
| 28 | Кліпса поліпропілен (опора) ∅ 20 мм. | Поліпропілен U образний, ∅ 20 мм. кріплення дюбель | 200 |
| 29 | Кліпса поліпропілен (опора) ∅ 32 мм. | Поліпропілен U образний, ∅ 32 мм. кріплення дюбель | 450 |
| 30 | Труба поліпропілен (ПВХ) ∅ 32 x 500 мм | Поліпропілен ∅ 32 x 500 мм | 5 |
| 31 | Труба поліпропілен (ПВХ) ∅ 32 x 1500 мм | Поліпропілен ∅ 32 x 1500 мм | 5 |
| 32 | Труба поліпропілен (ПВХ) ∅ 32 x 2000 мм | Поліпропілен ∅ 32 x 2000 мм | 10 |
| 33 | Труба поліпропілен (ПВХ) ∅ 50 x 1,8 x 2000 мм | Поліпропілен ∅ 50 x 1,8 x 2000 мм | 5 |
| 34 | Труба поліпропілен (ПВХ) ∅ 50 x 1,8 x 1000 мм. | Поліпропілен ∅ 50 x 1,8 x 1000 мм. | 5 |
| 35 | Труба поліпропілен (ПВХ) ∅ 50 x 1,8 x 500 мм. | Поліпропілен ∅ 50 x 1,8 x 500 мм. | 5 |
| 36 | Труба поліпропілен (ПВХ) ∅ 110 x 1,8 x 3000 мм. | Поліпропілен ∅ 110 x 1,8 x 3000 мм. | 15 |
| 37 | Труба поліпропілен (ПВХ) ∅ 110 x 2,7 x 1000 мм. | Поліпропілен ∅ 110 x 2,7 x 1000 мм. | 5 |
| 38 | Труба поліпропілен (ПВХ) ∅ 110 x 2,7 x 500 мм. | Поліпропілен ∅ 110 x 2,7 x 500 мм. | 5 |
| 39 | Редукція ∅ 110 х 50 мм | Редукція каналізаційна (каналізаційний перехід) поліпропілен ∅ 110 х 50 мм | 4 |
| 40 | Перехід ∅ 110 мм. | Перехід на чавун ∅ 110 мм. | 2 |
| 41 | Перехід ∅ 50 мм. | Перехід на чавун ∅ 50 мм. | 2 |
| 42 | Сальник ∅110 мм. | Сальник подвійний для переходу на чавун ∅110 мм. | 2 |
| 43 | Сальник ∅ 50 мм. | Сальник подвійний для переходу на чавун ∅ 50 мм. | 2 |
| 44 | Редукція ∅ 50 х 32 мм | Редукція каналізаційна (каналізаційний перехід) поліпропілен ∅ 50 х 32 мм | 4 |
| 45 | Ревізія ∅ 110 | Ревізія поліпропілен ∅ 110 | 3 |
| 46 | Ревізія ∅ 50 | Ревізія поліпропілен ∅ 50 | 3 |
| 47 | Коліно ∅110 х 45° | Коліно поліпропілен (ПВХ) ∅110 х 45° | 8 |
| 48 | Коліно ∅50 х 45° | Коліно поліпропілен (ПВХ) ∅50 х 45° | 8 |
| 49 | Коліно ∅50 х 90° | Коліно поліпропілен (ПВХ) ∅50 х 90° | 4 |
| 50 | Коліно ∅32 х 45° | Коліно поліпропілен (ПВХ) ∅32 х 45° | 6 |
| 51 | Заглушка ∅110 | Заглушка поліпропілен (ПВХ) ∅110 | 4 |
| 52 | Заглушка ∅50 | Заглушка поліпропілен (ПВХ) ∅50 | 4 |
| 53 | Заглушка ∅32 | Заглушка поліпропілен (ПВХ) ∅32 | 2 |
| 54 | Трійник каналізаційній ∅50 х 50 х 45° | Трійник каналізаційній (ПВХ) ∅50 х 50 х 45° | 2 |
| 55 | Трійник каналізаційній ∅50 х 50 х 50 х 90° | Трійник каналізаційній (ПВХ) ∅50 х 50 х 50 х 90° | 4 |
| 56 | Трійник каналізаційній ∅32 х 32 х 32 х 45° | Трійник каналізаційній (ПВХ) ∅32 х 32 х 32 х 45° | 2 |
| 57 | Кріплення для труб d110 | Кріплення для каналізаційних труб ПП d110 мм з шурупом та дюбелем | 50 |
| 58 | Кріплення для труб d50 мм | Кріплення для каналізаційних труб ПП d50 мм з шурупом та дюбелем | 40 |
| 59 | Кріплення для труб d32 мм | Кріплення для каналізаційних труб ПП d32 мм з шурупом та дюбелем | 30 |
| 60 | Шланг для води 1/2 "60 см г / г сталь (точений сталевий ніпель) | Сфера застосування: вода. Розмір та тип різьби: 1/2"х1/2" ВВ Довжина: 60 см. Тип підключення: внутр.-внутр. Вид шлангу: гума/плетіння із нержавіючої сталі. | 15 |
| 61 | Шланг для води 1/2 "60 см г / ш Сталь (точений сталевий ніпель) | Сфера застосування: вода. Розмір та тип різьби: 1/2"х1/2" ВЗ. Довжина шлангу: 60 см. Тип підключення: внутр.-зовн. Вид шлангу: гума/плетіння із нержавіючої сталі. | 15 |
| 62 | Муфта затискна 31.4-34.2х1" | Затискна муфта Gebo 1" Для металевих труб З'єднання: внутрішня-зовнішня різьба Діаметр 31.4-34.2х1" Матеріал: оцинкований чавун Фітинг з латуні та сталі | 15 |
| 63 | Перехід сталевий 100х65 (108*3.5х76*3.5) | Перехід сталевий Ду 100х65 (108*3.5х76*3.5) | 2 |
| 64 | Перехід сталевий 100х50 (108*3.5х57,3) | Перехід сталевий Ду 100х50 (108*3.5х57,3) | 2 |
| 65 | Перехід сталевий 50х32 (57,3х42,3) | Перехід сталевий Ду 50х32 (57,3х42,3) | 2 |
| 66 | Різьба коротка 65 мм сталева | Різьба коротка 65 мм сталева | 2 |
| 67 | Різьба коротка 50 мм | Різьба коротка 50 мм сталева | 4 |
| 68 | Різьба коротка 32 мм | Різьба коротка 32 мм сталева | 4 |
| 69 | Паста для пакування | Ущільнюючій матеріал. Вага: 230 г. Вид: зелена паста Щільність 1,5 Температурна стійкість 135 °C Стійкість тиску рідини > 200 барів на з'єднаннях 1" (26x34) | 5 |
| 70 | Пакля сантехнічна (льон сантехнічний) | Ущільнюючій матеріал. Вид: пакля. Вага: 200 г. | 5 |
| 71 | Силіконова паста | Силіконова Паста 250 мл. Змазка силіконова для каналізації | 2 |