Зміни, що вносяться

до  ДК 021:2015 (CPV) 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл  (Автоматичні вимикачі, рубильники), (Ідентифікатор закупівлі 
UA-2023-11-02-002395-a).

1.У Додатку3 до тендерної документації, у таблиці:

у третій позиції після слів «Автоматичний вимикач ВА 2000/3-80А» доповнити буквами та цифрами «тип D, 6кА»;

у четвертій позиції після слів «Автоматичний вимикач трьохфазний 10А» доповнити буквами та цифрами «тип С, 6кА»;

у п”ятій позиції після слів «Автоматичний вимикач трьохфазний ПФ FMC-4. 315A» доповнити буквами та цифрами «тип D, 50кА»;

у шостий позиції після слів «Автоматичний перемикач  (вимикач навантаження) ПФ 4р 63А 1-0-2 FSD24063» доповнити буквами та цифрами «тип С, 2,5кА»

2. У п. 1 «Кінцевий строк подання тендерних пропозицій»  розділу IV. « Подання та розкриття тендерної пропозиції»    тендерної документації  цифри «10.11.2023» замінити цифрами

« 12.11.2023».

3. В оголошенні про проведення відкритих торгів з особливостями  згідно з предметом закупівлі, код національного класифікатора України ДК 021:2015 (CPV) -31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл  (Автоматичні вимикачі, рубильники):

у специфікації закупівлі:

у третій позиції після слів «Автоматичний вимикач ВА 2000/3-80А» доповнити буквами та цифрами «тип D, 6кА»;

у четвертій позиції після слів «Автоматичний вимикач трьохфазний 10А» доповнити буквами та цифрами «тип С, 6кА»;

у п”ятій позиції після слів «Автоматичний вимикач трьохфазний ПФ FMC-4. 315A» доповнити буквами та цифрами «тип D, 50кА»;

у шостий позиції після слів «Автоматичний перемикач  (вимикач навантаження)

ПФ 4р 63А 1-0-2 FSD24063» доповнити буквами та цифрами «тип С, 2,5кА»;

у розділі «Кінцевий строк подання тендерних пропозицій» цифри «10.11.2023» замінити цифрами

« 12.11.2023».