**Перелік змін до тендерної документації від 29.03.24р.**

***Септи до газового хроматографа***

**за кодом CPV за ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори**

 Викласти п.1 Технічної специфікації Додатку №1 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі -Септи до газового хроматографа за кодом CPV за ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори» тендерної документації у новій редакції:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Характеристики | Кількіст, паковок | Відповідність пропозиції учасника вимогам замовника ( технічні характеристики, назва товару) |
| 1 | Септа 8 х 1,5 мм, білий ПТФЕ / білий силікон | Призначені для герметизації флакону (віали) для парофазного аналізу для газової хроматографіїДіаметр – 8 ммТовщина – 1,5 ммМатеріал силікон та PTFEПакування – 100 шт/пак | 3 |  |