**Додаток 2**

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

1.Предмет закупівлі: **«Природний газ «ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо».**

Природний газ відноситься до природногопалива.

За розрахункову одиницю газу приймається один метр кубічний (м3), приведений до стандартних умов:температура(t) = 20 градусів за Цельсієм (293,18К), тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа) і є товарною продукцією.

Учасник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати на постачання, в тому числі і за транспортування, з урахуванням усіх платежів (окрім розподілу), які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю.

Постачальник повинен забезпечити поставку природного газу, технічні та якісні характеристики якогоповиннівідповідати нормам діючого на територіїУкраїнизаконодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогамдержавноїполітикиУкраїни в галузізахистудовкілля.

Якістьприродного газу, щопостачається повинна відповідати:

- ДСТУ ISO 13443:2015 «Природний газ. Стандартніумови (ISO 13443:1996, IDT)»;

- ДСТУ ISO 13686:2015 «Природний газ. Показникиякості (ISO 13686:2013, IDT)»;

- ДСТУ ISO 10723:2015 «Природний газ. Оцінюванняробочих характеристик аналітичних систем (ISO 10723:2012, IDT)».

2.Кількість: 5200 метрів кубічних.

3.Строк постачання товару: змоменту підписання до 31 грудня 2023 року (включно).

4. Місцепостачання товару: Україна, 30501 Хмельницька обл., Шепетівський р-н, місто Полонне, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО, будинок 117/1.

5. Умовипостачанняприродного газу замовникуповиннівідповідатинаступним нормативно-правовим актам:

- Закон Українивід 09.04.2015 № 329-VIII "Про ринокприродного газу";

- Правила постачання природного газу, затвердженіпостановоюНаціональноїкомісії, щоздійснюєдержавнерегулюванняу сферах енергетики та комунальнихпослугвід 30.09.2015 № 2496.

- Постанова Національноїкомісії, щоздійснюєдержавнерегулюванняу сферах енергетики та комунальнихпослугвід 30.09.2015 № 2497 «Про затвердження Типового договору транспортування природного газу»;

- Кодекс газорозподільних систем, затвердженийПостановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2494;

- Кодекс газотранспортноїсистеми, затвердженийПостановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2493;

- іншим чинним нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок природного газу».

6. Наявністьліцензії на постачанняприродного газу.

7. Під час виконання договору про закупівлюучасник повинен дотримуватисьпередбаченихчиннимзаконодавствомУкраїнизаходівіззахистудовкілля.

8.Документи, якіучасник повинен надати для підтвердженнятехнічних та якісних характеристик предмета закупівлі при подачітендерноїпропозиції:

- Лист-згодаучасника з технічними, якісними та кількісними характеристиками предмета закупівлі;

- довідка, складенаучасникому довільнійформі, в якійучасникгарантуєзастосуваннязаходівіззахистудовкілля.

*Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про ринок природного газу» постачання природного газу здійснюється за цінами, щовільновстановлюютьсяміжпостачальником та споживачем, крімвипадків, передбаченихцим Законом. Учасникмаєвключати до цінитендерноїпропозиціївартістьпослуг, пов’язаних з постачанням газу до точки входу в газорозподільну систему, до якоїпідключенооб’єктизамовника, а самевитратищодотранспортування природного газу магістральними трубопроводами у відповідності з тарифами, щовстановленізгідно постанов НКРЕКП, та не включати до цінитендерноїпропозиціївартістьпослуг з розподілуприродного газу.*