**Додаток 2
 до тендерної документації**

**Технічне завдання**

# ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ЗГІДНО КОДУ ДЕРЖАВНОГО КЛАСИФІКАТОРА ДК 021-2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні

# Тест-набір молока “4сенсор”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування** | **Характеристика** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Тест-набір молока «4сенсор» | 4 SENSOR – експрес-тест (Імунохроматографічний тест- смужки) з використанням специфічних антитіл для одночасного визначення присутності в молоці:• β-лактамів,• тетрациклінів,• стрептоміцинів,• хлорамфеніколу.Експрес-тести дозволяють проводити аналіз в сирому,сухому і пастеризованому молоці.Короткі характеристики:• повторюваність результатів до 99%,• висока надійність,• зручність у використанні,• час аналізу – 10 хвилин,• економічність,• кількість в 1 упаковці: 96 шт.Комплект набору:• 96 тест-смужок на антибіотики в молоці,• 2 білих пластикових ємностей із 8 тест-смужками та 1 пластиною з 8 реагентнимимікролунками,• 1 одноканальний дозатор 200 μl,• наконечники одноразові 200 μl,• позитивний контроль,• негативний контроль,• інструкція із застосування.Умови зберігання: експрес-тести 4sensor необхідно зберігати в холодильнику при температурі 2-8 ° С, не заморожувати. Термін зберігання 18 місяців | уп | 5 |

1. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам (встановленим державним стандартам, зареєстрованим технічним умовам України тощо), та повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, зокрема, надати копії сертифікатів від виробника (у разі надання сертифікату іноземною мовою, він повинен мати переклад українською мовою), які офіційно підтверджують якість товарів.
2. Залишковий термін придатності лікарських засобів/виробів медичного призначення на момент поставки повинен становити не менше 80% від загального терміну, менший термін придатності за погодженням сторін.
3. Запропонований учасником товар згідно технічного завдання за технічними властивостями повинен супроводжуватись при поставці сертифікатами якості або іншими документами, що підтверджують їх якість та інструкцією з його застосування.
4. Учасник повинен підтвердити можливість поставки визначеного переліку товарів згідно переліку у необхідній кількості, зі строками придатності та в терміни, визначенні цією документацією.
5. Учасник має право подати еквівалент товару запропонованого замовником у медико -технічних вимогах. У разі подання еквіваленту товару, учасник повинен довести, що такий товар являється аналогом запропонованого замовником товару та мати відповідне документальне підтвердження тощо.
6. Графік поставок: протягом трьох-п’яти днів з дня направлення замовником постачальнику заявки на поставку продукції.

**З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось**

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 [Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]

М.П. (у разі наявності печатки)