Додаток 1 до тендерної документації

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

у складі тендерної пропозиції із назвою папки/ файла «Технічні вимоги»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування предмету закупівлі | Код та назва ДК 021:2015 | Код НК 024:2023 | Од. виміру | Кількість |
| 1 | Дерматоскоп у визначеній комплектації  | 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання | 18021- Дерматоскоп оптичний | шт | 1 |

Медичний заклад потребує закупівлі вищезазначеного товару, оскільки за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам Замовника.

 У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує товар певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід вважати в наявності вираз «……….або еквівалент». Якщо учасник надає тендерну пропозицію на еквівалентний товар, то учасник повинен надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування товару та запропонованого учасником еквіваленту. До кожного еквівалента додається копія паспорту якості або іншого документа, що містить технічні характеристики товару.

 **Загальні вимоги:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог тендерної документації.

*Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам Технічної специфікації (опис предмета закупівлі) надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче, а також повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні сторінки офіційної (технічної) друкованої інформації від виробника або інструкції користувача (завантажити експлуатаційну документацію: паспорт, настанови з експлуатації, або інструкції, або технічний опис чи технічні умови, або ін. документи українською мовою) в яких міститься ця інформація разом з додаванням оригіналів або завірених належним чином його копій у складі тендерної пропозиції.*

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим (не раніше 2023 року випуску) і таким, що не був в експлуатації, технічно справним, без дефектів і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи.

Гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 60 місяців з моменту поставки товару та підписання видаткової накладної.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист, у якому зазначити, що запропонований Товар є новим(зазначити рік випуску), такий, що не був в експлуатації, технічно справний, без дефектів і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи.* *Гарантійний термін (строк) експлуатації Товару становить зазначити кількість місяців з моменту поставки товару та підписання видаткової накладної.*

3. Гарантійне та сервісне обслуговування обладнання, запропонованого Учасником, повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички: інженер, сертифікований виробником

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті, а також скановану копію оригіналу сертифікату або завірену його копію.*

4. Наявність сервісної служби, яка здійснює обслуговування/ремонт запропонованого обладнання на території України обов’язкова.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі про наявність сервісного центру, або служби по обслуговуванню запропонованого обладнання на території України (із зазначенням його адреси).*

5. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.*

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

*На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або сертифікат відповідності медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.*

7. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та в терміни , визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника.

*Учасник на підтвердження вищезазначеного повинен надати оригінал або завірену копію гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.*

8. На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та/або міжнародним законодавством.

 *На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист щодо дотримання заходів із захисту довкілля*.

**Примітка:** у разі якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави (посилання на відповідний нормативно-правовий акт) ненадання вищезазначених документів.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**(назва предмета закупівлі:** Дерматоскоп у визначеній комплектації (за кодами ЄЗС ДК 021:2015: 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання; НК 024:2023: 18021- Дерматоскоп оптичний)

 **МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:**

 *Дерматоскоп у визначеній комплектації*

Модель (відповідно до тендерної пропозиції):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Виробник товару\*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Країна походження товару\*\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування параметру медико-технічних характеристик** | **Наявність/відповідність або фактичне значення параметру** | **Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації** |
| 1 | **Технічні вимоги:** |  |  |
| 2 | Оптика з високою роздільною здатністю та системою ахроматичних лінз, 3 елементи | Відповідність |  |
| 3 | Оптичне збільшення | Не менше ніж 10 |  |
| 4 | Діаметр лінзи, мм | Не менше ніж 32 |  |
| 5 | 3 рівня інтенсивності світла | Наявність |  |
| 6 | Перемикання між поляризованим та неполяризованим світлом | Наявність |  |
| 7 | Компенсація діоптрії | Не менше ніж від -4 до +4 |  |
| 8 | Температура кольору, 5 700 К | Відповідність |  |
| 9 | Освітлення на відстані 15 мм без контактної пластини, Lx | Не менше 25000  |  |
| 10 | Середня тривалість життя світлодіодів, год. | Не менше 50000 |  |
| 11 | Індекс передачі кольору (CRI) | ≥ 90 |  |
| 12 | Акумулятор Li-ion | Наявність |  |
| 13 | Роз’єм micro USB та індикація заряду | Наявність |  |
| 14 | Індикація поляризаційного режиму | Наявність |  |
| 15 | Мала контактна плата для важкодоступних місць | Можливість |  |
| 16 | Контактна пластина дистанція, яка фіксує положення та дає змогу користувачеві безконтактно проводити маніпуляції зі шкірою під збільшенням | Можливість |  |
| 17 | Настільний зарядний пристрій | Можливість |  |
| 18 | Контактна плата з автоклавним накипом | Наявність  |  |
| 19 | Універсальний адаптер до смартфонів (можливість кріплення до планшетів) | Наявність |  |
| 20 | Універсальний адаптер до смартфонів (регулюється по ширині та до камери смартфона) | Наявність |  |
|  | **Вимоги до комплектації:**  |  |  |
| 21 | Дерматоскоп з зарядним пристроєм | Наявність  |  |
| 22 | Жосткий кейс на блискавці | Наявність |  |
| 23 | Універсальний Адаптер до смартфонів (2 шт.) | Наявність |  |

**\*** Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).

**\*\*** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.

Учасники зобов’язані надати у складі тендерної пропозиції це технічне завдання підписане Учасником **на кожному аркуші.**

***Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.***

**Посада, ПІБ уповноваженої особи учасника, підпис, печатка (у разі її використання)**