**ДОДАТОК №2**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики послуг**

Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання код 50420000-5 згідно ЄЗС ДК 021:2015 (Послуги на проведення планового технічного обслуговування стерилізатора плазмового низькотемпературного)

**Стерилізатора плазмового низькотемпературного**

**на основі перекису водню LK/MJG-50 настільного**

*виробництва* ***Laoken Medical Technology Co., Ltd.***

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування послуг** |
| 1. | Перевірка на справність електричних ланцюгів (автоматичні вимикачі, електромагнітні контактори, аварійні вимикачі, силові проводи, клемні колодки). Підтяжка, перевірка заземлення. |
| 2. | Перевірка на справність електронних компонентів (контролери, монітор, схеми управління, PLC, температурні датчики та інше). |
| 3. | Діагностування вакуумного насоса на герметичність та працездатність. |
| 4. | Перевірка трубопроводів на герметичність, підтяжка. |
| 5. | Заміна масла до вакуумного насоса. |
| 6. | Заміна фільтра масляного сепаратора. |
| 7. | Заміна PTFE фільтра. |
| 8. | Заміна Hepa фільтра. |
| 9. | Заміна вугільного фільтра. |
| 10. | Виконання тестових програм. |
| 11. | Контроль виконання програм стерилізації за результатом проведеного технічного обслуговування. |

Додати до вимог Учаснику:

* Наявність сертифіката інженера з проходження навчання на заводі виробника ***Laoken Medical Technology Co., Ltd.*** (Китай)