**Додаток №1**

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА**

**КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

# Предмет закупівлі: Кабелі.

# Кількість та характеристика товару:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Кількість** | **Вимоги до технічних та фізичних властивостей** |
|  |
| 1 | Прикарпат кабель ВВГ-П 2х1,5 м | 60 м | Конструкція кабелю: жорстка; тип дроту: силовий; упаковка: бухта; кількість жил: 2; матеріал ізоляції: вініл; матеріал оболочки: полівінілхлоридний пластикат; матеріал струмопровідної жили: мідь; наявність ізоляції: так; перетин жили: 1.5 кв.мм; скрутка жил: ні; колір ізоляції: чорний; тип: Z833-2; форма перерізу: плоский. |
| 2 | Прикарпат кабель ВВГ-П 2х2,5 м | 100 м | Конструкція кабелю: жорстка; тип дроту: силовий; упаковка: бухта 100 м.; кількість жил: 2; матеріал ізоляції: вініл; матеріал оболочки: полівінілхлоридний пластикат; матеріал струмопровідної жили: мідь; наявність ізоляції: так; тип зовнішньої оболонки: вологостійка; перетин жили: 2.5 кв.мм; скрутка жил: ні; колір ізоляції: чорний; тип: Z833-2; форма перерізу: плоский. |

3. Код згідно державного класифікатору - **ДК: 021:2015 44320000-9 «Кабелі та супутня продукція».**

4. Місце поставки: 48260, Україна, Тернопільська область, м. Копичинці.

Отримувач: військова частина А7147

5. Технічні та якісні вимоги до товару:

Рік виготовлення товару –2024.

Гарантійний термін становить не менше 12 місяців від дати поставки.

Вимоги до якості.

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати документи, що підтверджують якість продукції (зразок паспорту якості або сертифікату якості або сертифікат відповідності тощо), оригінал документа про якість буде надаватися безпосередньо при прийманні товару.

Довідку в довільній формі про виробника товару.

6. Порядок поставки: поставка за рахунок Учасника (Постачальника) на вказану адресу (п.4). - силами і засобами Постачальника.

7. Ціна товару включає в себе витрати податків і зборів, необхідних платежів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, згідно із законодавством України, які доручатимуться для виконання третім особам, а також витрати на зберігання, навантаження та поставку товару.

8. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

9. Постачальник несе відповідальність щодо втрати чи пошкодження товару до передачі його Покупцю.

10. Строк поставки: ***до 17 червня 2024 р****.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | *(підпис)*  *МП (за наявності)* | *(ініціали та прізвище)* |