КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ «КРЕМЕНЧУЦЬКА»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протокол Уповноваженої особи

КНМП «Лікарня інтенсивного

лікування «Кременчуцька»

25.07.2023  №107

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)

на закупівлю робіт

# «Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху будівлі основного корпусу будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" для розміщення системи ангіографічної за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький район, м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2»                 згідно CPV за ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація

м. Кременчук

2023 рік

| № | Розділ 1. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості). Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Комунальне некомерційне медичне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» |
| 2.2 | місцезнаходження | 39623, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети (вул. Павлова), 2 |
| 2.3 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | Казарова Світлана Володимирівна – уповноважена особа, фахівець з публічних закупівель тел. +380962388264 e-mail: swetlyachek@ukr.net |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | «Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху будівлі основного корпусу будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" для розміщення системи ангіографічної за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький район, м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2» згідно CPV за ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому. |
| 4.3 | місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги | Місце виконання робіт – вул. Лікаря Парнети, 2, м. Кременчук. Обсяг робіт визначено у Додатку 2 до тендерної документації. |
| 4.4 | строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | до 30.11.2023 року включно |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7 | Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Мова тендерної пропозиції – українська. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою. Виключення: 1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу. 2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону. Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації: інформацією, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям – згідно з Додатком 1 до цієї тендерної документації; інформацією щодо відсутності підстав, установлених в пункті 47 Особливостей, – згідно з Додатком 1 до цієї тендерної документації; для об’єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об’єднання установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним 47 Особливостей, - згідно з Додатком 1 до цієї тендерної документації; інформацією згідно Додатку 2 до тендерної документації; інформацією щодо кожного субпідрядника/ співвиконавця у разі залучення (відповідно до п. 7 «Інформація про субпідрядника/співвиконавця» даного Розділу). у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання; іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї – згідно Додатку 4 та Додатку 5. Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно до змісту документа. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в Додатку 1 (для переможця). Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк. Опис та приклади формальних несуттєвих помилок. Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції: «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки. Опис формальних помилок: 1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: — уживання великої літери; — уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; — використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; — зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах; — застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; — написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; — нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок: — «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; — «м.київ» замість «м.Київ»; — «поряд -ок» замість «поря – док»; — «ненадається» замість «не надається»»; — «______________№_____________» замість «14.08.2020 №320/13/14-01» — учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. УВАГА!!! Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог: 1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання; 2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП); 3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо. Винятки: 1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП. Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями). Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа). У випадку відсутності даної інформації або у випадку не накладення учасником КЕП\УЕП відповідно до умов тендерної документації учасник вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства та його пропозицію буде відхилено на підставі абзацу 3 пункту 1 частини 1 статті 31 Закону. Всі документи тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель). Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Не передбачається. |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 (дев’яносто) днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо таке вимагалося). У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в Додатку 1 до цієї тендерної документації. Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в Додатку 1 до цієї тендерної документації. Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи – учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з пунктом третім частиною другою статті 22 Закону зазначено в Додатку 2 до цієї тендерної документації. Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником у Додатку 2 до цієї тендерної документації, повинна бути підтверджена наступними документами: - договірною ціною; - пояснювальною запискою; - локальними кошторисами (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням технологічного процесу); - підсумковою відомістю ресурсів; - проектом календарного графіку виконання робіт. Інформація про відповідність запропонованої учасником пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником у Додатку 2 до цієї тендерної документації, має бути розрахована у програмному комплексі АС-4, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків. При посиланні на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент». Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати інформацію в довільній формі, що при виконанні робіт/наданні послуг зобов’язується дотримуватися санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля). Екологічні характеристики до технічної специфікації: - Учасник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля). Під час виконання робіт/надання послуг необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема: - не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття; - під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми; - не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях; - компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище. При виконанні робіт/наданні послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля. |
| 7 | Інформація про субпідрядника /співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг) | Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). |
| 8 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 02.08.2023 року до 11:00 год. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються). Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. |
| Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону. Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію: Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону. (у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій). Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 цих особливостей. До розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100%. Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ – у разі, якщо учасник не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується. Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому. Учасник визначає ціни на роботи, що він пропонує надати за договором підряду, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ, крім випадків коли предмет закупівлі не оподатковується), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для робіт даного виду. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 1 %. Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. |
| 2 | Інша інформація | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції (у разі встановлення такої вимоги). Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України. Інші умови тендерної документації: 1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України. 2. У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави щодо ненадання відповідних документів або ненакладення електронного підпису; або надає копію/ї роз'яснення/нь державних органів щодо цього. 3. Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. 4. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником. 5. Учасники торгів – нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком 1 до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. 6. Факт подання тендерної пропозиції учасником – фізичною особою чи фізичною особою – підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію. 7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані. 8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у Додатку 3 до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого в п. 4 Розділу 3 до цієї тендерної документації. 9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз. 10. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує, що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано. 11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками. 12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати): — постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови; — постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації; — Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII. А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей; зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей; є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору про закупівлю | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проект договору про закупівлю викладено в Додатку 3 до цієї тендерної документації. Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа у строки, визначені пунктом 2 «Строк укладання договору про закупівлю» цього розділу. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |
| 4 | Умови договору про закупівлю | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої – п’ятої, сьомої – дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю або ненадання замовнику підписаного договору про закупівлю у строк, визначений Законом, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

Додатки:

1. Додаток 1 до тендерної документації на 5 арк. в 1 прим.

2. Додаток 2 до тендерної документації на 15 арк. в 1 прим.

3. Додаток 3 до тендерної документації на 10 арк. в 1 прим.

4. Додаток 4 до тендерної документації на 1 арк. в 1 прим.

5. Додаток 5 до тендерної документації на 1 арк. в 1 прим.

Додаток 1

до тендерної документації

- Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності УЧАСНИКА кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону “Про публічні закупівлі”:

| № з/п | Кваліфікаційні критерії | Документи та інформація, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій* * Під час закупівлі робіт або послуг у разі встановлення кваліфікаційного критерію, такого як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців | 1.1. Довідка в довільній формі про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для надання послуг / виконання робіт /поставки товару, визначених у технічних вимогах, із зазначенням найменування, кількості та правової підстави володіння / користування. На підтвердження інформації стосовно наявності обладнання й матеріально-технічної бази, зазначеної в довідці, учасник має надати документи/документ на підтвердження права власності / володіння / користування тощо відповідним майном. На підтвердження інформації стосовно наявності технологій, необхідних для надання послуг / виконання робіт / поставки товару, визначених у технічних вимогах, учасник повинен надати інформацію про патент та ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, або інший документ, що підтверджує право використання учасником технологій, визначених у технічних вимогах до предмета закупівлі. |
| 2 | Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | 2.1. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, за формою Таблиці 1. Таблиця 1 Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід ПІБ Кваліфікація /посада Загальний стаж роботи Працівник учасника/ ***працівник субпідрядника/співвиконавця ***Назва субпідрядника/ співвиконавця ***Заповнюється, якщо учасник планує залучити для підтвердження кваліфікації працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, спроможності субпідрядника / співвиконавця. 2.2. До довідки додати документ на кожного працівника (у документі має бути зазначено прізвище та ім’я працівника або прізвище та ініціали працівника, або прізвище, ім’я, по батькові працівника), зазначеного в довідці, який засвідчує можливість використання праці такого працівника учасником / субпідрядником / співвиконавцем (наприклад: штатний розпис / трудовий договір / договір про надання послуг / копію трудової книжки (перша сторінка, що містить інформацію про ПІБ працівника, та сторінка, що містить запис про прийняття на роботу) / інший документ); копії документів про освіту інженерно-технічних працівників. Оригінали чи копії посвідчень навчання з питань охорони праці посадових осіб підприємства учасника для підтвердження можливості створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства (не менше трьох). |
| 3 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) | 3.1. На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має надати: 3.1.1. довідку в довільній формі, з інформацією про виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) (не менше одного договору). Аналогічними вважаєтюся договори з аналогічним предметом закупівлі, які було укладено не раніше 4 або 5 років з дати оголошення закупівлі. 3.1.2. не менше 1 копії договору, зазначеного в довідці в повному обсязі, 3.1.3. копії/ю документів/а на підтвердження виконання не менше ніж одного договору, зазначеного в наданій Учасником довідці. |

**У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

2. Підтвердження відповідності УЧАСНИКА (в тому числі для об’єднання учасників як учасника процедури) вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей  (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

Учасник  повинен надати довідку у довільній формі щодо відсутності підстави для  відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.

3. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей:

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей.

Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.

3.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):

| № з/п | Вимоги згідно п. 47 Особливостей | Переможець торгів на виконання вимоги згідно п. 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. (підпункт 3 пункт 47 Особливостей) | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача. |
| 2 | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку. (підпункт 6 пункт 47 Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа. |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. (підпункт 12 пункт 47 Особливостей) |  |
| 4 | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. (абзац 14 пункт 47 Особливостей) | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

3.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):

| № з/п | Вимоги згідно пункту 47 Особливостей | Переможець торгів на виконання вимоги згідно пункту 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. (підпункт 3 пункт 47 Особливостей) | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача. |
| 2 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку. (підпункт 5 пункт 47 Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа. |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. (підпункт 12 пункт 47 Особливостей) |  |
| 4 | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. (абзац 14 пункт 47 Особливостей) | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

4. Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ — юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців).

| Інші документи від Учасника: |
| --- |
| 1 | Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. |
| 2 | Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми, у якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру. |
| 3 | У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати стосовно таких осіб: військовий квиток, виданий іноземцю, який в установленому порядку уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, або посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні, або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні, або посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні, або витяг із реєстру територіальної громади, що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи разом з посвідкою на тимчасове проживання або посвідкою на постійне проживання або візою. |
| 4 | Якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом) тоді надається антикорупційна програма, оформлена відповідно до типової антикорупційної програми юридичної особи за Наказом № 794/21, та відповідний наказ про затвердження антикорупційної програми та призначення уповноваженого з її реалізації. |

- Додаток 2

- до тендерної документації

- ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ РОБІТ:

- «Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху будівлі основного корпусу будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" для розміщення системи ангіографічної за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький район,                                 м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2»                                                                                              згідно CPV за ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація

Клас наслідків (відповідальності) об’єкту – СС1.

Характер будівництва – капітальний ремонт.

Роботи повинні виконуватися у відповідності до проектної документації, діючих в Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі будівництва повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів та проектної документації.

Матеріали, які будуть використовуватись учасником для виконання робіт повинні  мати сертифікати якості (відповідності), висновки санітарно-епідеміологічної (санітарно-гігієнічної) експертизи (у разі наявності).

Гарантійний строк експлуатації об’єкта становить 3 роки від дня його введення в експлуатацію.

Ціна тендерної пропозиції визначається за результатами електронного аукціону. Ціна тендерної пропозиції учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених цією технічною специфікацією. Учасник визначає ціни на роботи, які він пропонує виконати за договором про закупівлю з урахуванням усіх своїх витрат; податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути розрахована відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва», з урахуванням змін та доповнень.

Ціна тендерної пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення робіт по об`єкту замовлення та діючих цін на них. Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до Технічної специфікації щодо використання конкретних матеріалів і конструкцій; якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

| ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ Об'єкт: «Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху будівлі основного корпусу будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" для розміщення системи ангіографічної за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький район, м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2» Локальний кошторис №2-1-1. Загальнобудівельні роботи № п/п № Шифр і № позиції нормативу Найменування робіт і витрат, одиниця виміру Кількість Розділ 1. Демонтажні роботи 1 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,19 2 КР6-15-1 Знімання наличників 100 м 0,51 3 КР6-13-1ЗМ Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах 100 шт 0,1 4 КБ10-20-4ЗМ к дем.=0,8 К=1,15 Кэмм=0,92 Кмат=0, Котз=0,92 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель 100м2 0,044 5 КБ10-28-3ЗМ к дем.=0,8К=1,15 Кэмм=0,92 Кмат=0, Котз=0,92 | (Демонтаж) Заповнення прорізів готовими перестінками з дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах 100м2 0,515 6 КР5-3-1 Розбирання цегляних перегородок 1 м3 11 7 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних та ПВХ плінтусів 100м 1,07 8 КР7-2-8 | Розбирання мозаїчних покриттів підлог 100м2 0,284 9 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток 100м2 0,633 10 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну 100м2 0,456 11 КР2-1-3 Розбирання бетонної основи (70-75мм) , бетонного п'єдесталу та бетонної плити | 1 м3 31,05 12 КР7-2-3 Розбирання покриттів підлог з ламінату 100м2 0,324 13 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 100м2 2,301 14 КБ15-77-2ЗМ к дем.=0,8 К=1,15 Кэмм=0,92 Кмат=0, Котз=0,92 (Демонтаж) Опорядження стін пластиковими панелями МДФ шириною до 400 мм 100м2 0,619 15 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених 100м2 0,666 16 КБ15-76-2ЗМ к=1,15 к дем.=0,8 Кэмм=0,92 Кмат=0, Котз=0,92 Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 1,637 17 КБ15-76-1ЗМ к=1,15 к дем.=0,8 Кэмм=0,92 Кмат=0, Котз=0,92 Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 1,637 18 КБ15-66-1ЗМ к дем.=0,8 Кэмм=0,92 Кмат=0, Котз=0,92 Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. 100 м2 0,073 19 КБ15-64-1ЗМ к дем.=0,8 К=1,15 Кэмм=0,92 Кмат=0, Котз=0,92 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів 100м2 0,073 Підрозділ 1. Демонтаж підлог приміщень на відм.+3,3 20 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних та ПВХ плінтусів 100м 0,545 21 КР7-2-1 Розбирання дощатих покриттів підлог 100м2 0,617 22 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,62 23 КР7-2-11 Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в два шари (тимчасового майданчику) 100м2 0,12 Розділ 2. Тимчасовий майданчик 24 КБ9-75-2ЗМ Виготовлення стійок Ст1 т 0,05 25 С111-974 Труба профільна 80х4 т 0,045 26 С111-1119 Товстолистовий гарячекатаний прокат т.6мм | т 0,003 27 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 0,005 28 КБ9-71-1ЗМ Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель т 0,354 29 С111-1837 Швелери N10-14 із сталі марки 18сп т 0,3613 30 КР1-4-1 Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м 10 ям 0,4 31 КР20-15-10 Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 100м3 0,00367 32 КР7-16-4ЗМ Улаштування підстильного шару бетонного м3 0,36 | 33 КР7-15-1ЗМ Улаштування під покриття підлоги основи із деpевноволокнистих плит насухо в два шари площею основи до 20 м2 100м2 0,12 34 С111-741 Плити OSB т.12мм м2 24,48 Розділ 3. Перегородки 35 КБ8-25-1ЗМ к=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висотi поверху до 4 м 100м2 0,48 36 КР20-17-16 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50 100м3 0,00236 37 КР3-28-4ЗМ Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли 100 м3 0,01 38 КР3-45-1ЗМ Улаштування перемичок із металевих балок 1 т 0,25 39 КР20-17-16 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50 100м3 0,0015 40 С111-1839 Швелери N16-24 із сталі марки 18сп т 0,1656 41 С111-1088 Кутик 50х5, сталь С235 т 0,0905 42 С111-1816 Прокат штабовий 40х4 т 0,0041 43 С1545-291 Шпилька М16 L=340 комплект 10 44 С126-952 Гайка М16 шт 20 45 С126-952 Шайба М16 шт 20 46 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм т 0,0045 47 С111-1781 Сітка плетена з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм м2 2 48 КБ13-16-6 к=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 100м2 0,12 49 КР12-54-3 Фарбування сталевих балок, труб дiаметром бiльше 50 мм за 2 рази 100м2 0,12 50 КР3-14-1ЗМ Посилення цегляних стін металевим каркасом 1 т 0,2024 51 С111-1088 Кутик 63х5 та 40х3, сталь С235 т 0,18 52 С111-1816 Прокат штабовий 40х4 т 0,0264 53 КБ13-16-6 к=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 100м2 0,16 54 КР12-54-4 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази 100м2 0,16 Розділ 4. Двері та вікна 55 КБ10-28-2ЗМ К=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-4,Д-5) 100м2 0,08778 56 С111-2002-7И1 Піна монтажна літр 1,34 57 С1493-37И1 Дюбель-шуруп 150 мм 100 шт 0,32 58 С123-198 Блоки дверні металопластикові м2 8,778 59 КБ10-28-3ЗМ К=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-2,Д-3,Дфр-1) 100м2 0,1293 60 С111-2002-7И1 Піна монтажна літр 2,227 61 С1493-37И1 Дюбель-шуруп 150 мм 100 шт 0,44 62 С123-198 Блоки дверні металопластикові м2 12,93 63 КБ10-96-2ЗМ К=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен 100м2 0,0756 64 С121-251 Двері рентгенозахині 2100_1800 шт 1 65 С121-251 Двері рентгенозахині розсувні 2100_1800 шт 1 66 КБ10-20-2ЗМ К=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель 100м2 0,0176 67 С1493-418-1 Віконні блоки рентгенозахисні м2 1,76 68 С111-2002-7И1 Піна монтажна літр 0,66 69 С1493-37И1 Дюбель-шуруп 150 мм 100 шт 0,09 70 КБ10-20-4ЗМ К=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (раніше демонтованих) 100м2 0,044 71 С111-2002-7И1 Піна монтажна літр 0,946 72 С1493-37И1 Дюбель-шуруп 150 мм 100 шт 0,12 Розділ 5. Плита Пм-1 73 КР2-15-5ЗМ Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 під устаткування 100 м3 0,163 74 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм т 0,4044 75 КР20-12-1ЗМ Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т 1т 0,2941 76 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм т 0,0145 77 С111-1837 Швелери N10-14 із сталі марки 18сп т 0,202 78 С111-1816 Прокат штабовий 140х3 т 0,0776 79 КБ13-16-6 к=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 100м2 0,16 80 КР12-54-3 Фарбування сталевих балок, труб дiаметром бiльше 50 мм за 2 рази 100м2 0,16 Розділ 6. Стельові закладні 81 КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 10м 32,4 82 КР3-26-2ЗМ Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах для заведення стрижнів ф20 через вскриті пустоти плит перекриття 100 отв. 1,08 83 КБ6-56-1ЗМ К=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури до 12 мм , при масі каркасу до 100 кг т 0,4235 84 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм т 0,3054 85 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм т 0,1223 86 КБ6-57-17ЗМ К=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг т 0,4235 87 КР20-15-10 Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 100м3 0,07714 88 КБ6-59-3ЗМ К=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами 100 м3 0,076 89 КР2-3-3ЗМ Посилення конструкцій сталевими балками 1 т 0,9153 90 С111-1809 Сталь кругла ф20 т 0,934 91 С1110-10 Гайка з шайбою М20 шт 216 92 КБ9-71-1ЗМ Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель т 0,3708 93 С111-1837 Швелери N10-14 із сталі марки 18сп т 0,3782 94 КБ9-75-1 Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] т 0,2133 95 КР20-12-1ЗМ Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т 1т 0,5841 Розділ 7. Внутрішнє опорядження Підрозділ 1 Перекриття існуючого лотка 96 КБ9-75-1 Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] т 0,2324 97 КБ9-75-2ЗМ Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. т 0,1415 98 С111-1088 Кутик 63х5 та 40х3, сталь С235 т 0,15 99 С111-1904 Хімічний анкер М16х200 шт 4 100 КР20-12-1ЗМ Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т 1т 0,3739 Підрозділ 2. Підлога ТИП І 101 КР7-16-2ЗМ Улаштування підстильного шару піщаного м3 15,72 102 С1421-9641 Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт м3 17,6 103 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару бетонного м3 10,48 104 КР8-36-3ЗМ Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар 100м2 1,048 105 С111-1720 Плівка гідроізоляційна м2 115,3 106 КР20-16-5ЗМ Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В15 100м3 0,053448 107 КР7-17-8ЗМ Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 100м2 1,048 108 КР7-17-11ЗМ К=6 Красх=6, На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати 100м2 1,048 109 КР7-17-1ЗМ Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 100м2 0,769 110 КР7-17-2ЗМ Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 100м2 0,279 111 КР7-17-9ЗМ (Н1=6) Красх=6, На 50 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати 100м2 1,048 112 КР20-17-19ЗМ Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 100м3 0,053448 113 КБ11-11-13ЗМ к=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм 100м2 1,048 114 КР7-26-2ЗМ Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 100м2 1,048 115 С111-562 Лiнолеум полiвiнiлхлоридний комерційний м2 121,4 Підрозділ 3. (з урахуванням заведення на стіни на висоту 150мм -14,5м2) 116 С111-327 Клей для лінолеума кг 54,5 117 КБ11-43-3ЗМ к=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах 100м 1,237 118 С111-1722 Плiнтус для пiдлог конелюрний з галтеллю м 125 119 С1545-44 Дюбель 6х40 мм 100шт 1,84 Підрозділ 4. Підлога ТИП ІІ 120 КР7-16-2ЗМ Улаштування підстильного шару піщаного м3 9,75 121 С1421-9641 Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт м3 10,92 122 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару бетонного м3 6,5 123 КР8-36-3ЗМ Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар 100м2 0,65 124 С111-1720 Плівка гідроізоляційна м2 71,5 125 КБ11-11-13ЗМ к=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм 100м2 0,65 126 КР7-26-2ЗМ Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 100м2 0,65 127 С111-562 Лiнолеум полiвiнiлхлоридний комерційний м2 70,74 Підрозділ 5. (з урахуванням заведення на стіни на висоту 150мм -4,44м2) 128 С111-327 Клей для лінолеума кг 33,8 Підрозділ 6. Плінтус 129 КБ11-43-3ЗМ к=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах 100м 1,237 130 С111-1722 Плiнтус для пiдлог конелюрний з галтеллю м 125 131 С1545-44 Дюбель 6х40 мм 100шт 1,84 Підрозділ 7 Стеля ТИП І 132 КБ15-64-1ЗМ К=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів 100м2 1,575 133 КБ15-66-1ЗМ Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. 100 м2 1,575 134 С126-951 Прямий підвіс шт 110 135 С126-952 Подовжувач профіля CD 60/27 шт 47 136 С126-953 З'єднання "краб" шт 268 137 С126-1301 Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27 м 142 138 С126-1302 Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27 м 402 139 С1545-44 Дюбель 6х40 мм 100шт 3,75 140 С111-1721-11Б Стрiчка ущільнювальна для гіпсокартону м 142 141 С111-1721-11Б Стрiчка армувальна паперова для швів м 156 142 С1545-42 Гвинт самонарізний 3,5х9,5 мм 100шт 24,57 143 С1545-42 Гвинт самонарізний 3,5х25 мм 100шт 33,08 144 С1113-296 Шпаклiвка Knauf Fugenfuller кг 56,2 145 С111-741 Листи гіпсокартонні стельові м2 165,375 146 КБ15-182-2ЗМ к=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою 100м2 1,575 147 С111-1624-1 Грунтовка вододисперсійна СТ-17 кг 31,5 148 С111-2015-4 Шпаклівка Knauf Start кг 283,5 149 КБ15-182-3ЗМ Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 100м2 1,575 150 С111-2015-4 Гіпсова шпаклівка фінішна кг 283,5 151 КР12-49-6ЗМ Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування 100м2 1,575 Підрозділ 8 Стеля ТИП ІІ 152 КБ15-182-2ЗМ к=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою 100м2 0,121 153 С111-1624-1 Грунтовка вододисперсійна СТ-17 кг 2,42 154 С111-2015-4 Шпаклівка Knauf Start кг 21,78 155 КБ15-182-3ЗМ Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 100м2 0,121 156 С111-2015-4 Гіпсова шпаклівка фінішна кг 21,78 157 КР12-49-6ЗМ Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування 100м2 0,121 Підрозділ 9 Стіни Тип Іа 158 КБ13-13-1ЗМ к=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Грунтування поверхонь грунтовкою, перший шар 100м2 1,708 159 С111-1624-1 Грунтовка вододисперсійна СТ-17 кг 34,16 160 КР11-30-1ЗМ Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю 100м2 0,073 161 КР11-26-3ЗМ Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 100м2 1,708 162 КР20-18-6 Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 100м3 0,03515 163 КБ15-56-1ЗМ К=1,15 Котз=1,15 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсової стартової шпаклівки товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази 100 м2 1,708 164 С111-2015-3 Шпатлівка гіпсова стартова кг 204,96 165 КР12-46-4ЗМ Оклеювання стін армосіткою 100м2 1,708 166 С111-1784 Сітка будівельна м2 179,34 167 КБ15-56-4 Крес=2 К=1,15 Красх=2, Кэмм=1,15 Котз=1,15 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додається до товщини 2 мм) 100 м2 1,708 168 С111-2015-4 Гіпсова шпаклівка фінішна кг 170,8 169 КР12-49-5 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування 100м2 1,708 Підрозділ 10 Стіни Тип Іб 170 КБ13-13-1ЗМ к=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Грунтування поверхонь грунтовкою, перший шар 100м2 0,676 171 С111-1624-1 Грунтовка вододисперсійна СТ-17 кг 13,52 172 КБ15-55-2ЗМ К=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стін і перегородок із блоків і плит 100м2 0,676 173 С111-2000-3 Клеюча сумiш для газобетонних блоків кг 473,2 174 КБ15-56-1ЗМ К=1,15 Котз=1,15 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсової стартової шпаклівки товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази 100 м2 0,676 175 С111-2015-3 Шпатлівка гіпсова стартова кг 81,12 176 КР12-46-4ЗМ Оклеювання стін армосіткою 100м2 0,676 177 С111-1784 Сітка будівельна м2 70,98 178 КБ15-56-4 Крес=2 К=1,15 Красх=2, Кэмм=1,15 Котз=1,15 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додається до товщини 2 мм) 100 м2 0,676 179 С111-2015-4 Гіпсова шпаклівка фінішна кг 67,6 180 КР12-49-5 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування 100м2 0,676 Підрозділ 11 Стіни Тип ІІ 181 КБ10-9-1ЗМ К=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу 100м2 0,763 182 КБ34-57-1ЗМ К=1,15 Котз=1,15 Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм 100м2 -0,763 183 С126-1301 Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27 м 66,381 184 С126-1302 Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27 м 137,34 185 С1545-44 Дюбель 6х40 мм 100шт 2,34 186 С111-1721-11Б Стрiчка армувальна паперова для швів м 66 187 С1545-42 Гвинт самонарізний 3,5х9,5 мм 100шт 8,65 188 С1545-42 Гвинт самонарізний 3,5х25 мм 100шт 4,32 189 С1113-296 Шпаклiвка Knauf Fugenfuller кг 24 190 С111-741 Листи гіпсокартонні рентгенозахисні, товщина 12 мм м2 80,115 191 КБ15-56-1ЗМ К=1,15 Котз=1,15 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсової стартової шпаклівки товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази 100 м2 0,763 192 С111-2015-3 Шпатлівка гіпсова стартова кг 91,56 193 КР12-46-4ЗМ Оклеювання стін армосіткою 100м2 0,763 194 С111-1784 Сітка будівельна м2 80,115 195 КБ15-56-4 Крес=2 К=1,15 Красх=2, Кэмм=1,15 Котз=1,15 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додається до товщини 2 мм) 100 м2 0,763 196 С111-2015-4 Гіпсова шпаклівка фінішна кг 76,3 197 КР12-49-5 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування 100м2 0,763 Локальний кошторис № - 02-01-02. Опалення і вентиляція Розділ 1. Демонтаж системи опалення 1 КР15-47-1 Демонтаж радіаторів масою до 80 кг 100шт 0,15 2 КР15-47-2 Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг 100шт 0,12 3 КР15-83-5 к дем.=0,4 Кэмм=0,4 Кмат=0, Котз=0,4 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм 100м 0,1 4 КР15-83-4 к дем.=0,4 Кэмм=0,4 Кмат=0, Котз=0,4 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм 100м 0,07 5 КР15-83-3 к дем.=0,4 Кэмм=0,4 Кмат=0, Котз=0,4 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм 100м 1,06 6 КР15-83-2 к дем.=0,4 Кэмм=0,4 Кмат=0, Котз=0,4 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм 100м 0,54 Розділ 2 Монтаж системи опалення 7 КР15-90-2ЗМ Установлення опалювальних радіаторів сталевих 100кВт 0,51464 8 С126-952 Прилад опалювальний панельний PURMO С33 500Х2000 шт 3 9 С126-952 Прилад опалювальний панельний PURMO С22 500Х1600 шт 2 10 С126-952 Прилад опалювальний панельний PURMO С22 500Х1400 шт 3 11 С130-485-1 Комплект кронштейнів для крiплення радiаторiв з 3 шт PURMO Monclac MCK 108 100шт 0,08 12 КР15-22-1ЗМ Установлення муфтових кранів водорозбірних 100 шт 0,16 13 С1630-536 Клапан терморегулювальний з попереднім налаштуванням прямимй, дiаметр 15 мм шт 8 14 С1630-536 Клапан налаштувальний прямий з попереднім налаштуванням, дiаметр 15 мм шт 8 15 С1630-536 Термостатична голівка, дiаметр 15 мм шт 8 16 КР15-19-2ЗМ Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм 100м 0,48 17 С113-1690 Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus діам. 25х3,5мм м 48 18 С113-1746 Трійник із поліпропілену діам. 25х20 мм шт 18 19 С113-1706 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм шт 40 20 С113-1793 Муфта діам. 25 мм шт 14 21 С113-1879 Хомут металевий (з шурупом) ф20...25 шт 78 22 КР15-19-1ЗМ Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм 100м 0,3 23 С113-1689 Труби полiпропiленовi Wavin Fiber basalt plus PN28, дiам. 20х2,8 мм м 30 24 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 60 25 С113-1713 Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 10 26 С113-1792 Муфта діам. 20 мм шт 16 27 С113-1799 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм шт 16 28 КР19-21-1ЗМ Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену 100м 0,78 29 С113-2442 Iзоляцiя для труб Thermaflex Ду25 товщ.12 м 30 30 С113-2442 Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-28 м 48 31 КР19-22-1ЗМ Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену 100м2 0,08 32 С111-1720 Пінофол, товщина 10 мм м2 8 33 С126-953 Клей для пінофолу Penosil 290 мл шт 2 34 С111-1721-11А Стрiчка самоклейна для швів пінофолу м 20 35 КР15-15-3 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (гільзи) 100м 0,02 36 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм м 2 Розділ 3 Вентиляція 37 КМ7-35-1 Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т шт 1 38 КБ20-36-1ЗМ Кэмм=1,15 Котз=1,15 Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих - внутрішній блок шт 2 39 КБ20-34-1ЗМ Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т шт 1 40 С130-63 Рекуператор PRANA 200C ECO LIFE L=187м3/час, N=91 Вт, n=2400 об/хв шт 1 41 КР15-123-1ЗМ Установлення клапанів пелюсткових до осьових вентиляторів номером до 12,5 клапан 6 42 С1630-461 Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм шт 6 43 КР15-128-1 Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування 100кг 0,82 44 КБ20-45-1ЗМ К=1,15 Кэмм=1,15 Котз=1,15 Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год фільтр 5 45 КР15-120-2 Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм 100м2 0,55 46 КР15-120-7 Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм 100м2 0,4 47 КР19-22-1ЗМ Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену 100м2 0,95 48 С114-100 Спінений каучук PA-FLEX 13мм фольгований м2 95 49 КР15-122-1ЗМ Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 грати 9 50 С111-1756 Грати вентиляційні 550х350 шт 1 51 С111-1756 Грати вентиляційні 200х200 шт 2 52 С111-1756 Грати вентиляційні 200х100 шт 6 Розділ 4.Кондиціонування 53 КР3-25-8 Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну 100 отв. 0,07 54 КР15-128-1 Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування 100кг 1,6 55 КМ7-35-1 Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т шт 6 56 КБ20-36-1ЗМ Кэмм=1,15 Котз=1,15 Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих - внутрішній блок шт 6 Розділ 5 ВК кабінету лікаря 57 КР15-15-1 к дем.=0,4 Кэмм=0,4 Кмат=0, Котз=0,4 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм 100м 0,03 58 КР15-14-2 к дем.=0,4 Кэмм=0,4 Кмат=0, Котз=0,4 Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм 100м 0,005 59 КР3-25-7 Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну 100 отв. 0,01 60 КР20-28-3ЗМ Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 100м 0,005 61 КР20-28-4ЗМ Крес=5 Красх=5, На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати 100м 0,005 62 КР15-19-1ЗМ Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм 100м 0,08 63 С113-1681 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм м 8 64 С113-1737 Трійник із поліпропілену діам. 20 мм шт 2 65 С113-1808 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм шт 6 66 С113-2154 Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм шт 4 67 С126-950 Гнучкий шланг для води, діам. 15 мм, l=0.8м шт 2 68 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 8 69 КБ26-11-1ЗМ Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену 10 м 0,8 70 С113-2442 Iзоляцiя для труб Thermaflex Ду20 товщ.12 м 8 71 КБ20-28-7ЗМ Установлення люків герметичних шт 1 72 С126-950 Люк ревізійний 200х300 Vents шт 1 73 КБ16-13-1ЗМ Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм 100м 0,04 74 С113-2226 Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм м 4 75 С113-2266 Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм шт 2 76 С113-2243 Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм шт 2 77 С113-2235 Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм шт 2 78 С113-2280 Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм шт 1 79 С113-1885 Хомут розбірний сантехнічний КТР 50.5, дiам. 50 мм шт 5 80 КБ17-1-6ЗМ Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води 10компл. 0,1 81 С130-644 Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями комплект 1 82 С130-616 Змішувачі для умивальників комплект 1 83 КБ19-2-2ЗМ Установлення водонагрівників ємкісних шт 1 84 С1630-1240 Водонагрівач електричний 50л 1,5кВт шт 1 Локальний кошторис № 02-01-03 Придбання устаткування 1 2308-4001 Припливна установка з фільтрацією АСМ МС2 PWFK шт 1 2 2308-4001 Витяжна установка з усіма комплектуючими АСМ МС2 РК шт 1 3 2308-4001 Зовнішній блок системи охолодження Mitsubishi Heavy FDC1VNX-W Інтерфейсний модуль блоку підготовки блоку повітря для RAC та РАС серії AHU-KIT-SP. Стандартний дротовий пульт (КХ,FD) RС-Е5 шт 1 4 2308-4001 Кондиціонер SAMSUNG AC100BXAPNG/EU/AC100BNTPKG/EU-10kw шт 2 5 2308-4001 Кондиціонер SAMSUNG AC052BNAPKG/EU/AC052BXAPKG/EU-5kw шт 2 6 2308-4001 Кондиціонер SAMSUNG AR09BXFAMWKNUA-2kw шт 2 7 1504-13061 Фільтромодуль CleanSeal V3 CL-SW-3P3-G-MD-S-R-N-00 прямокутних повітропроводів ШхВмм=200х100 для фільтра 305х305х71 (в комплекті з фільтром і дифузором) шт 5 Локальний кошторис № 02-01-04 Електромонтажні роботи Розділ 1. Демонтаж 1 КР17-1-1 Демонтаж схованої електропроводки 100м 3,82 2 КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток 100шт 0,33 3 КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп 100шт 0,31 4 КБ21-12-2ЗМ К;=1,15 к дем.=0,4 Кэмм=0,46 Кмат=0, Котз=0,4 Прокладання коробів пластикових 100м 3,82 Розділ 2 Силове електрообладнання 5 КБ21-23-1ЗМ Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 2 6 С1514-1 Щит на 54 модуля IP31 металевий, такий, що вбудовують шт 1 7 С1514-1 Щит електричний силовий з режимом байпаса шт 1 8 КБ21-24-1ЗМ Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг шт 1 9 С1514-1 Бокс модульний на 4 модуля пластиковий навісний шт 1 10 КБ21-22-12ЗМ Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А 100шт 0,23 11 КБ21-22-13ЗМ Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А 100шт 0,01 12 С1547-16 Модульний рубильник-перемикач Hager, кількість полюсів 3, номінальний струм 63 А шт 1 13 С1547-16 Вимикач автоматичний Hager МС320А, кількість полюсів 3, номінальний струм 20А шт 1 14 С1547-16 Вимикач автоматичний Hager МС116А, кількість полюсів 1, номінальний струм 16А шт 12 15 С1547-16 Автомат диференційний Hager AD916J, кількість полюсів 2, номінальний струм 16А шт 5 16 С1547-16 Вимикач автоматичний Hager МС213А, кількість полюсів 2, номінальний струм 13А шт 1 17 С1547-16 Вимикач автоматичний Hager МС110А, кількість полюсів 1, номінальний струм 10А шт 2 18 С1547-16 Автомат диференційний HagerМС 120А, кількість полюсів 1, номінальний струм 20А шт 2 Розділ 3. Електроосвітлювальні вироби 19 КБ21-22-8ЗМ Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці 100шт 0,4 20 С1512-13 Розетка двохполюсна здвоєна з заземлюючим контактом 16А шт 31 21 С1512-13 Розетка двохполюсна одинарна з заземлюючим контактом 16А шт 9 22 С126-951 Рамка для розеток і вимикачів на 3 місця шт 1 23 С126-951 Рамка для розеток і вимикачів на 2 місця шт 17 Розділ 4 Монтажні вироби 24 КБ21-3-4ЗМ Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм 100м 7,65 25 С113-2126 Труба гнучка гофрована ПВХ, що не підтримує горіння, діаметром 16 мм м 253 26 С113-2126 Труба гнучка гофрована ПВХ, що не підтримує горіння, діаметром 20 мм м 492 27 С113-2125 Труба гнучка гофрована ПВХ, що не підтримує горіння, діаметром 25 мм м 28 28 КБ21-3-6ЗМ Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм 100м 1,04 29 С113-2125 Труба гнучка гофрована ПВХ, що не підтримує горіння, діаметром 40 мм м 105 30 КР17-7-18ЗМ Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром 110 мм, укладених по основі підлоги 100м 1,04 31 С113-2125 Труба гофрована посилена двохстінна, що не підтримує горіння, діаметром 110 мм м 105 32 С1512-1 Коробка розподільча КМ4 1234 ІР55 шт 32 33 С188888-5 Тримач для труб зі стяжкою CFF СТА100-CFF132-К41-100 шт 1105 34 С188888-5 Тримач для труб зі стяжкою CFF СТА100-CFF263-К41-100 шт 150 35 С1545-44 Дюбель 8х60 мм 100шт 18,51 36 С1550-38 Монтажна піна вогнестійка 750 мл балон 1 37 КР15-15-4 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм (гільзи) 100м 0,02 38 С113-132-1 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм м 2 39 КР15-15-7ЗМ Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм (гільзи) 100м 0,02 40 С113-55 Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм м 2 Розділ 5. Сітчасті та пластикові лотки 41 КБ21-14-1ЗМ К=1,15 Кэмм=1,15 Прокладання лотків 100м 0,2 42 С1415-8313 Лоток сітчастий кабельний (200х60) BAKS м 20 43 С1545-18 Поворот 90_ шт 1 44 С1545-18 Кронштейн до стіни шт 12 45 С1545-18 Гвинт розпірний PSR для монтажа лотків шт 80 46 С1545-18 Кронштейн до стелі шт 22 47 С1545-18 З'єднувач з засувкою шт 4 48 С1545-18 Тримач зацепний шт 4 49 С1545-18 Монтажний профіль (до стіни) шт 6 50 КБ21-12-2ЗМ К;=1,15 Кэмм=1,15 Прокладання коробів пластикових 100м 0,11 51 С113-1365 Короб пластиковий з кришкою ТА-GN 200х60 ДКС Україна м 11 52 С113-993 Кут внутрішній змінний шт 2 53 С113-993 Рамка для ввода короба в стелю, стіну, щиток (накладна на стик) RQM шт 2 54 С113-993 З'єднання на стик SGAN шт 4 55 С113-993 З'єднання на стик GAN шт 4 56 С1545-44 Самонаріз з дюбелем для монтажу до стіни 4х30 мм 100шт 0,22 Розділ 6. Кабельні вироби 57 КР17-8-1ЗМ Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби 100м 7,58 58 КР17-8-2ЗМ Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби 100м 0,63 59 КР17-8-4ЗМ Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби 100м 1,08 60 КБ21-15-3ЗМ К=1,15 Кэмм=1,15 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках 100м 0,304 61 КБ21-15-4ЗМ К=1,15 Кэмм=1,15 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках 100м 0,1 62 КМ8-148-4 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг 100 м 1,1 63 15093-35113 Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 3х2,5мм2 1000м 0,487 64 15093-35103 Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 3х1,5 мм2 1000м 0,181 65 15093-35103 Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 5х6 мм2 1000м 0,03 66 15093-35103 Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 5х35 мм2 1000м 0,11 67 15093-35103 Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний перерiзом 3х1,5 мм2 (N)HXH FE180/E30 1000м 0,071 68 15093-35103 Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 4х1,5 мм2 1000м 0,035 69 15093-35103 Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 8х1,5 мм2 1000м 0,03 70 15093-35103 Кабель комунікаційний ф1мм2 KAWEFLEX 6230 SК-С-PUR (2х1) 1000м 0,012 71 15093-35103 Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 5х95 мм2 1000м 0,11 72 15093-35103 Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння КГнв 5х50 мм2 1000м 0,0235 73 15093-35103 Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння КГнв 4х70 мм2 1000м 0,0075 74 15093-35103 Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння КГнв 1х120 мм2 1000м 0,01 75 15093-35113 Мережевий кабель з мідними жилами не екранований в ПВХ оболонці UTP CAT Se 1000м 0,03 76 С1545-244 Скоби дволапкові оцинковані для кріплення труби Ф110 100шт 2,63 77 КМ8-144-5 Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2 100 шт 0,38 78 КМ8-144-6 Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм2 100 шт 0,16 79 С1545-135 Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а 100шт 0,3 80 С1545-136 Наконечники алюмінієві для опресування 70-10-11а 100шт 0,08 81 С1545-138 Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а 100шт 0,1 82 С1545-139 Наконечники алюмінієві для опресування 120-12-14а 100шт 0,06 Розділ 7. Система зрівнювання потенціалів 83 КР17-5-3ЗМ Прокладання проводів при схованій проводці в борознах 100м 1,78 84 С157-273 Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з мiдною жилою, що не підтримує горіння, марка ПВЗнгд, перерiз 16 мм2 1000м 0,11 85 С157-268 Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з мiдною жилою, що не підтримує горіння марка ПВЗнгд, перерiз 4 мм2 1000м 0,032 86 С157-266 Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з мiдною жилою, що не підтримує горіння, марка ПВЗнгд, перерiз 2,5 мм2 1000м 0,036 87 С1545-90 Коробка з мідною шиною для зрівнювання потенціалів 100шт 0,04 Розділ 8 Електричне освітлення 88 КР17-11-9ЗМ Монтаж свiтильникiв світлодіодних, якi встановлюються в пiдвiсних стелях 100шт 0,49 89 С1547-7 Світильник світлодіодний для підвісних стель тип АЛЬФА LP -34 34W IP44 4000K шт 44 90 С1547-7 Світильник світлодіодний для підвісних стель АЛЬФА LP-34W IP44 4000К з вбудованою акамуляторною батереєю шт 5 91 С1547-7 Рамка для світильника шт 49 92 КР17-11-1ЗМ Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт 100шт 0,26 93 С1547-7 Світильник світлодіодний накладний пилозахищенний круглий WT045C 20W шт 19 94 С1547-7 Світильник світлодіодний чергового освітлення DS LED 3000К шт 7 95 КР17-10-5ЗМ Монтаж світильника приліжкового 100шт 0,21 96 С1547-7 Світильник світлодіодний приліжковий двобічний з розеткою ODT-8W-A++ шт 21 97 КБ21-17-12ЗМ к=1,15 Кэмм=1,15 Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вхiд", "вихід" 100шт 0,07 98 С1547-7 Світильник світлодіодний Топаз-220 зі змінним табло "не заходити" шт 4 99 С1547-7 Світильник аварійний акумуляторний ІР20 100Lm SIRAH 2013-3 LED з піктограмою "Вихід" шт 3 100 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий, світловий шт 4 101 1602-30072 Сповіщувач світлодіодний Топаз-220 комплект 4 102 КР17-12-2ЗМ Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних 100шт 0,07 103 С1547-6 Вимикач одноклавішний пиловодозахищений утопленого монтажу 10А ІР20 шт 7 104 КР17-12-3ЗМ Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних 100шт 0,1 105 С1547-6 Вимикач двоклавішний пиловодозахищений утопленого монтажу 10А ІР44 шт 10 106 С126-951 Рамка для розеток і вимикачів на 3 місця шт 3 107 С126-951 Рамка для розеток і вимикачів на 2 місця шт 2 Локальний кошторис № 02-01-05 Пожежна сигналізація 1 КМ10-667-1 Блок базовий приймально-контрольний шт 1 2 2402-4058 Пристрій проміжний приймальноконтрольний пожежний Тірас-16П шт 1 3 КМ8-121-1 Монтаж акумулятора шт 1 4 1511-4036 Акумулятор 12В, 18 Ахгод шт 1 5 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий, світловий шт 11 6 1602-30072 Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 комплект 10 7 1602-30072 Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ "Джміль" комплект 1 8 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС ручний шт 1 9 1602-30072 Сповіщувач пожежний ручний ІPR-1 комплект 1 10 КМ10-669-2 Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні шт 1 11 1602-30072 Оповіщувач світлозвуковий "ПОЖЕЖА" комплект 1 12 КР17-11-1ЗМ Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт 100шт 0,01 13 С1547-7 Лампа аварійного освітлення шт 1 14 КР17-7-10ЗМ Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку 100м 3 15 С113-2125 Труба гнучка гофрована ПВХ, що не підтримує горіння, діаметром 40 мм м 300 16 КР17-8-1ЗМ Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби 100м 3 17 КМ8-146-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг 100 м 0,3 18 15095-14071 Кабель вогнестійкий безгалогенний JE-H (St)H Е30 ємк. 1х2х0,8 1000м 0,1 19 15095-14071 Кабель вогнестійкий безгалогенний JE-H (St)H Е30 3х1,5 1000м 0,03 20 15095-14071 Провід з мідною жилою в полівінілхлорідній ізоляції і полівінілхлоридній оболонці KOBBнг (J-YYU-PF) 2х2х0,8 1000м 0,2 21 С1545-42 Кабельна стяжка Д-150 100шт 1,5 22 С1110-15 Дюбель 6х30 100шт 1,5 23 С1110-15 Саморіз 3,5х35 100шт 1,5 24 КР17-12-7ЗМ Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А 100шт 0,01 25 290902-57 Вимикач автоматичний ВА-16 шт 1 Підрозділ 1. Резервний запас сповіщувачів 26 1602-30072 Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 комплект 2 27 1602-30072 Сповіщувач пожежний ручний ІPR-1 комплект 1 До уваги учасників: Вважати зазначені у таблицях цієї технічної специфікації посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Додаток 3

до тендерної документації

ДОГОВІР ПІДРЯДУ №

| м. Кременчук | "__" __________ 2023 року |
| --- | --- |

Комунальне некомерційне медичне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» (надалі іменується «Замовник»),  в особі директора Корлякової Оксани Вікторівни яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

_________________________________________________________________________, (надалі іменується «Підрядник»), платник податку на прибуток за основною ставкою, в особі директора______________________________________, який діє на підставі _____________________________, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цей договір підряду (надалі іменується «Договір») про наступне:

  - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.	Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до умов Договору власними силами, у тому числі матеріалами та коштами виконання капітального ремонту, по об'єкту вказаному в п.1.2. цього Договору, а Замовник – прийняти і оплатити такі роботи (надалі за текстом Договору – Роботи).

- 1.2.	Предметом цього Договору є Роботи: «Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху будівлі основного корпусу будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" для розміщення системи ангіографічної за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький район, м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2» згідно CPV за ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація

- Власником результату виконаних Робіт (Об’єкта) є Замовник.

1.3. Адреса місця виконання Робіт: вул. Лікаря Парнети, 2 м. Кременчук.

1.4. Обсяги (кількісні характеристики), виконуваних за цим Договором Робіт, визначені в Технічному завданні (Додатку №1 до Договору).

1.5. Підрядник підтверджує, що має всі чинні ліцензії, дозвільні та погоджувальні документи на здійснення даного виду господарської діяльності, на виконання спеціальних видів робіт та необхідні кваліфікаційні характеристики.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1.	Підрядник виконує передбачені цим Договором Роботи відповідно до Технічного завдання, чинних державних нормативних документів (в т.ч. вимог ДБН України, стандартів, ГОСТів, ДК, ГКД), правил та вимог Замовника.

2.2.	Підрядник гарантує якість закінчених Робіт, досягнення показників, визначених у Технічному завданні, а також можливість експлуатації Об’єкта.

2.3. 	Гарантійний строк якості виконаних Робіт складає 3 (три) роки після введення обладнання в роботу. Гарантійний строк якості змонтованого обладнання (якщо при виконанні Робіт встановлюється обладнання) дорівнює строку, вказаного виробником у заводській документації, але не менше одного року.

2.4.	Перебіг гарантійного строку якості закінчених Робіт (та змонтованого обладнання) починається з моменту підписання Акта приймання виконаних робіт (або якщо Об’єкт потребує введення в експлуатацію - з моменту введення в експлуатацію).

2.5.	Сторони домовилися, що у разі виявлення Замовником протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) у виконаних Роботах, змонтованому обладнанні Замовник повідомляє Підрядника про необхідність направлення уповноваженого представника для складання Акту дефектів.

В повідомленні вказується місце прибуття уповноваженого представника Підрядника та термін, в який йому необхідно з’явитися. Повідомлення направляється на електронну адресу Підрядника зазначену у реквізитах.

Підрядник зобов’язаний протягом одного робочого дня з моменту отримання повідомлення направити Замовнику лист про дату направлення уповноваженого представника для складання Акту дефектів.

У разі відмови Підрядника або нез’явлення у визначений строк належним чином повідомленого Підрядника, взяти участь у складанні Акту дефектів, Замовник складає Акт дефектів одноосібно і надсилає його копію Підряднику. Даний Акт дефектів є обов’язковим до виконання Підрядником та Підрядник зобов’язується усунути недоліки в строки зазначені у Акті дефектів.

2.6. 	Перелік недоліків (дефектів), що виявлені у виконаних Роботах, змонтованому обладнанні протягом гарантійного строку, та терміни їх усунення представники Замовника та Підрядника фіксують в Акті дефектів.

2.7.	Підрядник зобов’язаний за власний рахунок усунути виявлені недоліки (дефекти) в строки, визначені Актом дефектів. Всі роботи (в т.ч. по заміні обладнання, щодо якого Сторони склали Акт дефектів), виконуються Підрядником за власний рахунок без подальшого відшкодування понесених ним витрат.

2.8.	Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені на Об’єкті протягом гарантійного строку, якщо він не доведе, що недоліки (дефекти) виникли не з його вини.

2.9.	У разі неусунення Підрядником у визначений строк виявлених недоліків (дефектів), або при відмові Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти), або якщо у 7-денний строк після вручення Підряднику письмової вимоги та/або Акту дефектів Замовник не одержує відповідь Підрядника про згоду або відмову усунути недоліки (дефекти), Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику протягом 5 банківських днів з дати отримання письмової вимоги Замовника вартість обладнання та робіт щодо яких виявлені недоліки (дефекти).

3. ЦІНА  ДОГОВОРУ

3.1.	Ціна Договору без ПДВ становить ____________________________________________.

3.2.	Загальна ціна цього Договору є динамічною.

3.3.     Джерело фінансування Робіт – _______________________________________________

________________________________________________________________________________

3.4. Якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт,пов’язаних з предметом закупівлі основного договору в того самого виконавця та в процесі виконання Робіт виникли обґрунтовані підстави для зміни технічних рішень, які можуть призвести до зміни обсягів робіт, в такому випадку вирішення даного питання можливе шляхом проведення відповідної закупівлі та/або заключення Договору, що не суперечить Закону України «Про публічні закупівлі»  та Постанові КМУ №1178 від 12.10.2022 року ( зі змінами).

Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого виконавця робіт здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

3.5.    Ціни встановлюються в національній валюті України.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

4.1. Замовник перераховує Підряднику аванс згідно постанови КМУ № 1070  від 04.12.2019 року в розмірі 30% від розміру договірної ціни зазначеної в п. 3.1. даного Договору, що становить____________________________________________________________________. Підрядник зобов`язується виконати роботи на суму попередньої оплати не пізніше, як за 90 (дев`яносто) календарних днів, що підтверджується підписанням актів приймання виконаних підрядних робіт, або постачанням необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій та виробів, а в разі не виконання цих зобов`язань підрядник повинен повернути ці кошти до бюджету.

4.2.	Остаточний розрахунок здійснюється на підставі підписаних Актів приймання виконаних робіт (Форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3) протягом 15 календарних днів із дня підписання Акту (Актів) приймання виконаних робіт (Форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3).

Замовник має право здійснювати поточні розрахунки на підставі оформлених Актів приймання виконаних робіт (Форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт (Форма КБ-3).

4.3.	Оплата грошовими коштами здійснюється з поточного рахунку Замовника на поточний рахунок Підрядника, вказаний в Договорі.

4.4. У випадку несвоєчасного надання Підрядником Акта КБ-2в, Довідки КБ-3 або електронної податкової накладної термін розрахунку переноситься до моменту отримання Замовником відповідних документів від Підрядника, що не буде вважатися простроченням з боку Замовника.

Оформлення Підрядником податкової накладної з порушенням вимог щодо її заповнення та підписання, передбачених Податковим кодексом або не реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі в терміни передбачені Податковим кодексом, є відкладальною обставиною для настання обов'язку Замовника щодо здійснення оплати Робіт за цим Договором, до моменту одержання Замовником такої податкової накладної та одержання інформації з Єдиного реєстру податкових накладних про підтвердження факту здійснення реєстрації Підрядником податкової накладної та перевірки Замовником податкової накладної на предмет додержання вимог законодавства щодо її заповнення та підписання.

4.5. У випадку одержання попередньої оплати та неможливості виконати свої зобов’язання, про що Підрядник повідомляє Замовника, Підрядник повертає Замовнику одержані грошові кошти не пізніше 5-ти банківських днів з моменту порушення строків виконання своїх зобов’язань. При порушенні зазначеного строку на суму неповернених коштів нараховуються індекс інфляції та 30% річних за користування грошовими коштами.

4.6. Під банківським днем Сторони розуміють день, в який банківські установи в Україні в установленому порядку здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів.

5. ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1.	Термін виконання Робіт: до 30 листопада 2023 року.

5.2.	Підрядник розпочинає виконання Робіт з дати отримання авансу.

5.3.	У випадку необхідності, з метою організації виконання Робіт, Замовник до початку виконання Робіт, зобов’язаний виконати всі знеструмлення або відключення, необхідні для виконання Робіт Підрядником.

5.4. Підрядник зобов’язаний виконати Роботи, визначені цим Договором, із свого матеріалу та своїми засобами. Підрядник відповідає за неналежну якість використаних ним матеріалів і обладнання. Підрядник не має право використовувати матеріали або обладнання обтяженого правами третіх осіб.

Якість матеріалів та обладнання, які використовує Підрядник при виконанні робіт, передбачених умовами Договору, має бути підтверджена відповідними документами. Документами, що підтверджують якість матеріалів є: сертифікат, сертифікат якості, сертифікат відповідності, декларація про відповідність, свідоцтво на виготовлення тощо. У випадку надання копій документів на підтвердження якості використаних матеріалів, копії мають бути якісними (текст має бути чітким, без виправлень, закреслень, змін), з обов’язковим зазначенням дати, посади, прізвища та підпису особи, що засвідчила копію та завірені печаткою Підрядника.

5.4.1.	Передача обладнання від Замовника Підряднику, згідно здійснюються по Акту приймання-передачі матеріалів, конструкцій та деталей, який підписується уповноваженими представниками Сторін і затверджується обома сторонами, при цьому право власності на передане Підряднику обладнання залишається у Замовника. Підтвердження використання Підрядником обладнання Замовника здійснюється відповідно Акту на списання використаних матеріальних цінностей при проведенні ремонтних робіт, підписаного уповноваженими представниками сторін. Залишок невикористаного Підрядником обладнання повертається Замовнику на підставі оформленого Акту приймання-передачі матеріалів підписаного обома сторонами. Підрядник відповідає за пошкодження та неправильне використання обладнання Замовника, шляхом відшкодування збитків Замовнику, в розмірі вартості даного обладнання.

5.5.	 При виконанні Робіт з демонтажу обладнання та матеріалів, Замовник та Підрядник складають Акт обліку ТМЦ, що підлягають демонтажу. Підрядник зобов’язаний здійснити демонтаж обладнання та матеріалів, перелік яких передбачено Актом обліку ТМЦ, що підлягають демонтажу, який після його підписання буде невід’ємною частиною Договору. Приймання-передача демонтованих ТМЦ відбувається на підставі акта приймання-передачі матеріалів, які були демонтовані при виконанні робіт демонтованих ТМЦ, який підписується уповноваженими представниками Сторін і затверджується обома сторонами, Підрядник несе відповідальність в повному обсязі за демонтовані ТМЦ до передачі їх Замовнику згідно акта приймання-передачі.

5.6.	Підрядник самостійно за власні кошти отримує всі дозвільні та погоджувальні документи, необхідні для виконання Робіт, отримання яких, відповідно до чинного законодавства України, належить до обов’язків Підрядника.

5.7.	Віднесення ризику випадкового знищення або пошкодження Об'єкта покладається на Підрядника, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника. Ризик випадкового знищення, пошкодження (псування) або розкрадання матеріалу, обладнання до здачі Робіт несе Підрядник.

5.8.	При виконанні Робіт Підрядник несе відповідальність та відшкодовує в повному обсязі збитки внаслідок дій (бездіяльності) свого персоналу з техніки безпеки, організацію роботи, попередження нещасних випадків, збереження навколишнього середовища на місці виконання Робіт.

5.9.	Підрядник зобов'язаний виконувати вказівки Замовника з приводу належного виконання Робіт, якщо такі вказівки не призводять до зміни технічних та конструктивних рішень. Підрядник зобов'язаний негайно інформувати Замовника, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує якості Робіт, шляхом направлення листа за підписом уповноваженої особи і скріпленого печаткою Підрядника.

5.10.	Підрядник зобов'язується постійно інформувати Замовника про хід виконання Робіт, результати здійснення контролю за якістю Робіт.

5.11.	Замовник має право у будь-який час перевірити технологію, хід і якість виконання Робіт, шляхом направлення уповноваженого представника Замовника.

5.12.	Після закінчення виконання Робіт Підрядник зобов'язаний не пізніше 2-х робочих днів письмово повідомити Замовника про готовність до здачі Робіт.

5.13.	До моменту здачі Робіт Замовнику Підрядник повинен виконати пусконалагоджувальні роботи, провести всі необхідні виміри та випробування, підготувати та передати Замовнику всю виконавчу документацію за актом приймання-передачі. Підрядником повинна надаватися вся необхідна документація, складена в процесі виконання Робіт: акт дефектів, відомість виконаного обсягу робіт; протокол технічного рішення з виявлених, але не усунутих дефектів; протоколи випробувань, карти вимірювань; акти на приховані роботи; перелік матеріалів, які були демонтовані при виконанні ремонтних робіт (у разі виконання демонтажних робіт), інші документи за вимогою Замовника. Результати вхідного контролю та сертифікати на використані матеріали і комплектуючі частини, які будуть використовуватися – надаються до початку виконання Робіт. Замовник не приймає виконані Роботи до моменту передачі Підрядником Замовнику всієї виконавчої документації, яка підтверджує належне виконання умов цього пункту.

5.14.	Здавання-приймання виконаних Робіт здійснюється спільно уповноваженими представниками Сторін після виконання Робіт (етапів Робіт) за Актом приймання виконаних робіт, складеним за формою КБ-2в та Довідкою КБ–3. Замовник розглядає та підписує Акт КБ-2в та Довідку КБ–3 протягом 10 робочих днів з моменту їх отримання від Підрядника.

5.15. У випадку наявності у Замовника претензій до виконаних Робіт Замовник в строк, визначений для розгляду та підписання Акта приймання виконаних робіт, повинен надати Підряднику вмотивовану відмову від приймання Робіт з переліком недоліків та зауважень. Строки усунення недоліків узгоджуються Сторонами в Акті дефектів і обов’язкові для дотримання Підрядником. У разі відмови Підрядника взяти участь у складанні Акту дефектів або нез’явлення представника у дату складання Акту дефектів, Замовник одноособово складає Акт дефектів і надсилає його Підряднику. Строки усунення недоліків зазначені у Акті дефектів, який складено Замовником одноосібно у випадку передбаченому даним пунктом Договору є обов’язковими для Підрядника.

5.16. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти), або якщо у строк протягом 7 робочих днів  після вручення Підряднику письмової вимоги та/або Акту дефектів Замовник не одержує відповідь Підрядника про згоду або відмову усунути недоліки, Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику протягом 5 банківських днів з дати отримання письмової вимоги Замовника вартість обладнання та робіт щодо яких виявлені недоліки (дефекти).

5.17. У разі виявлення недоліків, допущених Підрядником, які виключають можливість прийняття Робіт, або відступів в Роботах від умов Договору, чи інших недоліків, які є істотними або такими, що взагалі не можуть бути усунені Підрядником, або не були усунені в строк, встановлений у Акті дефектів, Замовник має право на свій вибір: не приймати такі Роботи та вимагати від Підрядника повернення попередньої оплати/вартості оплачених Робіт (у разі, якщо вона була здійснена) та сплати штрафних санкцій передбачених договором; відмовитися від Договору в односторонньому порядку та вимагати від Підрядника повернення попередньої оплати/вартості оплачених Робіт (у разі, якщо вона була здійснена) та сплати штрафних санкцій передбачених договором; вимагати від Підрядника зниження договірної ціни та/або компенсації (відшкодування) збитків, на підставі здійсненого Замовником перерахунку договірної ціни.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1.	Замовник зобов’язаний:

6.1.1.	Своєчасно та в повному обсязі оплачувати виконані Роботи;

6.1.2.	Приймати виконані Роботи згідно з актами, складання яких передбачено р. 5 цього Договору;

6.1.3.	Інші обов’язки, передбачені цим Договором та законодавством.

6.2. 	Замовник має право:

6.2.1.	Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання зобов’язань Підрядником, шляхом письмового повідомлення його про це у строк 5 (п’яти) календарних днів, у випадках якщо:

– Підрядник не розпочав Роботи протягом 10 (десяти) календарних днів після погодженого терміну початку Робіт з причин, які залежали від Підрядника;

–  Підрядник допустив прострочення виконання робіт на 10 (десяти) календарних днів;

– 	У випадку припинення Робіт Підрядником з причин, які не залежали від Замовника;

- Виявлення представниками Замовника, уповноваженими здійснювати технічний нагляд за виконанням Робіт, фактів порушень робітниками Підрядника трудової та технологічної дисципліни;

- Перебування працівників Підрядника на робочому місці в робочий час в стані алкогольного сп’яніння, під дією наркотичних або токсичних речовин;

– Інших випадках, передбачених Договором.

6.2.2.	Контролювати виконання Робіт та дотримання строків;

6.2.3.	Не здійснювати оплати в разі неналежного оформлення приймально-здавальних документів (в т.ч. відсутність печатки або підписів);

6.2.4.	Інші права, передбачені цим Договором та законодавством.

6.3.	Підрядник зобов’язаний:

6.3.1.	Виконати Роботи в обсязі,  передбаченому  цим Договором;

6.3.2.	Забезпечити виконання Робіт у строки, встановлені  Договором;

6.3.3.	Забезпечити виконання Робіт, якість яких відповідає умовам, установленим цим Договором;

6.3.4.	Допускати представників Замовника на місце виконання Робіт для перевірки технології, ходу і якості виконання Робіт;

6.3.5.	Нести гарантійні зобов’язання передбачені цим Договором та чинним в Україні законодавством;

6.3.6.	Складати та надавати Замовнику у день їх складання підписані зі свого боку Акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) та Довідки КБ-3;

6.3.7.	Забезпечити виконання Робіт кваліфікованим персоналом (допускати до виконання Робіт тільки досвідчений персонал, що має відповідні допуски для виконання певних видів робіт), дотримання вимог трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників, виробничої санітарії, а також проведення відповідних інструктажів;

6.3.8.	За необхідності приєднання електроприладів і механізмів Підрядника до діючих електромереж, здійснювати таке приєднання виключно через прилади обліку під контролем фахівців Замовника;

6.3.9.	Підрядник не має права залучати до виконання всіх або частини Робіт субпідрядні організації без попереднього письмового погодження з Замовником;

6.3.10.	Інші обов’язки, передбачені цим Договором та законодавством.

6.4.	Підрядник має право:

6.4.1.	Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані Роботи;

6.4.2.	На дострокове виконання Робіт за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3.	Інші права, передбачені цим Договором та законодавством.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.	За невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цим Договором.

7.2.	У випадку порушення Підрядником строку початку Робіт, визначеного Договором, Підрядник сплачує Замовнику штрафну санкцію у розмірі 0,1% від загальної ціни Договору за кожен день прострочення (штрафна санкція нараховується до дати фактичного початку Робіт).

7.3. 	За порушення Підрядником строку закінчення Робіт, визначеного Договором, Підрядник сплачує штрафну санкцію у розмірі 0,5 % від вартості несвоєчасно виконаних Робіт за кожен день прострочення.

7.4.	У випадку виявлення неякісного виконання Робіт при їх прийманні Підрядник сплачує штраф у розмірі 5 % від ціни Договору та за власний рахунок усуває недоліки.

7.5.	Якщо Підрядник одержав попередню оплату і не приступив до виконання Робіт, і Замовник скористався своїм правом на розірвання Договору, Підрядник повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції та сплатою 30% річних за користування грошовими коштами, а також зі сплатою штрафної санкції, передбаченої пунктом 7.2. Договору.

7.6.	У випадку припинення Робіт Підрядником з причин, які не залежали від Замовника, або Підрядник допустив прострочення виконання робіт на 10 календарних днів, і Замовник скористався своїм правом на розірвання Договору, Підрядник повертає платежі пропорційно частині невиконаних Робіт, а також сплачує штрафну санкцію, передбачену пунктом 7.3. цього Договору.

7.7.	За порушення строків оплати виконаних Робіт Підрядник має право нарахувати Замовнику пеню за кожен день прострочення у розмірі 0,1% від простроченої суми, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, а Замовник зобов’язується на вимогу Підрядника сплатити зазначену пеню. Замовник не несе відповідальність передбачену цим пунктом за порушення строків оплати виконаних Робіт, а Підрядник не нараховує  пеню, у разі затримки фінансування головним розпорядником.

У разі прострочення Замовником строку оплати, Замовник зобов’язаний на письмову вимогу Підрядника, яка надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення сплатити один процент річних від простроченої суми.

7.8. 	За невиконання вимог п. 5.7. Договору та/або у випадку знищення або пошкодження Об’єкта до прийняття Замовником, Підрядник відшкодовує Замовнику збитки в повному обсязі.

7.9. Підрядник зобов'язаний на дату виникнення податкових зобов'язань, визначених відповідно до Податкового кодексу, скласти і направити Замовнику зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням вимог про електронний підпис уповноваженої Підрядником особи і з наявністю всіх обов'язкових реквізитів, передбачених Податковим кодексом не пізніше наступного дня з дати її реєстрації.

Підрядник зобов'язаний зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних у строк:

•	для податкових накладних/розрахунків коригування, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

•	для податкових накладних/розрахунків коригування, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вони складені.

У разі невиконання Підрядником зобов’язань з реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом термінів передбачених Податковим кодексом або порушення Підрядником вимог щодо її складання, заповнення та підписання, передбачених Податковим кодексом та умовами цього Договору, Підрядник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі суми податку на додану вартість по такій операції. Сума штрафу виплачується Підрядником Замовнику протягом 7(семи) календарних днів з дня отримання від Замовника письмової вимоги.

Якщо за наслідками перевірки Замовника податковими органами, Замовник буде зобов’язаний здійснити донарахування розміру податку на додану вартість та/або виплатить штрафні санкції, внаслідок порушення Підрядником порядку заповнення податкових накладних, Підрядник відшкодовує в повному обсязі понесені витрати Замовника (сума донарахування та штрафних санкцій).

7.10.	У випадку порушення Підрядником строку надання Актів КБ-2в та Довідок КБ-3, визначених у пункті 6.3.6, Підрядник сплачує штрафну санкцію у розмірі 0,1% від вартості звітного етапу Робіт, за яким допущено прострочення у наданні документів, за кожен день прострочення.

7.11.	У випадку здійснення працівниками Підрядника дрібної крадіжки майна, яке є власністю Замовника або орендоване ним, Підрядник відшкодовує Замовнику збитки в стократному розмірі вартості викраденого майна. Факт здійснення крадіжки підтверджується протоколом, складеним Замовником на підставі ст. 51, п.3 ст. 255 КУпАП, який направляється Підряднику.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1.	Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2.	Сторони домовились, що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вони розуміють надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, певні дії та/або бездіяльність органів державної влади або органів місцевого самоврядування тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

8.3.Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-Промисловою Палатою України.

8.5. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше, ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір, шляхом письмового повідомлення іншої Сторони протягом 5 календарних днів. У разі перерахування попередньої оплати Підрядник повертає Замовникові невикористану частину попередньої оплати, щодо якої відсутні укладені Сторонами Акти приймання виконаних робіт протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

9.1.	Сторони домовилися, що всі можливі суперечки і розбіжності, які пов’язані з виконанням цього Договору, будуть розв’язуватися шляхом переговорів та листування.

9.2.	Спори і розбіжності, що не вдалося врегулювати, вирішуються в судовому порядку, згідно чинного законодавства України.

9.3. Строк, у межах якого Сторони можуть звернутись до суду з вимогою про захист своїх прав за цим Договором (строк позовної давності), у тому числі щодо стягнення основної заборгованості, пені, штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних, встановлюється тривалістю у 5 (п’ять) років.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ.

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками Сторін і діє до 31.12.2023 року, а у частині грошових зобов’язань до повного їх виконання. До припинення дії Договору Сторони зобов’язані завершити (виконати) всі фактично взяті на себе зобов’язання по Договору.

10.2. Після підписання Договору всі попередні письмові та усні угоди, переговори і листування між Сторонами втрачають юридичну силу, якщо вони суперечать умовам Договору.

10.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби товару. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення.

У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміну ціни здійснюють у такому порядку:

Підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору та коливання ціни на ринку;

Сторони погоджуються, що збільшення ціни за одиницю товару відбувається пропорційно коливанню цін на ринку та не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку;

Сторони погоджуються, що документальне підтвердження ціни на ринку має містити інформацію про період порівняння ціни, а саме: з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару та до моменту виникнення необхідності у внесенні відповідних змін;

Сторони погоджуються та допускають, що документальним підтвердженням коливання ціни на ринку можуть бути надані документи, які видані уповноваженими на це органами (ДП «Зовнішінформ», Торгово-промисловою палатою або іншим органом,  який уповноважений надавати відповідну інформацію) та які підтверджують коливання ціни на ринку такого товару, або інші факти, на які посилається Сторона або інші документи органу, установи чи організації, які мають повноваження здійснювати моніторинг цін на товари, визначати зміни ціни такого товару на ринку. Документальне підтвердження коливання ціни на ринку має містити:

- інформацію про стан цін щонайменше на дві дати, що визначають початок (момент укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару) та кінець часового інтервалу, у якому здійснювалося дослідження цін;

-  результат порівняння цін у відсотковому вираженні;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю.

Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмета закупівлі;

4)продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

Форма документального підтвердження об’єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об’єктивних обставин (з огляду на їхні особливості) з дотриманням чинного законодавства;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг).

Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.

У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміну ціни здійснюють у такому порядку:

підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору та набрання чинності документом / чинний (введений в дію) нормативно-правовий акт Держави, яким затверджені чи встановлені такі ставки податків і збори та/або зміни умов щодо надання пільг з оподаткування,  та/або зміна системи оподаткування;

сторони погоджуються, що Сторона, яка звертається з пропозицією про внесення змін з підстав, визначених даним пунктом, обов’язково до письмового звернення надає документ / чинний (введений в дію) нормативно-правовий акт Держави, який встановлює / змінює такі ставки податків і збори та/або змінює умови щодо надання пільг з оподаткування; та/або змінює систему оподаткування;

нову (змінену) ціну Сторони застосовують з дня набрання чинності відповідним документом / нормативно-правовим актом Держави, яким затверджені чи встановлені такі ставки податків і зборів та/або зміни щодо надання умов пільг з оподаткування, та/або зміни системи оподаткування;

зміна ціни відбувається пропорційно зміненій (зміненим) частині (частинам) складової такої ціни, як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися залежно від таких змін без зміни обсягу закупівлі.

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

Сторони можуть внести відповідні зміни в разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти  відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону, а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

10.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

10.5. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

10.6. З метою забезпечення виконання умов Договору представники Сторін, що підписали Договір, підписанням Договору надають згоду на обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» своїх персональних даних, які вказані у Договорі, виключно з метою здійснення Сторонами своїх прав та обов’язків в рамках даного Договору.

10.7. У разі неналежного виконання Підрядником своїх зобов’язань по Договору, Замовник має право в будь-який спосіб поширювати інформацію щодо такого неналежного виконання Підрядником своїх зобов’язань по Договору перед третіми особами.

10.8. Цей Договір укладається і підписується в 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу (1 – для Замовника, 1 – для Підрядника).

10.9. Підписавши цей Договір, Сторони підтверджують, що їх включено до  Єдиного державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, не перебувають в процесі ліквідації та/або реорганізації, щодо них не розпочато процедуру банкрутства. У випадку зміни будь-якої з умов, що зазначені в цьому пункті, Сторона відносно якої ці зміни виникли, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону.

10.10. Сторони при укладенні даного Договору та при оформленні документів на його виконання (акти приймання виконаних робіт, первинні бухгалтерські документи, та інші) зобов’язані проставляти особистий підпис уповноваженого представника Сторони та засвідчувати його печаткою підприємства.

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1 Будь які відомості, які на законних підставах знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні однієї Сторони і стають відомими другій Стороні у зв'язку з укладанням та виконанням даного Договору, вважатимуться конфіденційною інформацією.

11.2 До конфіденційної інформації Сторони відносять відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, які стосуються будь якої сторони даного Договору, її учасників (засновників), працівників , контрагентів та діяльності Сторін в цілому.

11.3 Будь яка з Сторін зобов'язана: не вчиняти дій, що роблять Конфіденційну інформацію іншої Сторони доступною для будь-яких третіх осіб, якими б засобами це не досягалося, та не опубліковувати Конфіденційну інформацію, вживати відповідних заходів для збереження конфіденційності (нерозкритості) конфіденційної інформації іншої Сторони, при цьому забезпечивши такий стан зберігання Конфіденційної інформації іншої Сторони, за якого повністю була б усунута можливість несанкціонованого поширення та використання Конфіденційної інформації іншої Сторони, надавати конфіденційну інформацію іншої Сторони третім особам, в тому числі контрагентам за угодами (договорами) лише після отримання письмової згоди іншої Сторони.

11.4 Сторони звільняються від відповідальності за оприлюднення (розголошення, поширення) конфіденційної інформації на вимогу осіб та/або органів, які відповідно до чинного законодавства України вправі вимагати оприлюднення (розголошення, поширення) конфіденційної інформації.

11.5 Положення про конфіденційність залишається в силі протягом 3 (трьох) років після припинення дії даного Договору.

12. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

12.1.	Сторони цього Договору зобов’язуються вжити всіх необхідних та залежних від них заходів, щоб запобігти корупції та хабарництву. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором Сторони (та їх працівники) не виплачують, не отримують і не дозволяють виплату грошових коштів або передачу подарунків чи інших цінностей будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб, з метою отримати неправомірні переваги чи досягти інших неправомірних цілей тощо.

12.2.	Сторони цього Договору надають взаємне сприяння одна одній в цілях запобігання корупції та гарантують відсутність негативних наслідків для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

При укладанні цього Договору до нього додаються:

- Додаток №1 Договірна ціна з розрахунками;

- Додаток №2 Календарний графік виконання робіт.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| «ЗАМОВНИК» КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» 39623, м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2 UA898201720344300008000099569 _________________________________ Держказначейська служба України м. Київ UA853052990000026008031208928 UA263052990000026005031206503 UA973052 990000026002011210523 в АТ КБ «Приватбанка» код ЄДРПОУ 41318879 ІПН 413188716037 Тел. +380633378105 E-mail: kremenlik@gmail.com Директор ___________________Оксана КОРЛЯКОВА | «ПІДРЯДНИК» |
| --- | --- |

Додаток 4

до тендерної документації

ТЕНДЕРНА (ЦІНОВА) ПРОПОЗИЦІЯ

# НА ЗАКУПІВЛЮ ПО ПРЕДМЕТУ

# «Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху будівлі основного корпусу будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" для розміщення системи ангіографічної за адресою: Україна, Полтавська обл., Кременчуцький район, м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 2»                         згідно CPV за ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація

Найменування претендента: ______________________________________________________________

(повна назва організації учасника торгів)

в особі ________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи)

уповноважений повідомити наступне:

1. Розглянувши тендерну документацію на виконання зазначеного замовлення, ми згодні виконати роботи за ціною: _______________________________________________________ (з ПДВ*), ______________________________________________________________________________ (без ПДВ),

(вказується ціна тендерної пропозиції (цифрами і прописом) з ПДВ* та без ПДВ)

* Cума з ПДВ зазначається лише тими учасниками, які є платниками ПДВ.

2. Адреса (місцезнаходження) учасника торгів ___________________________________________

3. Телефон/факс _____________________________________________________________________

4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) ______________________________________________

5. Загальний строк виконання робіт: ____ місяців, але не пізніше «___» _______ 20__р.

6. Строк гарантії на виконані роботи складає ___________ (цифра прописом) років.

7. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі ______________________________________________________________________________

8. До прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, Ваша документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо буде прийнято рішення про намір укласти договір, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

9. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дати розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може розглядатися Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

10. Якщо буде прийнято рішення про намір укласти договір, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця та надати документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених пунктом 47 Особливостей.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника та печатка (печатка за наявності)

Додаток 5

до тендерної документації

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА

| 1. Назва учасника |  |
| --- | --- |
| Поштові та банківські реквізити (адреса, телефон, телефакс, електронна пошта, поточний рахунок, дані про банк (банки), в якому (яких) обслуговується учасник: назва банку, МФО банку, код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків* учасника). |  |
| Особа, уповноважена на підписання договору про закупівлю та/або службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада) |  |

* реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

_______________ (посада керівника учасника)

_______________ ПІБ керівника

М.П. (за наявності)