Додаток 2

до тендерної документації

Інформація про технічні специфікації , якісні та інші характеристики предмету закупівлі

ДК 021:2015 код 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання - Технічне обслуговування ВМТ - 50421000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання

| №п/п | Найменування виробів медичної техніки | Заводський номер | Рік випуску | кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотоелектроколориметр КФК-3 | 9000850 | 1989 | 1 |
| 2 | Фотоелектроколориметр КФК-2 | 8909008 | 1990 | 1 |
| 3 | Фотоелектроколориметр КФК-2 | 8511926 | 1986 | 1 |
| 4 | Фотоелектроколориметр КФК-2 | 8712888 | 1987 | 1 |
| 5 | Аквадистилятор електричний ДЭ-10М | 6143 | 2014 | 1 |
| 6 | Аквадистилятор електричний ДЭ-4-2 | 5249 | 1980 | 1 |
| 7 | Стерилізатор повітряний ГП-80 | 05405 | 2005 | 1 |
| 8 | Стерилізатор повітряний ГП-40 | 3029 | 1983 | 1 |
| 9 | Стерилізатор паровий ВК-75-01 | 619 | 2003 | 1 |
| 10 | Стерилізатор паровий ВК-75 | 4012 | 1991 | 1 |
| 11 | Шафа сушильно-стерилізаційна ШСС-80п | 7268 | 1983 | 1 |
| 12 | Апарат рентген. діагностичний РУМ-20М | 833272 | 1983 | 1 |
|  | Вартість технічного обслуговування на 1 місяць, грн, без ПДВ |
|  | Вартість технічного обслуговування на 12 місяців, грн, без ПДВ |
|  | Вартість запасних частин та матеріалів для тех. обслуг(орієнтовна) |
|  | Послуги з поточного ремонту іншого мед. та хірург. обладнання (включно запчастини та матеріали, що використ. при ремонті), грн, без ПДВ |
|  | Загальна вартість послуг , грн, без ПДВ |

Послуги з надання послуг з технічного обслуговування медичного устаткування.

- Зовнішній огляд, вияв несправностей та їх усунення, проведення поточних ремонтів.

- Перевірка електроустаткування на предмет безпечної експлуатації.

- Перевірка механічних кріплень, контактів зовнішніх та внутрішніх роз`ємів, контактних

з`єднань, електричних блоків.

- Перевірка запірної арматури, герметичності камер пароутворювачів, стерилізаційних

камер.

- Періодичне очищення від накипу пароутворювачів, нагрівальних елементів.

- Перевірка роботи механічних вузлів та деталей.

- Змащення механізмів обладнання.

- Перевірка роботи органів управління обладнання.

- Перевірка роботи контрольно-вимірювальних приладів строки їх метрологічної

повірки.

- Перевірка строків технічного опосвідчення стерилізаційного обладнання, що працює

під тиском.

- За необхідності підготовка обладнання до метрологічної повірки, до технічного

опосвідчення посудин, що працюють під тиском, підготовка засобів вимірювання до

метрологічної повірки.

- Проведення щорічного гідростатичного випробування робочим тиском посудин, що

працюють під тиском. (стерилізаційного обладнання).

- Перевірка обладнання на відповідність вимогам експлуатаційної документації.

- Перевірка працездатності обладнання та готовність його до експлуатації.

Роботи з технічного обслуговування обладнання проводиться на місці його

експлуатації.

Вищевказані роботи проводяться спеціалістами які мають спеціальну підготовку, які

пройшли навчання з питань охорони праці, при експлуатації та технічного

обслуговування посудин що працюють під тиском, з питань електробезпеки та

мають групу допуску 3 або 4 групи, мають необхідні посвідчення.