**Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Центр певринної медико-санітарної**

**допомоги № 2»**

 **«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

 ***за рішенням Уповноваженої особи,***

***згідно з протоколом від « 30 » грудня 2023 р. №590***

***Уповноважена особа Замовника,***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лариса КОСТЮК**

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

НА ЗАКУПІВЛЮ **ТОВАРУ** ЗА ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПІВЛІ:

*показник національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»*

**38430000-8 : Детектори та аналізатори**

**код НК 024:2023 - 35476 – Аналізатор гематологічний IVD (діагностика in vitro), автоматичний;**

**36910 – Фотометр абсорбційний/трансмісійний автоматичний**

**Аналізатор гематологічний автоматичний;**

**Спектрофотометр автоматичний**

***Процедура закупівлі – відкриті торги з особливостями на 2024 рік***

 **м. Миколаїв – 2023р.**

**ЗМІСТ**

**тендерної документації**

**Розділ І. Загальні положення**

1. Терміни, які вживаються в тендерній документації

2. Інформація про замовника торгів

3. Процедура закупівлі

4. Інформація про предмет закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції

8. Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів

**Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації**

1. Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації

2. Унесення змін до тендерної документації

**Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції**

1. Зміст та спосіб подання тендерної пропозиції

2. Забезпечення тендерної пропозиції

3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції

4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними

5. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, встановлені статтею 17 Закону

6. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

7. Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)

8. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником

**Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозицій**

1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції

2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції

**Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції**

1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію
2. Інша інформація
3. Відхилення тендерних пропозицій

**Розділ VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю**

1. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

2. Строк укладання договору

3. Проєкт договору про закупівлю

4. Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю

5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

6. Забезпечення виконання договору про закупівлю

**ДОДАТОК № 1.** Форма «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ»

**ДОДАТОК № 2.** Спосіб підтвердження Учасником процедури закупівлі в електронній системі та під час подання тендерної пропозиції та Документи і спосіб документального підтвердження для Переможця, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 47 Особливостей

**ДОДАТОК № 3.** Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

**ДОДАТОК № 4.** Проектдоговору

**ДОДАТОК № 5.** АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ

**ДОДАТОК № 6.** Заява учасника про подання тендерної пропозиції

**ДОДАТОК № 7.** ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

**Примітка:** *Всі додатки є невід’ємною частиною цієї тендерної документації.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Розділ І. Загальні положення** |
| 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерна документація - документація щодо умов проведення публічних закупівель, що розробляється та затверджується і безоплатно оприлюднюється замовником разом з оголошенням про проведення конкурентних процедур закупівель в електронній системі закупівель для загального доступу шляхом заповнення полів в електронній системі закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель за адресою www.prozorro.gov.ua та авторизованих електронних майданчиках, розроблена на виконання вимог [Закону](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2289-17) України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 року із змінами (далі – Закон), згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження примірної тендерної документації» № 680 від 13.04.2016 року та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» №1178 від 12.10.2022 р. (далі – Особливості).1.1. Ця Тендерна документація (далі – Документація) розроблена на виконання вимог вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), інших актів законодавства.1.2. Терміни, які використовуються в цій Документації, вживаються в значеннях, визначених Законом та підпунктом 1.3 цього пункту.1.3. Наведені нижче терміни вживаються у цій Документації у такому значені (з урахуванням вимог законодавства України):(1.3.1.) Адміністративно-господарські обов’язки – це обов’язки службової (посадової) особи по управлінню або розпорядженню майном учасника незалежно від організаційно-правової форми та форми власності;(1.3.2.) Аналогічний договір – аналогічним договором у розумінні цієї документації є договір на постачання бензину та дизельного палива кінцевому споживачу у відповідності до законодавства, що є повністю виконаний учасником на час подання тендерної пропозиції; (1.3.3.) Веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель – інформаційно-телекомунікаційна система «PROZORRO» (за адресою в мережі Інтернет: www.prozorro.gov.ua), визначена веб-порталом Уповноваженого органу з питань закупівель (далі – веб-портал) відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 07.04.2020 № 648;(1.3.4.) Додаток – особливий розділ цієї Документації, виконаний окремо від основного тексту Документації у вигляді відповідного додатку до неї, який становить невід’ємну частину Документації і разом з іншими розділами містить обов’язкові для учасників умови (вимоги) щодо підготовки і подання тендерних пропозицій та участі у процедурі закупівлі;(1.3.5.) Документ – створений (складений) і офіційно виданий органом державної влади, місцевого самоврядування, іншою юридичною особою або фізичною особою носій, що містить інформацію у текстовій чи графічній формі (у вигляді слів, цифр, знаків, інших символів або зображень чи будь-якої їх сукупності) про факти, події та явища, що мають юридичне значення, складений належним чином, має необхідні реквізити чи складений за встановленою формою відповідно до законодавства та/або звичаїв діловодства та ділового обороту; (1.3.6.) Документ, що посвідчує особу – документ, що передбачений пунктом 2 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 р. № 5492-VI із змінами та доповненнями;(1.3.7.) Документація – дана Тендерна документація щодо умов проведення відкритих торгів, що розроблена та затверджена замовником і оприлюднена для загального доступу на веб-порталі Уповноваженого органу та авторизованих електронних майданчиках відповідно до Закону;(1.3.8.) Еквівалентна продукція (еквівалентні товари, еквівалент) – товари (предмети, обладнання, устаткування, конструкції, інша продукція і товари виробничого та / або споживчого призначення тощо), які належать до різних торговельних марок чи фірм, патентів (патентованих (комерційних) найменувань), конструкційних або типових рішень, джерел (місць) походження або виробників, але є ідентичними за описовими, кількісними, технічними та іншими характеристиками з урахуванням вимог Документації;(1.3.9.) Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV та Закону України «Про електронні довірчі послуги»; (1.3.10.) Єдиний податок – податок, який сплачується відповідно до норм глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, що зареєстровані платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою;(1.3.11.) ЄДР – Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, який функціонує відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV; (1.3.12.) Забезпечення тендерної пропозиції – забезпечення тендерної пропозиції, що надається учасником замовнику у зв'язку з поданням тендерної пропозиції відповідно до Закону та цієї Документації;(1.3.13.) Закон – Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII із змінами;(1.3.14.) Ідентифікаційний код (номер) – ідентифікаційний код згідно із ЄДР або РНОКПП;(1.3.15.) Копія (скан-копія) – примірник завантаженого документа, що містить точне знакове та графічне відтворення змісту та/або інформації та реквізитів документа-оригінала;(1.3.16.) Організаційно-розпорядчі обов’язки – це обов’язки службової (посадової) особи учасника по здійсненню керівництва юридичною особою, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою та іншою діяльністю окремих працівників учасника чи керівництво діяльністю учасника в цілому незалежно від форми організаційно-правової форми та форми власності; (1.3.17.) Паспортний документ іноземця – документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в'їзд або виїзд з держави і визнається Україною відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 р. № 3773-VI. На виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року № 361-IX, учасники у складі своєї тендерної пропозиції подають копію документу, що посвідчує особу або копію паспортного документу іноземця на усіх засновників (учасників) та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) учасника, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) засновника учасника, якщо засновник учасника - юридична особа, засвідчений особистим підписом засновника, беніфіцарного власника та схематичне зображення структури власності учасника у довільній формі на якому відображаються всі особи, які прямо чи опосередковано володіють учасником самостійно чи спільно з іншими особами, підписану уповноваженою особою такого учасника. (1.3.18.) ПДВ – податок на додану вартість, який справляється відповідно до норм розділу V Податкового кодексу України;(1.3.19.) Працівник – фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію (обов’язки або функції) згідно з укладеним з учасником трудовим договором (контрактом) відповідно до чинного законодавства України про працю;(1.3.20.) Тендерна пропозиція – тендерна пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог Тендерної документації у вигляді електронного документа (документів) шляхом заповнення електронних форм з окремими полями в електронній системі закупівель, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 Закону і в Тендерній документації, та завантаження файлів з інформацією та/або документами, що вимагаються замовником у Тендерній документації. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерної пропозиції та її оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). Ціна тендерної пропозиції – грошовий вираз загальної вартості товарів, робіт або послуг, що становлять предмет закупівлі, і за яку учасник, у разі визначення його переможцем процедури закупівлі, має можливість, згідний та зобов’язується виконати договір про закупівлю, на умовах, визначених замовником. Ціною тендерної пропозиції вважається:(1.3.20.1) Ціна тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі, ціна за одиницю товару, яка підтверджена переможцем згідно із Законом і умовами Тендерної документації, та відповідно до якої може бути укладений (укладається) договір про закупівлю;(1.3.21.) РНОКПП – реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи;(1.3.22.) Службова (посадова) особа учасника – фізична особа, яка постійно чи тимчасово обіймає на підприємстві, в установі чи організації (в учасника – юридичної особи) посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконує такі обов’язки за спеціальним повноваженням. Службовою (посадовою) особою учасника є також фізична особа, яка перебуває у трудових відносинах з учасником – фізичною особою і відповідно до трудового договору або за спеціальним повноваженням виконує організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов’язки у діяльності фізичної особи - підприємця;(1.3.23.) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (або уповноважена посадова особа учасника) – службова (посадова) особа учасника, яка на підставі статуту, інших установчих документів, нормативних та/або розпорядчих документів, спеціальних розпорядчих документів чи за спеціальною довіреністю учасника уповноважена представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі;(1.3.24.) тендерна пропозиція (у тому числі, ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі – документ, що визначений у ч. 4 ст. 41 Закону, який подається переможцем процедури закупівлі відповідно до умов цієї Документації за формою, встановленою у Додатку № 1, виключно з метою підтвердження первинної та остаточної ціни тендерної пропозиції переможця (в тому числі, за одиницю товару);(1.3.25.) файл – це впорядкована сукупність цифрових, алфавітно-цифрових та інших даних, яка відповідає таким ознакам:- має фіксоване ім'я (назва файлу) (послідовність символів, що однозначно характеризують файл);- придатна для обробки відповідним програмним забезпеченням;(1.3.26.) КЕП - кваліфікований електронний підпис - удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.1.4. Терміни «корупційне правопорушення», «корупція», «правопорушення, пов’язане з корупцією», «антикорупційна програма юридичної особи», «уповноважений з антикорупційної програми юридичної особи» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII.Усі інші терміни, які використовуються в цій Документації, вживаються в значеннях, визначених Законом та іншими актами чинного законодавства України. Учасник у складі тендерної пропозиції подає лист, що гарантує згоду з умовами тендерної документації та розуміння її економічного, технічного, юридичного змісту та понять, а також синтаксис речень та словосполучень у цій тендерній документації. Тендерна документація складається її основного тексту, оформленого у вигляді таблиці, та окремих Додатків, перелік яких зазначений у змісті Тендерної документації. Посилання на пункт (підпункт) Тендерної документації означає посилання на відповідний пункт (підпункт) її основного тексту;Усі інші терміни, які використовуються в Тендерній документації, вживаються в значеннях, визначених Законом та іншими актами чинного законодавства України. Усі терміни та поняття визначаються згідно Закону України «Про публічні закупівлі».  |
| **2** | **Інформація про замовника торгів** | **Категорія Замовника: відповідно до пункту 1 частини 4 статті 2 Закону:** *органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, а саме:* *органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об’єднання територіальних громад*Не належить |
| 2.1 | повне найменування | **Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» (скорочено - КНП ММР «ЦПМСД №2»)****Код згідно ЄДРПОУ: 05483182** |
| 2.2 | місцезнаходження | Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Космонавтів, буд. 126, 54028. |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Костюк Лариса Вікторівна, заступник директора з ЕП, тел. 050 101 92 98 е-mail: centr\_perv2@ukr.net Пузенко Ольга Миколаївна, головна медична сестра, тел. (0512) 444395; е-mail: puzenk@ukr.net  |
| **3** | **Процедура закупівлі** | відкриті торги з особливостями |
| **4** | **Інформація про предмет закупівлі** | Товар |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | За ДК 021:2015 - **38430000-8 : Детектори та аналізатори (код НК 024:2023 - 35476 – Аналізатор гематологічний IVD (діагностика in vitro), автоматичний; 36910 – Фотометр абсорбційний/ трансмісійний автоматичний);****Аналізатор гематологічний автоматичний; Спектрофотометр автоматичний** |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції  | Предмет закупівлі не ділиться на лоти. Учасники подають свої тендерні пропозиції стосовно предмета закупівлі в цілому. |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце поставки товару: Україна, Миколаївська область, м.Миколаїв, вулиця Космонавтів, буд.126.Кількість поставки товару: **Аналізатор гематологічний автоматичний; Спектрофотометр автоматичний** – відповідно до Додатку 3 |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | **з дати укладання Договору про закупівлю та протягом січня-лютого 2024 року**  |
| **5** | **Недискримінація учасників** | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» та інших нормативно-правових актів Замовником забезпечується дотримання принципу заборони закупівлі у суб’єктів господарювання, до яких застосовані санкції, або товар, який підпадає під дію санкцій. Механізми та комплектуючі, з яких складається предмет закупівлі не повинні походити (бути вироблені) підприємствами-виробниками, щодо яких застосовані санкції Україною або ввезення, яких заборонено на територію України. Уповноважена особа повідомляє потенційним учасникам, що на території України постійно контролюються та розглядаються відповідними державними органами обставини щодо дотримання Замовниками під час проведення тендерних процедур норм чинного законодавства України, в тому числі: Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 р. № 1644-VII зі змінами та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють цю сферу. Замовник також дискваліфікує учасників, які пропонують товар виготовлений фізичними та юридичними особами, які містяться у списках, до яких державою Україна застосовані санкції або ввезення, яких заборонено на територію України. Якщо учасник закупівлі є виробником продукції, що складає предмет закупівлі, такий учасник зобов’язаний надати документальне підтвердження державної реєстрації його потужностей виробництва, з зазначенням їх місце розташування та легалізації згідно чинного законодавства. |
| **6** | **Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є гривня (UAH). Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно з умовами укладеного договору.  |
| **7** | **Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції** | Тендерна пропозиція та усі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою, про що учасник надає згоду у складі тендерної пропозиції. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. Учасник має надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції про те, що всі завантажені файли учасником перевірені, є цілими та не мають пошкоджень. У разі надання учасником процедури закупівлі тендерної пропозиції та/або документів (у т. ч., документів виданих будь-якими органами державної влади, організаціями, підприємствами, установами іноземних держав) іншою мовою (іноземною мовою, іншою ніж державна мова), вони повинні мати переклад на українську мову. Подання документів, які складені іноземною мовою, однак їх обов’язковість надання не передбачена прямо вимогою за тендерною документацією не є підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника. Допускається подача Учасником окремих документів, що мають відношення до технічних характеристик товару іншою загальновживаною міжнародною мовою. Специфікація щодо технічних показників товару може бути викладена англійською або російською мовою із зазначенням за потреби загальновживаних абревіатур або скорочень англійською мовою. |
| **8** | **Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів** | Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію учасника, ціна якою є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.  |
| **Розділ ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** |
| **1** | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації**  | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. Замовник залишає за собою право не розглядати звернення учасників, які звернулися до замовника в інший спосіб, ніж через електронну систему закупівель, про що у складі тендерної пропозиції подається учасником письмова згода. Зазначене стосується отримання не через електронну систему закупівель будь-яких звернень, листів тощо протягом всього періоду проведення процедури закупівлі. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| **2** | **Унесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | 1.1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну та завантаження файлу(ів), який(і) повинен(ні) містити:1) підписану тендерну пропозицію за формою, наведеною у Додатку № 1 до тендерної документації;2) інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; 3) Інформацію та документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 47 Особливостей згідно Додатку № 2 до тендерної документації. 4) інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) підготовлену у відповідності Додатку № 3 до тендерної документації. Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують її відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим характеристиками предмета закупівлі згідно із Додатком № 3;5) інформацію (довідку) від ДПС України та/або його територіального органу видану (надану) Учаснику про систему оподаткування такого Учасника;6) копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ), або копію витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку), та інформацію у довільній формі щодо нарахування або не нарахування на запропонований товар ПДВ згідно положень чинного законодавства України, якщо учасник не є платником ПДВ, або на товар не нараховується ПДВ згідно чинного законодавства за підписом уповноваженою особи учасника та засвідченої печаткою Учасника; 7) нотаріально засвідчену копію статуту або лист в довільній формі із зазначенням коду доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, з метою доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до умов Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»; 8) Копію установчого договору у разі його укладання, або лист в довільній формі про те, що установчий договір не укладався;9) документ, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання документів тендерної пропозиції та/або договору за результатами торгів - протокол зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління тощо, наказ про призначення керівника або виписка (витяг) із зазначених документів (у разі підписання керівником організації-учасника), доручення (довіреність) керівника учасника та документальне підтвердження статусу та повноважень особи, яка видала доручення (довіреність), щодо видачі доручення (довіреності) - у разі підписання іншою особою; (один із таких документів за вибором учасника, повинен бути наданий у складі тендерної документації);10) у разі відсутності у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації, передбаченої пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, яка є учасником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати довідку/пояснення щодо причин відсутності інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань\* з посиланням на відповідні положення чинного законодавства України;\*Відповідно до вимог частини 1 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник самостійно перевіряє дані щодо наявності інформації, передбаченої пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, яка є учасником, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.11) проект договору згідно з Додатком 4, кожна сторінка якого повинна бути підписана уповноваженою особою учасника і містити печатку учасника;12) інші документи та матеріали, які повинні бути оформлені та подані учасниками згідно з цією тендерною документацією.13) У випадку, якщо тендерною документацією передбачено забезпечення тендерної пропозиції, документ, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції у вигляді файлу, збереженого у форматі, придатному для перевірки накладеного кваліфікованого електронного підпису уповноваженої посадової особи банку-гаранта на сайті банку, що видав відповідну гарантію або Центрального засвідчувального органу за посиланням – http://czo.gov.ua/verify. 14)Лист-згоду щодо можливості звернення Замовника до органів державної влади, підприємств, установ, організацій на право отримання інформації щодо відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та наявності підстав, зазначених у ч. 1 ст. 17 Закону, чи зазначення в тендерної пропозиції будь-якої недостовірної інформації відповідно до їх компетенції. У разі відсутності доручення або такого листа у складі тендерної пропозиції учасника, така тендерна пропозиція відхиляється із підстав визначених Законом.Додатково для акціонерних товариств:- довідка у довільній формі стосовно відомостей про власників істотної участі в юридичній особі (із зазначенням частки). Під істотною участю розуміється пряме або опосередковане володіння часткою в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду 10 і більше відсотків акцій або право голосу в юридичній особі прямий або опосередкований вплив на неї);- оригінал або нотаріально завірену копію інформаційної довідки про акціонерів, які є власниками 10 і більше відсотків статутного капіталу, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів виданою відповідною депозитарною установою.Для правильного оформлення тендерної пропозиції учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни та специфікації, наведені у тендерній документації. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує тендерна документація, або подання тендерної пропозиції, яка не відповідає встановленим вимогам, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення тендерної пропозиції. Учасник-нерезидент повинен надати зазначені у цій тендерній документації документи з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій цей учасник зареєстрований (аналоги документів).Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів з метою використання їх на території України, документи повинні бути легалізовані у встановленому порядку або засвідчені спеціальним штампом «Apostille» (апостиль), якщо країна, в якій цей учасник зареєстрований, підписала відповідну конвенцію, крім випадку, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують зазначену процедуру або звільняють сам документ від легалізації.Документи легалізуються учасниками торгів – іноземними суб’єктами господарювання наступним чином:а) за спрощеною процедурою проставлення Апостиля (Apostille) відповідно до статей 3 та 4 Гаазької Конвенції від 05.10.1961  абоб) за процедурою консульської легалізації відповідно до Віденської Конвенції «Про консульські зносини» 1963 року абов) завірений нотаріально (в разі, якщо документ не потребує легалізації згідно з міжнародною угодою (конвенцією тощо) між Україною та країною-учасника торгів) та в такому випадку надається лист-роз‘яснення, складений в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою, з посиланням на відповідну міжнародну угоду (конвенцію тощо) між Україною та країною-учасника торгів, згідно з якою документ не потребує легалізації.Документи та інформація, які вимагаються замовником відповідно до вимог цієї тендерної документації у складі тендерної пропозиції, але не передбачені чинним законодавством України для учасників або законодавством країн учасників-нерезидентів для таких учасників, не подаються останніми в складі своєї тендерної пропозиції. При цьому, такий учасник повинен у складі тендерної пропозиції надати або аналог документу (при наявності) з відповідним поясненням подання аналогу документу або пояснювальну записку з обґрунтуванням та причинами неподання документів та інформації, у т.ч., аналогів документу/інформації.Замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів про досвід учасника та його технічні можливості щодо постачання предмета закупівлі. Неподання таких додаткових документів, які не вимагаються тендерною документацією, не буде розцінено як невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації.1.2. Усі сторінки тендерної пропозиції Учасника, які містять інформацію, виготовлені учасником та роздруковані, повинні містити підпис уповноваженої особи учасника та печатку учасника. Тендерна пропозиція подається учасником закупівлі з урахуванням вимог Законів України «Про електронні довірчі послуги» «Про електронні документи та електронний документообіг» та відповідати правилам оформлення вимог документів, а отже містити накладений кваліфікований електронний підпис (КЕП) уповноваженої особи учасника для перевірки повноважень такої особи. При цьому учасники мають право не засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».У випадках, коли в тендерній документації наявна вимога замовника щодо надання копії документу або належним чином засвідченої копії документу – це означає, що має бути надана сканкопія з паперової копії документу, яка повинна містити власноручний підпис уповноваженої посадової особи або представника учасника процедури закупівлі, зазначення прізвища, ініціалів та посади особи, яка підписує тендерну пропозицію, а також відбитки печатки, за винятком тих документів (копій), що містять мокру печатку третьої сторони, яка не є учасником закупівлі але є стороною такого документу. Копії документів повинні містити надпис «Згідно з оригіналом», «З оригіналом згідно», «Копія» або «Копія вірна».У всіх інших випадках, коли замовником не зазначено надання копії або належним чином засвідченої копії документу, однак, вимагається надання документу, це означає, що замовник вимагає надання сканкопії із оригіналу або нотаріально посвідченої копії відповідного документу. Оригіналом документу є документ, який містить усі необхідні реквізити та типову для даного виду правовідносин форму у кольоровому зображенні, що співпадає із автентичним документом з якого виготовлюється відповідна сканкопія. Нотаріально завіреною формою документу, є копія, що виготовлена із оригіналу та містить кольорові зображення штампу нотаріуса та інші реквізити згідно Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Сторінки тендерної пропозиції, які є оригіналами, що видані Учаснику іншими установами, організаціями, підприємствами або посвідчені нотаріально, у т.ч. документи, отримані в електронній формі згідно з чинним законодавством не потребують власноручного підпису уповноваженої посадової особи або представника учасника процедури закупівлі та відбитку печатки учасника.Якщо учасником подається замість сканкопії із копії документу, його сканкопія з оригіналу або нотаріально завіреної форми, такі документи вважатимуться такими, що відповідають умовам тендерної документації.Всі сторінки тендерної пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, засвідчуються власноручним підписом уповноваженої особи учасника. Відповідальність за помилки друку у документах тендерної пропозиції несе учасник. У разі надання довідок у вигляді роздрукованого електронного документу, такі довідки повинні містити обов’язкові атрибути (QR-код, № документа, запиту тощо) за допомогою яких можна перевірити автентичність цих документів. Інформація, зазначена Учасником в документах повинна відповідати інформації, зазначеній ним в екранних формах Системи при подачі тендерної пропозиції. У разі невідповідності, пріоритетною вважається інформація, зазначена в екранних формах Системи. У випадку розбіжності в документах, завантажених (розміщених) на електронних торгових майданчиках та на веб-порталі Уповноваженого органу, пріоритетною вважається інформація (ціна, перелік документів, їх зміст тощо), що розміщені на веб-порталі Уповноваженого органу в мережі Інтернет: <http://prozorro.gov.ua>. У випадках, коли інформація подається безпосередньо від імені Учасника (довідки, пояснення, тощо) такі документи повинні бути оформлені на бланку учасника, містити підпис та печатку (за наявності).1.3. Учасники, у разі подання недостовірної інформації під час проведення зазначеної процедури закупівлі, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Якщо тендерною документацією вимагається надання будь-якого документу або інформації, передбачається, що така інформація повинна бути чинною та достовірною на дату її подання учасником. Учасники надають у складі тендерної пропозиції гарантійний лист про те, що відомості, інформація та документи, що подані ними у складі тендерної пропозиції є чинними, дійсними та достовірними. З метою встановлення юридично значущої інформації стосовно внесених до державних реєстрів інформації, учасники юридичні особи зобов’язані подати у складі своєї тендерної пропозиції відомості з ЄДРПОУ про Учасника - юридичну особу або Учасника - фізичну особу – суб’єкта підприємницької діяльності відповідно до Положення про Єдиний держаний реєстр підприємств та організацій України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 118. Відповідний документ, що видається статистичною службою України видається із реєстру, що не є відкритим та загальнодоступним.**Опис та приклади формальних несуттєвих помилок:**Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону, в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій, а саме: Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме — технічні помилки та описки.Опис формальних помилок:1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:– уживання великої літери;– уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;– використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;– зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю – помилка в цифрах;– застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;– написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;– нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп’ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв’язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.**Приклади формальних помилок:**– «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;– «м.київ» замість «м.Київ»;– «поряд -ок» замість «поря – док»;– «ненадається» замість «не надається»;– «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 № 320/13/14-01»– учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (Portable Document Format). |
| **2** | **Забезпечення тендерної пропозиції** | Забезпечення тендерної пропозиції Учасника не передбачено. |
| **3** | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | У зв’язку з тим, що забезпечення тендерної пропозиції не предбачено, тому умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції не зазначаються.  |
| **4** | **Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними не менше 90 робочих днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. В складі тендерної пропозиції учасник повинен надати відповідний гарантійний лист. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій;Учасник має право:Відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;Погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції. |
| **5** | **Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством.** **Для об’єднання учасників замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, встановленим статтею 17 Закону.** | 5.5.1. Учасники повинні відповідати кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, визначеним ст. 16 Закону. При цьому учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців. У разі участі об'єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації.5.5.2. Для підтвердження відповідності кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції наступні документи:*1. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.*1) Довідка у довільній формі про досвід виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів, підписана уповноваженою особою учасника та посвідчена печаткою учасника. Відтак, в складі тендерної пропозиції учасником подається не менше одного аналогічного договору. Аналогічні договори мають бути надані від підприємств, установ, організацій, щодо яких надавалась інформація у довідці про досвід виконання аналогічних договорів разом з документами, що є його невід’ємною частиною. При цьому, аналогічний договір повинен містити інформацію про предмет закупівлі, який відповідає по своїй суті предмету закупівлі;- не менше одного позитивного відгуку від замовника аналогічного договору на аналогічний договір, що подається учасником у складі тендерної пропозиції з інформацією про якість поставленої продукції, своєчасність поставок, найменування та кількість поставленого товару згідно договору.*2. Наявність фінансової спроможності.* Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується наданням у складі тендерною пропозиції Учасника фінансовою звітністю відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV зі змінами за останній звітній період, крім цього, Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції документ, яким дану фінансову звітність було затверджено у відповідності до чинного законодавства України та/або установчих документів учасника, а також документ, що підтверджує прийняття фінансового звіту учасника для подальшої обробки від юридичної особи публічного права, що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики.Прийняття замовником рішення про відповідність учасників кваліфікаційним критеріям буде базуватися не лише на наявності відповідних документів, а виходячи саме зі змісту інформації, яка міститься в таких документах, та враховуючи специфіку конкретної закупівлі.Учасник закупівлі зобов’язаний надати Замовнику у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність Учасника вимогам у обсязі, визначених цією тендерною документацією, в т.ч., зазначених у Додатках до цієї тендерної документації. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень установчих документів (статуту) та відповідно до вимог чинного законодавства:- Інформацію у довільній формі про наявність поточного рахунку Учасника торгів (в тому числі, для учасників-фізичних осіб), що посвідчує можливість здійснення фінансових операцій, пов’язаних з розрахунками за результатами проведеної процедури закупівлі.- Лист учасника про видачу йому ліцензії на провадження господарської діяльності що підлягає ліцензуванню згідно Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», складеним у довільній формі.\*Примітки: 1. Всі документи, окрім оригіналів і нотаріально засвідчених копій, виданих іншими установами (організаціями), повинні бути завірені власною печаткою Учасника (підписом Учасника - фізичної особи), якщо інше не передбачено чинним законодавством України.2. Довідка про наявність в учасника відповідального за виконання умов постачання товару, що складає предмет закупівлі, з зазначенням його посади, ПІБ, контактного телефону, а також місцезнаходження. 3. Якщо тендерною документацією вимагається подання договору який є багатосторінковим документом або містить посилання на невід’ємні його частини або додатки, в складі тендерної пропозиції подається повна редакція такого документу.  |
| **6** | **Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі)** | 6.1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:- гарантійний лист щодо дотримання технічних вимог предмету закупівлі та іншим вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості та/або відповідності, а також інші документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі згідно Додатку № 3 до тендерної документації.- Копію Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи;- Копію Декларації про відповідність медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. 6.2. У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»». |
| **7** | **Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби)** | 7.1. Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам:* інформацією про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам*,* — ***згідно з Додатком 3*** до тендерної документації;

7.2. Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свогорішення. 7.3. Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам. |
| **8** | **Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг)** | 8.1. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав (у разі застосування до учасника процедури закупівлі), визначених у частині першій статті 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону).8.2. Інформація про субпідрядника/співвиконавця не вимагається у зв’язку з закупівлею товару. |
| **9** | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій. |
| **Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції** |
| **1** | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | * 1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій до **7 січня 2024 року** (час визначається системою автоматично);
	2. Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру;
	3. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу;
	4. Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали.
 |
| **2** | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів. |
| **Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції** |
| **1** | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Відкриті торги проводяться із застосуванням електронного аукціону, відповідно до статті 30 Закону. Розмір мінімального кроку пониження ціни – **2%**. Єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна».у разі якщо єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна, то замовник зазначає інформацію про включення/не включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ);Учасник визначає ціну на за весь обсяг постачання товару, які він пропонує надати за договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.Якщо Учасником є нерезидент, ціна на товари та супутні послуги повинна включати всі витрати, податки та збори, відповідно до законодавства його країни.Якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, крім ціни або вартості життєвого циклу, замовником застосовуються інші критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію/вартості життєвого циклу не може бути нижчою ніж 70 відсотків, крім випадків застосування процедури конкурентного діалогу;тендерна пропозиція, подана учасником, оцінюється замовником за приведеною ціною, яка розраховується автоматично системою електронних закупівель на момент подання тендерної пропозиції учасником за математичною формулоюPP = P/(1 + (F1 + F2 +… + Fn)/PV), де:PP – приведена ціна;P – ціна;F1…Fn – питома вага інших критеріїв оцінки, запропонованих учасником; PV – питома вага критерію “ціна” |
| **2** | **Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій.**  | 2.1. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.Наприклад: орфографічні помилки та технічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які надані учасником; зазначення назви документу, необхідність у наданні якого передбачена цією документацією, у спосіб що відрізняється від вказаного в цій документації, та який підготований безпосередньо учасником, у разі якщо такий документ за своїм змістом відповідає вимогам цієї документації, відсутність визначеної замовником інформації (її окремих фрагментів) у змісті певного документу, подання якого вимагається згідно тендерної документації, та за умови наявності такої інформації в повному об’ємі у змісті іншого документу, наданого у складі тендерної пропозиції, тощо.  |
| **3** | **Інша інформація** | Закупівля здійснюється на очікувану вартість згідно потреби до кінця 2023 року, відповідно після укладення договору про закупівлю обсяги закупівлі можуть бути зменшені з урахуванням фактичного споживання та розміру фінансування.Учасники формують свої тендерні пропозиції за ринковими цінами. З метою необґрунтованого заниження (демпінгу) та/або завищення ціни тендерної пропозиції учасник надає лист в довільній формі за підписом та печаткою Учасника, в якому Учасник інформує Замовника щодо гарантування порядку формування своєї цінової пропозиції за середньо ринковими цінами.Ціни вказуються з двома десятковими знаками.До ціни пропозиції тендерних торгів не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на товари, запропонованих на торги, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в тендерних пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником конфіденційною. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 і вимогам, установленим статтею 17 цього Закону.Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій за формою, установленою Уповноваженим органом.Перелік додатків, що завантажуються замовником до електронної системи закупівель разом із тендерною документацією та повинні бути надані учасниками у складі їхньої тендерної пропозиції:1. Форма «Тендерна пропозиція» (додаток № 1).2. Спосіб підтвердження Учасником процедури закупівлі в електронній системі та під час подання тендерної пропозиції та Документи і спосіб документального підтвердження для Переможця, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 47 Особливостей (додаток № 2).3. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (згідно додатку № 3).4. Проект договору (додаток № 4).5. АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ (додаток № 5).6. Заява учасника про подання тендерної пропозиції (додаток № 6).7. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерних пропозицій (додаток № 7). Додатки наведені у документації є невід’ємною частиною документації.Документи повинні бути надані в електронному вигляді та містити розбірливі зображення. У складі тендерної пропозиції Учасниками закупівлі додатково повинні бути надані у окремому файлі:- довідка на фірмовому бланку підприємства (у разі наявності) в довільній формі про те, що відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» керівник підприємства надає згоду на оброблення своїх персональних даних, (в т.ч. збирання, зберігання і поширення, включаючи оприлюднення на веб-порталі «Публічні закупівлі» – prozorro.gov.ua) з метою проведення процедури публічних закупівель;- інші документи та інформація, що передбачена даною тендерною документацією. |
| **4** | **Відхилення тендерних пропозицій** | **Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:**1) учасник процедури закупівлі: – зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини п’ятнадцятої статті 29 Закону; – не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції; – не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; – не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 Закону;– визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті 28 Закону; – є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації; викладена іншою мовою (мовами), ніж мова (мови), що передбачена тендерною документацією; є такою, строк дії якої закінчився; – є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: – відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; – не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 44 цих особливостей; – не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону; – не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; – надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим частини п’ятнадцятої статті 29 Закону. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі, підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону). Відсутність накладеного кваліфікованого електронного підпису (КЕП) уповноваженої особи учасника на його тендерну пропозицію є підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника. Учасники шляхом подання довідки у довільній формі повинні підтвердити розуміння та згоду з обставинами, що за Замовником залишається право на відхилення тендерної пропозиції учасника закупівлі з зазначених вище підстав, статті 31 Закону. |
| **Розділ VI. Результати тендеру та укладання договору про закупівлю** |
| **1** | **Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся** | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| **2** | **Строк укладання договору**  | Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день визначення учасника переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. Протягом одного дня з дати ухвалення такого рішення замовник оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| **3** | **Проект договору про закупівлю**  | Проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі. Проект договору про закупівлю міститься у Додатку №4 до тендерної документації. Сторони можуть вносити змінити до договору про закупівлю на підставах та у порядку визначеному чинним законодавством України та договором про закупівлю. У складі тендерної пропозиції учасники закупівлі повинні надати інформацію (довідку в довільній формі) про особу, що уповноважена підписувати договір про закупівлю у разі перемоги учасника у торгах. Довідка повинна містити відомості про повноваження на підписання договору про закупівлю, наявність чи відсутність обмежень щодо можливості підписання договорів. У випадку, якщо основним установчим документом учасника процедури закупівлі передбачається укладання трудового договору або контракту із керівником для здійснення своїх повноважень надається вказаний договір або контракт разом із змінами та доповненнями до нього, якщо такі мали місце, в протилежному випадку учасник процедури закупівлі надає довідку із поясненням відсутності вказаного документу та зазначенням правової основи діяльності керівника з посиланням на зміст установчого документу. Учасник торгів повинен надати у складі тендерної пропозиції документ (оригінал або копію), що посвідчує особу учасника, уповноважену на підписання договору про закупівлю за результатами проведення цих торгів та його ідентифікаційний код (номер).Договір про закупівлю є нікчемним у разі:1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей; 2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 Особливостей; 3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та Особливостей; 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 Особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням Особливостей; 5) коли найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником.Згідно постанови Правління Національного Банку України від 28.12.2018 р. № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» (зі змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного Банку України від 22.02.2019 р. № 41, постановою Правління Національного Банку України від 26.09.2019 р. № 118), починаючи з 13 січня 2020 року всі розрахунки в національній валюті будуть здійснюватися виключно за допомогою міжнародних номерів банківських рахунків (IBAN). Учасник для вірного складання Замовником Договору про закупівлю повинен надати у складі тендерної пропозиції довідки з обслуговуючих банків з інформацією про наявність в учасника відкритого рахунку в такій банківській установі із зазначенням його номеру у форматі IBAN та довідки з обслуговуючих банків про відсутність простроченої заборгованості по кредитах станом не раніше місяця оголошення даної процедури закупівлі.  |
| **4** | **Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 Особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої – п’ятої, сьомої та восьмої статті 41 Закону, та Особливостей згідно проекту Договору, що наведений у Додатку № 4 до тендерної документації.Істотними умовами договору про закупівлю є:1) загальні положення;2) предмет договору;3) якість товару;4) ціна та/або порядок її розрахунку, порядок оплати;5) права та обов’язки сторін;6) відповідальність сторін;7) порядок врегулювання спорів;8) умови форс-мажорних обставин;9) строк дії договору;10) реквізити сторін;11) інші умови.Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.Забороняється укладення договорів про закупівлю, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення відкритих торгів/використання електронного каталогу, крім випадків, передбачених Особливостями.Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків: - визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених пунктом 19 Особливостей: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей. Учасник торгів зобов’язаний подати у складі тендерної пропозиціїлист про згоду з істотними (основними) умовами договору, що зазначені вище, завірений підписом та печаткою Учасника. Окремо, учасник закупівлі зобов’язаний надати довідку у довільній формі, яка інформує позицію учасника закупівлі щодо умов та порядку змін умов договору про закупівлю. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення. Постачальник має право письмово звернутись до Споживача з відповідною пропозицією. Постачальник разом з письмовою пропозицією щодо внесення змін до договору надає документ, що підтверджує збільшення ціни за одиницю товару в тих межах, на які Постачальник пропонує змінити ціну товару, що підтверджує збільшення ціни товару. Документ повинен бути наданий у формі належним чином оформленої цінової довідки (довідки про ціну товару). |
| **5** | **Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю** | У разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовник відхиляє тендерну пропозицію цього учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув. |
| **6** | **Забезпечення виконання договору про закупівлю**  | Замовник має право вимагати від учасника-переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено тендерною документацією; розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору;замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 27 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин. **Забезпечення виконання договору про закупівлю даною тендерною документацією не вимагається.**  |

 **Додаток 1 до тендерної документації**

*Учасник не повинен відступати від даної форми.*

*Умови, для яких не залишено вільного місця для вписування власних відомостей,*

*зміні та/або коригуванню не підлягають.*

**ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ»**

*(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку у разі його наявності)*

 Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (повна назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах по закупівлі товару за предметом закупівлі: показник національного класифікатора України **ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»**  **код 38430000-8 : Детектори та аналізатори**

 Вивчивши тендерну документацію та вимоги щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у тендерній пропозиції за такими цінами:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування предмета закупівлі** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю, грн. з ПДВ** *(або без ПДВ, якщо учасник не є платником ПДВ)* | **Всього, грн. з ПДВ** *(або без ПДВ, якщо учасник не є платником ПДВ)* |
|   |   |   |   |  |  |
| **Загальна вартість тендерної пропозиції, грн. з ПДВ** *(якщо учасник не є платником ПДВ поруч з ціною має бути зазначено: «без ПДВ»)* | (цифрами та прописом) |

1 Для проведення аукціону (оцінки) електронною системою закупівель учасник зазначає ціну з урахуванням ПДВ.

1. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

2. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

3. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Законом.

4. Якщо нас визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із замовником не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та не раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

5. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Вимоги до оформлення форми «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ» (цінові показники повторно зазначаються після аукціону закупівлі та надається (завантажуються) до системи електронних закупівель лише учасником-переможцем закупівлі) на виконання та у спосіб визначений у додатку 2 до тендерної документації:

1. До кінцевої вартості тендерної пропозиції включаються усі витрати Учасника, в тому числі, прямі витрати, накладні витрати (транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплата податків і зборів (обов’язкових платежів) тощо).

2. Ціна тендерної пропозиції має бути визначена чітко та остаточно без будь-яких посилань, обмежень або застережень. Тендерну пропозицію, яка буде мати будь-які посилання, обмеження або застереження щодо ціни, буде вiдхилено як таку, що не відповідає вимогам цієї тендерної документації.

**Додаток 2 до тендерної документації**

**Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону.**

 Для підтвердження відповідності кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції наступні документи:

***1. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.***

- довідка у довільній формі про досвід виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів (не менше одного аналогічного договору), підписана уповноваженою особою учасника та посвідчена печаткою учасника.

Аналогічні договори мають бути надані від підприємств, установ, організацій, щодо яких надавалась інформація у довідці про досвід виконання аналогічних договорів разом з документами, що є його невід’ємною частиною. При цьому, аналогічний договір повинен містити інформацію про предмет закупівлі, який відповідає по своїй суті предмету закупівлі;

- не менше одного позитивного відгуку від замовника аналогічного договору на аналогічний договір, що подається учасником у складі тендерної пропозиції з інформацією про якість поставленої продукції, своєчасність поставок, найменування та кількість поставленого товару згідно договору.

**ЗРАЗОК**

**ДОВІДКА**

 (Назва учасника) , як учасник тендеру на закупівлю **ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»** **код 38430000-8 : Детектори та аналізатори,** підтверджуємо відповідність встановленому кваліфікаційному критерію тобто наявність досвіду виконання аналогічного (аналогічних) у розумінні тендерної документації та раніше укладеного (укладених), договору (договорів):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування контрагента,код за ЄДРПОУ, місцезнаходження | Ідетифікатор закупівлі в електронній системі закупівель «ProZorro» prozorro.gov.ua | Предмет договору | Реквізити договору: дата, номер, сума, термін (строк) дії договору | Контактні дані осіб замовника (контрагента) |
| Прізвище та ім’я | Контактний телефон |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |

За достовірність інформації, що зазначена у довідці несе відповідальність Учасник.

***2. Наявність фінансової спроможності.***

 Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується наданням у складі тендерною пропозиції Учасника фінансовою звітністю відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV зі змінами за останній звітній період, крім цього, Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції документ, яким дану фінансову звітність було затверджено у відповідності до чинного законодавства України та/або установчих документів учасника, а також документ, що підтверджує прийняття фінансового звіту учасника для подальшої обробки від юридичної особи публічного права, що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики.

**Спосіб**

**підтвердження Учасником процедури закупівлі відсутності підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 47 Особливостей в електронній системі та під час подання тендерної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі** | **Спосіб підтвердження** |
| 1. | Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі (пункт 1 частини 1 статті 17 Закону). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 2. | Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (пункт 2 частини 1 статті 17 Закону). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 3. | Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією (пункт 3 частини 1 статті 17 Закону). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 4. | Суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини 2 статті 6, [пунктом 1 статті 50](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n456) Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів (пункт 4 частини 1 статті 17 Закону). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 5. | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 5 частини 1 статті 17 Закону). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 6. | Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 6 частини 1 статті 17 Закону). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 7. | Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та / або з уповноваженою особою (особами), та / або з керівником замовника (пункт 7 частини 1 статті 17 Закону). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 8. | Учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (пункт 8 частини 1 статті 17 Закону). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 9. | У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів) (пункт 9 частини 1 статті 17 Закону). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 10. | Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом) (пункт 10 частини 1 статті 17 Закону). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 11. | Учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції» (пункт 11 частини 1 статті 17 Закону). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 12. | Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (пункт 12 частини 1 статті 17 Закону). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 13. | Учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника (пункт 13 частини 1 статті 17 Закону). | Замовник не вимагає підтвердження відповідно до пункту 47 Особливостей. |
| 14. | Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій цієї статті, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків (частина 2 статті 17 Закону). | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |

**Документи і спосіб документального підтвердження для Переможця, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 47 Особливостей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі** | **Спосіб підтвердження\*** |
| 1. | Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі *(пункт 1 частини 1 статті 17 Закону).* | Переможець процедури закупівлі для підтвердження відсутності підстав, надає зведену довідку з інформацією по кожному необхідному пункту, який вимагається. |
| 2. | Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (пункт 2 частини 1 статті 17 Закону). | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення є обмеженим, тому відповідно до пункту 47 Особливостей переможець процедури закупівлі має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. |
| 3. | Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією (пункт 3 частини 1 статті 17 Закону). | Переможець процедури закупівлі має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення  про те, що службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. |
| 4. | Суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини 2 статті 6, [пунктом 1 статті 50](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n456) Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів (пункт 4 частини 1 статті 17 Закону). | Замовник не вимагає подання документів/інформації. Перевірка відсутності підстави для відмови в участі здійснюється замовником самостійно.  |
| 5. | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 5 частини 1 статті 17 Закону). | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває, з датою видачі не раніше дати оприлюднення оголошення про закупівлю. |
| 6. | Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 6 частини 1 статті 17 Закону). | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває, з датою видачі не раніше дати оприлюднення оголошення про закупівлю. |
| 7. | Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/ або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника (пункт 7 частини 1 статті 17 Закону). | Переможець процедури закупівлі для підтвердження відсутності підстав, надає зведену довідку з інформацією по кожному необхідному пункту, який вимагається. |
| 8. | Учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (пункт 8 частини 1 статті 17 Закону). | Переможець процедури закупівлі для підтвердження відсутності підстав, надає зведену довідку з інформацією по кожному необхідному пункту, який вимагається. |
| 9 | У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів) (пункт 9 частини 1 статті 17 Закону). | Переможець процедури закупівлі для підтвердження відсутності підстав, надає зведену довідку з інформацією по кожному необхідному пункту, який вимагається. |
| 10. | Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом) (пункт 10 частини 1 статті 17 Закону). | Переможець процедури закупівлі для підтвердження відсутності підстав, надає зведену довідку з інформацією по кожному необхідному пункту, який вимагається. |
| 11. | Учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції» (пункт 11 частини 1 статті 17 Закону). | Замовник не вимагає подання документів/інформації. Перевірка відсутності підстави для відмови в участі здійснюється замовником самостійно. |
| 12. | Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (пункт 12 частини 1 статті 17 Закону). | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває, з датою видачі не раніше дати оприлюднення оголошення про закупівлю. |
| 13. | Учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника (пункт 13 частини 1 статті 17 Закону). | Замовник не вимагає підтвердження відповідно до пункту 47 Особливостей. |
| 14. | Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій цієї статті, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків (частина 2 статті 17 Закону). | Переможець надає довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником не було укладено договору про закупівлю, за яким  переможець процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.абоПереможець процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині 2 статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

\* Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону.

У разі, якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону або надав документи, які не відповідають вимогам, визначеним у тендерній документації або надав їх з порушенням строків, визначених Особливостями замовник відхиляє його на підставі абзацу 3 підпункту 3 пункту 44 Особливостей, а саме: переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 47 цих особливостей.

*Примітки:*

а) у разі необхідності замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, установлених ст. 16 та/або наявні підстави, зазначені у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника;

б) документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції;

в) за підроблення документів тендерної пропозиції згідно з статтею 358 Кримінального кодексу України учасник торгів несе кримінальну відповідальність.

 **Додаток 3 до тендерної документації**

«Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі»

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**щодо закупівлі товару за кодом ДК 021:2015 : 38430000-8 : Детектори та аналізатори**

**Для підтвердження відповідності предмета закупівлі вимогам Технічної специфікації учасник повинен надати документи згідно переліку, вказаного нижче, а саме:**

1. Копію Свідоцтва про державну реєстрацію предмета закупівлі.
2. Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ та підтверджуватися сертифікатами відповідності, або сертифікатами якості виробника, або іншими документами, передбаченими чинним законодавством.
3. Для підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристикам учаснику в складі своєї пропозиції необхідно надати копії документів, які посвідчують якість товару (скан-копії або завірені належним чином копії сертифікатів та/або паспортів якості та/або посвідчень тощо) та довідку в довільній формі, в якій зазначити детальний опис товару, зокрема, відомості про товаровиробника та країну походження.
4. Таблицю відповідності запропонованого учасником товару вимогам тендерної документації, яка повинна містити: вимоги замовника, параметри запропонованого учасниками товару, а також графу – «відповідність вимогам замовника»;
5. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів у кількості та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі та номер оголошення про проведення закупівлі.

**Аналізатор гематологічний автоматичний**

**код НК 024:2023 - 35476 – Аналізатор гематологічний IVD (діагностика in vitro), автоматичний**

Електричний (працює від мережі змінного струму) лабораторний прилад, призначений для підрахунку популяції клітин крові за допомогою технології лізису електричного опору, електропровідності та/або світлорозсіювання, для вимірювання та/або підрахунку параметрів лейкоцитів і тромбоцитів та їхніх індексів у клінічному зразку. Виріб працює за мінімальної участі й повністю автоматизований на всіх етапах процедури.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Медико – технічні вимоги****КОД НК 35476 Аналізатор гематологічний IVD (діагностика in vitro ), автоматичний** | **Відповідність вимогам****(Учаснику вказати посилання на сторінку інструкції з експлуатації)** |
|  | Кількість параметрів, що вимірюються аналізатором, повинна бути не менше 19 шт. |  |
|  | Аналізатор повинен проводити дослідження за наступнимипоказниками:WBC – лейкоцити, Lym# - абсолютна кількість лімфоцитів, Mid# - абсолютна кількість середніх клітин, Gran# - абсолютна кількість гранулоцитів, Lym% - процент лімфоцитів, Mid% - процент середніх клітин, Gran% - процент гранулоцитів;RBC – еритроцити, Hgb-гемоглобін,MCV – середній об’єм еритроцитів, MCH – середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті, MCHC – середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах, RDW-CV – коефіцієнт варіації ширини розподілу еритроцитів по об’єму, RDW-SD – стандартне відхилення ширини розподілу еритроцитів по об’єму;PLT – тромбоцити, НСТ –гематокрит, MPV – середній об’єм тромбоцитів, PDW - ширина розподілу тромбоцитів по об’єму, PCT – тромбокріт. |  |
|  | Продуктивність аналізатора повинна становити не менше 40 тестів на годину. |  |
|  | Закрита система. |  |
|  | Аналізатор повинен будувати та виводити на екран і на друк гістограми для наступних параметрів: *WBC*- лейкоцитів, RBC - еритроцитів, PLT- тромбоцитів. |  |
|  | Діаметр апертури WBC: не більше 100 мкм.Діаметр апертури RBC/PLT: не більше 70 мкм. |  |
|  | Діапазон лінійності (з урахуванням діапазону відхилення за видом матеріалу дослідження) повинен бути в межах не гірше:WBC - 0 - 200 х 109/ЛRBC - 0 – 8,0 х 1012/ЛHGB - 0 - 280 г/ЛPLT - 0 – 4 000 х 109/ЛHCT – 0-67% |  |
|  | Відтворюваність (в діапазоні), за умови цільної крові не гірше:WBC - ≤ 3,5 % (4,0 – 6,9) х 109/Л ≤ 2,0 % (7,0 – 15,0) х 109/ЛRBC - ≤ 1,5 % (3,5 – 6,5) х 1012/ЛHGB - ≤ 1,5 % (100 – 180) х г/ЛMCV - ≤ 1,0 % (70 – 110) флPLT - ≤ 5,0 % (100 – 149) х 109/Л ≤ 4,0 % (150 – 500) х 109/Л |  |
|  | Перенос, не більше:WBC - ≤ 0,5 %RBC - ≤ 0,5 %HGB - ≤ 0,5 %PLT - ≤ 1,0 % |  |
|  | Аналізатор повинен мати функцію флагування патологічних показників. |  |
|  | Об’єм проби крові необхідний для проведення аналізу повинен становити не більше 9мкл для цільної крові та не більше 20мкл для розведеної крові. |  |
|  | Аналізатор повинен мати можливість роботи з відкритими пробірками. |  |
|  | Аналізатор повинен використовувати не більше двох реагентів та не більше одного промивного розчину. |  |
|  | Аналізатор повинен підтримувати автоматичний забір проби. |  |
|  | Аналізатор повинен мати сенсорний кольоровий дисплей розміром не менше діагоналлю 8,4 дюйма з графічним та цифровим відображенням результатів досліджень. |  |
|  | Пам’ять аналізатора повинна становити не менше 500 000 результатів з збереженням персональних даних пацієнта та гістограм. |  |
|  | Аналізатор повинен мати вбудований термопринтер з обов’язковою можливістю виведення результатів та графіків на друк, з шириною спеціалізованого паперу не більше 50 мм. |  |
|  | Аналізатор повинен мати функцію автоматичної очистки апертури від згустків. |  |
|  | Аналізатор повинен промиватися після кожного циклу аналізу – пробо -забірник, камери, гідравлічна система. |  |
|  | Аналізатор повинен мати трубки реагентів, промарковані відповідним кольором, для зручності використання. |  |
|  | Аналізатор повинен мати інтегровану систему діагностики стану аналізатора та пошук пошкоджень з виведенням повідомлень про несправності на екран. |  |
|  | Наявність сенсорів визначення залишків реагентів. Інформування оператора про реагент, що закінчується. Коаксіальний кабель для контролю. |  |
|  | Аналізатор повинен мати вбудовану систему контролю якості. |  |
|  | Аналізатор повинен мати можливість отримання результатів аналізу контроля якості у вигляді графіка або таблиці з подальшим їх друком. |  |
|  | Аналізатор повинен мати режими автоматичного та ручного калібрування. |  |
|  | Аналізатор повинен підтримувати можливість інтеграції в лабораторну комп’ютерну мережу. |  |
|  | Аналізатор повинен мати україномовне або англомовне меню |  |
|  | Кількість портів USB: не менше 4. |  |
|  | Можливість підключення Wi-Fi адаптера. |  |
|  | Джерело живлення: 220В ± 10%, 50/60Гц. ± 1Гц. |  |
|  | Потужність споживання не більше 300 ВА. |  |
|  | Вага: не більше 20 кг. |  |
|  | Розміри: не більше : глибина (410 мм) x ширина (300 мм) x висота (400 мм). |  |
|  | Наявність у виробника запропонованого товару Сертифікату ISO 13485 (надати копію) |  |
|  | Наявність на запропонований товар у виробника Декларації CE (або сертифікату FDA) про класифікацію товарів як медичних виробів для діагностики in vitro (надати копію) |  |
|  | Наявність у представника на території України сертифікату на систему якості підприємства (Сертифікат ISO 14001:2015, міжнародного зразка), що регламентує постачання хімічної сировини та комплексне оснащення лабораторій реактивами, посудом, меблями, приладами та аналітичним обладнанням (надати копію). |  |
|  | Прилад повинен супроводжуватися експлуатаційною  документацією українською або англійською мовами. |  |
|  | Термін гарантійного обслуговування приладу повинен становити не менше 12 місяців. |  |
|  | Навчання медичного персоналу на робочому місці.  |  |
|  | Наявність сертифікованої сервісної служби. |  |
|  | Надати оригінал гарантійного листа виробника або представника виробника, яким підтверджується можливість поставки товару, у необхідній кількості та якості який є предметом закупівлі. |  |
|  | Наявність декларації про відповідність технічним регламентам. |  |
|  | Наявність стартового набору реагентів. |  |
|  | Ізотонічний розчин «Diluent»20л АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ: - Хлорид натрію 5,0 г/л- Безводний натрію сульфат 8,0 г/л- Буферні речовини 1,0 – 3,0 г/л- Протигрибкові та антибактеріальні речовини 0,8 - 2,5 г/л |  |
|  | Лізуючий розчин. «Lyse»АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:- Четвертинні солі амонію < 50 г/л- Неіонні поверхньо - активні речовини < 15 г/л- Ферроцианід < 0,5 г/л- Ізопропанол 0,1-1,5 г/л |  |
|  | Реагент «Probe Сleanser» АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ:- Поверхньо - активні речовини < 2,0 г/л- Гіпохлорид натрію < 100,0 г/л- Гідроксид натрію < 100,0 г/л |  |
|  | Діагностичний реагент in vitro - Контрольний матеріал CBC-3D (Норма), призначений для контролю якості роботи гематологічних аналізаторів з диференціюванням трьох субпопуляцій лейкоцитів Матеріал контрольний повинен бути призначений для моніторингу значень на автоматизованих і напівавтоматизованих гематологічних аналізаторах імпедансного типу. Контрольний матеріал повинен бути адаптованим до відповідного типу аналізатора. Підтвердженням відповідності технічним вимогам повинно бути офіційне посилання на документ (інструкція, паспорт) на сумісність до приладу та можливість використання даного реагенту на моделі аналізатора. |  |
|  | Наявність завіреної копії оригіналу Сертифікату ISO 13485 |  |
|  | Наявність завіреної копії оригіналу Декларації CE |  |

**Спектрофотометр автоматичний**

**36910 – Фотометр абсорбційний/трансмісійний автоматичний)**

Прилад, що живиться від електричної мережі змінного струму, для визначення концентрації речовин в газі або рідині вимірюванням їх фотометричних (оптичних) властивостей. Виріб використовується для діагностичних та наукових потреб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п.п. | Параметри | Характеристики |
| 1 | Робочий діапазон довжин хвиль повинен включати, нм | 325 – 1000  |
| 2 | Спектральна ширина щілини, нм  | 4 |
| 3 | Оптична система | Однопроменева |
| 4 | Детектор | Кремнієвий фотодіод |
| 5 | Дискретність довжини хвилі, нм | 0,1 / 1 |
| 6 | Відхилення установки довжини хвилі, нм | ± 1,5  |
| 7 | Метод встановлення довжини хвилі | Автоматичний |
| 8 | Фотометрична похибка | ± 0,5% Т |
| 9 | Фотометрична повторюваність | 0,3% Т |
| 10 | Максимальна похибка при зміні коефіцієнта пропускання,% ТВід 400 нм до 800 нмВід 190 до 400 нм  | ±0,8± 1,5 |
| 11 | Джерело світла | Галогенна, дейтерієва лампа |
| 12 | Кюветотримач | 3-х позиційний під стандарт КФК |
| 13 | Екран | РК (128х64 точок) |
| 14 | Підключення до ПК | USB порт та паралельний порт (для принтера) |
| 15 | Струм живлення  | 85-250 В, 50 Гц |
| 16 | Габаритні розміри | 420 × 280 × 180 мм |
| 17 | Вага | 12 кг |
| 18 | Метрологічна атестація | Оцінка відповідності технічному регламенту номер 94 |
| 19 | **Комплектація приладу має містити:** Спектрофотометр - 1 шт., шнур живлення - 1 шт., 1 см скляні кювети - 4 шт. (стандарт КФК), 1 см кварцові кювети - 2 шт. (стандарт КФК), з експлуатації – 1 шт.**Продукція, упаковка (тара) повинна бути новою, без дефектів та пошкоджень**. |  |

 Посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як «або еквівалент». В разі, якщо учасник пропонує еквівалент товару – він повинен надати належним чином засвідченні копії документів, які підтверджують еквівалентність запропонованого, зазначеному у цій документації.

1. Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару медико-технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською мовою.

2. Учасник у складі тендерної пропозиції надає копію експлуатаційної документації українською мовою.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження надати копію(ї) декларації(ій) (сертифікату(ів)) про відповідність запропонова-ного Учасником обладнання технічним регламентам України, завірену(і) належним чином.

4. Запропоноване Учасником обладнання повинно бути новим та таким, що не було у використанні – на підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

5. Гарантійний термін експлуатації товару, що є предметом закупівлі, повинен становити не менше ніж 12 місяців з дати введення в експлуатацію, на підтвердження чого Учасник повинен нада-ти гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

6. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником, повинно здійснюватися кваліфікованим(и) працівником(ами), який(і) має(ють) відповідні знання та навички. Для підтвердження надати гарантійний лист від учасника щодо наявності сервісної служби на території України.

7. Установка і налагодження запропонованого медичного обладнання та всі складові для його монтажу з повним пакетом необхідних документів та сертифікатів якості, повинно здійснюватися кваліфікованим(и) працівником(ами) Учасника, який(і) має(ють) відповідні знання та навички

 **Додаток 4 до тендерної документації**

**ПРОЕКТ ДОГОВОРУ**

**ДОГОВІР № \_\_\_\_\_\_**

 **про закупівлю товару**

м. Миколаїв «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024р.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** в подальшому «**Продавець»**, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з однієї сторони,та **Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2»**,в подальшому «**Покупець»**,в особі директора Краснощока Вячеслава Олександровича,що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом - Сторони, за результатами процедури закупівлі (Ідентифікатор закупівлі UA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

**1. Предмет договору**

 1.1. Умови цього Договору розроблені відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», законів України «Про публічні закупівлі», «Про запобігання корупції».

1.2. Постачальникзобов'язується поставляти (поставити) Покупцю товар, за предметом закупівлі **«Аналізатор гематологічний автоматичний; Спектрофотометр автоматичний»** відповідно до **коду ДК 021:2015 : 38430000-8 : Детектори та аналізатори (код НК 024:2023 - 35476 – Аналізатор гематологічний IVD (діагностика in vitro), автоматичний; 36910 – Фотометр абсорбційний/трансмісійний автоматичний,** (далі – Товар), а Покупець зобов’язується прийняти Товар і оплатити його на умовах, визначених цим Договором.

1.3. Одночасно з Товаром Постачальник зобов’язується передавати Покупцю його приналежності та супровідні документи, що стосуються Товару і визначені виробником Товару як обов’язкові згідно діючих стандартів та вимог законів України.

1.4. Установка і налагодження запропонованого медичного обладнання та всі складові для його монтажу з повним пакетом необхідних документів та сертифікатів якості, повинно здійснюватися кваліфікованим(и) працівником(ами) Учасника, який(і) має(ють) відповідні знання та навички.

 1.5. Асортимент, ціни на Товар та кількість визначаються у **Специфікації,** що є **Додатком №1** до цього Договору і видаткових накладних. Підписані зі сторони Покупця видаткові накладні засвідчують згоду останнього з асортиментом, цінами на Товар та кількістю Товару, на яку сформована видаткова накладна.

**2. Якість товарів**

2.1. Постачальник повинен поставляти (поставити) Покупцю Товар, придатний для мети, з якою Товар такого роду звичайно використовується і закуповується Покупцем.

2.2. Під терміном «якість Товару» у цьому Договорі Сторони розуміють сукупність властивостей, які надають Товару здатність задовольняти потреби Покупця відповідно до свого призначення і відповідають вимогам, встановленим законодавством.

2.3. На дату поставки якість Товару має підтверджуватись сертифікатом якості, виданим виробником Товару.

2.4. Товари, що передаються Покупцю, повинні мати свідоцтва про державну реєстрацію МОЗ України з додатками, або декларацій відповідності (сертифікатів відповідності).

2.5. Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку..

2.6. Гарантійний термін експлуатації Товару, що є предметом закупівлі, повинен становити не менше ніж 12 місяців з дати введення в експлуатацію, на підтвердження чого Постачальник надає гарантійний лист.

2.7. Якщо протягом гарантійного терміну експлуатації Товару, за умов належної експлуатації Покупцем, Товар виявиться неналежної якості та/або фальсифікованими – то Постачальник зобов'язаний за свій рахунок, в 14-денний строк з моменту обґрунтованого звернення Покупця, замінити такі товари на ідентичні, належної якості, з гарантійним терміном експлуатації товару, визначеним в п. 2.6, або за відсутності товарів, необхідних для заміни – повернути Покупцю кошти у повному обсязі, сплачені ним за неякісні та/або фальсифіковані товари.

2.8. Виявлення неякісних та/або фальсифікованих товарів протягом гарантійного терміну експлуатації підтверджується Актом виявлення неякісних та/або фальсифікованих товарів, оформленим представниками Покупця. У випадку незгоди Постачальника з Актом виявлення неякісних та/або фальсифікованих товарів, останній має право спільно з представниками Покупця перевірити такі товари та/або замовити товарознавчу експертизу.

**3. Ціна договору**

3.1. Ціна Договору становить: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. *(сума прописом),* в тому числі, ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.

3.2. Сума цього Договору одночасно є його ціною. До суми цього Договору та цін на Товар включаються всі податки та збори, митні витрати (за наявності таких), витрати на транспортування (перевезення) Товару, пакування та розвантаження Товару у місці поставки та усі інші витрати зумовлені належним виконанням Постачальником цього Договору.

 3.3. Договірні зобов’язання в цьому розділі виникають в залежності від реального фінансування видатків. Платіжні зобов’язання виникають при наявності відповідного фінансування. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін (додаткова угода до Договору).

**4.** **Порядок здійснення розрахунків**

 4.1. Оплата вартості товару здійснюється Покупцем в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

 4.2. Розрахунки здійснюються шляхом оплати Покупцем товару по факту його поставки після пред’явлення Продавцем документів (оформлених відповідно до чинного законодавства України), протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з дати виставлення:

- рахунків, накладних.

 4.3. Датою оплати товару вважається дата зарахування коштів, сплачених Покупцем за товар, на розрахунковий рахунок Продавця.

 4.4. Покупець не несе відповідальності за затримку фінансування Договору, яка сталася не з його вини.

 4.5. У випадку затримки оплати замовлення Покупцем (через відсутність коштів на розрахунковому рахунку чи затримки фінансування) він зобов’язується провести оплату поставленого товару протягом 10 (десяти) календарних днів з дня надходження коштів на рахунок.

 4.6. Кількість товару замовляється виходячи із фактичних потреб Покупця в межах запланованої ціни Договору.

**5. Поставка товарів**

5.1. Постачальник зобов’язаний поставляти (поставити) Товар Покупцю в строк: **по 28 лютого 2024 року.** В разі обґрунтованої потреби Покупця Товар має бути поставлений останньому у повному обсязі достроково.

5.2. Товар поставляється за місцезнаходженням Покупця (вулиця Космонавтів, буд. 126, м. Миколаїв, КНП «ЦПМСД №2»), що є місцем поставки Товару.

5.5. Факт приймання-передавання Товару засвідчується видатковими накладними, підписаними обома Сторонами. Видаткові накладні підписуються після проведення Покупцем первинного (візуального) огляду Товару у місці поставки.

5.7. Датою поставки Товару є дата зазначена у видатковій накладній.

5.8. Транспортування (перевезення) Товару до місця його поставки, розвантажувальні роботи здійснюються силами та за рахунок Постачальника.

5.9. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару переходить від Постачальника до Покупця з моменту підписання обома Сторонами видаткової накладної.

**6. Права та обов’язки сторін**

6.1. Покупець зобов’язаний:

6.1.1. Проводити оплату протягом 15 банківських днів з моменту поставки товару за кінцевим призначенням.

6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 30 календарних днів;

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від фактичної потреби та реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4 Повернути рахунок Продавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.2.5 В будь – який час перевіряти матеріально – технічну базу Продавця необхідну для виконання умов даного Договору.

6.3. Продавець зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідно до встановлених графіків.

6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

6.3.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції.

6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту передачі Покупцю.

6.4. Продавець має право:

6.4.1. Отримувати необхідну інформацію з питань оплати та виконання умов договору.

6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Покупця;

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Покупцем Продавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк 30 календарних днів.

**7. Відповідальність сторін**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.

7.2. У разі порушення строків поставки товару, Продавець сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1% від суми непоставленого (несвоєчасно поставленого) товару, за кожний день затримки, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

У разі поставки неякісного товару, Продавець сплачує на користь Покупця штраф у розмірі 20% вартості неякісного товару.

7.3. У разі не поставки Продавцем товарів, визначених даним Договором, протягом 5 (п’яти) днів без поважних причин, Покупець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Продавця за 5 (п’ять) календарних днів до дати розірвання Договору.

**8. Обставини непереборної сили**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія,
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Продавець повертає Покупцю кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

**9. Вирішення спорів**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

**10. Строк дії договору**

10.1. Цей Договір набирає чинності **з дати його підписання** та діє до **31.12.2024** року.

10.2. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;

- за згодою Сторін;

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

10.3. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

**11. Зміна умов Договору**

11.1. Зміна умов цього Договору можлива лише за згодою Сторін, про що складається додаткова угода до Договору.

11.2. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених пунктом 19 Особливостей:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.

11.3. Пропозиції зацікавленої сторони щодо внесення змін до цього Договору розглядаються іншою стороною в межах семиденного строку з дня отримання таких пропозицій.

**12. Інші умови**

12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі, пов’язані із дійсністю, укладанням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного господарського і цивільного законодавства України, з врахуванням положень Закону України «Про публічні закупівлі», постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

12.2. У випадку зміни зазначених у Договорі найменувань Сторін, юридичних адрес та банківських реквізитів Сторони зобов'язані в розумний строк повідомити про це одна одну в письмовій формі.

12.3. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмово погодження цього з іншою Стороною.

12.4. Всі можливі додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають однакову юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

12.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

12.6. Цей Договір викладений на \_\_\_\_\_\_\_ сторінках (включно із Специфікацією), складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін.

12.7. Керуючись Законом України «Про захист персональних даних» Сторони розуміють, що вся інформація про їх представника, яка міститься в даному Договорі є персональними даними, тобто даними, які використовуються для ідентифікації такого представника. Представник однієї сторони, погоджується з тим, що такі дані зберігаються у іншої сторони для подальшого використання відповідно до чинного законодавства України з метою реалізації ділових відносин між Сторонами, та можуть передаватися третім особам, зокрема ДКСУ, і/або оприлюднюватись на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів в рамках реалізації Закону України «Про відкритість використання публічних коштів». Підпис на цьому документі представників Сторін означає однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що Представники ознайомлені зі змістом ст.8 ЗУ «Про захист персональних даних».

12.8. Покупець є неприбутковою організацією.

12.9. Постачальник є суб’єктом господарювання – мікропідприємством, малим, середнім або великим підприємством *(\*необхідне підкреслити)*, платником податку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

12.10. Невід’ємним додатком до цього Договору на момент його підписання є **Специфікація** (Додаток № 1).

**13. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОКУПЕЦЬ****Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2»** Адреса:вул. Космонавтів, буд.126,м. Миколаїв, Миколаївська область, 54028ЄДРПОУ 05483182 ІПН 054831814023р/р UA963052990000026005021700213МФО 305299в АТ КБ «Приватбанк»т. (0512) 44-43-92 бухгалтеріят. 0501019298e-mail: centr\_perv2@ukr.net **Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.О. Краснощок**  **М.П.**  | **ПОСТАЧАЛЬНИК**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р/р\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тел/e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** **М.П.**  |

**Додаток №1**

**до Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_**

**від «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р.**

 **Специфікація**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування товару | Одиниця виміру | К-сть  | Ціна за одиницюбез ПДВ(грн.) | Ціна за одиницюз ПДВ(грн.) | Сумабез ПДВ(грн.) | ПДВ(грн.) | Сумаз ПДВ(грн.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Загалом:** |  |  |  |

Разом з ПДВ (прописом): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В т.ч. ПДВ (20%): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОКУПЕЦЬ****Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2»** Адреса:вул. Космонавтів, буд.126,м. Миколаїв, Миколаївська область, 54028ЄДРПОУ 05483182 ІПН 054831814023р/р UA963052990000026005021700213МФО 305299в АТ КБ «Приватбанк»т. (0512) 44-43-92 бухгалтеріят. 0501019298e-mail: centr\_perv2@ukr.net **Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.О. Краснощок**  **М.П.**  | **ПОСТАЧАЛЬНИК**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р/р\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тел/e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** **М.П.**  |

**Додаток № 5 до тендерної документації**

**АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ**

*(Текст, виконаний курсивом синього кольору, містить відповідні пояснення та вказівки щодо заповнення форми і має бути замінений відповідною інформацією (даними) або видалений*

*Учасник не повинен відступати від даної форми*

**Інформація про учасника**

* 1. **Відомості про учасника:**

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Повне найменування / прізвище, ім’я по батькові
 |  |
| * + 1. Скорочене найменування
 |  |
| * + 1. Повне, скорочене найменування англійською мовою
 | *(за наявності)* |
| * + 1. Організаційно-правова форма
 | *(учасник-фізична особа зазначає наявність / відсутність статусу підприємця*  |
| * + 1. Ідентифікаційний код / номер облікової картки платника податків
 |  |
| * + 1. Місцезнаходження / місце проживання учасника
 |  |
| * + 1. Номер і дата запису в ЄДР про державну реєстрацію
 |  |
| * + 1. Номер і дата запису про включення в ЄДР
 | *(у разі, коли державна реєстрація була проведена до набрання чинності Законом №755-IV від 15.05.2003)* |
| * + 1. Назва установчого документа, ким і коли затверджений
 | *(у разі, якщо учасником є юридична особа)* |
| * + 1. Телефон, факс, електронна пошта
 |  |
| * + 1. Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника учасника
 | *(заповнюється учасником-юридичною особою)* |
| * + 1. Статус платника ПДВ
 | *(так/ні), (якщо так –індивідуальний податковий номер)* |
| * + 1. Статус платника єдиного податку
 | *(так/ні), (якщо так – група платника єдиного податку)* |
| * + 1. Середня кількість працівників
 | *(за попередній звітний рік)* |
| * + 1. Фактична кількість працівників
 | *(кількість осіб, що перебувають у трудових відносинах)* |
| * + 1. Перелік чинних ліцензій учасника
 | *(наявні в учасника ліцензії на право провадження окремих видів господарської діяльності)* |

* 1. **Короткий опис учасника:**

|  |
| --- |
| *(У цьому розділі викладається у довільній формі опис учасника та його діяльності.)* *(Зміст інформації не регламентується.)**(Рекомендований обсяг інформації – не більше 2500 друкованих знаків без пробілів)* |

Підпис уповноваженої службової (посадової) особи учасника

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *(посада)* |  | *(підпис)* |  | *(прізвище, ім’я, по батькові)* |

**Додаток № 6 до тендерної документації**

**Заява учасника про подання тендерної пропозиції**

* 1. *(найменування учасника)*, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», при повному розумінні змісту та усіх умов Тендерної документації замовника, включаючи вимоги до предмету закупівлі та умови договору про закупівлю, приймаючи на себе усі витрати, пов’язані участю у даній процедурі закупівлі, підтверджує свій намір взяти участь у процедурі закупівлі та подає дану тендерну пропозицію.
	2. **У зв’язку із поданням даної тендерної пропозиції:**
		1. Погоджуємося(-юся) без будь-яких умов та застережень:
			1. з усіма умовами Тендерної документації замовника;
			2. з правом замовника відповідно до законодавства відхилити тендерну пропозицію, відмінити процедуру закупівлі або визнати її такою, що не відбулася;
			3. з усіма витратами, які понесенні або можуть бути понесені у зв’язку з підготовкою та поданням даної тендерної пропозиції та/або участю у процедурі закупівлі;
			4. з тим, що дана тендерна пропозиція разом із Тендерною документацією замовника мають для учасника силу попереднього договору.
		2. Гарантуємо(-ю) без будь-яких умов та застережень:
			1. свою фінансову, ресурсну і технічну спроможність виконати договір про закупівлю на запропонованих умовах, в тому числі, усі вимоги до предмета закупівлі;
			2. достовірність усіх відомостей, викладених у нашій тендерній пропозиції;
			3. виконання усіх зобов’язань, що випливають із факту подання тендерної пропозиції та участі у процедурі закупівлі;
			4. що після закінчення строку подання тендерної пропозиції дана тендерна пропозиція залишатиметься незмінною і не буде відкликана протягом строку її дії.
		3. Зобов’язуємося(-юся) без будь-яких умов та застережень:
			1. додержуватися умов даної тендерної пропозиції протягом усього строку її дії;
			2. у разі визнання нас переможцем у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, відповідно до вимог Тендерної документації замовника та чинного законодавства.
			3. у разі визнання нас переможцем укласти договір про закупівлю на запропонованих умовах у строки, визначені чинним законодавством;
			4. у разі укладення договору про закупівлю належним чином та в установлені строки виконати усі умови договору, в тому числі вимоги до предмета закупівлі.
	3. Дана заява не може бути змінена або відкликана після закінчення строку подання тендерної пропозиції, а усі гарантії та зобов’язання викладені у цій заяві є безумовними та безвідкличними.

Підпис уповноваженої службової (посадової) особи учасника

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *(посада)* |  | *(підпис)* |  | *(прізвище, ім’я, по батькові)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(дата)* |  |  |  | *(М.П.)* |  |  |  |

**Додаток № 7 до тендерної документації**

**ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ**

1. Єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є крітерій – “ціна” (питома вага критерію “ціна” – 100%).
2. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією буде вважатися тендерна пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів, у тому числі, ПДВ, у разі якщо учасник є платником ПДВ.
3. Відкриті торги проводяться із застосуванням електронного аукціону, відповідно до статті 30 Закону. Розмір мінімального кроку пониження ціни – 2%. Єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна»..
4. Якщо учасником є неризидент, ціна на товари та супутні послуги повинна включати всі витрати, податкі та збори відповідно до законодавства його країни.